Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Nr. ***** din **.04.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către COMUNA SOCODOR prin primar Jura Ioan Dimitrie cu sediul în Socodor, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad cu nr. 5236/R/18145 din 06.11.2018, cu completările înregistrate la nr. 787/R/3427 din 28.02.2019, nr. 4315 din 13.03.2019 şi nr. 6234/08.04.2019 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 03.04.2019, că proiectul “Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie geotermală, în comuna Socodor, judeţul Arad – faza SF” propus a fi realizat în intravilanul comunei Socodor, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 2, lit. d (1) – „foraje geotermale”; anexa 2, pct. 3, lit. (a) – „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” şi anexa nr. 2, pct. 3, lit (b) – „instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde”

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul va cuprinde:

- execuţia forajelor de exploatare/foraj injecţie de apă geotermală;

- echiparea celor două sonde de extracţie şi injecţie cu echipamentele de pompare;

- montarea de vas tampon la grupul de pompare la sonda de injecţie (6 mc);

- realizarea reţelelor de agent primar (apă geotermală tur-retur). Lungimea reţelelor – tur 484 m şi retur 1584 m;

- realizarea punctului termic - centrala termică care să adăpostească schimbătoarele de căldură, cazanul cu funcţionare pe peleţi (pentru creşterea temperaturii agentului termic pe tur atunci când este necesar);

- realizarea distribuţiei pentru agentul termic secundar la consumatorii aflaţi în proprietatea primăriei Socodor;

Forajele (exploatare/injecţie) se vor executa in intavilanul, în parte de nord a  localităţii, la cca. 50 m de zona  de locuinţe.

Rețelele de distribuție a energiei termice va fi realizată pe străzile din intravilanul comunei Socodor.

Punctul termic va fi realizat în incinta primăriei Socodor şi va cuprinde centrala termică care să adăpostească schimbătoarele de căldură şi cazanul cu funcţionare pe peleţi (pentru creşterea temperaturii agentului termic pe tur atunci când este necesar).

Necesarul de apa pentru punctul termic de 10 l/s la 62°C este dat de debitul sondei prin pompare.

Caldura produsă în punctul termic cu caracteristicile agentului primar Tt = 62°C, Tr = 32°C iar a celui secundar tt = 60 °C, tr = 30°C este de ~980 kw.

Pentru temperaturi mai joase decat cele carateristice (sub -15 grade) zonei în centrala termica s-a prevazut un cazan pe peleti de 150 KW care să poata creşte temperatura agentului secundar pe tur pana la 75-80°C.

Se va executa un foraj de exploatare cu adâncimea de cca. 1500 m (Fh2 Socodor), deschiderea colectoarelor de ape geotermale aparţinând formaţiunilor poros-permeabile din Pannonian superior (int. 1200-1500). Energia geotermală obţinută se foloseşte în cascadă pentru încălzire şi apa uzată termic se reinjectează într-un foraj de injecţie cu adâncimea de cca. 1500 m (Fh3 Socodor), care este identic cu forajul de producţie.

În faza de proiect:

Apa pentru consum tehnologic: se asigură de la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Socodor, sau prin transport cu cisterne.

Apa pentru consumul tehnologic se depozitează în habe metalice cu capacităţi diferite, montate pe dale din beton şi un rezervor metalic.

Evacuarea apelor uzate

La suprafaţă fluidul de foraj este curăţat cu ajutorul sitelor vibratoare şi al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat într-o habă metalică cu capacitatea de 40 mc, iar fluidul de foraj curat este reintegrat în fluxul tehnologic de foraj. Se realizează un circuit închis al apei tehnologice, eventualele ape rezultate sunt colectate într-o habă metalică cu capacitatea de 40 mc.

Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice

Toate reţelele se vor poza la adâncimea de 1,2 m, iar în dreptul obiectivelor se realizează cămine termice de vane. În zonele unde se traversează carosabilul se execută foraje orizontale în care se introduc tevile de agent termic.

Necesarul de căldură pentru toate obiectivele primăriei este de 810 KW

Evacuarea apelor geotermale

După ieşirea din punctul termic, apa este injectată în stratele de adâncime ale unui foraj cu adâncimea de 1500 m (Fh3 Socodor). Sonda de injecţie este dotată cu un vas tampon cu capacitatea de 6 mc şi un grup de pompare la sonda de injecţie.

Alimentarea cu apă pentru punctul termic – alimentarea cu apă a punctului termic utilizată în scop igienico sanitare se face de la reţeaua localităţii Socodor

Evacuarea apelor uzate menajere de la punctul termic – apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii Socodor.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: - terenul este situat în intravilanul localităţii, proprietatea publică şi privată a comunei Socodor.

Folosinţa actuală – teren intravilan cu străzi comunale şi domeniu public

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

- Sursa primară de energie este apa geotermală având temperatura de 600C și un debit de 10 l/s, dintr-un foraj propus Fh2 Socodor. Adâncimea estimată 1500 m.

Pentru creşterea temperaturii agentului termic pe tur atunci când este necesar se utilizează o centrală termică pe peletii - cazan pe peleti de 150 KW care să poata creşte temperatura agentului secundar pe tur pana la 75-80°C.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

În faza de construcţie

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri inerte autorizat;

- namoluri şi deseuri de foraj se va colecta în container metalic şi se va preda unităţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării în condiţii ecologice;

- deşeurile rezultate se vor colecta în containere separate şi se vor preda societăţilor autorizate.

- Poluarea şi alte efecte negative

- pentru aer sursele de poluanti sunt: utilajele – buldozere, săpatoare de sant, autocamioane, care în urma arderii combustibililor evacuează gaze de ardere specifice, grupul generator de electricitate care functioneaza cu motorina,

- pentru sol: sursele de poluare sunt reprezentate de gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului şi a apelor reziduale, scurgerile accidentale de carburanti, lubrifianti şi substanţe chimice utilizate şi accidente în timpul forajului şi a exploatarii pierderi de circulatie de fluid, eruptii libere care au drept urmare deversarea de hidrocarburi sau ape reziduale, gaze libere;.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului - intravilan cu străzi comunale şi domeniu public, conform certificatului de urbanism nr. 14/05.09.2018, emis de Primăria comunei Socodor.

Forajele (exploatare/injecţie) se vor executa in intavilanul, în parte de nord a  localităţii, la cca. 50 m de zona  de locuinţe.

Rețelele de distribuție a energiei termice va fi realizată pe străzile din intravilanul comunei Socodor.

Punctul termic va fi realizat în incinta primăriei Socodor şi va cuprinde centrala termică care să adăpostească schimbătoarele de căldură şi cazanul cu funcţionare pe peleţi (pentru creşterea temperaturii agentului termic pe tur atunci când este necesar).

Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului de explorare –Perimetrul Geotermal comuna Socodor sunt:

| Pct. | X (M) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 563.799 | 226.252 |
| 2 | 563.788 | 226.245 |
| 3 | 562.930 | 227.541 |
| 4 | 562.940 | 227.547 |

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Conform adresei nr. 14449/15.11.2018, emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se adduce la cunoştinţă că în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 958/13.11.2018, a fost publicat ordinal preşedintelui ANRM nr. 202/30.10.2018 privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 21427/2018 în perimetrul Geotermal Comuna Socodor, jud. Arad.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umede;

2. zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul este amplasat pe limita sitului Natura 2000 ROSPA 0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, în intravilanul localităţii cu zone de locuinţe şi păşuni;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei –  proiectul este propus a se realiza în intravilanul comunei Socodor;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

- perioada de execuţie a proiectului – impactul este limitat, local la terenul care face obiectul proiectului.

- perioada de expoatare - prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţia factorilor de mediu, probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere că proiectul este amplasat în intravilanul localităţii la o distanţă de cca. 50 m, într-o zonă antropizată prin activitatea care se desfăşoară pe amplasament.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, pct. 1, lit. j) – lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre[…].

- Administraţia Naţională Apele Române a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 9/30.01.2019 cu condiţia că beneficiarul va înainta la A.N.A.R. – A.B.A. Crişuri, Referatul de Expertiză a Studiului Hidrogeologic emis de către I.N.H.G.A. Bucureşti, care va conţine obligatoriu impactul realizării investiţiei asupra stratelor acvifere.

- Punerea în funcţiune a sondei de injecţie apă reziduală Fh3 Socodor se va face numai după obţinerea Autorizaţiei de gospodărire a apelor, emisă de A.N. “Apele Romane”, conform Ordinului nr.799/2012 al M.M.P.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus.

Se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă poluări ale factorilor de mediu; orice fel de poluare va fi adusă imediat la cunoştinţă Autorităţilor implicate în vederea luării măsurilor care se impun pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative.

Măsuri pentru protecţia calităţii apelor:

În vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă, sunt prevazute următoarele măsuri:

- montarea unei fose septice în organizarea de şantier pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona;

- montarea instalatiei de foraj pe o platforma dalată;

- programul de tubaj şi cimentare al coloanelor va asigura izolarea stratelor întâlnite în procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor. Stocarea deseurilor se va face in recipienti adecvati tipului de deseu.

Pentru preîntâmpinarea impactului negativ şi protectia calitatii apelor subterane, se vor prevedea următoarele măsuri de protecţia mediului, care au în vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante pe baza de apa dulce;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atenta;

- în perioada de realizare a forajelor, platforma tehnologică va fi prevazută cu pantă de scurgere către rigola prefabricată de colectare scurgeri;

Pentru protectia apelor freatice, trebuie luate urmatoarele masuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operatiei de foraj;

- păstrarea curaţeniei în careul sondei, pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din materiale imprastiate, in timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanseităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversari de substante poluante, trebuie luate urmatoarele masuri:

- închiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în masura in care acesta este posibil); - limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor.

Măsuri pentru protectia aerului în perioada de execuţie a proiectului

- verificarea tehnica riguroasa a autovehiculelor implicate in procesul tehnologic;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni şi interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea căilor de transport pe care circula autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluarii cu praf;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- se va realiza asigurarea sondei impotriva unor eruptii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzatoare presiunilor estimate;

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Titularul de proiect/activitate va exploata centrala termică pe peleţi utilizată pentru creşterea temperaturii agentului secundar (atunci când este necesar) astfel încât emisiile la coşul de dispersie a gazelor de ardere să respecte valorile limită stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

Se va notifica APM Arad în cazul în care se vor aduce modificări de capacitate a centralei termice.

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi ale STAS 10009/1988 – Acustică urbană.

Protecţia solului şi a subsolului:

- aşezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier şi a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate.

- toate suprafeţele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje se vor plasa pe platforme dalate, betonate.

- fluidul de foraj folosit în procesul tehnologic (la realizarea forajelor) va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora. Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

Deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

- namoluri şi deseuri de foraj se va colecta în container metalic şi se va preda unităţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării în condiţii ecologice;

În faza de construcţie - deşeurile rezultate se vor colecta în containere separate şi se vor preda societăţilor autorizate.

e) protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință și se va reface vegetația după caz;

- lucrările de realizare a proiectului se  vor desfăşura în afara perioadei de cuibărit a speciilor de păsări protejate prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia;

- se interzice uciderea eventualelor specimene de specii protejate de mamifere mici la data efectuării lucrărilor de realizare şi/sau de exploatare.

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului.

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS 10009/1988 privind nivelul zgomotului;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 462/1993 condiţii tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Având în vedere că proiectul depus este elaborat la faza – Studiu de fezabilitate, aveţi obligaţia să notificaţi în scris APM Arad asupra oricăror modificări care intervin în proiectul dvs. pentru faza următoare de proiectare (DTAC).

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 14/05.09.2018 eliberat de Primăria Comunei Socodor;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Plan de situaţie pentru reţelele de agent primar şi secundar;

- Schema de principiu a instalaţiei de introducere şi distribuţie căldură;

- Fişa perimetrului de explorare – Geotermal Comuna Socodor;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Punct de vedere nr. 458/Arad/07.03.2019, eliberat de GNM CJ Arad,

- Punct de vedere nr. 1389/11.03.2019, eliberat de D.S.P. Arad,

- Punct de vedere FN emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 9/30.01.2019, eliberată de AN “Apele Române”;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 1256/09.11.2018 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Adresă nr. 14449/15.11.2018, eliberată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 21427/2018 în perimetrul Geotermal Comuna Socodor, jud. Arad;

- Aviz nr. 21/08.11.2018, emis de Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei ”EXCELSIOR”;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN