Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din ***.09.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DENISSON ENERGY SRL cu sediul în Şelimbăr, Aleea Monumentului, nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la APM Arad cu nr. 5346/R/18507 din 12.11.2018, cu completările înregistrate la nr. 3084/R/12184/04.07.2019, nr. 14630/08.08.2019, nr. 16569/11.09.2019 şi 16893/17.09.2019 în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.08.2019 că proiectul “CONSTRUIRE STAŢIE DEPOZITARE ŞI DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE COMPRIMATE, AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ALEI, SPAŢII VERZI” propus a fi realizat în Arad, str. Orşova, nr. 1/C,  jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 6, lit. c) – instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Terenul are o suprafaţă de 779 mp şi este amplasat în intravilanul municipiului Arad.

Caracteristicile constructiei propuse:

Construirea unei staţii de depozitare şi distribuire a gazelor naturale comprimate (GNCV), amenajare platformă betonată, alei, spaţii verzi. Construcţia propusă are în componenţă:

- container compresor (împrejmuit)

- stocaj exterior (împrejmuit)

- cooler (împrejmuit)

- copertină metalică

- distribuitor GNCV (gaz natural comprimat pentru alimentalea autovehiculelor)

- cabina operator cu grup sanitar

- semnal intrare/iesire

- stâlp semnalizare staţie – H = 16 m

Imobilul (cabină operator, grup sanitar) are regim de înălţime P, copertină metalică peste distribuitor GNCV. Containerul compresor, stocajul exterior şi coolerul sunt într-un spaţiu deschis, împrejmuit şi amenajat astfel încât să respecte cerintele tehnice şi de siguranţă în exploatare.

Construirea staţie de depozitare şi distribuire a gazelor naturale comprimate pentru vehicule necesita urmatoarele lucrări:

- Cabina operator + grupuri sanitare, care va avea adiacent şi un spaţiu tehnic;

- Copertină care acoperă staţiile de distribuire GNCV va avea o structura metalica ancorată în fundaţii izolate din beton, cu acoperiş din sarpantă metalică şi invelitoare din tabla profilată;

- Construcţie semnal de reclamă publicitate;

- Platformă de pubele ecologice, platforme, alei, căi de acces auto şi pietonale, spaţii verzi plantate cu gazon, arbori şi arbuşti ornamentali cu S = 284.36 mp;

- Unitatea de comprimare şi coolerul vor fi amplasate pe o platforma de tip radier general din beton armat şi se vor împrejmui cu un gard de protectie din plasă metalică cu stalpi metalici.

Stația de distribuție GNCV soluționează preluarea gazului natural din conducta de alimentare legată la sistemul de distribuție gaze naturale, ridicarea presiunii gazului și livrarea acestuia la presiunea de 200 de bari către autovehicule.

Stația de alimentare cu GNCV, are următorul proces tehnologic:

- Gazul metan asigurat prin sistemul de distribuție la debitul de 1.000 Nmc/h și la presiunea de maxim 4 bar este preluat în circuitul de gaz din container printr-un dispozitiv de admisie și este filtrat suplimentar înainte de a intra la comprimare.

- Compresorul, acționat de un motor electric de 200 kW, are un sistem de lucru cu 3 cilindri care face ridicarea presiunii de la presiunea de admisie la presiunea de lucru (maxim 275 BAR), în patru etape (trepte). După comprimarea în fiecare treaptă, gazul este răcit și trece la comprimare în treapta următoare. Odată ajuns la presiunea de lucru, gazul este dirijat către buteliile de stocare temporară.

- Stocajul intern, este un stocaj temporar, tehnologic, având ca scop evitarea pornirilor foarte frecvente ale compresorului și asigurarea parametrilor de livrare pe timpul vârfurilor de cerere. În container se găsesc 28 de butelii cu capacitatea de cate 80 de litri. Buteliile sunt grupate în două tipuri de presiune: medie și înaltă. De aici, gazul este dirijat de către tabloul de priorități, prin instalația de GNCV, către distribuitoare.

- Când autovehiculele vin la alimentare, distribuitoarele care fac livrarea propriu-zisă la autovehicule, limitând presiunea de alimentare în buteliile autovehiculului la 200 mcph, menținând sistemul în perfectă siguranță (buteliile auto sunt testate şi rezistă la presiuni de 300 de bar).

- Tabloul de priorități dă întâi comanda de umplere din buteliile de stocaj de presiune medie (sub 200 bar), iar când presiunea se egalizează cu cea din buteliile autovehiculului, alimentarea continuă folosind presiunea din buteliile de stocaj de înaltă presiune. Când presiunea din stocaj scade sub un anumit prag, compresorul intră în funcțiune automat și reface presiunea. Dacă presiunea a scăzut, dar există încă vehicule ăn curs de alimentare, grație tabloului de priorități compresorul lucrează simultan atât pentru alimentarea autovehiculelor (direct prin distribuitoare), cât și pentru refacerea presiunii în stocaj. Pentru situația când necesarul de alimentare la un anumit moment va crește în viitor (vârfuri de cerere), s-a prevăzut şi un stocaj extern care funcționează în același fel.

- Sistemul de răcire a gazelor este conectat la un răcitor extern (cooler) prin care circulă apă în amestec cu antigel pentru a evita înghețul pe timp de iarnă. Lichidul antigel preia căldura degajată de gazele comprimate la fiecare treaptă de comprimare în parte și este răcit în coolerul exterior de o baterie de ventilatoare. O pompă electrică asigură circuitul lichidului antigel între compresor și cooler.

- Instalația GNCV este sistemul de conducte prin care gazul comprimat ajunge de la compresor & buteliile de stocaj la distribuitoare.

- Cele 2 distribuitoare fac livrarea GNCV în vehicule, fiind manipulate exclusiv de operatori autorizați, angajați ai stației. Un dispenser are 2 capete de alimentare NGV1 (viteză de alimentare – până la 40 kg/min) pentru autoturisme,	 iar celălalt are 2 capete de alimentare NGV2, pentru autovehicule grele - camioane si autobuze - (viteză de alimentare – până la 100 kg/min), stația permițând deci alimentarea simultană a 4 autovehicule.

Utilităţi:

- Alimentarea cu apă:

- alimentarea cu apă se va face din reţeaua de distribuţie a localităţii, printr-un branşament la reţeaua existentă;

- Canalizare menajeră şi pluvială:

- apele uzate provenite de la consumatori (grupuri sanitare) sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare de incintă și conduse la un cămin de racord ce face legătura cu sistemul de canalizare publica a municipiului Arad;

- Alimentarea cu energie electrică: - se va realiza printr-un post de transformare de 400 KWA şi racord subteran proiectat până la blocul de măsură și protecție trifazat propus pentru imobil;

- Alimentarea cu gaze naturale: - va fi efectuată prin branșarea la rețeaua de distribuție de gaze naturale

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Terenul este situat în intravilanul municipiului Arad şi este în proprietatea lui SC DENISSON ENERGY SRL. Conform PUG şi RLU aferent, terenul se afla în zona LM - zona rezidenţială cu regim maxim de inattime P+2E+M si LMr33b - zona predominat rezidenţială cu cladiri de tip rural.

Vecinatati:

      - - la N – teren proprietate privata Nr.171

  - - la V – statie GPL

  - - la S – str. Orsova

  - - la E – teren proprietate privata.

Distanta fata de asezarile umane,respectiv cladiri invecinate :

- N - parcare

- E - 2.62 m – locuinţă – P

- S - drum public – str. Orşova

-    V - 0.48 m – cladire statie GPL

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – materialele de construcţii necesare pentru derularea proiectului vor fi asigurate prin grija constructorului de la terţe societăţi;

d)Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate.

În etapa de execuţie a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri inerte,

- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

- deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie;

- deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;

- deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

- deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizarea de şantier;

Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

e) Poluarea şi alte efecte negative – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană, distanţa până la zona de locuinţe este de cca. 2,62 m la documentaţie fiind depuse acordurile legalizate al e vecinilor şi Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 264/19.04.2019 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Destinaţia terenului conform Certificatului de urbanism nr. 2024/14.09.2018 emis de Primăria Municipiului Arad: LM - zona rezidentiala cu regim maxim de înăţime P+2E+M şi LMr33b – subzonă predominant rezidenţială cu clădiri de tip rural.

Funcţiunile complementare admise zonei: spaţii comerciale şi prestări servicii.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverine sau guri ale râurilor

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes national, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul nu afectează sănătatea umană;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectul se învecinează la Vest cu o staţie distribuţie GPL.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

a) Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

-  apele uzate provenite de la consumatori (grupuri sanitare) sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare de incintă și conduse la un cămin de racord ce face legătura cu sistemul de canalizare publica a municipiului Arad;

Apele uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA  002.

b) Protecţia calităţii aerului:

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);

- la limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie,

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

d) Gestionarea deşeurilor:

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

e) protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

Suprafaţa spaţiilor verzi prevăzută prin proiect este de 284.36 mp.

Se vor respecta prevederile:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 360/2003 completată şi modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 174/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004-03, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte condiţii:

- Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 12.07.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 09.07.2019);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Ziua de Vest” (din 17.09.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 20.09.2019)

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 2024/14.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Arad;

- Contract de vânzare încheiat între Societatea PROGRESSO CONFORT SRL şi SC DENISSON ENERGY SRL, cu Încheierea de autentificare nr. 4446/10.10.2018;

- Act aditional la Contractul de vânzare cu Încheierea de autentificare nr. 1829/27.05.2019;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Punct de vedere nr. 4216/31.07.2019, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 264/19.04.2019, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Adresă nr. 5301/21.05.2019, emisă de SC COMPANIA DE APĂ ARAD SRL referitoare la posibilitatea branşării la reţeaua de alimentare cu apă şi racordul la reţeaua de canalizare;

- Acceptul vecinilor – Hurezan Doru-Teodor (Declaraţie cu Încheierea de autentificare nr. 663/08.04.2019), SC CYPRYANY – 17 SRL (Declaraţie cu Încheierea de autentificare nr. 662/08.04.2019) şi Drăgan Patrik (Declaraţie cu Încheierea de autentificare nr. 660/08.04.2019)

- Punct de vedere nr. 1952/Arad/26.08.2019, eliberat de GNM CJ Arad;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 149/19/SU-AR din 04.09.2019, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia:

(1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti.

ii) urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conţine patru (8) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN