FOAIE DE CAPAT

| Denumirea lucrarii: | CONSTRUIREA DECENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR CAOMUNA ZERIND , JUDEȚUL ARAD |
| --- | --- |
| Adresa: | Extravilan comuna Zerind , conform C.F. nr.303321, jud.Arad |
| Beneficiar: | Comuna Zerind |
| Proiectant general: | PBG Line Influence s.r.l. |
| Intocmit: | arh.Bogdan Puie |

Arad, mai 2022

Borderou de piese

A. PIESE SCRISE

- Memoriu de prezentare;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 7853/11.05.2023 emisă de APM Arad;

- Extras CF 303321 Zerind;

- Certificat de urbanism nr. 6/10.02.2023

B. PIESE DESENATE

1. Plan de situație și Plan de încadrare în zonă;

2. Plan de situație propus

3. Plan topographic analogic vizat O.C.P.I.

MEMORIU DE PREZENTARE

conform anexa nr.5E, legea nr.292/2018

I.DENUMIREA PROIECTULUI

CONSTRUIREA DECENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR CAOMUNA ZERIND , JUDEȚUL ARAD

II. TITULAR

- numele companiei şi datele de identificare: Comuna Zerind, CUI 3519364

- adresa postala: comuna Zerind, nr.1, cod postal 317420, Romania

- numarul de telefon: 0257/355 566, adresa de e-mail: primariazerind@yahoo.com

- numele persoanelor de contact:

- primar: Alexandru Simandi

- Proiectant:  PBG Line Influence s.r.l. Arad, str. Voinicilor nr. 47, arh. Bogdan Puie, tel. 0720/067228 .

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.a. Rezumatul proiectului

Prin tema de proiectare primită de la Comuna Zerind,  beneficiar al proiectului “, acesta doreste :

- Construirea unui centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar, în vedere asigurării unui sistem de management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată.

Terenul pe care se doreste  realizarea investiției este situat în vecinătatea sudică a comunei Zerind

Terenul pe care se va realiza investiția, este amplasat pe partea dreaptă a drumului național DN 79 Arad – Oradea.

Beneficiarul a obținut Certificatul de urbanism 6 /10.02.2023 eliberat de Primaria Comunei Zerind

Conform Certificatului de urbanism:

Regimul juridic : teren proprietate publică a comunei Zerind

Imobilul nu este inclus in lista monumente istorice

Imobilul este inclus in NATURA 2000 (Câmpia Crișul Alb și Crișul Negru)

Regimul economic: Conform PUG : teren degradat – groapă de gunoi neamenajată

Regimul tehnic: teren intravilan în suprafață de 1.428 mp, cf. extras CF. 454810.

- Utilizări premise:

- lucrări de utilitate publică de interes national sau local, admise în condițile legii 18/1991 republicată, art.92, alin.2

- Lucrări prevăzute de legea 50/1991 (republicată)

- Construcții care prin natura și destinația lor nu pot fi incluse in intravilan, conform prevederilor art.91 din legea nr.18/1911 (republicată), vor avea procente minimale de ocupare a terenurilor și se vor autorizaîn urma obținerii acordului de mediu.

Conform C.F. nr.303321 – extravilan Zerind în suprafață de 59.835 mp , având categoria de folosință pășune.

III.b. Justificarea necesităţii proiectului

COMUNA ZERIND dorește construirea unui centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar, în vedere asigurării unui sistem de management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Astfel se dorește accesarea de fonduri, prin MINISTERUL MEDIULUI APELOR și PĂDURILOR – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

INVESTIȚIA I1 - DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI COMPLETAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVEL DE JUDEȚ SAU LA NIVEL DE ORAȘE/COMUNE

SUB-INVESTIȚIA I1.A. ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR.

III.c. Valoarea investitiei:

Cheltuieli cu investiția de bază  - 3.447.821,74 lei

Valoare totală – 4.558.784,62 ( inclusiv TVA)

III.d. Perioada de implementare propusa:

Obiectivul se va executa intr-o perioada de 6 luni.

III.e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Limitele amplasamentului proiectului se regasesc in planșele anexate prezentului memoriu

Plansa 01_A– Plan situatie existent și incadrare

Plansa 02_A – Plan de situatie propus

III.f. Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

f.1. Profilul și capacitățile de producție

Nu este cazul.

Functiunea principala a investiției este de centru de  colectare prin aport voluntary.

f.2. Descrierea instalației  și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Nu este cazul, in momentul de față teren liber de construcții.

f.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Centrul de colectare pentru deșeuri din comuna Zerind are destinația de colectare deșeuri casnice cu aport voluntar pentru persoanele fizice care au domiciliul in U.A.T. Zerind .

Deșeurile vor fi aduse la centru de colectare de către cetățeni cu mijloacele de transport propri și vor fi sortate și depozitate așa cum este prevăzut în proiectul tip.

În centrul e colectare se va afla un angajat timp de 8 ore care va supraveghea zona și activitățile din centru de colectare.Cadavrele de animale mici vor fi preluate și manipulate de către angajatul UAT conform legislației în vigoare.

Centrul de colectare este un loc de tranzitare a deșeurilor, acesetea nu rămân depozitate în centru decât până în momentul în care vor fi ridicate de firme specializate în domeniul colectări sau valorificării deșeurilor.

Tipuri și cantități de deșeuri care pot fi predate de către cetățenii comunei de la adresa de domiciliul în punctul de colectare selective:

| Denumire tip deșeu | Cantitate/zi | Cantitate/an |
| --- | --- | --- |
| Plastic nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Hârtie, carton n | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri textile | nelimitat | nelimitat |
| Sticlă | nelimitat | nelimitat |
| Metal | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri de grădină | nelimitat | nelimitat |
| Electrice, electronice | nelimitat | nelimitat |
| Baterii auto | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri construcții | 1 mc | 10 mc |
| Mobilier | Mobilierul unei încăperi | Mobilierul a 5 încăperi |
| Ulei vegetal uzat | 10 litri | 50 litri |
| Recipiente pentru inscticide | 10 buc. | 40 buc. |
| Cutii vopsele | 10 buc. | 40 buc. |
| Anvelope Ø max. 22” | 5 buc. | 20 buc. |
| Tuburi neon | 10 buc. | 40 buc. |
| Baterii mici. | 50 buc. | 250 buc. |
| Medicamente expirate | 20 cutii | 100 cutii |
| Carcase animale mici | 1 buc. (max. 20 kg) | 10 buc. |

f.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Containerul  de paza  și grupurile sanitare vor fi incalzite cu radiatoare electrice montate pe perete.

În camera de paza  va fi montat un aparat de aer conditionat.

Centrul  de colectare se va racorda  reteaua  de alimentare cu energie electrica  existenta in zona.

In curte se va amplasa un container  pentru paza și depozit. In container se vor amenaja doua grupuri sanitare cu cate un closet și un lavoar.

Pentru spalarea curtii și stropirea spațiilor verzi se va monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Reteaua de alimentare cu apa potabila existenta se afla la aproximativ 500 m fata de amplasament și urmeaza sa se extindă pana  la amplasament.

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publica de alimentare cu apa potabila a localitatii.

Combustibilii utilizați sunt :

Pentru activitatea centrului se folosesc următoarele:

- Energie electrică, pentru alimentarea diferiților consumatori

f.5.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Terenul studiat se va racorda la urmatoarele retele edilitare existente in zona:

- Reteaua de alimentare cu apa (in prezent se afla la aproximativ  500 m fata de amplasament  și urmeaza sa se extindă până la obiectiv )

- Reteaua de alimentare cu energie electrica;

- Alimentarea cu apă

Obiectul proiectat va fi racordat la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a localității Zerind printr-un branșament din țeavă de polietilenă Dn32/Pn10.

La limita de proprietate a terenului va fi realizat un cămin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de secționare, filtru de impurități, contor multijet Dn15.

- Apa uzata menajera

Pentru spălarea curții și stropirea spațiilor verzi se va monta un robinet antiîngheț pe peretele containerului.

Rețeaua exterioară de racordare la canalizare menajeră va cuprinde un tronson de tub PVC de Dn110 și un cămin de racordare.

- Evacuarea apelor uzate

Grupurile sanitare se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră din incinta proiectata  , dupa care vor fi deversate  în rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 8mc.

Acest rezervor vidanjabil va fi utilizat până la extinderea retelei de canalizare în zonă.

- Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

Nu este cazul

- Asigurarea agentului termic

Radiatoare electrice cu funcționare pe current electric..

f.6.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După terminarea lucrărilor spațile verzi care au fost degradate de lucrări supuse organizării de șantier , săpăturilor și lucrărrilor de rețele se vor reface .Molozul și pământul excendentar se vor evacua doar în zonele indicate de către autorizatea locală.

Lucrările se consideră finalizate, după ce Antreprenorul va realiza refacerea în totalitate a spaților verzi.

f.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pe amplasament atât pietonal cât și auto se vor realiza din drumul de exploatare de pe latura estică ,  prin intermediul a unui acces propus.

f.8. Resursele naturale folosite în construcţie/demolare şi funcţionare.

Resursele naturale utilizate in perioada de realizare a proiectului vor consta din: agregate (nisip, pietris), lemn pentru cofraje, pamant pentru umpluturi, metal pentru structura metalica a copertinei, piatra naturala precum si apa pentru udarea suprafetelor.

f.9.Metode folosite în construcţie

Realizarea lucrărilor de constructie / montaj / amenajari se va face în conditiile respectării:

  - Legii nr. 111/1996 (r2) privind desfăşurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitătilor nucleare

  - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

  - Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calitătii în constructii - aprobat prin HG nr. 261/1994.

Fundațiile se prezintă sub forma fundațiilor izolate, realizate din beton armat cu grinzi de legătură.

Acoperișul va fi de tip șarpantă metalică, apa fiind colectată cu ajutorul rigolelor pluviale și dirijate către burlane.

Mijloace de transport si de manipulare:

Incarcator cu braț telescopic montat pe autocamion pentru manipularea si transportul in spațiul exterior halei:

- descarcarea profilelor metalice, diferse materiale .

Motostivuitor – utilizat la :

- Transportul diferitelor materiale

Macara – utilizată la ridicarea materialelor amplasate la înălțime ce urmează a fi montate (structura metalica)

f.10.Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Obiectivul este planificat a se construi in 6 luni de la obtinerea autorizație de construire.

f.11.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu e cazul.

f.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu e cazul.

f.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

f.14.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

În Certificatul de urbanism nr. 6/10.02.2023 emis de Primăria Comunei Zerind la faza DTAC se solicită următoarele avize:

  - Alimentare cu apă

  - Alimentare cu energie electrică:

  - Administrația de drumuri și poduri comunale Zerind

  - Sănătatea populației

  - Apele Române ABA Crișuri

  - ANIF

  - DSVSA

  - DADR

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

V.1.Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Nu este cazul, proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare .

V.2.Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

V.3.Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale:

Sunt vizibile pe planul de încadrare in zona.Piese desenate anexate.

V.4.Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Destinatia actuala conform PUG: teren degradat – groapă de gunoi neamenajată

Vecinătăți:

Nord 	:  terenuri  proprietate privată – intravilan localitatea Zerind

:  terenuri  proprietate privată (conform CF nr.303502)

Est 	:  drum de exploatare (conform CF nr.303323)

Sud 	:  DN 79 Arad - Oradea

:  teren proprietate privată (conform CF nr.300754)

:  antenă GSM

Vest 	:  terenuri  proprietate privată

V.5.Politici de zonare si de folosire a terenului :

Amplasarea se va face în limitele definite conform certificatului de urbanism și a planului de situație propus anexat.

Cota ±0.00 corespunde cotei + 91,60 în coordonate topografice, respectiv aproximativ +0,00 m față de CTS.  – platformă).

Parterul construcţiei (copertinei) va fi  retras față de limitele de proprietate dupa cum urmeaza:

Nord	– 402 m (intravilan localitatea Zerind)

– 31,60 m (teren  proprietate privată conform CF nr.303502)

Est 	– 38,00 m (drum de exploatare conform CF nr.303323)

Sud 	– 62,00 m (teren proprietate privată conform CF nr.300754)

– 230,00 m (DN 79 Arad – Oradea)

Vest 	– 80,00 cm (terenuri  proprietate privată )

Bilant teritorial propus – pentru intregul teren:

| Destinaţie teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | MP | % | MP | % |
| Clădiri (copertină) | - | - | 374 | 0,625 |
| Alei , parcari, drum incintă, platforme betonate | - | - | 1.648 | 2,75 |
| Spaţii verzi propuse | - | - | 397 | 0,66 |
| Teren viran | 59.835 | 100,00 | - | - |
| Total | 59.835 | 100,00% | 59.835 | 100,00 % |

Bilant teritorial propus – pentru S = 2.419,20 – zona implantare a investitției:

| Destinaţie teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | MP | % | MP | % |
| Clădiri (copertină) | - | - | 374 | 15,46 |
| Alei , parcari, drum incintă, platforme betonate | - | - | 1.648 | 68,12 |
| Spaţii verzi propuse | - | - | 397 | 16,42 |
| Teren viran | 2.419,20 | 100,00 | - | - |
| Total | 2.419,20 | 100,00% | 2.419,20 | 100,00 % |

V.6. Areale sensibile:

Lucrarea propusă se afla pe teritoriul Comunei Zerind si  intersecteaza cu situl NATURA 2000 (Câmpia Crișul Alb și Crișul Negru).

V.7. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

COORDONATE STEREO 70

V.8. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanţi și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a. Protecţia calităţii apelor

A.a.1.Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Alimentarea cu apă: Obiectul proiectat va fi racordat la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a localității Zerind printr-un branșament din țeavă de polietilenă Dn32/Pn10. La limita de proprietate a terenului va fi realizat un cămin apomentru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de secționare, filtru de impurități, contor multijet Dn15.

Apele uzate menajere Grupurile sanitare se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră din incinta proiectata  , dupa care vor fi deversate  în rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 8mc.

Acest rezervor vidanjabil va fi utilizat până la extinderea retelei de canalizare în zonă.

Apa pluviala	Apele meteorice de pe platforma betonată se vor colecta prin două rigole prefabricate din beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D400, și evacuate în șanțul de pe marginea drumului.

Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s.

A.a.2.Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; concentratii de poluanti in apele uzate evacuate.

Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s.

b. Protecţia aerului

b.1.Surse de poluanti pentru aer, concentratiile si  debitele masice de poluanti rezultati, pe faze tehnologice de activitate( inclusiv emisii accidentale-avarii).

Sursele de poluanti pentru aer sunt urmatoarele:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele primare de poluare care vor afecta, temporar și pe arii restrânse, calitatea aerului constau in: -eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport și descărcare a pământului excavat și a materialelor de construcţii; -noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi (transport, manipulare, etc.).

Dupa darea in functiune , noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii: gazele de ardere produse de autoturismele care ajung la centrul colectare

Avand in vedere timpul scurt de staționare , gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

b.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul, dar se recomandă ca utilajele și mijloacele de transport să aibe inspecția tehnică la zi.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

c.1.Sursele de zgomot şi de vibraţii sunt:

În cadrul activității nu se produc zgomote și vibrații care să aibe un impact semnificativ asupra vecinătăților.

În condiţiile unei funcţionări normale, nu există surse de zgomot care ar putea deranja vecinătăţile.

c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Investiția se va amplasa în extravilanul Comunei Zerind la o distanță de circa 400m de intravilanul Comunei Zerind, astfel încât nu se pun probleme deosebite de atenuare a zgomotului, dar se vor planta arbori și arbuști pe tot perimetrul amplasamentului, pe toată lungimea împrejmuirii.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:  sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

d.1.sursele de radiații;

Nu este cazul, acest proiect nu implică producerea de radiații.

d.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

e. Protecţia solului şi a subsolului

e.1.Sursele de poluanţi pentru sol, subsol ,  ape freatice și de adâncime.

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol o constituie poluanţii de la gunoi, deşeuri din colectare şi apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare .

Pe platforma se vor amplasa containere pentru depozitarea temporara a deeurilor, astfel:

- Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, câini, pasari);

- Un container de tip baraca pentru colectarea de deeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, baterii). Pe acest amplasament nu se vor colecta deșeuri medicale

- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic respectiv textile.

- Trei containere închise și acoperite de tip wlak – in, pentru colectarea deșeurilor electrice/ electronice a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare , etc.) și a celor de mobilier din lemn.

- Doua containere de tip SKJP deschise, pentru deleuri de sticla - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;

- Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deeuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);

- Trei containere deschise,joase, de tip ab-roll pentru deeuri din constructii, moIoz;

e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

In vederea asigurarii conditiilor de spalare a platformei , dezinfectare, pe durata exploatarii, se va monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Apele pluviale/meteorice de pe intreaga suprafata a platformei, vor fi colectate/captate prin intermediul a 2 rigole prefabricate din beton acoperite cu grile din fonta cu clasa de incarcare tip D400 (trafic greu - 40 to), și evacuate prin intermediul unei retele de canalizare pluviala/meteorica subterana din tuburi PVC (PP), 0=200-250 mm, până in separatorul de hidrocarburi cu capacitatea de Q=30 l/s, inainte de descarcarea acestora in mediul natural (șantul de la marginea drumului de exploatare.

Între radier și elementele componente, rostul va fi etanșat cu garnituri decauciuc pentru a se asigura etaneitatea   acestora.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

f.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul  este inclus in NATURA 2000 (Câmpia Crișul Alb și Crișul Negru)

f.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Prin obiectivele sale proiectul propus necesită monitorizarea mediului, pentru a nu apărea fenomene de poluare accidentală cu combustibili sau uleiuri ca urmare a nerespectării măsurilor prevăzute, cât şi în perioada de funcţionare pentru a se identifica eventualele efecte negative induse mediului.

Avand in vedere suprafata mica , respective 2.420 mp amenajati pe terenul degradat, in consecinţă considerăm că efectul acestui proiect asupra piesajului va fi unul minim.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Obiectivul este situat în extravilanul Comunei Zerind

Cai de acces

Amplasamentul poate fi accesat drumul de exploatare de pe latura estică.

Vecinătăţi

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

Nord 	:  terenuri  proprietate privată – intravilan localitatea Zerind

:  terenuri  proprietate privată (conform CF nr.303502)

Est 	:  drum de exploatare (conform CF nr.303323)

Sud 	:  DN 79 Arad - Oradea

:  teren proprietate privată (conform CF nr.300754)

:  antenă GSM

Vest 	:  terenuri  proprietate privată

g.2. Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

Retragerea amplasamentului față de zone de locuire, ce reprezintă elemente de reper în cadrul societății sau de interes social și cultural, elimină orice fel de impact potențial asupra așezărilor umane.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

h.1 lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deșeuri din activitatea de construcții

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Proveniență | Modalități de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Din activitate | Se predă la unități autorizate (D5) |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante, etc | Din activtate | Se predă la unități autorizate (R12) |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Din activitate | Valorificare prin agenți economici autorizați (R12) |
| 17 04 02 | Amestecuri metalice | Din lucrări de demolare | Valorificare prin agenți economici autorizați (R12) |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | Din lucrări de construcții | Se predă la unități autorizate (R12) |
| 17 05 04 | Pământ și rocă alterată | Din lucrări de construcții | Valorificare pe amplasament și se predă unităților autorizate (R12) |

h.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Se va realiza colectarea selectiva a deșeurilor în vederea valorificării sau eliminarii acestora.

Colectarea de deșurilor/locuitor va fi organizată astfel:

| Denumire tip deșeu | Cantitate/zi | Cantitate/an |
| --- | --- | --- |
| Plastic nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Hârtie, carton n | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri textile | nelimitat | nelimitat |
| Sticlă | nelimitat | nelimitat |
| Metal | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri de grădină | nelimitat | nelimitat |
| Electrice, electronice | nelimitat | nelimitat |
| Baterii auto | nelimitat | nelimitat |
| Deșeuri construcții | 1 mc | 10 mc |
| Mobilier | Mobilierul unei încăperi | Mobilierul a 5 încăperi |
| Ulei vegetal uzat | 10 litri | 50 litri |
| Recipiente pentru inscticide | 10 buc. | 40 buc. |
| Cutii vopsele | 10 buc. | 40 buc. |
| Anvelope Ø max. 22” | 5 buc. | 20 buc. |
| Tuburi neon | 10 buc. | 40 buc. |
| Baterii mici. | 50 buc. | 250 buc. |
| Medicamente expirate | 20 cutii | 100 cutii |
| Carcase animale mici | 1 buc. (max. 20 kg) | 10 buc. |

Deșeurile colectare separat sunt sortate și livrate spre valorificare.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât în cele special amenajate din incinta centrului de colectare.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare / reciclare , evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

h.3. Planul de gestionare a deșeurilor;

Igiena evacuarii gunoaielor implică solutionarea optima a colectării și depozitarii deșeurilor, astfel incât sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor.

Pe amplasament se propune o zona destinatii colectarii de deșurilor in containere pe categorii, astfel:

- Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, câini, pasari);

- Un container de tip baraca pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, baterii). Pe acest amplasament nu se vor colecta deșeuri medicale

- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic respectiv textile.

- Trei containere închise și acoperite de tip wlak – in, pentru colectarea deșeurilor electrice/ electronice a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare , etc.) și a celor de mobilier din lemn.

- Doua containere de tip SKJP deschise, pentru deleuri de sticla - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;

- Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deeuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc);

- Trei containere deschise,joase, de tip ab-roll pentru deeuri din constructii, moIoz;

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI / ANGAJATULUI:

- Să se asigure că cetățenii care aduc deșeuri spre colectare le descarcă / depun corect în

containerele dedicate;

- Să nu accepte deșeuri care nu pot fi colectate în containerele de pe platformă (medicale – altele decât cele periculoase, azbest, etc);

- Să mențină curățenia și ordinea pe platformă;

- Să țină evidența corectă a cantităților de deșeuri maximale acceptate pentru fiecare cetățean;

- Să afișeze regulamentul pentru cetățeni la loc vizibil și să aducă la cunoștința acestora

regulamentul;

- Să înregistreze masa totală fiecărui camion încărcat cu container la ieșirea acestuia de pe platformă. Cântărirea camioanelor este obligatorie;

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

i.1.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate

Deșeurile periculoase sunt materiale periculoase nedorite sau aruncate, care pot dăuna sănătății sau bunăstării oamenilor și mediului. Acestea pot lua forma solidă, lichidă, vâscoasă sau gazoasă și sunt generate în principal de activități chimice, de producție și de alte activități industriale.

Deșeurile periculoase pot provoca daune în timpul operațiunilor de colectare, depozitare, transport, tratare sau eliminare necorespunzătoare.

Deșeurile periculoase sunt caracterizate de următoarele aspecte:

- prezintă risc de coroziune, inflamabilitate, infecție, reactivitate și toxicitate;

- au capacitatea de a afecta sănătatea oamenilor și/sau mediul înconjurător pe perioade îndelungate de timp;

- variază de la vopsele, uleiuri, substanțe care conțin metale grele, pesticide, acizi, etc.

Astfel prin proiectul Tip intocmit de către s.c. MULTINVEST PROIECTARE s.r.l. se propune si  colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii).Colectarea se va face in container de tip baracă cu următoarele caracteristici:

- Container executata din tabla de otel , dim . exterioare 6,25 x 2,50 x2,50 m

- Pe partea de jos a containerului : grilaj din otel galcanizat sau inox ( tub de captare cu podea grilă)

- Una din partile laterale se rabateaza pe toata suprafata

i.2.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) se va face in container de tip baracă cu următoarele caracteristici:

- Container executata din tabla de otel , dim . exterioare 6,25 x 2,50 x2,50 m

- Pe partea de jos a containerului : grilaj din otel galcanizat sau inox ( tub de captare cu podea grilă)

- Una din partile laterale se rabateaza pe toata suprafata

Echipare container deseuri periculoase :

# Container pentru lampi fluorescente si cu descarcare (neon)

    - dimensiuni : 1600 mm x 500 mm x 800 mm;

    - greutate : 60 kg;

    - capacitate 640 l;

Certificat pentru transport ADR, RID, Cod IMDG, IATA DGR Cod ONU 11A/Y/*

Proiectat pentru depozitarea și transportul tuburilor fluorescente și cu descărcare uzate

Deschideri combinate deasupra și din lateral.

Capacul și ușile laterale sunt echipate cu mecanism de blocare .

# Container pentru substante periculoase :

  - dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 910 mm;

  - greutate : 180 kg;

  - capacitate 500 l; Certificat : Nr. UN 11A/Y

Potrivit pentru depozitarea și transportul de substanțe solide și pastelate.

Stivuibil în trei straturi.

Buzunar pentru documente însoțitoare.

# Cutie mobila 250 l pentru depozitaea si transportul substantelor solide periculoase

  - dimensiuni : 600 mm x 600 mm x 890 mm;

  - capacitate 250 l;

Certificat Nr. 1H2W/Y100/S./D/BAM6576;

Certificat pentru depozitarea și transportul de substanțe solide periculoase (de exemplu , cârpe murdare cu ulei );

Dotare standard: doua roti de plastic, doua galeti metalice cu un prindere care impiedica deconectarea nedorita , etansarea capacului;

Laturile presate ale containerelor asigură manipularea cu furci pivotante ale unui stivuitor ;

# Recipient cu două carcase 500 l pentru lichide periculoase

  - dimensiuni : 1280 mm x 880 mm x 910 mm;

  - capacitate 500 l;

Solutie ideala pentru depozitarea lichidelor periculoase;

Orificiul de umplere este prevazut cu sita care evita patrunderea impuritatilor in interior; Pentru manipulare se poate folosi o macara sau un stivuitor;

# Container uleiuri uzate

  - dimensiuni : 820 mm x 1330 mm x 1330 mm;

  - capacitate 600 l;

  - greutate : 100 kg;

Fabricat din polietilenă de înaltă calitate; Design cu carcasă dublă;

Materialul este rezistent la uleiuri și la substanțele chimice uleioase utilizate în mod obișnuit;

Materialul este rezistent la UV;

Echipament standard detector de scurgeri de lichid în stratul intermediar, deschidere pentru o sondă pentru măsurarea nivelului;

Datorită designului cu carcasă dublă, containerul nu are nevoie de un bazin de captare.

# Coșuri de gunoi medicinale din plastic 60 l

  - dimensiuni : 335 mm x 400 mm x 640 mm;

  - capacitate 60 l;

  - greutate : 1,90 kg;

Certificat pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase deșeuri medicale UN 1H2/Y30/S

Recipiente executate din polipropilena ;

Mai multe versiuni de capac : orificiu de fixare cu capac de baionetă , cu mâner în mijloc ;

Posibilitate de inchidere a capacului provizoriu sau definitiv , capac echipat cu o picurare circulara in orificiu cu capac baioneta si prevazut cu lipici;

Rezistență ridicată la perforarea pereților containerului respectând standardele BS 7320 și NFX 30 500;

Utilizarea optimă a spațiului datorită secțiunii transversale dreptunghiulare - Dimensiuni potrivite pentru punerea pe palete;

Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării versiunea conică și stivuitoare;

Recipiente adecvate pentru incinerare

# Cos plastic 120 l pentru colectare baterii

  - dimensiuni : 470 mm x 550 mm x 930 mm;

  - capacitate 120 l;

  - Capacitate de incarcare : 75 kg;

  - greutate : 9,00 kg;

  - material : polietilena.

Potrivit pentru colectarea de acumulatori și baterii.

Recipient cu capac încuiat

8. 	Cuva de captare B 4 pentru a proteja butoaiele care pot sa aiba scurgeri

  - dimensiuni : 1200 x 1200 x 160 / 260

  - volum de captare : 220 l .

Cuve de captare potrivite pentru depozitarea a 4 x 200 l butoaie .

Versiunea cu grilă pentru facilitarea manipularii butoaielor

- Container pentru deseuri periculoase :

- dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 1240 mm;

- capacitate 800 l;

- capacitate de incarcare : 1200 kg;

- greutate : 190,00 kg;

- material : otel zincat

Recipient din constructie din otel pentru substante pastoase. Certificat ADR certificat IMET nr. 1630.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Conform planului de situatie propus, spatiul din jurul platformei betonate ca fi amenajat ca spațiu verde.suprafata totala a terenului va fi amenajat.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VII.a. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- Impactul asupra populației și sănătății umane

Obiectivul va fi situat în extravilanul comunei Zerind, situat în partea de sud a acestuia.

Investiția respectă prevederile impuse prin Certificatul de urbanism.

Amplasamentul este în vecinătatea drumului national Arad – Oradea.

Pentru evitarea impactului asupra locuitorilor sunt prevăzute: canalizare menajeră cu bazin vidanjabil; canalizare pluvială prevăzută cu separator de produse petroliere.

În ceea ce privește condițiile de referință pentru starea de sănătate a populației se sublinează că până la această dată studiile relevă o stare de sănătate bună a populației.

Din datele prezentate privind distanțele față de teritoriile protejate rezultă că se respectă OMS 119/2014 privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viașă al populației. În acest sens DSP Arad a emis Notificare de asistență de specialitate nr. 467/21.10.2022 (anexată) în care se precizeză ”proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică”

Efecte asupra populației

- Surse de poluare și impactul asupra populației

- Zgomotul de vibrațiile generate de: traficul rutier pe drumul de acces către obiectiv; utilajele care deservesc obiectivul;

- Mirosurile generate de: gazele de eșapament evacuate de autovehicule .

- Evaluarea impactului asupra populației

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Afectarea calității aerului prin emisii de gaze de eșapament. | Cele valabile pentru protecția aerului. Amplasarea obiectivului la distanță de zona locuită; măsuri pentru epurarea apelor uzate; | Perioada de construcţie şi funcţionare; termen: permanent. | Negativ, nesemnificativ |
| Creşterea veniturilor din impozite locale și a posibilităților de dezvoltare a serviciilor civice locale. | Dezvoltarea capacităţi administrației locale de a planifica şi a utiliza adecvat mai multe resurse. | Perioada de construcție şi funcționare; termen: permanent. | Pozitiv, semnificativ. |

Măsuri pentru protecția populației

- oprirea motoarelor în timpul staționării atât pentru traficul auto pe artera de circulație, cât și în zona operațională;

- realizarea gardului de împrejmuire a amplasamentului și amenajarea spațiilor verzi;

- organizarea pazei punctului de lucru în perioada construcţiei şi ulterior;

- monitorizarea calităţii apei menajere și pluviale.

- Monitorizarea deșeurilor predate la centru de colectare

- Impactul asupra biodiversității, faunei și florei

Terenul se află în zonă naturală protejată sau Sit NATURA 2000 (Câmpia Crișul Alb și Crișul Negru)

Amplasamentul are detinația prin PUG – teren degradat – groapă de gunoi neamenajată.

- Impactul asupra terenurilor, solului, folosințelor și bunurilor materiale

Terenul este situat în extravilanul  comunei Zerind.

Acesta se învecinează cu terenuri cu următoarea destinație:

- Nord 	:  terenuri  proprietate privată – intravilan localitatea Zerind

:  terenuri  proprietate privată (conform CF nr.303502)

- Est 		:  drum de exploatare (conform CF nr.303323)

- Sud 	:  DN 79 Arad - Oradea

:  teren proprietate privată (conform CF nr.300754)

:  antenă GSM

- Vest 	:  terenuri  proprietate privată

Activitatea proiectului nu va influența semnificativ terenurile limitrofe.

Obiectivul va ocupă doar o suprafață de 2.420 mp din suprafata totală de 59.835 mp fiind proprietatea comunei Zerind conform C.F. nr. 30321 ,  destinația conform PUG fiind de teren degragat – groapă de gunoi neamenajată.

Se constată că în urma realizării proiectului se va imbunătății starea terenului , astfel din teren degradat – groapă gunoi , terenul va deveni o zona controlata de depozitare și valorificare a deșeurilor.

Terenul vegetal decopertat de pe amplasamentul proiectului va fi utilizat ulterior pentru refacerea zonelor verzi.

- Evaluarea factorului de mediu sol – utilizarea terenului

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Poluarea potenţială prin scurgeri de substanțe periculoase - ape uzate | Amenajarea platformei betonate izolate, prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor accidentale. | Perioada de construcţie, funcţionare; termen: permanent. | Negativ Semnificativ local. |
| Poluarea potenţială generate de depozitarea deşeurilor | Amenajarea de platforme de deşeuri, cu sisteme de impermeabilizare, care să evite eventualele scurgeri pe sol. | Perioada de construcţie, funcţionare; termen: permanent. | Negativ Semnificativ local. |
| Pierderea potenţialului de utilizare a terenului ca urmare a amenajării obiectivului. | Amenajarea spațiilor verzi pe amplasament prin acoperire cu sol vegetal. | Perioada de construcţie, funcţionare; termen: permanent. | Negativ Semnificativ local. |

Măsuri de diminuare a acestuia

În vederea protejării solului şi a subsolului trebuie să se ţină cont de următoarele prevederi:

- amenajarea unor suprafeţe adecvate (betonate) unde se vor amplasa containerele pentru depozitarea deşeurilor;

- realizarea separatorului de produse petroliere pentru apele pluviale contaminate;

- realizarea bazinului vidanjabil pentru apele uzate menajere;

- deşeurile rezultate din colectarea voluntara de la persoanele fizice vor fi predate/ transportate în afara perimetrului de către operatori specializați;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluării accidentale a solului cu produse petroliere provenite de la mijloacele de transport utilizate;

- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului pentru produse petroliere deversate accidental (material absorbant biodegradabil);

d)  Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Nu sunt cursuri de apă permanente pe amplasament, acesta fiind drenat de canale de desecare.

Sursele de poluare asupra apei sunt reprezentate de apele uzate de natură menajeră și de apele pluviale contaminate cu suspensii provenite de pe platformele betonate.

Sunt prevăzute: canalizare menajeră și canalizare pluvială prevăzută cu separator de hidrocarburi.

Din cele de mai sus rezultă că impactul asupra apelor este slab poluant.

- Emisii în rețeaua de canalizare și ape pluviale

Apele uzate menajere, de la grupurile sanitare, vor fi colectate periodic de o firmă specializată şi vor fi transportate la o Staţie de epurare autorizată. Încărcările acestor ape uzate menajere evacuate, se vor încadra în prevederile H.G. 188/2002 modificată şi completată cu H.G. 352/2005-Normativul 002/2005.

Pe perioada în care se va efectua lucrările de organizare de șantier se va instala o toaletă ecologică.

## Emisii în rețeaua de canalizare orășenească (după colectarea în bazinul vidanjabil

| Substanța | Limita de emisie HG. 352/2005 – NTPA- 002 mg/ dm3 |
| --- | --- |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| CCO-Cr | 500 |
| CBO5 | 300 |
| Materii în suspensii | 350 |
| Extractibile în eter de petrol | 30 |
| Azot amoniacal | 30 |
| Fosfor total | 5 |
| Detergenți sintetici biodegradabili | 25 |

Apele uzate tehnologice – NU rezultă ape uzate tehnologice.

Apele pluviale, se vor evacua în șanturile de pe marginea drumului de exploatre (latura estică)  după preepurare printr-un separator de hidrocarburi cu capacitate de 30 l/s.

- Emisii în cursuri de apă de suprafață (canal de desecare)

| Substanța | Limita de emisie HG. 352/2005 - NTPA 001 mg/ dm3 |
| --- | --- |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| CCO-Cr | 125 |
| CBO5 | 25 |
| Extractibile în eter de petrol | 20 |
| Suspensii | 35 |
| Produse petroliere | 5 |

- Evaluarea factorului mediu apă

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Poluarea apelor prin depozitarea deşeurilor menajere şi a altor tipuri de deşeuri fără măsuri de protecție a apelor subterane și canalelor de desecare. | Plan de management al deşeurilor; Realizarea platformei pentru depozitarea deșeurilor, depozitarea in containere special amenajate pe categori de deseuri și valorificarea acestora de către operatori specializați. | Perioada de construcție, funcţionare; termen: nelimitat | Negativ Nesemnificativ. |
| Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu ape menajere și pluviale infestate. | Realizarea separatorului de hidrocarburi și a canalizărilor menajeră și pluvială în concordanţă cu reglementările naţionale. | Perioada de funcţionare; termen: permanent. | Negativ Nesemnificativ. |

- Măsuri pentru protecția apelor în perioada de operare

- colectarea apelor menajere și evacuarea acestora în bazin vidanjabil;

- amenajarea de platforme pentru depozitarea deșeurilor și a recipienților (containere pe categorii) pentru colectarea acestora;

- realizarea separatorului de produse petroliere pe canalul pluvial;

- monitorizarea calității apelor menajere și pluviale evacuate;

- verificarea utilajelor pentru a nu prezenta scurgeri de carburanți sau uleiuri.

- Măsuri de protecția apelor în timpul realizarii proiectului

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor adopta următoarele măsuri:

- întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină se vor face numai de către personal instruit, astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere;

- alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor efectua pe amplasament

- reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;

- autovehiculele care vor efectua transportul în zonă, vor avea inspecţia tehnică periodică obligatorie, efectuată;

- firma constructoare va fi dotată cu materiale absorbante în vederea prevenirii poluării accidentale a apelor de suprafata şi subterane;

- se vor amplasa toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate în perioada de șantier.

e)  Impactul asupra calității aerului și climei

Calitatea aerului în zona obiectivului este influențată în prezent de activitatea de transporturi care se desfășoara pe drumul national Arad – Oradea , unde se emit gaze de la autovehicule.

După realizarea investiției activitatea va avea impact mic asupra aerului .

Pe amplasament vor funcționa auvehicule de transport pentru aprovizionarea cu materii prime / materiale în perioada de construcție și autovehicule in perioada de funcționare pentru depozitarea sau ridicarea deșeurilor.

Emisii de poluanți în aer

- Emisii de pulberi – generat în timpul lucrărilor specifice de excavare, încărcare în autocamioane şi transport (în perioada de construcție);

- Emisii de noxe – generate de arderea carburanţilor în motoarele mijloacelor de transport (în perioada de construcție și funcționare)

Praful se propagă în jurul perimetrului şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de cel mult 50 m şi se depune pe iarbă şi frunze în cantitate descrescătoare de la interior spre exteriorul acesteia.

Eliminarea/reducerea emisiilor de praf în incinta perimetrului şi pe drumul de acces se realizează prin aplicarea următoarelor măsuri:

- stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

- mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica în atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

Emisii de noxe chimice sunt generate de surse mobile –mijloacele de transport. Prin arderea carburanţilor (motorina) în motoarele Diesel se degajă în atmosferă gaze de eşapament, în a căror componenţă sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV), pulberi. Cantităţile de noxe eliberate în atmosferă depind de: puterea, regimul şi timpul de funcţionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit etc.

Tabel 2 - Emisii de noxe chimice din surse mobile în perioada construcţiei.

|  | Denumirea | sursei: | Motoare Diessel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire poluanţi | Debit masic (g/h) | Nr. surse | Emisii totale în mediu (g/h) | Limite maxime admise (Ordin MAPPM nr. 462/1993) (g/h) |
| Particule solide | 15,6 | 6 | 93,6 | 500 |
| SO2 | 32,4 | 6 | 195,6 | 5000 |
| CO | 270,0 | 6 | 620 | Nespecificată |
| Hidrocarburi | 44,4 | 6 | 266,6 | 3000 |
| NO2 | 444,0 | 6 | 266,6 | 5000 |
| Aldehide | 3,6 | 6 | 21,6 | 100 |
| Acizi organici | 3,6 | 6 | 21,6 | 200 |

Evaluarea poluării factorului de mediu aer

Pentru determinarea emisiilor provenite de la eșapamentele motoarelor s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificați în anexa la Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecției Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Astfel, pentru motoarele Diesel,  autovehiculelor grele, factorii de emisie sunt reprezentate de: particule în suspensie, Sox, CO, hidrocarburi, Nox, onstruc, acizi organici.

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Poluarea aerului cu particule, NH3, Nox, CO, precum şi cu SO2 şi cu poluanţi toxici onstruc de arderea combustibililor autovehiculelor | Acţiuni de monitorizare şi corectare/ prevenire în funcţie de necesitaţi | Perioada de onstructive, funcţionare; termen: permanent | Negativ Nesemnificativ. |

Măsuri pentru protecția aerului

- în perioada de funcționare

- Însămânțarea cu iarbă , plantarea de copaci și regenerarea naturală a spațiilor verzi;

- Utilizarea autovehiculelor dotate cu tobe catalitice / convertoare catalitice;

- în perioada de realizare a investiţiei:

- menținerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- circulaţia autovehiculelor se va face cu viteza redusă în faza de realizare a investiţiei;

- utilizarea de mijloace de transport şi de utilaje dotate cu motoare ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport cu materiale generatoare de praf în condiţii de vânt;

- limitarea vitezei de rulare pe drumurile din incintă, ceea ce va produce un consum de carburant scăzut şi cantitate redusă de emisii atmosferice;

- respectarea normelor tehnologice din domeniul constructiilor şi alegerea unor tehnici de lucru care sa minimalizeze eliminarea de praf, pulberi;

f)  Impactul asupra zgomotului și vibrațiilor

- Surse de poluare cu zgomot şi vibraţii

- în perioada de funcționare

Zgomotul este generat de:

- motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul funcţionării;

- autovehiculele care transportă materii prime și produse finite;

- utilajele folosite la manipularea materiilor prime și produselor finite: încărcător frontal, stivuitoare.

Propagarea undelor sonore se face diferit, în funcţie de mai mulţi factori: distanţa receptorului faţă de sursă, gradul de denivelare a terenului care desparte receptorul de sursă, gradul de ocupare cu obstacole care despart receptorul de sursă etc.

Sursele enumerate mai sus după gradul de zgomot pe care îl produc se consideră cu zgomot scăzut, sub 65 dB(A) având în vedere că nu funcționează simultan.

Nivelul de zgomot al instalațiilor și utilajelor nu va depăși nivelul reglementat pentru acestea. Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de de 65 dB(A).

- Evaluarea impactului zgomotului asupra factorilor de mediu

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Afectarea receptorilor sensibili - populaţia din zonă. | Amplasarea obiectivului în extravilan. Monitorizarea zgomotului şi vibrațiilor ambientale şi iniţierea de acțiuni de corectare dacă este necesar. | Perioada de construcţie, funcţionare; termen: permanent. | Negativ nesemnificativ. |

- Măsuri pentru protecția împotriva zgomotului

- Verificarea periodică a utilajelor de ridicare containere și mașinilor în perioada de construcție, operare;

- Monitorizarea zgomotului în perioada de operare, la limita incintei;

g) Impactul asupra patrimoniului cultural, arhitectură, peisaj și mediul vizual

Nu sunt obiective culturale de patrimoniu și nici de arhitectură în zona obiectivului.

Peisajul este acela al unei zone de câmpie puternic antropizată, unde pe lângă terenuri agricole există zone construite.

Lucările proiectate vor modifica acest peisaj, în sensul că pe cei 59.835 mp, doar pe o suprafață de 2.419,20 mp vor apărea construcții și se vor desfășura activități, ceea ce va contrasta cu peisajul natural și construit existente în jurul obiectivului, astfel încât impactul cu mediul natural să fie cât mai redus.

- Evaluarea impactului deșeurilor asupra factorilor de mediu

| Impact potenţial | Măsuri de prevenire/ diminuare | Etapa/durata exercitare impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Afectarea calităţii apelor subterane şi de suprafață şi a calităţii solului prin depozitarea necontrolată a deşeurilor. | Proiectarea, construirea şi operarea sistemului de gestionare a deşeurilor în conformitate cu prevederile legale. | Perioada de construcție, funcţionare, închidere și postînchidere; termen: scurt. | Negativ Nesemnificativ |
| Poluări accidentale legate de: separator produse petroliere, canalizări, pierderi de ape uzate la transport sau prin deversări peste capacitatea de stocare. | Proiectare şi construire în conformitate cu standardele naţionale şi internaționale. Plan de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi deversări accidentale. | Perioada de funcţionare termen: scurt | Negativ Nesemnificativ |

Măsuri pentru protecția patrimoniului cultural, arhitectură, peisaj și mediu vizual

- Realizarea unei platforme betonate pentru deșeurile care se vor colecta ;

- Contracte cu debarasatorii autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor;

- Bazin vidanjabil pentru apele menajere;

- Separator de produse petroliere pentru apele pluviale.

h)  Interacțiunea dintre factorii de mai sus

Impactul potențial asupra mediului ca urmare a realizării investiției se va încadra în reglementările în vigoare, atât în ceea ce privește impactul asupra aerului, apei și solului cât și asupra populației și sănătății umane, faunei și florei, bunurilor materiale și folosințelor, dat fiind faptul că se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.

Apele uzate menajere nu vor depăși limitele maxime admise pentru descărcarea în rețele de canalizare  prevăzute de NTPA 002/2005, astfel: - pH – 6,5-8,5; -suspensii-max.350 mg/dmc; -substanțe extractibile cu solvenți organici- max. 30 mg/dmc; -CBO5- max 300mgO2/dmc. Apele pluviale se vor încadra în NTPA 001/2005.

Prin luarea măsurilor de protecție a solului, suprafețele de depozitare (zona containere) vor fi prevăzute cu pardosea betonată; conductele de transport a apei pentru canalizare menajeră vor fi racordate la canalizarea proprie prevăzută cu bazin vidanjabil. Apele pluviale vor fi epurate în separator de produse petroliere și evacuate în sanțul de pe marginea drumului. Solul și apa subterană nu vor fi afectate. Solul va fi însă factorul de mediu cel mai afectat în perioada de construcție întrucât va fi dislocat de pe amplasament și va fi înlocuit cu lucrările de infrastructură proiectate.

Pe timpul execuţiei lucrărilor nivelul de zgomot va fi maxim și va fi generat de utilajele terasiere (buldozere, excavatoare, maşini de transport materiale, etc). Acestea vor avea dotările existente din construcţie pentru micşorarea zgomotului.

După punerea în funcţiune zgomotul va fi generat de utilajele care încarcă – descarcă containerele , acestea urmând a fi dotate din construcţie pentru minimizarea zgomotului.

Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de 65 dB(A) conf. STAS 10009/2017.

i)  Natura impactului

Impactul indirect

Se manifestă asupra solului, dar și a aerului prin creșterea traficului auto pe căile de acces din zonă. Ca urmare va crește și nivelul de poluare cu gaze de eșapament și pulberi în aer, care pot să ducă la creșterea concentrațiilor de poluanți în sol și aer.

Impactul cumulativ

Nu apare un impact cumulativ al proiectului cu activitățile desfășurate pe terenurile agricole limitrofe, dar apare impact cumulativ pe infrastructura rutieră existentă în sensul că se va intensifica traficul datorită activităților desfășurate pe amplasament, ca urmare a accesului cu autovehiculele care vor transportă deșeurile spre centrul de colectare cu aport voluntar.

Impactul pe termen scurt, mediu și lung

Pe termen scurt privește lucrările de amenajare a construcțiilor și utilităților (cca 6 luni de la obținerea Autorizației de construire). Acest impact va genera un deranj mediu, având în vedere activitățile existente pe terenurile limitrofe.

Pe termen mediu și lung impactul este generat de activitatea de colectare deșeuri cu aport voluntar, pe care beneficiarul o consideră a fi de lungă durată, dar care are prevăzute măsuri de protecția mediului.

Impactul permanent și temporar

Impactul este permanent și privește actiivtatea de colectare deșeuri având ca și consecință emisii de poluanți în aer, în limite admisibile, stocare de deșeuri, emisii de gaze de eșapament și zgomot de la autovehiculele de transport, evacuării apelor uzate.

Impactul pozitiv și negativ

Realizarea investiției este un fapt pozitiv întrucât, prezentul proiect contribuie la ducerea la îndeplinire a următoarelor obiective ale Strategiei Nationale de gestiune a deeurilor  :

- imbunatatirea calitatii mediului si protectia sanatatii populatiei prin cantitati de deseuri colectate si a cantitatii de deseuri depozitateprecum si cresterea ratei de reciclare a deseurilor.

- Cresterea eficientei utilizarii resurselor, prin cresterea numarului de investitii in domeniul gestionarii deseurilor, cresterea procentuala de materiale reciclabile , cresterea procentuala de materiale valorificate.

- Gestionarea durabila a deseurilor prin cresterea cantitatii de deseuri/ valorificate .

VII.b. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul va fi limitat la zona incintei și imediata vecinatate a acesteia; zona de impact are destinația stabilita prin PUG – teren degradat – groapă de gunoi neamenajată.

Apele uzate menajere sunt colectate și evacuate în bazin vidanjabil. Apele pluviale sunt evacuate în canal de desecare, fiind preepurate într-un separator de produse petroliere.

VII.c. Magnitudinea şi complexitatea impactului.

Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului , respectiv 2.4120 mp. Se apreciază că acest impact se va încadra în prevederile legale.

VII.d. Probabilitatea impactului:

După punerea în funcțiune:

- pentru aer: Se  precizează că pe amplasament emisiile de noxe vor fi reduse.

- pentru apă: apele uzate menajere se colectează și se evacuează în bazin vidanjabil şi nu vor produce impact asupra mediului; apele pluviale contaminate cu hidrocarburi vor fi epurate în separator de hidrocarburi și se vor colecta și evacua în canal de desecare.

- pentru sol: suprafețele de depozitare containere deșeuri  vor fi betonate .Nu va fi impact semnificativ asupra solului în ceea ce privește poluarea. Solul va fi afectat definitiv de lucrările de construcții, care reprezintă obiectul investiției.

- pentru deșeuri: deșeurile se colectează în containere de categorii

- pentru zgomot: zgomotul din surse tehnologice (încărcare / descărcare) și zgomotul generat de mijloacele de transport și de utilajele care vor funcționa în perioada de construcție și după punerea în funcțiune se va încadra în normativele existente.

VII.e. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

După punerea în funcţiune:

- Emisiile in aer şi apă vor fi continue; producerea deşeurilor va fi continuă.

- Zgomotul produs de utilaje va fi continuu.

- Amenajarea amplasamentului va duce la dislocarea stratului de sol fenomen care va fi ireversibil.

Pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie impactul se va limita la perioada respectivă.

VII.f. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

  - Pentru reducerea impactului asupra apei

- se va construi canalizare menajeră cu racord la bazinul vidanjabil

- se va construi canalizare pluvială prevăzută cu separator de produse petroliere

- amplasarea de toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate menajere pe perioada de şantier;

- monitorizarea calității apelor menajere și pluviale evacuate;

- verificarea utilajelor pentru a nu prezenta scurgeri de carburanți sau uleiuri.

  - Pentru reducerea impactului asupra aerului

- însămânțarea cu iarbă, plantarea de copaci perimetral centrului de colectare și regenerarea naturală a spațiilor verzi;

- utilizarea autovehiculelor dotate cu tobe catalitice / convertoare catalitice;

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar;

- instalaţiile de încărcare-descărcare vor fi verificate periodic iar sistemul de mentenanţă va asigura ca nivelul emisiilor să se încadreze în prevederile actelor normative.

  - Pentru reducerea impactului asupra solului

- pardoselile în zona containerelor  vor fi realizate din beton care să prevină scurgerile în sol şi/sau ape subterane;

- colectarea deşeurilor şi manipularea substanţelor periculoase se va face de către personalul instruit în acest sens;

- realizarea separatorului de produse petroliere pentru apele pluviale contaminate;

- verificarea   periodică   a   utilajelor   pentru   înlăturarea   probabilităţii   de   scurgeri accidentale a carburanţilor pe componenta sol;

Impactul negativ al activităţii este dat de lucrările de amenajare a construcției.

Acest impact, cu implicaţii în principal asupra solului şi subsolului, este inevitabil avându-se în vedere amenajarea spațiului pentru construcții, impactul asupra mediului fiind semnificativ diminuat prin măsurile constructive luate în fazele de proiectare şi de execuţie a lucrărilor;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluării accidentale a solului cu produse petroliere provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate;

- titularul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului pentru produse petroliere deversate accidental (material absorbant biodegradabil);

- verificarea corectă a utilajelor şi a mijloacelor de transport pentru menținerea în stare tehnică corespunzătoare.

  - Pentru reducerea impactului asupra zgomotului

- verificarea periodică a utilajelor și mașinilor în perioada de construcție, operare;

- monitorizarea zgomotului în perioada de operare, la limita incintei;

Pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

Benefiarul proiectul va respecta regulile  general de functionare , astfel:

- Depozitarea deșeurilor în incinta platformei se poate efectua exclusiv de către / de la persoanele fizice care au domiciliul în U.A.T. Zerind

- Identificarea celor care aduc deșeuri la platformă se va face în baza cărții de identitate;

- Accesul auto în interiorul platformei este permis doar autovehiculelor cu sarcină utilă  maximă de 1,5 tone (excepție: capul-tractor destinat ridicării și transportului containerelor);

- Cetățenii din U.A.T. Zerind care domiciliază la case vor deține contract de salubrizare și vor face dovada plății cuantumului serviciului prestat în acest sens.

- Cadavrele de animale mici vor fi preluate si manipulate de către angajatul UAT Zerindconform legislației în vigoare

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI / ANGAJATULUI:

- Să se asigure că cetățenii care aduc deșeuri spre colectare le descarcă / depun corect în

containerele dedicate;

- Să nu accepte deșeuri care nu pot fi colectate în containerele de pe platformă (medicale –

altele decât cele periculoase, azbest, etc);

- Să mențină curățenia și ordinea pe platformă;

- Să țină evidența corectă a cantităților de deșeuri maximale acceptate pentru fiecare

cetățean;

- Să afișeze regulamentul pentru cetățeni la loc vizibil și să aducă la cunoștința acestora

regulamentul;

- Să înregistreze masa totală fiecărui camion încărcat cu container la ieșirea acestuia de pe

platformă. Cântărirea camioanelor este obligatorie;

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR:

- Să nu aducă spre descărcare alte tipuri de deșeuri decât cele acceptate spre a fi preluate de	către platformă;

- Să nu aducă spre descărcare cantități mai mari de deșeuri decât cele maximale admise

conform prezentului regulament;

- Să păstreze curățenia în incinta platformei;

- Să nu arunce molozul din construcții împreună cu ambalajul în care l-au adus (saci de rafie,

alte ambalaje);

VII.g. Natura transfrontalieră a impactului

Obiectivul ce urmează a fi realizat nu se află în apropierea frontierei de stat.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA  MEDIULUI.

Conform prevederilor legislației aflate în vigoare, titularul investitiei are urmatoarele obligatii :

-să realizeze controlul emisiilor de poluanti în mediu, precum și controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare și analize adecvate, descrise în standardele de prelevare   și analize specifice;

-să raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizarii, în forma adecvată, la termenele solicitate;

Deșeurile se vor monitoriza conf. OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

Apele uzate menajere se vor încadra în prevederile HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 – NTPA 002/2005, iar apele pluviale în prevederile NTPA 001/2005.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apa subterana, aer, sol) se va face conform standardelor in vigoare, periodic, prin laboratoare acreditate.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE MORMATIVE/ PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

IX.A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Prezentul proiect este relevant Incontextul Strategiei Nationale de gestiune a deșeurilor și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și functionarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din comuna Zerind.

Strategia Nationala de gestiune a deșeurilor a apărut din necesitatea identifiăării obiectivelor și a politicilor de actiune pe care Romania trebuie sa le urmeze în domeniul  gestionării deșeurilor în vederea atingerii statutului de societate a reciclării.

Prezentul proiect contribuie la ducerea la îndeplinire a următoarelor obiective ale Strategiei Nationale de gestiune a deșeurilor :

- îm bunatatirea calitatii mediului si protectia sanatatii populatiei prin cantitati de deseuri colectate si a cantitatii de deșeuri depozitate, precum și cresterea ratei de reciclare a deseurilor.

- cresterea eficientei utilizarii resurselor, prin cresterea numarului de investitii in domeniul gestionarii deseurilor

- cresterea procentuala de materiale reciclabile , cresterea procentuala de materiale valorificate.

- gestionarea durabila a deseurilor prin cresterea cantitatii de deseuri/ valorificate

Proiectul  se  incadreaza  in  planul  de masuri  si actiuni  cu  privire  la  dezvoltarea  si  functionarea serviciu lui de salubrizare din Comuna Zerind pentru perioada 2015-2025 prin amenajarea unei platfonne betonate imprejmuite cu gard de plasa in extravilan, pentru eficientizarea activitatii de colectare a deșeurilor .

Platformele vor fi dotate cu containere de suprafata care vor permite elimiarea mirosurilor caracteristice, eliminarea disconfortului creat de cautatorii in gunoaie si eliminarea disconfortului vizual.

IX.B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Strategia Nationala de Gestiune a Deeurilor prin Hotarare nr. 870 din 06/11/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deeurilor 2014-2020 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 04/ 12/2013)

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

X.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pe terenul pe care urmează să se realizeze investiția, constructorul va executa lucrări de organizare provizorii, numai cele strict necesare șantierului.

Organizarea de şantier va consta din:

Bază sediu şantier. Zonă muncitori (containere birouri șantier).

Pentru sediul şantierului s-au propus containere mobile, având rol de vestiar pentru muncitori/coordonatori si birouri pe durata şantierului.

Pentru nevoile fiziologice ale muncitorilor se vor utiliza toalete ecologice care se vor vidanja periodic.

Zonă depozitare utilaje şi autovehicule

Reprezintă zona delimitată pentru utilajele folosite pe durata şantierului.

Depozitare temporară deşeuri şantier.

Au fost propuse pubele diferenţiate pe diferite tipuri de deşeuri rezultate.

X.2.Locaizarea organizării de șantier.

Organizarea de şantier va fi strict în incinta proprietăţii Comunei Zerind

X.3.Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier.

Se estimează că nu sunt posibile poluări accidentale majore.

Utilajele și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

X.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanți pot fi scurgerile sau pierderile accidentale provenite de la mijloacele de transport, echipamente sau utilaje, prin stropirea solului cu uleiuri si/sau carburanti, aparute in  perioadele in care se realizeaza aprovizionarea cu materiale sau in diferite etape tehnologice , sunt in cantitati foarte mici, au o manifestare locala, izolata, fara nici un efect negativ asupra calitatii solului. In momentul aparitiei unui astfel de eveniment, locul infestat se acopera cu substante absorbante neutralizante, sau cu nisip si prin curatarea locala rapida, a locului infestat, se elimina in totalitate riscul de infiltrare si infestare a solului.

O alta masura preventiva, consta in stabilirea cu exactitate a locului special amenajat in care mijloacele de transport, echipamentele si utilajele, vor stationa in cadrul spatiului “organizarii de santier”, localizandu-se asfel eventualele pierderi de uleiuri si/sau carburanti, sau in cazul producerii unui asfel de eveniment, existand dotarile corespunzatoare si capacitatea tehnica maxima operationala, de localizare si eliminare a unor asfel de evenimente.

Alimentarea cu combustibil  a utilajelor nu se va face pe santier. Procedura de alimentare se execută, la statile peco din cea ma apropiata zona.

Nu se va depozita combustibil pe amplasamentul aflat în studiu.

Deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal etc, se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau se vor valorifica la unităţile de profil.

În vederea prevenirii unor efecte cu impact negativ asupra componentei atmosferice se vor adopta și următoarele măsuri:

In perioada de realizare a investiţiei,

- circulaţia autovehiculelor se va face cu viteza redusă în faza de realizare a investiţiei;

- utilizarea de mijloace de transport şi de utilaje dotate cu motoare ale căror emisii respecta legislaţia în vigoare;

- evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport cu materiale generatoare de praf în condiţii de vânt.

X.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluați în mediu

În timpul execuției lucrărilor pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, se vor lua următoarele măsuri:

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

- Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii,ân măsura în care aceste informații sunt disponibile.

11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

După încheierea lucrărilor de construire se va trece la refacerea amplasamentului. Accesele, împrejmuirea și spațiile verzi se vor amenaja conform propunerilor cuprinse în proiect și în prevederile Certificatului de urbanism emis de Comuna Zerind.

La finalizarea investiției, suprafeţele afectate de lucrări, vor corespunde scopului realizat.

Solul fertil se decopertează de pe porțiunile unde vor fi amplasate constructțiile și căile de cirulație și se va depozita în vederea folosirii la amenajarea spațiilor verzi. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren, pentru refacerea spațiilor verzi.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluărilor accidentale și intervenția în caz de accident, toate instalațiile și depozitele de materii și substanțe periculoase vor fi manipulate de către personal autorizat.

11.3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Nu este cazul

11.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Amenajările sunt prevăzute să funcționeze pe durată nedeterminată. Terenul aferent amplasamentului este în prezent parțial amenajat având infrastructura inițială în funcțiune.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

Plansa. A.01 – Plan de incadrare in zona

Plansa. A.02 – Plan de situatie propus

Plansa. A.03 – Plan parter copertină

XIII. PROIECT CARE ÎNTRĂ SUB INCIDENȚA OUG 57/2007

Conform Deciziei APM nr. 7853/11.05.2023 proiectul intră sub incindența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin L49/2011.

XIV. PROIECT CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU ARE LEGĂTURĂ CU APELE

Conform Deciziei APM nr. 7853/11.05.2023  proiectul nu intră sub incidența prevederilor Legii apelor 107/1996.

Întocmit

Arh.Bogdan Puie