Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

# ACORD DE MEDIU

Nr. xx din xx.04.2023

Ca urmare a cererii adresată de societatea FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, cu sediul în Arad, Zona CET, Şoseaua Centura Nord, FN, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 6539/1229/R din 28.04.2022, cu completările ulterioare, în baza prevederilor:

- OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu prin Legea nr. 49/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Construire corp depozit deşeuri nepericuloase”

în Arad, Zona CET, Şoseaua Centura Nord, FN (CF 360156, 356277, 356278-Arad), judeţul Arad

titular societatea: FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL

în scopul stabilirii condițiilor şi a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului” coroborat cu pct.11. litera b) instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct. 5.4. Depozitele de deşeuri, [...] care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte.

Proiectul nu se situează în arie naturală protejată;

Administraţia Bazinală de Apă Mureş a emis adresa nr. 16914/32.787 din data de 08.09.2022 în care se menţionează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA).

Clasa depozitului: Depozitul zonal se incadreaza in clasa “ b” – depozit de deseuri nepericuloase conform clasificarii din Ordonanța 2/2021, art.4.

Conform prevederilor din Ordonanța 2/2021, art.8 ”În  depozitele de deşeuri nepericuloase este permisa depozitarea următoarelor deșeuri :

a) deşeuri municipale , în conformitate cu alin. (6)

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2

(6) Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.

Cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor, pe toata durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile normativului tehnic se aplica depozitelor de deseuri nepericuloase pentru toate etapele de proiectare, constructie, exploatare, închidere si monitorizare postinchidere a unui depozit de deseuri.

Conform legislatiei in vigoare, pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatia integrată de mediu va fi mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarire postinchidere a depozitului garanţia financiară.
Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere. Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului si se realizeaza prin esalonarea anuala a acestei sume în conformitate cu prevederile Ordonenței 2/2021 privind depozitarea deşeurilor.

# I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicile lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Extinderea depozitului actual prin construirea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) va fi situată în intravilanul municipiului Arad, Zona Industrială Nord Arad, în imediata vecinătate a Depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase existent (operat de FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, reglementat prin Autorizația integrată de mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 01.03.2019) și a depozitului de zgură și cenușă CET Arad aparținând C-Gaz.

Din întreaga suprafață alocată viitoarei dezvoltări a depozitului pentru deșeuri nepericuloase (Stot = 248.910 mp), suprafață ocupată de noul corp de Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide – LB2 și facilitățile conexe acestuia (aferente actualei faze de dezvoltare) este de 103.924 mp, din care:

- Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide propriu-zis (suprafața totală ocupată de incintă de depozitare inclusiv diguri perimetrale și rigola perimetrală): 90.618 mp (CF 356277-Arad cu suprafața de 87.800 mp și CF 360156-Arad cu suprafața de 2.818 mp - proprietatea Municipiului Arad)

- Facilități conexe (cabină poartă și cabina cantar, cantar, zona aferenta tratării levigatului, bazin spălare roți, drumuri de acces interioare, facilități pentru stingerea incendiilor):  13.306,7 mp.

Restul suprafeței, de 144.986 mp va fi aferentă zonei verzi și zonei de extindere viitoare.

În prezent, amplasamentul studiat este liber de construcții.

Accesul la amplasament se face dinspre șoseaua Centura Nord, prin intermediul drumurilor De 1712/1, De 1702/3 și De 1702/2, continuându-se cu drumul de acces actual la  depozit conform pentru deșeuri al FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL drum ce se prelungește pe amplasamentul  drumului de exploatare situat între depozitul de cenușă CET și actualului corp de depozit (LB1) până la joncțiunea cu drumul de incinta ce va fi construit pe terenul proprietatea FCC, identificat cu CF 356278.

Adresă amplasament: Municipiul Arad, Zona CET, Șoseaua de Centura Nord Nr. F.N.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt:

- Nord: drum de exploatare De 1692 și terenuri arabile în extravilan;

- Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad, incinta FCC Environment România SRL cu destinația de depozit de deșeuri, De 1702/2, linia de cale ferată ;

- Est: incinta FCC Environment România SRL cu destinatia de depozit de deseuri, terenuri arabile;

- Vest: teren aparținând FCC Environment România (zona de dezvoltare a viitoarelor facilități de tratare a deșeurilor), drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 (IER) și terenuri arabile în extravilan.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier Verde – localitatea Livada).

În vecinatatea amplasamentului, la cca. 300 m nord-est, se afla sistemul de desecare si drenaj Ier, care face parte din amenajarea Ier-Arad-Frontiera, cu rol de colectare și evacuare a apelor pluviale  care drenează terenurile agricole din jur.

Cel mai apropiat curs de apă natural este râul Mureș, situat la cca. 6,5 km  sud de amplasament.

Situația existentă – depozit conform pentru deșeuri LB1

Depozitul conform pentru deșeuri LB1 cuprinde atât amenajări pentru depozitarea deșeurilor, care reprezintă activitatea de bază desfășurată pe amplasament, cât si dotări, instalații si spatii de depozitare materiale necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisa, precum si instalații de protecție și de monitorizare a calității mediului.

Depozitul propriu-zis – este format din 15 sectoare de depozitare deseuri solide  nepericuloase,  ocupand o suprafata totala de 9,6383 ha.  Capacitatea totala a depozitului conform pentru deseuri FCC ARAD – corp LB1 este de 2.029.620 mc (2.841.468 to).

Exploatarii depozitului de deseuri s-a realizat si se realizeaza treptat, pe sectoare, astfel:

- Sectoarele 1-3 au fost puse în functiune în 2003 și închise in anul 2009.

- Sectorul 4 a fost pus in functiune in 2006,

- Sectoarele 5 si 6 au fost puse in functiune in 2007.

- Sectoarele 4 si 5 au fost inchise in 2012.

- Sectorul 7 a fost pus in functiune in 2008.

- Sectoarele 6 si 7 au fost inchise in 2017.

- Sectoarele 8 si 9 au fost construite in 2010 si 2011 si sunt închise in 2018-2019.

- Sectoarele 10 si 11, au fost construite in anul 2015, în prezent sunt în perioada de stabilizare.

- Sectoarele 12-13, au fost construite în anul 2018, în prezent sunt în perioada de exploatare.

- Sectorul 14, a fost construit in 2021, în prezent este în perioada de exploatare.

- Sectorul 15 a fost construit în anul 2021-2022, în prezent este gata de exploatare.

Executia corpului de depozitare LB1 constă în urmatoarele lucrari:

- Terasamente

- Sistem de etansare

- Sistem de drenare a levigatului, sistem de colectare a levigatului, rezervor pentru colectare levigat 700 mc, stația de tratare a levigatului ROTREAT,

- Sistem activ de colectare a biogazului și stația de cogenerare (închiriată  de către SC RENEWABLE POWER SRL)

- Sistem de monitorizare – cuprinde urmatoarele: 5 foraje (M1–M5 doua in amonte si trei in aval) pentru monitorizarea calitatii apei subterane; sistemul de senzori pentru verificarea integritatii straturilor de etansare, platforma electronica de cantarire auto pentru monitorizarea cantitatii de deseuri primita in instalatie, apometru pentru determinarea consumului de apa potabilă, apometru pentru determinarea cantitatii de permeat rezultata.

- Drum de acces și doua intrari separate in incinta: prima asigura accesul spre cladirea administrativa si parcarea adiacenta si a doua permite accesul direct la cantar si respectiv la deposit,

- Drum de serviciu – asigura circulatia autogunoierelor de la poarta 2 spre depozit.

Facilități existente în aria de servicii a actualului depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase – LB1 de care va beneficia și noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2:

- Clădire administrativă care include grupuri sanitare, vestiare, birouri.

- Atelierul de reparatii auto, magazia care deserveste atelierul si cea care deserveste depozitul. Atelierul de reparatii este destinat intretinerii si reparatiei  masinilor si utilajelor proprii. Atelierul este compartimentat, avand o parte operationala si o parte folosita ca si agazine. Pentru accesul sub vehicule este construit un canal de beton.

- Hala materiale reciclabile.

- Hala de reciclabile  s-a construit langa atelierul de reparatii. Din suprafata totala de 591 mp, 400 mp se utilizeaza pentru valorificarea deseurilor reciclabile din hartie, carton, folie si plastic, iar 191 mp se utilizeaza pentru stocarea deseurilor reciclabile. Pentru balotarea deseurilor reciclabile colectate se utilizeaza  o presa cu capacitatea de 30 baloti/8h.

- Șopron depozitare anvelope si cort provizoriu destinat stocarii  deseurilor din hartie

- Statia de alimentare cu combustibil - rezervor monocompartimentat cu pereti dubli (capacitatea 20 mc). Statia este amplasta pe platforma betonata și este dotată cu: distribuitor motorina uniprodus cu 1 pistol, instalatie detectie scurgeri din rezervorul cu pereti dubli.

- Depozit uleiuri, destinat stocării uleiurilor si uleiurilor uzate in butoaie de 200 l, prevazuta cu cuve de retentie (2 tavi de retentie pentru 4 butoaie) pentru scurgerile accidentale de uleiuri.

- Platformă pentru deshidratarea namolului provenit de la automăturători - platforma betonata cu suprafata de 18 mp, amplasata langa rezervorul de levigat. Este destinata deshidratarii namolului (deseului stradal) provenit de la automaturatori. Dupa deshidratare deseul stradal este depozitat in zona activa a depozitului.

- Facilitați stingerea incendiilor LB1 Interconectate cu LB2  compuse din:

- Bazin apa incendiu (S = 289 mp, Vtot = 436 mc)  pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa incendiu;

- Statie pompare (S = 20 mp) pentru asigurarea pomparii apei in sistemul de conducte si hidranti pentru stingere incendiu, dotata cu grup pompare (2 electropompe  și 1 pompa rezervă)

- Conducta incendiu

- Hidranți de incendiu – 17 buc

- Pichet de incendiu echipat.

Descrierea proiectului propus

Noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 va asigura spațiu de depozitare finală pentru:

- deșeurile municipale și asimilabile provenite din comerţ, industrie, instituţii, colectate de pe teritoriul administrativ al județului Arad,

- refuzuri tehnologice provenite din instalațiile de tratare/valorificare a deșeurilor reciclabile existente pe teritoriul județului Arad.

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare vor fi cele prezentate în Ordinul MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare și lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data întocmirii prezentului acord, Secțiunea 6, Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri nepericuloase și cele care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri nepericulose din Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Investițiile pentru care se solicită obținerea acordului de mediu și care fac obiectul prezentei evaluări de impact asupra mediului sunt:

- depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2 - extinderea celui existent)

- zona de tratare a levigatului (rezervor pentru levigat și stație de epurare a levigatului prin osmoză inversă)

În prezent pe amplasamentul studiat nu există alte construcții.

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC ARAD (LB2)

Noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16 - 28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1 - 15). Sectoarele se vor construi treptat, în funcție de nevoile operatorului. În prima etapă se vor construii primele 3 sectoare, respectiv 16-18.

În tabelul de mai jos sunt prezentate volumele, suprafețele și durata de funcționare pe fiecare sector și etape de dezvoltare a depozitului de deșeuri – LB2.

| Sector | Volum (m³) | Volum (to) | Suprafață (m²) | Durata estimativa de funcționare* (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare |
| 16 | 129.274 | 360.011 | 180.983,6 | 504.015,4 | 8.140 | 20.916 | 1,17 | 3,25 |
| 17 | 108.988 |  | 152.583,2 |  | 6.343 |  | 0,98 |  |
| 18 | 121.749 |  | 170.448,6 |  | 6.433 |  | 1,10 |  |
| 19 | 123.103 | 397.092 | 172.344,2 | 555.928,8 | 6.026 | 20.341 | 1,11 | 3,58 |
| 20 | 107.784 |  | 150.897,6 |  | 5.485 |  | 0,97 |  |
| 21 | 166.165 |  | 232.631 |  | 8.830 |  | 1,50 |  |
| 22 | 94.898 | 322.820 | 132.857,2 | 451.948 | 5.448 | 17.632 | 0,86 | 2,92 |
| 23 | 108.516 |  | 151.922,4 |  | 5.979 |  | 0,98 |  |
| 24 | 119.406 |  | 167.168,4 |  | 6.205 |  | 1,08 |  |
| 25 | 123.252 | 424.116 | 172.552,8 | 593.762,4 | 6.205 | 24.138 | 1,11 | 3,83 |
| 26 | 123.736 |  | 173.230,4 |  | 6.205 |  | 1,12 |  |
| 27 | 117.065 |  | 163.891 |  | 6.205 |  | 1,06 |  |
| 28 | 60.063 |  | 84.088,2 |  | 5.523 |  | 0,54 |  |
| 16-28 | 1.504.000 |  | 2.105.600 |  | 83.027 |  | 13,58 |  |

*Durata de funcționare este estimativă, în funcție de cantitatea de deșeuri anuală depozitată preconizată (110.714 mc/an). Odată cu dezvoltarea facilităților de sortare/tratare a deșeurilor, cantitatea anuală de deșeuri depozitată va scădea, astfel încât durata de funcționare a LB2 va crește.

Având în vedere faptul că noul corp de depozitare deșeuri – LB2 va forma un corp comun de depozitare cu actualul  depozit conform  - LB1, capacitatea totala de depozitare  și durata totala estimată de exploatare pentru întreg depozitul de deșeuri nepericuloase, sunt conform celor prezentate în tabelul de mai jos:

| Corp de depozitare deșeuri | Capacitate | Durata de funcționare estimată |
| --- | --- | --- |
|  | mc | to |  |
| Depozit conform actual – LB1 | 2.029.620,00 | 2.841.468,00 | 20 ani |
| Depozit conform viitor – LB2 | 1.504.000 | 2.105.600 | 13,58 ani |
| TOTAL DEPOZIT | 3.533.620,00 | 4.947.068,00 | 33,58 |

Pentru construirea fiecărui dintre sectoarele de depozitare se vor realiza următoarele lucrări:

- Lucrări de sistematizare

- Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

- Sistem de drenaj levigat LB2

- Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

- Sistem colectare apa pluvială

- Sistem de colectare a biogazului

Lucrările de sistematizare constau în:

- Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură

- Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral

- Săpătura

Stratul de sol superior de pe zona supusă construcției va fi îndepărtat și depozitat separat de alte materiale de sol, în partea de vest a sectorului 28. Celula de depozitare se va executa in săpătura deschisă, cu o adâncimi cuprinse între 0,0 m  – 1,4 m, în funcție de topografia terenului, și taluzuri cu inclinarea de 1:3.  Volumul de săpătură estimat: 10.000 mc.

- Umplutura

Umpluturile se vor realiza din pământ corespunzător din groapă de împrumut reglementată precum si din achiziționarea de sol din decopertări de pe raza teritoriala a UAT Arad si împrejurimi.

Cu privire la calitatea pământului bun pentru lucrări de terasamente, se vor face analize in principal privind următoarele caracteristici: compoziție granulometrică, coeficient de neuniformitate, limitele de plasticitate, sensibilitate la îngheț-dezgheț, umflare liberă, conținut săruri solubile si materiale organice.

Digurile vor avea o înălțime variabilă (in funcție de topografia terenului), cu un coronament de 2 m si taluzuri de 1:3. Volumul de pământ necesar pentru realizarea digurilor este de cca. 70.000 mc.

Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

Suprafața sistematizată a depozitului va fi impermeabilizată în bază și pe taluzurile interioare cu un pachet de etanșare format din:

- etanşarea minerală din argilă

Acesta se va realiza prin așternerea de două straturi de etanșare minerală de 25 cm grosime fiecare. Materialul pentru etanșarea minerală se procura din groapă de împrumut (care va deține acte de reglementare).

- etanşare cu bentofix

Stratul va fi format din saltele bentonitice care acoperă suprafața cu suprapuneri. Ancorarea saltelelor va fi asigurată în șanțuri de ancorare de-a lungul perimetrului depozitului de deșeuri. Îmbinările benzilor individuale vor fi sigilate cu pulbere sau pastă de bentonită.

Parametrii principali de calitate (conform Fișei tehnice și declarației de performanță transmise de producător) ai geocompozitului cu bentonită (bentofix) sunt:

- material: geocompozit bentonitic (GCL) cu un geotextil nețesut superior impregnat suplimentar cu bentonită (acesta se constituie ca o barieră geosintetică argiloasă)

- Densitate: 6000 g/m2

- Grosime: 7,5 mm

- Conductivitate hidraulică: 1,2x10-11 m/s

- Salteaua bentonita are permeabilitate hidraulica 1,2 x 10-11 m/s, grosime 7,5 mm. Corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s.

Hidroizolația depozitului de deșeuri va fi monitorizată de un sistem care funcționează pe principiul impulsurilor electromagnetice și ecourile acestora. Este o metodă care permite identificarea cu precizie a locurilor în care, pe durata construcției, dar și ulterior, pe durata funcționării (după 2 m înălțime), s-a deteriorat stratul de etanșare și ar putea fi implementate măsuri corective înainte ca subsolul să fie contaminat.

Componentele sistemului de monitorizare vor fi instalate sub salteaua de etanșare cu bentonită, deasupra stratului de etanșare minerală.

- geomembrana PEID de 2mm protejată împotriva deteriorărilor mecanice la partea superioară cu geotextil.

Pentru etanșarea bazei și taluzurilor depozitului se va folosi o folie de etanșare din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD) cu stabilitate mecanică, chimică și biologică a următorilor parametri:

- Material: polietilenă de joasă presiune, stabilizată împotriva radiațiilor UV

- Densitate: min. 0,942 g/cm3

- Grosimea foliei: min. 2,0 mm

- Lățimea foliei: min. 5 m

Folia PEHD va fi protejată împotriva deteriorării de un geotextil, ale cărui proprietăți tehnice trebuie să îndeplinească următorii parametri:

- Valoare minimă a testului CBR: 8000 N

- Greutate: 1000 g/m2

Având în vedere că:

- pe amplasamentul viitorului corp de depozitare deșeuri nu există o barieră geologică naturală (strat de argilă  ≥1,0 m)

- s-a optat pentru o barieră geologică construită conform recomandărilor din Normativul privind depozitarea (subcapitolul 3.1.6.2)

- materialele folosite pentru impermeabilizare sunt conforme cu cerințele legale în vigoare

- normativul prevede că: ”aceste bariere geologice  construite sunt proiectate ținând cont de  condițiile geologice locale și recomandările generale din normativ.”

- O barieră geologică construită  nu trebuie să fie mai subțire de 0,5 m

s-a optat pentru sistemul de etanșare al bazei depozitului și al taluzurilor propus în cele prezentate mai sus.

Pachetul de etanșare propus corespunde cerințelor de proiectare prevăzute în Normativul tehnic privind depozitarea, subcapitol 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea  bazei depozitului și cerințelor prevăzute în Ordonanța 2/2021 privind depozitarea  deșeurilor aprobată cu Legea 17/2023.

Acest lucru este demonstrat prin compararea cerințelor privind  impermeabilizarea din Normativul privind depozitarea deșeurilor cu soluțiile tehnice propuse prin proiect, prezentate în tabelul de mai jos:

Conformarea Cerințelor tehnice pentru bariera construită propusă în proiect cu cele prevăzute de Normativul privind depozitarea deșeurilor subcapitol 3.1.6.

| Cerințe prevăzute pentru depozitele de deșeuri nepericuloase | Normativul privind depozitarea deșeurilor subcapitol 3.1.6. | Propunere proiect |
| --- | --- | --- |
| Grosime geomembrană PEHD | 2mm | 2mm |
| Permeabilitate strat (m/s) | 10-9 | 2 straturi de argilă, fiecare cu 0,25 mm, cu permeabilitate 1x10-9 m/s Strat geocompozit bentonitic (GCL) echivalentul a două 2 straturi de argilă, fiecare cu 0,25 mm, cu permeabilitate1,2x10-11m/s, (Bentofix corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s). Conform calcul atașat permeabilitatea pachetului compus din argila si GCL este de 1,7x10-10 m/s |
| Grosime strat (m) | ≥0,5 m | 0,5 m strat argila +0,625 m GCL |

Sistem de drenaj levigat LB2

Deasupra geotextilului se va construi un strat de drenaj cu pietriș cu grosimea de 50 cm. Stratul de drenaj va fi construit din pietriș de râu cu fracțiune de 16 – 32 mm, granule ovale.

Pietrișul folosit trebuie să îndeplinească următorii parametri:

- Coeficient de filtrare:	cf (1*10-3 m.s-1

- Conținut maxim de carbonat de calciu: 60%

- Conținut de granule (2 mm: mai puțin de 3% din cantitatea totală

Sistem de conducte de drenaj și transport levigat este compus din:

Conducte perforate (la baza depozitului) de drenaj din PEID Dn 250 mm. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta in lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta in sens transversal de 3%.

Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml. Conducte pe perforate de drenaj, înainte de trecerea prin dig, se continuă cu conducte neperforate PEHD Dn 250 mm, care, mai departe,  prin intermediul unui cămin de levigat, se descarcă în colectorul pentru levigat.

Colector levigat din PEID Dn 315 mm este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m până la descărcarea în rezervorul pentru levigat. Colectorul pentru levigat este format din doua tronsoane care se întâlnesc în căminul de pompare PS23, astfel:

- Tronsonul  B1 construit între căminele S16 și PS 23. Lungimea acestuia va fi de 160 m. Înclinația conductei colectoare va fi de 1% pe toată lungimea sa. Materialul conductelor va fi PEHD D315, SDR 17.

- Tronsonul B2 construit între căminele PS 23 și S28. Lungimea acestuia va fi de 150 m. Înclinația conductei colectoare va fi de 1% pe toată lungimea sa. Materialul țevilor va fi PEHD D315, SDR 17.

Părțile individuale ale canalului principal de colectare vor fi construite treptat odată cu extinderea corpului depozitului de deșeuri LB2.

Levigatul, din căminul PS 23, este pompat în rezervorul de levigat prin conducta sub presiune PEHD D110 mm.

Căminul de pompare PS23

Căminul a fost proiectat dintr-o structură de beton și secțiune transversală pătrată. Dimensiunea interioară a căminului este de 3 x 3 m și grosimea peretelui de 0,3 m. Înălțimea căminului este de 6,0 m.

Pereții căminului vor fi căptușiți cu folie PEHD cu crampoane, grosime de 2 mm, pe partea interioară și folia netedă PEHD cu o grosime de 1,5 mm pe partea exterioară.

Baza căminului va fi căptușită dublu cu folie netedă PEHD cu o grosime de 2 mm. Un strat sub betonul de bază și celălalt peste betonul de bază. Într-o latură a bazei căminului va fi prevăzută o bașa de nămol cu dimensiunile 500 x 500 mm, 150 mm adâncime. Căminul va acoperit cu placă din beton prevăzută cu aerisire si capac de tablă. Toate trecerile prin pereții căminului sunt impermeabile. Căminul va fi echipat cu două pompe.

Conductă sub presiune de la PS 23 la rezervorul de levigat. Acesta va transporta levigatul de la PS 23 la rezervorul de levigat unde va fi stocată înainte de tratare.

Conductă sub presiune către depozitul de deșeuri LB2

Conducta de presiune va transporta levigat fie din PS 23, fie din rezervorul de levigat în depozitul de deșeuri LB2. Conducta va fi folosită doar atunci când, din motive de întreținere/service sau avarie, apa trebuie evacuată din PS 23/rezervorul de levigat.

Cămine de manipulare (MS)

Căminele de manipulare vor fi utilizate pentru reglarea direcției curgerii apei prin conducta de presiune folosind supape/vane. Căminele vor fi instalate pe ambele conducte de evacuare - pe linia înspre rezervorul de levigat și pe conducta de evacuare a apei de levigat înspre corpul depozitului de deșeuri.

Vor exista patru cămine de manipulare. Construcția tuturor căminelor va fi similară, doar dimensiunile și echiparea internă a vanelor vor diferi. Pereții și baza vor fi construite din beton armat hidroizolant. Grosimea pereților va fi de 150 mm. Căminele vor fi acoperite cu elemente prefabricate din beton, iar deschiderea de acces va fi dotată cu capac din plastic sau tablă din două piese, prins de pereți prin balamale.

Cămine levigat – 12 buc. Căminele vor fi construite pe canalul principal de colectare în fiecare intersecție a canalului principal și scurgerile din sectoare individuale. Scopul principal al căminelor este de a permite accesul la supapă/vana, care închide fluxul de intrare din sectorul depozitului de deșeuri. De asemenea, căminul permite inspecția și curățarea canalului principal de colectare.Căminele vor fi prefabricate, din PEHD, cu diametrul de  1500 mm, prevăzut cu scări portabile și  capac din plastic. Fiecare camin va fi echipat cu o supapă (cu control extensie) și un sifon. Supapa trebuie să fie rezistentă la medii agresive (protecție puternică împotriva coroziunii). Robinetul de intrare DN 200 (cu racord cu flansa) se va monta pe conducta dinspre sectorul dinaintea vanei cu sifon. Valva cu sifon va avea doua coturi PEHD D160 sudate intre ele. Diametrul conductei inferioare (drenajul principal de levigat) va fi de 315 mm (PEHD), iar conducta din sectorul depozitului va fi PEHD D225mm.

Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

Levigatul captat în sistemul LB1 va fi retrimis în sistemul de levigat al LB2 prin pompare. Pompa va fi amplasată fie în rezervorul de levigat LB1, fie în căminul pompei S8. Acest sistem va funcționa temporar până când LB1 va fi eliberat de orice levigat.

Noua conductă va fi construită de-a lungul căii de acces existente.

Sistem colectare apă pluvială

Sistemul de colectare al apelor pluviale din zona aferentă noului corp de depozit de deșeuri și din zona drumului de acces (de sud) și platforma betonată aferentă stației de epurare (zone de interes pentru obiectivele care fac subiectul prezentei documentații) va fi format din:

Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face  prin  conducte îngropate din PVC, Dn315mm,  prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV), astfel:

- căminele CV2-CV6 și guri de vărsare GV2-GV6 pentru descărcarea in CN1688 de la nord de amplasament

- căminul CV1 și gura de vărsare GV1 pentru descărcarea în canalul de desecare CN1695

- căminele CV7-CV10 și guri de vărsare GV7-GV10 pentru descărcarea in CN1599 de la sud de amplasament

Evacuarea apelor pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se va face prin pantele în profil transversal de 1.5...2 % și dirijarea lor spre guri de scurgere, astfel:

- Gura de scurgere GS1 se descarcă prin conducta îngropată PVC, Dn 200mm cu L = 7,8 m în cămin canalizare pluvială impurificată (CPH1), trece prin separatorul de hidrocarburi (SH1, Q = 20 l/s) și mai departe în cămin canalizare apă pluvială curată (CPP1), în căminul cu vane (CVP1) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP1).

- Gura de scurgere GS2 se descarcă prin conductă îngropată, PVC, Dn 200mm cu L = 14,6 m în cămin cu vane canalizare pluvială (CVP2) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP2).

- Gura de scurgere GS3 se descarcă prin conductă îngropată, PVC, Dn 200mm cu L = 12 m în cămin cu vane canalizare pluvială (CVP3) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP3).

Căminele cu vane cuțit (CV/CVP) au fost prevăzute pentru prevenirea poluărilor accidentale conform cerințelor ANIF, iar fiecare zona de descărcare in canal va fi consolidata cu beton. Apele pluviale descărcate în canalele ANIF trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute de NTPA 001/2005.

Sistem de colectare a biogazului

Sistem de colectare pentru biogaz – se bazeaza pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puturilor de biogaz (total puturi preconizate pe intreg LB2: 63 buc ).

Puțurile vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate in interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm si lungimea de 3,0 m, umplut cu piatra sparta si pietriș. La partea superioara este  montat un capac metalic.

Fiecare puț are o fundație circulara din beton de 0,50 m grosime si 1,10 m diametru, in care este incastrată o țeavă metalica  care prin flanșe se leagă de  țeava PEHD perforata. Fundația din beton este plasata pe stratul drenant din pietriș peste care este așternut un geotextil de protecție de 200 g/mp. Înălțimea totala a puțurilor de colectare a gazului de depozit, când celulele ajung la  cota maxima, variază în funcție de forma depozitului.

Pentru preluarea biogazului din depozit și pomparea acestuia către unitatea de cogenerare este prevăzută o stație de pompare a biogazului. Stația se compune dintr-o suflanta de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat intr-un container tehnologic. Ea functioneaza pe amplasamentul LB1 iar după construirea in totalitate a primelor puțuri colectoare pe LB2, se vor face  conexiunile dintre acestea si stația de pompare biogaz.

Pretratare condens statia cogenerare Biogaz - Intre statia de pompare si statia de cogenerare este prevazut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat intr-un camin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompa submersibila cu plutitor, se pompeaza intr-un IBC iar periodic este descarcat, prin vidanjare, in sistemul de epurare levigat din vecinatate (incinta FCC Environment Romania SRL)

Stația de cogenerare - este cea existentă, care funcționează în prezent și pentru corpul de depozit LB1.

Acesta este închiriată de către SC RENEWABLE POWER SRL, pentru care s-a emis  Autorizație de mediu nr. 243 din 22.12.2022. Construcția este  realizata in apropierea zonei de recultivate a depozitului de deșeuri (partea de degazeificare) si pe suprafața recultivată a depozitului de deșeuri (partea tehnologică).

Zona de tratare a levigatului

Acesta este formată din:

Rezervor pentru levigat

Rezervorul de levigat va fi construit complet în faza inițială a extinderii corpului depozitului de deșeuri și va stoca levigatul provenit din noul corp de depozit – LB2, cât și levigatul provenit din vechiul corp de depozit LB1 (până la epuizarea acestuia).

Va avea un volum total de 2.947 mc, împărțit în doua compartimente, fiecare cu un volum util de 1326,5 mc. Rezervorul pentru levigat va fi îngropat, din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2mm, acoperit cu  panouri din beton prevăzute cu 2 deschideri (1,35 x 1,35 m) prevăzute cu capac de otel pentru fiecare compartiment.

Din rezervor levigatul este pompat în stația de epurare cu osmoză inversă.

Statie de epurare a levigatului prin osmoză inversă: capacitatea 150 mc/zi (Rotreat).

Stația de epurare va fi un model ROTREAT -  RO RCDT XXL 38/10-IEX cu osmoză inversă și va avea o capacitate netă de 150 mc/zi. Aceasta este stația de epurare existentă pe amplasamentul actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad – LB1, care se va reloca în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de depozit deșeuri nepericuloase – LB2.

Stația de epurare cu osmoză inversă va fi formată din următoarele componente:

- Sistemul de control

- Dozare acid

- Pre-filtrare

- Treapta 1 (RO1) de epurare 1 levigat RO RCDT XXL 38 cu 38 de module

- Treapta 2 (RO2) de epurare permeat RO RCDT XXL10 cu 10 module

- Schimbător de ioni

- Sistemul de bazine

- Container

Sistemul de control

Staţia este controlată de un PLC industrial. Interfaţa de intrare şi periferică este un panou PC industrial (IP 65) cu ecran tactil, echipat cu un sistem de control/vizualizare a procesului şi un program de stocare a datelor. Staţia poate fi controlată de la distanţă printr-o conexiune telefonică sau de reţea.

În cazul unei defecțiuni a computerului, stația poate fi controlată complet de un panou de rezervă (ecran tactil grafic de 7”).

Dozare acid

În rezervorul de levigat valoarea pH-ului din levigat este reglat dozând controlat cu acid concentrat (acid clorhidric sau acid sulfuric). Motivul controlării pH-ului este de a preveni precipitarea sărurilor sub forma de peliculă pe suprafața membranelor, care trebuie evitată pe parcursul procesului pentru a avea un interval cât mai mare intre spălările membranelor.

Pre-filtrarea

Levigatul preluat din bazinul tampon cu o pompă submersibilă este pre-filtrat de către un filtru de nisip, urmat de două filtre tip sac cu o filtrare până la particule de 10 μm. Filtrele tip sac vor opera alternative (unul activ și unul în repaus) și se vor schimba automat, de pe primul pe al doilea, pe bază de diferență de presiune (între 1,1 și max. 2 bari diferență de presiune).

Procesul este controlat de PLC-ul stației de epurare. Filtrarea de până la 10 μm este necesară pentru a proteja pompele și membranele de osmoză inversă. Cele doua perechi de filtre cu sac vor filtra levigatul înainte treapta de levigat. Declanșarea spălării filtrului cu nisip in contracurent se face automat pe baza de diferență de presiune (1,5-2 bari).

Treapta 1 de epurare levigat RO1

Treapta de epurare levigat RO RCDT XXL 38, este construită și montată pe un cadru din inox.

Treapta de levigat RO1 este alcătuită din 38 module Rotreat RCDT asigurând astfel o suprafață necesară de membrane pentru a trata levigatul cu debitul proiectat la linia de distribuție.

Volumul de flux optim de apă brută necesară să străbată un modul RCDT este cuprins între 750 l/h si 1000 l/h.

Treapta de epurare levigat conține următoarele componente:

- Cabina de control

- Distribuție de joasă tensiune

- Echipamente de măsurare

- Pompa de înaltă presiune

- Secțiunea bloc de module cu pompa liniară

- Regulator de presiune

- Rezervor de spălare cu pompa de clătire

- Valve de control (manuale) pneumatice

- Conductele din instalație (material de presiune joasa: PVC, material presiune înaltă: oțel inoxidabil)

- Infrastructură de alimentare cu  aer comprimat

- Sistem de dozare soluție de spălare bazică tip “Cleaner A”

- Sistem de dozare soluție de spălare acidă tip „Cleaner S”

După treapta de epurare levigat RO1 va rezulta:

- concentratul care este evacuat din linia de distribuție și va fi utilizat în funcție de caracteristicile acestuia (descărcat în corpul depozitului de deşeuri);

permeatul care va trece în următoarea treaptă de epurare, treapta RO2 (treapta de permeat).

Treapta 2 de epurare permeat RO2

Treapta de epurare RO2 permeat compusa din RO RCDT XXL 10 care conține 10 module RCDT XXL, este instalată pe un cadru din inox identic ca și în treapta de levigat. În ceea ce privește conceptul, proiectarea si controlul, toate treptele implicate sunt controlate ca si un întreg de către treapta de levigat.

Componentele principale sunt:

- Pompa de înalta presiune

- Sistemul bloc de module

- Valve de control pneumatice

- Echipamente de măsură

Permeatul rezultat după treapta RO2 va urma următorul curs: primul turnul de degazificare FE195, colectare în bazinul de permeat B195, condiționare pH 6,5-8,5 (dozare NaOH + recirculare), evacuare prin schimbătorul de ioni de amoniu NH4.

Schimbătorul de ioni

Acesta funcționează pe baza de rășini și are rolul de a elimina duritatea și ionii pozitivi rămași în permeatul după treapta RO2. Este alcătuit din:

- 2 buc. - vase cu schimbători cu rășină NH1 și NH2, conectate în paralel.

- Valve de control pentru operare cu funcție normală și regenerare ”cu PLC” .

- 1 buc - rezervor saramură.

- Manometru.

Regenerarea vasului cu schimbători de ioni de amoniu pe baza de rășină se face cu sare tip tablete.

Unitatea de degazificare

În urma procesului de filtrare cu membrane de tip osmoză inversă, permeatul rezultat mai poate să conțină unele gaze dizolvate și de aceea acesta necesită o tratare ulterioară.

Tratarea se va face prin intermediul unui degazificator (FE195). Degazificatorul FE195 are rolul de îndepărtare a H2S si CO2 prezent in permeat după treapta finala RO2. Unitatea de degazificare conține următoarele componente:

- Turn degazificare permeat (montat deasupra bazinului B195, înainte de bazin pH 5,5-6,0, asta e valoarea pH după RO2)

- Sistem de dozare NaOH (pompa de dozare, bazin stocare NaOH, pompa de dozare)

- Bazin de condiționare pH permeat B195 ( va ridica de la pH 5,5-6,0 la pH 6,5-8,5 prin adăugare de NaOH)

- Pompa de recirculare/amestecare

În afara procesului tehnologic propriu zis de tratare a levigatului, stația de epurare cu osmoză inversă este echipată cu un circuit intern de spălare care poate fi activat automat sau manual. Spălarea modulelor poate fi făcută în 3 moduri, potrivit tipului de scalare/ancrasare a membranei de către levigat. Agenții de spălare necesari sunt alimentați prin stațiile de dozare care sunt proiectate cu un consum minimal.

Agenții de spălare folosiți sunt:

- agent de spălare alcalin (bazic), anti-ancrasare, elimina depunerile organice – RO - Cleaner A;

agent de spălare acid, anti-scalarea, elimina complexele de depuneri cu Ca si Fe - RO-Cleaner S.

Sistemul de bazine

Acesta este prezentat în tabelul următor:

| Funcție | Codificare in planșă | bucăți | RO RCDT XL 38/10 Vol. [ litri ] | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervor stocare acid | B101 | 1 | 12000 | HDPE cu pereţi dubli |
| Rezervor de condiționare pH levigat | B 124 | 1 | 15000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor de condiționare pH levigat | B 122 | 1 | 5000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor transfer de concentrat | B173 | 1 | 8000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor de acid existent | B122 | 1 | 5000 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare sol. spălare tip “Cleaner A” | B 112 | 1 | 250 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare sol. Spălare tip “Cleaner S” | B 113 | 1 | 250 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare Anticalcar | B 114 | 1 | 100 | HDPE perete simplu |
| Rezervor cu degazor | B 195 | 1 | 3000 | HDPE perete simplu |
| Sistem de dozare NaOH | B 194 | 1 | 140 | HDPE perete dublu |
| Turn degazare Ø=800mm H=2300mm | FE 195 | 1 | - | HDPE |

Container

Unitatea este instalata într-un container izolat si prevăzut cu sistem de încălzire.

Rezervor concentrat

Acesta este o construcție subterană, din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2 mm, cu un volum de 237 mc. Practic rezervorul de concentrat face corp comun cu rezervorul de levigat, fiind a treia cameră a acestuia. Conform documentației depuse și Avizului de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.2022 emis de ABA Mureș, concentratul în exces va fi descărcat în corpul depozitului prin intermediul unei conducte de presiune.

Rezervor pentru permeat

În vederea asigurării unui rezervor tampon pentru permeatul evacuat spre canalul de desecare CN1599  s-a prevăzut un rezervor din PEHD  cu pereți simpli, cu un volum de 10 mc. Descărcarea permeatului se face gravitațional prin intermediul conductei  PVC, SN4, Dn 160mm cu vană închidere până la căminul de canalizare apa pluviala curata (CPP1), apoi în căminul cu vana cuțit (CVP1) de unde, mai departe, prin intermediul conductei PVC, Dn200 mm, L = 10 m, se descarcă, prin intermediul gurii de descărcare GVP1, în canalul de desecare CN1599 situat la sud de amplasament, cu condiția încadrării în NTPA 001 din HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

În zona gurii de descărcare in canalul de desecare existent se vor monta dale de beton pentru evitarea erodării malurilor.

Coordonatele STEREO 70 pentru gura de descărcare a permeatului (GVP1) în canalul de desecare sunt: X = 218628.851; Y= 532645.514.

Pentru monitorizarea calității apelor subterane au fost realizate 5 foraje (F1,F3, F4, F5 si F6 ), două în amonte (F3 și F4) și trei în aval (F1, F5 și F6), cu urmatoarele coordonate:

| Foraj | X | Y | Z | Adancime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 533010.3 | 217988.6 | 108.36 | 18 m |
| F3 | 532754.9 | 217965.6 | 106.7 | 10 m |
| F4 | 532683.8 | 218152.9 | 106.97 | 10 m |
| F5 | 532657.7 | 218633.8 | 107.2 | 30 m |
| F6 | 532788.7 | 218576.2 | 108.71 | 10 m |

Facilitățile conexe noului  corp de depozit LB2, care se vor construii și fac obiectul unui alt acord de mediu, sunt următoarele:

- Zona cabina poartă, cabina cântar și cantare auto

- Bazin spălare roți

- Facilitați stingerea incendiilor

- Drum exterior din partea sudica

- Drumuri de acces interior LB2

- Imprejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal.

- Spații verzi, S = 157.620,00 m2

- Plantație vegetală de protecție, L= 2.305,72 ml,

Utilități

Alimentarea cu apă

Sursa de alimentare cu apă este constituită din doua foraje proprii (F1 la 18 m cu dublu rol, alimentare cu apă și monitorizare, F2 la o  adîncimea de 18 m) situate în partea de Nord-Vest a amplasamentului, in apropierea bazinului de incendiu coordonatele fiind (F1 X=217988,6, Y=533010,3, Z=108,36) si (F2 X=217927,7, Y=532905,6, Z=108,1) Debitul total de apa furnizat de cele doua foraje este de 13,4 l/s.  Din cele doua puțuri se va alimenta bazinul de apa pentru incendiu și din acesta se va prelua și apa necesara pentru uz igienico-sanitar si tehnologic. Apa este nepotabilă. Pentru consumul de apa potabilă se va procura apă îmbuteliată.

Punctele de alimentare cu apa sunt:

- Container pentru cantar

- Zona rezervor si statie epurare levigat

- Umplere bazin spălare roți.

Conductele de alimentare cu apa de la punctele de racord din reteaua de apa pentru stingerea incendiilor la consumatori se vor realiza din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD PE100.

Canalizare menajeră

Apele uzate fecaloid – menajere de la grupul sanitar al containerului pentru cântar sunt canalizate şi deversate într-un rezervor/bazin vidanjabil propus pe amplasament, avand volumul util de 3,5 mc. Debit uzat mediu: 0,12 mc/zi. Acest bazin va fi vidanjat prin serviciul intern de vidanjare iar apele uzate vor fi transportate la statia de epurare a municipiului Arad.

Apele tehnologice de la bazinul de spălare roți vor fi canlaizate prin conductă PVC SN4 și vor fi deversate întru-un cămin de pompare, de unde se vor deversa în rețeaua de canalizare pluvială care trece prin separatorul de hidrocarburi SH2 cu evacuare in canalul de desecare de la sud de amplasament. Volumul de apă din bazinul de spalare roți este de 13 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la rezervorul si stația de epurare a levigatului rezultate de la mentenanță și întreținere vor fi evacuate în rețeaua de canalizare tehnologică cu evacuare în stația de epurare.

Canalizare pluvială

Apele pluviale convențional curate care vor proveni de pe acoperișurile cladirilor și de pe drumurile din incintă se vor colecta printr-o rețea de guri de scurgere cu grătar carosabil, cămine și conducte din PVC și se vor descărca gravitațional în canalul de desecare CN 1599 de la sud de amplasament.

Apele pluviale potențial impurificate provenite de pe anumite platforme si drumuri propuse, unde exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi, se vor colecta prin guri de scurgere, respectiv prin rigole, vor fi preluate de conducte PVC și cămine și vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi  și produse petroliere  cu filtru coalescent, înainte de descărcarea în canalele de descare de la sud si nord de amplasament.

Sunt trei zone cu potential de infestare cu hidrocarburi:

- Zona bazinului si statiei de epurare levigat. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH1) avand debitul de 20 l/s

- Zona de acces pe amplasament, a cantarului si spalare roti. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH2) avand debitul de 20 l/s

- Zona platforma de depozitare si parcare de la Nord Est de amplasament. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH3) avand debitul de 65 l/s

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor noilor obiective propuse a se construi in zona studiata este necesara amplasarea a unui post de transformare 20/0,4 kV in anvelopa si alimentarea acestuia din linia subterana de medie tensiune existenta in zona, din postul trafo 250kVA existent pe amplasamentul actualului depozit.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului:

# Depozitul de deșeuri solide nepericuloase este inclus în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG 942/2017 și în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru care APM Arad a emis Avizul de mediu nr….Depozitul deservește toată populația județului Arad și este o component esențială în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor pentru județul Arad.

# Pentru extinderea depozitului au fost elaborate Planurile Urbanistice Zonale „Zonă administrare deşeuri – FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL ARAD” în extravilanul municipiului Arad, (CF 346391-Arad), respectiv „Zonă administrare deşeuri – Depozitare deşeuri nepericuloase” (CF 338881-Arad, suprafaţa 4395 mp), promovate de FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, adoptate prin HCL nr. 403 din 09.10.2020 respectiv HCL nr. 549 din 23.11.2021 de către Consiliul Local al Municipiului Arad,  planuri care au fost supuse proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, fiind emise de către APM Arad Avizul de mediu nr.4 din 30.07.2020 respectiv Decizia etapei de încadrare nr. 7487 din 20.05.2021.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Amplasamentul viitorului corp de depozitare LB2 se conformează cerințelor Anexei 1, pct. 1.1.2. – Ordonanța 2/2021 privind condițiile care trebuie îndeplinite de un amplasament în vederea construirii unui depozit  conform pentru deșeuri, așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos.

| Cerințe pentru alegerea amplasamentului depozitului – Ordonanța 2/2021, Anexa 1, pct. 1.1.2. | Amplasament proiect – corp nou pentru depozitarea deșeurilor – LB2 |
| --- | --- |
| Zone în care este interzisă amplasarea depozitelor de deșeuri |
| Zonă carstică | Nu – conform studiu geotehnic GEOSOND - 2021 |
| Zonă inundabilă sau zonă supusă viiturilor | Nu |
| Zona se constituie în arii naturale protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural | Nu – conform site-uri https://natura2000.eea.europa.eu/ http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/ Cele mai apropiate arii protejate din zona, in raport cu ampalsamentul studiat, sunt distribuite astfel: in partea de sud-vest a amplasamentului se afla ROSPA 0069 Lunca Murestului inferior - la o distanta de 8,6 km; in partea de vest a amplasamentului se afla ROSCI 0401 Turnu Variasu - la o distanta de 14,7 km; in partea de nord, nord-est de amplasament se afla ROSPA 0015 Campia Crisului Alb si a Crisului Negru la o distanta de 10,3 km |
| Zona de protecție a surselor de apă potabilă sau zone izolate temporar, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic | Nu – conform precizărilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.2022 pentru Construire corp depozit deșeuri nepericuloase (LB2) FCC Arad |
| Excavații din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare amplasate în afara zonei de depozitare | Nu |
| Verificarea amplasamentului depozitului în funcție de: |
| Condiții geologice, hidrogeologice , pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în zonele imediat învecinate | Studiu geotehnic GEOSOND – 2021 - s-au analizat condițiile geologice, geotehnice, hidrogeologice din amplasamentul proiectului Studiu hidrogeologic GEOSOND – 2021 – realizare foraje alimentare cu apă nepotabilă pentru investiția PUZ Studiu pedologic si agochimic de încadrare în clasa de calitate cu elemente de fundamentare pedologică – OSPA ARAD, 2019 Condiții de amplasament îndeplinite. |
| Poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanță de protecție față de corpul depozitului de minim 1000 m. | Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier verde – localitatea Livada). |
| Poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic | Conform zonării seismice după Normativul P100-1/2013 amplasamentul se incadrează în zona cu o perioadă de colț Tc = 0,7 sec și un coeficient seismic ag = 0,2 g și gradul 6 de intensitate seismică conform STAS 11100/93 (Informații prezentate si in studiul geotehnic GEOSOND – 2021) |
| Poziționarea în zone unde pot apărea alunecări de teren și căderi de pământ în mod natural | Terenul este aproximativ plan orizontal nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea. Informație preluată din studiul geotehnic GEOSOND – 2021. |
| Stabilitatea condițiilor de fundare Terenul trebuie sa aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului. | Conform studiul geotehnic GEOSOND – 2021: Stratificaţia interceptată în foraje este eterogenă, dedesubtul solului vegetal, aflându-se o alternanţă de pământuri coezive şi orizonturi nisipoase, până la adâncimile de investigare de 10,00 ÷ 30,00 m faţă de CTN. Lucrările de teren au pus în evidenţă, în zona activă a viitoarei construcţii, prezenţa unor pământuri cu o compresibilitate medie spre foarte mare. categoria geotehnică 2 – risc geotehnic moderat. Terenul poate sa preia sarcinile exercitate de corpul depozitului. |

În cazul proiectului avut în discuție, analiza alternativelor de proiect s-a realizat  în cadrul evaluării strategice  de mediu efectuate  pentru Planul  de urbanism zonal (PUZ). Pentru PUZ ”Zonă administrare deșeuri – FCC Environment România SRL Arad” s-a emis Avizul de mediu nr. 4 din 30.07.2020.

În PUZ s-au analizat 3 variante:

- varianta 1 neimplementată: presupune neexecutarea proiectului;

- varianta 2 – implementarea planului în varianta propusă și adoptată

- varianta 3 – neimplementată: presupune executarea TMB.

În cadrul Varientei I a fost luat în calcul neimplementarea planului, ca atare suprafata de 255.515 mp rămâne ca posibil de utilizat în agricultură, terenul având categoria III de fertilitate. În aceste condiții nu sunt necesare măsuri de prevenire a efectelor negative asupra mediului și nici program de monitorizare a acestora.

Această variantă nu satisface cerințele municipalității întrucât actualul depozit mai avea la acel moment mai putin de 4  ani de fucționare.

VARIANTA 2

LB 2 (corp de depozitare deșeuri 2) fiind destinat  depozitării deșeurilor  municipale și asimilabile, deșeuri din sfera comercială și industrială:

După epuizarea capacității existente a corpului depozitului de deșeuri (LB 1),  se va continua depozitarea în corpul de depozitare deșeuri LB 2.

Ramura de colectare principală pentru levigat este situată de-a lungul laturii sudice a LB 2, unde baza depozitului este în general înclinat.

Având în vedere că în perimetrul amplasamentului extinderii noului corp de depozitare LB2 nu avem un strat geologic natural de etanșare, s-au analizat doua variante de construire a barierei geologice, astfel:

- Barieră geologică construită formată din patru straturi compactate de argila, fiecare a câte 0,25 m.

- Barieră geologică construită cu doua straturi compactate de argilă, fiecare cu  o grosime de 0,25 m + un strat de geocompozit bentonitic (GCL) care să suplimenteze celelalte doua straturi de argilă de câte 0,25 m prevăzute în Normativul privind depozitare deșeurilor.

S-a ales varianta a doua, având în vedere următoarele aspecte:

- Suplimententarea celor doua straturi de argila cu GCL s-a realizat după ce s-a realizat un calcul de compensare prin care s-a demonstrat ca GCL ales indeplinește condițiile de permeabilitate pe care le-ar fi asigurat cele doua straturi de argilă înlocuite.

- Folosind GCL în loc de cele doua straturi de argilă se economisesc resurse minerale naturale și în același timp se reduce impactul asupra mediului prin înființarea unui perimetru de exploatare a argilei suplimentar care sa asigure necesarul de argila pentru realizarea barierie geologice construite a depozitului.

Prin alegerea acestei variante se reduc costurile de execuție, timpul de execuție al lucrărilor de etanșare și, nu in ultimul rând, impactul asupra calității aerului atmosferic (prin timp mai scurt de lucru și de funcționare a utilajelor și mașinilor, un volum mai mic de material argilos ce trebuie manevrat pe amplasament).

Tehnologia de exploatare aleasă include și măsuri de atenuare a impactului asupra factorilor de  mediu legate, în principal, de:

- Măsurile constructive propuse in proiect (care respecta prevederile Normativului tehnic privind depozitarea) vin să reducă la minim dezagrementele legate de funcționarea depozitului.

- Respectarea Regulamentului de exploatare al depozitului

- Respectarea programului de monitorizare a calității factorilor de mediu si automonitorizarea tehnologică

- Buna funcționare a stației de epurare a levigatului astfel încât sa se evacueze în mediu acvatic apa la parametrii prevăzuți de NTPA 001/2005.

- Aplicarea de tehnici de prevenire  a mirosurilor/disconfortului olfactiv, cum ar fi:

- Acoperirea frecventă cu pământ  a deșeurilor depozitate

- Respectarea planului de exploatare a sectoarelor de depozitare, cu zone active de exploatare mici.

- Se vor aplica reguli de trafic specifice unor instalații de depozitare controlată

- Acceptarea la depozitare a deșeurilor pentru care eliminarea este soluția ultimă de gestionare.

- Dezvoltarea pe viitor a facilităților pentru tratarea deșeurilor (tratarea mecano-biologică a deșeurilor-TMB)

- Drenarea  tuturor acumulărilor de levigat care ar putea  genera mirosuri  prin procesul de fermentație.

- Odată cu producerea de biogaz de către masa de deșeuri, gazele de depozit vor fi colectate și direcționate către instalația de cogenerare.

- Tratarea prealabilă a deșeurilor valorificabile prin intermediul facilităților existente (stații de sortare, stații de compostare) astfel încât să fie reduse cantitățile de deșeuri depozitate și implicit  modificarea compoziției deșeurilor depozitate cu repercusiuni pozitive în ceea ce privește: compoziția levigatului, compoziția biogazului, prezența mirosurilor, calitatea aerului atmosferic etc.

Toate acestea se constituie ca alternative tehnologice care, aplicate, au ca efect funcționarea în condiții de protecție a mediului înconjurător.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile:

Nu este cazul.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

La proiectarea sectoarelor de depozitare s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. Acest lucru a fost evidențiat prin compararea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor cu prevederile proiectului, așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Paralelă între prevederile Ordinului 757/2004 – Normativ tehnic privind depozitarea  deșeurilor și prevederile prezentului proiect în etapa de construire, de funcționare și etapa de închidere

| Ordinul 757/2004 -Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor | Prevederi Proiect tehnic – Depozit conform pentru deșeuri LB2 |
| --- | --- |
| Imperneabilizare operare: Bariera GEOLOGICA naturala | Conform studiu geotehnic Geosond nu sunt îndeplinite condițiile pentru bariera geologică naturală. |
| 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea baza depozit: |
| Impermeabilizare baza depozit var. I: Distanta freatic ≥1 m, Bariera naturala kf≤1*10-7 m/s, grosime 1m Impermeabilizare minerala 3*25 cm (al treilea strat doar sub dren) Folie HPDE ≥ 2 mm care trebuie sudata continuu Strat din nisip si bentonita Folie PEHD ≥ 2 mm Geotextil protectie folie G≥ 1000 gr/m2 Folie izolanta PEHD grosime ≥ 1 mm Strat deranj din PIETRIS 16/32, carbonat de calciu <30%, d≥50 cm | Impermeabilizare bază și taluzuri interioare - pachet etanșare: Distanta freatic ˃1,31 m; Bariera naturala grosime 0,5 – 1,40 m ; Impermeabilizare minerala 2*25 cm; Sistem monitorizare etanșeitate cu senzori Strat geocompozit cu bentonită (Bentofix) care corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s. Folie HDPE 2 mm sudata continuu ; Geotextil de protectie, Secutex PP R1001 de 1000 g/m2 ; Strat drenaj sort 16/32 mm, d = 50 cm ; Se va aplica varianta II de impermeabilizare |
| Impermeabilizare baza depozit var. II: Distanta freatic ≥1 m, Impermeabilizare minerala 4*25 cm Folie HPDE ≥ 2 mm Strat nisip/bentonita Folie PEHD ≥ 1,5 mm Pietris ≥ 2000g/m2, strat drenant d≥50 cm, kf≥1*10-3, continut de carbonat de calciu < 10% |  |
| 3.2.5. Conducte de drenaj pentru levigat |
| Conducte de drenaj: perforate pe 2/3 din secțiunea transversală, PEHD, Lmax=200m/ramura retea, diametrul nominal ≥250 mm panta: minim 1% în lungul conductelor de drenaj și minim 3% în secțiune transversală | Conducte drenaj din PEID Dn 250 mm. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta in lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta in sens transversal de 3%. Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml |
| 3.3. Colectarea levigatului |
| Sistemul de colectare a levigatului cuprinde și: |
| Conducta de colectare levigat PEHD (legatura intre conducta de drenaj si camine, respectiv camine si rezervor), diametru nominal ≥200 mm | Colector levigat din PEHD Dn 315 mm este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m. |
| Cămine pentru levigat | Căminele vor fi prefabricate, din PEHD, cu diametrul de 1500 mm; 12 buc. |
| Statia de pompare | Cămin pompare etanșat cu folie PEHD, echipat cu 2 pompe |
| Rezervor subteran (PEHD, beton) sau suprateran (beton/ hotel izolate) | Rezervorul pentru levigat este îngropat, din beton armat, etanșat cu geomemnbrană cu grosimea de 2mm, împărțit în 2 camere. |
| Conducta de eliminare pentru levigat, DN ≥200 mm, PEHD pentru transport la instalatia de tratare | Conducte de alimentare a statiei de tratare din PEHD subterana cu DN 315 mm |
| 3.4. Tratarea levigatului |  |
| Instalatie de tratare proprie depozitului cara să permită evacuarea direct in receptorul natural (NTPA 001/2005) Instalație de preepurare a levigatului pentru evacuarea într-o stație de epurare a apelor uzate orășenești. | Statie tratare levigat prin osmoză inversă proprie depozitului cu capacitate tratare de 150 mc/zi; evacuare apa epurată la parametrii de calitate NTPA 001/2005 |
| 3.5. Sistem colectare biogaz |
| Puturi de extractie gaz: cca. 50 m intre ele; montarea cand se ajunge la o grosime de 4m deseuri; formate din filtru vertical din pietris sau griblura cu d˃80 cm; conducta de drenaj cu d≥200 mm, perforata, pervazuta cu sistem de infiletare. În forma sa finala putul este prevăzut cu cu un dispozitiv de acoperire și închidere. | Puțurile (63 buc)vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate in interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm si lungimea de 3,0 m, umplut cu piatra sparta si pietriș. La partea superioara este montat un capac metalic. |
| Conducte de captare gaz (de colectare) conectate la fiecare put de extractie . Panta cel puțin 5% . Diametrul conductei de captare ≥90mm. | Conducte de captare gaz din puturi cu diametru de 90 mm conectate la conducta principala cu diametru de 160 mm ce duce la statia de ardere . |
| Stații de colectare gaz : cilindru de colectare si echipamente de măsură. Construite in afara zonei impermeabilizate. Pot fi mai multe in funcție de dimensiune depozit si numărul de puturi. | Extern : Renewable Power , Exista o singura statie de colectare gaz in afara zonei impermeabilizate – LB1, in apropiere de statia de cogenerare, ce primeste gazul si il transfera catre aceasta cu ajutorul unei pompe de presiune |
| Conducta principala de eliminare gaz (conducta perimetrală de gaz), in afara zonei de impermeabilizare. Conectare mai multe statii de colectare gaz intre ele. | Conducta principala de eliminare/transportare gaz la statia de cogenerare/facla este din PEHD de dimensiuni 250x12,8 mm. |
| Separator de condensat, instalat in conducta principala de eliminare gaz, in camine subterane, compus din: conducta pentru extragere condensat, robinet, pompa, rezervor cu apa, conducta pentru eliminarea condensului, dispozitiv pentru citire nivel, ștuț pentru umplere rezervor | Intre statia de pompare si statia de cogenerare este prevazut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat intr-un camin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompa submersibila cu plutitor, se pompeaza intr-un IBC, iar periodic este descarcat, prin vidanjare, la stația de epurare levigat proprie. |
| Rezervor pentru condensat la care sunt conectate toate separatoarele de condensat | Rezervorul pentru condens este dedesuptul separatorului de condens |
| 3.6. Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit |
| După ultimul cămin de separare a condensului se instalează exhaustorul și instalația de ardere sau de valorificare a gazului. | Extern : Renewable Power Statia de cogenerare este prevazuta cu 4 exhaustoare : doua superioare si doua inferioare . |
|  | Exista instalatie de ardere controlata , BYOPLIN model VTP60.0/300 |
|  | Statie de cogenerare (producere energie electrica ) cuplata la reteaua de 20 kv |
| 3.7.2. Cerințe pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase clasa b |
| Varianta I Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥50cm Impermeabilizare argila d≥50 cm (2 straturi a cate ≥25 cm), kf≤1*10-9 m/s Geotextil protectie ≥400 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris sau balast. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie protectie Geosintetici permeabili, (PEHD) Strat de pamant argilos cu nisip/pietria, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu fitru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protetia similara | FCC Va aplica Varianta III |
| Varianta a-II-a Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4m/s, d≥30cm Impermeabilizare sintetica PEHD ≥2 mm Geotextil protectie ≥1000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris sau balast. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti. Geotextil permeabil, -Strat de pamant argilos, nisip si pietris, d≥85cm, necompactat Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protectie similara | FCC Va aplica Varianta III |
| Varianta a-III-a Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥30cm Impermeabilizare cu geocompozit , greutate ≥6000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti și folie protectie Geotextil permeabil, Strat de pamant argilos cu nisip/pietris, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protectie similara | Strate de inchidere pentru depozit deșeuri: Strat suport, d = 50 cm Geocompozit de drenaj pentru colectarea gazelor (material geosintetic k>1x10-4 m/s) Geocompozit bentonitic (GCL), g= 6.000 gr/mp Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s. Strat de recultivare din pământ necompactat (h=0,85 m); Strat din pământ vegetal cu grosimea de 0,15 m; Înierbări cu specii perene rezistente la eroziune. |
| 3.8. Colectarea apelor de pe suprafețele acoperite |
| -Strat drenaj direct peste geotextil sau PEHD –mineral grosime min. 30cm (piertis sau griblura 8-32 mm), kf≥1*10-3m/s. Panta stratului de drenaj trebuie să fie de cel puţin 5%, panta maxima admisă este de 33%. La o panta mai mare de 10% trebuie să fie prezentată dovada stabilităţii stratului în funcţie de caracteristicile efective ale materialelor din care este alcătuit. - În cazul depozitelor cu suprafaţa mare, panta mica şi timp lung de scurgere a apei din precipitaţii, se amenajează conducte de scurgere în stratul de drenaj, pentru ca apa să poată fi evacuata direct în rigola perimetrala. -Panta conductelor de scurgere trebuie să fie > 1,5%, după stingerea tasarilor. - Între stratul de recultivare şi stratul de drenaj trebuie să nu existe pericolul de sufoziune, astfel încât în stratul de drenaj sa nu ajungă granule sau particule foarte fine, care să modifice valoarea permeabilităţii. După caz se aplică un geotextil de filtrare pe stratul de drenaj. -Rigola pe margine interioara berme; -Rigola perimetrala la baza taluzului (dale sau criblura/nisip, izolatie); -Decantor, dupa caz -Bazin colectare ape din precipitatii, dupa caz -Rigola de evacuare, -Punct de evacuare in apa de suprafață sau scurgere in apa freatica | Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s (deasupra stratului de impermeabilizare sintetic menționat antrior). Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face prin conducte îngropate din PVC, Dn315mm, prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV). |
| 3.9. Instalatii monitorizare |
| Sistem de monitorizare apa freatica – 1 put in amonte si 2 foraje aval | 5 puturi monitorizare 2 in amonte si 3 in aval |
| Instalatii de monitorizare a lasarilor si deformarilor sistemului de izolare a bazei depozitului precum si a corpului depozitului | Extern cu laboratoare specializate acreditate Monitorizarea factorilor de mediu, atât în faza de exploatare cât și post-închidere se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, astfel: Date meteorologice: Cantitatea de precipitații medii, temperatura minimă, maximă, la ora 15.00, direcția si viteza dominantă a vântului, evaporare, umiditate atmosferică (ANMetrologie Banat) Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit Volumul și compoziția levigatului Compoziția permeatului Calitatea apei pluviale evacuate in emisar Compoziția gazelor de depozit evacuate (CH4, CO2, H2S, H2)- la statia de biogaz Caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane și compoziția apei subterane (prin intermediul celor 5 puțuri de monitorizare) Topografia depozitului: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului, structura și compoziția depozitului. Prin firme specializate. |
| Instalatie monitoriare levigat, a apelor acumulate la suprafata depozitului si a precipitatiilor |  |
| Instalatii monotirizare a datelor meteo – precipitatii, temperatură, vânt, evaporarea apei |  |
| 3.10. Criterii pentru instalațiile din dotare |
| În vederea unei funcţionari corespunzătoare a unui depozit, sunt necesare următoarele instalaţii şi echipamente principal: Zona de acces cu: zona de livrare a cantităţilor mici de deşeuri – max 1 mc, in zona de acces spatiu special amenajat pentru acest scop dotat cu containere cântare şi echipament de înregistrare a cantităţii de deşeuri, cabina operatorului responsabil cu preluare deseuri echipament pentru controlul vizual al deseurilor | Pentru corp depozit LB2 instalațiile si dotarile prevăzute sunt: se vor folosi facilitățille conexe existente în zona de depozitare LB1și anume: garaj , un atelier pentru reparatii , un loc de aprox 3000 mp pentru parcare containere si utilaje ; cladire de birouri administrative , vestiare pentru muncitori si grupuri sanitare hala materiale reciclabile șopron depozitare anvelope și cort provizoriu pentru materiale reciclabile stație alimentare combustibil depozit uleiuri platforma deshidratare nămoluri Facilități conexe LB2: zona cabina poartă, cabina cântar și cantare auto (2 buc) Exista zona de livrare a cantitatilor mici de deseuri in apropierea cantarului dotat cu containere pentru acest scop ; persoana responsabila cu vizualizarea deseurilor care stabileste conformitatea acestora cu codul de deseu inscris in documente ; sistem de camere video si deasupra cabinei cantar ; zona de stationare in imediata apropiere a cabinei cantar ; amplasamentul este imprejmuit cu gard de protectie de 2 m inaltime perimetral - gardul este din plasa de sarma cu ochiuri foarte mici ; la intrarea pe cantar exista portal de verificare a radioactivitatii deseurilor ; Drum exterior din partea sudica va avea L = 408,00 m Drumuri de acces interior LB2 (acces pe latura nordică și acces pe latura sudică) Drum de legătură între platformele nordică și sudică ale extinderii deponeului ecologic LB2 realizând astfel un circuit complet în jurul noului deponeu Imprejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal. Lungimea totala a împrejmuirii este de 2.305,72 ml. Spații verzi, S = 157.620,00 m2 Plantație vegetală de protecție, L= 2.305,72 ml Utilități (alimentare cu apă, canalizare menajera si pluvială, alimentare cu energie electrică Facilitați stingerea incendiilor compuse din: Bazin apa incendiu (S = 289 mp, Vtot = 750 mc) pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa incendiu; Statie pompare (S = 19,37 mp) pentru asigurarea pomparii apei in sistemul de conducte si hidranti pentru stingere incendiu, dotata cu grup pompare (1 motopompa diesel q = 40l/s P=8 bar + 1 motopompa rezervă q = 1l/s P=8 bar, precum si o pompă pilot q=1l/s) Conducta incendiu PEHD 200, L = 1428 ml Hidranți de incendiu – 18 buc Pichet de incendiu echipat. |
| zona de staţionare, echipamente de verificare şi prelevare a probelor de deşeuri, echipament pentru testare rapida deseuri. zona de securitate – 200mp cu margini din beton sau suprafata intarita cu pietris si containere inchise pentru depozitare echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru |  |
| Îngrădire completa a amplasamentului depozitului |  |
| Drumuri in incinta depozitului: - drumul perimetral care asigura accesul catre celule - drumul de acces intre poarta si zona de acces - accesul catre zona de depozitare |  |
| Garaje, ateliere şi locuri de parcare pentru utilaje; |  |
| Echipament de curăţare a roţilor utilajelor de transport; |  |
| Birouri administrative, vestiare şi grupuri sanitare. Unitate PSI |  |
| Utilaje:buldozer, incarcator, compactor picior de oaie, compactor cu role, scraper, excavator hidraulice, tocator | Utilaje disponibile : -buldoexcavator x1 ; -incarcator frontal x1 ; -compactor picior de oaie x 2 ; |

Titularul va respecta prevederile din următoarele acte normative:

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale pentru stabilirea masurilor necesare pentru prevenirea, in cazul in care acesta nu este posibil, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa 1, inclusiv masuri privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat  de protecţie a mediului, considerat în întregul său. Unitatea va implementa aceste cerinţe;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile - titularul va respecta gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor,

- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor,

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire si remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislaţia naţionala prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune.

Cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier Verde – localitatea Livada).

Distanțele față de localitățile cele mai apropiate de obiectivul de investiție sunt:

- localitatea Livada – la cca. 1,5 km est

- localitatea Sânleni – la cca. 2,5 km sud-est

- localitatea Zimanducuz – la cca. 2,8 km nord-est

- localitatea Șofrone – la cca. 5 km nord

- localitatea Sânpaul – la cca. 6 km vest

- municipiul Arad – la cca.3 km sud

Cel mai apropiat curs de apă natural este râul Mureș, situat la cca. 6,5 km  sud de amplasament.

Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a sitului Natura 2000, după caz:

Terenul nu este amplasat în arii naturale protejate.

Cele mai apropiate arii protejate din zona, in raport cu ampalsamentul studiat,  sunt distribuite astfel:

- in partea de sud-vest a amplasamentului se afla ROSPA 0069 Lunca Murestului inferior - la o distanta de 8,6 km;

- in partea de vest a amplasamentului se afla ROSCI 0401 Turnu Variasu - la o distanta de 14,7 km;

- in partea de nord, nord-est de amplasament se afla ROSPA 0015 Campia Crisului Alb si a Crisului Negru la o distanta de 10,3 km

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Impactul direct se produce ca urmare a extinderea suprafeţei de depozitare deşeuri, ceea ce va duce la creșterea capacității depozitare.

Impactul indirect se manifestă prin creșterea traficului auto pe căile de acces din zonă. Ca urmare va crește și nivelul de poluare cu gaze de eșapament și pulberi.

Impactul cumulativ va crește prin cumularea activitatii existente cu activitatea extinsă de depozitare a deşeurilor, ceea ce va duce la creșterea capacității de depozitare.

Surse de poluare a mediului existente limitrof amplasamentului și disconfortul creat în zonă

- CET-ul pe lignit și depozitul de cenușă și zgură

- a reprezentat o sursă majoră de poluare a aerului, apei, solului, așezărilor umane în zonă cu emisii de poluanți provenite atât de la activitatea energetică cât și datorită haldei de cenușă și zgură, stației de tratare chimică a apelor și depozitului de cărbune, poluând masiv aerul în municipiul Arad și zonele limitrofe acestuia. În prezent unitatea nu mai funcționează cu combustibil solid (lignit) ci are în funcțiune producerea de energie cu gaz metan;

- poluarea subterană a rămas un arierat de mediu întrucât apele pluviale se infiltrează prin stratul de pământ care acoperă halda, infiltrându-se astfe în sol și apa freatică întrucât puțurile de intercepție care preluau apa tehnologică infiltrată din depozit returnând-o, nu mai funcționează;

- Depozitul de deșeuri existent al FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA – a fost pus în funcțiune în anul 2003, are gradul de umplere 95% și va atinge capacitatea maximă în anul 2024. Depozitul continuă să primească anul cca. 165.000 to deșeuri cu posibile tendințe de creștere datorită funcționării defectuoase a Sistemului Integrat de Gestiune a Deseurilor de la nivelul județului Arad, dar mai ales a stației de sortare Arad.

- Depozitul are dotările necesare pentru protecția factorilor de mediu și nu s-au înregistrat disfuncționalități care să genereze poluanți cu repercursiuni asupra calității factorilor de mediu;

- În perioadele calde ale anului, cu calm la sol se simt mirosuri pe areale reduse de la celulele neacoperite ale depozitului;

- Colectarea si arderea controlată a biogazului în cadrul instalației de cogenerare existentă cu producerea de energie electrică  reduce substanțial emisia gazelor cu efecte de seră (GES);

- După epuizarea capacității  de depozitare  se vor demara lucrările de închidere completă a depozitului conform de deșeuri LB1; pot să apară emisii datorate execuție lucrărilor de închiderii (emisii de pulberi în suspensie, emisii de la mașini și utilaje etc).

- După închiderea depozitului conform LB1 impactul asupra mediului se reduce la minim, cu tendința spre zero.

- Incineratorul SC ALVI SERV SRL – se află în partea de sud a depozitului de deșeuri existent, limitrof părții estice a depozitului de cenusă și zgură a CET pe lignit. Este o sursă redusă de poluare a aerului cu mirosuri care se resimte local, în special în perioadele calde ale anului cu calm atmosferic.

- Stația de sortare deșeuri a municipiului Arad – funcționează sub operarea Recons SA.

- Stația de compost a FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA este funcțională, dar la capacitate redusă datorită necolectării selective a deșeurilor. Riscul acesteia de poluare este foarte redus și cu impact strict local.

- Instalația de cogenerare  RENEWABLE POWER SRL – funcționează în proximitatea actualului depozit conform pentru deșeuri LB1 și are rolul de ardere controlată a gazelor de depozit si producerea de energie electrică. Emisiile de poluanți rezultatew de la coșul de ardere se monitorizează și se mențin în limitele admisibile.

- Terenuri agricole – prin administrarea de ingrașaminte naturale și pesticide/insecticide pot să aducă modificări asupra calității solurilor și a apelor subterane din zonă.

Estimarea impactului cumulat al activităților desfășurate în zonă în raport cu proiectul noului corp de depozit de deșeuri LB2

Evaluarea efectelor potențiale cumulate asupra mediului generate de activitățile din zonă în raport cu noului corp de depozit de deșeuri LB2 a fost efectuată pentru următorii factori de mediu relevanți: populaţia;  apa;  aerul;  sol, zgomotul şi vibraţiile,  biodiversitatea, mediu social și economic.

Pentru a realiza o evaluare sintetică a impactului cumulat asupra factorilor de mediu menționați mai sus s-a tinut cont de:

- domenile de activitate ale activităților desfășurate în zonă,

- gradul de funcționalitate al acestor activități

- emisiile de poluanți în mediu pentru fiecare dintre aceste activități, în funcție de specificul fiecăreia.

Matricea impactului comulativ asupra factorilor de mediu  și socio-economici în zona de dezvoltare a noului corp de depozit de deșeuri LB2

| Activități cu impact asupra mediului | Factori de mediu și măsura în care pot fi afectați |
| --- | --- |
|  | Apă | Aer și climă | Sol | Biodiversitate | Peisaj | Zgomot | Mediu social și economic |
| CET Arad și depozit de cenușă | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | +2 |
| Stație de compostare FCC | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Stație de sortare deșeuri | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Incinerator SC ALVI SERV SRL | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 |
| Depozit conform pentru deșeuri-LB1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Instalația de cogenerare RENEWABLE POWER SRL | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 |
| Terenuri agricole | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 |
| Noul corp de depozit pentru deșeuri LB2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Impact cumulat | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | +2 |

Legendă

| Impact cumulat negativ semnificativ | -3 |
| --- | --- |
| Impact cumulat negativ moderat | -2 |
| Impact cumulat negativ redus | -1 |
| fără impact | 0 |
| Impact cumulat pozitiv redus | +1 |
| Impact cumulat pozitiv moderat | +2 |
| Impact cumulat pozitiv semnificativ | +3 |

Din cele prezentate mai sus se poate concluziona că impactul cumulat asupra factorilor de mediu este negativ moderat pentru :apă, sol, biodversitate, negativ redus pentru aer, peisaj și zgomot și impact cumulat pozitiv moderat pentru mediu social si economic.

Detalierea efectelor cumulate pe ficare dintre factorii de mediu și socio economici analizati sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Efecte cumulate, pe fiecare factor de mediu, ale activităților din zona amplasamentului viitorul corp de depozit de deșeuri LB2

| Factor de mediu | Efecte cumulate ale activităților din zona amplasamentrului viitorul corp de depozit de deșeuri LB2 |
| --- | --- |
| Apa | Impactul cumulat este determinat de evacuările de ape uzate şi de ape pluviale, infiltratiile de substante poluante în apa subterană (depozit de cenușă CET Arad), precum şi de managementul deșeurilor. Colectarea şi epurarea apelor uzate asociate lucrărilor şi managementul corespunzător al tuturor tipurilor de deșeuri va determina un impact cumulat negativ moderat asupra calităţii apelor de suprafață şi subterane, având în vedere că majoritatea obiectivelor dispun de dotările necesare eliminării riscurilor de poluare. |
| Aer și climă | Impactul cumulat asupra calităţii aerului se manifestă prin emisiile de poluanți (in principal: CH4, CO2, CONM, COV, CO, NO2, SO2, PM) generate de activitățile din zonă (instalții de ardere, de incinerare, statie de compostare, statie de sortare, depozite conforme pentru deșeuri). Impactul cumulat asupra climei este determinat de emisiile de gaze cu efect de seră generate de surse de ardere staţionare şi mobile, depozit de deșeuri. Impactul cumulat este apreciat ca negativ redus, deoarece aceste activități aduc un aport la impurificarea aerului din zonă. Acest impact va fi atenuat în etapa post-închidere a depozitului de deșeuri LB1, când emisiile de biogaz vor fi mai mici și vor fi captate și valorificate in instalația de cogenerare existentă. |
| Solul | Impactul cumulat privind solul şi utilizarea terenului este apreciat ca negativ moderat. Utilizarea actuală a terenului din zonă și modificarea utilizării terenului în zona de construire a viitroului corp de depozitare LB2, va genera un impact negativ în etapele de construcție şi de operare, care va fi atenuat în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării mediului şi reintroducerii terenurilor în circuitul natural. Calitatea solului este influențată indirect, cu precădere prin emisiile de poluanți în atmosfera și direct prin utilizarea îngrășămintelor si pesticidepor/insecticidelor în agricultură. |
| Peisajul | Impactul asupra peisajului este asociat modificării definitive a acestuia, respectiv construcțiile industriale din zonă, precum și cele doua depozite de deșeuri (cel actual – LB1 și viitorul depozit de deșeuri LB2 rezultând o formă de relief pozitivă (+ 30 m față de cotă teren). Având în vedere că sona este una cu precadere industriala și se află la distanță mai mare de 1 km față de zonele locuite, impactul asupra peisajului va fi negativ redus. |
| Biodiversitatea | Impactul cumulat al activităţilor desfășurate asupra biodiversității va consta în modificarea suprafețelor biotopurilor de pe amplasament şi a categoriilor de folosință a terenurilor, în afectarea dezvoltării vegetației și faunei locale prin emisiile de poluanți genrate. Impactul cumulat este apreciat ca negativ moderat. |
| Zgomotul şi vibraţiile | Impactul cumulat al activităţilor desfășurate asupra nivelurilor de zgomot şi vibrații se va situa sub valorile limită pentru protecția receptorilor sensibili şi este apreciat, ca negativ redus, deoarece activităţile ce se vor desfăşura vor aduce un aport scăzut la nivelurile de zgomot şi vibraţii, iar perimetre cu receptori sensibili sunt situate la distanțe mari. |
| Mediu social și economic | Se apreciaziază un impact cumulat pozitiv moderat. Dezvoltarea industriala a zonei cu repercursiuni pozitive asupra economiei locale sunt factorii determinați în acestă apreciere. |

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora; 
Apa:

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor în perioada de execuție:

- depozitele provizorii de pământ se vor amplasa în afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafață;

- taluzurile vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile să le afecteze cât mai puțin;

- locurile de depozitare temporară vor fi prevăzute cu șanțuri de gardă pentru protecția depozitului și evacuarea rapidă a apei;

- terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor să fie rapidă și pe cât posibil ploaia să nu le surprindă deschise;

- se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada iulie – noiembrie când deficitul de umiditate din sol este 0;

În prima jumătate a acestui interval este optimă executarea terasamentelor, deoarece precipitațiile înregistrează valorile cele mai mici, iar evaporația are valori ridicate.

Prin săpătură nu trebuie afectate apele subterane. Manevrarea pământurilor din amplasament se va face cu utilaje terasiere specifice.

Utilajele terasiere și de transport

- utilajele terasiere și de transport care vor lucra la execuție vor fi verificate în ceea ce privește starea lor tehnică. Proprietarii acestora vor fi obligați să prezinte documentele care să ateste acest lucru;

- repararea utilajelor se va efectua în spații amenajate corespunzător, în afara șantierului. În acest scop utilajele defecte vor fi transportate în afara șantierului;

- schimbul de ulei se va realiza în service autorizat, iar alimentarea cu carburanți se va face cu luarea de măsuri maxime de precauție, pentru a se evita orice scurgere pe sol;

- rezervorul de carburanți este etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia;

- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere în zona de lucru.

Activitatea umană

- organizarea de șantier va dispune de grup sanitar corespunzător;

- deșeurile menajere se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop. Conținutul acestora se va elimina în depozitul conform;

- se interzice cu desăvârșire arderea organizată sau nu a deșeurilor. Cenușa rezultată poate contamina atât solul, cât și apa de suprafață, prin mărirea turbidității acesteia.

Aer și climă

În privința lucrărilor de construcție, măsurile de diminuare a impactului asupra aerului și climei sunt:

- controlului operațiunilor de manevrare a maselor de pământ. Asigurarea unei umidități adecvate a materialului excavat/ transportat/ împrăștiat poate conduce la reducerea emisiilor cu 40%. Soluția umectării trebuie avută în vedere la nivelul drumurilor de acces neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabila a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acțiunii vântului.

- transportul materialelor de umplutură în cadrul amplasamentului, dar și în afara acestuia, se poate face cu ajutorul unor utilaje auto dotate cu prelate de protecție a materialului transportat.

- utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor de construcție.

Solul

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului:

- suprafața de teren care va fi  ocupată de organizarea de șantier va fi limitată la strictul necesar;

- după încetarea activității și dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la stadiul inițial;

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto, nu în cadrul organizării de șantier, direct pe sol;

- nu se vor depozita deșeuri menajere sau de altă natură direct pe sol;

- deșeurile se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop și apoi vor fi preluate de operatorul de salubritate din zonă/ se va elimina in sectorul activ al corpului de depozit conform LB1;

- constructorul va aplica proceduri și va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a  deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;

- manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor;

- asigurarea unui bun management al materialelor în timpul lucrărilor de execuție.

Biodiversitatea

Lucrările de execuție nu vor avea o influență majoră asupra florei și faunei locale sau asupra biodiversitații, datorită măsurilor speciale impuse prin proiect:

- delimitarea strictă a zonei de lucru. Lucrările de construcție se vor limita la amplasamentul destinat construirii celulelor de depozitare, fără a afecta direct flora și fauna  din zona limitrofă acesteia.

- perioada limitată a executării lucrărilor, cca 12 luni.

- respectarea căilor de acces stabilite (drum de acces existent, fără creare de drumuri de acces noi).

- utilizarea de tehnici si tehnologii performante (materiale geosintetice) care presupune utilizarea la minim a resurselor naturale, inclusiv afectarea biodiversității (prin decopertarea unor suprafețe mari de teren in vederea folosirii de pământuri necesare etanșării în bază a depozitului de deșeuri).

- înierbarea suprafețelor gropilor de împrumut.

- se interzice executarea lucrărilor pe timp de noapte

- stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului

- se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a exemplarelor aflate în mediul lor natural

- ce va asigura organizarea funcțională a incintei organizației de șantier astfel încât desfășurarea activității sa se limiteze la spatiile desemnate, in funcție de specific (depozitare, spatii de manevră etc.);

- constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- În cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate.

Zgomot și vibrații

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;

- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor la execuție.

Populația și sănătatea umană

Se au în vedere următoarele măsuri de reducere a impactului:

- reducerea la minimul necesar a timpilor de funcționare a utilajelor;

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces și în incintă;

- revizii periodice ale utilajelor și echipamentelor pentru încadrarea în limitele admise pentru nivelul de zgomot și vibrații;

- protecția și semnalizarea adecvată a organizării de șantier și interzicerea accesului în incintă pentru persoanele neautorizate;

- se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate a muncii  în cadrul organizării de șantier;

- în cadrul organizării de șantier se vor prevede toalete ecologice.

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora; 
Apa:

Măsurile luate prin proiect pentru protecția principalului factor de mediu ce ar putea fi afectat de exploatarea depozitului controlat analizat, apa, vor fi prezentate in funcție de sursa de emisie a poluantului.

Masuri constructive de diminuare a impactului asupra mediului și implicit a apelor in timpul exploatării

- etanșarea bazei depozitului cu sintetice (geomembrana, geotextil)

- asigurarea pantelor de scurgere către sistemul de drenaj

- sistem de drenaj al levigatului

- rezervoare colectoare pentru levigat

- diguri de compartimentare si perimetrale

- dotarea cu vane de control în căminele de colectare a levigatului

- rigole perimetrale pentru colectare apa pluvială

Deșeurile propriu-zise

- acoperirea periodica a deșeurilor depozitate in celula de depozitare activă cu materiale inerte, astfel încât zona de depozitare să fie de maximum 2500 mp;

- interzicerea depozitarii dezorganizate sau neautorizate a deșeurilor in jurul depozitului

- utilizarea de garduri mobile in zona activa de depozitare, astfel încât deșeurile ușoare antrenate de curenți de aer sau vânt, sa nu afecteze apele de suprafața  învecinate

- verificarea deșeurilor sosite la depozit si refuzarea celor necorespunzătoare (spitalicești, toxice si/sau periculoase)

In acest fel se va evită:

- formarea de levigat in zone fără protecție;

- împrăștierea deșeurilor ușoare pe suprafața apelor

- depozitarea ilegală de deșeuri in zone neamenajate.

Procesul de producere a levigatului

- proiectarea depozitului  astfel încât levigatul format să nu poată părăsi incinta de depozitare. În acest scop, s-au asigurat pante de scurgere si s-a închis incinta cu diguri perimetrale;

- toata baza depozitului va fi etanșata, așa cum este menționat mai sus (la descrierea proiectului),

- în baza depozitului se va monta un sistem de senzori pentru detectarea unor eventuale fisuri în sistemul de etanșare (geomenbrana)

- în rambleu, depozitul se va ridica cu o inclinare a taluzurilor de 1:3, care pe lângă stabilitate asigura si o scurgere a apelor din precipitații fără sa producă eroziuni.

- colectarea si evacuarea dirijata a levigatului format in depozit. Pentru aceasta toata baza este acoperita cu un sistem drenant format din drenuri absorbante cu fante, din HDPE                            Dn 225 mm, amplasate intr-un strat de pietris sort 16-32 cu o grosime de 0,50 m, inclusiv peste generatoarea superioara.

- drenurile absorbante se descarcă in drenul colector PEHD Dn 315 mm și mai departe în rezervorul  pentru levigat de unde în final ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă.

- rezervorul de levigat, precum și cel pentru concentrat sunt căptușite cu geomembrana;

- dupa atingerea cotei proiectate, pe intreaga suprafata a depozitului (taluzuri exterioare si calota) se vor închide în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea deșeurilor.

- asigurarea capacitații de epurare a levigatului atât pentru levigatul rezultat din actualul corp de depozitare – LB1 (care se va închide) cât si pentru levigatul rezultat din noul corp de depozitare – LB2.  Stația de epurare are o capacitate de 150 mc/zi.

- exploatare noului corp de depozitare – LB2 se va face etapizat, așa încât să rezulte o cantitate minima de levigat.

- când noul corp de depozitare – LB2 va fi acoperit in totalitate cu deșeuri, vechiul corp de depozitare – LB1 va fi închis, reducându-se astfel productia de levigat (acesta nu va mai avea aport de apa și ca urmare vor rezulta cantități mai mici de levigat).

- Lucrările de întreținere si reparații la Staţia de epurare a levigatului se vor realiza conform manualului de utilizare si întreținere pus la dispoziție de către furnizorul echipamentului.

- Se vor respectata instrucțiunile de exploatare ale stației de epurare în conformitate cu recomandările furnizorului.

- se aplica toate masurile de prevenire și/sau intervenție în cazul unor poluări accidentale a apelor din canalul de desecare, după cum urmează:

Poluare cu produse dizolvabile in apa :

- se poate evacua în canal apa pluvială curată

Poluare cu produse in suspensie:

- Se neutralizează prin administrare de substanțe specifice - in cazul in care exista posibilitatea neutralizării.

- Se administrează substanțe specifice pentru decantarea poluantului prin coagulare - floculare. Reziduul decantat se îndepărtează pentru împiedicarea antrenarea acestora in aval.

- Funcție de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajează obstacole in canal pentru a micșora viteza apei si respectiv timpul de decantare.

- Se amplasează baraje filtrante pentru reținerea suspensiilor

- Se va proceda la îndepărtarea stratului superficial de pământ aflat in zona de impact cu produsul poluator.

- Materialul recoltat se depozitează controlat sau se neutralizează (după caz)

Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)

- Se amplasează in secțiunea de intervenție baraje plutitoare in număr suficient astfel încât unda poluatoare sa nu depășească ultimul baraj din aval.

- Se împrăștie material absorbant, din aval spre amonte, specific tipului de poluant pe întreaga suprafața a corpului de apa afectat.

- Se colectează materialul absorbant după expirarea timpului de absorbție specific si se depozitează controlat in vederea neutralizării.

- In cazul barajelor plutitoare absorbante, acestea se înlocuiesc imediat după saturarea acestora. Barajul saturat nu se va îndepărta decât in condițiile in care exista sau se amplasează aval de acesta unul sau mai multe (după caz) baraje nesaturate.

- Se recoltează si se depozitează controlat vegetația acvatică afectată.

Prin masurile enumerate mai sus exfiltrațiile din depozit la nivelul terenului si care ar putea ajunge in apa de suprafață dar si infiltrațiile prin baza depozitului care ar putea sa ajungă in apa freatica, sunt practic excluse.

Chiar daca are loc un accident punctiform datorat unei suduri imperfecte a geomembranei sau găuririi acesteia din diverse motive, levigatul care se scurge si trece de etanșarea sintetică, intalneste etansarea de bază construită (strat de argilă cu grosime de 0,5 m). Stratul de etanșare construit din baza depozitului are un coeficient de permeabilitate extrem de mic  K=10-9 m/s, fiind practic impermeabil.

Tehnologia de exploatare

Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de accidente care sa pună in pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafața este foarte importanta.

În acest sens se recomanda următoarele:

- supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active;

- respectarea regulament de exploatare al depozitului

- personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament;

- acoperirea periodică a straturilor de deșeuri depozitate;

- asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât sa se ajungă la o greutate specifica a deșeurilor de cel puțin 0,8 to/mc)

Utilaje de exploatare si mijloace de transport

Este necesar ca acestea:

- sa fie verificate tehnic si sa nu prezinte defecțiuni prin care sa aibă loc scurgeri de motorina, uleiuri etc.

- alimentarea cu motorina se va face pe platforma betonata, special amenajata in acest scop;

- schimbul de ulei și reparațiile se vor executa in atelierul auto;

- spălarea roților autogunoierelor se va face, in punctul special amenajat si dotat in acest scop (bazin spălare roti);

- orice utilaj sau autogunoiera care nu prezinta siguranța in exploatare din punct de vedere al protecției mediului va fi oprit sa lucreze;

- mecanicii de utilaje si șoferii vor fi instruiți in sensul acestor prevederi.

Activitatea umana

In fapt ea este cea care influențează in mod direct toata strategia de exploatare, monitoring si eficienta a masurilor de prevedere luate prin soluțiile de proiectare.

Se vor lua masuri speciale pentru:

- depunerea deșeurilor rezultate de la birourile administrative ale depozitului sau din activitatea de exploatare in containere speciale amplasate in locuri protejate;

- toti salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informați cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

- la contractare, se va aprecia clar ce tipuri si categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. In cazul in care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fisei de însoțire si daca nu exista o soluție optima de depozitare sunt trimise înapoi la expeditor.

Aer și climă

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra aerului în perioada de exploatare sunt, în principal:

- sistemul de colectare a biogazului se va realiza conform Normativului privind depozitarea deșeurilor, capitolul 3.5.2. care prevede: ”În cazul depozitelor nou construite  se incepe instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înalțimea de aproximativ 4 m. Baza puțului trebuie să fie amplasată  la cel puțin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de impermeabilizare  a bazei depozitului. Cu ajutorul unor dispozitive de tragere în formă de cupolă puțurile de gaz sunt înălțate  odată cu creșterea în înălțime a corpului depozitului până la nivelul maxim de umplere a acestuia.”

- respectarea planului de exploatare al celulelor de depozitare, cu zone active mici ;

- deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri: clasa b - max. 1 m apoi se compactează

- densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim                        0,8 tone/m3

- deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeuri stabile

- nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10.

- la viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecție nu sunt suficiente (clasa b), iar deșeurile pot fi împrăștiate, se pot construi pe marginile zonei de depozitare supraînălțări

- deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasă b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului.

- utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de poluare impuse;

- stropirea cailor de acces in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului.

- controlul biogazului prin captarea lor din corpul depozitului si evacuarea către stația de cogenerare existentă. Controlul gazelor de depozit se realizeaza in principal pentru indepartarea unui important factor de risc: acumularea metanului in corpul depozitului sau in terenurile invecinate.

- monitorizarea calității aerului din zona de influență a depozitului.

Solul

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului:

- respectarea programului de monitorizare din perioada de exploatare a depozitului.

- În vederea asigurării stabilității terenului și implicit a construcțiilor existente și care se vor realiza pe amplasament trebuie respectate recomandările privind condițiile de fundare din  studiului geotehnic care e va realiza pe amplasamentul extinderii noului depozit de deșeuri – LB2.

- baza depozitului si taluzurile interioare ale digurilor vor fi etanșate in conformitate cu Ordinul 757/2004,

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto/atelier auto, nu direct pe sol ;

- gestiunea adecvată a deșeurilor rezultate din activitatea proprie;

- levigatul este colectat și tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă. Astfel, acesta este gestionat corespunzător fără a produce un impact aupra solului.

Biodiversitatea

Lucrările de execuție nu vor avea o influență majoră asupra florei și faunei locale sau asupra biodiversitații, datorită măsurilor speciale impuse prin proiect:

- delimitarea stricta a zonei active de depozitare

- dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operaționala sa fie cat mai mica

- compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât sa se reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare

- utilizarea straturilor de acoperire periodica a suprafețelor active

- împrejmuire fixă si mobilă pentru evitarea transportării de către curenții de aer a fracțiunilor ușoare

- împrejmuirea suprafeței ocupate de depozitul de deșeuri pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă.

- efectuarea de lucrări de deratizare si dezinsecție (după necesitate)

- folosirea tunurilor pentru îndepărtarea pasărilor oportuniste (ciori care prin înmulțirea lor ar afecta echilibrul ecosistemului local)

- păstrarea curățeniei in jurul depozitului si pe o raza de cel puțin 50 m dincolo de limita acestuia.

- după închiderea parțială a sectorului 15 de depozitare suprafața înierbată va crește cu cca. 0,55 ha.

- distanța suficient de mare față de cel mai apropiat sit natural protejat (7 km – sit Lunca Mureșului inferior),

- amplasamentul depozitului de deșeuri nepericuloase va fi împrejmuit cu gard de plasa de sarma cu înălțimea de 2 m

- dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului

- respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametrii de calitate NTPA 001/2005, menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și  respectarea Regulamentului de exploatare al obiectivului.

- utilizarea  de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti sau emisii de noxe în exces;

- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate;

- folosirea utilajelor silențioase pentru a reduce la minim zgomotul  in zona;

- Este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi;

- Asigurarea capacității de epurare a levigatului (in condiții impuse de NTPA 001/2005) rezultat atât din actualul depozit de deșeuri – LB1, cât și din noul depozit de deșeuri – LB2.

- în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate măsurile de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului.

Zgomot și vibrații

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;

- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor la execuție.

Populația și sănătatea umană

Principalele măsuri de reducere a efectelor semnificative asupra populației și sănătății umane sunt legate de:

- Respectarea procesului tehnologic de exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra populație si sănătății umane.

- Măsurile constructive propuse in proiect vin să reducă la minim dezagrementele legate de funcționarea depozitului.

- Respectare normelor de protecție a muncii de către personalul deservent a ldepozitului de deșeuri.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora

La încetarea activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului activitãţii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmatã de lichidare, lichidare, faliment, titularul  are obligatia conform art 15, alin. 2 lit a) din OUG 195/2005 (cu modificările şi completările ulterioare), de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La încetarea activității se va reface raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii pentru a stabilii aportul de poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

Vor fi respectate prevederile Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, în ceea ce privește închiderea depozitului de deșeuri nepericuloase și anume:

”3.7.2.Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b)

Imediat după umplerea completa şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în figura 3.7.2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,

- sa retina şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,

- sa formeze o baza stabilă şi rezistenta pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţa împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),

- sa împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtite),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţa se realizează numai atunci când tasarile corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. În perioada principala de tasare se poate realiza o acoperire temporară conform cu 4.2.2.2. Capul puţului de gaz trebuie însă demontat conform figurii 3.5.2 b. Conductele de gaz trebuie să fie confecţionate dintr-un material rezistent la inghet, şi să fie poziţionate sub un strat de pământ cu grosime cel puţin egala cu adâncimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.

La proiectarea şi realizarea sistemului trebuie să se respecte cerinţele minime prevăzute în cele ce urmează.

(a se vedea imaginea asociată) 
 (a se vedea imaginea asociată) 
 (a se vedea imaginea asociată) 
  Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie similară

3.7.2.1. Stratul de susţinere

Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat de susţinere cu o grosime minima de 50 cm şi o grosime maxima de 1,00 m, care se nivelează. Stratul de susţinere trebuie să permită pătrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie să fie ≥ 1 x 10^-4 m/s. Stratul trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice şi dinamice, care apar o dată cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafaţa trebuie să fie de minim 40 MN/mp.

Ca material pentru stratul de susţinere se pot utiliza deşeurile din construcţii şi demolări, pământul excavat, cenuşa , deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 % (masa). Stratul de susţinere nu are voie sa conţină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conţinut de gudron, fier / oţel şi metale. Mărimea maxima a granulelor materialului nu poate depăşi 10 cm. Stratul de susţinere trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi în mod uniform, suprafaţa trebuie să fie plana şi nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv.

3.7.2.2. Colectarea gazului de deposit

Pe stratul de susţinere se aplică un strat de drenare a gazului cu o grosime ≥ 0,30 m. Suprafaţa trebuie să fie nivelată.

Materialul de drenare trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10^-4 m/s. Mărimea granulelor nu trebuie să fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este între 8 şi 32 mm. Procentul de granule superioare şi inferioare nu poate depăşi 5 %. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să fie mai mic de 10 % (masa).

Siguranţa la sufoziune faţă de stratul de susţinere trebuie să fie asigurată.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedită atât rezistenta acestora faţă de apa din condens şi gazul de depozit, precum şi rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.

3.7.2.3. Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerala a suprafeţei trebuie să aibă o grosime minima de 0,50 m şi un coeficient de permeabilitate < 5 x 10^-9 m/s. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să fie mai mic de 10 % (masa), conţinutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm să fie minim 20 % (masa). Mărimea maxima a granulelor este limitată la 63 mm. Conţinutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5 % (masa), iar componentele din lemn (rădăcini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplică în 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare trebuie să aibă toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m. Densitatea Proctor trebuie să fie ≥ 92%.

Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta. Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung şi gradul de echivalenta trebuie dovedite autorităţii competente înainte de aplicare.

3.7.2.4. Stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie > 1 x 10^-3 m/s, proporţia de carbonat de calciu nu poate depăşi 10 % (masa). Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice uniform pe întreaga suprafaţa a depozitului.

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie cuprinsă între 4 mm şi 32 mm.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se probeze funcţionalitatea hidraulica şi rezistenta pe termen lung a materialului.

3.7.2.5. Geotextilele ca strat separator

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de înalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafaţa ≥ 400 gr/mp.

Geotextilele trebuie să permită pătrunderea apei şi să respecte cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.

Nu este permisă utilizarea materialelor reciclate.

Se poate renunţa la utilizarea stratului de separare, dacă este probată siguranţa la sufoziune.

3.7.2.6. Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală ≥ 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulaţie amenajate în acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează.

Stratul de recultivare consta dintr-un strat de reţinere a apei (d ≥ 85 cm), din stratul de sol vegetal (d ≥ 15 cm), precum şi din vegetaţie (gazon).

Plantarea tufişurilor este permisă numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufişuri cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reţinere a apei consta din nisip uşor coeziv şi din pietriş.”

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei şi/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice.

Petru proiect nu au fost identificate vulnerabilități la schimbările climatice. Materialele geosintetice de impermeabilizare, utilizate in construcția celulelor de depozitare a deșeurilor, sunt rezistente la razele UV și aspectul esențial este că acestea nu sunt supuse acțiunii directe, ele fiind acoperite cu stratul de drenaj al levigatului și ulterior cu deșeuri.

Pe parcursul expoatării depozitului de deșeuri LB2 rezultă gaze de fermentare : CH4, CO2, CONM – cantitati totale compuși organici non-metanici și cantitatile de gaze odorante și toxice principale: H2S, metil mercaptan, benzene.

Pentru reducerea emisiilor de gaze în atmosferă, biogazul care va fi generat de viitorul corp de depozit de deșeuri LB2 va fi captat și valorificat in cadrul statiei de cogenerare apartinand SC RENEWABLE POWER SRL, existentă.

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia
şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de
monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului

Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. 235 din data de 15.09.2022 de către Administrația Bazinală de Apă Mureș:

a) măsuri în timpul realizării proiectului:

În zona amplasamentului viitorului corp de depozit LB2, în august 2021 s-a realizat un studiu geotehnic în vederea determinării caracteristicilor geotehnice și hidrogeologice ale terenului, concluziile studiului realizat sunt:

- substratul geologic are o stratificație eterogenă, cu o alternanță de pământuri coezive și orizonturi nisipoase,

- apa subterană este cantonată în orizonturi nisipoase și are nivel liber,

- nivelul hidrostatic al apelor subterane variază între adâncimile de 1,0-3,0 m,

- gradient de curgere mic (0,03%),

- direcția principală de curgere de la vest la est.

Suprafața sistematizată a depozitului va fi impermeabilizată la bază și pe taluzurile interioare cu un pachet de etanșare format din:

- etanșare minerală din argilă – stratul va fi format din două straturi de etanșare minerală de 25 cm grosime fiecare,

- etanșare cu bentofix – stratul va fi format din saltele bentonitice care acoperă suprafața cu suprapuneri (conform recomandării producătorului); ancorarea saltelelor va fi asigurată în șanțuri de ancorare de-a lungul perimetrului depozitului de deșeuri, iar îmbinările benzilor individuale vor fi sigilate cu pulbere sau pastă de bentonită.

Hidroizolația depozitului de deșeuri va fi monitorizată de un sistem care funcționează pe principiul impulsurilor electromagnetice și ecourile acestora, pentru identificarea cu suficientă precizie a locurilor în care, pe durata construcției, dar și ulterior, pe durata funcționării (după 2 m înălțime), s-a deteriorat stratul de etanșare și ar putea fi implementate măsuri corective înainte ca subsolul să fie contaminat. Componentele sistemului de monitorizare vor fi instalate sub salteaua de etanșare cu bentonită deasupra stratului de etanșare minerală.

- geomembrana PEID de 2mm protejată împotriva deteriorărilor mecanice la partea superioară cu geotextile.

Sistem de drenaj levigat LB2

Deasupra geotextilului se va construi un strat de drenaj cu pietriș cu grosimea de 50 cmși granulație 16 + 32 mm.

Sistem de conducte de drenaj și transport levigat este compus din:

- Conducte perforate de drenaj din PEID Dn 225 mm, poziționate la baza depozitului. Sistemul de drenaj este format dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta in lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta in sens transversal de 3%. Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml. Conductele perforate de drenaj, înainte de trecerea prin dig, se continuă cu conducte neperforate PEHD Dn 225 mm care, mai departe,  prin intermediul unui cămin de levigat, se descarcă în colectorul pentru levigat.

- Colector levigat din PEID Dn 315 mm va fi amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului, va avea o lungime de 310 m până la rezervorul pentru levigat și va fi format din doua tronsoane care vor debușa în căminul de pompare PS23, astfel:

- tronsonul B1 între căminele S16 și PS 23 (L=160 m), va avea panta de 1% pe toată lungimea,

- tronsonul B2 între căminele PS 23 și S28 (L=150 m), va avea panta de 1% pe toată lungimea.

Levigatul din căminul PS 23 va fi pompat în rezervorul de levigat prin conducta din PEHD Dn 110 mm.

Căminul de pompare PS23

Căminul va fi construit din beton și va avea secțiune transversală pătrată. (3 x 3 m; h=6 m)

Pereții căminului vor fi căptușiți cu folie PEHD cu crampoane, grosime de 2 mm, pe partea interioară și folia netedă PEHD cu o grosime de 1,5 mm pe partea exterioară.

Baza căminului va fi căptușită dublu cu folie netedă PEHD cu o grosime de 2 mm. Un strat sub betonul de bază și celălalt peste betonul de bază. Într-o latură a bazei căminului va fi prevăzută o bașa de nămol (500 x 500 mm, h=150 mm). Căminul va fi acoperit cu placă din beton prevăzută cu aerisire si capac din tablă. Toate trecerile prin pereții căminului sunt impermeabile.

Căminul va fi echipat cu două pompe submersibile verticale, una pentru transportul levigatului de la PS23 la rezervorul de levigat, iar cealaltă pentru transportul levigatului la depozitul de deșeuri LB1

Conductă de refulare de la PS 23 la rezervorul de levigat va transporta levigatul de la PS 23 la rezervorul de levigat unde va fi stocat înainte de tratare.

Conducta va pleca din PS 23, iar descărcarea va fi liberă în rezervorul de levigat, și anume în ambele camere ale acestui rezervor, astfel:

- Branșamentul V1 – va fi executat din conductă PEHD D110 mm, L = 170 m, din căminul de manipulare MS 02 până în camera 2 a rezervorului de levigat.

- Branșamentul V2 - va fi executat din conductă PEHD D110 mm, L = 5 m, din căminul de manipulare MS 02 până în camera 1 a rezervorului de levigat.

Conductă sub presiune către depozitul de deșeuri LB2 va transporta levigat fie din PS 23, fie din rezervorul de levigat în depozitul de deșeuri LB2. Conducta va fi folosită atunci când, din motive de întreținere/service sau avarie, apa trebuie evacuată din PS 23/rezervorul de levigat. Levigatul va fi descărcat  pe perimetrul corpului depozitului de deșeuri LB2 de-a lungul laturii de sud a LB2, prin bornele de descărcare (T1 – T3).

Sistemul este împărțit în șase branșamente, astfel:

- Branșamentul R1 (PEHD Dn 110mm, L=117 m) - între căminul de pompare PS 23 și terminalul de descărcare T1,

- Branșamentul R2 (PEHD Dn 110mm, L=123 m) - între căminul de manipulare MS 01 și terminalul de descărcare T3,

- Branșamentul R3 (PEHD Dn 110mm, L=180 m) - între căminul de manipulare MS 01 și punctul de descărcare din rezervorul de levigat din camera 2,

- Branșamentul R4 (PEHD Dn 110mm, L=5 m) - este o conexiune scurtă între rezervorul de levigat (camera 1) și branșamentul R3. Racordarea are loc în căminul de manipulare MS 03.

- Branșamentul R5 (PEHD Dn 110mm, L=5 m) - este o conexiune scurtă între rezervorul de levigat (camera 1) și branșamentul R3, paralel cu branșamentul R4. Racordarea are loc în căminul de manipulare MS 03.

- Branșamentul R6 (PEHD Dn 110mm, L=5 m) - este o conexiune scurtă între rezervorul de levigat (camera 2) și branșamentul R3. Racordarea are loc în căminul de manipulare MS 04.

Cămine de manipulare (MS) - vor fi patru cămine de manipulare MS 01, MS 02, MS 03, MS 04, utilizate pentru reglarea direcției curgerii apei prin conducta de presiune folosind supape/vane. Căminele vor fi instalate pe ambele conducte de evacuare - pe linia înspre rezervorul de levigat și pe conducta de evacuare a apei de levigat înspre corpul depozitului de deșeuri.

Cămine levigat – 12 buc, vor fi construite pe canalul principal de colectare în fiecare intersecție a canalului principal cu canalele secundare. Scopul principal al căminelor este de a permite accesul la supapă/vana, care închide fluxul de intrare din sectorul depozitului de deșeuri. De asemenea, căminul permite inspecția și curățarea canalului principal de colectare.

Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

Levigatul captat în sistemul LB1 va fi trimis în sistemul de levigat al LB2 prin pompare. Pompa va fi amplasată fie în rezervorul de levigat LB1, fie în căminul pompei S8. Acest sistem va funcționa temporar până la epuizarea levigatului din LB1.

Conducta de refulare de la pompa pana la conducta de dren 16A din LB2 va fi din PEHD Dn 160 mm, L= 320m și va fi construită de-a lungul căii de acces existente.

Sistem colectare apă pluvială

Sistemul de colectare al apelor pluviale din zona aferentă noului corp de depozit de deșeuri,  din zona drumului de acces (de sud) și platforma betonată aferentă stației de epurare, va fi format din:

- Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 m care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri (lucrările de închidere vor face obiectul unui alt aviz de gospodărire a apelor) și vor colecta apele pluviale curate scurse de pe deposit după închidere. Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face  prin  conducte îngropate din PVC, Dn315mm,  prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV), astfel:

- căminele CV2-CV6 și guri de vărsare GV2-GV6 pentru descărcarea in CN1688 de la nord de amplasament

- căminul CV1 și gura de vărsare GV1 pentru descărcarea în canalul de desecare CN1695

- căminele CV7-CV10 și guri de vărsare GV7-GV10 pentru descărcarea în CN1599 de la sud de amplasament

- Evacuarea apelor pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se va face datorită pantelor transversale de 1.5+2 % și dirijarea lor spre guri de scurgere, astfel:

- gura de scurgere GS1 va descărca apa pluvială printr-o conduct din PVC  Dn 200mm, L = 7,8 m în căminul de canalizare apă pluvială impurificată CPH1, apoi va trece prin separatorul de hidrocarburi SH1 (Q = 20 l/s), de unde va ajunge în cămin canalizare apă pluvială curată CPP1, apoi în căminul cu vane CVP1 de unde se va evacua în canalul de desecare prin gura de vărsare GVP1,

- gura de scurgere GS2 va descărca apa pluvială printr-o din PVC  Dn 200mm, L = 14,6 m în căminul de vane CVP2, de unde se va evacua în canalul de desecare prin gura de vărsare GVP2,

-gura de scurgere GS3 va descărca apa pluvială printr-o din PVC  Dn 200mm, L =  12 m în căminul de vane CVP3, de unde se va evacua în canalul de desecare prin gura de vărsare GVP3.

Zona de tratare a levigatului

Rezervorul de levigat va fi construit complet în faza inițială a extinderii corpului depozitului de deșeuri și va stoca levigatul provenit din noul corp de depozit – LB2, cât și levigatul provenit din vechiul corp de depozit LB1 (până la epuizarea acestuia).

Rezervorul pentru levigat va fi din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2 mm, împărțit în 2 camere și va fi montat îngropat. Volum total al rezervorului va fi de 2.947 mc, împărțit în doua compartimente, fiecare cu un volum util de 1326,5 mc. Din rezervor levigatul va fi pompat în stația de epurare cu osmoză inversă existentă (reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 50/22.08.2022 modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 220/08.10.2019 emisă de AN Apele Române), care se va reloca în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de deposit deșeuri nepericuloase – LB2.

b) măsuri în timpul exploatării:

În vederea asigurării unui rezervor tampon pentru permeatul evacuat spre canalul de desecare CN1599  s-a prevăzut un rezervor din PEHD  cu pereți simpli, cu un volum de 10 mc. Descărcarea permeatului se face gravitațional prin intermediul unei conducte PVC Dn 160 mm cu vană închidere până la căminul de canalizare apa pluviala curata CPP1, apoi în căminul cu vana cuțit CVP1 de unde, mai departe, prin intermediul conductei PVC Dn 200 mm, L = 10 m, se descarcă, prin intermediul gurii de descărcare GVP1, în canalul de desecare CN1599 situat la sud de amplasament.

Coordonatele STEREO 70 pentru gura de descărcare a permeatului GVP1 în canalul de desecare sunt: X = 218628.851; Y= 532645.514.

Volumul de apă epurată (permeat) car ese va evacua din stația de epurare cu osmoză inversă în canalul de desecare ANIF va fi măsurat prin montarea unui debitmetru la evacuarea acestuia în rezervorul pentru permeat.

c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare: nu sunt prevăzute

IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor cu nr. 235 din data de 15.09.2022 de către Administrația Bazinală de Apă Mureș 1. În timpul realizării proiectului:

a) Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

La proiectarea sectoarelor de depozitare s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. Acest lucru a fost evidențiat prin compararea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor cu prevederile proiectului, așa cum sunt prezentate în tabelele de mai sus.

b) Condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- sistemul de etanșare a depozitului se va executa cu respectarea prevederilor Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul va acorda o atenție deosebită racordării sistemului de drenaj cu cel existent, în vederea conducerii levigatului la stația de epurare;

- șanțurile de gardă nou construite vor fi racordate cu cele existente;

- nu se admit evacuări de ape uzate neepurate din depozit în canalele de desecare;

- apele evacuate se vor încadra ân limitele impuse de NTPA 001 din HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare,

- materialele de construcție trebuie să fie rezistente față de temperatura din corpul depozitului, încărcarea provenită din grautatea deșeurilor, acțiunea levigatului, animale, microorganisme

c) Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport, folosirea prelatelor;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic,

- amplasarea de toalete ecologice în organizarea de șantier,

- se interzice părăsirea șantierului de către mijloacele de transport fără curățarea prealabilă a roților,

- aplicarea Planului de intervenție pentru cazuri accidentale și/sau de urgență în care se prevede: modul de acțiune în cazul apariției unei situații de urgență, echipele de intervenție, lista punctelor critice, fișele poluanților potențiali (inclusiv gradul de periculozitate), măsurile și lucrările ce se impun în cazul apariției unor accidente, lista dotărilor și materialelor pentru intervenție, programul de instruire a personalului, planul de simulare și lista unităților care pot acorda sprijin în caz de accidente sau incendii.

d) Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

Beneficiarul are obligația să anuțe ABA Mureș și SGA Arad începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, inclusive cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice; în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și a suportării eventualelor costuri revine operatorului.

După realizarea lucrărilor, operatorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și după caz și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lurărilor existente.

2. În timpul exploatării

a) Condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- Respectarea prevederilor Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor:

” ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, prin reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deşeurilor care pot fi reciclate sau valorificate şi introducerea de măsuri pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

ART. 5 alin (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor, denumit în continuare PNGD, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, stabileşte măsuri referitoare la colectarea separată, reciclarea, compostarea, tratarea mecano-biologică, producerea de biogaz şi/sau reciclarea materialelor şi valorificarea energetică care să conducă la realizarea obiectivului de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995.

ART. 6 Deşeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, aşa cum sunt acestea definite conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, precum şi alte substanţe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învăţământ care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătăţii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;
  d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;

f) deşeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) şi art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni ulterioare de tratare a deşeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

ART. 8 (2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri municipale, în conformitate cu alin. (6);

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;

c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) şi care îndeplinesc criteriile relevante de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2; aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în amestec cu deşeurile biodegradabile nepericuloase.

(4) Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

(5) Autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului adoptă măsurile necesare astfel încât, până în anul 2035, cantitatea totală, exprimată în tone, a deşeurilor municipale eliminate anual prin depozitare să fie redusă la 10% sau mai puţin din totalul deşeurilor municipale generate.

(6) Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul deşeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi nici oricăror alte deşeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonanţe, după cum este stabilit la art. 1, prin reducerea cantităţii de deşeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru mediu sau sănătatea umană.

(8) Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE, şi prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

ART. 10  (1) Cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se revizuieşte în funcţie de modificarea prevederilor legislative naţionale şi europene şi a condiţiilor tehnico-economice.
  (2) Dispoziţiile normativului tehnic prevăzut la alin. (1) se aplică depozitelor de deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcţie, exploatare, închidere şi monitorizare postînchidere a unui depozit de deşeuri.

ART. 11
  (1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină seama de prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, precum şi de planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, pentru realizarea depozitelor de deşeuri municipale.
  (2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deşeuri municipale care deservesc cel puţin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot construi depozite de deşeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor şi pot delega operarea serviciului de depozitare unui operator economic.
  (4) În situaţia în care depozitele deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale, programul de funcţionare şi costurile operaţiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autorităţile administraţiei publice locale implicate.

ART. 12  (1) Costurile aferente activităţii de depozitare se suportă de către producători şi deţinătorii de deşeuri.

(6) Operatorii depozitelor de deşeuri provenite din industrie care oferă servicii de depozitare pentru terţi vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea şi exploatarea depozitului, cât şi costurile estimate pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului, inclusiv costurile pentru garanţia financiară de mediu şi fondul de închidere, să fie acoperite de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deşeu în acel depozit.

ART. 13 (1) Solicitantul unei autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare de mediu, înainte de începerea operaţiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie, garanţie care este menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului.
  (2) Garanţia financiară de mediu este constituită înaintea începerii activităţii de depozitare, sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, având ca destinaţie finanţarea proiectelor privind gestionarea deşeurilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Mecanismul, prin care suma corespunzătoare cotei procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului de la operatorii/titularii depozitelor care au constituit garanţia financiară de mediu sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare rămâne la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu conform alin. (2), se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deşeuri inerte.
  (5) Constituirea garanţiei financiare de mediu nu exclude îndeplinirea obligaţiilor care revin operatorului/titularului privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu.

ART. 14 (1) Operatorul/Titularul depozitului este obligat să constituie un fond pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului, denumit în continuare fond, de la momentul începerii activităţii de depozitare.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă, deschis la o bancă comercială, la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de autoritate publică, situaţie în care se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază acesta îşi are sediul social, iar dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.
  (3) Mecanismul de constituire al fondului se realizează prin depunerea din momentul începerii activităţii de depozitare a sumei reprezentând cota-parte, proporţional repartizată trimestrial, din valoarea lucrărilor de închidere stabilite prin proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere, astfel încât la epuizarea capacităţii/încetarea activităţii depozitului valoarea cumulată a acestei sume să corespundă costurilor totale determinate/stabilite prin proiectul de închidere şi monitorizare postînchidere.

(4) Suma corespunzătoare acestei cote este actualizată anual cu coeficientul de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi în cazul modificărilor survenite la proiectul iniţial, în vederea asigurării unui înalt standard de siguranţă pentru mediu şi sănătate.
  (5) Fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului se alimentează trimestrial.
  (6) Autorităţile administraţiei publice locale impun prin contractele de delegare a gestiunii încheiate cu titularii/operatorii depozitelor de deşeuri municipale constituirea fondului prevăzut la alin. (1).

(7) Pentru depozitele de deşeuri municipale, în cazul în care operatorul depozitului nu a constituit integral fondul, conform alin. (1), pentru două trimestre consecutiv, responsabilitatea privind constituirea acestuia revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu obligativitatea recuperării acestor sume de la operatorul depozitului.

ART. 15 (1) Returnarea/Decontarea sumelor aferente lucrărilor de închidere intermediară/finală se face de către Administraţia Fondului pentru Mediu, pe baza situaţiilor de lucrări justificative, a proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor şi actelor de control întocmite de autorităţile administraţiei publice locale, corelate cu proiectul tehnic de închidere al depozitului şi monitorizare postînchidere.

(2) Operatorul depozitului de deşeuri va ţine cont, la stabilirea cuantumului sumelor necesare lucrărilor de închidere, dacă închiderea unei părţi din depozit este definitivă sau dacă la închiderea finală a întregului depozit vor fi necesare costuri suplimentare pentru închiderea şi reabilitarea întregului depozit, care să includă şi celule deja închise.
  (3) Fondul prevăzut la art. 14 alin. (1) poate fi utilizat exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de închidere intermediară/finală şi monitorizare postînchidere a depozitului.
  (4) Titularul/Operatorul depozitului prezintă autorităţilor responsabile, la solicitarea acestora, situaţia la zi a acestui fond şi toate documentele care au stat la baza constituirii acestuia.
  (5) Controlul constituirii, alimentării şi utilizării fondului se realizează trimestrial de către Garda Naţională de Mediu şi Administraţia Fondului de Mediu.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale asigură transparenţa informaţiei privind costul depozitării deşeurilor municipale şi al oricăror informaţii privind realizarea depozitului de deşeuri.
  (7) În situaţia în care perioada până la epuizarea capacităţii depozitului este mai mică de 12 luni, operatorul are obligaţia completării sumelor până la data încetării activităţii de depozitare.
  (8) Revizuirea proiectului tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) poluarea produsă de depozit necesită revizuirea soluţiilor tehnice prevăzute în proiectul iniţial;

b) schimbările celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea impactului asupra mediului;
  c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;
  d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

CAP. III  Proceduri de acceptare a deşeurilor în depozitul de deşeuri

ART. 19(1) Operatorii depozitelor de deşeuri sunt obligaţi să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză, precum şi date privind identitatea producătorului/ generatorului sau a deţinătorului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 2;
  c) păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse în conformitate cu prevederile pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 2, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;

d) păstrarea unui registru electronic cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, iar în cazul depozitelor de deşeuri periculoase, şi localizarea precisă a acestora în depozit.

(2) În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit, care să conţină informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d).”

b) Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

Respectarea prevederilor Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

c) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:

- nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente

Operatorul este obligat să respecte prevederile Autorizației integrată de mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 01.03.2019 emisă de APM Arad și Autorizației de gospodărirea apelor nr. 50/22.08.2022 modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 220/08.10.2019 emisă de AN Apele Române, în ceea ce privește modul de realizare a monitorizării nivelului emisiilor de poluanți, indicatorii de calitate analizați, punctele de prelevare probe, frecvența de prelevare și analiză a probelor, metoda de analiză etc.

Prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontaliere:

Obiectivul se află la cca 15 km distanţă de frontiera cu Ungaria.

d) Respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, gestionării deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4. ”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

- reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare; ”

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21. ”

alin. (2) „Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
alin.(3) Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite. ”

Art. 17 alin (4) “Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.”

Alin (7)” Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului„

Art. 20, alin.(1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea deşeurilor este interzisă.”

alin. (4) „Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21, „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 22, alin. (1) „În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte“, costurile gestionării deşeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare şi exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul iniţial de deşeuri sau de deţinătorii actuali ori deţinătorii anteriori ai deşeurilor.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.„

alin. (2) „Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

alin. (2) „Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

alin. (2) „Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

e) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

După executarea lucrărilor avizate se va solicita autorizarea întregii folosințe.

3. În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

- Condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/ demolare /dezafectare:

Vor fi respectate toate măsurile pentru închidere/demolare/dezafectare menționte la pag 31-33

- Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- conform Raportului de amplasament care va fi depus la încetarea activităţii.

- testarea solului si a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei aşa cum este definită iniţial.

c) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: -

V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

Pe parcursul procedurii de reglementare au fost consultate următoarele autorităţi: Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu, ABA Mureș, SGA Arad, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, A.N. Îmbunătăţiri Funciare - Filiala teritoriala de I.F. Arad, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.

Agenţia pentru protecţia Mediului Arad a efectuat următoarele activităţi:

- a înaintat Memoriului depus de titular membrilor CAT în vederea exprimării punctului de vedere, însoţit de adresa nr. 10547 din 11.07.2022;

- a afişat pe site-ul APM Arad Memoriului depus de titular;

- a afişat pe site-ul APM Arad proiectul deciziei și Decizia etapei de încadrare nr. 15252 din 10.10.2022;

- a înaintat membrilor CAT informaţiile depuse de titular (aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului) însoţite de adresa nr. 15253/10.10.2022, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- a afişat pe site-ul APM Arad Îndrumarul eliberat sub nr16162/24.10.2022;

- a înaintat membrilor CAT Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, însoţit de adresa 18153/29.11.2022, pentru emiterea unui punct de vedere;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, consemnate în Procesele verbale nr. 810 din 18.01.2023 și 4532 din 15.03.2023;

S-au primit de la membrii CAT, în scris, următoarele:

- Adresa nr. 16914/32.787 din data de 08.09.2022 transmisă de ABA Mureș care decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Adresele nr. 78620/A5/18.10.2022, 92696/A5/03.01.2023 şi nr. 2428/A5/18.01.2023 transmise de Arhitect Şef – Municipiul Arad;

- Adresele nr. 7535/28.07.2022 şi 9802/02.11.2022 transmise de Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Arad, prin care se comunică că sunt de acord cu proiectul propus,  proiectul a fost evaluat şi este în concordanţă cu legislaţia naţională privind condiţiile de igienă şi sănătate publică, eliberându-se notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 378/05.09.2022 emisa de Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Arad;

- Adresa nr. 16914/32787/02.09.2022 transmisă de ABA Mureş prin care se comunică că s-a solicitat aviz de GA;

- Adresa nr. 16914/32787/08.09.2022 transmisă de ABA Mureş care decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.20221, eliberat de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Aviz de amplasament favorabil eliberat sub nr 10098422 din 03.06.2022 de E-distribuţie Banat SA,

- Aviz favorabil eliberat sub nr 213695193 din 16.05.2022 de Delgaz Grid SA,

- Aviz de amplasament favorabil eliberat sub nr 45 din 27.05.2022 de Transelectrica SA,

- Aviz tehnic ANIF eliberat sub nr 2 din 21.06.2022 de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala teritorială de IF Arad,

- Adresa nr. 11212/31.08.2022 transmisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad,

- Aviz de securitate la incendiu nr. 120/22/SU-AR din 20.10.2022 emis de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad,

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

a) Depunerea solicitării

- anunţ in ziarul “Jurnal Arădean”- 14.07.2022 şi afişat pe site-ul titularului,

- Proces verbal nr. 56622 din 19.07.2022 încheiat la Municipiul Arad cu ocazia afişării anunţului public

- anunţ pe pagina de internet a APM Arad din 12.07.2022

b) Decizie de încadrare

- anunţ în ziarul “Jurnal Arădean”- 15.09.2022 şi pe site-ul titularului

site-ul APM Arad:

- anunţ din 21.09.2022,

- proiectul deciziei etapei de încadrare,

- îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

c) Dezbaterea publică

- site-ul APM Arad – anunţ din 29.11.2022

- anunţ în ziarul “Jurnal Arădean” din 06.12.2022 şi pe site-ul titularului,

- Proces verbal-minută încheiată sub nr. 121/05.01.2023;

d) Decizia de emitere a acordului

- anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul “Jurnal Arădean” din 17.03.2023 şi pe site-ul titularului;

afişare pe site-ul APM Arad a

- anunţ privind decizia de emitere a acordului de mediu 27.03.2023

- proiectului de acord de mediu

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe site-ul APM Arad pana la şedinţa de dezbatere publică

- nu s-au înregistrat observaţii sau propuneri din partea publicului pe parcursul procedurii,

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat

- nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat

- au fost solicitate informaţii suplimentare de către membrii CAT, varianta refăcută a RIM fiind afișată pe site-ul APM Arad

# VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: nu este cazul, distanța până la frontieră este de cca 15 km, amplasamentul depozitului este la o distanță de 6,5 km față de râul Mureș - apă curgătoare cu debit permanent

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- În timpul realizării proiectului;

Activitățile de monitorizare in perioada construcției includ următoarele:

- Monitorizarea organizării de șantier acordând o atenție specială:

- limitării emisiilor de zgomot

- limitării emisiilor de substanțe periculoase, pulberi  în atmosferă

- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane/de suprafață

- protejării spațiilor verzi.

- Monitorizarea colectării deșeurilor rezultate in urma activității din șantier (evidenta lunara a acestora pe tipuri si cantități de deșeuri)

Constructorul are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită la cerere agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

- Monitorizarea funcționarii in bune condiții ale mașinilor utilaje

- Monitorizarea respectării proiectului tehnic de execuție a lucrărilor precum si a respectării tehnologiilor de execuție (conform normativelor tehnice de execuție specifice) pentru lucrările executate  (terasamente, așternere geosintetice, turnare fundații beton).

Responsabilitatea monitorizării activităților aferente organizării de șantier și a lucrărilor executate revine antreprenorului general.

- În timpul exploatării proiectului;

Conform prevederilor Ordinului MMGA nr 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor și a Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor titularul are obligaţia de a institui un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri și de a suporta costurile acestuia.

Procedurile de automonitorizare presupun:

| Nr. Crt | Denumirea indicatorului de automonitorizare | Valori de referinţă | Urmărire în faza de funcţionare | Urmărire în faza post- închidere | Locul monitorizării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | - | Incinta Depozit - Drumuri interioare si drum de acces |
| 2. | Functionarea sistemului de drenaj al apelor pluviale | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | Permanent | Canalizare pluviala - amplasament |
| 3. | Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului: Comportarea taluzurilor Aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenirea lor; Aplicarea masurilor de prevenire a pierderilor de stabilitate - modul corect de depunere a straturilor de deseuri | Ridicarile topografice initiale si cele realizate anual pe parcursul exploatarii | Permanent | Permanent | Sectoarele in exploatare si cele inchise |
| 4. | Starea impermeabilizării depozitului | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 | Permanent | Permanent | Sectoare inchise si cele in exploatare prin sistemul de senzori |
| 5. | Funcţionarea sistemului de drenaj al depozitului: deformări ale înălţimii şi poziţionării condutelor de levigat funcţionarea conductelor de colectare levigat: deteriorari mecanice (deformari,rupturi, fisuri) ale conductelor si imbinarilor depuneri de crusta in interiorul conductelor condiţiile de temperatură în corpul depozitului | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 Coordonate GPS iniţiale* | Anual | Anual | Sectoare inchise si cele in exploatare |
| 6. | Starea stratului de acoperire in zona unde nu se face depozitarea curenta | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 | Permanent | Permanent | Sectoare inchise |
| 7. | Verificarea cântarului | Cartea tehnică a Echipamentului | Control metrologic anual | - | Cabina cantar si platforma electronica de cantarire |
| 8. | Funcţionarea instalaţiei de epurare ape uzate | Cartea tehnică a instalaţiei de Epurare | Permanent | Permanent | Statia de epurare Retele de colectare levigat |
| 9. | Funcţionarea instalaţiei de captare a gazelor de depozit | Cartea tehnică a instalaţiei de captare gaze | Permanent | Permanent | Instalatia de captare a gazului |
| 10. | Funcţionarea instalaţiilor de evacuare ape pluviale | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | Permanent | Reteaua de canalizare pluviala |
| 11. | Starea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor din incinta | Cartea tehnică a utilajului / echipamentului/ instalaţiei | Permanent | - | Incinta amplasament |
| 12. | Realizarea şi completarea registrului de funcţionare | Ordinul 757/2004 | permanent | Permanent | Administrativ |
| 13. | Monitorizarea deşeurilor care intră pe amplasamentul Depozitului de deseuri: cantităti de deseuri intrate categorii de deseuri intrate verificare documente însoţitoare inspecţia vizuală şi organoleptică verificarea radioactivității deșeurilor inspecţia vehiculelor care ies de pe amplasament înregistrarea datelor depunerea deşeurilor în depozit | Regulament de exploatare al depozitului conform Ordinul 95/2005 Autorizaţia de mediu | Permanent | - | Cabin poarta/ cântar |
| 14. | Consum carburanti |  | Lunar | - | Statie carburanti |

Monitorizarea şi Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului şi după închiderea acestuia.

Datele meteorologice

Datele meteorologice servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.
Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvenţa urmăririi atât în faza de exploatare, cât şi în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul următor:

| Date meteorologice | În faza de funcționare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii medii | zilnic | zilnic dar și ca valori lunare |
| Temperatura minimă, maximă, la ora 1500 | zilnic | Medie lunară |
| Direcţia şi viteza dominantă a vântului | zilnic | - |
| Evaporare (lisimetru) | zilnic | zilnic dar și ca valori lunare medii |
| Umiditatea atmosferică | zilnic la ora 1500 | Medie lunară |

Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de depozit

Controlul calităţii apei de suprafaţă, a levigatului, a gazului de depozit şi frecvenţa de prelevare şi analizare se realizează conform tabelului de mai jos:

| Parametrii urmăriţi | În faza de funcționare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| Volum levigat | lunar | la 6 luni |
| Compozitie levigat pH, materii solide în suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, amoniu, azot organic, azot total, nitrati, nitriţi, sulfaţi, cloruri, metale grele, fosfor total, AOX | trimestrial | la 6 luni |
| Compoziţia permeatului: pH, materii solide în suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, amoniu, fosfor total, substante extractibile cu solventi organici, produse petroliere – valori de referință NTPA 001 | semestrial | semestrial |
| Posibile emisii de gaz şi presiunea atmosferică (CH4, CO2, O2, H2S, H2)* | lunar | la 6 luni |

* CH4, CO2, O2 - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului

Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

Urmărirea calităţii apei de suprafaţă, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul amonte şi unul aval de depozit.

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.
Frecvenţa prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului, precum rambleu, debleu.
Pentru levigat şi pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziţia medie.

Protecția apei subterane

Urmărirea calităţii apei subterane oferă informaţii privind contaminarea acesteia datorată depozitării deşeurilor.

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat amonte şi două aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.

Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a necesităţii depistării urgente a infiltraţiilor accidentale de levigat în apă.

Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi se prelevează probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referinţă pentru prelevările ulterioare.

Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calităţii apei freatice din zonă şi a compoziţiei prognozate a levigatului.

Alegerea corectă a indicatorilor de analizat şi datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calităţii apei.

| Indicatori de calitate ai apelor din forajele de control | În faza de funcționare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| Nivelul apei subterane | la fiecare 6 luni | la fiecare 6 luni |
| Compoziția (conform AGA) | Frecvența în funcție de viteza de curgere (conform AGA) | Frecvența în funcție de viteza de curgere (conform AGA) |

Topografia depozitului

| Nr. Crt. | Parametri urmăriţi | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structura si compozitia depozitului (date despre planul de situaţie al depozitului, supafaţa ocupată de deşeuri, volumul deşeurilor, metode de depozitare, timpul și durata depozitării, calculul capacităţii remanente de depozitare). | anual | - |
| 2 | Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | anual | Citire anuală |

Conform Ordonanței 2/2021, art. 25, datele înregistrate în urma monitorizării vor fi raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului, după cum urmează:

- semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu;

- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare.

- În timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

Conform tabelelor de mai sus.

- monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor:-

Documentaţia depusă:

- Notificarea elaborată de ARGIF PROIECT SRL;

- Certificat de urbanism nr. 739 din 21.04.2022 eliberat de Primăria Municipiului Arad, plan topografic şi plan de situaţie propunere - anexă a CU;

- Extras din CF 356277-Arad, CF 360156-Arad, (proprietar Municipiul Arad) eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Extrase din CF 356278-Arad, CF 360157-Arad, CF 359981-Arad (proprietar FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL) eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Contract de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Arad şi ASA INTERNAŢIONAL ENVIRONMENT SERVICE GmbH sub nr.1/25.07.2002 înregistrat la Administraţia Patrimoniului Local Arad sub nr. 6863/25.07.2002, Acte adiţionale la contract,

- Hotărârile Consiliului Local nr. 403 din 09.10.2020 şi 549 din 23.11.2021

- plan de încadrare în zonă, plan de situaţie propus, profil transversal, profil longitudinal, plan de situaţie staţie de epurare - elaborate de ATODIS SRL;

- calcul gaze depozit, estimare levigat, debite de apă pluvială – elaborate de titular

- rapoarte de încercări/analize eliberate sub nr. 7026AEE din 16.07.2021, 7094AEE din 01.08.2022 de Laborator de Mediu Biosol pentru emisiile de la motorul termic care arde biogazul generat din depozit, beneficiar RENEWABLE POWER SRL,

- rapoarte de analize pulberi în suspensie, biogaz – eliberate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicul Vâlcea,

- rapoarte de analiză apă din forajele de monitorizare eliberate de ECOIND,

- Planul sistemului de colectare levigat, profil longitudinal sistem colectare levigat, plan de situaţie - elaborate de Simplu CADD SRL, plan de situaţie lucrări proiectate eliberat de ECO MED DESIGN SRL

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 6707/02.05.2022 emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare elaborat de ARGIF PROIECT SRL;

- Adresa APM Arad nr. 10547 din 11.07.2022, de înaintare a memoriului membrilor CAT în vederea exprimării punctelor de vedere;

- Proces verbal nr. 12767/24.08.2022 încheiat ca urmare a şedinţei CAT de încadrare a proiectului,

- lista de control pentru stabilirea efectelor asupra mediului

- Adresele nr. 78620/A5/18.10.2022, 92696/A5/03.01.2023 şi nr. 2428/A5/18.01.2023 transmise de Arhitect Şef – Municipiul Arad;

- Adresele nr. 7535/28.07.2022 şi 9802/02.11.2022 transmise de Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Arad, prin care se comunică că sunt de acord cu proiectul propus,  proiectul a fost evaluat şi este în concordanţă cu legislaţia naţională privind condiţiile de igienă şi sănătate publică, eliberându-se notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 378/05.09.2022 emisa de Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Arad;

- Adresa nr. 16914/32787/02.09.2022 transmisă de ABA Mureş prin care se comunică că s-a solicitat aviz de GA;

- Adresa nr. 16914/32787/08.09.2022 transmisă de ABA Mureş care decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.20221, eliberat de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Aviz de amplasament favorabil eliberat sub nr 10098422 din 03.06.2022 de E-distribuţie Banat SA,

- Aviz favorabil eliberat sub nr 213695193 din 16.05.2022 de Delgaz Grid SA,

- Aviz de amplasament favorabil eliberat sub nr 45 din 27.05.2022 de Transelectrica SA,

- Aviz tehnic ANIF eliberat sub nr 2 din 21.06.2022 de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala teritorială de IF Arad,

- Adresa nr. 11212/31.08.2022 transmisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad,

- Aviz de securitate la incendiu nr. 120/22/SU-AR din 20.10.2022 emis de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad,

- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/24.11.2021 „Deviere canal de desecare CN 1688 şi construire podeţe de acces conform PUZ”

- Ordine de plată nr. 1 din 28.04.2022, nr. 295 din 29.04.2022, nr.441 din 01.07.2022, NR. 617 DIN 14.09.2022, nr. 717 din 25.10.2022 dovada achitării tarifelor aferente etapelor procedurale;

- Decizia etapei de încadrare nr. 15252 din 10.10.2022 emisă de APM Arad;

- Declaraţia dată de dna Mihaela Pană în calitate de expert atestat;

- Propunerea privind aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului înaintate de societatea ARGIF PROIECT SRL;

- Adresa APM Arad nr. 15253/10.10.2022 de înaintare la membrii CAT a informaţiilor şi propunerii de îndrumar depuse, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- Îndrumarul eliberat de APM Arad sub nr. 16162/24.10.2022 (afişat pe site-ul APM Arad);

- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, calcul de echivalenţă a stratelor elaborate de societatea ARGIF PROIECT SRL, Certificat de atestare nr. 080/10.12.2021 eliberat de Asociaţia Română de Mediu 1998-Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de mediu, Certificat de atestare nr. 066/11.11.2021 eliberat de Asociaţia Română de Mediu 1998-Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de mediu;

- Adresa APM Arad nr. 18153/29.11.2022 de înaintare a studiului membrilor CAT;

- lista deşeurilor nepericuloase elaborată de titular,

- Plan de urgenţă în cazul apariţiei unui incendiu în cadrul depozitului, Plan de intervenţie, Plan privind operarea depozitului conform, Reguli privind operarea depozitului conform, Plan de prevenire a poluării accidentale în caz de avarie - elaborate de titular;

- Proiect Tehnic de Închidere şi Monitorizare postînchidere al depozitului de deşeuri nepericuloase Arad elaborat de ECO MED DESIGN SRL,

- Analiza de risc – Raport de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică elaborat de PFA Ionel Adrian

- Caracteristici tehnice ale Geocompozitului cu bentonită (Bentofix) şi declaraţie de performanţă eliberată de Naue GmbH&Co.KG,

- Buletine de analiză nr. 88.854/2023, 88.465/2023  eliberate de GEO PROIECT SRL – determinarea coeficientului de permeabilitate pentru probe de pământ prelevate din amplasamentul investiţiei

- Proces verbal-minută încheiată sub nr. 121/05.01.2023 la sediul titularului cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

- Procesele verbale nr. 810 din 18.01.2023 şi nr. 4532 din 15.03.2023 încheiate de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de analiză a studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi documentaţiei depuse,

- Declarația eliberată de administratorul societăţii FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL privind încadrarea la categoria marilor contribuabili și costul total al evaluării impactului asupra mediului, inclusiv a impactului rezultat;

- Anunţurile publice menţionate la pct. VI.;

- Proiectul acordului de mediu elaborat de APM Arad.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecţia mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune se va anunţa APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord

Înainte de începerea activităţii titularul investiţiei are obligaţia să solicite revizuirea autorizaţiei integrate de mediu emisă.

Prezentul Acord de Mediu cuprinde 51 de pagini şi a fost redactat în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Întocmit,

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orăşan Adina

Şef Serviciu C.F.M.

Nicoleta Potrea