Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ****** din **.**.2023

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA ZĂBRANI cu sediul în loc. Zăbrani, nr. 95, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3332R/16538 din 31.10.2022, cu completările înregistrate la nr. 18810 din 13.12.2022, nr. 563R/2924 din 20.02.2023, nr. 3336 din 24.02.2023,  nr. 3303 din 24.02.2023, nr. 689R/3558 din 28.02.2023, nr. 749R/3873 din 06.03.2023, nr. 902R/4812 din 20.03.3023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul „Reţea de alimentare cu apă în localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, judeţul Arad” – titular COMUNA ZĂBRANI, propus a fi realizat în intravilanul şi extravilanul comunei Zăbrani, loc. Chesinţ, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 10 - Proiecte de infrastructură, lit. b – Proiecte de dezvoltare urbană;

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Scopul proiectului îl constituie extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă în localitatea Chesinţ, asigurându-se alimentarea cu apă potabilă şi posibilitate de  branşare a tuturor locuitorilor comunei.

Proiectul prevede realizazarea următoarelor obiective:

Obiectiv nr. 1 Container pompare şi Rezervor de inmagazinare apă 10 mc în localitatea Zăbrani

Containerul de pompare, compus din rezervorul de apă şi staţie de pompare (grup de pompare format din 1A+1R)  se va amplasa în interiorul  gospodăriei de apă. Acesta va stoca apa din reţeaua de apa a localităţii Zăbrani şi o va pompa la turnul de apă propus în localitatea Chesinţ.

Obiectiv nr. 2 Retea aducţiune de la Uzina de apă Zabrani la Turnul de apă Chesinţ cu lungimea totală de  L=3318 m

Conducta de aductiune va transporta apa de la rezervorul de înmagazinare propus în localitatea Zăbrani la Turnul de apă propus în localitatea Chesinţ.

Traseul conductei va fi amplasat în subteran în zona verde urmărind trama stradală. Acolo unde topografia terenului nu permite amplasarea zona verde, conductele vor fi amplasate în trama stradală, fară a afecta circulaţia rutieră.

Pe reţeaua de aducţiune apă sunt prevazute 11 cămine de vane.

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal, cu tub de protecție

| Elementul subtraversat | Km. | Material tub protecție | Lungime < m. > |
| --- | --- | --- | --- |
| D.J. 682 | 75+148 | OL | 13 |
| D.J. 691 | 45+105 | OL | 40 |
| Drum comunal | - | PEHD | 60 |
| Canal | - | OL | 15 |

Obiectiv nr. 3 Turn de apă Chesinţ cu o capacítate de 120 mc

Turnul de apă va fi amplasat în localitatea Chesint, pe teren ce aparţine primăriei Zabrani.

Turnul de apă este o componentă compactă cu două camere de stocare, precum și camera tehnică amplasată sub rezervoare și va adăposti sistemul de pompare, clorinare, automatizare și instalațiile care deservesc turnul. Apa potabilă se înmagazinează în doua rezervoare/compartimente circulare, fără presiune (turn de apa), din inox, poziționat vertical deasupra filtrului, cu o capacitate de 120 mc.

Sistemul de curățare a fost special conceput pentru a curăți întreaga suprafață interioară a rezervorului.

Stația de clorinare dozare hipoclorit de sodiu va fi amplasată în compartimentul inferior, compartiment tehnic al turnului de apă.

Vor exista două puncte de clorinare pentru corecția clorului în apa de distribuit către populație. Un punct de dozare și corecție la intrare în rezervoarele care alcătuiesc turnul și unul pe distribuția pompelor către populație cu corecția cantității de clor.

Modulul compact de dozare hipoclorit de sodiu este compus din instalația de reglare şi dozare automată a dioxidului şi echipamentul de măsurare a clorului liber rezidual.

Instalația de dozare hipoclorit este compus din : pompa de dozare,  rezervor de stocare din polietilenă cu V=100 L şi  analizator de clor rezidual.

Obiectiv nr. 4 Retea de distribuţie apă în localitatea Chesinţ cu lungimea totală de 5415 m

Se propune realizarea unei reţele care sa asigure debitul, presiunea necesara precum şi calitatea apei dorita de consumator. Lucrarile includ şi refacere structură rutieră drum.

Lucrările propuse sunt amplasate pe teritoriul localitatii Chesint, conductele de apa acoperind cea mai mare parte a tramei stradale.

Sistemul de alimentare cu apa proiectat este compus din: reţea de conducte distribuţie, cămine (18 cămine de vană), cămine apometru (160 camine de bransament complet echipate), hidranţi de incendiu (10 hidranţi supraterani de incendiu), subtraversari drumuri şi canale.

Subtraversari:

| Elementul subtraversat | Material tub protecție | Lungime < m. > |
| --- | --- | --- |
| D.J. 682 N | OL | 10 |
| D.J. 682 N | OL | 12 |
| D.J. 682 N | OL | 15 |
| D.J. 682 N | OL | 12 |
| D.J. 682 N | OL | 11 |
| Drum comunal | PEHD | 20 |
| Drum comunal | PEHD | 20 |
| Drum comunal | PEHD | 30 |
| Drum comunal | PEHD | 10 |

În urma realizării reţelei de alimentare cu apă în zona rezidenţială, la racorduri şi la subtraversari, va fi afectat parţial carosabilul ceea ce necesita refacerea lui în aceste puncte sau pe traseul conductelor. Refacerea structurii carosabilului se face conform cu iniţialul. În cazul în care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate) şi se distrug acestea vor fi refacute conform cu originalul.

Organizarea de santier va fi amplasata in localitatea Chesint, pe un teren ce aparţine primăriei Zăbrani, indentificat prin CF nr. 310074, suprafata 11300 mp.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Sistemul actual de alimentare cu apă asigură alimentarea cu apă a localităților Zăbrani și Neudorf, din cadrul comunei şi este reglementată prin Autorizația de mediu nr. 144 din 10.10.2019 emisă pentru operator – Compania de Apă Arad SA;

Sursa de alimentare cu apă o reprezintă 3 foraje de medie adâncime, complet echipate.

Apa prelevată din foraje este înmagazinată în 2 rezervoare de înmagazinare, amplasate în

localitatea Zăbrani și Neudorf, de unde apă este distribuită spre folosințele din cele două localități.

Rețea de canalizare menajeră există doar în localitatea Zăbrani, aflată în administrarea comunei Zăbrani.

Capacitățile existente sunt:

- lungime totală conductă de aducțiune Zăbrani: 600 ml.

- lungime totală conductă de aducțiune din Zăbrani la Neudorf: 7000 ml.

- capacitate rezervor de înmagazinare Zăbrani:	100 mc.

- capacitate rezervor de înmagazinare Neudorf:	100 mc.

- lungime totală rețea de distribuție apă potabilă Zăbrani: 7010 ml.

- lungime totală rețea de distribuție apă potabilă Neudorf: 6085 ml.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – în cantităţi reduse - apă, agregate minerale, în etapa de execuţie, fără impact semnificativ asupra mediului.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de implementare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri de materiale de construcţii (cod 17 09 04) – cantităţi variabile -  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. În cazul deşeurilor recuperabile, pentru cantităţi semnificative, transportul acestora spre unităţile colectoare şi reciclatoare se realizează de către societăţile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potenţial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi. Deşeurile din construcţii, ce nu se constituie în categoria deşeurilor reciclabile, vor fi direcţionate spre un depozit de deşeuri solide nepericuloase autorizat;

- pământul de excavaţie (cod 17 05 04) – cantităţi variabile -  va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de administraţia locală;

- deşeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) – cantităţi variabile  - rezultate în cadrul organizării de şantier - vor fi colectate în pubele. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are incheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Depozitarea finală a deşeurilor se realizează în funcţie de natura deşeurilor generate.

- Poluarea şi alte efecte negative – emisiile poluante vor fi locale, în zonele de lucru, pe perioada executării lucrărilor şi vor fi generate cu precadere ca urmare a activităţilor mijloacelor de transport şi utilajelor folosite în perioada de realizare a proiectului. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de execuţie a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje şi echipamente adecvate.

În timpul exploatării reţelei de alimentarea cu apă a populației în sistem centralizat, vor rezulta ape uzate menajere, care obligatoriu vor fi colectate în bazine vidanjabile până la înființarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Chesinţ. Apele colectate vor fi transportate prin vidanjare de către operatori autorizaţi la cea mai apropiată staţie de epurare funcţională autorizată.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu şi titularul de proiect/constructorul va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor.

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: conform Certificat de urbanism nr. 03/09.02.2022: intravilanul şi extravilanul com. Zăbrani, loc Chesinţ. Destinaţia prin PUG: zonă gospodărie de apă, teren agricol, prospect stradal, zonă drumuri judeţene şi comunale.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie, nu este amplasat în  zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu se află situat în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu se află situat in zone  clasificate sau protejate

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – populaţia din zonele rezidențiale care vor fi deservite de rețelele de apă, proiectul încadrându-se în planificarea zonei;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu se află situat în zone cu peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impactul este local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru şi  nu va schimba funcţiunea zonelor invecinate.

- Natura impactului: temporar în perioada de realizare a lucrărilor.

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul, proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25.02.1991 ratificată prin Legea nr. 22/2001. Lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a proiectului  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta măsurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect menţionate în prezentul act

- Probabilitatea impactului - redusa pe timpul realizării proiectului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuţiei lucrărilor, în perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi reversibil.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: – cf. pct I.1.b);

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului şi apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- investiţia menţionată mai sus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, întru-cât nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă şi în  54, lit. a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali a folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pr baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.

- Administraţia Bazinală de Apă Mureş a emis Avizul de Gospodărirea a Apelor nr. 1/10.01.2023

- conform adresei nr. 7195/07.06.2022 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informaţiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, ABA Mureş decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA deoarece proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă subterane sau de suprafaţă.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare, a menţiunilor din Certificatul de urbanism nr. 03/09.02.2022, emis de Primăria Comunei Zăbrani, precum şi a avizelor mentionate în acesta;

- se vor respecta conditiile din Avizul de gospodarire a apelor nr. 1/10.01.2023 emis de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor lua toate  măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor şi prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane şi de suprafaţă;

- constructorul şi beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, aferente construcţiilor prezentate în Memoriul de prezentare;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii, de gospodărire a apelor şi de protecţia mediului în vigoare;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de zgomot şi a disconfortului pe perioada construirii;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul  obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi de specialitate autorizate);

- după terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si refacerea cadrului natural;

- investiţia va respecta strict proiectul şi măsurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect, în scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a distribuției apei la populație în sistem centralizat:

-în conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996: „Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversităţii

- în aproprierea copacilor săpăturile se vor face manual şi este interzisă tăierea rădăcinilor acestora;

- zonele verzi afectate de săpături vor fi readuse la forma iniţială;

- desfiinţarea zonelor verzi este interzisă conform Legii nr. 24/2007, art. 18;

- schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor:

- după terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole sau deșeuri (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si refacerea cadrului natural;

- pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acomulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate şi nu în organizarea de şantier;

- deşeurile generate în perioada de executie a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate  (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ si pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăţi autorizate;

- deşeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;

- evacuarea ritmică a deseurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri si amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- evidenţa gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- este interzisă abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor;

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise;

- este interzisă stocarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiti în acest sens;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- nu se vor amesteca deşeurile nepericuloase cu cele periculoase.

- este interzisă incendierea deşeurilor pe amplasament;

Toate deşeurile generate atât în perioada de realizare a proiectului cât şi în perioada de funcţionare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislaţiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023.

Alte condiţii:

- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea si/sau împrăstierea materialelor transportate în timpul deplasării;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018);

- Legii apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- OM nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare elaborată de solicitant;

- Certificat de urbanism nr. 03/09.02.2022 eliberat de Primăria Comunei Zăbrani;

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 1/10.01.2023 eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – A.B.A. Mureş;

- Aviz CTE favorabil nr. 24397/19.12.2022 eliberat de Compania de Apă Arad SA;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 17196/10.11.2022 eliberată de A.P.M. Arad;

- Certificat de înregistrare fiscală nr. 3519216 eliberat de Ministerul Finanţelor Publice în 26.09.2006;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 300347 Zăbrani eliberat de O.C.P.I. Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 309975 Zăbrani eliberat de O.C.P.I. Lipova;

- Anexa nr. 73 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zăbrani publicat în Monitorul Oficial al României nr. 690 bis din 19.09.2002;

- Planuri de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Memoriu de prezentare elaborat de SC Water GFM SRL;

- Proces verbal nr. 4497 întocmit în baza sedinţei colectivului de analiză tehnică desfăşurată la sediul APM Arad în data de 15.03.2023;

- Lista de control pentru etapa de încadrare;

- Ordin de plată nr. 3 din 17.02.2023 privind tariful aferent evaluării iniţiale a solicitării;

- Ordin de plată nr. 5 din 28.10.2022 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;

- Punct de vedere nr. 7195/07.12.2022 eliberat de AN Apele Române – ABA Mureş, prin care se decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Punct de vedere nr. 1323/24.02.2023 eliberat de DSP Arad, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

- Punct de vedere nr. 4641/24.02.2023 eliberat de Consiliul Judeţean Arad  - SADP, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

Informarea publicului

- Anunţ (titular)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 28.02.2023); Proces verbal de afişare înregistrat la Primăria Comunei Zăbrani cu nr. 1158/23.02.2023;

- Anunţ (APM)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 22.02.2023);

- Anunţ (titular)  privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Glasul Aradului” din 17.03.2023; Proces verbal de afişare înregistrat la Primăria Comunei Zăbrani cu nr. 1959/17.03.2023; Anunţ public publicat pe site-ul primăriei Comunei Zăbrani;

- Anuţ (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 21.03.2023).

Până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Prezenta decizie poate fi contestată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă, prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile, prevăzută la art. 22 alin. (1), este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Conform HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8 alin. (2), lit. ii) “Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018) iar operatorul reţelelor de apă va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie cuprinde 9 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# Director executiv

# Dănoiu Dana Monica

# Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii Orăşan Adina

Întocmit, Iosif Dacian Florentin

Şef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Ciprian Bogdan