Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 26.06.2023

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, STR. Coralilor, nr. 22, Sector 1,  înregistrată la APM Arad cu nr. 334/R/1694  din 02.02.2023, cu completările înregistrate la nr. 848/R/4448 din 14.03.2023, nr. 5947 din 06.04.2023, nr. 1769/R/8969 din 29.05.2023 şi nr. 2017/R/10097 din 20.06.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.04.2023 că proiectul „Construire sistem de colectare şi procesare gaze Bodrog” propus a fi amplasat în în extravilanul oraşului Pecica, FN  (CF nr. 309199 Pecica – incintă Depozit Bodrog), jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi (...) deja autorizate, executate sau aflate în curs de executie, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Suprafaţa de teren pe care se vor amplasa echipamentele instalaţiei de oxidare şi cele care asigura utilităţile necesare (aer instrumental, azot pentru inertizare, tratare apa pentru producere abur, depozit GPL) şi pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism se afla în Depozitul Bodrog şi are o suprafaţă de 10170 m2.

Situaţia proiectată

Pentru a putea continua exploatarea zacămantului Bodrog, s-a căutat o soluţie de prelucrare a gazelor într-o instalaţie de oxidare care să pastreze emisiile în limitele acceptate de legislatia in vigoare.

Scopul proiectului este de a integra instalatia de oxidare termica CEB în cadrul Depozitului Bodrog şi de a asigura utilităţile necesare pentru funcţionarea acesteia.

Se vor monta urmatoarele echipamente:

-	skid preparare gaze ardere: separare lichide şi realizare amestec oxidabil din gazele asociate şi aport de GPL pentru îmbunătăţirea arderii;

-	instalatia de oxidare (CEB);

-	schimbatorul de căldură pentru producerea aburului (cazanul de abur);

-	pachet de stocare şi alimentare cu GPL format dintr-un vas de stocare cu capacitatea de 15 m3, echipat cu toate elementele necesare pentru funcţionare în siguranţă;

-	linie de evacuare automată în caz de avarie a gazelor către coşul de gaze, compusă dintr-un  robinet automat (POV) şi traductor de presiune care comandă acest robinet;

-	separator coş pentru dispersie gaze;

-	rezervor de colectare scurgeri în sistem închis;

-	pompă de descărcare rezervor pentru scurgeri închis, care descarcă lichidul condensat din gazele procesate către sistemul de colectare scurgeri al depozitului Bodrog;

-	pachet de tratare apă  care va asigura condiţiile de calitate ale apei ce alimenteaza cazanul de abur;

-	pachet de producere aer instrumental şi azot echipat cu vas de stocare de capacitate suficientă cât să asigure alimentarea instalaţiei proiectate timp de 15 minute în cazul intreruperii alimentării cu energie electrică;

-	generator electric cu motor diesel pentru situaţii de avarie.

Prezentarea procesului de oxidare termica a tuturor componenților din gaz:

Instalația de oxidare termică AEREON CEB® 350 este destinată tratării gazelor asociate extrase în urma exploatării zăcămintelor de hidrocarburi din perimetrul aferent PEC Turnu – jud. Arad.

Aceste gaze asociate, în cantitate de aproximativ 20000 Sm3/zi, nu pot fi valorificate economic având în vedere compoziția acestora, respectiv:

•	CO2 în concentrații volumetrice cuprinse între 45% și 77%;

•	metan (CH4) în concentrații volumetrice care variază între 17% și 45%.;

•	alcani CxHy (C2-C8) în concentrații volumetrice care variază între 3% și 4%;

•	azot (N2) în concentrații volumetrice care variază între 1% și 3,1%

•	hidrogenul sulfurat (H2S) în concentrații volumetrice care variază între 0,0029% și 0,026%.

Puterea calorifică totală a acestor gaze este relativ redusă, de 3-4 GJ/m3, astfel că  soluția optimă de eliminare în atmosferă a gazelor asociate este oxidarea termică, cu recuperarea de căldură pentru producerea de abur tehnologic utilizat în procesul de tratare a țițeiului. Prezența CO2 în concentrații ridicate face necesară utilizarea unei instalații de oxidare termică cu aport de gaze, pentru a asigura funcționarea în regim de așteptare la cald (stand-by) sau atunci când puterea calorifică a fluxului de gaze este sub capacitatea termică minimă operațională a sistemului (debit prea mic sau viteză prea scăzută a fluxului de gaze de la sonde) și întreținerea arderii.

Instalația aleasă, AERON CEB®350, dispune de un arzător orizontal tip sită, dintr-o împletitură metalică (patentată NIT), funcționează în flux de aer dirijat, prevăzut cu filtru de particule, asigurând o temperatură de ardere de 1100 -1250˚ C, ceea ce-i conferă o eficiență de ardere de 99,99%.

Conform specificațiilor producătorului, AEREON, instalația CEB®350 este certificată conform Directivei 98/37/EC a Comunității Europene, fiind potrivită pentru eliminarea gazelor reziduale de joasă presiune. Instalația are o putere instalată minimă de 0,35 MW și maximă de 3,5 MW dar, aceasta depinde de capacitatea calorifică a fluxului de gaze reziduale dirijat către arzător.

Arderea se face într-un arzător orizontal, din fibre metalice, în flux de aer dirijat prevăzut cu filtru de particule. Înălțimea standard a coșului de evacuare a gazelor este de 4,02 m.

În aceste condiții emisiile rezultate sunt:

- CO <10 ppm;

- CxHy <10 ppm;

- NOx <10 ppm.

Controlul procesului de ardere este realizat în sistem automat.

Instalația AERON CEB®350 are următoarele componente:

•	conducta alimentare gaz de susținere;

•	conducte intrarea gazelor reziduale (gazele de la sonde);

•	ventilator alimentare aer de ardere cu VFD;

•	injector de gaze reziduale;

•	difuzor amestec gaze;

•	cameră de pre-amestec;

•	arzător gaze tip Bekinit;

•	coș de fum izolat și închis.

Afluxul de aer este asigurat prin aspirație prin intermediul unor ventilatoare electrice, iar gazul de ardere este injectat în interiorul difuzorului și amestecat omogen cu aerul în camera de pre-amestec. Amestecul aer/gaz este menținut în exces de aer.

Procesul de ardere este un proces controlat, instalația dispune de sistem de sistem de siguranță și control, fiind prevăzută cu:

-	supape de modulare și ESD pe conductele de gaze reziduale și de sprijin;

-	ventilator de alimentare aer de ardere cu viteză variabilă;

-	panou de control al procesului și PLC;

-	termocuplu pentru camera de pre-amestec;

-	termocuplu pentru coșul de fum;

-	aprindere cu scânteie/ flacără pilot.

Lucrarile pentru integrarea instalaţiei de colectare şi procesare gaze în fluxul existent al depozitului includ:

•	montarea instalaţiilor şi echipamentelor auxiliare procesului: container producere aer instrumental şi azot; rezervor colectare scurgeri; rezervor depozitare GPL; separator  coş dispersie gaze în caz de urgenta, inclusiv fundaţiile/platformele din beton pentru amplasarea acestora;

•	montarea instalaţiei tehnologice de ardere care se compune din:

- skid preparare gaze ardere: realizeaza amestecul oxidabil din gazele asociate şi aport de GPL pentru imbunatatirea arderii;

- instalaţia de oxidare (CEB);

- schimbătorul de caldură pentru producerea aburului (cazanul de abur).

•	legăturile de conducte între echipamente;

•	instalaţii de alimentare cu energie electrica şi de automatizare;

•	drumuri şi alei de acces.

Cazanul pentru producerea aburului va fi alimentat cu apă din rezervorul de stocare apă existent, dupa ce apa va fi tratată într-o instalaţie nouă de tratare.

Pentru dispersia ocazională a gazelor în cazul avariei instalaţiei de oxidare se va monta un separator de coş care va avea capacitate de separare de 20000 Sm3/zi de gaze asociate.

Alimentarea cu apa

Pentru perioada lucrărilor constructorul va asigura alimentarea cu apă potabilă a lucrătorilor prin achizitionarea in PET-uri.

Pentru exploatare nu este necesara modificarea instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă şi sanitare, având în vedere că nu se modifica necesarul de personal al depozitului.

Pentru funcţionarea investiţiei alimentarea cu apă tehnologică se va realiza din instalaţiile OMV Petrom existente în zonă (bateria de cazane abur existenta). Debitul necesar este de circa 2 m3/h. Asigurarea condiţiilor de calitate pentru apa tehnologică necesară producerii aburului va fi asigurată de instalaţia de tratare proiectată.

Alimentare cu energie electrică - se va face din postul de transformare existent, prin amplasarea unui distribuitor electric local.

Alimentare cu gaze naturale

Gazele asociate producţiei de ţiţei din zona Bodrog vor fi dirijate către instalaţia de oxidare termica (CEB) proiectată.

Având în vedere compoziţia gazelor asociate, asigurarea unui proces de ardere stabil se va realiza prin aport de GPL pentru a cărui depozitare se va amenaja un spaţiu de stocare în incinta Depozitului Bodrog, dotat cu un rezervor de 15000 l montat subteran. Rezervorul va fi alimentat periodic de către o firmă specializată cu care Petrosantander va încheia contract de furnizare.

Asigurarea agentului termic

Gazele asociate producţiei de ţiţei din zona Bodrog (cca. 20000 Sm3/zi) au un continut ridicat de dioxid de carbon (75%÷85%) şi vor fi prelucrate într-o instalaţie de oxidare termică (CEB) proiectată.

Gazele de ardere rezultate din instalaţia de oxidare termica (CEB) proiectată vor fi utilizate pentru producerea de abur utilizat în procesul tehnologic de tratare a ţiţeiului în Depozitul Bodrog. Astfel, actuala baterie de cazane va fi scoasă din funcţiune.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul este amplasat în incinta Depozitului Bodrog. În zonă nu mai sunta alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Obiectivul este amplasat în extravilanul oraşului Pecica, judetul Arad. În zonele de intervenţie nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restrictie.

Distanţa faţă de cele mai apropiate construcţii civile este aproximativ 735 m V de amplasamentul investiţiei.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru realizarea proiectului - se vor folosi ţevi din oţel carbon, curbe, armături, fitinguri, cabluri din cupru, agregate naturale, ciment (aprovizionate de la firme autorizate), apă.

Pentru executarea lucrarilor din proiect, alimentarea cu energie electrică este în sarcina antreprenorului general.

Pentru functionare

Gazele asociate producţiei de ţiţei din zona Bodrog (cca. 20000 Sm3/zi) au un continut ridicat de dioxid de carbon (75%÷85%), ceea ce le face necomercializabile.

Pentru cresterea eficienţei economice, gazele de ardere rezultate vor fi utilizate pentru producerea de abur tehnologic utilizat în procesul de tratare a ţiţeiului. Astfel, gazele asociate producţiei de ţiţei din zona Bodrog vor fi dirijate către o noua instalaţie de oxidare termică CEB.

Un skid pentru prepararea gazelor pentru ardere va realiza amestecul oxidabil din gazele asociate şi aport de GPL pentru îmbunătăţirea arderii în instalaţia de oxidare.

Cazanul din cadrul instalaţiei de oxidare termica CEB va fi alimentat cu apă din reţeaua existentă, dupa ce apa va fi tratată într-o instalaţie nouă de tratare.

Sistemul pentru dispersia gazelor va avea capacitate de dispersie a 20 000 Sm3/zi de gaze naturale şi va asigura dispersia gazelor naturale evacuate de la supapele de siguranţă, în situaţii de urgenţă.

Pentru purjarea sistemului de dispersie a gazelor şi pentru asigurarea pernei de gaze a vasului de scurgeri s-a prevăzut un generator de azot care va asigura alimentarea cu azot a instalaţiilor în timpul funcţionării normale şi minimum 15 minute dupa oprirea accidentală a instalaţiei.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

| Tipul deseului | Cod | Cantitate estimata (t) | Valorificare/eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0,20 | Pe baza de contract cu operatori autorizati |
| Deseuri de ambalaje materiale plastice | 15 01 02 | 0,10 |  |
| Deseuri ambalaje de lemn | 15 01 03 | 0,30 |  |
| Deseuri ambalaje metalice | 15 01 04 | 0,25 |  |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 0,50 |  |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | 30 |  |
| Deseuri de pamant, pietre si beton | 17 05 04 | 10,00 |  |

Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG 92/2021.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Potentialul impact asupra factorilor de mediu se consideră este redus întrucât poluarea manifestată în timpul perioadei de construcţie-montaj este limitată având caracter temporar, iar la sfârşitul lucrărilor este prevazută refacerea amplasamentului la condiţiile initiale.

Gazele naturale extrase din sondele de ţiţei sunt denumite în mod specific „gaze asociate”.

Indiferent de sursa gazelor naturale, dupa separarea de petrolul brut, acestea există, de regulă, în amestecuri cu alte hidrocarburi, cum ar fi etanul, propanul, butanul şi pentanul. În plus, gazele naturale brute conţin vapori de apă, hidrogen sulfurat, (H2S) şi dioxid de carbon (CO2), azot (N2) şi alţi compuşi.

Gazele asociate care contin astfel de impurităţi nu pot fi transportate cu uşurinţă şi nu pot fi utilizate fără tratament, deoarece acestea sunt recuperate în procesul de fabricare a petrolului.

În general, gazul petrolier asociat poate avea compoziţii similare cu gazele naturale dar prezintă un nivel semnificativ mai mare de fluctuaţii în ceea ce priveşte compoziția specifică, ceea ce poate avea un impact direct asupra utilizării acestora în sistemele de alimentare cu gaze ale consumatorilor finali.

Având în vedere compoziţia specifică a gazelor din depozitul Bodrog s-a luat decizia montării instalaţiei de procesare termică (incinerare) CEB 350 în scopul aducerii emisiilor sub pragul legal, precum şi al utilizării energiei termice rezultate la producerea aburului necesar in procesul tehnologic de tratare a ţiţeiului.

În Legea nr. 188/2018, Anexa nr. 2, Partea a 2-a, Tabelul 1, sunt stabilite: Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz. Având în vedere compoziția gazului rezidual (> 45% material inert şi alți compuși) utilizat, acesta se încadrează la categoria „Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale” pentru care valorile limită de emisie sunt:

- SO2: 35 mg/Nm3

- NOx: 200 mg/Nm3.

f)Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, Nu se întrevăd riscuri de accidente majore și/sau dezastre relevante în urma implementării proiectului.

Proiectul nu se supune Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

În vederea controlului asupra pericolelor de accident major se vor realiza următoarele:

- elaborarea planurilor pentru situaţii de urgentă şi apărare impotriva incendiilor;

- identificarea situaţiilor generatoare de poluare accidentală;

- dotarea corespunzătoare cu sisteme de apărare impotriva incendiilor;

- asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a obiectivului.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – implementarea proiectului nu va afecta sănătatea populației din zonă;

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Terenul pe care se vor efectua lucrările proiectate se încadrează conform P.U.G. aprobat în extravilanul U.A.T. Pecica, judetul Arad.

Folosinta actuala: curti-constructii (Depozit Bodrog).

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Amplasamentul proiectului se afla la cca. 1,60 km SV de cursul raului Mures.

- zone costiere şi mediul marin

Nu este amplasat în acest tip de zone.

- zonele montane şi forestiere

Nu este amplasat în acest tip de zone.

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

Nu este amplasat în arie naturală protejată. Proiectul este amplasat:

- la N la cca. 11,7 km ROSCI0401 Turnu - Variasu;

- la NNE la cca. 11,6 km ROSCI0401 Turnu - Variasu;

- la NE la cca. 9,76 m ROSCI0401 Turnu - Variasu;

- la ENE la cca. 3,07 km ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior şi ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior;

- la SE la cca. 50 m ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior şi ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior;

- la SSV la cca. 45 m ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior şi ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Nu este amplasat în arie naturală protejată.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri

Un sunt date privind poluarea terenurilor din zonă

- zonele cu o densitate mare a populaţiei

Distanța dintre amplasamentul propus cea mai apropiate zonă de locuiţe este de cca. 735 m.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu sunt pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată.

Solutia tehnologică de transport a gazelor asociate producţiei de ţiţei din zona Bodrog este în sistem închis, sub presiune prin conducte.

Se estimeaza că impactul se va resimţi local, în zona obiectivului.

- Natura impactului – redusă.

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2.

- Probabilitatea impactului – redusă.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectul nu are un impact cumulativ cu proiectele existente în zonă;

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului –

Prin măsurile propuse, impactul va fi redus pe perioada de realizare și funcționare a proiectului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele: - proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Pentru funcţionarea investiţiei alimentarea cu apă tehnologică se va realiza din instalaţiile OMV Petrom existente în zonă (bateria de cazane abur existenta). Debitul necesar este de circa 2 m3/h. Asigurarea condiţiilor de calitate pentru apa tehnologică necesară producerii aburului va fi asigurată de instalaţia de tratare proiectată;

Protecţia calităţii aerului:

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Respectarea prevederilor Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere:

ART. 5

(1) Operarea instalaţiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt şi mai mică de 20 MWt este permisă cu condiţia înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secţiunea A din anexa nr. 4.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu:

a) 20 decembrie 2018, pentru instalaţiile medii de ardere noi;

ART. 6

(1) Operarea instalaţiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 20 MWt şi mai mică de 50 MWt este permisă cu condiţia ca activitatea de producere a energiei termice şi/sau a energiei electrice să fie autorizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, iar condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia de mediu să respecte cerinţele specifice prevăzute în prezenta lege.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu:

a) 20 decembrie 2018, pentru instalaţiile medii de ardere noi;

b) 1 ianuarie 2024, pentru instalaţiile medii de ardere existente.

ART. 7

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 operatorii instalaţiilor medii de ardere sunt obligaţi să depună la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află o notificare prin care informează cu privire la operarea sau intenţia de operare a unei instalaţii medii de ardere.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină obligatoriu toate informaţiile cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Operatorii instalaţiilor medii de ardere care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) sunt obligaţi să depună notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) Operatorii instalaţiilor medii de ardere care intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (1) sunt obligaţi să depună notificarea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia prevăzută de legislaţia naţională în vigoare privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (2).

Valorile limită de emisie

În Legea nr. 188/2018, Anexa nr. 2, Partea a 2-a, Tabelul 1, sunt stabilite: Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz. Având în vedere compoziția gazului rezidual (> 45% material inert şi alți compuși) utilizat, acesta se încadrează la categoria „Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale” pentru care valorile limită de emisie sunt:

- SO2: 35 mg/Nm3

- NOx: 200 mg/Nm3.

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să fie respectate prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

Gestionarea deşeurilor:

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

În conformitate cu art. 17 (alin 4 şi 7) şi art. 49 din OUG nr. 92/2021:

- Art. 17, alin (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Art. 17, alin (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Art. 49, alin (9) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

Protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- vor fi amenajate şi întreţinute suprafeţele destinate spaţiilor verzi pe 20% din suprafaţa terenului.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, respectiv NTPA 001 şi 002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 1/11.01.2023 eliberat de Primăria Oraşului Pecica;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Certificat de Înregistrare nr. 1590082 din data de 09.12.1992 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Memoriu de prezentare refăcut, conform solicitărilor APM Arad;

- Punct de vedere nr. 1931/27.03.2023, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 23.03.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 21.03.2023);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 16.06.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 27.06.2023).

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2) lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie cuprinde 11 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orăşan Adina

Întocmit, Husăraş Emil

Şef serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian