# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. xx din xx.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC PETROL SIB INVEST SRL, cu sediul în municipiul Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr. 79B, județul Sibiu, înregistrată la APM Arad cu nr. 982/R/4822 din 18.03.2024, cu completările înregistrate sub nr. nr. 4983/19.03.2024, nr. 2028/R/9328 din 28.05.2024, nr. 2129/R/9959 din 06.06.2024, nr. 2432/R/11135 din 25.06.2024, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2024 că proiectul „Construire stație alimentare carburanți și fast-food”, propus a fi amplasat în orașul Pecica, intravilan, FN, identificat prin CF nr. 320780 Pecica, județul Arad, titular SC Petrol Invest Sib SRL, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr.2, pct.6, lit.c) – „instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1”;

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Terenul pe care se propune investiția se află în orașul Pecica, intravilan, FN, identificat prin CF nr. 320780 Pecica, județul Arad și are o suprafață totală de 10000 mp.

Prin proiect se propune construirea unei stații de alimentare carburanți și a unui fast-food.

Investiția presupune realizarea unei clădiri principale C1 cu 3 zone funcționale:

- zona distribuție carburanți (zona din mijloc) – distribuție benzină, motorină, GPL și AdBlue;

- zona fast-food și de agrement (zona din dreapta);

- spațiu comercial, prevăzut cu magazin și farmacie (zona din stânga).

Înălțimea maximă a clădirii centrale va fi de 5,17 m.

Copertina C2 va adăposti peroanele cu 6 pompe de alimentare cu carburanți (motorină și benzină) și AdBlue, precum și un skid GPL.

În cadrul stației de distribuție carburanți vor fi construite 7 rezervoare subterane, astfel:

- R1 - 1 rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, montat subteran în cuvă de retenție din beton armat, prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, acoperit cu pământ, cu capacitatea de 100 mc (pentru stocare motorină);

- R2 - 1 rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, montat subteran în cuvă de retenție din beton armat, prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, acoperit cu pământ, cu capacitatea de 80 mc (pentru stocare motorină);

- R3 - 1 rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, montat subteran în cuvă de retenție din beton armat prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, acoperit cu  pământ, cu capacitatea de 60 mc (pentru stocare benzină);

- R4 - 1 rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți dubli, ecologici, cu sistem de detecție scurgeri, montat subteran pe radier, prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, cu capacitatea de 30 mc (pentru stocare motorină);

- R5 - 1 rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți dubli, ecologici, cu sistem de detecție scurgeri, montat subteran pe radier, prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, cu capacitatea de 30 mc (pentru stocare benzină);

- R6 și R7 - 2 rezervoare metalice pentru AdBlue, cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, în construcție specială, prevăzute cu sistem de detecție scurgeri, montat subteran pe radier, prevăzut cu sistem de prindere cu chingi, cu capacitatea de 5 mc fiecare.

Toate racordurile si conductele sunt montate pe capacele rezervoarelor, prin îmbinări demontabile cu flanșe.

La rezervoarele R1, R2 și R3, căminul metalic este prevăzut cu compensator şi capac carosabil minim 20 t/osie din material compozit sau fibră de sticlă, deoarece sunt amplasate în zona carosabilă. La toate celelalte rezervoare, căminul metalic este prevăzut cu capac metalic din aluminiu, pentru protecție antiscântei, deoarece este amplasat în zona verde în afara carosabilului.

La exterior rezervoarele şi căminele sunt izolate cu grund anticoroziv cu rășină epoxidică şi vopsea epoxidică sau fibră de sticlă.

Cele 6 pompe de alimentare a produselor petroliere și AdBlue vor fi amplasate sub copertină metalică și vor fi repartizate astfel:

- pentru camioane

Sunt repartizate două peroane pentru alimentare cu motorină şi AdBlue:

- peronul 1 respectiv pompele P1/P2 și AdB1/AdB2.

- peronul 4 respectiv pompele P7/P8 și AdB7/AdB8.

- pentru autoturisme și autoutilitare

Sunt repartizate două peroane pentru alimentare cu patru produse (2 tipuri de benzină și 2 tipuri de motorină), fiecare pompă fiind dotată cu câte 4 brațe:

- peronul 2 respectiv pompele P3/P4;

- peronul 3  respectiv pompele P5/P6.

Rezervoarele pentru depozitarea benzinei şi pompele de benzină vor fi dotate cu sisteme de recuperare a compușilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare, cât şi pentru recuperarea vaporilor, echipate cu cuplaje etanșe, opritori de flăcări şi supapă de respirație.

Instalația monobloc skid GPL este compusă din:

- rezervor stocare GPL, V=5000 l, amplasat suprateran pe platformă betonată, protejat la exterior cu vopsea albă împotriva radiațiilor solare;

- racorduri conducte și instalații;

- pompă centrifugă antrenată de un motor electric, care asigură vehicularea GPL în faza lichidă de la recipient spre pompa de distribuție GPL;

- pompă de distribuție GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură, indicare și control, afișare și înregistrare electronică;

- conducte și armături pentru faza lichidă și gazoasă;

- tablou de comandă pentru acționarea pompei centrifuge.

Organizarea funcțională a clădirii ce se va realiza este următoarea:

- depozit general (S=15,79 mp);

- cameră frig (S=3,52 mp);

- bucătărie (S=30,31 mp);

- spălător (S=11,52 mp);

- oficiu și casă marcat fast-food (S=30,00 mp);

- case marcat stație carburanți (S=24,96 mp);

- hol (S=2,76 mp);

- boxă igienizare (S=2,68 mp);

- vestiar (S=13,64 mp);

- grup sanitar angajați (2,73 mp);

- birou manager (S=6,93 mp);

- seif (S=1,15 mp);

- coridor (S=7,05 mp);

- grup sanitar femei (S=20,61 mp);

- grup sanitar bărbați (S=17,13 mp);

- grup sanitar persoane cu dizabilități (S=5,28 mp);

- depozit general magazin (S=33,37 mp);

- depozit și vitrină băuturi răcoritoare (S=13,99 mp);

- farmacie (S=21,69 mp)

- depozit farmacie (S=13,71 mp);

- magazin ”La Doi Pași” (S=144,75 mp);

- loc de joacă (S=25,24 mp).

Bilanț teritorial

| Nr. crt. | Delimitare zone | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafațe (mp) | Pondere (%) | Suprafațe (mp) | Pondere (%) |
| 1 | Suprafață construită | 0,00 | 0,00 | 1198,59 | 11,99 |
| 2 | Zonă verde | 10000,00 | 100,00 | 3572,93 | 35,73 |
| 3 | Zonă alei carosabile și pietonale | 0,00 | 0.00 | 5228,48 | 52,28 |
|  | Suprafața totală teren | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 |

Indicatori urbanistici:

- POT propus = 11,98%

- CUT propus = 0,12.

Asigurarea utilităților

Alimentare cu apă

În prezent, parcela studiată nu dispune de branșament/rețea de alimentare cu apă potabilă sau industrială. Pentru asigurarea necesarului de apă pe amplasament vor fi realizate două foraje: F1 (h=110 m) şi F2 (h=40 m).

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer (alimentare de la forajul F1, prin stație de tratare pentru potabilizare), consum pentru igienizarea spațiilor şi pentru refacerea volumului de apă pentru stingerea incendiilor (ultimele două alimentate de la forajul F2 apă tehnologică).

Rezerva de apă de incendiu va consta dintr-un rezervor subteran, cu un volum de 50 mc.

Evacuare ape uzate

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate în bazinul vidanjabil de 20 mc și, apoi, transportate în stația de epurare mecano–biologică a localității Pecica, administrată de Compania de Apă Arad SA.

În bucătăria restaurantului, chiuvetele vor fi prevăzute cu separator de grăsimi, iar după preepurare apele uzate vor fi evacuate în bazinul vidanjabil de 20 mc și, apoi, transportate în stația de epurare mecano–biologică a localității Pecica.

Canalizarea pluvială

Apele pluviale de pe suprafețele înierbate se vor infiltra în sol.

Apele pluviale de pe celelalte suprafețe vor fi preepurate printr-un separator de produse petroliere, cu filtru de coalescență, cu debit maxim 15 l/sec şi vor fi deversate în canalul ANIF CN 708 din vecinătate.

Apa pluvială de pe acoperișurile clădirilor, convențional curată, se va deversa în același canal ANIF.

Alimentare cu energie electrică

Zona este deservită de rețele edilitare de energie electrică aeriană LEA 20 kV de la care vor fi alimentate construcțiile propuse, prin intermediul unui post de transformare 20 kV/0,4 kV în anvelopă. Cablul electric va fi pozat subteran.

Alimentare cu energie termică

Încălzirea incintei se va realiza cu o pompă de căldură tip split, cu puterea de 8 kW (încălzire) şi respectiv 7,1 kW (răcire). Pentru spațiile care nu necesită răcire, încălzirea se va asigura cu ventilo-convertoare electrice.

Alimentare cu gaze naturale

Amplasamentul nu va fi racordat la rețeaua de gaze naturale.

Gestiunea deșeurilor

Colectarea deșeurilor menajere și a celor reciclabile se va face în pubele, separat pe fracții de deșeu (plastic, hârtie, metal, biodegradabil). Preluarea tuturor categoriilor de deșeuri generate din activitatea societății se va face de către societăți specializate, în vederea valorificării / eliminării lor.

Parcare

În conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, numărul parcărilor de pe amplasament va fi adaptat la funcțiunea propusă, urmând a fi asigurate locuri de parcare doar în incinta amplasamentului.

Spații verzi:

În conformitate cu HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, pentru construcţii comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în procent de 2-5% din suprafaţa totală a terenului. Astfel, în incinta stației de distribuție carburanți se va asigura o suprafață totală de spațiu verde de 3572,93 mp, reprezentând 35,73% din suprafața totală a incintei reglementate.

b) cumularea cu alte proiecte existente și / sau aprobate;

Terenul propus pentru realizarea stației de alimentare carburanți și a unui fast-food se situează în orașul Pecica, intravilan, FN, identificat prin CF nr. 320780 Pecica, județul Arad și are o suprafață totală de 10000 mp. Pe amplasamentul proiectului propus nu se desfășoară alte activități, terenul, cu funcțiunea actuală de arabil este liber de construcții.

Terenul are următoarele vecinătăți:

- la Nord –teren proprietate privată, identificat prin CF nr. 306035 Pecica;

- la Sud –  teren proprietate privată, identificat prin CF nr. 320781 Pecica.

- la Est – teren proprietate privată, identificat prin CF nr. 303959 Pecica.

- la Vest – teren proprietate privată, identificat prin CF nr. 359723 Arad.

În zonă există obiective similare celui propus, dar dincolo de traseul autostrăzii A1 care se află în apropiere, nici unul în vecinătatea imediată a amplasamentului studiat.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Resursele naturale utilizate în etapa de construcție sunt: nisip, pietriș şi cantități reduse de apă. Lucrările de construcţii de pe amplasament se vor realiza atât mecanizat (cu utilaje specializate), cât şi manual, cu personal calificat. Agregatele minerale vor fi achiziţionate din cariere sau balastiere, de la furnizori autorizaţi. Materialele de construcţii necesare pentru derularea proiectului vor fi asigurate prin grija constructorului, de la terţe societăţi, fiind transportate pe amplasament în funcţie de necesităţi.

După darea în folosință nu se vor utiliza resurse naturale, altele decât apa din foraje.

Amplasamentul proiectului propus nu se află în arie naturală protejată Sit Natura 2000.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Deșeuri rezultate în timpul executării lucrărilor de construcții:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiunea valorificare / eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Din activitatea de șantier | Variabil | mc | Eliminare |
| 17 01 07 | Amestec de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | Construire/resturi de materiale/moloz | Variabil | mc | Eliminare |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Săpături | Variabil | mc | Valorificare |

Cantitățile de deșeuri generate în etapa de construire vor fi în cantități relativ mici, întrucât toate materialele vor fi aduse pe amplasament în cantități corespunzătoare anvergurii limitate a proiectului.

Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de construcții vor fi predate în vederea valorificării/eliminării lor, în baza unor contracte încheiate cu societăți autorizate.

Deșeuri produse în perioada de funcționare (de la stația de distribuție, fast-food, farmacie etc.):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiunea valorificare / eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Angajați şi clienți | Variabil | mc | Eliminare |
| 05 01 03* | Șlam din rezervoare | În rezervoare | Variabil | mc | Eliminare |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | De la fast-food | Variabil | mc | Valorificare |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | De la fast-food, bucătărie, clienţi | Variabil | mc | Valorificare |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | De la clienți | Variabil | kg | Valorificare |
| 15 01 07 | Ambalaje din sticlă | De la fast food, clienți | Variabil |  | Valorificare |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau substanțe periculoase (Ambalaje chimicale, de ulei, de vaselină etc) | De la bidoanele de ulei, clienți | Variabil | kg | Eliminare |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante | De la clienți sau angajați | Variabil | kg | Eliminare |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice, de motor de transmisie şi de ungere | De la clienți | Variabil | l | Valorificare |
| 13 05 02* | Nămol din separatoarele de grăsimi | De la bucătărie | Variabil | kg | Valorificare |
| 13 05 08* | Amestec deșeuri de la paturile de nisip si separatoare de ulei/apă | Separatoare petroliere de pe pluvial | Variabil | to | Eliminare |
| 16 01 07* | Filtre ulei | De la clienți | Variabil | kg | Eliminare |
| 18 01 09 | Medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 | De la farmacie | Variabil | kg | Eliminare |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine | De la bucătărie / fast food | Variabil | kg | Valorificare |
| 20 01 26* | Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 | De la bucătărie, ulei utilizat | Variabil | kg | Valorificare |

Notă: Orice alte deşeuri necodificate prin prezentul act de reglementare şi generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG nr. 85/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015, ale Deciziei Comisiei 2000/532/CE codificarea ambalajelor (inclusiv a deşeurilor de ambalaje colectate separat) se va realiza pe codurile 15 01.

Codul operaţiunii de valorificare/eliminare a deşeurilor generate (R/D), se stabileşte conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023 cu modicficările și completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea operatorilor economici autorizaţi, contractanţi.

Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de serviciul de salubritate.

Societatea va încheia contracte cu operatori autorizați pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor generate.

e) Poluarea și alte efecte negative

În perioada de construcție

Apă: - în perioada de construcție sursele de poluanți pentru ape sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de construcție;

- activitățile desfășurate pentru amenajarea obiectivului investiției;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule și utilaje.

În perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Singurele surse de ape uzate vor fi constituite de apele uzate menajere, rezultate din exploatarea grupurilor sanitare ecologice, amplasate în organizarea de șantier pentru personalul muncitor. Acestea vor fi colectate în cadrul organizării de șantier și gestionate în conformitate cu legislația specifică.

Aer: în perioada de execuție a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activitățile de manevrare a maselor de pământ (decopertare, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare–descărcare, transport), a unor materiale de construcție (nisip, pietriș, balast) și a deșeurilor de construcție – surse staționare nedirijate (poluanți: pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile);

- sursele de emisii mobile – vehicule și utilaje ce participă la amenajarea terenului și la transportul materialelor și echipamentelor, precum și la aprovizionarea cu substanțe și materiale pe durata executării lucrărilor de construcție, respectiv traficul existent (poluanți: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Sol: în etapa de construcție sursele potențiale de poluare/degradare a solului pot fi:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor și a materialelor de construcție;

- gestionarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum și a deșeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuția lucrărilor;

- traficul vehiculelor și utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanții atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice provenite de la autovehiculele și utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcție sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

Zgomot:

- traficul din zona de șantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre și dinspre zonele de obținere a materialelor de construcție;

- funcționarea utilajelor (mașini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, buldozere) – funcționarea motoarelor, manipularea și transportul încărcăturilor.

În perioada de funcționare:

Apă: - În perioada de exploatare a obiectivului, apele uzate rezultate vor fi reprezentate de:

- apele uzate igienico-sanitare, rezultate de la clădirea stației de distribuție carburanți generate de către personalul stației și de către clienți – vor fi evacuate în bazinul vidanjabil de 20 mc și transportate în stația de epurare mecano–biologică a localității Pecica, administrată de către Compania de Apă Arad;

- apele menajere uzate de la bucătărie (fast-food) - sunt trecute printr-un separator de grăsimi şi colectate, împreună cu apele menajere de la grupurile sanitare, în bazin vidanjabil, de unde, în final, ajung la Stația de epurare Pecica, administrată de către Compania de Apă Arad.

- apele uzate, potențial impurificate cu hidrocarburi, colectate de pe platforma stației, ape pluviale și de spălare a suprafeței carosabile a platformei, aferente pompelor de distribuție produse petroliere, din zona gurii de descărcare, care vor antrena eventualele pierderi de combustibili și ulei – sunt trecute printr-un separator de produse petroliere, cu filtru de coalescență, cu debit maxim 15 l/sec şi vor fi deversate în canalul ANIF CN 708 din vecinătate;

- apele pluviale convențional curate de pe acoperișul stației și al copertinei ce acoperă pompele de distribuție, considerate convenționale curate, se vor deversa în același canal ANIF.

Aer: - în perioada de exploatare a obiectivului, poluarea atmosferei se poate datora:

- emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi de la descărcarea şi depozitarea benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor;

- gaze de eşapament provenite de la autovehiculele care alimentează în stația de distribuție carburanți.

Sol: - probabilitatea poluării solului în timpul funcționării este redusă, având în vedere că toată incinta va fi betonată, asfaltată sau pavată cu pavele, rezistente la factorii de mediu și temperaturi înalte. În restul incintei vor fi zone amenajate ca spații verzi.

Impactul asupra solului va fi nesemnificativ în timpul funcționării dacă apele menajere și cele pluviale vor fi eliminate corespunzător, respectând legislația în vigoare și proiectul tehnic elaborat.

Zgomot: - în perioada de exploatare sursele de zgomot și vibrații vor fi nesemnificative, acestea fiind generate de traficul produs de tranzitarea clienților prin stația de distribuție carburanți.

Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale proiectului propus, nu se vor depăși limitele de calitate ale factorilor de mediu.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

Capacitatea de stocare totală a staţiei de distribuţie carburanți după realizarea investiției va fi de 300 mc, din care 210 mc (100+80+30 mc) pentru benzină și 40 mc (60+30 mc) pentru motorină. În plus pe amplasament va fi amplsat și un skid GPL, cu un rezervor de stocare cu V=5000 l.

Proiectul nu face obiectul Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe/amestecuri periculoase, având în vedere capacitatea de stocare a rezervoarelor, menţionată mai sus.

Proiectul nu poate fi afectat semnificativ de dezastre naturale nefiind situat în zonă inundabilă. Riscurile de accidente şi/sau dezastre sunt reduse, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Amplasamentul se află la distanţă faţă de zona locuită, peste 500 m.

Pentru proiect Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad a emis Notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 137 din 21.03.2024 în care se precizează că “proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică“.

În etapa de construire: zgomotul produs de utilaje în timpul realizării proiectului, va fi perceptibil în vecinătatea acestuia. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot care ar putea să aibă un impact asupra populației, la execuția lucrărilor se vor lua o serie de măsuri tehnice și operaționale:

- adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- utilizarea de echipamente și utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor și vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului

Proiectul propus, situat în intravilanul orașului Pecica, este în concordanţă cu Documentaţia de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 25/02.02.2023 și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 30/02.02.2023. Pentru realizarea investiţiei, titularul de proiect a solicitat și a obținut, de la Primăria Orașului Pecica, Certificatul de urbanism nr. 46 din 26.04.2023, în vederea întocmirii documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor solicitate. Folosința actuală a terenului, în suprafață totală de 10000 mp, este arabil în intravilan.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Amplasamentul proiectului este situat într-o zonă aflată, în continuă dezvoltare, destinația sa se încadrează din punct de vedere funcțional cu zona studiată, neexistând probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordând o atenţie specială următoarelor zone

Zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor.

Zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră.

Zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în  zonă montană.

Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii naturale protejate de interes national, comunitar sau internaţional.

Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare

Amplasamentul parcului fotovoltaic nu este situat în arii naturale protejate, zone protejate, zone de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor de poluare a terenurilor din zonă.

Zonele cu o densitate mare a populației – proiectul este amplasat în intravilanul orașului Pecica, într-o zonă cu activități preponderent agricole și de tranzit auto, fiind situat la distanță mare față de zonele de locuințe (cca 500 m);

Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat într-o zonă cu aceste caracteristici.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului – de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată.

Zona de impact va fi limitată exclusiv la amplasamentul luat în studiu, iar impactul va fi redus în condiții normale de funcționare.

Populația posibil afectată este cea reprezentată de locuitorii orașului Pecica, dar impactul nu este semnificativ negativ, atât pe perioada de execuţie, cât şi de funcţionare a proiectului, în special datorită distanței mari, de cca 500 m, până la zonele de locuințe.

b) Natura impactului:

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate anterior la punctul I.1.e.

Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta.

c) Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, lista pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea și complexitatea impactului

Proiectul vizează amenajarea unei zone care va avea funcțiunea de producere de energie electrică din surse regenerabile, iar activitatea desfășurată nu generează un impact semnificativ negativ asupra mediului.

e) Probabilitatea impactului – În perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. În perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, conform datelor furnizate prin proiect.

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul generat ca urmare a implementării proiectului şi desfăşurării activităţii nu este unul semnificativ negativ asupra mediului.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate

În zona obiectivului se desfăşoară doar activități de tip agricol și de tranzit auto (fiind situat în apropierea autostrăzii A1). Nu se desfăşoară alte activităţi atât pe amplasamentul titularului, cât și în afara amplasamentului titularului, nefiind alte proiecte existente și/sau aprobate în vecinătate.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Prin măsurile propuse, impactul va fi redus pe perioada de realizare și funcționare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu se află și nu afectează în arii naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidenţa Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor, injecţii de ape în subteran, alte asemenea lucrări.

Prin Adresa nr. 1692 din 19.03.2024, înregistrată la APM Arad cu nr. 4983/19.03.204, A.N. ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, notifică APM Arad că pentru proiectul propus s-a luat decizia că nu este necesară elaborarea SEICA, deoarece lucrările prezentate în proiect nu au un impact semnificativ asupra corpurilor de apă. De asemenea, pentru proiectul analizat, A.N. ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 23/24.04.2024.

Condiţii de realizare a proiectului:

a) Măsuri pentru diminuarea poluării aerului

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării aerului în perioada de execuţie vor consta în:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro în vigoare;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- încadrarea în prevederile STAS 12574-87 referitoare la condiţiile de calitate a aerului;

- respectarea limitei maxime de zgomot admise, de 65 dB, măsurată la limita zonei funcționale (incintei), în conformitate cu prevederile SR nr. 10009/2017.

- conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină:

Art. 6, alin. (1) ”Echipamentele de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată”.

alin. (2) Staţiile de benzină, noi şi existente, trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

Art. 9, alin. (2) “Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant, ediţia în vigoare la data utilizării standardului”.

alin. (3) “Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani”.

Anexa 3 - vaporii dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe. Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.

b) Măsuri pentru diminuarea poluării solului

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării solului și apelor vor consta în:

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate, situate în afara şantierului;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- stratul vegetal rezultat în urma lucrărilor de construcție va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

c) Măsuri şi condiţii de realizare a proiectului în vederea protecției apei

- colectarea apelor uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare din incinta stației de distribuție carburanți în bazine vidanjabile se va realiza în conformitate cu prevederile NTPA 002 din HG nr. 118/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- colectarea apelor menajere uzate de la bucătărie (fast-food) trecute printr-un separator de grăsimi şi colectate împreună cu apele menajere de la grupurile sanitare în bazin vidanjabil se va realiza în conformitate cu prevederile NTPA 002 din HG nr. 118/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- colectarea apelor pluviale de pe platformele betonate și din parcare prin intermediul rigolelor și descărcarea lor în canal ANIF CN 708 din vecinătate, după ce vor fi preepurate printr-un separator de hidrocarburi, se va realiza în conformitate cu prevederile NTPA 001 din HG nr. 118/2002, cu modificările și completările ulterioare.

d) Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării generate de deșeuri vor consta în:

- colectarea deșeurilor produse separat, pe categorii, atât în etapa de construcție, cât și în cea de funcționare, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea valorificării sau eliminării;

- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele PVC, urmând a fi predate către societăţi autorizate în vederea eliminării lor;

- se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri;

- se vor asigura facilități de stocare pe categorii a deşeurilor generate în perioada de exploatare a staţiei;

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- valorificarea deșeurilor generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție şi în perioada de funcţionare a obiectivului, prin societăţi autorizate (deșeuri de ambalaje, deșeuri metalice etc.);

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea de deșeuri pe drumurile publice;

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- interzicerea abandonării deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- interzicerea stocării temporare a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens;

- refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- anunţarea autorităţilor de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare.

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art. 17, alin. (4) din OUG nr. 92/2021);

- titularul autorizaţiei de construire, emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art. 17, alin. (4) din OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023);

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM Arad, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1) la OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, privind regimul deşeurilor;

- deşeurile de materiale de construcţie (nisip, piatră spartă, pietriş) vor fi reutilizate în lucrări de construcţii, infrastructură;

e) Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației

În perioada de realizare a lucrărilor de construcţie, pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a autobasculantelor pe timpul transportului materialelor și restricționarea vitezei autobasculantelor.

Pe toată durata de execuție și funcționare a proiectului vor trebui asigurate condițiile de igienă și sănătate publică prevăzute în legislație.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor;

- HG nr. 856/2002, cu completările și modificările ulterioare, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

și a altor acte normative care reglementează această categorie de proiecte/activități.

- O.M. nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”;

- HG nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;

- Ordinul nr. 174/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule”, indicativ NP 004-03, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare conform Legii nr. 292/2018, întocmită pentru titular de SC Studio M Șoima (proiectant);

- Certificat de Urbanism nr. 46/26.04.2023, eliberat de Primăria Orașului Pecica;

- Plan de încadrare în zonă a proiectului, plan de situație propus;

- Dovada achitării tarifelor aferente procedurii prin mandat poștal nr. MAN00000989/18.03.2024 și nr. MAN00001469/22.05.2024;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR"), dată de reprezentantul societății în data de 18.03.2024;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al beneficiarului serviciului public, SC Petrol Sib Invest SRL, dat de reprezentantul societății în data de 18.03.2024;

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 3279540, CUI 357293116, J32/312/26.02.216, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru SC Petrol Invest Sib SRL;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 320780 Pecica, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 5504 din 26.03.2024, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit pentru titular de SC Studio M Șoima (proiectant), conform anexei 5E din Legea nr. 292/2018;

- Notificare, întocmită conform Ordinului nr. 1175/2020 în vederea încadrării amplasamentului sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase – întocmită de SC Iacob și Fiii SRL (proiectant);

- Proces verbal nr.10830/19.06.2024 privind întrunirea Comisiei de Analiză Tehnică (etapă încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului), încheiat de reprezentantul APM Arad;

- Adresa nr. 1692 din 19.03.2024, înregistrată la APM Arad cu nr. 4983/19.03.204, A.N. ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, conform căreia pentru proiectul analizat nu este necesară elaborarea SEICA;

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 23/24.04.2024, emis de A.N. ”Apele Române”,  Administrația Bazinală de Apă Mureș;

- Notificare de asistență de specialitate nr.137/21.03.2024 emisă de Direcția de Sănătate Publică Arad;

- Avizul tehnic nr. 315 din 29.12.2023, emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de I.F. Arad.

Informarea și participarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunţ privind solicitarea acordului de mediu publicat în “Jurnal Arădean”din 06.06.2024

- Anunţ privind solicitarea acordului de mediu postat pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecția Mediului Arad în data de 03.06.2024;

- Anunţ privind decizia etapei de încadrare publicat în “Jurnal Arădean” din 25.06.2024 (înregistrat la APM Arad cu nr. 2432/R/11135 din 25.06.2024);

- Anunţ privind decizia etapei de încadrare postat pe pagina de Internet a Agenției pentru Protecția Mediului Arad în data de 27.06.2024.

Notă: pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate observații din partea publicului/publicului interesat referitoare la proiect.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei

prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a

respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Conform HG nr. 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele

de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica în scris APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie (conform prevederilor Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu înainte de începerea activităţii, în conformitate cu Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu Anexa nr.1.

Prezenta decizie își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform Art. 16, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie cuprinde 12 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

- Director Executiv

- Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Remeș Eugen Florin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Câlb Cătălin Cristian