S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L.

BIROU MANAGEMENT MEDIU

FORMULAR DE SOLICITARE

PENTRU  INSTALAŢIA INTEGRATA DE MEDIU

CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

Normativ de conţinut	: Ord. 1158/2005  si Legea 278/2013 privind

Emisiile Industriale

Această documentaţie conţine informaţii care sunt proprietatea intelectuală a  Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA şi nu poate fi utilizată sau copiată, în parte sau în întregime, fără consimţământul scris al Directorului General al acestei organizaţii

Cuprins

Formular de Solicitare

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1.	Rezumat Netehnic	13

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica	15

Apa freatica	23

1.2	Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)	24

3.3.	Utilizarea apei	25

2.	Tehnici de Management	29

2.1	Sistemul de management	29

3.	Intrari de Materii prime	37

3.1	Selectarea materiilor prime	37

3.2	Cerintele BAT	47

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	48

3.4	Utilizarea apei	49

SECŢIUNEA 4  Principalele Activitati	55

4.1	Inventarul proceselor	55

4.2	Descrierea proceselor	55

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)	61

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor):	61

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	63

4.6	Sistemul de exploatare	63

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	66

4.8	Cerinte caracteristice BAT	66

SECŢIUNEA 5 Emisii si Reducerea Poluarii	67

5.	Emisii si Reducerea Poluarii	67

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	67

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	70

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	72

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	75

5.5	Emisii in ape subterane	80

5.6	Miros	81

6.	SECŢIUNEA  6  Minimizarea si Recuperarea Deseurilor	88

6.1	Surse de deseuri	88

6.2	Evidenta deseurilor	92

6.3	Zone de depozitare	92

6.4	Cerinte speciale de depozitare	94

6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	94

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	95

6.7	Deseuri de ambalaje	96

7.	SECŢUNEA 7  Energie	98

7.1	Cerinte energetice de baza	98

7.2	Masuri tehnice	100

7.3	Eficienta Energetica	102

7.4	Alternative de furnizare a energiei	105

8.	SECŢIUNEA 8 Accidentele si Consecintele lor	107

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO	107

Acid sulfuric	107

Hidroxid de sodiu	107

Acetilena	107

Oxigen	107

pacura	Error! Bookmark not defined.

8.2	Plan de management al accidentelor	110

TABEL 8.1. PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE	110

8.3	Tehnici	112

9.	SECŢIUNEA 9 Zgomot si Vibratii	114

9.1	Receptori	114

9.2	Surse de zgomot	115

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	116

9.4	Intretinere	116

9.5	Limite	117

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	118

10.	SECŢIUNEA 10 Monitorizare	120

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	120

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa	121

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	125

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	126

10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	126

10.6	Monitorizarea mediului	129

10.7	Monitorizarea variabilelor de proces	130

10.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	131

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta  pentru a minimiza riscul asupra mediul	131

11.	SECŢIUNEA 11 Dezafectare	131

11.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	131

11.2	Planul de inchidere a instalatiei	131

11.3	Structuri subterane	133

11.4	Structuri supraterane	134

11.5	Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)	134

11.6	134

11.7	Depozite de deseuri	134

11.8	Zone din care se preleveaza probe	135

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia	135

13.	SECŢIUNEA      13    Limitele de Emisie	135

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise	135

13.1	Evacuari in reteaua de canalizare proprie	138

13.2	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)	138

14.	SECŢIUNEA  14  Impact	140

14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	140

14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	142

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	143

14.4	Managementul deseurilor	144

14.5	Habitate speciale	144

15.	SECŢIUNEA 15 PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE	145

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un puct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un puct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de masuri a caror implemntare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

INSTALATIE PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE-CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. ARAD CAEN 4031 Producerea aburului şi a apei calde

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA - bulevardul Iuliu Maniu nr.65-71, Arad, CUI 26176052,  J02/1141/2009 ,

PUNCT DE LUCRU: SECTIA CET HIDROCARBURI

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

Pe amplasament sunt doua cazane de apa fierbinte  cu capcitatea de 49.5 MWt fiecare.

Conform adresei ANPM nr. 1/5512/29.11.2023, se precizeaza : Conform anexei 1 punct 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitatile acestor activitati se insumeaza.

Activitatea desfasurata pe amplasament se incadreaza la punctul 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW al Anexei 1, din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

COD CAEN PRINCIPAL AL SOCIETATII:3511 PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

Punct de lucru : SECTIA CET HIDROCARBURI

Activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

Cod CAEN:3530 Furnizarea  de abur si aer conditionat

Cod NFR: 1A.1a

Cod SNAP:  010102

Numele si prenumele proprietarului;  Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad  (SC CET H SA Arad)

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: CIURDARIU RAMONA CARMEN

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului

Ing. CIURDARIU RAMONA CARMEN

Nr. de telefon: 0257-307745 , 0740-947533 , 0257-307766

Adresa de e-mail: ramona.ciurdariu@cetharad.ro, aurel.parvu@cetharad.ro, , contact@cetharad.ro

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: Victor Ciulean

Functia: Director General

Semnatura si stampila

Data 20.03.2024

Informatia Solicitata de Articolul 16 alin. 1   al OUG 152/2005       privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 11 |  |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 0, 12 si 13 |  |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.2, 0 si 12 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 0 |  |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului activitatii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii: | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 3.2, 0 si 12 |  |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 13 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica mationala in vigoare privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 0 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 0 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 0 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeti punctele de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 11 |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 0 |  |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 |  |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare |  |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 14.14 (Miros) |  |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 2.4 |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 8.1 |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 13.2 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  |  |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  |  |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) |  |  |
| 28 | Copie a anuntului public |  |  |  |

# Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune autoritatii responsabile de emitere a autorizatiei integrate de mediu cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

1.	DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

Terenul pe care se afla amplasamentul CET HIDROCARBURI SA ARAD are o suprafata de 36 210 m2 fiind amplasat in municipiul Arad, pe canalul Muresel, de o parte si de alta a acestuia, fiind invecinat cu linia de cale ferata Arad-Timisoara, la cca. 1 km de gara Arad. Utilizarea terenului de pe amplasamentul CET HIDROCARBURI SA ARAD este urmatoarea: suprafata totala a incintei: St = 36.210 m2 - suprafata construita: Sc = 18.354 m2 suprafata aferenta retelelor:sr = 808 m2 suprafata aferenta cailor de transport::S, - 6.456 m2 suprafata libera:S, = 10.592 m2 Vecinataţile amplasamentului sunt: -la Nord – linia de cale ferată Arad-Timișoara / zonă industrială; -la Est – zonă industrială/comercială; -la Sud – sediul Electrica / bulevardele Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu / zonă comercială-publică; -la Vest – zonă industrială/comercială. -poarta 1 (Sud) – acces auto din bd. Iuliu Maniu (intrarea principală administrativă); -poarta 2 (Vest) – acces auto din str. Ion Neculce; -poarta 3 (Est) – acces auto din bd. Nicolae Titulescu. Ca urmare a finalizarii perioadei in care operatorul s-a angajat printr-o declaratie scrisa, sa nu functioneze mai mult de 17.500 de ore in perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023, conform Capitolul III, Sectiunea 6, art 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 , cele 4 instalatii mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9, si -au incetat activitatea ca instalatii mari de ardere. Pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad, este necesară păstrarea în funcţiune a cazanelor de apă fierbinte CAF 4 şi CAF 5,acestea fiind singura sursă de producție pentru energia termică, livrată de societate, consumatorilor casnici, instituțiilor publice și agenților economici racordați la sistemul de termoficare SACET Arad. Singura soluție identificată pentru continuarea activității, cu respectarea legislației de mediu în vigoare, a fost transformarea instalațiilor CAF 4 și CAF 5, din instalații mari de ardere, în instalații medii de ardere astfel încât acestea să poată să rămână funcționale și după data de 31.12.2023, până la preluarea în operare pe amplasament a instalațiilor noi, aferente investiției ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ” Pentru transformafrea instalatiilor CAF 4 si CAF 5 din IMA in instalatii medii de ardere s-a obtinut clasarea notificarii nr. 19425/11.12.2023. Au fost efectuate lucrari de transformare a celor doua instalatii si retimbrarea acestora astfel incat acestea sa devina instalatii medii de ardere. Transformarea s-a realizat fara modificari constructive, doar prin adaptari la instalatiile de ardere si de automatizare astfel incat sa se asigure puteri termice nominale de 49,5 MWt (42,56 Gcal) pentru fiecare cazan. In acest sens s-a redus numarul arzatoarelor si s-a limitat debitul total de gaze naturale consumate la fiecare cazan. Reducerea prin retimbrare a debitului caloric nominal de la 100 Gcal/h (116,3 MWt) la 42,56 Gcal/h (49,5 MWt), pentru incadrarea ca instalatie de ardere de medie putere, s-a realizat prin reducerea numarului de arzatoare in functionare de la 16 la 8 precum si prin reducerea debitului de gaz / arzator la o valoare mai mica decat cea nominala astfel incat consumul total de gaze naturale sa se limiteze la max. 5374 Nm3/h. A fost limitat debitul de gaz natural consumat pe cazan la 5374 Nm3/h precum si presiunea gazului la arzator la max. 0,31 bar. Debitul max. de gaz natural pe arzator este de max. 672 Nm3/h. De asemenea s-a redus si limitat debitul maxim de apa pe cazan la 1500 t/h. Instalatia de automatizare este adaptata la noii parametri functionali conform programului de examinari, verificari si incercari pentru instalatia tehnologica si de automatizare. Dupa realizarea lucrarilor cele doua cazane au fost supuse inspectiei ISCIR si retimbrate pentru noile capacitati de functionare. Astfel in prezent pe amplasament avem functionale cele doua cazane CAF 4 si CAF 5 cu urmatorii parametrii: CAF 4 retimbrat Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt urmatorii: Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h) Debit de apa: 1000-1500 t/h Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal 28 ÷ 43 °C Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim 7 ÷ 10 °C Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica: MetanCH4 96,11 % EtanC2H6 1,23% Propan C3H8 0,30 % Butan C4H10 0,13 % Pentan C5H12 0,03 % Azot N2 0,90 % Dioxid de carbon C02 1,30 %, Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg. CAF 5 retimbrat Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii: Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h) Debit de apa: 1000-1500 t/h Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal 28 ÷ 43 °C Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim 7 ÷ 10 °C Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica: MetanCH4 96,11 % EtanC2H6 1,23% Propan C3H8 0,30 % Butan C4H10 0,13 % Pentan C5H12 0,03 % Azot N2 0,90 % Dioxid de carbon C02 1,30 %, Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg. Instalatiile IMA 3 si IMA 4 sunt scoase din functiune si urmeaza sa fie dezafectate. Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza sa fie dezafectata in vederea realizarii noului proiect. Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi are o suprafaţă de 3,621 ha, amplasat în municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinat cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad. Capacitatea energetică a termocentralei, se compune din următoarele: CAF 4 retimbrat- 49,5 MWt CAF 5 retimbrat- 49,5 MWt Capacitatea nominala totala este de 99MWt. Centrala electrica de termoficare hidrocarburi SA a inceput prima procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu in anul 2006, si a obtinut autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007. Capacitatile functionale la acea data si care au fost autorizate sunt: Instalatii mari de ardere - IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt, tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în 1963 în URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc. - IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt, tip TKTI fabricat în 1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în funcţiune în ianuarie 1966 , ( 75 t/h , 40 ata , 450 oC) Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc. Cazanele de apă fierbinte : - IMA 5 - CAF 1 de 116 MWt - tip PTVM - 100 - proiect URSS 1962 pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în regim de vârf cu 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc. - IMA 6 - CAF 2 de 116 MWt - idem - consum de gaze - 14 mii mc/h - 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc. - IMA 7 - CAF 3 de 116 MWt - tip 4a , fabricaţie " Vulcan " - proiect ICPET Bucureşti ,este pe gaze sau păcură . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convecţie .Se specifică – funcţionarea CAF3 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. - IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt - tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Debite de apa în regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. - IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt - tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. - IMA 10 - CAF 6 de 116 MWt - tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. Temperaturi - minimă intrare - 60 oC , maximă ieşire 150 oC . Grupul turboalternator - TA 1 12 MW , de termoficare cu două prize reglabile la 10 - 13 ata la priza industrială - şi 1.5 -2.5 ata - priza de termoficare . Pentru circuitul regenerativ are şi două prize fixe la 18 ata şi 4 ata . Constructie URSS - Kaluga - un singur corp , tip APT - 12 . Parametrii de intrare : 35 ata şi 435 oC , 112 t/h abur . Debitul nominal al prizelor : - industrială - 50 t/h , - termoficare - 40 t/h . Consumul specific 9.07 kg abur / kWh sau 5800 kcal /kWh . O parte din aceste instalatii au functionat cu gaz, altele cu gaz si pacura. Aferente acestor instalatii au fost instalatiile auxiliare de transport energie electrica si termica , depozitele de materii prime si combustibil , precum si statia de tratare a apei. Inainte de expirarea autorizatiei integrate de mediu s-a solicitat o noua reautorizare si s-a obtinut autorizatia integrata nr. 7/21.08.2018. In perioada 2006-2017, o parte din instalatiile mari de ardere cuprinse in autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007 , au fost scoase din functiune. Autorizatia integrate de mediu nr. 7/21.08.2018 cuprinde urmatoarele IMA: •IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MWt • IMA 4 -Cazan energetic nr 7 - 73 MWt • IMA 8 - CAF 4 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt •IMA 9 - CAF 5 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt Toate cele 4 IMA au functionat cu gaze naturale. In cursul anului 2023 , conducerea societatii a luat decizia de a face modificari la cele doua instalatii mari de ardere IMA8 si IMA 9 prin retimbrarea cazanelor la un debit de gaze mai mic si reducerea numarului de arzatoare , astfel incat cele doua instalatii sa se incadreze in categoria instalatiilor medii de ardere. Acestea au fost prezentate mai sus. Aferent functionarii acestor doua instalatii va fi si statia de tratare a apei si depozitele de materii auxiliare. Constructii existente pe amplasament Pe amplasament sunt situate mai multe constructii in care sunt amplasate birourile functionale , instalatiile si utilajele de productie precum si ateliere si magazii, dupa cum urmeaza : Cladiri administrative : - cladirea C1, extras CF 359602, cladire administrativa-birouri cu 3 niveluri si o suprafata construita la sol de 265 m2 , avand subsol, parter , etaj si mansarda cu o suprafata desfasurata totala de 1050 m2, edificata in 1910. Cladirea are grupuri sanitare atat la parter cat si la etaj ; - cladirea C7, extras CF 359602 ,cladirea principala a centralei compusa din subsol , parter si trei etaje cu o suprafata construita de 2279 m2 si o suprafata totala desfasurata de 6918 m2, construita in anul 1966. Subsolul are o suprafata de 168 m2 . Aici se afla amplasate instalatiile punctului termic al centralei precum si cablurile electrice principale ale centralei. La parter se situeaza accesul principal ( din fata ) spre etaje precum si accesul secundar ( din spate ) spre etaje , sala bateriei pentru iluminatul de siguranta , sala compresorilor pentru aer instrumental , transformatoarele electrice nr. 1, 2 si 4 precum si hala principala de productie care cuprinde cazanele energetice nr. 6 si nr. 7 , turboagregatul energetic TA1 ,pompele aferente cazanelor si turboagregatului , pompe si vase de dozare , degazorii centralei , boylerele de termoficare si pompele de termoficare si adaos cu scarile si pasarelele de acces necesare la toate nivele acestor instalatii si agregate , precum si un pod rulant. Parterul are o suprafata desfasurata de de 972 m2. Etajul I are o suprafata de 962 m2. La acest etaj se afla sala releelor in care sunt ampla-sate releele electrice principale ale centralei, atelierul electric , magazia atelierului elec-tric , vestiarul atelierului electric si un grup sanitar. Etajul II are o suprafata de 972 m2. La acest etaj sunt amplasate birouri , magazia PRAM si sala podului de cable al centralei precum si un grup sanitar. Etajul III are o suprafata de 972 m2. La acest etaj sunt amplasate birouri , atelierul EMM , camera de comanda a centralei un hol de acces la cota + 10 m a turboagregatului.,un vestiar cu dusuri si grup sanitar precum si alte doua grupuri sanitare. Cladiri cu utilizare industriala : - cladirea C6, extras CF 359602 , cladirea centralei vechi, cu 2 niveluri . Aceasta are subsol si parter, suprafata construita la sol de 2079 m2 si o suprafata desfasurata de 4158 m2, edificata in anul 1938. La subsol se afla rezervoare , conducte ,distribuitoare precum si postamente si fundatii ale unor instalatii din centrala veche , dezafectate la ora actuala. La parter se afla ateliere de reparatii si magaziile aferente acestora , un birou cu dus si grup sanitar,magazia principala a centralei precum si un pod rulant, atelierul de strungarie , magazie si atelierul de interventie termoficare. De asemenea, in partea dinspre curte, cladirea adaposteste transformatoarele nr. 5 si 6 , birouri , doua grupuri sanitare precum si vestiarul principal al centralei prevazut cu dusuri si grupuri sanitare; - cladirea C9, extras CF 359602, cladirea statiei de tratare a apei cu 2 niveluri si o suprafata construita la sol de 699 m2. Suprafata construita desfasurata este de 2946 m2, formata din subsol, parter si etaj, edificata in anul 1967. Subsolul are o suprafata de 529 m2. Aici sunt amplasate bazinele de saramura , bazinele de lapte de var , cisternele de depozitare acid sulfuric si soda caustica , pompele de saramura si pompele de lesie soda caustica si lapte de var precum si groapa de puncte joase pentru colectarea apelor de la parter sau de infiltratie. Parterul are o suprafata de 699 m2.La parter sunt amplasate bazinele de apa ,pompele , compresoarele ,frontul de vane cu conducte si armaturi , tabloul de comanda,magazia si scarile de acces la etaj; Etajul are o suprafata de 1015 m2.La etaj sunt amplasate birouri ,laboratorul chimic , vestiare cu grupuri sanitare , alte doua grupuri sanitare precum si terasa cu filtre de tratare ape, neacoperita ; - cladirea C8, extras CF 359602, cladire pompe termoficare cu parter, suprafata construita de 161 m2, alipita cladirii C7, edificata in anul 1979. - cladirea C12, extras CF 359602, cladire extindere statie de tratare a apei, alipita cladirii C9, cu parter si o suprafata construita de 120 m2. Cladirea adaposteste filtrele de tratare condens si pompele nr. 4 si 5 neutralizare cu conductele aferente, edificata in anul1982 ; - cladirea C2, extras CF 359602, cladire depozit,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 32 m2, suprafata construita desfasurata de 38 m2, edificata 1982, aici fiind amplasate transformatoarele nr. 10 si 11 precum si o magazie ; - cladirea C11, extras CF 359602, cladire pompe apa de racire , cu subsol cota „ -2,0 m”, ,regim de inaltime P , avand o suprafata construita la sol de 36 m2, edificata in anul 1982. La subsol sunt amplasate cele patru pompe pentru vehicularea apei de racire , conductele si armaturile corespunzatoare ; - cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacura, cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2,edificata in anul1957 ; - cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2, edificata in anul1979. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”.Parterul are o suprafata de 160,25 m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33 m2 , sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8 m2 ; - cladirea C13, extras CF 307811, cladire statie electrica CAF-uri, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 143 m2, suprafata construita desfasurata de 143 m2 ; - cladirea C14, extras CF 307811, cladire CAF 4 si CAF 5, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 661 m2, suprafata construita desfasurata de 661m2. Constructia metalica a CAF-urilor se inalta pana la 55m , avand scari metalice de acces.La parter se afla camera de comanda , pompe compresoare si ventilatoare. De asemenea sunt prevazute scari si pasarele de acces la cotele de verificare si reparatii ; Cadiri auxiliare - Cladirea C10, extras CF 359602, cladire remiza PSI, in regim de parter cu o suprafata construita de 51 m2, edificata in anul 1957. In interior este amenajat un birou si sunt adapostite materiale si echipamente de interventie la incendii; Constructia C12, extras CF 307809, rezervor apa de incendiu, cu o suprafata construita la sol de 111 m2 si desfasurata de 111 m2, edificat in anul 1979 ; - Cladirea C4, extras CF 359602, tarc imprejmuit pentru depozitare materiale metalice pentru reparatii, cu o suprafata construita la sol de 38 m2, edificata 1982 ; - Cladirea C5, extras CF 359602, cladire magazie materiale pt atelierul de exploatare termomecanica,regim de inaltime P , avand o suprafata construita la sol de 50 m2, suprafata construita desfasurata de 50 m2 , edificata in anul 1982, in care este compartimentata si magazia pentru depozitare ulei uzat , avand o suprafata de 6,9 m2 ; - Cladirea C1, extras CF 359603, cladire depozit,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 107 m2, suprafata construita desfasurata de 107 m2, edificata 1982, aici fiind amplasate doua magazii si un garaj auto ; - Cladirea C2, extras CF 359603, cladire fost atelier de forja,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 20 m2, suprafata construita desfasurata de 20 m2, edificata 1938, actualmente folosita ca magazie pentru colectarea deseurilor electrice si electronice ; - Punct control nr.1 ( poarta 1 ) , cladire cu parter , in suprafata de 12,5 m2. Cladirea este alipita de cladirea C1, extras CF 359602. In cladire se afla si un grup sanitar ; - Cladirea C11, extras CF 307811, cladire cabina poarta nr. 2, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 5 m2, suprafata construita desfasurata de 5 m2 ; - Cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2. La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei ; - Constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ; Instalatii bazine si rezervoare Constructia C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2; Constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprenta de 10 m2; Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 3150 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 1172 m2 si desfasurata de 1172 m2, edificat in anul 1979 ; Constructia C7, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 261 m2 si desfasurata de 261 m2, edificat in anul 1955 ; Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 255 m2 si desfasurata de 255 m2, edificat in anul 1956 ; Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 2000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 720 m2 si desfasurata de 720 m2, edificat in anul 1962 ; - Constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2 Constructia C1, extras CF 307815, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 6000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 733 m2 si desfasurata de 733 m2, edificat in anul 1992 ; Pe amplasament se mai afla , amplasate in aer liber, decantorii de apa de racire, rampele de descarcare pacura cu conductele aferente, conducte de termoficare, drumuri de acces, poduri de cable, platforme betonate, alte soproane si tarcuri pentru depozitare. Pentru realizarea noului proiect ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ” , se vor dezafecta sau demola urmatoarele cladiri: - cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacura, cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2,edificata in anul1957 ; - cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2, edificata in anul1979. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”.Parterul are o suprafata de 160,25 m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33 m2 , sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8 m2 ; - Cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2. La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei ; - Constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ; Constructia C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2; Constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprenta de 10 m2; - Constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2 Mijloace auto de transport si interventie aflate pe amplasament NR. CRT. NUMAR INMATRICULARE MARCA-TIP masa maxim autorizata(kg) tip carb. ani vechime Utilizare Autoturisme 1 AR-15-KZP Dacia Logan 1496 benzina 4 transp persoane 2 AR-13-VXS Dacia Lodgy 1900 motorina 7 persoane si materiale 3 AR-11-CET renault megane classic 1.9 TDI 1725 motorina 24 interventie,persoane si materiale Autoutilitare 4 AR-36-CET Dacia Doker 1930 motorina 4 interventie,persoane, materiale si scule 5 AR-41-CET Autoutilitară Dacia LOGAN 1940 motorina 16 persoane, materiale si scule 6 AR-13-VXT Dacia Doker 1956 motorina 7 persoane, materiale si scule 7 AR-07-UJB Autoutilitara FORD TRANZIT 90 1350 3500 motorina 18 persoane, materiale si scule 8 AR-15-CRA Camioneta IVECO 3500 motorina 17 materiale Utilaje terasiere 9 AR 00928 Miniexcavator KOMATSU motorina 22 manipulari materiale In toata perioada de functionare au fost realizate Rapoartele Anuale de Mediu , solicitate prin autorizatiile integrate emise. Ultimul Raport efectuat pentru anul 2022 nu indica depasiri ale valorilor indicatorilor pentru apa freatica si sol:

## Apa freatica

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.08 – 05.08.2022 | Puț control nr.1 (PC 1) | pH, unități de pH | 7,0/21,0 0C | 7,5 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,0 | 3,0 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 358,0 | 401,1 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,8 |
|  | Puț control nr. 2 (PC 2) | pH, unități de pH | 7,1/21,0 0C | 7,5 |
|  |  | MT, mg/l | < 8,0 | 2,1 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 340,0 | 403,3 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,7 |
|  | Puț control nr. 3 (PC 3) | pH, unități de pH | 7,0/20,9 0C | 7,5 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,0 | 1,6 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 1050C, mg/l | 346,0 | 408,2 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,6 |

SOL

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE/ COORDONATE STEREO | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 (mg / kg s. u.) | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII (mg / kg s. u.) | VALOARE ADMISĂ.CF. ACT REGLEMENTARE Sub Prag alertă (mg / kg s. u. ) | OBSEVAȚII Categoria tipului de folosință cf. OMAPPM 756/1997: Soluri mai puțin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare |
|  |  |  | (-10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (-10 cm) | (-40 cm) | (-10 cm) | (-40 cm) |
| 17-19.10.2022 13-15.12.2022 | Rampă descărcare păcură 526743.740 217230.475 | Total hidrocarburi din petrol | 326,00 | 456,00 | 43,50 | 33,70 | 1000 | Sub prag alertă Sub prag alertă |
| 04-10.08.2022 | Depozit de păcură 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | 227,00 | 317,00 | 65,30 | 56,30 | 1000 | Sub prag alertă |
| 04-12.08.2022 | Stație Tratare Ape 526741.456 217034.707 | Cupru | 23,40 | 23,90 | 34,10 | 40,70 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Zinc | 43,10 | 46,90 | 87,50 | 96,20 | 700,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Plumb | 10,40 | 6,84 | 47,80 | 109,80 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Nichel | 20,60 | 20,50 | 16,90 | 27,00 | 200,00 | Sub prag alerta |
|  |  | Cadmiu | 1,33 | 1,74 | 1,70 | 1,50 | 5,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Crom total | 17,70 | 18,30 | 11,80 | 20,30 | 300,00 | Sub prag alertă |

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Amplasamentul CET Arad pe hidrocarburi a fost ales în oraş având în vedere funcţia de furnizor de agent de termoficare şi de abur tehnologic pentru consumatorii industriali. Pentru functionare in continuare nu s-a ales o alta alternativa de amplasament avand in vedere ca exista toate retelele de transport.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1	Sistemul de management

Unitatea are implementat Sistemul de Management de mediu după SR EN ISO 14001/2005 si are întocmite şi adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului; Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului; Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu; Managementul pentru modernizare;

3. INTRARI DE MATERIALE

3.1	Selectarea materiilor prime

Principalele materii prime sunt gazele naturale. În afară de acestea mai sunt şi reactivi utilizaţi pentru tratarea apei şi analize, depozitaţi de asemenea în mod adecvat.

3.2	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

În cadrul unităţii nu s-a realizat un audit referitor la minimizarea deşeurilor. În cadrul Atelierului Tratare Chimica se ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002. Pentru minimizarea deşeurilor s-au luat următoarele măsuri: - colectarea separată a deşeurilor şi valorificarea celor reciclabile; - reducerea consumului de materii prime prin optimizarea procesului de ardere; - prelungirea duratei de utilizare a uleiurilor (exploatare la temperatură optimă şi răcire controlată, evitarea pătrunderii apei în ulei, aerare pentru evitarea îmbătrânirii, filtrare + centrifugare) reducându-se cantităţile de ulei uzat general

## Utilizarea apei

Unitatea deţine Autorizaţia de Gospodărire a Apelor Nr. 240 din 13.07.2021 si s-a solicitat modificarea acesteia ca urmare a modificarilor ce au aparut pe amplasament. Sursele de alimentare sunt apa din reţeaua de apă a R.A. Apă şi Canal Arad şi apa subterană. Nu a fost realizat un studiu recent asupra utilizării apei. Instalaţia prezintă un grad ridicat de recirculare atât în cazan cât şi pentru termoficare .

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Principalele activităţi sunt următoarele: - alimentarea cu combustibil - pregătirea şi arderea combustibilului - alimentarea cu aer a arderii - evacuarea gazelor de ardere - aprovizionarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru incendii - tratarea chimică a apei brute - evacuarea apei - automatizarea proceselor - colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Procesele ce au loc în instalaţie produc emisii în aer, ape şi sol. Emisiile în aer conţin noxe: NO2, CO2, CO. Prin conducerea optimă a proceselor se urmăreşte reducerea emisiilor gazoase. Sursele de emisie în apă sunt conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor menţionată: materii in suspensie, substante extractibile, produse petroliere si reziduu fix.. Pentru reducerea emisiilor de NOx se utilizeaza arzatoare cu NOx redus la cele doua CAF-uri.

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Deşeurile provin din procesul tehnologic în principal, precum şi din activitate de întreţinere şi reparaţii. Sunt monitorizate, colectate organizat şi depozitate în locuri special amenajate. Deşeurile sunt reciclate/valorificate prin societati autorizate.

7.	ENERGIE

Unitatea consumă energia electrica pentru functionarea utilajelor si a agregatelor. Există instrucţiuni de funcţionare şi întreţinere pentru componentele principale. Sunt luate măsuri pentru economisirea energiei şi pentru creşterea eficienţei energetice descrise în conţinut. Nu există pe unitate alternative de producerea energiei electrice. Cu ajutorul celor doua CAF-uri se produce energie termica.

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Unitatea NU se mai încadrează în categoria de risc minor conform Legii 59/2016 privind accudentele majore la utilizarea substantelor periculoase. având în vedere cantitatea de substanţe periculoase ce se manevrează.S-a incadrat in aceasta categorie datorita capacitatii de stocare a pacurii. In prezent pe amplasament nu mai exista stocata pacura. Societatea a facut demersurile pentru a iesi de sub incidenta Seveso. Conform notificarii cu numarul 2949/21.02.2024/1.901.272/770/22.02.2024 , emisa de Secretariarul de Risc, unitatea CET ARAD HIDROCARBURI SA , obiectivul/amplasamentul nu se mai incadreaza conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. O data cu realizarea noului proiect, gospodaria de pacura intra in procesul de dezafectare.

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

În unitate se produc zgomote generate de echipamentele şi utilajele care sunt receptate în locuinţele apropiate unităţii. Instalatiile care produc zgomot sunt prevazute cu izolare fonica.

10.	MONITORIZARE

Pentru monitorizarea emisiilor în atmosferă cele doua CAF-uri detin instalatii de monitorizare continua. Conform Legii 188/2018 , monitorizarea emisiilor in aer pentru instalatiile medii de ardere se face discontinuu. Monitorizarea apelor se face de 3 ori pe anpentru apele evacuate in emisar natural si o data pe an pentru apele subterane prin analiza apelor din puţurile piezometrice.

11.	DEZAFECTARE

Este prezentat planul de închidere al instalaţiei, cuprinzând etapele parcurse la întreruperea activităţii, recomadările pentru întocmirea planului de închidere. Sunt prezentate structurile subterane precum şi materialele periculoase conţinute în structurile supraterane. Amplasamentul nu conţine lagune.

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Unitatea este singurul deţinător de autorizaţie de mediu pe amplasament

13.	LIMITELE DE EMISIE

Conform adresei ANPM nr. 1/5512/29.11.2023, se precizeaza ca : Conform anexei 1 punct 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitatile acestor activitati se insumeaza. Activitatea desfasurata pe amplasament se incadreaza la punctul 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW al Anexei 1, din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale; Valorile limita de emisie pentru poluantii SO2, NOx si pulberi vor fi stabilite in conformitate cu prevederile Legii 188/2018, privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti din instalatii medii de ardere, pentru instalatie noua, conform anexei 2 , partea a 2-a , tabel 1. Valorile-limită de emisie (mg/Nmc) pentru instalații medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz pentru NOx – 100 mg/Nmc

14.	IMPACT

Poluarea atmosferei datorată funcţionării centralei prezintă un risc mic pentru acest tip de activitate industrială. Valorile emisiilor şi concentraţiilor de substanţe poluante în atmosferă se situează în limitele admise pentru NOx . Analiza apelor din puţurile de observaţie arată în general încadrarea în limitele admisibile pentru valorile pH, ionul sulfat şi ionul clor, pentru alcalinitate şi ionul amoniu. Apele menajere deversate la canalizarea oraşului Arad sunt decantate. În ceea ce priveşte impactul asupra solului, măsurătorile efectuate au arătat că în general funcţionarea centralei nu afectează prin emisiile existente conţinutul solurilor, solurile nefiind degradate. Impactul funcţionării centralei electrice asupra mediului înconjurător va fi diminuat prin aplicarea cerinţelor BAT până la limitele prevăzute de legislaţia de mediu din ţara noastră şi de Directivele Uniunii Europene. În scopul diminuării efectului centralei asupra mediului înconjurător se are în vedere aplicarea tehnicilor BAT pentru reducerea emisiilor NOx în atmosferă. Astfel tehnicile BAT ce sunt aplicate sunt utilizarea arzatoarelor cu Nox redus la cele doua CAF-uri. Deasemenea se realizeaza monitorizarea emisiilor provenite prin arderea combustibililor cu analizoare fixe pe instalaţii.

15.	PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Programele de conformare şi modernizare prezintă ansamblul principalelor măsuri necesare pentru conformare. Nu este necesar a fi realizat un program de conformare.

SECŢIUNEA 2

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | DA – Unitatea a implementat Sistemul de Management de mediu după SREN ISO 14001/ 2015 pentru care au fost întocmite şi adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu Managementul pentru modernizare |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama este prezentată în Fig. Nr.2 |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | Politica SC CET H Arad în domeniul securităţii | Responsabil de mediu |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Urmărire ore funcţionare, programare revizii şi reparaţii | Compartiment Management Energetic |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Programarea întreţinerii pentru echipamente | Atelier contoare |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | nu |  |  |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | Se colectează şi se analizează în cadrul Atelier Tratare Chimica si Serviciu Resurse Umane | Atelier Tratare Chimica |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | După punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare continuă pe se va realiza acest program | Atelier Tratare Chimica, Responsabil de mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Sistemul de Management al Securităţii Mediului Secţiunea: Plan pentru situaţii de urgenţă | Şef secţie CET Hidrocarburi Şef Atelier Tratare Chimica |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  |  |  |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Sistemul de instruire se face conform PS.07 o dată la 6 luni câte 3 zile continuu. Sistemul prevede o instruire pe linie de securitate a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, medicina muncii, conştientizarea asupra problemelor de mediu | Serviciul Resurse Umane |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Decizii pentru toate posturile cheie | Serviciul Resurse Umane |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | PS. 07. Instruire | Serviciul Resurse Umane |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | PS.24. Investigare incidente | Responsabilul cu avariile |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | Fişa postului Responsabilului de Mediu | Responsabilul de Mediu |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | TUV Austria | Serviciul Resurse Umane |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | ( |  |  |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | Procedura PS.06. Analiza de management | Inginer Sef, Reprezentant al conducerii pentru Sistemul Integrat de Management. |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Procedura PS.06. Analiza de management | Inginer Sef, Reprezentant al conducerii pentru Sistemul Integrat de Management. |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | controlul modificarii procesului in instalatie; | DA | Programul de reducere emisii aprobat de autoritatea de mediu şi de Ministerul Mediului prin care conducerea CET şi-a însuşit programul rezultat în urma negocierii Cap.22 Mediu | Atelier Tratare Chimica Responsabilul de Mediu |
|  | proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; |  |  |  |
|  | aprobarea de capital; |  |  |  |
|  | alocarea de resurse; |  |  |  |
|  | planificarea si programarea; |  |  |  |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  | politica de achizitii; |  |  |  |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  |  |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | DA | Raportări anuale la Autoritatea de Mediu privind emisiile, gestionarea deşeurilor cu justificările aferente | Responsabilul de Mediu |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. |  |  |  |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Raportări lunare privind emisiile şi factorii de emisie la ANRE; raportări privind taxa de mediu la Fondul de mediu; trimestrial la Apele Române privind consumul şi folosinţa apei | Responsabilul de Mediu Compartiment Management Energetic |

Informatii suplimentare

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | * | * | * |
| Responsibilitati | * | * | * |
| Tinte | * | * | * |
| Evidentele de intretinere | * | * | * |
| Proceduri | * | * | * |
| Registrele de monitorizare | * | * | * |
| Rezultatele auditurilor | * | * | * |
| Rezultatele revizuirilor | * | * | * |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | * | * | * |
| Evidentele privind instruirile | * | * | * |

* Documentaţia de mediu se găseşte la– Responsabilul de mediu

# Intrari de Materii prime

## Selectarea materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ compozitie | Fraze R/pericol | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) Capacitate maxima | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale/ ardere, | Combustibil fosil: MetanCH4 EtanC2H6 Propan C3H8 0,30 % Butan C4H10 0,13 % Pentan C5H12 0,03 % Azot N2 Dioxid de carbon C02 | R12 H220 H280 | 69647040Nmc | 100% în aer | - | Nu | Se preia din reteaua de gaze naturale prin SRM. |
| Acid sulfuric (sulphuric acid) CAS 7664-93-9/ tratare apă | H2SO4 | H290, H314, H318 | 0 t/an, nu se mai utilizeaza | 100 în deşeuri (transformat în cloruri) | Nu. Cantitate foarte mică | Nu | - 3 cisterne de 15 mc, Pentru cisternele nr. 1 si 2 stoc acid sulfuric fiecare avand o capacitate de 15 mc situate in statia de tratare ape la cota - 3,5 m (subsoi) nu exista cuva de retentie propriu - zisa, dar intreg subsolul a fost placat anticoroziv, pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie de 60 m3 (impreuna cu groapa de puncte joase si canalul colector). Pentru' cistern a nr. 3 stoc acid sulfuric cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situata la magazia de chimicale, rampa de descarcare vagoane la cota - 3 (subsoi) nu exista cuva de retentie propriu -zisa. Exista un canal colector si un camin de neutralizare sttuat langa magazie care are un volum util de retentie de 4,0 m3, -1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 are o cuva de volum mic legata la o cuva de retentie placata anticoroziv cu o capacitate de 55 mc. Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de acid, sulfuric in caz de avarie |
| Hidroxid de sodiu sol. 48% (sodium hydroxide sol. 48%) CAS 1310-73-2/ Neutralizare ape acide de la regenerare filtre de dedurizare | Na OH 48% | R35 H314, H290 | 5 t/an | 100 în deşeuri (transformat în săruri de sodiu) | Nu. Deşeurile se containerizează | Nu | - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc Pentru cisternele nr. 1 si 2 stoc Na OH, fiecare avand o capacitate de 15 mc situate in statia de tratare ape la cota3,5 m (subsol) nu exista cuva de retentie propriu zisa, dar intreg subsolul a fost -placat anticoroziv, pana la o inaltime de 60 cm, avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase si canalul colector de 60 mc. Pentru cisterna nr. 3 stoc NaOH cu o capacitate de depozitare de 15 mc situata la rnagazia de chimicale, rampa.de descarcare vagoane la cota - 3 (subsol) nu exista cuva de retentie propriu - zisa. Exista un canal colector si un camin de neutralizare situat langa magazie care are un volum util de retentie de 4,0 mc. * 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 are o cuva de volum mic legata la o cuva de retentie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de NaOH in caz de avarie. |
| Clorura de sodiu | NaCI | Nu este o substanta periculoasa | 850 t/an | 100% in apa | Nu. Cantitate foarte mică | Nu | - pe platforma betonata si acoperita |
| Schimbatori de ioni |  | R36 | 10 mc/an | 100% in apa | Nu. Cantitate foarte mică | Nu | In saci, in hala statiei demineralizare |
| Benzina | Benzina (Gasoline) CAS 86290-81-5 | H224, H315, H340, H350, H361f, H304, H411, H336 | 5 t/an | 100%in aer |  |  | - nu se stocheaza pe amplasament |
| motorina | Motorina (Fuels, diesel) CAS 68334-30-5 | H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411 | 20 t/an | 100%in aer |  |  | - nu se stocheaza pe amplasament |
| Oxigen comprimat/ sudare, tăiere, reparaţii | Oxigen comprimat (Oxygen) . CAS 7782-44-7 | R8 H270, H280 | 2000 mc/an | 100 în aer | Nu | Nu | Butelii de oţel 40 l, marcate |
| Acetilenă/ sudare, tăiere, reparaţii | Acetilena .(Acetylene) CAS 74-86-2 | R5, R6, R12 H280, H220, EUH006 | 2 t/an | 100 în aer | Nu | Nu | Butelii de oţel cu masă poroasă monolitică |
| Uleiuri minerale/ alimentare utilaje proprii |  | R36, 51/53 | 3 t/an | 100 în deseu | Nu ,deseul se colecteaza în butoaie | Nu | Se pastreaza in magazie sau la locurile de consum in ambalajele originale |

În laboratorul de analize sunt utilizate următoarele substanţe chimice toxice şi periculoase

| Substante chimice utilizate | Mod de manipulare | Mod de neutralizare | Destinatia reziduurilor si a pierderilor | Cantitate anuala utilizata [g] | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool metilic | Manual, cu instrumente şi vase de laborator | Neutralizare cu acizi sau baze după caz şi diluare în rezervoarede neutralizare ale staţiei de tratare a apei | Din bazinul de colectare ape uzate de la staţia de tratare apei în vederea neutralizării | 475 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Amoniac |  |  |  | 20.000 |  |
| Benzen |  |  |  | - |  |
| Azotat mercuric |  |  |  | 15 |  |
| Reactiv Nessler Tetraiodmercuriat |  |  |  | 500 |  |
| Iodură de mercur |  |  |  | 100 |  |

Deasemenea se utilizeaza in laborator si urmatoarele substante in cantitati foarte mici:

| Nr. crt | Denumire substanta | U.M. | Cantitate estimate a fi consumata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid acetic glacial, solutie | l | 0 |
| 2 | Acid azotic, solutie | l | 2 |
| 3 | Acid boric | kg | 2 |
| 4 | Acid clorhidric, solutie | kg | 88,03 |
| 5 | Acid fosforic , solutie | kg | 6 |
| 6 | Acid oxalic | kg | 0,2 |
| 7 | Acid sulfuric,tehnic | kg | 10270 |
| 8 | Acid sulfuric,pt. analize de laborator | kg | 64,20 |
|  | Acid tioglicolic | kg | 0,8 |
| 9 | (mercaptoacetic) |  |  |
| 10 | Alcool metilic | l | 3,325 |
| 11 | Amoniac | kg | 1 |
| 12 | Apa oxigenata , solutie (perhidrol) | l | 0,2 |
| 13 | Azotat de argint | kg | 0,2 |
| 14 | Azotat mercuric | kg | 3,077 |
| 15 | Azotit de sodiu | kg | 0,50 |
| 16 | Dietil-ditio-carbamat de sodiu | kg | 0,4 |
| 17 | Cianura de potasiu | kg | 0,356 |
| 18 | Clorura de amoniu | kg | 1 |
| 19 | Clorura de bariu | kg | 2,5 |
| 20 | Clorura cuproasa | kg | 3,25 |
| 21 | Cromat de potasiu | kg | 2,0 |
| 22 | Dicromat de potasiu | kg | 0 |
| 23 | Etanol | l | 0 |
| 24 | Etanolamina | l | 0 |
| 25 | Etilen diamino-tetraa-cetat-tetrasodic | kg | 1,8 |
| 26 | Hidrat de hidrazina | kg | 10 |
| 27 | Hidroxid de sodiu (lesie 50%) | kg | 5400 |
| 28 | Hidroxid de sodiu (solid,granulat) | kg | 3 |
| 29 | Hidroxid de potasiu | kg | 2 |

## Cerintele BAT

Tab.7.27 Emisii în aer din instalaţiile de ardere alimentate cu gaz

| Tipul instalaţiei | Capacitate MWt | Măsuri de reducere a emisiilor | Emisiile în aer de NOx (mg/Nmc) raportate la 3% O2, | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | conform Legii 188/2018 | Conform deciziei de punere in aplicare a BAT | Conform definitiei instalatiei mari de ardere, cele doua cazane de apa fiebinte se incadreaza cu emisiile la instalatii medii de ardere , deoarece emisiile de la fiecare cazan se evacueaza pe cosul propriu , nu prin cos comun. |
|  |  |  |  | Ins. noua | Ins. existenta |  |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz | 49.5 | Arzatoare cu NOx redus Controlul arderii | 100 | 10-60 | 50-100 |  |

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu e cazul , se cunoaste impactul materiilor prime si a emisiilor. Există contract cu U.T. Timişoara pentru determinarea emisiilor la cazanele de apa fierbinte. |  |
| Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | ( |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da | Serviciul Aprovizionare |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | Serviciul Aprovizionare |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da | Comisia de recepţie a materiilor prime |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Nu, se tine evidenta deseurilor generate cinform HG 852/2002 |  |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si data pana la care ele vor fi implementate. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | ( |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pana la care ele vor fi implementate | Valorificarea internă şi externă a deşeurilor rezultate din procesul de producţie şi în urma procedurii de casare bunuri (fier, cupru, lemn, hârtie), etc | Responsabil de mediu |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit |  |  |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Se va realiza daca va fi impusa prin autorizatia de mediu. | Responsabil de mediu |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa din foraje proprii | 105100-243200 | Apă tehnologică dedurizata | Recirculare: Condens: 98.2% | Recuperări Nu se fac recuperări |
| Apa potabilă de la CAA | 2500-6200 | Apă potabilă | ( | ( |

ALIMENTAREA CU APA POTABILA:

Din reteaua de apa potabila a municipiului Arad conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canaiizare nr. 1611/ 23.11.2018 incheiat tntre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apa prelevata este contorizata. Apa captata este utilizata in scop igienico-sanitar.

Debite si volume totale de apa autorizate:

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0.2 | 2.5-6.2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 6.9 | 0,02 |  |

ALIMENTAREA CU APA TEHNOLOGICA:

Apa tehnologica prelevata este utilizata la obtinerea apei calde pentru circuitul de termoficare. Functionare: in medie 270zile/an;

Surse deapa:

- subteranui de medie adancime- 4 foraje;

| debite | mc/zi | l/s | Volum mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| captat apa tehnologica subteran - pentru functionare in circuit termoficare cu grad de recirculare de 98,2% |
| zilnic maxim | 666.2 mc/zi | 7.71 l/s | 105.1-243.2 |
| zilnic mediu | 512.4 mc/zi | 5.93 l/s |  |
| zilnic minim | 288.0 | 3.33 l/s |  |

Ampiasamentul forajelor in coordonate STEREO70:

| foraj | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 217211,38 | 526728.60 |
| F2 | 217147.83 | 526739.8 |
| F3 | 217089,44 | 526813.89 |
| F4 | 217046,80 | 526782,97 |

Apa prelevata din forajele F1 si F2 este refulata printr-o conducta Ø 100 mm in colectorul comun Ø 150 mm, de unde se distribuie la statia/instalatia de tratare a apei .

Apa prelevata din forajele F3 si F4 este refulata prin conducta comuna  Ø 100 mm spre statia/instalatja de tratare a apei . Din forajul F3 exista o conducta de legatura pentru refularea apei si in colectorul comun al forajelor F1+F2.

Instalatii de tratare

statie de tratare chimica apa bruta - statie de dedurizare a apei cu schimbatori de ioni.

Apa tehnologica, captata din sursa subterana. se trateaza -pentru preparare apa fierbinte adaos in circuitele de termoficare;

Instalatia de tratare chimica a apei  dedurizate are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de: 100 mc/h apa dedurizata -utilizata pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte si pentru completarea pierderilor in circuitul de termoficare

Compararea cu limitele existente – nu e cazul

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT |  |  |

Cele mai intalnite fluxuri de apa reziduala in cadrul instalatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- apa reziduala provenita de la instalatiile de epurare a apei  in cadrul procesului de dedurizare

- ape uzate menajere

Dedurizarea apei;

Apa bruta tehnologica (captare subteran) este trecuta prin instalatia de dedurizare a apei compusa din masa schimbatoare de ioni de sodiu (cationica).

Dupa epuizarea capacitatii de inlocuire a masei ionice se procedeaza la afanarea masei din schimbatoarele de ioni. Aceasta operatiune se executa folosind apa bruta iar efluentul rezultat se colecteaza in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa. Se regenereaza masa cationica cu solutie de clorura de sodiu 10-12%.

Efluentul rezultat este colectat in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2).

3.10.2 Apa reziduala provenita de la sistemul circuitului de termoficare

In cazul celor doua CAF-uri nu se utilizeaza apa in circuit de racire.

Circuitul de termoficare:

In circuitul de termoficare se utiiizeaza apa dedurizata provenita din statia de tratare apa captata din sursa subterana.

Apa dedurizata se foloseste ca apa de adaos in circuitul de termoficare pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte (CAF-uri).Din statia de tratare a apei, apa dedurizata este pompata in degazorul de termoficare de unde este pompata ca adaos pentru inlocuirea pierderilor (neetanseitati. porniri-opriri sau goliri pentru reparatii).

Apa din sistemul de termoficare este intr-un circuit inchis. Este pompata in cazanele de fierbere (CAF-uri) unde se incalzeste (max 150 C) de unde pleaca spre punctele termice din oras unde incalzeste agentul termic iar apoi se reintoarce in centrala spre a fi reincalzita.Gradul de recirculare maxim este de 98,2%.

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu. La CET pe hidrocarburi gradul de recirculare a apei in circuitul de termoficare este de:98.2% |  |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pana la care recomandarile vor fi implementate Daca un Plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. | ( |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. |  |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. |  |  |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . |  |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. |  |  |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa se evite poluarea apei meteorica. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Canalizarea apelor menajere Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate in reteaua interna de canalizare menajera si sunt conduse intr-un decantor Imhoff (V= 50 mc). Din decantor. apele uzate sunt pompate in canalizarea oraseneasca a municipiului Arad, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1611 din data de 23.11.2018 incheiat intre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apele sunt evacuate prin gura de evacuare (EV1). Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe suprafata cailor de acces sunt colectate intr-o canalizare pluviala cu evacuarea acestora prin evacuarea tehnologica EV2. Amplasamentul evacuarii EV2 in coordonate STEREO70: X: 217027,002; Y: 526773,01 Apele pluviale provenite din zona adiacenta canalului Muresel sunt evacuate liber in acesta. Apele pluviale provenite de pe suprafetele cladirilor si zonele adiacente acestora sunt evacuate in canalizarea oraseneasca (EV1). Canalizarea apelor tehnologice Canalizarea tehnologică este constituită din: Canalizarea chimic impura si epurarea/neutralizarea apelor uzate: Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2), conform contractuiui de prestari servicii nr. 2019.07.065715.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de lmbun£itatiri Funciare Timis. Colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarca in canalul Muresel conform contractului de prestari servicii nr. 2019.07.065./15.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis: cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte)- evacuare EV5; garda hidraulica circuit de termoficare- evacuare EV6; Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesita epurare, cel mult odata/an sau mai rar. Inainte de evacuare in emisar: temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C° pH 6,5-8,5

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilitatile de substitutie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin poluate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Apa de termoficare este recirculată (în curent închis).

#### Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera. Operatorul/titularul activitatii trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurarea ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

In procesul de producere apa calda nu se utilizeaza apa de racire. In procesul de termoficare are loc o recirculare a apei de 98.2%. Apele rezultate de la dedurizarea apei se trataeaza prin neutralizare in statia de tratare ape.

#### Apa utilizata la spalare

Apele de la spalare filtre se trateaza in statia de tratare apa.

Controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Da

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu

# SECŢIUNEA 4  Principalele Activitati

## Inventarul proceselor

Pe amplasamentul S.C.CET Arad – CET hidrocarburi  există o singură instalaţie formată din 2 cazane de apă fierbinte de 49.5MWt fiecare  cu anexele respective, ce produc o energie termica de 99 MWt impreuna .

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CET Arad pe hidrocarburi:

    - Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

    - dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de apa calda , în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

    - Obţinerea apei fierbinţi prin cele 2cazane de apă fierbinte de 49.5 MWt  fiecare

    - Utilizarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

    - Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

## Descrierea proceselor

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat. Necesarul de combustibil gazos se asigura prin intermediul furnizorilor de gaze naturale prin magistrala de medie presiune, statia de reglare gaze si retele de distributie in incinta.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele de apa fierbinte.

Gazele de ardere.  În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan.Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea H=56m,  Dv=3.2 m pentru fiecare cazan, astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, NOx, ) să aibă o dispersie mare.

Apa de adaos în circuitul termic. Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni si externi.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne. Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi Arad are în funcţiune  2 cazane de apa fierbinte care asigură un necesar de energie termică de 85.12 Gcal/h apă fierbinte(99MWt). Ele functioneaza fie concomitent , fie alternativ in functie de necesarul de energie termica necesara. Se preconizeaza o functionare de 270 zile/an pentru fiecare cazan. Gazele de ardere rezultate sunt evacuate pe cate un cos pentru fiecare cazan, nu se evacueaza pe cos comun.

Instalaţiile medii de  ardere din dotarea CET hidrocarburi Arad, în funcţiune sunt următoarele:

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus si functioneaza pe gaze naturale .Arzatoarele sunt echipate cu aprinzatoare de tip gaz-electric, prevazute cu tija de ionizare pentru detectarea flacarii aprinzatorului.Pentru supravegherea flacarii este prevazut un detector de flacara in UV.

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus si functioneaza pe gaze naturale .Arzatoarele sunt echipate cu aprinzatoare de tip gaz-electric, prevazute cu tija de ionizare pentru detectarea flacarii aprinzatorului.Pentru supravegherea flacarii este prevazut un detector de flacara in UV.

Instalatiile IMA 3 si IMA 4 sunt scoase din functiune si urmeaza sa fie dezafectate.

Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza sa fie dezafectata in vederea realizarii noului proiect.

Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

Activitati conexe:

- Staţia de tratare chimică a apei:

Dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

- Dedurizarea apei

Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă brută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei H cationice cu NaCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

- Neutralizarea apelor

Apele rezultate din regenerări prezintă acidităţi care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acesteia se realizează prin neutralizarea lor  cu lesie de soda. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC.

Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

- Neutralizarea apelor uzate se realizeaza in doua rezervoare : 150 mc si  200 mc

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

Alte dotari:

- Transformatoare

Centrala are 11 transfprrnatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA, Dintre acestea,  7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care.pot prelua, in situatii accidentaie, intreaga cantitate de ulei din transformator (fara continut de PCB). Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta- Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri.accidentaie.

- Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea SC CET HIDROCARBURI  S.A.

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul S.C.CET HIDROCARBURI S.A. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM , CET Arad detine concesiune.Lungimea totala a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

- Depozite şi magazii pentru:

- carburanti si uleiuri;

- materii si materiale de schimb

- acetilena; .

- oxigen

- reactivi chimici

•	echipament de protectie si securitatea muncii. - hidroxid de sodiu - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

-1 rezervor cilindric vertical de 40 mc; Capacitatea utila de depozitare pentru hidroxid de sodiu, exprimat in Na OH 100% este de 60 tone.

-	acid sulfuric	- 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

- 1 rezervor cilindric vertical de 40 mc; Capacitatea utila de depozitare pentru acid sulfuric este de 140 tone.

-	sare gema bulgari - depozit deschis, acoperit in rampa, cu o capacitate de 100 t. CET HIDROCARBURI. S.A. Arad este atat producator de energie termica cat si consumator, utilizand circa 10% din energia produsa.

Cuve de retentie

- Pentru cisternele nr. 1 si 2 stoc acid sulfuric si cisternele nr. 1 si 2 stoc lesie soda caustica fiecare avand o capacitate de 15 mc situate in statia de tratare ape la cota -3,5 m (subsol) nu exista cuva de retentie propriu - zisa dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de.60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase si canalul colector de 60 m3.

- Pentru cisternele nr. 3 stoc acid sulfuric si 3 stoc lesie soda caustica fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m;i situate la magazia de chimicale, rampa de descarcare vagoane la cota - 3 (subsoi) nu exista cuva de retentie propriu - zisa decaf daca se placheaza antiacid subsolul pana la o anumita inaltime. Exista un canal colector si un camin de neutralizare situat langa magazie care are un volum util de retentie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata,

Rezervoareie verticale de acid sulfuric si lesie soda caustica situate in exteriorul statiei la cota ,;0" fiecare avand o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuva de volum mic legata la o cuva de retentie placata antiacid cu o capacitate de 55 m3. Rezervoareie-verticale nu se folosesc decat ca solutie de rezerva, in situatia in care ar aparea probleme si trebuie sa se transfere acid sau soda din cisternele nr. 1 si 2 pentru reviziile sau reparatiile acestora.

- Gospodaria de pacura

Este formata din :

- doua rezervoare subterane	-. 2x750 mc, util 2x600 mc; 
  - un rezervor subteran	- 1x2000 mc, util 1x1800 mc

- un rezervor metalic suprateran	- 1x3150 mc, util 1x2900 mc

-	un rezervor metalic suprateran ; - 1x5000 mc, - util 1x4700 mc

TOTAL UTIL : 10.600 mc

- rampa de descarcare

- statia de pompare

In prezent pe amplasament nu se mai depoziteaza pacura. Amplasamentul este incadrat sub incidenta Legii 59/2016 la risc minor din cauza capacitatilor de stocare a pacurii.

Alte magazii

Masa ionica este aprovizionata in saci si este depozitata in hala de la sectia de tratare ape.

Sisternul de exploatare in sistem de siguranta a centralei

Un rol important in centrala, il are sisternul de protectie, care sesizeaza abaterile marimilor de exploatare care pot conduce la defectiuni si avarii si intervine in mod direct pentru prevenirea acestora.

Actiunea protectiilor asupra proceselor se face in mai multe etape, in functie de nivelul consecintelor ce decurg din functionarea anormala si anume:

- semnalizare luminoasa si sonora, daca depasirea limitelor parametrilor nu conduce la pericol de incident;

-comanda directa a reducerii sarcinii daca, prin micsorarea puterii, fluxului si/sau a debitelor de fluid poate reveni la conditiile normale;

- declansarea imediata a. agregatelor cu oprirea instalatiei (ventile de inchidere rapida, intrerupatoare automate) daca pericolul de avarie si/sau poluare este iminent. Modul de fucctionare pentru fiecare situatie in parte este descris in instructiunile de lucru aferente proceselor.

Instalatiile de automatizare

Supravegherea. parametrilor principali care privesc intreaga centrala, precum si comanda si controlul instalatiilor electrice ale serviciilor interne, se realizeaza din camera de comanda centrala.

Monitorizarea emisiilor la cazane

- CAF 4 si.CAF 5 9 sunt prevazute cu echipamente separate de monitorizare continua a NOx, pulberi, Exista posibilitatea ca echipamentul sa monitorizeze si CO.

Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

Alimentarea cu apă potabilă,

tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

ALIMENTAREA CU APA POTABILA:

Din reteaua de apa potabila a municipiului Arad conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canaiizare nr. 1611/ 23.11.2018 incheiat tntre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apa prelevata este contorizata. Apa captata este utilizata in scop igienico-sanitar.

Debite si volume totale de apa autorizate:

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0.2 | 2.5-6.2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 6.9 | 0,02 |  |

ALIMENTAREA CU APA TEHNOLOGICA:

Apa tehnologica prelevata este utilizata la obtinerea apei calde pentru circuitul de termoficare. Functionare: in medie 270zile/an;

Surse deapa:

- subteranui de medie adancime- 4 foraje;

| debite | mc/zi | l/s | Volum mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| captat apa tehnologica subteran - pentru functionare in circuit termoficare cu grad de recirculare de 98,2% |
| zilnic maxim | 666.2 mc/zi | 7.71 l/s | 105.1-243.2 |
| zilnic mediu | 512.4 mc/zi | 5.93 l/s |  |
| zilnic minim | 288.0 | 3.33 l/s |  |

Ampiasamentul forajelor in coordonate STEREO70:

| foraj | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 217211,38 | 526728.60 |
| F2 | 217147.83 | 526739.8 |
| F3 | 217089,44 | 526813.89 |
| F4 | 217046,80 | 526782,97 |

Apa prelevata din forajele F1 si F2 este refulata printr-o conducta Ø 100 mm in colectorul comun Ø 150 mm, de unde se distribuie la statia/instalatia de tratare a apei .

Apa prelevata din forajele F3 si F4 este refulata prin conducta comuna  Ø 100 mm spre statia/instalatja de tratare a apei . Din forajul F3 exista o conducta de legatura pentru refularea apei si in colectorul comun al forajelor F1+F2.

Instalatii de tratare

statie de tratare chimica apa bruta - statie de dedurizare a apei cu schimbatori de ioni.

Apa tehnologica, captata din sursa subterana. se trateaza -pentru preparare apa fierbinte adaos in circuitele de termoficare;

Instalatia de tratare chimica a apei  dedurizate are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de: 100 mc/h apa dedurizata -utilizata pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte si pentru completarea pierderilor in circuitul de termoficare

Cele mai intalnite fluxuri de apa reziduala in cadrul instalatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- apa reziduala provenita de la instalatiile de epurare a apei  in cadrul procesului de dedurizare

- ape uzate menajere

Dedurizarea apei;

Apa bruta tehnologica (captare subteran) este trecuta prin instalatia de dedurizare a apei compusa din masa schimbatoare de ioni de sodiu (cationica).

Dupa epuizarea capacitatii de inlocuire a masei ionice se procedeaza la afanarea masei din schimbatoarele de ioni. Aceasta operatiune se executa folosind apa bruta iar efluentul rezultat se colecteaza in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa. Se regenereaza masa cationica cu solutie de clorura de sodiu 10-12%.

Efluentul rezultat este colectat in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizate in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica prin adaosde lesie de soda dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2).

Apa reziduala provenita de la sistemul circuitului de termoficare

In cazul celor doua CAF-uri nu se utilizeaza apa in circuit de racire.

Circuitul de termoficare:

In circuitul de termoficare se utiiizeaza apa dedurizata provenita din statia de tratare apa captata din sursa subterana.

Apa dedurizata se foloseste ca apa de adaos in circuitul de termoficare pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte (CAF-uri).Din statia de tratare a apei, apa dedurizata este pompata in degazorul de termoficare de unde este pompata ca adaos pentru inlocuirea pierderilor (neetanseitati. porniri-opriri sau goliri pentru reparatii).

Apa din sistemul de termoficare este intr-un circuit inchis. Este pompata in cazanele de fierbere (CAF-uri) unde se incalzeste (max 150 C) de unde pleaca spre punctele termice din oras unde incalzeste agentul termic iar apoi se reintoarce in centrala spre a fi reincalzita.Gradul de recirculare maxim este de 98,2%.

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Cap proiectată | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generare energie termică | Energie termică | 99MWt (2x49.5 MWt) | Termoficare | 85.12 Gcal/h(2x42.56), 551577Gcal/an la o functinare de 270 zile /an pentru fiecare CAF |

## Inventarul iesirilor (deseurilor):

| NR. CRT. | DENUMIRE DEȘEU | COD DEȘEU CF. HG 856 / 2002 | PROVENIENȚĂ | CANTITATE preconizata a fi generata/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lacuri și vopsele | 08 01 12 | Din activitatea de mentenanță | 17,00 kg |
| 2 | Tonere de imprimantă | 08 03 17 | Din activitatea de mentenanță | 100,00 kg |
| 3 | Emulsii și soluții de ungere | 12 01 09 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg |
| 4 | Uleiuri minerale hidraulice | 13 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 29,00 kg |
| 5 | Uleiuri minerale neclorurate | 13 02 05 | Din activitatea de mentenanță | 172,00 kg |
| 6 | Deșeuri din ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 2340,00 kg |
| 7 | Deșeuri din ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Din activitatea de aprovizionare | 1529,00 kg |
| 8 | Ambalaje contaminate (cu ulei) | 15 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 47,00 kg |
| 9 | Lavete, echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 | Din activitatea de mentenanță | 13,00 kg |
| 10 | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | Din activitatea de transport | 45,00 kg |
| 11 | Baterii cu plumb | 16 06 01 | Din activitatea de mentenanță | 32,00 kg |
| 12 | Baterii cu Ni-Cd | 16 06 06 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg |
| 13 | Deșeuri de cupru, bronz, alamă | 17 04 01 | Din activitatea de mentenanță | 19,20 kg |
| 14 | Deșeuri aluminiu | 17 04 02 | Din activitatea de mentenanță | 6,00 kg |
| 15 | Deșeuri de fier și oțel | 17 04 05 | Din activitatea de mentenanță | 257042,30 kg |
| 16 | Deșeuri de amestecuri metalice (inox) | 17 04 07 | Din activitatea de mentenanță | 3692,00 kg |
| 17 | Amestec de materiale de la tratarea mecanică a deșeurilor | 19 12 12 | Din activitatea de mentenanță | 2940,00 kg |
| 18 | Hârtie și carton | 20 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 1120,00 kg |
| 19 | Sticlă | 20 01 02 | Din activitatea de mentenanță | 94,00 kg |
| 20 | Tuburi fluorescente | 20 01 21 | Din activitatea de mentenanță | 33,00 kg |
| 21 | DEEE casate cu conținut de compuși periculoși | 20 01 35 | Din activitatea de mentenanță | 140,00 kg |
| 22 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 20 01 36 | Din activitatea de mentenanță | 120,00 kg |
| 23 | Deșeuri de lemn altul decât cel de la 20 01 37* | 20 01 38 | Din activitatea de mentenanță | 0,00 kg |
| 24 | Deseuri materiale plastice din industrie | 20 01 39 | Din activitatea de mentenanță | 20,00 kg |
| 25 | Deșeuri municipale amestecate (menajere) | 20 03 01 | Deșeuri din activitatea administrativ | 63,78 m3 |

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

(Figura Nr.2)

## Sistemul de exploatare

Funcţionarea corectă a cazanelor din punctul de vedere al protecţiei mediului este influenţată de modul de operare în special al instalaţiei de ardere şi de buna funcţionare a circuitului gazelor de ardere. Sistemul de exploatare acordă o maximă importanţă în special secvenţelor de pornire şi oprire a instalaţiei si a celorlalte operatiuni astfel:

- Pregătirea pentru pornire

În cadrul acestei etape de pregătire este necesar ca în prima fază să se efectueze verificarea integrităţii tuturor echipamentelor componente şi a stării de curăţenie a suprafeţelor exterioare ale acestora; de asemenea se verifică să fie asigurate iluminatul corespunzător şi circulaţia liberă, fără obstacole, pe toate căile de acces spre arzătoare şi spre armăturile prevăzute pe circuitele fluidelor de lucru.

1. Se execută un control amănunţit al cazanului şi al instalaţiilor conform instrucţiunilor de exploatare.

2. Se anunţă dispecerul pe centrală şi se cere avizul de pornire, după primirea căruia se continuă astfel:

- se cere punerea în funcţiune a aparatelor de măsură, punerea pe poziţie de probă a motoarelor şi sub tensiune a armăturilor pe circuitele de apă, aer, gaze arse, suflare.

- se face proba comenzilor armăturilor şi şiberelor, a semnalizărilor şi protecţiilor tehnologice în prezenţa personalului AMC.

- Pornirea cazanului

Pentru pornirea cazanului se execută următoarele operaţiuni:

- – se verifică poziţia robinetelor de drenaj şi Dn 80 pentru a nu se pierde în mod inutil apa din cazan

- – se umple cazanul cu apă din reţeaua de termoficare prin deschiderea ventilului de ocolire a electrovalvei intrare. Ventilul de intrare a apei în CAF 4-5 se află în partea stângă a fiecărui cazan iar cel de ieşire în partea dreaptă, dacă privim aria cazanelor dinspre canalul Mureşel spre linia de cale ferată Arad-Timişoara.

- Se verifică poziţia robinetelor de aerisire. În cazul când temperatura este scăzută şi mai ales când bate vântul şi este pericol ca conductele de aerisire să îngheţe, robinetele de aerisire se deschid uşor, pentru a se crea o circulaţie continuă a apei.

- – se verifică poziţia robinetelor instalaţiei de spălare, pentru a nu curge continuu apa în cazan

- – se ventilează cazanul timp de 10-15 minute punând în funcţionare minimum 4 ventilatoare. Pornirea ventilatoarelor se realizează prin manevra de aprindere a arzătoarelor respective cu condiţia ca clapeta de blocaj combustibil să fie închisă şi presiunea în conducta de combustibil după clapeta de blocaj să fie zero.

După ce cazanul este plin cu apă, se constată prin ieşirea apei de la robineţii de aerisire

Funcţionarea de regim

Pe parcursul funcţionării cazanului o importanţă deosebită se va acorda siguranţei în exploatare şi calităţii arderii.

- Se va urmări ca presiunile de gaz la arzător să fi egale.

- Variaţia sarcinii arzătoarelor se va realiza prin variaţia debitului de gaze naturale şi aer cu elementele de reglare respective.

- Armăturile vor fi protejate de lovituri, surse de foc.

- Armăturile defecte vor fi reparate sau înlocuite astfel încât în instalaţie toate armăturile să fie permanent în stare ireproşabilă de funcţionare.

- În cazul apariţiei unei defecţiuni se va analiza de la caz la caz, dacă defecţiunea se va remedia cu cazanul în funcţiune sau va fi necesară oprirea cazanului.

Oprirea

a) La oprirea unui arzător

- Se închid automat: cele două ventile de închidere rapidă şi clapa de aer şi se deschide robinetul electromagnetic pentru aerisire.

- Se închide clapa fluture.

b) La oprirea cazanului sau a instalaţiei de ardere pentru susţinere

- Se opresc arzătoarele

- Se închide VIR principal Dn 400 şi se deschide aerisirea principală

- Se închid robinetele manuale şi se deschid robinetele de aerisire Dn 25 şi Dn 100 de pe circuitele de gaz.

Notă: Acest subcapitol nu conţine toate detaliile, deci nu poate fi utilizat ca instrucţiune de exploatare.

Lista punctelor de măsură

I	Circuit gaz natural

- Manometre indicatoare şi trad. electronic de presiune

▪ amonte şi aval VIR-ul general

▪ amonte şi aval elemente reglare grupe ardere

▪ la fiecare arzător

▪ aer instrumental conductă generală

- Presostate semnalizare şi protecţie

▪ conductă generală instalaţie

▪ conducte generale circuite de aprindere

▪ grupe de ardere

▪ aer instrumental (conductă generală)

- Măsură debit pe grupe ardere

- Supraveghere flacără aprindere şi flacără principală: la fiecare aprinzător şi arzător

- Instalaţie de verificare automată a etanşeităţii circuitelor de gaze naturale.

Exploatarea cazanului

- sarcina cazanului se asigură prin introducerea sau scoaterea din funcţiune a numărului de arzătoare necesar, manual de la tablou

- nu se admite funcţionarea cazanului cu mai puţin de două arzătoare

- procesul de ardere trebuie supravegheat sistematic în care scop flacăra trebuie să umple uniform focarul şi să nu ajungă în faşcicolul de convecţie

- nu se admite arderea cu fum negru, nici chiar de scurtă durată, pe coş trebuie să iasă numai produse de ardere transparente

- reglajul arderii se realizează prin varierea presiunii combustibilului pe baza indicaţiilor date de analizorul gazelor de ardere

- debitul de apă care trece prin cazan trebuie să fie minimum cel indicat:

  - 1500 t/h în regim de vârf

  - 1000 t/h în regim de bază

  - CAF 4-5 funcţionează în regim de bază

  - Temperatura apei la ieşire din cazan nu trebuie să depăşească 150oC. În cazul când temperatura apei depăşeşte această valoare se reduce sarcina cazanului scoţând din funcţiune câteva arzătoare

În timpul funcţionării cazanului se verifică periodic starea izolaţiei.

### Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare cum ar fi pornirile, opririle si intreruperile momentane Prin masuri primare BAT de reglare a arzatoarelor de gaze naturale s-a reusit reducerea emisiilor NOx la cele doua CAF-uri. Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus si functioneaza pe gaze naturale .Arzatoarele sunt echipate cu aprinzatoare de tip gaz-electric, prevazute cu tija de ionizare pentru detectarea flacarii aprinzatorului.Pentru supravegherea flacarii este prevazut un detector de flacara in UV.Pentru a evita cresterea emisiei de CO dar si pentru a imbunatati eficienta arderii prin arzatoarele din randul superior se introduce aer suficient pentru oxidarea CO la CO2

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte şi studii curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Da, este proiectul ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ” | Proiectul prevede implementarea unei instalații de producere a energiei termice (ET) și electrice (EE) în cogenerare de înaltă eficiență (CHP), împreună cu toate echipamentele și instalațiile auxiliare necesare. Noua sursă va include următoarele: -instalație HE CHP formată dintr-un număr de 3 motoare termice cu ardere internă pe gaz natural -instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de 4 cazane de apă caldă pe gaz natural și 1 cazan de abur pe gaz natural -echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv: o sistemele de pompare a fluidelor, necesare operării noii surse o instalația de degazare termică a apei de adaos introdusă în rețeaua de termoficare o acumulatorul de căldură pentru utilizarea eficientă a instalației HE CHP o stația electrică de transformare aferentă noii surse o racorduri tehnologice și la utilități |
| Studii propuse |  |

## Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

La S.C. CET Hidrocarburia fost implementat „Sistemul de management al securităţii mediului”, prin implementarea căruia au fost adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului. Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu Managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni: - introducerea unor „tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele „tehnologii adăugate”; - utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut; - monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Planul pentru situaţii de poluari accidentale cuprinde: Modul de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului; Componenţa echipelor de intervenţie; Responsabilităţile şi coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă. CET Hidrocarburi SA are realizata Politica de prevenire a accidentelor majore provenite de la utilizarea substantelor periculoase. Rezervoarele de substante periculoase sunt prevazute cu cuve de retentie. Planul de urgenţă internă pentru CET hidrocarburi prezentat separat cuprinde activităţile generale care se intreprind pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor de pe amplasament cât şi măsurile de intervenţie intreprinse în cazul producerii de incendii, explozii, accidente – contaminări şi calamităţi naturale.

# 4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai  jos:

| Nu e cazul |  |
| --- | --- |

# SECŢIUNEA  Emisii si Reducerea Poluarii

# 4.9.Emisii si Reducerea Poluarii

## 4.9.1.Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarile relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### Emisii si reducerea poluari

| Proces | IMA/ Cap. nominala | Intrari comb. | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere | CAF 4 | 5374 Nm3/h gaze naturale | Emisii NOx CO2 CO Pulberi | Se monitorizeaza continuu NOx, pulberi si CO | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |
| Ardere | CAF 5 | 5374 Nm3/h gaze naturale | Emisii NOx CO2 CO Pulberi |  | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie (EIP), conform riscurilor de accidentare la care este expus (ca urmare a evaluărilor efectuate de biroul de securitate şi sănătatea muncii), ţinând cont şi de prevederile normativului de dotare cu EIP. Echipamentul individual de protecţie constă în:

- salopete doc ignifuge;

- centură siguranţă;

- cizme electroizolante de înaltă şi joasă tensiune;

- cască protecţie;

- mănuşi electroizolante;

- bocanci cu bombeu metalic;

- ochelari de protecţie;

- mască;

- antifoane.

### 4.9.3.Echipamente de depoluare –

### Pentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaz | CAF4 | NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Monitorizare continua | existent |
| Ardere gaz | CAF5 | NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Monitorizare continua | existent |

### 4.9.4.Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Studii pentru reducerea emisiilor de NOx, pulberi şi SOx | Nu e cazul |

### COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Nu există emisii de COV.

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu este cazul.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor); | Nu avem rezervoare deschise, de asemenea nu avem statie de epurare |
| Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.); |  |  |  |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Nu se folosesc containere |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Nu se fac transferuri de materiale |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); |  |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba |  |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor |  |  |  |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare alte studii privind pulberile sedimentabile, sunt făcute analize lunare de pulberi sedimentabile şi analize de aer ambiental care au fost prezentate IN RAM. După cum se constată nu sunt depăşiri. |  |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu este cazul.

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul.

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu este cazul.

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Nu este cazul.

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Nu e cazul

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (notati necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu este cazul.

Curatenie sistematica;

Se aplică

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Emisiile de ardere sunt evacuate de la fiecare CAF printr-un cos cu H=56m si D=3.2 m

### COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul. |  |  |  |

### Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Nu există sistemele de ventilare. | Rezervoarele de combustibil sunt subterane si sunt fara pacura. |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

Prin prelevarea apelor prin puţurile forate (4 bucăţi) la o adâncime de 100 m nu se produc efecte negative asupra amplasamentului centralei şi nici asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice ale zonei avându-se în vedere faptul că prin analizele fizico – chimice nu se constată produşi de infestare exterioară şi nici particule de nisip antrenate prin pompare.

Descărcările accidentale de substanţe poluante în Mureşel nu ar produce pagube de o importanţă majoră având-se în vedere capacitatea de diluţie, precum şi măsurile de prevenire prevăzute prin proiectare şi execuţie (spargerea unui rezervor de acid sau baza nu presupune afectarea zonei întrucât acesta are prevăzută o cuvă de preluare a unui volum accidental şi un bazin de neutralizare legat de acesta).

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate si alcalinitate ridicata, sunt neutralizare reciproc in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de neutralizare dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2).

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Nue cazul , apa din circuitul de termoficare este recirculata in proprotie de 98.2%.

### Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Canalizarea apelor menajere Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate in reteaua interna de canalizare menajera si sunt conduse intr-un decantor Imhoff (V= 50 mc). Din decantor. apele uzate sunt pompate in canalizarea oraseneasca a municipiului Arad, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1611 din data de 23.11.2018 incheiat intre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apele sunt evacuate prin gura de evacuare (EV1). Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe suprafata cailor de acces sunt colectate intr-o canalizare pluviala cu evacuarea acestora prin evacuarea tehnologica EV2. Amplasamentul evacuarii EV2 in coordonate STEREO70: X: 217027,002; Y: 526773,01 Apele pluviale provenite din zona adiacenta canalului Muresel sunt evacuate liber in acesta. Apele pluviale provenite de pe suprafetele cladirilor si zonele adiacente acestora sunt evacuate in canalizarea oraseneasca (EV1). Canalizarea apelor tehnologice Canalizarea tehnologică este constituită din: Canalizarea chimic impura si epurarea/neutralizarea apelor uzate: Din cadrul statiei de tratare a apei (pet.2.4) rezulta ape uzate acide si bazice.Aceste ape uzate sunt directionate in rezervoare de neutralizare (rezervor Vi= 100 mc si rezervor V2= 150 mc) unde se neutralizeaza reciproc sau sunt tratate (cand este cazul) cu solutie de lapte de var.Dupa neutralizare si decantare, apele uzate sunt evacuate in canalul Muresel (EV2) conform contractuiui de prestari servicii nr. 2019.07.065715.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de lmbun£itatiri Funciare Timis. Colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarca in canalul Muresel conform contractului de prestari servicii nr. 2019.07.065./15.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis: cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte)- evacuare EV5; garda hidraulica circuit de termoficare- evacuare EV6; Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesita epurare, cel mult odata/an sau mai rar. Inainte de evacuare in emisar: temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C° pH 6,5-8,5

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

Nue cazul

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode in vederea incadrarii in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU e cazul |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii compusi chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Component – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| PH materii in suspensie, produse petroliere, substante extractibile, reziduu fix | Canalul Mureşel | Calitatea apei receptorului (Mureşel) nu se schimbă după descărcarea apelor epurate de la statia de dedurizare. Apele uzate descărcate în emisar nu afectează eventuale prize de apă sau zone de recreere întrucât acestea nu există pe traseul Mureşelului. Descărcările accidentale de substanţe poluante în Mureşel nu ar produce pagube de o importanţă majoră având-se în vedere capacitatea de diluţie, precum şi măsurile de prevenire prevăzute prin proiectare şi execuţie (spargerea unui rezervor de acid nu presupune afectarea zonei întrucât acesta are prevăzută o cuvă de preluare a unui volum accidental şi un bazin de neutralizare legat de acesta). | La niv. Anului 2022 Toate apele evacuate s-au incadrat in valorile impuse prin autorizatia integrata de mediu. |

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU e cazul |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Nu există efluenţi toxici.

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cunoscută.

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Nu este posibilă by-pass-area staţiei.

Rezervoare tampon

Nu este cazul.

### Epurarea pe amplasament

Apele menajere  se descarca in decantor Imhoff si de aici in reteaua de canalizare a orasului. Apele rezultate la statia de tratare se neutralizeaza  inainte de a fi descarcate in canalul Muresel.

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

-apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de hidrocarburi. In prezent nu se mai stocheaza pacura pe amplasament;

-pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe;

-în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură;nu se mai utilizeaza pacura.

In prezent nu se mai utilizeaza pacura.

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Plan cu retele de apa si canalizare |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da | Există un asemenea program, cuvele sunt placate antiacid , rezervoarele sunt prevazute cu indicatoare de nivel |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

la executarea lucrărilor au fost prevăzute canalizări etanşe; apele cu caracter acid se neutralizează înainte de evacuare în canalul Mureşel în bazine de neutralizare; pentru apele menajere există decantorul Imhoff inainte de a fi descarcate in reteaua de canalizare; apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură; pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe; în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură; în cadrul activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor la CET Arad se efectuează analize fizico – chimice ale apelor din freatic. În conformitate cu normativul PE 732/89 parametrii de calitate urmăriţi : - alcalinitate; - concentraţia ionului de hidrogen (pH) - concentraţia ionului SO-24 (mg/dm3) - concentraţia ionului Cl- (mg/dm) - concentraţia ionului Hg+2 (mg/dm3) - concentraţia sărurilor de amoniu NH+4 (mg/dm3) - conductivitatea electrică ((S/cm2) - aspect (culoare, miros).

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Nu | Toate cuvele sunt placate antiacid şi antibazic.Prin Instrucţiunile de operare se realizează permanent controlul acestora. |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  |  |

### Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibilitatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Depozitarea în rezervoare a acidului sulfuric şi a hidroxidului de sodiu | Gospodăria de păcură (incinta rezervoarelor)este betonată – nu se mai utilizeaza | Clorura de sodiu este depozitata pe platforma betonata , acoperita | Nu sunt deşeuri depozitabile |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | Pentru cisternele nr.1 şi 2 de acid sulfuric şi cisternele 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare avînd 15 mc situate în subsolul staţiei de tratare nu există cuvă de retenţie. Pentru cisterna 3 de ac.sulfuric şi cisterna 3 lesie cu o cap. de 40 mc fiecare există o f. mică cuvă de retenţie , cu posibilitatea de legare la cuva de retenţie a rezervoarelor de ac. clorhidric neutilizate. | Este înconjurat cu un zid de beton |  |  |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | Da |  |  |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Colectarea eventualelor scurgeri se realizează printr-un sistem de canalizare antiacidă | Nu se mai utilizeaza pacura; rezervoarele sunt goale; |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Se consideră că măsurile expuse mai sus sunt suficiente ,fiind un risc scăzut pentru apariţia unor evenimente de poluare.

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Rezervoare de acid sulfuric | Rezervoare de hidroxid de sodiu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Practic nu sunt cuve de retenţie Este un spaţiu închis situat la cota – 3,5m , nu au orificii în exterior | Practic nu sunt cuve de retenţie Este un spaţiu închis situat la cota – 3,5m , nu au orificii în exterior |  |  |  |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie |  |  |  |  |  |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Conductele nu depăşesc suprafaţa de siguranţă | Conductele nu depăşesc suprafaţa de siguranţă |  |  |  |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Există proiect din proiectul general al instalaţiei | Există proiect din proiectul general al instalaţiei |  |  |  |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da | Da |  | sunt suficiente | sunt suficiente |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Există instrucţiuni de lucru pentru acest loc de muncă cu rond în perimetru | Există instrucţiuni de lucru pentru acest loc de muncă cu rond în perimetru |  |  |  |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | Nu | Nu |  |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da , este posibilă umplerea în interiorul cuvei , nu se utilizează această metodă fiind utilizate pompele existente pentru acest lucru din proiectare | Da , este posibilă umplerea în interiorul cuvei , nu se utilizează această metodă fiind utilizate pompele existente pentru acest lucru din proiectare |  |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da , program pe fiecare schimb | Da , program pe fiecare schimb |  |  |  |

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Păcura Nu se mai utilizeaza | - două rezervoare subterane din beton - 2x 750 mc ; - un rezervor subteran din beton - 1x 2000 mc - un rezervor metalic suprateran - 1x 3150 mc ; - un rezervor metalic suprateran - 1x 2000 mc ; - dezafectat - un rezervor metalic suprateran - 1x 5000 mc ; |
| Hidroxid de sodiu | 3 cisterne de 15 mc – pentru cisternele de hidroxid se poate considera aproximativ 4 mc de cuvă de retentie - solutia este de placare antiacidă a subsolului pentru a asigura retentia necesară. Un rezervor vertical de 40 mc – se poate face legatura cu cuva de la rez. de acid clorhidric neutilizată |
| Acid sulfuric | 3 cisterne de 15 mc pentru cisternele de acid sulfuric se poate considera aproximativ 4 mc de cuvă de retentie - solutia este de placare antiacidă a subsolului pentru a asigura retentia necesară. Un rezervor vertical de 40mc – se poate face legatura cu cuva de la rez. de acid clorhidric neutilizată |
| Sare bulgări | Stocare pe rampă betonată şi acoperită capacitate deaproximativ 30 mc |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | pH CCOCr MTS Reziduu fix | Monitorizare se realizează pri efectuarea de analize din puţurile piezometrice din incintă. | Anual |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Pentru platforma CET se realizează monitorizarea prin analize efectuate din forajele piezometrice din incintă. |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

Controlul este executat de personalul atelierului de tratare ape, nu sunt sume alocate în buget.

## Miros

În general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalaţiile care nu utilizează substanţe urat mirositoare sau care nu generează materiale urat mirositoare şi prin urmare prezintă un risc scăzut trebuie separate de la început utilizând Tabelul 5.6.1.Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are şi surse semnificative trebuie "separate" din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) şi nu mai trebuie furnizate informaţii detaliate în secţiunile următoare.În cazul în care receptorii se afla la mare distanta şi riscul asociat impactului asupra mediului este scăzut, informaţiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informaţiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totuşi cerute şi trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cat va permite balanţa costurilor şi beneficiilor.Dacă este cazul trebuie furnizate harti şi planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare.Nu există emisii de substanţe urât mirositoare.

4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează mirosActivităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urat mirositoare trebuie menţionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/titularului activităţii sa nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe urat mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.

In cadrul acestei amplasament nu exista instalatii care sa produca miros.

4.14.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.

| Identificati şi descrieti zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluări ale efectelor mirosului asupra mediului | Se realizează o monitorizare de rutina? | Prezentarea generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieti localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este poosibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza impactul asupra receptorilor - adica nu efectul la nivelul amplasamentului(la sursa), desi pot utiliza ca date primare date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactomtrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Careau fost rezultatele privind efectul/ impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza monitorizarea suplimentara care se refera la impact (monitorizarea sursei este inclusa in tabelul 5.5.3.1.)Aceasta ar putea cuprinde „testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/ receptori separati se refera acestea? Care este/ a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a solicitarii, operatorul / titularul activitatii trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritatea Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. Restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente. |

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fara miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros.

4.14.3 Surse/emisii NEsemnificative

Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi "separate" prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordări calitative reale atunci când nivelul scăzut de risc este evident. Trebuie făcută o scurtă justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informaţii suplimentare în tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie făcută pentru a arăta că aceste surse nu se adaugă unei probleme. Vezi justificarea de la începutul 5.5. De introdus un exemplu - mirosuri indigene, tradiţionale, de exemplu industria prelucrătoare a produselor piscicole în Sulina.

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fara miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros.

4.14.3.1 Surse de mirosuri

(inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | b) | c) | d) |
| Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. De exemplu: -incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere. -zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. Ventile, cosuri, exhaustoare. Includeti ventilele sau semnalul luminos de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor. | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare – fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii cladirilor )fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve, etc. | -Substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare(de ex. Mercaptanii) -materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) -un „tip” de miros, de ex. Mirosul de „ars”. Sunt acestea materii prime, intermediare, subproduse, produse finite sau deseuri?sunt materiale mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca mateiale mirositoare? |
| Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care nu se află în instalaţie, dar sunt pe acelaşi amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate de legislaţia referitoare la efecte neplăcute |
| Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor. |
| e) | f) | g) | h) |
| Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor avea probleme in conditii de functionare normala.De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare. Tehnicile de management si de instruire, precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care nu se află în instalaţie, dar sunt pe acelaşi amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate de legislaţia referitoare la efecte neplăcute). |

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fara miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros.In toata perioada de functionare a centralei nu au fost reclamatii sau sesizari in ceea ce priveste mirosul sau alte probleme legate de functionarea centralei

Managementul mirosurilor

| Sursa / punct de emanare | Natura / cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i) | j) | k) |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din „Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul/ dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie fi fost deja conturate in „tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip „ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor.De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de „mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip „mult”, „mediu” si „putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? |

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fara miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros.In toata perioada de functionare a centralei nu au fost reclamatii sau sesizari in ceea ce priveste mirosul sau alte probleme legate de functionarea centralei. In ceea ce priveste managementul mirosului , nu este cazul de a se implementa un astfel de management.

| Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- |
| l) | m) | n) |
| Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore- de tip inchiderea usilor- sau mai semnificative – incetinirea procesului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de initierea privire masurilor descrise in coloana precedenta? | De exemplu – orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimentului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fara miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros.In toata perioada de functionare a centralei nu au fost reclamatii sau sesizari in ceea ce priveste mirosul sau alte probleme legate de functionarea centralei. In ceea ce priveste managementul mirosului , nu este cazul de a se implementa un astfel de management.

4.15	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

| Tehnica BAT | Poluantul şi rata de reducere | Tehnica de tratare | Aplicare în CET Hidrocarburi |
| --- | --- | --- | --- |
| Excesul de aer redus în focar | NOx 10 – 40% | Reglare exces de aer , reduce aportul de N2 şi O2 ; dezavantaj ardere incompletă | Se aplica în CET Hidrocarburi fară a ajunge la o ardere incompletă |
| Injecţie de abur sau apă | NOx 10 – 40% | Injectarea unui amestec de combustibil cu apă sau abur în camera de ardere | Nu se aplică |
| Reducerea catalitică selectivă | NOx 10 – 60% | Se utilizează în general la turbinele cu ciclu combinat | Nu se aplică |
| Arzătoare cu NOx redus | NOx 10 – 60% | Realizarea unei temperaturi mai reduse în zona primară de ardere | Sunt montate arzatoare cu Nox redus. |
| Recircularea gazelor de ardere | NOx Pînă la 20% | Duce la diminuarea temperaturii flăcării în camera de ardere | Nu se aplică |
| Arderea în două trepte | NOx 10 – 70% | Reduce reacţia dintre O2 şi N2 în timpul procesului de ardere | Nu se aplică |

4.15.1. Prezentare generală

Cele mai bune tehnici disponibile şi procedee (BAT) de reducere a emisiilor din instalaţiile mari de ardere prezentate în continuare sunt de acord cu Directiva Consiliului 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

| Domeniu | Poluant | BAT | Tehnica de tratare |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustia | NOx | arzătoare cu NOx redus Sistem de control computerizat avansat pentru a obţine o performanţă ridicată a cazanului o dată cu creşterea condiţiilor de ardere astfel încât să conducă la reducerea de emisii. | arzătoare cu NOx redus Sistem automatizat modern – conducere a cazanului. |

Cele mai bune tehnici disponibile şi procedee (BAT) reprezintă „stadiul cel mai eficient şi avansat de dezvoltare a activităţilor şi a metodelor de operare care indică gradul practic corespunzător al acelor tehnice care furnizează, în principiu, bazele de stabilire a valorilor limită ale emisiilor”.

# 5. SECŢIUNEA  6  Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

# Surse de deseuri

| Nr. crt. | Cod deseu conf. HG 856 / 2002 | Denumire deseu | Provenienta | Cantitatea generata | U.M. | OPERATIUNEA Valorificare/ Eliminare | COD OPERATIUNE | DENUMIRE OPERATIUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.01 | Deseuri municipal amestecate | Deseuri menajere de la angajati | 156 | m3 | eliminare | D5 | Depozite special construite, de exenplu. depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fa\a de celelalte §\ fata de mediul inconjurator si altele asemenea - |
| 2 | 20 01 39 | Materiale plastice | activitatea administrative | 28 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 3 | 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | activitatea de mentenanta | 39 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 4 | 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21.20 01 23 Si 20 01 3 | activitatea de mentenanta | 570 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 5 | 20 01 21* | Tuburi fiuorescente si alte deseuri cu cont,inut de mercur | activitatea de mentenanta | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

| 6 | 20 01 11 | Materiale textile | casari | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20 01 01 | Hartie si carton | activitatea de birou | 340 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 8 | 17 04 05 | Fier si otel - | activitatea de mentenanta | 8629 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 9 | 17 04 01 | Cupru., bronz, alama | activitatea de mentenanta | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 10 | 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd ■ | activitatea de, productie - - > | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 11 | 16 06 01* | Baterii cu plumb ' | activitatea de transport | 40 - | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 12 | 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casari echipamente | 20360 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

| 11 | 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | activitatea de transport | 100 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 15 01 10* | Ambataje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | activitatea de mentenanfa | 230 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 13 | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | activitatea de aprovizionare - | 20 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 14 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale ptastice | activitatea de aprovizionare | 955 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | activitatea de aprovizionare | 733 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

| 16 | 13 02 05* | Uleiuri mineralenecforurate de motor, de transmisie si de ungere. | activitatea de mentenanta | 200 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | activitatea de productie si mentenanja. | 30 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 18 | 1201 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | activitatea de productie si mentenanta | 15 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 | 12 01 01 | Pilitura si span feros | activitatea de productie si mentenanta | 520 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 | 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | Activitatea de birou | 25 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 21 | 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 | activitatea de productie si mentenanta | 10 | Kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Proximitatea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Containere | Ambalaje de Hârtie şi carton | Da | Nu | Platforme betonate |
| Zona betonata | Deşeuri de fier | Da | Nu | Platforme betonate |
| Zona betonata | Deşeuri neferoase | Da | Nu | Platforme betonate |
| Magazie | Uleiuri uzate | Da | Nu | Construcţie închisă |
| pubele | Deşeuri menajere | Da | Nu | Containere pe platformă betonată |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | AA | D.I. | Nu este cazul | Nu este cazul | DA |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au deteriorat sau curg? |  |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

Toate deseurile sunt colectate si stocate corespunzator pana la predarea catre societati autorizate.

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Birotică amabalaje | Nu | Hârtie şi carton, plastic | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| Reparaţii | Fier | Fier, pilitura | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| Întreţinere | Nu | Ulei uzat, emulsii | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| intretinere | nu | anvelope | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| Reparaţii | Cu, Pb, Al | Metale neferoase | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| transport | nu | Baterii | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |
| Activităţi menajere | Nu | Deşeu menajer | - | valorificare | valorificare | Nu este cazul |

## Deseuri de ambalaje

| Material | Deşeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie - carton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oţel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Câmpurile albe: Furnizarea datelor  este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar  acestea  trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si  (c).

- Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

- Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) si  (g).

- Procentajul de valorificare  sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana  (a).

- Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

# SECŢUNEA 7  Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica |  | 0 | - |
| Electricitate din alta sursa* | Nu |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | Nu |  |  |
| Gaze (mii Nmc) | 69647 | Nu se aplica | 100 |
| Petrol (Benzină şi motorină, pacura) tone |  | Nu se aplica |  |
| Carbune (cocs) |  |  |  |
| Altele (Operatorul /titularul activitatii trebuie sa specifice) |  |  |  |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |

6.1.1

| Energie intrată cu combustibilul MW | Energie produsă MW | Consum intern MW | Randament % |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | 99 | 22583 | 90% |

Alimentarea cu energie electrica a centralei pe perioadele de nefunctionare Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin conexiunea de 6KV din Statia de transformare „Muresel” 110/20/6KV. Aceasta se face prin Transformatorul nr.2 – 110/6 KV de 25 MVA, care asigura consumul de Servicii interne din CET-H, care in aceasta situatie nu depaseste 500 KV. Tot de pe barele de 6KV din CET-h se alimenteaza si LES nr.11 care asigura alimentarea de rezerva pentru serviciile proprii ale Statiei 220/110 KV Horia , precum si Bara 2 de 20 KV din Statia „Muresel” prin Transformatorul nr.3 de 20/6 KV instalat in aceasta statie. Pentru intreruperi in furnizarea de energie electrica cu durata de pina la o ora , nu sunt consumatori vitali care sa sufere in acest interval avarii majore. Bateriile de acumulatori ale centralei si ale instalatiilor de telecomunicatii asigura functionarea pentru acesta perioada.

### Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) Gcc/ kWh | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie termică | Pt et. – 161 gcc/Gcal |  | 300 gcc/KWh pe plan international |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/alte autoritati competente responsabile conform legislatiei in vigoare; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in Planul de masuri obligatorii; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); |  | Da |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu | N/A |  |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Nu | N/A |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; |  | Da |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | - |  |  |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul Planul de masuri obligatorii a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnicesunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | ( |  |  |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | ( |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. |  | ( |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii |  | Nu |  |

## Eficienta Energetica

Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care sa conduca la utilizarea  eficienta a energiei , aplicabile activitatilor reglementate prin autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de utilizare eficienta a energiei | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

- Utilizarea energiei termice si electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

- Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

- Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica.

- Pentru instalatiile energetice, eficienta energetica a fost considerata ca valoare a caldurii (combustibil energetic introdus/energie produsa la limita instalatiei energetice) si ca eficienta a instalatiei energetice, care aici este considerata ca inversul  caldurii consumate, adica procentul de energie produsa/ combustibil energetic introdus. Combustibilul energetic este masurat prin puterea calorifica inferioara.

- Cogenerarea de caldura si energie (CHP) este unul din cele mai eficiente mijloace tehnice si economice pentru a creste eficienta energetica a sistemului de alimentare cu energie. Cogenerarea este deci considerata ca cel mai important BAT ca optiune in ordinea de a reduce cantitatea de CO2 evacuata in atmosfera pe unitatea de energie generata. Pentru ca cererea de caldura variaza de-a lungul anului,  instalatiile CHP au nevoie sa fie foarte flexibile in ceea ce priveste gradul de producere al caldurii si  electricitatii si acestea trebuie sa posede o inalta eficienta de asemenea la o functionare la sarcina partiala- nu e cazul

- Eficienta energetica asociata cu functionarea instalatiei CHP supuse conditiilor de BAT se considera a fi de 45 – 55%, care este egala cu un raport al caldurii  de 1.3 – 1.1, si o eficienta energetica (pe combustibil) de 75 – 90%, depinzand de functionarea instalatiei. Comparand aceasta cu valoarea caldurii si eficienta instalatiilor  noi de condenstie pe carbune  si electricitate cu eficienta de 42  - 47% si valori  de caldura de 2.3 se economiseste combustibil si astfel reducerea cantitatii de CO2 generata devine aparenta.- nu e cazul

- Nivelele de eficienta termica asociate cu masurile de aplicare a BAT-urilor pentru a imbunatati eficienta sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

Nivelurile eficientei termice asociate cu masuri de aplicare a BAT-ului

| Combustibil | Tehnici de ardere | Eficienta termica (%) a unitatii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instalatii noi | Instalatii reabilitate |
| Păcură si gaze | Cogenerare (CHP) | 75-90 | 75-90 |

cogenerarea de caldura şi energie =CHP

Nu e cazul , se produce doar energie termica

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. |  |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. |  |  |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Da |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. |  |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Da |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. |  |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Da |  |
| Valve automate |  |  |
| Valve de returnare a condensului |  |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare |  |  |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | nu |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Nu | Nu este specificul instalaţiei |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | da | Se utilizeaza gaze naturale , un combustibil mai putin poluant |

# SECŢIUNEA 8 Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

- .Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul unităţii economice

CET - HIDROCARBURI

| Nr.crt | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Localizare | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Acid sulfuric | 7664-93-9 | CET Hidrocarburi Statia de tartare chimică | 140 | Lichid dens si uleios (96-98%) | Rezervoare, proprii special amenajate | Inchis fără comunicare cu mediul ambiant |
| 2. | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | CET Hidrocarburi Statia de tratare chimică | 60 | Lichid corosiv (Conc.48%) | Rezervoare tip cisterna,special amenajate | Inchis fără comunicare cu mediul ambiant |
| 3. | Acetilena | 74-86-2 | CET Hidrocarburi Sectia Reparatii | Nu se stocheaza | Gaz incolor | Butelii de otel omologate, cu masa poroasa monolitica | Inchis, sub presiune (120-150 atm) |
| 4 | Oxigen | 7782-44-7 | CET Hidrocarburi Ateliere reparatii | Nu se stocheaza | Gaz incolor | Butelii de otel omologate, cu masa poroasa | Inchis, sub presiune (120-150 barr) |
| 5 | PACURA | 6S476-33-5 | CET Hidrocarburi Nu se mai utilizeaza | 9300 | Lichid vascos , nu mai e prezent pe amplasament. In rezervoare mai exista urme de lichid care nu a putut fi scos | Rezervoare subterane si supraterane doua, rezervoare subterane 2x750 mc, util 2x600 mc (un rezervor subteran nu este utilizat pentru depozitare pacura) - un rezervor subteran: - 1x2000 mc. util 1x1800 rnc - un rezervor metalic suprateran: 1x3150 mc, util 1x2900 mc - un rezervor metalic: suprateran - 1x5000 mc, Util 1 x4700 mc TOTAL UTIL: 10.600 mc | Inchis fără comunicare cu mediul ambiant |

Unitatea  NU se mai încadrează în categoria de risc minor  conform Legii 59/2016 privind accidentele majore la utilizarea substantelor periculoase.  având în vedere cantitatea de substanţe periculoase ce se manevrează.S-a  incadrat  in aceasta categorie datorita capacitatii de stocare a pacurii. In prezent pe amplasament nu mai exista stocata pacura. Societatea  a facut demersurile pentru a iesi de sub incidenta Seveso. Conform notificarii cu numarul 2949/21.02.2024/1.901.272/770/22.02.2024 , emisa de Secretariarul de Risc, unitatea CET ARAD HIDROCARBURI SA , obiectivul/amplasamentul nu se mai incadreaza  conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor  de accident major in care sunt implicate substante periculoase.   O data cu realizarea noului proiect, gospodaria de pacura intra in procesul de dezafectare.

4. Tipul activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase

- Acid sulfuric-  s-a utilizat utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate; in present nu se mai utilizeaza. Este present pe amplasament

- Hidroxid de sodiu:- este utilizat în instalaţia de producere a apei dedurizate  la regenerarea masei ionice

- procesele tehnologice sunt controlate automat

- Acetilena si oxigenul  - sunt utilizate  în procedeele autogene: sudare, taiere termica, preincalzire materiale metalice,

indreptare cu flacara ,

- este distribuita la atelierele de reparatii, in butelii de otel omologate

- buteliile se manipuleaza manual

- sunt utilizate discontinuu in procesul de productie

5. Informaţii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca

accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Nu este cazul  -instalaţiile nu au o zona industrială care poate duce la influenţe majore.

6. Mărimea zonei/platformei industriale

CET Hidrocarburi – Suprafata totala ocupata este de 36210  m2

7. Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

- Zonă susceptibilă la inundaţii – nu este cazul

- Zonă seismică – nu este cazul

- Alunecări de teren – nu este cazul

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? | nu |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | NU |

Unitatea  NU se mai încadrează în categoria de risc minor  conform Legii 59/2016 privind accidentele majore la utilizarea substantelor periculoase.  având în vedere cantitatea de substanţe periculoase ce se manevrează.S-a  incadrat  in aceasta categorie datorita capacitatii de stocare a pacurii. In prezent pe amplasament nu mai exista stocata pacura. Societatea  a facut demersurile pentru a iesi de sub incidenta Seveso. Conform notificarii cu numarul 2949/21.02.2024/1.901.272/770/22.02.2024 , emisa de Secretariarul de Risc, unitatea CET ARAD HIDROCARBURI SA , obiectivul/amplasamentul nu se mai incadreaza  conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor  de accident major in care sunt implicate substante periculoase.   O data cu realizarea noului proiect, gospodaria de pacura intra in procesul de dezafectare.

## Plan de management al accidentelor

Este implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII MEDIULUI  care conţine capitolele specifice:

b) Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului;

c) Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu

e) Plan pentru situaţii de urgenţă

f) Monitorizarea performanţelor de mediu

g) Verificarea şi revizuirea sistemului de magement al securităţii mediului.

De asemenea este elaborat Politica de prevenire a accidentelor majore.

# TABEL 8.1. PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Nr. Crt | Măsura sau lucrarea | Scopul | Responsabilităţi | Termene | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | începere | PIF |  |
| 1. | Revizia instalaţiilor din gospodăria de păcură, inclusiv a rampelor si a rezervoarelor in vederea dezafectarii | Curatarea si eliminarea resturilor de pacura in vederea dezafectarii | Şef secţie termomecanică | Cf.grafice reparaţii |  | Urmeaza sa fie dezafectate |
| 2 | Verificarea vizuală a cisternelor stoc de acid şi sodă | Urmărirea integrităţii fizice a cisternelor | Şef echipă reparaţii | anual |  |  |
| 3 | Verificarea scăpărilor pe traseele de acid şi sodă | Urmărirea integrităţii traseelor de acid şi sodă | Maistru şef tură | Pe fiecare tură |  |  |
| 4. | Verificarea profilactică a pompelor | Menţinerea în stare de funcţionare | Maistru şef tură | Pe tură |  |  |
| 5. | Verificarea vizuală a rezervoarelor de ulei | Urmărirea integrităţii rezervoarelor | Gestionar depozit ulei | 1 dată/zi |  |  |

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | NU |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | NU |
| bariere si retinerea continutului | NU |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| * izolarea cladirilor; | DA |
| **asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, intrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea incarcaturilor; | DA |
| ***sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | DA |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor,, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| ****rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. |  |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | NU |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima |  |
| *****alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | DA |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| ******indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | NU |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

** rezervoarele de acid sulfuric şi hidroxid de sodiu sunt prevăzute cu indicatoare de nivel fără  preaplinuri.

*** sisteme de avertizare cu plăcute avertizoare ( interzis persoanelor străine, pericol de accident, pericol de cădere în gol, pericol de explozie , interzis accesul substante periculoase)

# SECŢIUNEA 9 Zgomot si Vibratii

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia / sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case de locuit la cca 500 m. | Termocentrala este situată în zona centrală a Municipiului Arad, în determinarea nivelului de zgomot la limita incintei a demonstrat încadrarea în limitele admise. În conformitate cu SR 10009-2017 „Acustica urbană” se va asigura la limita incintelor industriale 65dBA nivel de zgomot echivalent | Zgomotul a fost monitorizat in 4 puncte Poarta 1, limita S Poarta 3, limita E Poarta 2, limita N Limita V | Conform autorizatiei integrate | 55,39 dB 53,21 dB 54,53 dB 52,95 dB | 65 dB |

## Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ: Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu dupa caz (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| Ventilatoarele de aer şi gaze | 2 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 25% |  | Panou absorbant |
| Secţia exploatare T.M. | 4 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 8% |  | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Staţia de compresoare | 5 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 6% |  | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Furnizati detalii privind orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu există studii specifice. Problema a fost tratată în evaluările de impact | Diminuare zgomot |  | Zgomot la limita incintei spre oraş | Buletinul de analiză se ataşează în anexă |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi |  | 55 | 50-55 dB | Aceste valori sunt la limita amplasamentului. |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nu e cazul , nivelul de zgomot este sub 65 dB la limita amplasamentului.

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

Nu e cazul

- Manevrare mecanica,

Nu e cazul

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Nu e cazul

rice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

# SECŢIUNEA 10 Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| NOx | Cos CAF 4 | continua | Conform standardelor CE si ISO | Da |  |  |  |
| NOx | Cos CAF 5 | continua |  | Da |  |  |  |
| pulberi | Cos CAF 4 | continua | Conform standardelor CE si ISO | Da |  |  |  |
| pulberi | Cos CAF 5 | continua |  | Da |  |  |  |

Observatii:

- Monitorizarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

•	Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

•	Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer |  |
| --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul/Titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Nu sunt emisii în apele de suprafaţă. |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitori-zare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCO/CBO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbiditate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toate celelalte substante evacuate din instalatie care sunt cuprinse in HG 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descrieti orice masuri referitoare la functionarea instalatiei  pe perioada pornirii sau opririi.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate la canalizarea oraseneasea se vor incadra in lirnitele stabilite de NTPA 002/2002 din H.G.188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si pot fi modificate sau completate de catre operatorul sistemului de canalizare si a statiei de epurare, S.C. Compania de Apa.Arad S.A.

Apele tehnologice si pluviale descacate in Canalul Muresel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin: HG 352/2005 (NTPA 001/2005).

### Apele tehnologice si pluviale descarcate in Canalul Muresel, vor fi monitorizate conform tabelului de mai jos:

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecventa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | 3 analize/an | Se vor anaiiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii in suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu fix | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20.0 mg/l |  |  |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Ape subterane

Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice din: zona amplasamentului societatii se vor recolta probe de apa din pujuriie de control P^P3 aflate pe amplasament.

-   pentru probele do apa prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru urmatorii indicatori:; pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr, Frecventa de monitorizare - anual, din probe momentane

Scopul acestor analize il constitute urmarirca evolutiei in timp a calitatii apei freatice si prin aceasta evidencerea infiuentei activtatii desfasurate pe amplasament asupra apei .freatice: inrautatirea Tn timp a calitatii apei -freatice duce la concluzia ca activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmand a se impune depistarea si iniaturarea Tn regim de urgenta a sursei de poluare.

Pe amplasament se realizeaza monitorizarea din cele trei foraje de control.

In anul 2022 valorile determinate sunt redate in tabelul de mai jos:

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.08 – 05.08.2022 | Puț control nr.1 (PC 1) | pH, unități de Ph | 7,00/21,00 0C | 7,50 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,00 | 3,00 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 358,00 | 401,10 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,80 |
|  | Puț control nr. 2 (PC 2) | pH, unități de pH | 7,10/21,00 0C | 7,50 |
|  |  | MT, mg/l | < 8,00 | 2,10 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 340,00 | 403,30 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,70 |
|  | Puț control nr. 3 (PC 3) | pH, unități de pH | 7,00/20,90 0C | 7,50 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,00 | 1,60 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 1050C, mg/l | 346,00 | 408,20 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,60 |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu se face monitorizare |  |  |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Nu se face monitorizare |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se raporteaza gestiunea deseurilor conform cerintelo APM Arad.

In anul 2022 :

| NR. CRT. | DENUMIRE DEȘEU | COD DEȘEU CF. HG 856 / 2002 | PROVENIENȚĂ | CANTITATE GENERATĂ | CANTITATE VALORIFICATĂ | CANTITATE ELIMINATĂ | STOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lacuri și vopsele | 08 01 12 | Din activitatea de mentenanță | 17,00 kg | 17,00 kg | - | 0,00 kg |
| 2 | Tonere de imprimantă | 08 03 17 | Din activitatea de mentenanță | 100,00 kg | 100,00 kg | - | 0,00 kg |
| 3 | Emulsii și soluții de ungere | 12 01 09 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg | 15,00 kg | - | 0,00 kg |
| 4 | Uleiuri minerale hidraulice | 13 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 29,00 kg | 29,00 kg | - | 0,00 kg |
| 5 | Uleiuri minerale neclorurate | 13 02 05 | Din activitatea de mentenanță | 172,00 kg | 172,00 kg | - | 0,00 kg |
| 6 | Deșeuri din ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 2340,00 kg | 2340,00 kg | - | 0,00 kg |
| 7 | Deșeuri din ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Din activitatea de aprovizionare | 1529,00 kg | 1714,80 kg | - | 0,00 kg |
| 8 | Ambalaje contaminate (cu ulei) | 15 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 47,00 kg | 47,00 kg | - | 0,00 kg |
| 9 | Lavete, echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 | Din activitatea de mentenanță | 13,00 kg | 13,00 kg | - | 0,00 kg |
| 10 | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | Din activitatea de transport | 45,00 kg | 45,00 kg | - | 0,00 kg |
| 11 | Baterii cu plumb | 16 06 01 | Din activitatea de mentenanță | 32,00 kg | 32,00 kg | - | 0,00 kg |
| 12 | Baterii cu Ni-Cd | 16 06 06 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg | 15,00 kg | - | 0,00 kg |
| 13 | Deșeuri de cupru, bronz, alamă | 17 04 01 | Din activitatea de mentenanță | 19,20 kg | 15,00 kg | - | 6,70 kg |
| 14 | Deșeuri aluminiu | 17 04 02 | Din activitatea de mentenanță | 6,00 kg | 4,00 kg | - | 2,00 kg |
| 15 | Deșeuri de fier și oțel | 17 04 05 | Din activitatea de mentenanță | 257042,30 kg | 240800,00 kg | - | 19789,00 kg |
| 16 | Deșeuri de amestecuri metalice (inox) | 17 04 07 | Din activitatea de mentenanță | 3692,00 kg | 3692,00 kg | - | 11,00 kg |
| 17 | Amestec de materiale de la tratarea mecanică a deșeurilor | 19 12 12 | Din activitatea de mentenanță | 2940,00 kg | 2940,00 kg | - | 0,00 kg |
| 18 | Hârtie și carton | 20 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 1120,00 kg | 1120,00 kg | - | 0,00 kg |
| 19 | Sticlă | 20 01 02 | Din activitatea de mentenanță | 94,00 kg | 94,00 kg | - | 0,00 kg |
| 20 | Tuburi fluorescente | 20 01 21 | Din activitatea de mentenanță | 33,00 kg | 33,00 kg | - | 0,00 kg |
| 21 | DEEE casate cu conținut de compuși periculoși | 20 01 35 | Din activitatea de mentenanță | 140,00 kg | 140,00 kg | - | 0,00 kg |
| 22 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 20 01 36 | Din activitatea de mentenanță | 120,00 kg | 120,00 kg | - | 0,00 kg |
| 23 | Deșeuri de lemn altul decât cel de la 20 01 37* | 20 01 38 | Din activitatea de mentenanță | 0,00 kg | 14,00 kg | - | 14,00 kg |
| 24 | Deseuri materiale plastice din industrie | 20 01 39 | Din activitatea de mentenanță | 20,00 kg | 0,00 kg | - | 20,00 kg |
| 25 | Deșeuri municipale amestecate (menajere) | 20 03 01 | Deșeuri din activitatea administrativ | 63,78 m3 | - | 63,78 m3 | 0,00 m3 |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si caile potentiale de transmitere din sol in apa subterana, in apa de suprafata sau in lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Nu se monitorizează. |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Nu

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii mediului in afara amplasamentului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a mediului realizata sau propusa in scopul evaluarii efectelor emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Emisii în aer, sol, ape | Evaluarea impactului activităţilor CET hidrocarburi Arad asupra mediului | Nivel relativ redus al imisiilor |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare |  |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea mediului este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea retelei de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Nu |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Nu |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Nu |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Nu |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | nu |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | Debit gaze ardere, temperatura gazelor, debit combustibili, |

## Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

## Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta  pentru a minimiza riscul asupra mediul

Nu e czul

# SECŢIUNEA 11 Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

Instalaţie existentă

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Raport de amplasament |
| --- | --- |

11.2.1  Justificarea întocmirii planului de închidere

Planul de închidere a zonei descrie măsurile propuse la încetarea definitivă a activităţii pe amplasament pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi readucerea zonei de funcţionare la o stare satisfăcătoare.

11.2.2  Etapele parcurse la întreruperea activităţii

Pe amplasamentul CET hidrocarburi S.A. sunt în funcţiune următoarele obiective principale:

- Două cazane de apă fierbinte 49.5 MWt cu funcţionare pe gaz

- Instalaţii şi servicii anexe:

- instalaţii electrice primare; posturi de transformare şi staţii de distribuţie;

- instalaţii de automatizare;

- ventilatoare de gaze de ardere, coşuri de dispersie gaze de ardere;

- ventilatoare de aer, conducte

- motoare electrice, pompe;

- gospodării de combustibil lichid

- instalaţii de tratare chimică a apei;

- Dotări clădiri şi construcţii industriale.

Pentru instalaţiile existente pe amplasamentul analizat s-au identificat problemele potenţiale în Raportul de amplasament iar pentru închiderea zonei trebuie pus în aplicare un program de măsuri care să garanteze că:

  - sunt evacuate rezervoarele de combustibil şi conductele subterane;

  - sunt prevăzute operaţiile de scurgere completă şi curăţare a rezervoarelor de combustibil şi reactivi şi conductelor înainte de demolare;

  - sunt utilizate materiale care să nu polueze mediul.

11.2.3  Recomandări pentru întocmirea planului de închidere a zonei

Planul de închidere a zonei trebuie să demonstreze că instalaţiile de pe amplasament sunt capabile să-şi înceteze activitatea în siguranţă.

Planul de închidere va fi întocmit de instituţii autorizate, pe baza unui proiect actualizat, ţinând seama şi de schimbările făcute pe amplasament.

O copie a planului va însoţi formularul în care se specifică schimbările făcute, iar autorizaţia integrată de mediu va menţiona orice schimbare făcută.

Dacă la închidere operatorul doreşte să urmeze o direcţie diferită de acţiune, planul trebuie completat cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

In urma dezafectării instalaţiilor din termocentrală se vor recupera şi conserva integral utilajele: pompe, ventilatoare, motoare electrice, robinete şi alte armături, etc., după care se va trece la dezafectarea instalaţiilor aferente. Dezafectarea acestora se va face după un plan de demolare în care se va specifica în mod expres modul de recuperare a materialelor reciclabile.

O atenţie deosebită se va acorda:

- depozitului de reactivi;

- depozitului de combustibil şi lubrefianţi;

care pot prezenta un pericol de poluare a mediului.

  - Instaţii de pompare, conductele de transport gaze naturale :

  - Se va îndepărta cu grijă izolaţia termică a conductelor pe toată lungimea acestora.

  - Se vor blinda conductele de la staţii pentru a se opri definitiv orice scurgere de fluide spre centrala termică.

  - După golirea completă, conductele se vor tăia mecanic luându-se în consideraţie toate măsurile de siguranţă pentru evitarea unor incendii locale.

Instalaţia de dozare reactivi chimici

Dezafectarea acestei instalaţii se va face respectând următoarele recomandări:

  - Vasele de măsură utilizate la dozarea reactivilor se vor goli cu grijă de către operatori chimişti instruiţi pentru lucrul cu astfel de substanţe şi echipaţi corespunzător (vor purta obligatoriu mască de protecţie cu cartuş filtrant bandă verde).

  - Reactivii concentraţi astfel recuperaţi în bidoane de plastic etanşe se vor depozita în magazia de reactivi chimici şi apoi vor fi transportaţi la alţi utilizatori.

  - Vasele de dozare se vor umple cu apă şi se vor spăla traseele de conducte pornind pompele dozatoare, soluţiile diluate fiind recuperate la locul de dozare în bidoane de plastic etanşe.

  - Reactivii recuperaţi se vor utiliza ţinând seama de raportul de diluţie sau se vor neutraliza în cazul hidratului de hidrazină cu clorură de var, apă de clor sau cloramină într-un loc special amenajat.

  - Instalaţia de dozare se va dezafecta numai după golirea completă a recipienţilor şi conductelor de transport.

  - Instalaţiile de ardere

cazanele se vor dezafecta de firme autorizate cu recuperarea integrală a metalului, numai după ce instalaţiile auxiliare (ventilatoare de aer, pompe, motoare electrice, robineţi etc.) au fost demontate şi inventariate în scopul reutilizării sau valorificării

Pentru închidere este necesară elaborarea anterioară a unui proiect care va cuprinde instrucţiuni de demontare a construcţiilor şi a altor structuri,  măsurile ce trebuie luate pentru protecţia apei subterane din amplasament, testarea solului pentru a consta gradul de poluare la încetarea activităţii şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei într-o stare satisfăcătoare,  aşa cum a fost definită în raportul iniţial al amplasamentului.

Măsurile propuse la încetarea activităţilor cuprind:

- Eliminarea stocului de combustibil şi livrarea acestuia unui alt agent economic;

- Închiderea conductelor de aducţiune a gazului metan şi aerisirea acestora;

- Închiderea sursei apei de alimentare şi evacuarea acesteia din conductele de aducţiune;

- Eliminarea tuturor deşeurilor stocate până la data hotărârii închiderii societăţii;

- Eliminarea deşeurilor din fosele septice (ape menajere şi pluviale). Testarea pânzei freatice pentru a constata gradul de poluare a acesteia la încetarea activităţii.

- Demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice şi a construcţiilor, cu îndepărtarea completă a materialelor rezultate.

Activitatea care se desfăşoară pe amplasament nu implică utilizarea de produse periculoase care să necesite măsuri speciale de manipulare, depozitare şi control. De asemenea nu sunt activităţi care pot polua solul şi pânza freatică cu substanţe periculoase.

- Nivelarea terenului.

Testarea pânzei freatice şi a solului la încetarea activităţii pe amplasament şi necesitatea unor remedii în vederea redării acestuia într-o stare satisfăcătoare.

Notă: desfăşurarea fazelor va fi astfel programată încât pentru executarea lucrărilor de dezafectare să existe la dispoziţie utilităţile necesare (energie, abur, apă, aer comprimat, etc.) execuţiei lucrărilor.

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare carburanţi | Păcură | Evacuare conţinut, aerisire, curăţare. Instrucţiuni speciale. |
| Colectoare ape uzate | Suspensii, reziduuri | Evacuare, curăţare manuală |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Conducte, canale | Garnituri cu conţinut de azbest |  |

## Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Amplasamentul nu conţine lagune.

## Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Depozitele de păcură se demolează, se nivelează, se acoperă cu pământ vegetal, se utilizează inierbarea şi plantarea de arbori. |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Autorizaţiile existente pentru centrală. |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Nu este cazul ,apele pluviale se evacuează în Mureşel |

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Gospodăria de păcură | Eventuale infiltraţii |
| Depozitul chimic | Eventuale infiltraţii accidentale |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

# SECŢIUNEA      13    Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

CET Hidrocarburi este o centrală ce  funcţioneaza în medie 9luni pe an, pentru acoperirea necesarului de energie termică în sezonul rece pentru municipiul Arad.

Pe amplasament sunt in functiune urmatoarele echipamente de producere energie termica

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672

Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672

Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Instalatiile IMA 3 si IMA 4 sunt scoase din functiune si urmeaza sa fie dezafectate.

Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza sa fie dezafectata in vederea realizarii noului proiect.

Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

Conform adresei ANPM nr. 1/5512/29.11.2023, se precizeaza ca : Conform anexei 1 punct 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitatile acestor activitati se insumeaza.

Activitatea desfasurata pe amplasament se incadreaza la punctul 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW al Anexei 1, din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

Valorile limita de emisie pentru poluantii SO2, NOx si pulberi vor fi stabilite in conformitate cu prevederile Legii 188/2018, privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti din instalatii medii  de ardere, pentru instalatie noua, conform anexei 2 , partea a 2-a , tabel 1.

Valorile-limită de emisie (mg/Nmc) pentru instalații medii de ardere noi,
altele decât motoare și turbine cu gaz pentru NOx – 100 mg/Nmc

| Tipul instalaţiei | Capacitate MWt | Măsuri de reducere a emisiilor | Emisiile în aer de NOx (mg/Nmc) raportate la 3% O2, | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | conform Legii 188/2018 | Conform deciziei de punere in aplicare a BAT | Conform definitiei instalatiei mari de ardere, cele doua cazane de apa fiebinte se incadreaza cu emisiile la instalatii medii de ardere , deoarece emisiile de la fiecare cazan se evacueaza pe cosul propriu , nu prin cos comun. |
|  |  |  |  | Ins. noua | Ins. existenta |  |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz | 49.5 | Arzatoare cu Nox redus Controlul arderii | 100 | 10-60 | 50-100 |  |

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii totale in suspensie |  |  |  |
| Sulfuri |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale si compusi metalici |  |  |  |

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la ghidurile de referinta pentru BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri folosite ca resurse de apa in vederea potabilizarii. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

Nu se fac descarcari de ape in retele proprii

## Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/ dm3 | Nivel de emisie masurat |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii in suspensie |  |  |  |
| Sulfati |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale si compusi metalici * |  |  |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

Apele descarcate in reteaua de canalizare oraseneasca nu se monitorizeaza.

Apele descarcate in paraul Muresel se monitorizeaza de trei ori pe an . Valorile parametrilor vor respecta NTPA 001.

Cinform autorizatiei de gospodarire a apelor se vor monitoriza parametrii:

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecventa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | 3 analize/an | Se vor anaiiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii in suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu fix | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20.0 mg/l |  |  |

Ape subterane

Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice din: zona amplasamentului societatii se vor recolta probe de apa din pujuriie de control P^P3 aflate pe amplasament.

-   pentru probele do apa prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru urmatorii indicatori:; pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr, Frecventa de monitorizare - anual, din probe momentane

Scopul acestor analize il constitute urmarirca evolutiei in timp a calitatii apei freatice si prin aceasta evidencerea infiuentei activtatii desfasurate pe amplasament asupra apei .freatice: inrautatirea Tn timp a calitatii apei -freatice duce la concluzia ca activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmand a se impune depistarea si iniaturarea Tn regim de urgenta a sursei de poluare.

Pe amplasament se realizeaza monitorizarea din cele trei foraje de control.

In anul 2022 valorile determinate sunt redate in tabelul de mai jos:

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.08 – 05.08.2022 | Puț control nr.1 (PC 1) | pH, unități de pH | 7,00/21,00 0C | 7,50 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,00 | 3,00 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 358,00 | 401,10 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,80 |
|  | Puț control nr. 2 (PC 2) | pH, unități de pH | 7,10/21,00 0C | 7,50 |
|  |  | MT, mg/l | < 8,00 | 2,10 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 340,00 | 403,30 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,70 |
|  | Puț control nr. 3 (PC 3) | pH, unități de pH | 7,00/20,90 0C | 7,50 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,00 | 1,60 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 1050C, mg/l | 346,00 | 408,20 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,00 | 5,60 |

# SECŢIUNEA  14  Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

14.1.1. Impactul emisiilor asupra atmosferei

Amplasamentul a fost autorizat cu autorizatie integrata incepand cu anul 2007. Conform AIM , operaorul a avut obligatia de a depune anual Raportul Anual de Mediu.

Din analiza acestor rapoarte nu rezulta o poluare semnificativa asupra solului si a apei freatice.

14.1.2. Impactul emisiilor asupra solului

- gazele de ardere pot produce ploi acide care cad pe sol

- particolele de păcură căzute în incinta de protecţie a rezervoarelor pot pătrunde în sol odată cu precipitaţiile căzute în această incintă

- betonarea incintei de protecţie a rezervoarelor de păcură;

- apele uzate se vor încadra după cum urmează:

  - Cele tehnologice rezultate din spălarea filtrelor instalaţiei de demineralizare, instalaţiei de dedurizare şi instalaţiei de neutralizare la evacuare vor conţine: ioni de calciu (Ca2+) max. 300 mg/dmc, pH = 6.5 – 8.5; t = 30oC.

  - Cele tehnologice convenţional curate provenite de la evacuări de la cazanele de abur, cazanele de apă fierbinte şi de la preaplinul de răcire vor avea

pH = 6.5 – 8.5, t = 30oC

Apele pluviale evacuate vor fi lipsite de produse petroliere şi alţi poluanţi

14.1.3  .Impactul emisiilor asupra apelor

- Prin prelevarea apelor prin puţurile forate (4 bucăţi) la o adâncime de 100 m nu se produc efecte negative asupra amplasamentului centralei şi nici asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice ale zonei avându-se în vedere faptul că prin analizele fizico – chimice nu se constată produşi de infestare exterioară şi nici particule de nisip antrenate prin pompare.

- la executarea lucrărilor au fost prevăzute canalizări etanşe;

- apele cu caracter acid se neutralizează înainte de evacuare în canalul Mureşel în bazine de neutralizare;

- pentru apele menajere există decantorul Imhoff în scopul epurării acestora;

- apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură;

- pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe;

- în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură;

14.1.4.  Impactul zgomotului şi vibraţiilor

▪ Complexul de echipamente existente în centrală, aflate în funcţiune, constituie surse de zgomot

▪ Ventilatoarele de aer şi gaze produc zgomote de natură aerodinamică datorită turbionării la intrare şi ieşire, iar pompele produc zgomote de natură mecanică generate de frecarea pieselor în mişcare, nivelul de zgomot fiind de 90 dB;

Pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului termocentralei au fost efectuate măsurători efectuate cu societai autorizate . Conform SR 10.009/2017 nivelul de zgomot  admis la limita amplasamentului este de 65 dB.

Zgomotul măsurat la limita amplasamentului termocentralei  a fost de 50 – 55 dB.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate hărţi şi planuri ale amplasamentului la scara corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizările receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substanţele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuărilor.

Harta zonei este prezentată în Cap. Nr. 1 cu localităţile înconjurătoare.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de situatie | Locuinţe Arad | Emisii în atmosferă | Măsurători efectuate la cosurile celor doua CAF-uri. |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

Emisiile de la cele doua CAF- se monitorizeaza continuu. Nu sunt depasiri ale valorilor impuse de Legea 188/2018.

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Nu e cazul, deseurile generate sunt gestionate conform legislatiei in vigoare. |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b)	implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |

Nu e cazul

## Habitate speciale

Nu este cazul.

# SECŢIUNEA 15 PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

Nu e cazul

Director General S.C.CET Arad S.A

ing. Victor Ciulean

Programul pentru conformare trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea Apelor

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

# Footnotes

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

# Text boxes

Strada CHISODEI, nr. 75,  Timisoara, jud. Timis

Tel . 0746248634, 0720101706 ;E-mail: phoebus.adviser@)yahoo.com  ,   aurapomparau@yahoo.com;

Cod Unic Înregistrare: RO 30914859(Nr. Ordine Registrul Comeţului   J35/2813/2012

Emisii la coşuri

Combustibil

gaze naturale

Cazan apă fierbinte nr. 4

42.56 Gcal/h

Apă fierbinte termoficare

Apă fierbinte termoficare

Apă tratată

Cazane apă fierbinte nr. 5

42.56 Gcal/h

Apă fierbinte termoficare

POMPE