## Mod de completare
Other than engines and gas turbines | Altele decat motoare si turbine cu gaz
engines | motoare
gas turbines | turbine cu gaz
1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1 MWth ≤ putere termica nominala ≤ 5 MWth
5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 5 MWth < putere termica nominala ≤ 20 MWth
rated thermal input > 20 MWth | putere termica nominala > 20 MWth
solid biomass | biomasa solida
other solid fuels | alti combustibili solizi
gas oil | motorina
liquid fuels other than gas oil | combustibili lichizi, altii decat motorina
natural gas | gaze naturale
gaseous fuels other than natural gas | combustubili gazosi, altii decat gazele naturale
mixed fuel | combustibil mixt
„Localitatea” – adresa instalației din autorizația de mediu (AM) – în cazul în care nu există AM, adresa furnizată de operator;
„Tip Instalatie” – se va alege din lista derulantă; în cazul în care există mai multe instalații de ardere (cazane, motoare, etc) care au un singur coș se va completa câte un rând pentru fiecare instalație în parte (de exemplu, chiar dacă avem 5 cazane de aceeași putere la un singur coș se vor completa 5 rânduri);
„Tip instalatie (altele decât motoare sau turbine cu gaz)” – această rubrică se completează cu decrierea fiecărei instalații în parte în cazul în care nu este motor sau turbină cu gaz;
„Clasa de putere” - se va alege din lista derulantă pentru fiecare cazan, motor, etc (de exemplu, dacă sunt cuplate 3 cazane de 2,5 MWt fiecare la un singur coș se vor completa 3 rânduri pentru fiecare în parte și nu un singur rând pentru puetrea totală de 7,5 MWt); în cazul în care există puteri termice nominale mai mici de 1 MWt - nu se alege nimic
„Putere termică nominală (MWt)” – puterea termică individuală;
„Denumire Cos” – se va completa aceeași denumire pentru toate cazanele, motoarele, etc. legate la același coș;
„Tip combustibil” – se va alege din lista derulantă pentru fiecare cazan, motor, etc.; în cazul în care tipul de combustibil ales este „mixed fuel” se va completa câte un rând pentru fiecare combutibil utilizat pe același cazan, arzător etc.;
„Observații” – se vor completa toate informațiile relevante (de exemplu, instalația nu mai funcționează, a obținut obligații de mediu, deține autorizație integrată de mediu, etc).
Dacă s-au autorizat instalații noi în anul 2019 sau 2018 sau în inventarul pe care îl dețineți există instalații care nu sunt prinse în fișierul Excel primit, la sfarșitul fiecărui tabel se vor adăuga rânduri suplimentare și se vor completa toate informațiile necesare.

## Centralizator completare
REGISTRUL INSTALATIILOR MEDII DE ARDERE DIN JUDETUL BACAU
nr. Crt. | Nr. AM /emitent | tip autorizatie am- autorizatie de mediu AIM - autorizatie integrata de mediu | Denumire operator | adresa amplasament , | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan) |  | Tip instalație (altele decat motoare sau turbine cu gaz) - se descrie instalatia conform cartii tehnice | Putere termică nominală (MWt) | Numarul orelor de funcționare preconizate , ore/an |  | Data punerii în funcțiune | Instalatie medie de ardere existenta/noua | Cod CAEN activitate autorizata | Tip combustibil | VLE SO2 (mg/Nmc) | VLE NOx (mg/Nmc) | VLE Pulberi (mg/Nmc) | Observații
ncarcarea medie in regim de functionare normala
1 | am nr. 124/12.07.2019, | a.m. | SC Unilem SRL | Bacau, strada izvoare nr.87 , Bacau | CT incalzire hale productie | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan producere agent termic NARDI | 2,61 | 0 |  | 2006 | instalatie existenta | 1610, 1623 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan producere agent agent termic UNICONFORT, | 2,32 | 8704 |  | 2002 | instalatie existenta | 1610, 1623 | biomasa solida |  | 650 | 50
2 | am 50/11.02.2011, rev 3/08.12.2023 , | a.m. | OMV PETROM SA | Moinesti | Centrala termica Depozit Albotesti | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1 x CT FEROLLI - cazan 1 | 5,2 | 5300 |  | 2008 | instalatie existenta | 3530 | gaze naturale |  | 200 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[7 empty] | 1 x CT FEROLLI - cazan 2 | 5,2 | 1800 |  | 2008 | instalatie existenta |  |  |  | 200
3 | am 261/20.12.2019 | a.m. | OMV PETROM SA | Moinesti | Baterie cazan abur Statie incarcare titei in vagoane CF Moinesti | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1 cazan x AC 2-8 tip Pifati | 1.07 | 4828 |  | 2014 | instalatie existenta | 3530 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
4 | am 246/11.12.2019 | a.m. | OMV PETROM SA | Zemes | generator energie electrica(CHP)Parc 614 tazlau | altele decat motoare si turbine cu gaz | grup motogenerator Ecomax14NGS | 1193 | 8595 |  | 2014 | instalatie existenta | 3511 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
5 | am 210/11.10.2023 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Campeni- Pirjol | Baterie cazan aburP.1 Campeni | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1cazan AC 2-8 | 1.284 | 8100 |  | 2014 | instalatie existenta | 0610 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
6 | AM nr. 66/ 25.04.2019 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Ferestrau - Oituz | Baterie cazan abur - Parc 1 Ferastrau | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1cazan AC 2-8 | 1.294 | 8150 |  | 2014 | instalatie existenta | 0610 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
7 | AM nr. 152/ 31.07.2023 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Poiana Sarata | Baterie cazan abur - Parc 250 Nineasa | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1cazan AC 2-8 | 1.308 | 8120 |  | 2013 | instalatie existenta | 0610 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
8 | AM 153/31.07.2023 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Oituz | Baterie cazan abur - Parc 2 Nineasa | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1cazan AC 2-8 | 1294 | 8150 |  | 2014 | instalatie existenta | 0610 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
9 | AM nr. 26/ 10.02.2020 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Slanic Moldova | Baterie cazan abur - Depozit titei Cerdac | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan AC 2-8 | 1368 | 8120 |  | 2013 | instalatie existenta | 0610 | natural gas |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
10 | am nr.71/06.05.2019 | a.m. | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | Comanesti | baterie cazan abur depozit titei comanesti, functioneaza CHP | altele decat motoare si turbine cu gaz | CHp - cazan AC 2-8 | 1368 | 8370 |  | 1905-07-05 | instalatie existenta | 0610 | gaz natural |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
11 | a.m. 98/14.06.2019 | am | MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL | zemes | baterie cazan apa calda -punct colectare 2009 Chilii Est | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan AC -2-8 | 1294 | 8370 |  | 1905-07-05 | instalatie existenta | 0610 | gaz natural |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[5 empty] | G2P-2009 Chilii Toporu | altele decat motoare si turbine cu gaz | 1 x grup motogenerator ECOMAX 14 NGS | 1127 | 8369 |  | 2011 | instalatie existenta | 0611 | gaz natural |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
12 | AIM 4/27.10.2017 actualizata in 21.11.2019 | A.I.M. | SC AEROSTAR SA | municipiul Bacau, strada condorilor nr.9 | CT1 cazan agent termic abur, instatie existenta | altele decat motoare si turbine cu gaz | Viessmann Vitomax 200 | 4,5 | 2000-2500 |  | 2017 | instalatie existenta | 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | gaz natural |  | 250 |  | Cerintele VLE Legea 188/2018 sunt implementate în AIM
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | AC2- 8 | 1163 | 2000-2500 |  | 2008 | instalatie existenta | 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | gaz natural |  | 250
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | Ferroli Vaporex | 3,5 | 2000-2500 |  | 2014 | instalatie existenta | 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | gaz natural |  | 250
[5 empty] | CT1 CAF, instalatie existenta | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa fierbinte CAF 6M | 29,75 | 0, cazan rezerva |  | 1979 | instalatie existenta | 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | gaz natural |  | 200
[5 empty] | CT1 Bosch, instalatie noua | altele decat motoare si turbine cu gaz | 3 cazane apa fierbinte UT-M 40cu efacuare a gazelor de ardere la cos comun | 3 x 6 = 18 | 2000-2500 |  | 2020 | instalatie noua | 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | gaz natural, alternativ motorina doar in cazul intreruperii furnizarii de gaze naturale |  | 100 gn 200 motorina |  | Cerintele VLE Legea 188/2018 sunt implementate în AIM
13 | AIM nr. 2/10.10.2014 | AIM | SC Agricola International SA (FNC) | municipiul Bacau, Calea Republicii nr.283 | CT, existenta | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan Pifati | 4 | 16000 | 3,2 MWt | 2001 | instalatie existenta | 6.4b.ii nutreturi combinate | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[7 empty] | cazan ABA | 4 | 9500 | 3,2 Mwt | 2014 | instalatie existenta | 6.4b.ii nutreturi combinate | gaze naturale |  | 250
14 | AIM 01/27.02.2018 actualizata la 15.09.2020, | AIM | SC Agricola International SA (Abator) | municipiul Bacau, Calea Moldovei nr.230 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazane abur | 1,95 | 2526 |  | 2020 | instalatie noua | 6.4.a abatorizare pasari | gaze naturale |  | 100 |  | cerinte L188 in am - Vle la punerea in functiune. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
[8 empty] | 1,95 | 2340 |  | 2020 | instalatie noua |  |  |  | 100
[8 empty] | 1,95 | 2528 |  | 2020 | instalatie noua |  |  |  | 100
15 | AM nr. 204/30.07.2013, rev. 02.08.2017 | a.m. | SC ALBRAU PROD SA, albrau@albrau.ro | municipiul Oneşti, strada Avîntului, nr. 20, | Centrala termica pe gaz metan | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda | 3,5 | 4016 |  | 2000 | instalatie existenta | 1105, 1107 fabricare bere, racoritoare | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 ,conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[7 empty] | cazan apa calda | 6,00 | 0 |  | 2000 | instalatie existenta | 1105, 1107 fabricare bere, racoritoare | gaze naturale |  | 200 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 ,conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur rezerva | 6,6 | 0 |  | 2000 | instalatie existenta |  | gaze naturale |  | 200
[7 empty] | cazan abur | 6,6 | 4016 |  | 2000 | instalatie existenta |  | gaze naturale |  | 200
16 | 184/09.07.2013 rev. 02.07.2019, | a.m. | SC ALIMENTA SA | Bacau, strada arinilor nr.13 | Centrala termica | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan producere abur | 1.51 | 1500 |  | 2016 | instalatie existenta | 1013 | gaze naturale |  | 250 |  | VLE - conform L188/2018 - incepand din 01.01.2030, conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analizaa.
17 | AIM nr. 02/26.10.2017 | a.m. | SC Aroma Rise SA, Onesti, dan.hirlea@aroma-rise.com, vali.brinza@aroma-rise.com | Onesti, strada industriilor nr.1 | centrala termica | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur Loss | 5,4 | 8000 | 60% | 2000 | instalatie existenta | 4.1b , CAEN 2014 | gaze naturale |  | 200 |  | cerinte din L188/2018 - incepand din 01.01.2025, conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza.
[7 empty] | cazan abur BOSCH | 2,9 | 8000 | 60% | 2020 | instalatie noua | 4.1b , CAEN 2014 | gaze naturale |  | 100 |  | cerinte L188 in am - Vle la punerea in functiune. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
18 | AM nr. 4 din 18.01..2013 revizia 1 din data de 27.03.2020 | am | SC Barlinek SA, Onesti | municipiul Onesti, Bd. Marasesti, nr. 57 | cazan termic FEROLLI | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan termic FEROLLI | 4.65 | 8660 |  | 2000 | instalatie existenta | 1610 taierea si rindeluirea lemnului | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte conform L188/2018 - incepand din 01.01.2030, conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[5 empty] | cazan termic FEROLLI | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan termic FEROLLI | 4.65 | 2880 |  | 2000 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50
[5 empty] | cazan termic uniconfort | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan termic uniconfort | 3.48 | 8660 |  | 2000 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50
19 | AM nr. 220/07.11.2019, | am | SC BWN Promobila SRL, Dofteana | Dofteana, strada castelului nr.3 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | Cazan abur BW NF 1131 | 2.31 | 6500 |  | prima a.m nr. 15/2009 | instalatie existenta | 3109 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerintele L 188 - valori VLE din 2030 si conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
20 | AIM nr.1/20.03.2023 | AIM | CHIMCOMPLEX SA Borzesti | municipiul Onesti, strada industriilor nr. 3 | instalatie de cogenerare CG 1 | turbina cu gaz | turbina cu gaz si cazan recuperator | 24,06 | 8000 |  | 2009 | instalatie existenta | 2013, produse chimice organice de baza | gaze naturale gaze naturale si hidrogen( cand este necesra arderea suplimentara) |  | 150 |  | erintele VLE Legea 188/2018 sunt implementate în AIM
[5 empty] | Centrala termica CT 2 | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan de abur, de tip ignitubular, cu economizor si supraincalzitor | 5.32 | 720 |  | 1998 | instalatie existenta | 2013 | gaze naturale sau hidrogen |  | 200
[5 empty] | Centrala termica CT3 | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan de abur, de tip ignitubular, cu economizor si supraincalzitor; cazanul este setat sa functioneze si cu hidrogen | 5.32 | 720 |  | 1999 | instalatie existenta | 2013 | gaze naturale |  | 200
[5 empty] | instalatie de cogenerare CG 2 | turbina cu gazG57:P57 | turbina cu gaz+R56+H57:T57+H57:N57+R56+H+H57:U57 | 19.38 | 8000 |  | 2015 | instalatie existenta | 2013 | gaze naturale |  | 150
[5 empty] | instalatie soda caustica fulgi | altele decat motoare si turbine cu gaz | cuptor incalzire saruri de transfer termic- pentru obtinere soda caustica fulgi | 3.545 | 8000 |  | 1996 | instalatie existenta | 2013 | gaze naturale |  | 250 |  | cerintele L 188 - respecta VLE incepand cu 2030 ; conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
21 | A.M. Nr. 58 din 05.04.2022 Manea OM SC ENERGYBIOCHEMICALS SA, SUCURSALA CARO nr 9757/OM13/18.03.2015 la intrarea in faliment, nu functioneaza din anul 2008 | a.m. | SC MAVGO HOLDING SRL , | municipiul Onesti, strada industriilor nr.1 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan Riello , pentru incalzire bitum | 2,91 | 0 |  | este achizitionat in 2020, nu este pus in functiune | instalatie noua | 2399 fabricare bitum | gaz natural |  | 100 |  | cerinte L188 in am - Vle la punerea in functiune. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
[5 empty] | CT 1 in conservare | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 17.08 | 0 |  | existenta | instaltii existente in conservare | 5210 depozitari |  |  |  |  | in conservare
[5 empty] | CT2 in conservare |  | cazan abur | 39.6 | 0 |  | existenta | instaltii existente in conservare | 5210 depozitari
22 | a.m. 15/30.01.2012, revizuita in 2022 | a.m. | HS BACO PANELS SRL (fosta HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL Comanesti) prelucrare cherestea, fabricare placi pal | Comanesti, strada crinului nr.15 | CT, rumegus, tocatura de lemn | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa fierbinte | 5,00 | 1373 |  | 2000 | instalatie existenta | 1621 1629 1624 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[5 empty] | CT, gaze naturale | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa fierbinte CAF 6M | 7,00 | 7315 |  | 2002 | instalatie existenta | 1621 1629 1624 | biomasa solida |  | 650 | 50
[5 empty] | CT, rumegus tocatura de lemn | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan acvatubular cu arzator tip G70/1-8 | 5,00 | 5506 |  | 2014 | instalatie existenta | 1621 1629 1624 | gaze naturale |  | 200
23 | . Am 76 din 23.04.2020 | a.m. | SC LANET PRODIMPEX SRL, lanetprodimpex@gmail.com | com.Casin, nr.32, jud. Bacau | CT | 1. altele decat motoare si turbine cu gaz in lista | cazan termomecanica | 1.1 | 1200 |  | 2017 | existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
24 | 130/30.07.2019, | a.m. | SC MOLIDUL IMPEX SRL, betacher2@yahoo.com | comuna Beresti Tazlau, jud. Bacau | CT | generator de apa supraancalzita model CTS3 G TIP C 300 NF 1769 | cazan producere abur | 3.49 | 8520 |  | 2013 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
25 | AIM 1/19.09.2014 actualizata in 22.04.2019 | a.m. | SC Pambac SA, office@pambac.ro | municipiul Bacau, Calea Moinesti, nr.41 | CT 1 | altele decat motoare si turbine cu gaz | C2-cazan apa calda | 1,18 | 2200 |  | 2002 | instalatie existenta | 6.4.b.ii | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
26 | a.m. Nr. 72/23.04.2020 | am | SC RICH FOREST SRL , richforest888@yahoo.com | municipiul Oneşti, str. Bacaului nr.2, judeţul Bacău | CT1 | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda GIAC 1 | 1,74 | 6400 |  | 2001 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[5 empty] | CT2 | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda GIACC 0,9NF | 1,05 | 6250 |  | 2002 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50
[5 empty] | CT3 | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda MTMC 2000 | 2,32 | 6500 |  | 2004 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50
27 | AM nr. 93/24.10.2010 rev. , | a.m. | SC SALBAC SA str. Abatorului, nr. 5 | Bacau, strada Abatorului nr.5 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa firerbinte ASX 2000 | 2,33 | 7200 |  | 2023 | instalatie noua | 1013, fabricarea produselor din carne | gaze naturale |  | 100 |  | instalatiile de ardere sunt noi, puse in functiune in 2023. cerinte L188 in am - Vle la punerea in functiune , plus conditii de monitorizare Nox si Co - o data la 3 ani , plus cerintel metoda prelevare si analiza. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de arealiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa firerbinte ASX 2000, rezerva | 2,33 | 0 |  | 2023 | instalatie noua |  |  |  | 100
28 | AIM 7/22.12.2017 | a.m. | SC SUBEX INDUSTRIES SA | Bacau, scsubexsa@yahoo.com, 0234531136 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur DFS 3000 ignitubular | 1.2 | 400 |  | 2008 | instalatie existenta | 2594 fabricarea de suruburi | gaze naturale |  | 100 |  | VLE incepand cu 01.01.2030, conform L188 /2018, sau titulrul va solicita exceptare de la respectarea VLE cf. art 20 si obligatia operatorului conform art 11, aliniat 5,c) de a tine o evidenta a orelor de functionare anuale,
29 | AM nr. 260/ 16.09.2009 Rev1 în data de 19.10.2015 | am | SC TRIFOREST SRL | Comanesti, str. Arinilor 10bis/ str. Ecoului, nr.1, | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa fierbinte Sceat | 1.16 | 2000-7000 |  | 2014 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188/2018. VLE incepand cu 01.01.2030, conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
30 | AM nr. 65 din 20.04.2022 | a.m. | SC VICFOREST PROD SRL, | Tg Trotus, strada Garii nr.2, jud. Bacau | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur/apa firbinte tip GIAF | 1.5 | 1500 | 86% | 2008 | instalatie existenta | 1610 1621 1624 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188/1018, VLE incepand cu 01.01.2030 conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
31 | AM nr.257. din 20.12.2022 |  | SC WOOD PLANET SRL, | Comanesti, strada crinului nr.15 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | centrala termica | 1.394 | 0 |  | 2000 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | VLE incepand cu 01.01.2030, conform L188 /2018. conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
|  | am |  |  | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | centrala termica | 1, 392 | 0 |  | 2004 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | VLE incepand cu 01.01.2030, conform L188 /2018. conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | centrala termica noua | 4,65 | 5700 |  | 2024 | instalatie noua | 1610 | biomasa lemnoasa 100% |  | 500 | 50 | cerinte L188 in am - Vle la punerea in functiune. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
32 | 15/28.01.2020 | am | Spital de pneumoftiziologie Bacau, oituz 72, cpliaam@pneumobacau.ro | Bacau, strada Str. Oituz, Nr. 72 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan 600 KW | 1,2 | 8760 |  | 2023 | instalatie noua | 8610 | gaze naturale |  | 100 |  | cerinte L188 in am - Vle trebuiesc respectate la punerea in functiune pentru ca este o instalatie noua , conditii de monitorizare Nox si Co ,cmetoda de prelevare si analiza, titularul are obligatia de arealiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
[7 empty] | cazan 600 KW |  | 8760
33 | am 241/08.12.2022 | am | SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU, anisoara.andries@spitaljudbc.ro | str. Spiru Haret, nr. 2-4, municipul Bacau | CT spital vechi | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan unical XC | 1,32 | 2190 |  | 2023 | instalatie noua | 8610 3822 3811 | gaze naturale |  | 100 |  | instalatia este noua VLE trebuiesc respectate la punerea in functiune. monitorizare Nox si Co si conditii de prelevare si monitorizare din lege - adica metode echivalente cu standardele EN .Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de arealiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
[7 empty] | cazan unical XC | 1,32 | 2190 |  | 2023 |  |  |  |  | 100
[7 empty] | cazan unical XC | 1,32 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 100
[7 empty] | cazan unical XC | 1,32 | 2190 |  | 2023 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | cT pavilion medico-chirurgical | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan agent termic | 1,1 | 4380 |  | 2015 | instalatie existenta | 8610 3822 3811 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 01.01.2030 , conditii de monitorizare Nox si Co metoda prelevare si analiza
[7 empty] | cazan agent termic | 1,1 | 4380 |  | 2015 | instalatie existenta |  | gaze naturale |  | 250
34 | am 240 din 08.12.2022 | am | Spital Moinesti, Oras Moinesti, nicky_nicky_77@yahoo.com | Moinesti, Muntenasu Afrodita, 234362698, spitalmoinesti@bacau.astral.ro | centrala termica | altele decat motoare si turbine cu gaz | centrala termica, formata din doua cazane noi cu puterea termica nominala de 0,72 MW fiecare , cu cos comun. Conform regulilor de agregare, art10 a L188/2018 - constituie o singura instalatie . | 1,44 | 2928 |  | 28.08.2018 | instalatie noua | 8610 | gaze naturale |  | 100 |  | VLE - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE CONFORM l188 , PENTRU CA ESTE O INSTALATIE NOUA + OBLIGATII MONITORIZARE CO SI METODA DE PRELEVARE SI ANALIZA. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
28.08.2018
35 | AIM nr. 2/31.01.2013 actualizata in 16.08.2022 |  | Thermoenergy Group SA Bacău, mhartman@thermoenergy.ro | munic. Bacau, strada Chimiei nr.6 | Grup turbogenerator TG3 | turbina cu gaz | turbina cu gaz TG3 | 41.61 | 8172 |  | 2008 | instalatie existenta | 4030, 4011 | gaze naturale |  | 150 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 , conditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
[6 empty] | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda LOSS | 3,22 | 8172 |  | 2008 | instalatie existenta |  | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , conditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
|  | AIM |  |  | Centrala cu ciclu combinat CCC | -turbina cu gaz | TG4, cazan recuperator, turbina cu abur | 30 | 8172 |  | 2017 | instalatie existenta | 4030, 4011 | gaze naturale |  | 150 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 , conditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
[5 empty] | Centrala cu doua cazane de abur CA | altele decat motoare si turbine cu gaz | Cazane ardere | 8.5 | 5344 |  | 2014 | instalatie existenta | 4030 | gaze naturale |  | 200
[7 empty] | Cazane ardere | 8.5 | 5344 |  | 2014 | instalatie existenta | 4030 | gaze naturale |  | 200
36 | am nr. Nr.251 din 16.12.2022 | am | Thermoenergy Group SA Bacău | munic. Bacau, strada Letea nr.28 | Centrala termica | altele decat motoare si turbine cu gaz | Cazan Apa Fierbinte de 40 Gcal/h , | 49,5 | 2447 -2021 324- 2022 |  | 1979 | instalatie existenta | 4030 | gaze naturale |  | 200 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2025 , conditii de monitorizare Nox si Co, metoda prelevare si analiza
37 | a.m. nr. 134 din 04.08.2020 revizia nr. 1 din 19.11.2021, revizia 2 din 27.11.2023 | am | S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A. - Exploatarea Teritorială Bacău | transport gaze prin conducte pe teritoriul județelor: Bacău, Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Neamț și Vrancea, cu statia de turbocompresoare gaze in municipiul Onesti | grup turbocompresor IHSOLAR | turbine cu gaz | grup turbocompresor IHSOLAR | 15,3 | 100 | 30% | 2020 | instalatie noua | 4950 | gaze naturale |  | 50 |  | VLE - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE CONFORM l188 operatorul va solicita exceptare de la respectarea VLE in cazul in care functioneaza mai putin de 500 de ore anual , cu conditia monitorizarii orelor de functionare.
[5 empty] | grup turbocompresor INGERSOLL | turbine cu gaz | grup turbocompresor INGERSOLL | 15,3 | 100 | 30% | 2020 | instalatie noua | 4950 | gaze naturale |  | 50
38 | 247/12.12.2019, | am | SC Domeniu Public si Privat Onesti SA | Onesti, Onești, Calea Mărășești, nr. 106 | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | arzator uscare agregate naturale | 4 | 561 | 80% | 1978 | instalatie existenta | 2399 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188/2018, VLE pentru Nox incepand cu data de 01.01.2030, onditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza.
39 | a.m. 63/14.04.2020 | am | SC INFINITE GAS DEVELOPMENT SRL cu decizia de transfer nr. 37 /01.07.2020 catre SC ELECTROCENTRALE BORZESTI | Municipiul Onesti, strada Fantanele nr.16(cartier Borzesti) | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 2,5 | 2000 |  | inainte de 2018 | instalatie existenta | 3512 | gaze naturale |  | 250 |  | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , onditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
40 | 57/2018, reviz 1/2019 | am | SC ALLAHAM COMPANY SRL | Darmanesti , strada Garii nr.1 | centrala termica | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan apa calda KSM AC 1500 | 1.745 | 3200 |  | 2018 | instalatie existenta | 1610 | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte L188 in am - Vle incepand cu 2030 , onditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
41 | am 131/31.07.2021, | am | SC SERVRUT CONSTRUCT SRL | comuna Parava, sat Parava, judeţul Bacău | statie mixtura asfaltica | altele decat motoare si turbine cu gaz | arzator monobloc | 7 | 400 |  | 2008 | instalatie existenta | 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | motorina |  | 200 |  | cerinte L 188/2018 , VLE incepand cu 01.01.2025, onditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza. IN cazul in care titularul solicita exceptare de la respectarea VLE datorita timpului limitat de functionare - cond. privind evidenta orelor de functionare
42 | AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 36 din 28 .02.2020 Revizia 2 din data de 25.04.2022 | am | SC SMART WOOD ROMANIA srl | municipiul Onesti, str.Adjudului, nr.157 | uscator cherestea | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 1,65 | 2000 |  | 2020 | instalatie noua | 1610 -taierea si rindeluirea lemnului | biomasa solida |  | 500 | 50 | VLE - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE CONFORM l188 , PENTRU CA ESTE O INSTALATIE NOUA + OBLIGATII MONITORIZARE CO SI METODA DE PRELEVARE SI ANALIZA. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de a realiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
43 | am nr. 82 din 27.05.2021 Manea | am | SC MIDDLE EAST SRL , middleast@hotmail.com | comuna Agas ,jud.Bacau | uscator cherestea | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 1,88 | 2900 |  | 2009 | instalatie existenta | 1610, taierea si rindeluirea lemnului | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerinte din L188/2018. VLE trebuiesc respectate incepand cu 01.01.2030 , onditii de monitorizare Nox si Co cerinte metoda prelevare si analiza
44 | AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 04 din 12.01.2021, rev. | am | SC COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT MOLDOVA office@huzur.ro |  | instalatie pasteuritizare | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 1363 | 2500 |  | 2020 | instalatie noua | 1051 fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | gaze naturale |  | 100 |  | VLE - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE CONFORM l188 , PENTRU CA ESTE O INSTALATIE NOUA + OBLIGATII MONITORIZARE CO SI METODA DE PRELEVARE SI ANALIZA. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de arealiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
45 | a.m. Nr.77/18.05.2021 | am | SC ERGIOPROD SRL | orasul Comănești, str. Cireșoaia, nr. 233, Cartier Vermești | CT | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan abur | 1,2 | 499 |  | 2001 | instalatie existenta | 1623, 1629, dulgherie si tamplarie | biomasa solida |  | 650 | 50 | cerintele L 188 - valori VLE trebuiesc respectate incepand cu 01.01.2030 , monitorizare Nox si Co, metoda de prelevare si analiza
46 | a.m. 193/10.10.2019 rev2/20.09/2023 | am | SC MUV SRL | sat holty, comuna Letea veche, jud. Bacau | statie de asfalt | altele decat motoare si turbine cu gaz | arzătorul stației de mixturi astfaltice | 4,3 | 500 |  | 2023 | instaltie noua | 2399 fabricarea altor produse minerale nemetalice | GPL |  | 200 |  | VLE - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE CONFORM l188 , PENTRU CA ESTE O INSTALATIE NOUA + OBLIGATII MONITORIZARE CO SI METODA DE PRELEVARE SI ANALIZA. Pentru instalatiile noi, titularul are obligatia de arealiza primele masuratori in termen de 4 luni de la punerea in functiune( aL188/2018, anexa 3 partea 1, punctul 4)
47 | AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 87 din data de 05.05.2020 Revizia nr. 1 din 20.05.2022 | am | Helgra Decora, borcea.francesca@yahoo.com | com. Buhoci, jud. Bacau | statie mixtura asfaltica | altele decat motoare si turbine cu gaz | arzătorul stației de mixturi astfaltice | 16,6 | peste 500 |  | 2020 | instalatie noua | 2399 fabricarea altor produse minerale nemetalice | CTL, combustibil termic usor, altii decat motorina | 350 | 300 | 20 | VLE trebuiesc respectate la punerea in functiune, instalatia este noua. cerintele L 188 - valori VLE si monitorizare la 3 ani, Nox si Co, si conditii de prelevare si monitorizare din lege - adica metode echivalente cu standardele EN , pentru instalatiile noi monitorizarea se va realiza in primele 4 luni de la punerea in functiune.
48 | am 239/19.12.2023 | am | SC CONEXTRUST SA | comuna Blagesti, strada magnoliilor nr.1, jud. Bacau | turbina cu gaz- uscator agregate statie mixturi asfltice | turbina cu gaz | Staţie de preparat mixturi asfaltice model Kompakt tip TBA 2000K | 16,6 | 900 | 60% | 2014 | instalatie existenta | 2363,2399, fabricarea beronului si a altor produse minerale nemetalice | gaz natural |  | 150 |  | cerinte din L188/2018. VLE trebuiesc respectate incepand cu 01.01.2025 , monitorizare Nox si Co, metoda de prelevare si analiza
49 | a.m nr. 143/22.08.2022 | a.m. | SC DOR INVEST SRL | Comanesti, str. Fagului, fr. nr, judetul Bacău | CT incalzire hale si uscare lemn | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan producere agent termic | 2,9 | 7750 |  | 2012 | instalatie existenta | 1610 -taierea si rindeluirea lemnului | combustibil solid lemn + rumegus |  | 650 | 50 | cerinte din L188/2018. VLE trebuiesc respectate incepand cu 01.01.2030 , monitorizare Nox si Co, metoda de prelevare si analiza
50 | fara | fara | M.A.N. UM 01602 Bacau | Comanesti, str. Fagului, fr. nr, judetul Bacău | CT incalzire spatii administrative | altele decat motoare si turbine cu gaz | cazan producere agent termic | 1,24 | 800 | 65 | 2023 | instalatie noua | M..A.N. | gaz natural |  | 100 |  | cerinte din L188/2018. VLE trebuiesc respectatela punerea in functiune. monitorizare Nox si Co, metoda de prelevare si analiza

## Parametri
NU SE MODIFICA
Capacity classes | Plant types | Fuel types
(1) For new medium combustion plants, the total rated thermal input may be used.
1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | Other than engines and gas turbines | solid biomass
5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | engines | other solid fuels
rated thermal input > 20 MWth | gas turbines | gas oil
liquid fuels other than gas oil
natural gas
gaseous fuels other than natural gas
mixed fuel