## BIHOR 2023
Nr crt. | Nr. AM/AIM/Inregistrare | Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare) | Numele operatorului | Adresa amplasamentului | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan) | Puterea termica nominala (MW) | Numarul de ore de functionare preconizat (ore) | Incarcarea medie in regim de functionare normala (%) | Data punerii in functiune | Instalatie medie de ardere (existenta / noua) | Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi) | VLE SO2 (mg/m3) | VLE Nox (mg/m3) | Pulberi (mg/m3) | Observatii
1 | 233/19.12.2017 REV 28.07.2022 | AM | SC ORAPLUMA SRL | Aleșd str. George Emil Palade nr.7 | centrală termică cu CTL - cazan | 1.163 | 1556 |  | 2012 | existentă | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 50
2 | 182/04.12.2012 REV 2022 | AM | SC LEMN FOREST SRL | Tinca, str. Ștefan cel Mare nr.1 | alt tip de intalație medie de ardere - cazan | 1.237 | 4704 |  | 2012 | existentă | biomasă | N/A | 650 | 50
3 | 312/21.12.2020 | AM | SC ELMOBEROM PROMOB SRL | Beius, str. Traian nr. 2-4 | centrală termică - cazan | 2.32 | 966 |  | 1995 | existentă | biomasă solidă | N/A | 650 | 50
4 | 312/21.12.2020 | AM | SC ELMOBEROM PROMOB SRL | Beius, str. Traian nr. 2-4 | centrală termică - cazan | 3.486 | 1196 |  | 2004 | existentă | biomasă solidă | N/A | 650 | 50
5 | 312/21.12.2020 | AM | SC ELMOBEROM PROMOB SRL | Beius, str. Traian nr. 2-4 | centrală termică - cazan | 3.486 | 930 |  | 2004 | existentă | biomasă solidă | N/A | 650 | 50
6 | 1-BH/04.05.2017 REV 16.07.2021 | AIM | TERMOFICARE ORADEA SA | Calea Borșului nr. 23 | cazan abur saturat CAS 1 | 9.2 | 6000-7100 |  | 2016 | existentă | gaz natural |  | 200
7 | 1-BH/04.05.2017 REV 16.07.2021 | AIM | TERMOFICARE ORADEA SA | Calea Borșului nr. 23 | cazan abur saturat CAS 2 | 9.2 | 6000-7700 |  | 2016 | existentă | gaz natural |  | 200
8 | 78/17.05.2016 REV 10.05.2022 | AM | SC CONGIPS SA | General Gh. Mărdărescu nr. 2 | cazan abur - injector | 1.381 | 1898 |  | 2015 | existentă | gaz metan | 200 | 250
9 | 221/31.08.2021 REV 19.10.2023 | AM | SC CELESTICA ROMÂNIA SRL | Șoseaua Borșului nr. 88 | cazan apă caldă | 1.759 | 540 |  | 2006 | existentă | gaz natural |  | 250
10 | 221/31.08.2021 REV 19.10.2023 | AM | SC CELESTICA ROMÂNIA SRL | Șoseaua Borșului nr. 88 | cazan apă caldă | 1.759 | 175 |  | 2006 | existentă | gaz natural |  | 250
11 | 113/25.03.2013 REV 14.02.2023 | AM | SC XELLA RO SRL | Oradea, strada Uzinelor nr.12 | cazan producere abur | 12.7 | 3386 |  | 2012 | existentă | gaz natural |  | 200
12 | 240/13.11.2019 REV. 20.06.2022 | AM | SC FAIST METALWORKING SRL | Borș, Soseaua Borșului nr.79 | cazan | 1.163 | 300 |  | 2015 | existentă | gaz natural |  | 250
13 | 240/13.11.2019 REV. 20.06.2022 | AM | SC FAIST METALWORKING SRL | Borș, Soseaua Borșului nr.79 | cazan | 1.163 | in conservare |  | 2015 | existentă | gaz natural |  | 250
14 | 21/14.02.2019 | AM | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ STEI | Ștei, str. Zorilor nr.26 | centrală termică | 1744 | 1250 |  | 2010 | existentă | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 250
15 | 21/14.02.2019 | AM | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ STEI | Ștei, str. Zorilor nr.26 | centrală termică | 1740 | 1250 |  | 2014 | existentă | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 250
16 | 604/29.11.2013 RV. 12.08.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 10 Baterie de cazane nr. 10 | cazan nr 1 Mobil THD-I 6T/h | 4.73 | 8549.5 |  | 2012 | existentă | gaze naturale |  | 250
17 | 604/29.11.2013 REV. 12.08.2023 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 10 Baterie de cazane nr. 10 | cazan nr 2 Mobil THD-I 6T/h | 4.73 | 8518 |  | 2012 | existentă | gaze naturale |  | 250
18 | 171/ 08.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Suplac Baterie de cazane nr. 4 | cazan nr 1 ABA 4 S M | 3.15 | 8210 |  | 2013 | existentă | gaze naturale |  | 250
19 | 171/ 08.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Suplac Baterie de cazane nr. 4 | cazan nr 2 ABA 4 S M, | 3.15 | 8691 |  | 2010 | existentă | gaze naturale |  | 250
20 | 171/ 08.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Suplac Baterie de cazane nr. 4 | cazan nr 3 ABA 4 S M, | 3.15 | 4408.5 |  | 2010 | existentă | gaze naturale |  | 250
21 | 171/ 08.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Suplac Baterie de cazane nr. 4 | cazan nr 4 ABA 4 S M, | 3.15 | 0 |  | 2013 | existentă | gaze naturale |  | 250
22 | 171/ 08.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 24 Baterie de cazane nr. 24 | Mobil THD-I 6T/h | 4.5 | 8737 |  | 2013 | existentă | gaze naturale |  | 250
23 | 140/ 05.05.2020 REV. 01.11.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 47 bis Baterie de cazane nr. C 1 | cazan nr 1- HU0101-94/10T/h | 7.88 | 8508 |  | 2011 | existentă | gaze naturale |  | 200
24 | 140/ 05.05.2020 REV. 01.11.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 47 bis Baterie de cazane nr. C 1 | cazan nr 2 -HU0101-94/10T/h | 7.88 | 105 |  | 2011 | existentă | gaze naturale |  | 200
25 | 614/ 03.12.2013 REV. 20.10.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 48 Baterie de cazane nr. C 2 | cazan nr 1- HU0101-94/10T/h | 7.88 | 8296 |  | 2011 | existentă | gaze naturale |  | 200
26 | 614/ 03.12.2013 REV. 20.10.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 48 Baterie de cazane nr. C 2 | cazan nr 2 -HU0101-94/10T/h | 7.88 | 8653 |  | 2011 | existentă | gaze naturale |  | 200
27 | 267/ 02.11.2020 REV. 12.08.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 51 Bateria de cazane C4 | cazan nr 1 ABA 4 S M | 3.15 | 0 |  | 2009 | existentă | gaze naturale |  | 250
28 | 267/ 02.11.2020 REV. 12.08.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 51 Bateria de cazane C4 | cazan nr 2 ABA 4 S M, | 3.15 | 0 |  | 2009 | existentă | gaze naturale |  | 250
29 | 267/ 02.11.2020 REV. 12.08.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 51 Bateria de cazane C4 | cazan nr 3 ABA 4 S M, | 3.15 | 0 |  | 2009 | existentă | gaze naturale |  | 250
30 | 394/09.10.2013 REV. 22.11.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 1 Curtuiseni Centrala termoelectrica |  | 1.56 | 8760 |  | 2019 | existentă | gaze naturale |  | 250
31 | 394/09.10.2013 REV. 22.11.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Parc 1 Curtuiseni Centrala termoelectrica |  | 1.56 | 8760 |  | 2019 | existentă | gaze naturale |  | 250
32 | 58/27.0202014 REV. 20 01 2023 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Statie de degazolinare Abramut - Baterie de cazane | cazan ABA 2 NR1 | 1.56 | 0 |  | 1980 | existentă | gaze naturale |  | 250
33 | 58/27.0202014 REV. 20 01 2023 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Statie de degazolinare Abramut - Baterie de cazane | cazan ABA 2 NR2 | 1.56 | 4208 |  | 1980 | existentă | gaze naturale |  | 250
34 | 238 / 12.11.2019 REV. 12.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Abramut | cazan ABA 2 NR1 | 1.56 | 0 |  | 1987 | existentă | gaze naturale |  | 250
35 | 238 / 12.11.2019 REV. 12.12.2022 | AM | OMV Petrom S.A Exploatare si Productie Zona de productie Crisana | Depozit titei Abramut | cazan ABA 4 NR2 | 3.15 | 4780 |  | 1987 | existentă | gaze naturale |  | 250
36 | 163/21.05.2020 REV 29.08.2022 | AM | SC ARABESQUE SRL | Oradea, strada Calea Sântandreiului nr. 3A | cazan apă caldă | 1.163 | 559 |  | 2010 | existentă | gaz natural |  | 250
37 | 163/21.05.2020 REV 29.08.2022 | AM | SC ARABESQUE SRL | Oradea, strada Calea Sântandreiului nr. 3A | cazan apă caldă | 1.163 | 559 |  | 2010 | existentă | gaz natural |  | 250
38 | 33/27.01.2020 | AM | SC TURISM FELIX SA | Grup Gospodăresc Sânmartin/ Băile Felix, strada Principală nr.1 | Arzător | 6 | 120 |  | 2012 | existentă | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 30
39 | 93/23.03.2020 REV. 15.03.2023 | AM | SC VPK PACKAGING SRL | Salonta str. Iosif Vulcan nr.35 | cazan de abur | 4.8 | 5220 |  | 2009 | existentă | gaz natural |  | 250
40 | 319/24.11.2011 REV. 18.11.2022 | AM | SC ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL | Salonta str. Iosif Vulcan nr.31 | cazan apă caldă | 1.162 | 2200 |  | 2006 | existentă | gaz natural |  | 250
41 | 319/24.11.2011 REV. 18.11.2022 | AM | SC ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL | Salonta str. Iosif Vulcan nr.31 | cazan apă caldă | 1.162 | rezervă |  | 2006 | existentă | gaz natural |  | 250
42 | 9/13.01.2021 REV. 18.07.2023 | AM | SC LATIROM FOREST PRODUCT SRL | Abram, Depozit Gara CF 538 | cazan | 1.4 | 1008 |  | 2018 | existenta | biomasa |  | 250
43 | 221/31.08.2021 REV 19.10.2023 | AM | SC CELESTICA ROMÂNIA SRL | Șoseaua Borșului nr. 88 | cazan apă caldă | 1.04 | 865 |  | 2017 | existentă | gaz natural |  | 250
44 | 221/31.08.2021 REV 19.10.2023 | AM | SC CELESTICA ROMÂNIA SRL | Șoseaua Borșului nr. 88 | cazan apă caldă | 1.04 | 445 |  | 2017 | existentă | gaz natural |  | 250
45 | 257/04.12.2019 REV. 16.02.2023 | AM | SC SCANDIC DISTILERIES SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan apă caldă | 9 | 4248 |  | 2018 | existentă | gaz natural |  | 200
46 | 257/04.12.2019 REV. 16.02.2023 | AM | SC SCANDIC DISTILERIES SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan apă caldă | 9 | rezervă |  | 2018 | existentă | gaz natural |  | 200
47 | 19/13.022018 REV 28.11.2019 | AM | SC EUROPEAN FOOD SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan de abur | 3.5 | 5604 |  | 2018 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
48 | 19/13.022018 REV 28.11.2019 | AM | SC EUROPEAN FOOD SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan de abur | 3.5 | rezervă |  | 2018 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
49 | 19/13.022018 REV 28.11.2019 | AM | SC EUROPEAN FOOD SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan de abur | 3.5 | rezervă |  | 2018 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
50 | 19/13.022018 REV 28.11.2019 | AM | SC EUROPEAN FOOD SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan de abur | 4.88 | 5604 |  | 2018 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
51 | 19/13.022018 REV 28.11.2019 | AM | SC EUROPEAN FOOD SA | Com. Drăgănești Sat Păntășești nr. 41 | cazan de abur | 4.88 | rezervă |  | 2018 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
52 | 75/05.03.2020; DT nr.298/10.03.2023 | AM | SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL | Ștei, str. Lucian Blaga nr.9 | cazan abur | 6.5 | rezervă |  | 2005 | existentă | păcură | 400 | 650 | 30
53 | 75/05.03.2020; DT nr.298/10.03.2023 | AM | SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL | Ștei, str. Lucian Blaga nr.9 | cazan abur | 6.5 | rezervă |  | 2005 | existentă | păcură | 400 | 650 | 30
54 | 75/05.03.2020; DT nr.298/10.03.2023 | AM | SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL | Ștei, str. Lucian Blaga nr.9 | cazan abur | 3.2 | 4356 |  | 2012 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
55 | 75/05.03.2020; DT nr.298/10.03.2023 | AM | SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL | Ștei, str. Lucian Blaga nr.9 | cazan abur | 3.2 | 4356 |  | 2012 | existentă | biomasa | 200 | 650 | 50
56 | 111/06.04.2020 | AM | SC CLASS FURN ROMANIA SRL | Săbolciu nr. 259/A | cazan apă caldă | 1.745 | 4300 |  | 2022 | nouă | biomasa | 200 | 650 | 50
57 | 30/31.01.2014 REV.28.01.2019 | AM | SC TBRCM SA Suc. 1 MAI | Sânmartin, Băile 1 Mai nr.52 | centrală termica | 1.102 | 1850 |  | 2006 | existenta | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 50
58 | 30/31.01.2014 REV.28.01.2019 | AM | SC TBRCM SA Suc. 1 MAI | Sânmartin, Băile 1 Mai nr.52 | centrală termica | 1.163 | 1850 |  | 2015 | existenta | combustibil termic lichid | 350 | 650 | 50
59 | fără Autorizatie de Mediu |  | CENTRUL DE EXCELENȚĂ NATO | Strada Armatei Române nr.24 | cazan apă caldă | 1.163 | 450 |  | 2012 | existentă | gaz natural |  | 250
60 | fără Autorizatie de Mediu |  | CENTRUL DE EXCELENȚĂ NATO | Strada Armatei Române nr.24 | cazan apă caldă | 1.163 | 450 |  | 2012 | existentă | gaz natural |  | 250