Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

NR. 7 din 8 FEBRUARIE 2010

REVIZUITĂ la data de 17 AUGUST 2012

Revizuită la ………….

Ca urmare a cererii adresată de SC AQUABIS SA, reprezentată prin dl. Ion Șandru, în calitate de director general, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 6.350/06.06.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3839/2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/2007, nr. 164/2008 şi nr. 58/2012, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Rodna și localitățile racordate, cu sediul în localitatea Rodna, str. Principală, nr. 1;

în scopul desfăşurării următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

- captarea, tratarea și distribuția apei potabile - cod CAEN 3700 - rev. 2 (9001 - rev.1);

- colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700 - rev. 2 (9001 - rev.1).

1. Pentru Staţia de captare şi tratare, distribuţie apă potabilă, capacitate 80 l/s, în localitatea Anieş, Valea Anieşului, fn (autorizația de mediu nr. 162 din 9 decembrie 2009, revizuită la data de 17 august 2012), activitatea include:

Sistem de captare cu suprafaţa de 3480 m2. Captarea apei brute se face din râul Anieş (prag de fund, priză, desnisipator) şi pârâul Blidireasa (priză tiroleză). De la priză, apa este condusă gravitaţional la staţia de tratare prin conductă de aducţiune din azbociment Dn = 400 mm şi L = 2,87 km.

Staţia de tratare a apei (amplasată în Anieș) cu capacitate de 80 l/s - spaţiu total cu suprafaţa de 2081 m2 care cuprinde:

-  clădire monobloc în regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 469 m2, care include:

- la parter - rezervor apă filtrată (V = 325 m3); bazin de aspiraţie a apei brute, decantoare, galerie tehnologică, staţie reactivi, staţie clorinare, depozit tampon pentru var, cameră centrală termică, vestibul de intrare şi scară de acces;

- la etajul I - decantoare, cuve filtre, galerie tehnologică, staţie pompe, gospodărie var, atelir mecanic, depozit de materiale, cameră pentru personal, birou şef staţie, grup sanitar, vestiar, scară de acces;

- la etajul II -  decantoare (4 buc. - 68 m2), filtre rapide (4 buc. - 68 m2), pupitre de comandă - 4 buc., canal de alimentare cu apă (17,50 m2), canal de liniştire (5,30 m2), gospodărie electrică, laborator determinări fizico-chimice cu boxe pentru balanţe, depozit cu materiale de protecţie, scară de acces;

-  depozit de sulfat de aluminiu, cu suprafaţa de 56 m2;

-  magazie de materiale, cu suprafaţa de 28 m2;

-  depozit de combustibil solid - lemn cu suprafaţa de 45 m2.

Reţea de distribuţie cu lungimea totală de 46,72 km, formată din conductă magistrală din azbociment cu Dn= 150 mm - 300 mm, rezervor de înmagazinare situat în localitatea Rodna (V=1000 m3), pentru localitățile Anieș, Rodna, Maieru.

Amplasament - pe malul stâng al râului Anieș, la cca. 6 km de DN 17 D.

Motivul revizuirii este extinderea cu 1,028 km a rețelei de alimentare cu apă, în localitatea Rodna, în prezent aceasta având o lungime totală de 47,75 km.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1399352 eliberat la data de 15.07.2008 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 19300/5.08.2008, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud;

- Cod Unic de Înregistrare: 566787 din data de 18.02.1995;

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J06/185/3.04.1995;

- Autorizaţia de mediu nr. 162/9.12.2009, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 287/22.06.2012, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj Napoca, valabilă până la 31.12.2013;

- Autorizație sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare nr. 1039/17.09.2009, eliberată de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud;

- Buletine de încercare pentru ape purjate în anul 2011, întocmite de către SC AQUABIS SA Bistrița - Laboratorul de încercări fizico-chimice al Stației de tratare a apei Anieș;

- Buletine de încercare pentru ape spălare în anul 2011, întocmite de către SC AQUABIS SA Bistrița - Laboratorul de încercări fizico-chimice al Stației de tratare a apei Anieș;

- Evidența gestiunii deșeurilor pe anul 2011, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;

- Anunţ public privind depunerea solicitării afişat la sediul Primăriei Rodna sub nr. 3243/15.06.2012;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 6228/19.06.2012, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 564/05.07.2012, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de 17.08.2012, cu ocazia şedinţei Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită.

2. Pentru Reţea de canalizare şi staţie de epurare mecano-biologică pentru ape uzate  (Q=25 l/s), amplasată în localitatea Rodna, str. Principală, nr. 1 (autorizația de mediu nr. 7 din 8 februarie 2010, revizuită la data de 17 august 2012), activitatea se desfăşoară în spaţiu cu suprafaţa de 7583 m2 care include:

- pavilion de exploatare în regim de înălţime P+E şi Sc=82,5 m2 cu: laborator, birouri, magazie, cameră centrală termică, vestiar şi grup social;

- instalaţii tehnologice - 3540 m2;

- alei de acces şi parcare - 356 m2;

- platforme de nămol (2 buc.) cu S=1200 m2.

Obiectivul este situat la o distanţă de cca. 40 m faţă de râul Someşul Mare.

Reţeaua pentru colectare a apelor uzate are L=15,53 km.

Motivul revizuirii este extinderea cu 0,803 km a rețelei de canalizare, în prezent aceasta având o lungime de 16,333 km.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1399352 eliberat la data de 15.07.2008 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 19300/5.08.2008, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud;

- Cod Unic de Înregistrare: 566787 din data de 18.02.1993;

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J06/185/1995 din data de 03.04.1995;

- Autorizaţia de mediu nr. 7/08.02.2010, emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 287/22.06.2012, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj Napoca, valabilă până la 31.12.2012;

- Buletin de analiză nivel de zgomot, nr. 8230/06.12.2011, întocmit de Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud;

- Buletine de analiză ape epurate pe anul 2011, întocmite lunar de către SC AQUABIS SA Bistrița - Laboratorul de încercări fizico-chimice al Stației de epurare a apei Bistrița;

- Evidența gestiunii deșeurilor pe anul 2011, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;

- Anunţ public privind depunerea solicitării afişat la sediul Primăriei Rodna sub nr. 3242/15.06.2012;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu, nr. 6175/18.06.2012, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 6248/19.06.2012, încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 565/05.07.2012, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de 17.08.2012, cu ocazia şedinţei Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Autorizaţia de mediu nr. 162/9.12.2009, revizuită la data de 17.08.2012, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Autorizaţia de mediu nr. 7/08.02.2010, revizuită la data de 17.08.2012, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 282/24.05.2016, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj Napoca, valabilă până la 24.05.2019;

- Act de reglementare nr. B/937/01.09.2009, eliberat de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, în orașul Sîngeorz-Băi și localitatea componentă Cormaia, în comuna Rodna, comuna Maieru (localitățile Maieru și Anieș) și extinderea stației de epurare din orașul Sîngeorz-Băi;

- Proces verbal de verificare a respectării condițiilor din acordul de mediu, nr. 6.286/06.06.2016, întocmit de Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației de mediu revizuită, publicat în ziarul Răsunetul din 31.05.2016;

- Buletin de analiză pentru nivelul de zgomot, nr. 21.930/23.10.2015, întocmit de Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud.

Motivul revizuirii este transformarea Stației de epurare în Stație de pompare și transferul apelor uzate colectate în Stația de epurare Sîngeorz-Băi.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi prin OUG nr. 164/2008;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011;

- respectarea Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006 şi OUG nr. 3/2010;

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, completată şi modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- respectarea Regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere și a Programului pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- se va actualiza, la expirarea perioadei de valabilitate, Autorizaţia de Gospodărire a Apelor pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu şi se va depune în copie la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud la fiecare actualizare;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării, conform Ordonanţei de Urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Livrarea acestor deşeuri se va face numai pe bază de contract, conform Legii nr. 426/2001, art. 21, alin.1. Unitatea căreia i se predau deşeurile va confirma preluarea acestora, cu menţionarea datei şi a cantităţii preluate.

- respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor HG nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice incinerarea deşeurilor în spaţii deschise sau instalaţii neecologice; se interzice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- menţinerea suprafeţelor betonate din incintă şi refacerea acestora când prezintă urme de degradare şi a spaţiilor verzi existente pe amplasament;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată cu HG nr.1872/2006 şi HG nr. 247/2011;

- operatorii economici care își îndeplinesc în mod individual obiectivele, în totalitate sau parțial, prevăzute de HG 621/2005 cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să comunice aceasta Administrației Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată prin Legea nr. 263/2005;

- respectarea HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- respectarea HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- respectarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007 şi OUG nr. 25/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat prin Ordinul 1477/2010;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr.265/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007.

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea acestora;

- să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite.

Societatea are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1798/2007.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la 08.02.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Instalații de captare:

- din pârâul Anieș: priză laterală cu prag de fund;

- din pârâul Blidireasa: priză tiroleză (în conservare);

Instalații de tratare:

- stație de tratare a apei cu capacitate de 80 l/s de tip monobloc, compusă din 4 decantoare verticale, 4 filtre rapide prevăzute cu strat filtrant de nisip cuarțos, rezervor de apă filtrată cu V=325 m3, stativ de reactivi, stație de corinare cu clor gazos (tip Advance 200), echipamente de pompare (pentru spălare filtre, hidrofor și dizolvare sulfat), suflante, bazine sulfat de aluminiu V-20 m3 și V=2,5 m3;

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:

- conductă aducțiune din azbociment și OL, Dn 400 mm, L=2,87 km, de la captare Anieș la stația de tratare;

- 1 rezervor de înmagazinare apă potabilă în localitatea Rodna, cu V=1000 m3, din beton;

Rețea de distribuție - rețea de transport și distribuție din conducte OL, PEHD și azbociment Dn 40-400 mm, în lungime totală de 48,373 km: Rodna - rețea transport 9,65 km și rețea distribuție 17,37 km; Anieș - rețea distribuție 1,219 km; Maieru - rețea transport 0,8 km și rețea distribuție 19,334 km;

Stații de pompare ape uzate: SP Rodna - 2 grupuri de pompare (2+1, 1+1 pompe, 2 bazine de stocare V=496 m3; SP Maieru - 2+1 pompe;

Mijloace de transport: autoturism Dacia  - 1 buc.;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi: apă brută - 327582 m3/an, sulfat de aluminiu (cu rol de coagulant), Al2(SO4)3x18 H2O, - 22642 kg/an, var (pentru reglare pH) - 5133 kg/an, clor lichid (pentru dezinfecţie) - 2000 kg/an, substanţe pentru analize de laborator (se aduc soluţii diluate, preparate în laboratorul Staţiei de tratare Bistriţa);

combustibil: motorină – 12,5 t/an şi lemn – 78 t/an;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): alimentarea cu apă se realizează din râul Anieş (prag de fund, priză, desnisipator) şi pârâul Blidireasa (priză tiroleză);

- evacuarea apelor uzate menajere se face în bazin betonat vidanjabil cu o capacitate de 23 m3 ;

- apele uzate tehnologice din Stația de tratare Anieș şi se evacuează în râul Anieş (prin afluent pârâul Tomnatec) - 16,097 mii m3/an;

- lungimea totală simplă a conductelor și colectoarelor de canalizare, localitatea Rodna+colector de transfer: L=27,670 km;

- lungimea conductei de evacuare de la SP Rodna până la râul Someșul Mare: L=50 m;

- apă pentru stingerea incendiilor Vintangibil=400 m3 - asigurat în rezervorul din localitatea Rodna (v=1000 l);

- apele uzate colectate sunt epurate în Stația de epurare din localitaea Stația de epurare din localitatea Sîngeorz-Băi (care deține autorizația de gospodărire a apelor nr. 594/22.12.2015);

- energia electrică - din reţea, consum - 34.050 kW/an;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:

Apa brută captată este condusă gravitaţional la staţia de tratare monobloc, intră în galeria tehnologică a decantoarelor pe care o traversează pe verticală până la nivelul II unde, pătrunde în canalul de distribuţie a decantoarelor, unde se dozează coagulant (soluţie de concentraţie 5% sulfat de aluminiu) şi var. Prin conducta de distribuţie, apa intră la baza celor patru decantoare verticale. Apa decantată este colectată prin conducte perforate amplasate la nivelul superior al decantoarelor şi se distribuie uniform, printr-un canal, la cele patru filtre rapide. Filtrele sunt echipate cu strat filtrant din nisip cuarţos (grosimea stratului de 1,1 m) şi plăci cu crepine. Apa parcurge stratul filtrant de sus în jos şi trece în rezervorul de sub filtre. În rezervor are loc procesul de dezinfecţie al apei cu clor. Apa tratată ajunge gravitaţional, prin reţeaua de distribuţie la rezervorul situat în localitatea Rodna şi în sistemul de distribuţie a localităţilor Rodna, Anieş şi Maieru.

Pentru desfăşurarea corectă a procesului de tratare se efectuează operaţii de evacuare periodică a nămolului din decantoare (frecvenţa efectuării operaţiei este funcţie de turbiditate – o evacuare la 48 de ore) şi operaţii de spălare a filtrelor pentru decolmatarea stratului filtrant (filtrele se spală după 40-60 ore de funcţionare). Nămolul din decantoare, precum şi apele de spălare de la filtre se evacuează în râul Anieş.

În cadrul laboratorului se efectuează analize pentru apa brută, decantată, filtrată şi tratată. Soluţiile de reactivi utilizate în laborator pentru determinări au diluţii mari şi se aduc preparate de la laboratorul Staţiei de tratare din Bistriţa. Analizele bacteriologice se efectuează în cadrul laboratorului Staţiei de tratare Bistriţa.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: volume de apă asigurate în surse - 1.041,1 m3/zi;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi) producţie: încălzirea laboratorului se realizează cu o sobă de teracotă pe lemn, iar a staţiei cu o centrală termică pe combustibil solid;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru aer: coş cu înălţimea de 15 m din cărămidă pentru dispersia gazelor rezultate din arderea combustibilului în centrala termică;

- pentru apă: bazin betonat vidanjabil pentru apele uzate de tip menajer;

- pentru sol: magazia de sulfat de aluminiu este acoperită şi cu pardoseală betonată;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: puț de hidroobservație pentru monitorizarea calității apelor subterane;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru apă: la evacuarea în emisar indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele maxim admise conform prevederilor H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002;

- indicatorii specifici conform NTPA 002/2002 pentru apele uzate menajere, vidanjate: pH 6,5 - 8,5, substanţe extractibile cu solvenţi organici - 30 mg/dm³, suspensii - 350 mg/dm³,  CCOCr - 500 mg O2/dm3,

- pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfăşurată se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB la limita perimetrului.

- pentru aer: valorile limită ale poluanţilor conţinuţi în gazele arse evacuate de la centrala termică din dotare vor respecta prevederile Ord. 462/1993 al MAPPM pentru: pulberi - 100 mg/m³N, CO - 250 mg/m³N, NO2 - 500 mg/m³N, SO2 - 2000 mg/m³N, substanţe organice - 50 mg/m3N  la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 6% volume;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor va fi făcută numai pe amplasamente amenajate, conform OG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru apă:

-  ape tehnologice, evacuate în r. Anieș (din Stația de tratare ape brute), pentru indicatorii pH, materii în suspensie - conform autorizației de gospodărire a apelor;

- ape uzate menajere: pH, CBO5, materii în suspensie la fiecare vidanjare a bazinului betonat vidanjabil;

- pentru zgomot: 1 determinare/an;

- pentru aer: gaze de ardere rezultate de la centrala termică - 1 determinare/2 ani;

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel. 224064) şi Comisariatului  Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor:

- cantităţile de deşeuri colectate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare;

- documente de transport deşeuri;

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.III, 1,

anual şi la solicitare.

Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

(deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

- nămoluri de la limpezirea apei - cod 19 09 02 (cca. 75,3 m3/an);

- ambalaje de hârtie şi carton (saci) - cod 15 01 01 (cca. 200 buc./an);

- deşeuri menajere - cod 20 03 01(cca. 1 m3/an);

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): deşeurile  menajere în pubelă amplasată pe suprafaţă betonată;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): nu este cazul;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport autorizate în acest scop;

6. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere se elimină pe bază de contract;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă);

8. Ambalaje folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi: rezultă ambalaje din hârtie de la achiziţionarea varului (saci a 25 kg);

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ambalajele din hârtie vor fi valorificate/eliminate prin unităţi autorizate în acest scop.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi): sulfat de aluminiu, Al2(SO4)3x18 H2 - 22642 kg/an, clor lichefiat - 2000 kg/an, var – 5133 kg/an ;

2. Modul de gospodărire:

ambalare:

- sulfatul de aluminiu se aduce în stare solidă sub formă de calupuri şi se obţine soluţia concentrată de sulfat de aluminiu prin adăugare de apă şi barbotare cu aer în recipient POLSTIF (V=5 m3). Soluţia concentrată se pompează în doi recipienţi de 200 l unde se aduce prin diluare la concentraţia de 5 %. Dozarea soluţiei se face dintr-un vas de nivel constant prin diuze calibrate.

- clorul se dozează din container (conţine 800 kg clor lichid). Dozarea se realizează folosind un dozator de clor vacuumetric. Rezerva de clor este asigurată printr-o butelie de clor (de 90 kg clor) care se păstrează într-o încăpere separată.

- varul se aduce în saci de hârtie (a câte 25 kg) şi se dozează în stare solidă;

transport: cu mijloace de transport autorizate;

depozitare: în magazie pe suprafaţă betonată;

folosire/comercializare: se utilizează drept coagulant, pentru dezinfecţie, pentru reglare de pH;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: buteliile şi containerul de clor se recirculă, sacii din hârtie sunt valorificaţi/eliminaţi prin contract încheiat cu unităţi autorizate în acest scop;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: va fi obţinută şi respectată fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă utilizată şi va fi instruit personalul cu privire la manipularea şi folosirea acestor substanţe;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări.

DIRECTOR EXECUTIV,		       		                ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marin Liviu Catarig

ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaș