Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

Nr. 38 din 31 MARTIE 2014

REVIZUITĂ LA 31 MAI 2016

REVIZUITĂ LA ........... 2016

DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AQUABIS S.A., reprezentată de d-l. Șandru Ion, în calitate de director general, cu sediul social în judeţul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 7.163/27.06.2016,

în urma analizării documentelor transmise şi a completărilor la documentație, a  verificării amplasamentului,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/22.12.2012 privind privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/27.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin  Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011 și nr. 3.839/09.11.2012 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007 și nr. 58/16.10.2012, modificată și completată prin O.U.G. nr. 164/19.11.2008, aprobată prin Legea nr. 226/21.07.2013, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: Captarea, tratarea și distribuția apei potabile, în municipiul Bistrița și localitățile racordate, stație tratare în municipiul Bistrița, Calea Moldovei, nr. 10, județul Bistrița-Năsăud,

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN): Captarea, producerea și distribuția apei potabile – cod CAEN 3600 - rev. 2 (3700 – rev. 1).

Activitatea desfășurată prevede:

− alimentare cu apă, prin intermediul instalaţiilor de captare a următoarelor surse:

a) sursa Bistrița: captarea de suprafaţă din râul Bistriţa;

b) sursa Cușma:

− captarea de suprafaţă din râul Geamănu – amplasată în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cuşma;

− captarea din subteran, izvoarele Cuşma şi Caldu şi drenurile din zonele limitrofe ale izvorului Caldu și a pârâului Geamănu - amplasate în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cuşma;

− tratarea apei, care se realizează în staţia de tratare a apei;

− distribuţia apei potabile în municipiul Bistrița și localitățile racordate, funcție de sursele de captare, astfel:

a) sursa Bistrița: apa captată și tratată în stația de tratare Bistrița (înmagazinată în rezervoare de compensare) deservește următoarele localități: municipiul Bistrița (cu localitățile componente Unirea, Sigmir, Viișoara, Sărata) și localitățile: Sărățel, Herina, Galații Bistriței, Tonciu, Dipșa, Albeștii Bistriței, Viile Tecii, Teaca, Crainimăt, Șieu-Măgheruș, Chintelnic, Chiraleș, Coasta, Șieu Odorhei, Șintereag, Șieu Sfântu, Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Caila, Nimigea de Sus, Nimigea de Jos, Mocod, Mintiu, Tăure, Florești, Mogoșeni, Cociu, Lechința, Vermeș, Matei, Corvinești, Feleac, Nușeni, Beudiu, Vița, Rusu de Sus, Malin, Dumitra, Cepari, Tărpiu;

b) sursa Cușma: apa captată din pârâul Geamănu, dren Geamănu, dren Caldu și izvoarele Cușma (înmagazinată în rezervoare de compensare) deservește localitățile: Ghinda, Orhei, Satu-Nou, Petriș, Jelna, Dorolea, Valea Poienii și zona Valea Ghinzii în Bistrița.

Lungimea totală a rețelelor de alimentare cu apă este de 924,968 km,  față de 825,72 km prevăzuți la revizuirea precedentă.

Pentru toate sursele de alimentare cu apă sunt instituite zonele de protecţie sanitară, conform legislației în vigoare (formate din 2 perimetre: perimetrul cu regim sever, împrejmuit şi perimetrul de restricţie, din jurul perimetrului cu regim sever de protecţie, delimitat prin marcaje).

Staţia de tratare a apei este situată în intravilanul municipiului Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 10, pe malul drept al râului Bistriţa Ardeleană, amonte de oraş, pe un amplasament cu suprafaţa totală de 32.701 m2, din care:

− suprafaţă construită – 10.655 m2,

− căi de acces şi alei interioare – 1.890 m2,

− spaţiu verde – 20.156 m2.

Accesul în incinta stației de tratare se face direct din DN 17 Bistriţa ÷ Vatra Dornei.

Documentaţia conţine:

− Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

− Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

− Dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007: anunţul public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, afișat la sediul titularului sub nr. 21176/24.12.2013 și publicat în ziarul Răsunetul  nr. 6508, apărut în data de 24 decembrie 2013;

− Autorizația de mediu nr. 11/03.02.2009, emisă cu program de conformare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud pentru staţia de tratare a apei și revizuită la data de 16.12.2011, valabilitate 03.02.2014;

− Contract de prestări servicii publice de salubritate nr. 1227/4.11.2011 încheiat cu SC CODRIŞOR SRL Bistriţa;

− Regulament de funcționare, exploatare și întreținere;

− Plan de apărare împotriva dezastrelor;

− Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

− Adeverinţa nr. 34/14.05.2008 eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud privind înregistrarea unităţii ca deţinător de substanţe periculoase;

− Adresa nr. 40503/15.02.2005 emisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud privind înregistrarea unităţii ca deţinătoare şi utilizatoare de substanţe toxice;

− Declaraţia Locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 conform O.U.G. nr. 121/2006 înregistrată la Agenţia Naţională Antidrog din 20.03.2008 (pentru punctul Staţia de tratare a apei Bistriţa);

− Extrase CF nr. 1897/2008, nr. 2063/2008, nr. 4834/2008 - pentru staţia de tratare Bistriţa;

− Buletine de analiză pentru calitatea apei potabile, aferente anilor 2012 şi 2013, emisii de la centralele termice (gaze de ardere) şi buletine de analiză pentru nivelul de zgomot la limită de incintă, conform prevederilor autorizaţiei de mediu nr. 11/2009, revizuită la data de 16.12.2011;

− Nota de constatare nr. 271/14.01.2014, întocmită cu reprezentanții C.J. Bistrița-Năsăud al G.N.M. la verificarea conformării din punct de vedere al protecției mediului;

− Proces verbal nr. 341/15.01.2014, încheiat la A.P.M. Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu;

− Decizia nr. 12/15.01.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, luată în cadrul şedinţei CAT din data de 15.01.2014, privind emiterea autorizaţiei de mediu;

− Proces verbal din data de 28.03.2014, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

− Certificat de înregistrare seria B, nr. 1399359 din 05.07.2008, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu:

( nr. de ordine  în registrul comerţului: J06/185/1995;

( cod unic de înregistrare: 566787;

− Certificat constatator emis la data de 28.08.2008, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud privind activităţile desfăşurate;

− Aviz nr. 354/8 din 19.02.2014, al Ocolului Silvic Bistrița Bîrgăului, în calitate de custode al ariei naturale protejate Natura 2000 ROSCI0051 Cușma;

− Aviz nr.  543/13.02.2013, emis de către Comisia de Avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor ÷ Zona Transilvania, pentru barajul de pe râul Bistrița;

− Autorizaţia nr. 327/28.01.2005 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud pentru deţinerea şi utilizarea de substanţe toxice;

− Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 52/11.02.2014, cu valabilitate 11.02.2015, emisă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa.

( Revizuirea autorizației din 31.05.2016 s-a solicitat pentru

− finalizarea lucrărilor pentru "Reabilitare priză de apă şi baraj deversor la Staţia de tratare apă";

− extinderea rețelelor de alimentare cu apă și amplasare rezervoare de înmagazinare apă pe traseul acestor rețele (ultimul la Cociu, cu volumul de 200 m3).

Documentaţia conţine:

− Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

− Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

− Dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007: anunţul public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, afișat la sediul titularului sub nr. 3.184/28.09.2015 și publicat în ziarul Răsunetul  nr. 7.030, apărut în data de 25 septembrie 2015;

− Autorizația de mediu nr. 38/31.03.2014, valabilitate 31.03.2019, emisă de către A.P.M. Bistrița-Năsăud pentru captarea, tratarea și distribuția apei potabile;

− Regulamentul de Funcționare, Exploatare și Întreținere a Stației de tratare Bistrița – actualizat 2015;

− Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 871/30.09.2014, încheiat cu SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A. (A.M. nr. 12/2015), pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și asimilate;

− Regulament de funcționare, exploatare și întreținere-actualizat;

− Plan de apărare împotriva dezastrelor-actualizat;

− Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale-actualizat;

− Buletine de analiză privind monitorizarea factorilor de mediu (conform cap. III din autorizația de mediu nr. 38/31.03.2014), astfel:

− buletine de analiză nr. 19.350/21.10.2014 și nr. 21.930/23.10.2015, emise de către Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud;

− raport de verificări, încercări şi probe din 07.12.2015 pentru emisii CT, cu încadrarea în limitele de emisie impuse;

− Proces verbal la terminarea lucrărilor nr. 20.538/28.08.2015, înregistrat la S.C. AQUABIS S.A. cu nr. 22.083/11.09.2015, la recepționarea lucrării "Reabilitare priză de apă și baraj deversor la stația de tratare a apei Bistrița";

− Proces verbal nr. 12.079/02.11.2015, încheiat la verificarea amplasamentului;

− Proces verbal nr. 12.145/04.11.2015, încheiat la A.P.M. Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului referitor la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu;

− Decizia nr. 621/19.11.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, luată în cadrul şedinţei CAT din data de 18.11.2015, privind emiterea autorizaţiei de mediu;

− Proces verbal din data de 31.05.2016, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

− Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 241/19.05.2015, cu valabilitate 31.12.2015, emisă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;

− Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 166/31.03.2016, cu valabilitate 31.03.2017, emisă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa;

− Autozație sanitară de funcționare nr. 46/13.05.2016, emisă de către Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud.

( Revizuirea autorizației se solicită pentru:

− extinderea rețelelor de alimentare cu apă cu 99,24 km în zonele Valea Rusului, Valea Jelnei, Țigău, Agrișul de Sus, Bretea și amplasare rezervoare de înmagazinare-compensare aferente: 2 x 80 m3 pe valea Rusului, 1 x 1.000 m3 pe Valea Jelnei (pădurea Codrișor),  3 x 25 m3 în Bretea, 3 x 50 m3 în Agrișu de Sus, 1 x 50 m3 în Sîniacob;

Nu s-au făcut modificări la captarea şi tratarea apei.

Documentaţia conţine:

− Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;

− Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

− Dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007: anunţul public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, afișat la sediul titularului sub nr. 6.074/27.06.2016 și publicat în ziarul Răsunetul  nr. 7.257-7.258, apărut în ediţia din 25-26 iunie 2016;

− Autorizația de mediu nr. 38/31.03.2014, reviyuită la data de 31.05.2016, valabilitate 31.03.2019, emisă de către A.P.M. Bistrița-Năsăud pentru captarea, tratarea și distribuția apei potabile;

− Proces verbal nr. 7.133/27.06.2016, încheiat la conformării cu actele de reglementare emise de A.P.M. Bistriţa-Năsăud pentru extindere reţele de distribuţie;

− Proces verbal nr. 12.145/04.11.2015, încheiat la A.P.M. Bistriţa-Năsăud cu ocazia afişării anunţului referitor la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizaţiei de mediu;

− Decizia nr. 372/29.06.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, luată în cadrul şedinţei CAT din data de 29.06.2016, privind emiterea autorizaţiei de mediu;

− Proces verbal din data de ......... / 2016, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind decizia finală de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

− Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007 și nr. 58/16.10.2012, modificată și completată prin O.U.G. nr. 164/19.11.2008, aprobată prin Legea nr. 226/21.07.2013;

− respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului), ultimul act normativ pentru modificarea și completarea legii fiind O.U.G. nr. 69/28.06.2013;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificată şi completată prin H.G. nr. 783/2006 şi H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

− respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare  în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/200 respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, completată şi modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

− respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

− respectarea prevederilor Legii nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată de Legea nr. 311/2004, de O.G. nr. 11/2010 şi O.G. nr. 1/2011, republicată în M. Of. nr. 875 din 12 decembrie 2011;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă, destinate producerii de apă potabilă, modificată şi completată de H.G. nr. 662/2005, de H.G. nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare (N.T.P.A. 013) şi de H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

## − respectarea prevederilor ordinului M.M.P. nr. 1278 din 20.04.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică;

− respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 119 din 4.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

− respectarea prevederilor Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea, cu modificări, a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

− respectarea prevederilor Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

− respectarea prevederilor Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

− respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011;

− respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

− se interzice depozitarea, chiar şi temporară, a deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

− se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

− respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligaţii:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin hotărâre de guvern;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- este interzisă abandonarea deşeurilor şi/sau depozitarea în locuri neautorizate şi generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

− respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin H.G. nr. 597/2007 şi modificată de H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

− respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

− respectarea prevederilor H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

− respectarea prevederilor H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

− respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare (ultimele modificări cu Legea nr. 254/2011 și Legea 187/24.10.2012);

− respectarea prevederilor H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

− în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, titularul are obligația să predea ambalajele și deșeurile de ambalaje către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor (cu recuperare de energie);

− respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

− nu se admit evacuări necontrolate de produse poluante sau deșeuri de orice tip în vecinătatea zonelor de restricție a captărilor și a rezervoarelor de înmagazinare. Este obligatorie păstrarea calității factorilor de mediu în zonele de activitate;

− menținerea și respectarea cu strictețe a zonelor de protecție sanitară și a marcajelor acestor zone, conform destinației acestora;

− obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor obţinute asupra mediului, conform art. 26 alin.1 din H.G. nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

− întreţinerea şi exploatarea permanentă, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor de depoluare, conform Regulamentului de întreţinere şi exploatare (cu reactualizarea lui în situaţia unor modificări la instalaţiile existente);

Titularul activităţii mai are următoarele obligaţii:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizaţie, în forma şi la termenele stabilite;

- să asigure (la solicitarea A.P.M. Bistrița-Năsăud) toate datele necesare pentru  întocmirea inventarului anual de emisii;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amplarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;

− în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, tel. 0263-224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat, precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 114/22.10.2007, nr. 164/19.11.2008 și nr. 58/16.10.2012.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 31.03.2019.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

a) Sursele de alimentare cu apă:

− captarea de suprafață din râul Bistrița, cu un debit anual de 11.100,672 mii m3;

− captarea de suprafață din râul Geamănu (Cușma), cu un debit anual de 252,288 mii m3;

− captarea din subteran Geamănu;

− captarea din subteran – izvoare Cușma;

− captarea din subteran – izvor Caldu,

cu un debit anual total prelevat din subteran de 473,070 mii m3;

b) Instalații de captare și aducțiune:

− captarea de suprafață din râul Bistrița - formată din: baraj deversor, priza de mal (cu stavile de intrare, bașă de evacuare a nămolului, separator de zai și bașă de evacuare a plutitorilor), canal de aducțiune cu lungimea L = 228 m, conductă de aducțiune din beton cu Dn = 1000 mm (în rezervă), stație de pompare treapta I-a cu 2 pompe tip INGERSOL DRESSER cu convertizor de frecvență, cu Q = 2400 m3/h, H = 8 m CA, P = 75 kW), 2 pompe BRATES 500 (1 + 1R) cu Q = 1800 m3/h și H = 8 m CA;

− captarea de suprafață din râul Geamănu (Cușma) - formată din: 2 praguri de fund, 2 camere de captare, conductă de aducțiune cu Dn = 125 mm și L = 860 m;

− captarea din subteran Geamănu (pentru suplimentarea debitului de apă) - formată din 2 drenuri din tuburi de poliester armat cu fibră de sticlă și inserție de nisip, astfel:

- DR 3 (amplasat amonte de priza de suprafață) cu L = 130 m și debit mediu Q = 5,6 l/s;

- DR 4 (amplasat aval de priza de suprafață) cu L = 120 m și debit mediu Q = 4,0 l/s,

ambele drenuri fiind prevăzute cu cămine de vizitare și conducte de racord;

− captarea din subteran – izvoare Cușma, astfel:

- izvoarele nr. 1, 7, 8 și 9 sunt amenajate fiecare cu câte 1 cameră de captare;

- izvoarele nr. 2, 3, 4, 5 și 6 sunt prevăzute cu sistem de drenuri;

− captarea din subteran – izvor Caldu (nr. 10), amenajat cu cameră de captare și 2 drenuri din tuburi de polister armat cu fibră de sticlă, astfel:

- DR 1,  cu L = 140 m și debit mediu Q = 3,5 l/s;

- DR 2, cu L = 180 m și debit mediu Q = 4,5 l/s,

fiecare dren fiind prevăzut cu câte 4 cămine de vizitare;

- 2 conducte de aducțiune apă, din OL preizolate pentru tronsonul 1 (L = 90 m și d/D = 114/250 mm) și din PEHD pentru tronsonul 2 (cu L = 210 m, D = 110 mm, Pn = 6 atm).

Lungimea totală a conductei de aducțiune este de 300 m pe tronsonul dintre căminul central al  drenurilor și punctul de injecție în căminul de vane;

Apa preluată din sursele Geamănu, Cușma și Caldu este transportată la stația de tratare a apei prin 2 conducte de aducțiune din OL cu Dn 1 = 125 mm, Dn 2 = 250 mm și lungimea totală L = 18,0 km;

c) Instalații de tratare:

− stația de tratare Bistrița pentru apa captată din râul Bistrița este compusă din 2 linii  tehnologice:

− linia tehnologică veche, cu capacitatea de 300 l/s formată din: desnisipator (în conservare), 3 bazine de amestec şi reacţie (în conservare), decantor orizontal longitudinal cu 2 compartimente (în conservare), pompa BRATEȘ (Q = 800 m3/h, H = 12 mCA).

Filtrele (8 filtre rapide cu nivel liber) și rezervorul de înmagazinare (cu volumul de 800 m3), ca elemente componente ale liniei tehnologice vechi sunt utilizate pe linia tehnologică nouă (și sunt prezentate acolo);

− linia tehnologică nouă, cu capacitatea de 1.000 l/s formată din:

- staţie de pompare treapta I, cu 2 pompe INGERSOL  DRESSER cu convertizor de frecvență (Q = 2400 m3/h, H = 8 m CA, P = 75 kW), 2 pompe BRATEȘ (în rezervă-una cu cconvertizor de frecvență) și cameră de distribuţie;

- instalație de dozare var (amplasată lângă priza canalului de aducțiune), cu următoarele elemente componente: siloz pentru var hidratat pulverulent, alimentator cu șnec, recipient de lucru, dozator pentru var pulverulent, vas vortex, conductă de transport, dispozitiv de distribuție a emulsiei de var, dispozitiv de amestec (cu zbaturi orizontale);

- staţie de tratare chimică a apei ÷ instalație de preparare și dozare soluție sulfat de aluminiu/policlorură de aluminiu, cu: 2 bazine de dizolvare (1 x 75 m3,  1 x 200 m3), 3 suflante (pentru omogenizare soluție de sulfat de aluminiu în scopul accelerării procesului de dizolvare), 4 pompe pentru transvazarea soluției concentrate de sulfat de aluminiu în vasele de diluție, 2 recipente de diluție (din polstif), cu volumul total 2 x 20 m3, care alimentează gravitațional pompele dozatoare ce trimit soluția diluată de sulfaty de aluminiu (concentrație 5÷10%) la stația de pompare treapta I (policlorura de aluminiu se utilizează numai în situația când turbiditatea apei < 150 NTU);

- 2 decantoare suspensionale, cu diametrul nominal Dn = 29 m, echipate cu agitatoare cu elice;

- staţie de filtre rapide, cu: 14 filtre cu capacitate filtrantă de 1.000 l/s și 8 filtre cu capacitate filtrantă de 300 l/s (cu debit și nivel variabil), suprafață filtrantă totală de 22 x 34 m2, grosime strat filtrant între 0,8÷0,9 m și granulație nisip 0,8÷3,16 mm;

- 2 rezervoare de stocare apă filtrată, unul cu V = 800 m3, amplasat sub pavilionul filtrelor 1÷8 (și care asigură apa pentru spălarea celor 22 de filtre) și 1 rezervor de 1.500 m3, amplasat sub filtrele 9÷22, rezervor care constituie compartimentul de aspirație pentru pompele din treapta II de pompare;

- instalaţie de dezinfecţie cu clor gazos, tip ADVANCE 200;

- staţie de pompare treapta II, cu 2 compartimente:

– compartimentul instalațiilor de spălare filtre, echipat cu 2 +1R pompe spălare (Q = 400 m3/h, H = 10 mCA, P = 35 kW, n = 1.500 rot./min) și 2 suflante (Q = 1200 m3/h);

– compartimentul stației de pompare treapta II, echipat cu 2 grupuri de pompare INGERSOL  DRESSER (Q = 2100 m3/h, H = 46 m CA, P = 400 kW), 2 grupuri de pompare 12 NDS (Q = 1460 m3/h, H = 55 m CA, P = 315 kW, n = 1500 rot/min) și 2 grupuri de pompare 8 NDS, Q = 600 m3/h, h = mCA, P = 132 KW, n = 1500 rot/min;

- linia nămolului - linia de prelucrare a apelor tehnologice, cu:

– instalație de îngroșare a nămolului, cu 2 compartimente de îngroșare (Vtotal = 100 m3) și 1 stație de pompare cu 2 pompe WILLO;

– instalație de deshidratare a nămolului, tip OMEGA 1150, cu capacitate de 10 m3/h, tip filtru bandă cu injectare de polielectrolit.

Linia de prelucrare a nămolului asigură deshidratarea şi evacuarea nămolului cu o concentraţie de 20÷30% substanţă uscată, pentru a putea fi colectat şi eliminat containerizat;

Dezinfecţia apei se face cu clor gazos, care este păstrat în depozitul de clor, în containere speciale, cu capacităţi diferite (9 containere) iar dozarea şi injectarea soluţiei de clor în apa filtrată se face cu aparatele de clorinare tip ADVANCE (capacitate 10 kg/h), cu 2 posturi de clorinare.

Verificarea concentraţiei de clor rezidual se face la plecarea apei din staţia de tratare şi în alte 10 puncte, pe traseul de distribuţie al apei;

− instalație de tratare, pentru apele captate din râul Geamănu: filtru rapid tip GEFIA;

d) Instalații de înmagazinare:

− pentru apele captate din sursa Geamănu și Cușma: 3 rezervoare (amplasate în Satu-Nou, Jelna și Ghinda) cu volumul total de 600 m3 (1 x 200 m3, 1 x 100 m3,  1 x 300 m3) și 1 rezervor (amplasat în zona Dorolea) cu volumul de 200 m3;

− pentru apa potabilă rezultată de la stația de tratare Bistrița:

– 2 rezervoare de înmagazinare cu volumul 2 x 10.000 m3,

– 3 rezervoare de înmagazinare cu volumul 3 x 5.000 m3,

fiind deservite de 1 stație de pompare cu 2 pompe LOTRU 125 (Q = 100 m3/h, P = 37 kW, H = 56 mCA) și 1 pompă WILLO (Q = 70 m3/h, P = 42 kW, H = 56 mCA);

– 1 rezervor de înmagazinare în cartierul RAAL, cu volumul V = 100 m3, 1 stație de pompare cu 2 pompe (Q = 30 m3/h, P = 15 kW, H = 100 mCA);

– 1 rezervor de înmagazinare în cartierul SIGMIR, cu volumul V = 500 m3, 1 stație de pompare cu 2 pompe (Q = 63 m3/h, P = 225 kW, H = 80 mCA);

e) Instalații de distribuție: lungimea totală a rețelelor de distribuție este de 924,968 km, astfel:

− în municipiul Bistrița:

– aducțiune din conducte OL, PEHD și PREMO, cu Dn = 600÷1000 mm;

– rețea de distribuție din conducte de fontă, azbociment, OL, PEHD și HOBAS, cu Dn = 40÷400 mm;

− în localitatea componentă Unirea: rețea de distribuție din conducte de OL, PEHD cu Dn = 40÷200 mm;

− în localitatea componentă Viișoara: rețea de distribuție din conducte de PEHD cu Dn = 40÷400 mm;

− în localitatea componentă Ghinda:

– aducțiune din conducte PEHD, cu Dn = 110 mm;

– rețea de distribuție din conducte de PEHD, cu Dn = 110÷125 mm;

− în localitatea componentă Sigmir:

– aducțiune din conducte PEHD, cu Dn = 200 mm;

– rețea de distribuție din conducte de PEHD, cu Dn = 40÷200 mm;

− în localitatea componentă Sărata: rețea de distribuție din conducte de PEHD cu Dn = 50÷125 mm;

− în zona Valea Jelnei (intravilanul municipiului Bistriţa-pădurea Codrișor): rețea de distribuție din conducte de PEHD cu Dn = 50÷125 mm;

− în zona Valea Rusului (intravilanul municipiului Bistriţa): rețea de distribuție din conducte de PEHD cu Dn = 50÷125 mm;

− conducte de transport apă potabilă extraurban Bistrița (cu stații de pompare aferente):

– conductă OL cu Dn = 300÷400 mm, pe traseul Bistrița÷Șieu Măgheruș÷Chiraleș÷Lechința;

– conductă PEHD cu Dn = 160 mm, pe traseul Chiraleș÷Nușeni÷Vița;

– conductă PEHD cu Dn = 125÷200 mm, pe traseul Bistrița÷Teaca;

– conductă PEHD cu Dn = 125÷200 mm, pe traseul Bistrița÷Dumitra, cu ramificație Cepari și Tărpiu;

– conductă PEHD cu Dn = 160 mm, pe traseul spre Bretea;

– conductă PEHD cu Dn = 160 mm, pe traseul spre Țigău și Sîniacob.

Stația de tratare Bistrița are amenajate, pe același amplasament, 3 laboratoare pentru analize:

− 1 laborator în clădirea staţiei chimice, pentru determinările din staţie;

− 1 laborator în clădirea administrativă, pentru efectuarea analizelor fizico-chimice;

− 1 laborator în incintă separată, pentru analizele biologice.

Activitatea laboratoarelor este acreditata RENAR.

Recoltarea apei pentru analize se realizează pe fluxul tehnologic, ţinându-se seama de timpul de retenţie al apei în fiecare punct. Se prelevează probe din: priză, la baraj, canalul de aducţiune, la intrarea în treapta I de pompare, distribuitor, camerele de reacţie ale decantoarelor; la ieşirea din decantoare, apa filtrată, rezervoare, reţea stradală.

− mijloace de transport utilizate în activitate: 1 Dacia double. Pentru transportul nămolului deshidratat se utilizează un autovehicul specializat, tip Saviem autocontainer;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

■ materii prime: apă brută – cca. 10.850.000 m3/an, cu următoarea compoziție:

− suspensii – cca. 643.950 kg/an;

− substanțe organice – cca. 43.300 kg/an.

Conform Autorizației G.A nr. 166/31.03.2016, volumele de apă asigurate din sursele prezentate mai sus:

− din sursa de suprafață Bistrița,      	Vzi mediu = 30.412,80 m3 ÷ anual 11.100,672 mii m3;

− din sursa de suprafață Geamănu, 	Vzi mediu =      691,20 m3 ÷ anual 11.100,672 mii m3;

− din sursele subterane,                   	Vzi mediu =   1.296,00 m3 ÷ anual 11.100,672 mii m3,

iar cerința totală de apă este:            	Vmaxim = 37.955,50 m3/zi;

Vmediu = 32.400,00 m3/zi;

Vminim = 27.768,90 m3/zi;

■ materiale auxiliare:

− sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 – cca. 460.000 kg/an;

− polihidroxiclorura de aluminiu – cca. 142.500 kg/an;

− var – cca. 128.800 kg/an;

− clor lichid – cca. 17.200 kg/an;

− substanțe și soluții necesare pentru activitatea desfășurată în laboratoare;

■ ambalaje: recipienți metalici sub presiune pentru clorul lichid și recipienți specifici din sticlă pentru acizi, care se reutilizează;

■ combustibil: motorină – cca. 300 l/lună;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

− utilităţile hidroedilitare sunt asigurate din şi în reţelele existente;

− energia electrică din reţea; consumul de energie electrică – cca. 2.450.000 kWh/an;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bistriţa utilizează două surse de apă brută: de suprafaţă din râul Bistriţa şi râul Geamănu şi din subteran izvoarele Cuşma şi Caldu, iar tratarea acestor ape se face la Staţia de tratare Bistriţa şi prin sistemul de filtru rapid la sursa Cuşma.

Corectarea calităţii apei se realizează prin procedeul de potabilizare, care are loc în staţia de tratare a apelor. Etapele activității desfășurate în staţia de tratare sunt, conform normativelor Ministerului Sănătăţii:

− deznisiparea - operaţia de reţinere a particulelor grosiere şi a celor de nisip, de regulă prin staţionarea pe o anumită perioadă a apei în bazine speciale;

− coagularea - procesul de aglomerare a suspensiilor fine, coloidale din apă, nedecandabile, prin utilizarea unor reactivi numiţi coagulanți, care aglomerează aceste particule permiţând sedimentarea acestora;

− decantarea apei - operaţia de reducere a turbidităţii apei, respectiv reţinerea majorităţii suspensiilor (circa 95%) prin staţionarea apei o perioadă de timp mai mare în bazine speciale.

Procedeul de decantare se aplică după faza de coagulare-floculare;

− filtrarea - operaţie prin care se reţin cele mai fine particule, inclusiv unele microorganisme, realizată prin trecerea apei printr-un strat de 90 cm de nisip cuarțos, cu o granulaţie de 0,5-2 mm;

Cel mai important fenomen ce contribuie preponderent la filtrarea apei este fenomenul fizic ce are la bază pe acțiunea forțelor electrostatice. Mecanismul filtrării este unul complex și este cumulul următoarelor efecte:

− efectul de sită;

− reactivitatea chimică a suprafeței granulei de nisip față de suspensii;

− reactivitatea fizică a suprafaței granulei de nisip în raport cu suspensiile prezente în apă;

− sedimentarea suspensiilor sub efectul gravitației și a vitezei mici de deplasare a apei;

− adeziunea, lipirea particulelor noi de cele deja sedimentate;

− dezinfecţia - operaţia de distrugere a tuturor microorganismelor (operaţie numită şi clorurare sau clorinare, deoarece se utilizează cel mai frecvent clorul).

Procesul de clorurarea a apei se realizează cu clor gazos, folosindu-se containere cu clor lichefiat. Tehnologia de clorurare a apei se face în două etape:

− realizarea unui amestec concentrat de apă și clor;

− introducerea acestuia într-o cameră de amestec cu restul apei ce trebuie dezinfectată.

Clorul dezinfectează apa prin oxidarea substanțelor organice și a bacteriilor de către oxigenul aflat în stare atomică (care rezultă în urma reacției dintre clor și apă).

Înainte de distribuirea apei în rețelele de distribuție se realizează, în mod obligatoriu, controlul calității apei potabile, în conformitate cu standardele și normativele aprobate.

Pentru funcționarea optimă a stației de tratare se efectuează periodic operaţii de evacuare  a apei cu nămol din decantoare şi spălarea filtrelor pentru decolmatarea stratului filtrant.

Spălarea filtrelor este necesară pentru refacerea capacității de filtrare. Această operație se efectuează atunci când avem o valoare minimă a vitezei de filtrare, respectiv a debitului apei sau când se constată o crestere a turbidității apei filtrate (în exploatarea stațiilor de filtrare, se foloseste ca și criteriu pentru aprecierea momentului necesar pentru spălarea filtrului de nisip nivelul pierderii de sarcină pe stratul de nisip). Metoda utilizată pentru spălarea filtrelor colmatate este spălarea în contracurent cu apă și aer sub presiune, mai ales în cazul filtrelor rapide.

Apele tehnologice uzate rezultate sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului;

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: apă potabilă  cca. 9.650.000 m3/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi) producţie: centrală termică cu combustibil gaze naturale (P = 150 kW), echipată cu 2 cazane PAL 25 şi PAL 9, încălzeşte laboratoarele şi spaţiile administrative, cu consum de cca. 65.000 m3/an;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcţionare: continuu.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

( pentru sol:

− depozitarea provizorie şi selectivă a deşeurilor se face în recipienţi; căile de acces, platformele tehnologice sunt betonate;

− spațiul de depozitare temporară a deșeurilor menajere și asimilate are suprafața betonată, colectare în pubele;

( pentru aer:

−  coş de fum  cu H = 15 m, pentru dispersia gazelor arse la centrala termică;

( pentru zonele protejate:

− vor fi respectate cu strictețe traseele căilor de acces la perimetrele de protecție sanitară;

− se vor respecta limitele și importanța perimetrelor, cu verificarea periodică a stării de integritate ale acestora;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: nu are;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

( pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfăşurată se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB la limita incintei industriale;

( pentru aer:

− limite maxim admise la emisii, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru: pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO2 - 350 mg/m³N, SO2 - 35 mg/m³N, la un conţinut în oxigen al afluenţilor gazoşi de 3% volum, la centrala termică pe gaz;

− pulberile în suspensie nu vor depăşi 0,15 mg/m3 (la probe de 24 h), iar pulberile sedimentabile nu vor depăşi 17 g/m2/lună la limita perimetrului, conform STAS 12574/87 privind aerul din zonele protejate;

( pentru apă: indicatorii de calitate pentru apele uzate deversate la rețeaua de canalizare, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002 (normativul NTPA 002/2002), modificată prin H.G. nr. 352/2005;

( pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform O.U.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

( pentru aer:  emisii de la arderea combustibilului gazos în centrala termică 1 determinare la 2 ani;

( pentru zgomot: nivelul de zgomot - 1 determinare/an;

( pentru apă: în cadrul stației de tratare se efectuează analize complexe, conform tabelului:

| Locație | Interval de timp | Tipuri de determinări |
| --- | --- | --- |
| ( intrare în stația de tratare | din 3 in 3 ore | pH, turbiditate, oxidabilitate, temperatură |
|  | zilnic | NH4, NO2, conductivitate, reziduu fix, oxigen, aluminiu, duritate, alcalinitate |
|  | de două ori pe zi | coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali |
|  | o data pe săptămână | NO3, cloruri, sulfati |
| ( camera de reactie | din 3 in 3 ore | pH, |
| ( ieșire din decantoa-rele suspensionale | din 3 in 3 ore | pH, temperatură, oxidabilitate |
|  | o data pe săptămână | coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali |
| ( ieșire din filtre | din 3 in 3 ore | pH, temperatură, oxidabilitate |
|  | o data pe săptămână | coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali |
| ( ieșire din rezervoa-rele stației de tratare Bistrița | din 3 in 3 ore | Clor, pH, turbiditate, oxidabilitate, temperatură |
|  | de două ori pe zi | Nr. de germeni la 22 °C, Nr. de germeni la 37 °C, Bacterii coliforme, E. Coli, Enterococi, |
|  | Zilnic | NH4, NO2, Aluminiu, Duritate Alcalinitate, Conductivitate, Oxigen |
|  | de două ori pe săpt. | Clostridii |
|  | de trei ori pe săpt. | NO3, Cloruri, Sulfati, |

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

− cantităţile de deşeuri rezultate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare – lunar pe formulare tipizate;

− documente de  transport pentru deşeuri;

− evidenţa substanţelor chimice şi periculoase folosite;

− copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.III, 1,

anual și la solicitare.

Se va notifica la A.P.M. Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

− nămol din decantoare şi filtre – cod 19 09 02,– cca. 300 t/an substanţă uscată, utilizat la refacerea terenurilor degradate din incinta stațiilor de tratare și epurare Bistrița, în zonele de protecție ale rezervoarelor de stocare/compensare ale titularului;

− ambalaje de hârtie, carton – cod 15 01 01;

− deşeuri de materiale plastice  – cod 15 01 02;

− ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – cod 15 01 10*;

− deşeuri menajere şi asimilate – cod 20 03 01;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

− toate deşeurile rezultate sunt depozitate pe tipuri de deşeu, în spaţii special amenajate;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

− deşeurile sunt valorificate prin unităţi specializate autorizate, prin contract cu acestea;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor, deşeurile menajere, cu mijloacele de transport specializate ale societăţii de salubrizare. Nămolul deshidratat se transportă pe terenuri degradate cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

6. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere sunt transportate la rampa de deşeuri autorizată, prin intermediul societăţii de salubrizare;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform H.G. nr. 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă).

Aceste evidenţe se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului ori de câte ori sunt solicitate.

8. Ambalaje folosite şi rezultate: recipienții metalici tip pentru clorul gazos, recipienții specifici pentru substanțele de laborator;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): sacii de la var, stocaţi provizoriu în spaţiu amenajat (magazie), până la valorificarea prin intermediul agenţilor specializaţi;

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţe şi preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi): clor lichid – 1.450 kg/lună, hidroxid de amoniu 3 m3, clorura de var – 2.500 kg/an pentru dezinfecţia filtrelor şi decantoarelor, pentru analize de laborator, în cantităţi mici: hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, acid sulfuric, acid clorhidric, alfanaftilamină şi clorură mercurică, care se află sub regim special de păstrare;

2.  Modul de gospodărire:

- ambalare: clor lichid, în containere de 1.600 kg (conţinut efectiv 900 kg clor), hidroxidul de amoniu, în rezervor metalic, ambalajele de la substanţele netoxice se refolosesc, iar de la substanţe toxice se transmit la fabrica producătoare;

- transport: clorul gazos cu un camion special amenajat cu dispozitiv de fixare (al furnizorului);

Aprovizionarea se face numai de către distribuitori autorizaţi, cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale;

- depozitare: clorul lichid în magazie, substanţele şi preparatele aprovizionate se depozitează în loc special asigurat cu cheie. Substanţele folosite în laborator sunt depozitate în dulapuri cu închizător dublu asigurate.

- folosire/comercializare:

- pentru dezinfecţia apei - clor gazos,

- pentru neutralizarea clorului gazos în caz de scurgeri accidentale - hidroxid de amoniu,

- pentru analize de laborator - restul substanţelor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

- containerele cu clor gazos se recirculă pentru reumplere la societatea producătoare;

- ambalajele de reactivi se transportă la fabricile producătoare cu maşinile proprii amenajate corespunzător;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predarea la firmele autorizate pentru incinerare;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- se va respecta fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă şi se va efectua instruirea periodică a personalului;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- deşeurile colectate se depozitează doar în spaţii de depozitare amenajate, pe platforme impermeabilizate şi recipienţi etanşi, pe categorii, fiind obligatorie inscripţionarea acestora cu denumirea şi codul deşeului,

- instruirea periodică a personalului de exploatare asupra măsurilor de protecţia mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

- menţinerea şi întreţinerea în bune condiţii a suprafeţelor betonate, cu refacerea lor ori de câte ori prezintă urme de degradare;

- menţinerea, întreţinerea şi extinderea perdelei vegetale de protecţie şi a spaţiului verde din incintă;

- prepararea soluţiilor se face de către personal autorizat;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa tipurilor şi cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care va fi pus la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia verificărilor.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                              ŞEF SERVICIU

AVIZE,  ACORDURI, AUTORIZAȚII,

biolog Sever Ioan ROMAN

ing. Marin Liviu Catarig

ÎNTOCMIT,

ing. Georgeta Cosma