# PROIECT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ......... din  ....2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PUROLITE S.R.L., cu sediul  în județul Aleea Uzinei, nr. 11, Oras Victoria, judetul Brasov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 11775 din 07.09.2023 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 14622/01.11.2023, nr. 15779/23.11.2023 și nr......../......., autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.11.2023, că proiectul „REDUCEREA CANTITĂȚII DE ACID SULFURIC EVACUAT ÎN APELE REZIDUALE PRIN ÎNLOCUIREA UNUI REZERVOR DE STOCARE ACID SULFURIC REZIDUAL CONCENTRAT DE 40 MC CU UNUL DE 85 MC”  propus a fi amplasat in  jud. Brasov, oraș Victoria, str. Aleea Uzinei, nr. 11, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, la pct:13, alin. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selectie pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Situatia existenta:

SC PUROLITE SRL produce si comercializeaza rasini schimbatoare de ioni, utilizate in sectorul energetic de obtinere a apei de cazan, in industria chimica si farmaceutica la obtinerea apei demineralizate si la epurarea anumitor ape reziduale, precum si componenti pentru fabricarea medicamentelor. De asemenea se produc componenti pentru fabricarea medicamentelor.

Una din etapele din fluxul tehnologic general pentru obtinerea rasinilor schimbatoare de ioni consta in obtinerea rasinilor schimbatoare de ioni de tip cationiti.

Obtinerea cationitului (SAC – Linia 1 si 2 Cationit) se face prin sulfonarea in mediu de acid sulfuric concentrat a copolimerilor stiren – divinilbenzenici. Copolimerul sulfonat obtinut se spala cu acid sulfuric de concentratii descrescatoare si in final cu apa, pana la eliminarea totala a aciditatii. Acidul sulfuric rezidual concentrat se recupereaza intr-un rezervor de stocare (13-T-449), avand o capacitate de 40 m3.

Capacitatea actuala a rezervorului nu permite colectarea acidului rezidual concentrat rezultat din obtinerea cationitului pe Linia 1 si 2 pentru o perioada mai mare de 2 zile. Iar prestatorii de servicii nu asigura preluarea si transportul in zilele de sambata si duminica, zile in care fabrica PUROLITE continua sa functioneze.

Din acest motiv, din momentul umplerii acestuia si pana la golirea lui de catre prestatorii de servicii, acidul sulfuric rezidual rezultat este drenat catre bazinul de ape reziduale cationit, crescand astfel gradul de incarcare a acestor ape (creste aciditatea lor).

Apele acide se colecteaza intr-un rezervor (13-T-424N) cu capacitatea de 33 m3.

Situatia propusa:

Prin proiectul propus se doreste montarea unui nou rezervor pentru stocarea acidului sulfuric concentrat cu capacitatea de 85 m3 pe fundatia rezervorului 13-T-424N. Actualul rezervor de 33 m3 aflat la 13-T-424N va fi demontat si depozitat pentru o eventuala utilizare ulterioara.

Totodata, rezervorul existent de 40 m3, denumit 13-T-449 care prin aceasta schimbare devine disponibil, va colecta apele acide.

Conform celor prezentate, in faza de implementare a proiectului se va monta un rezervor pentru stocarea acidului sulfuric rezidual concentrat, de 85 m3, pozitionat pe amplasamentul 13-T-424N si pe fundatia existenta  - radier general  de beton armat cu dimensiunile in plan 20 x 4 x 1,5 m (L x l x h) proiectat  si dimensionat  pentru amplasare utilaje tehnologice de pana la 250 t descarcare pe acesta.

Caracteristicile tehnice ale rezervorului nou sunt:

- Volum 85 m3;

- Material : polietilena de inalta densitate;

- Diametru: 3,8 m;

- Inaltime: 9,92 m;

Noul rezervor va fi integrat in procesul de productie cu acelasi scop ca si cel existent si anume de a colecta acidul sulfuric rezidual concentrat, rezultat din obtinerea cationitului pe Linia 1 si 2.

Acidul sulfuric considerat pentru uz industrial, numar CAS 7664-93-9 este vandut in baza acordului de cumparare catre firme terte.

Prin modificarea capacitatii de stocare a rezervorului de stocare acid sulfuric rezidual, nu se modifica consumul de acid sulfuric utilizat in proces si nici capacitatea de productie.

Pentru inlocuirea rezervorului existent cu unul de capacitate mai mare nu vor fi necesare lucrari de construire, reconstruire, consolidare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel sau a instalatiilor aferente acestora.

Nu se vor executa lucrari care modifica structura de rezistenta si/sau aspectul architectural al constructiilor.

Se va mentine aceeasi functionalitate a instalatiei si se va mentine aceeasi suprafata construita la sol a fundatiei existente a rezervorului.

Cantitatea de acid sulfuric rezidual colectat in rezervorul nou va fi de aproximativ 500 tone/luna.

Pentru montarea noului rezervor, nu vor fi necesare lucrari de construire, reconstruire, consolidare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel sau a instalatiilor aferente acestora. Se va mentine aceeasi functionalitate a instalatiei si se va mentine aceeasi suprafata construita la sol si volumetrie. Nu se vor executa lucrari care modifica structura de rezistenta si/sau aspectul architectural al constructiilor. Echipamentele noi se vor monta pe pardoseala existenta sau fundatii deja existente.

Realizarea acestei investitii nu schimba incadrarea juridica si economica a societatii, nu modifica procesul tehnologic si nici capacitatea de productie.

Scopul acestui proiect este cresterea capacitatii de stocare a acidului sulfuric rezidual, in vederea reducerii cantitatii de acid sulfuric rezidual evacuat in apele reziduale cationit si implicit reducerea aciditatii apelor uzate care ajung in statia de epurare.

Astfel, in situatii normale, intreaga cantitate de acid sulfuric rezidual se colecteaza in noul rezervor si se valorifica prin firme terte.

Totusi, pentru situatii deosebite, ramane functionala legatura tehnologica existenta catre bazinul de ape reziduale.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier –

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente.

Pe intreaga perioada de lucru a santierului sunt necesare utilitatile: apa, energie electrica, asigurarea acestora se va realiza prin utilizarea de echipamente mobile, actionate de motoare termice. Energia electrica va fi asigurata prin bransarea la reteaua electrica din incinta.

Pentru amenajarea organizarii de santier sunt necesare urmatoarele lucrari:

- delimitarea zonei din incinta plaformei PUROLITE

- imprejmuirea incintei organizarii de santier

- asigurarea utilitatilor: energie electrica, alimentarea cu apa din facilitatile existente in plaforma PUROLITE;

Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul proiectului.

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren.

Suprafata de teren aferenta organizarii de santier va fi amenajata in interiorul unitatii, fara sa afecteze drumurile de acces si de interventie in caz de incendiu.

Este important de precizat faptul ca, proiectarea si executia lucrarilor acestui obiectiv vor tine cont de faptul ca, unitatea de productie va fi mentinuta in functiune

UTILITATI:

Racordarea la retelele de utilitati existente in zona:

Alimentarea cu apa-Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate:

Scopul acestei investitii este de a reduce cantitatea de acid sulfuric evacuat in apele reziduale.

Astfel, in situatii normale, intreaga cantitate de acid sulfuric rezidual se colecteaza in noul rezervor si se valorifica prin firme terte.

Totusi, pentru situatii deosebite, ramane functionala legatura tehnologica existenta catre bazinul de ape reziduale.

Alimentarea cu energie electrica-Nu este cazul.

Alimentarea cu gaze naturale -Nu este cazul.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate –  pe amplasament sunt propuse a se implementa proiectele: „INSTALAREA DE REZERVOARE ÎN CADRUL BAZINELOR COLECTOARE DE APE REZIDUALE” și „OPTIMIZAREA PROCESELOR DE USCARE PENTRU OBȚINEREA RĂȘINILOR SCHIMBĂTOARE DE IONI USCATE ȘI MĂCINATE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI GAZ” . Scopul acestui proiect este colectarea apelor reziduale impurificate organic in vederea reducerii incarcarii organice a acestora, precum si reducerea emisiilor de miros.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu  e cazul

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate –deseurile generate in urma lucrarilor de amenajare sunt in cantitati extrem de reduse; acestea vor fi eliminate cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului; Deșeurile de orice natură vor fi stocate, selectiv,  în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative – În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile în vederea limitării generării de praf, de către prestatorul lucrărilor de construcții care va avea în vedere ca utilajele utilizate să fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și să nu genereze noxe peste limitele admise. Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat în 2016;

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice –

Amplasamentul intră sub incidenţa Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European și a Consiliului si a Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ca amplasament de nivel superior dar, prin natura proiectului, nu modifică această încadrare.

g) riscurile pentru sănătatea umană:

Pentru proiect a fost emisă, de către DSP  a județului  Brașov,  Notificare Asistență de Specialitate nr. 2569/A/16.11.2023  cu  următoarele:

”   Obligativitati:

Se vor respecta concluziile si  recomandarile elaboratorului de studii de impact SC Impact Sanatate SRL , studiu efectuat in 2020 la recomandarea GNM-CJ Bv si depus spre analiza la DSP Brasov  in septembrie 2023. Dupa publicarea rezumatului nu au fost primite observatii din partea publicului interesat.

Proiectele analizate in studiul respectiv au fost” Optimizare flux de materii prime prin instalarea a doua vase de stocare materii prime lichide” si “Extindere hale existente in incinta Purolite-Corp C1 si Corp C2”.

Conditii si recomandari impuse de elaboratorul de studii de impact:

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, titularul de activitate va avea in vedere urmatoarele masuri esentiale:

-la realizarea investitiilor mentionate se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele/ studiile de specialitate

-realizarea lucrarilor de montaj numai cu agenti economici specializati si autorizati care sa respecte legislatia de mediu

-se vor lua masuri pentru a impiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit in zona de lucru, prin prevederea de imprejmuiri, intrari controlate, placute indicatoare

-respectarea normelor de protectie a muncii- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de munca

-mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicate de firmele constructoare

-utilizarea de echipamente performante, care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise

-se vor lua toate masurile pentru colectarea selective a deseurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate; depozitarea materialelor se va face in limita proprietatii; printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului

-asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali indicate de firmele constructoare(evitarea exceselor de viteza si incarcatura);utilajele, autoutilitarele vor fi moderne, performante, in acord cu reglementarile UE in domeniul protectiei mediului

-se va stabili un traseu si un orar potrivit pentru transportul materiilor prime/finite

-adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport in functie de calitatea suprafetei de rulare; se va urmari ca in timpul operatiilor de incarcare/descarcare mijloacele auto sa stationeze cu motoarele oprite

-drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator; curatarea si intretinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor provenite din precipitatii sau zapezi; realizarea de spatii de parcare

-deseurile menajere provenite din activitatile desfasurate in incinta vor fi colectate in europubele, amplasate intr-un loc  special amenajat si care vor fi ritmic evacuate prin intermediul agentilor specializati  in salubritate, colectarea si valorificarea deseurilor din ambalaje de hartie, carton si mase plastic

-toate ectivitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul zgomotului sa fie redus; se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specific obiectivului

-activitatile de pe amplasament/traseul de transport nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in Ord. MS119/2014, SR 10009/2017 si STAS 6156/86

-impotriva senzatiei de discomfort a populatiei prin producerea de eventuale zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare

-se recomanda monitorizarea calitatii factorilor de mediu in zona amplasamentului dupa un plan stabilit de APM; depasirea valorilor prevazute in legislatie va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare

-se vor intretine spatiile verzi din vecinatate, cu rol de perdea vegetala de protectie

-recomandam ca zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre fabrica-terenul existent va fi considerat zona de protectie sanitara; in cazul solicitarilor (viitoare)de autorizatii de construire pentru terenurile din zona invecinata fabricii, in procedura de autorizare a noilor constructii, DSPJ va stabili necesitatea efectuarii studiului de impact asupra sanatatii, in functie de natura fiecarui obiectiv.

Concluzii:

Din analiza rezultatelor efectuate pe parcrsul anilor se constata ca nivelul emisiilor de poluanti evacuate de la Purolite se incadreaza in prevederile Ordinului 462/93 si nu depasesc pragul de alerta impus de Ordinul 756/97, rezultand o poluare nesemnificativa.

Ca urmare a programului de monitorizare, valorile concentratiilor de oxizi de sulf si acid clorhidric prezinta valori mult sub valorile CMA, conform Legii 104/2011 si STAS 12574/87, valorile concentratiilor de formaldehida, metanol s-au situat sub limita de detectie.

In calculul indicilor de hazard (IH) s-au utilizat concentratiilee rezultate din modelare/masurate( perioada de mediere orara) ale poluantilor iritanti primary in zonele receptorilor sensibili(punctele de prelevare PC6-PC11).Calea de expunere pentru toate substantele din cadrul mixturii chimice este cea inhalatorie. Indicele de hazard estimate in cadrul ariei studiate(la nivelul receptorilor sensibili) pentru poluantii iritanti este sub valoarea 1( faptic sub 0.1), ceea ce nu indica posibilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii  de poluanti evaluate.De asemenea, compusii organici volatili totali sunt sub VLE, IH fiind subunitar.

Statia de epurare a apelor uzate existente in cadrul platformei Viromet a fost amenajata in vederea neutralizarii si oxidarii biologice a apelor reziduale rezultate de pe platforma Viromet si Purolite.

S-a realizat evaluarea din punct de vedere a mirosurilor:

-datorita sistemelor performante de spalare a gazelor(scrubere de spalare) nu sunt conditii de aparitie a mirosurilor in incinta si imprejurimi.

-emisiile fugitive in aer pot aparea in jurul supapelor de siguranta, a supapelor de respiratie, in zona vaselor de depozitare a materiilor prime, auxiliare, produselor semifabricate si a produselor finite

-in cadrul procesului de productie si in activitatea desfasurata pe amplasament sunt utilizate substante urat mirositoare, dar prezinta  un risc scazut deoarece receptorii( scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale) se afla la o distanta mai mare de 1,5 km si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut

-sursele semnificative de miros sint: descarcarea materiilor prime(amine-dimetilamina, trimetilamina, dimetiletanolamina); transvazarea aminelor din vasele de stocaj in instalatie; apele de spalare rezultate din procesul de aminare; si organice(anionit-aminare); ape acide(de la cationit, copolimeri, amine-clormetilare); transportul apelor aminice spre statia de epurare; bazinele din statia de epurare

-emisiile fugitive de COV in compozitia carora apar: methanol, formaldehida, vapori de acizi; dimetilamin, trimetilamina, dicloretan si emisii punctiforme rezultate din procesele tehnologice, in compozitia carora apar: bioxid de sulf, vapori de acid, compusi organici(dimetilamina, trimetilamina, stiren, divinilbenzen) si pulberi terigene(praf sol si evacuari masini)

-in general toate substantele chimice au un miros specific unele puse usor in evidenta, datorita mirosului intepator si sufocant. Astfel de substante sunt depozitate in utilaje construite din material rezistent la coroziunea chimica, dotate cu semnalizare de nivel maxim, echipate cu supape de siguranta, cu supape de respiratie, sisteme de spalare a gazelor, iar cuvele sunt construite conform legislatiei si asigura preluarea a 50% din capacitatea de depozitare sau capacitatea de depozitare a celui mai mare rezervor din cuva, basa cu ventil de retinere si pompa submersibila pentru a recupera eventualele scapari sau deversari accidentale

-la depozite este prevazuta si transvazarea in rezervoare de rezerva

-s-a realizat Managenentul Mirosului si s-a stabilit frecventa de monitorizare a emisiilor pentru depistarea mirosului

Elaboratorul de studii de impact considera ca activitatile din cadrul SC Purolite SRL nu vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona si nici vecinatatile obiectivului.

Obiectivul are urmatoarele vecinatati:

-N-drum de acces catre pavilionul administrativ al VIROMET, zona de locuinte a loc.Victoria la cca 690 m(locuinte individuale), 750 m(locuinte colective) de limita amplasamentului si la cca 800 m-930 m de halele fabricii Purolite;

-NV-Complex Sere;

-E-SC VIROMET SA;

-S-SV-VIROMET SA;

-V-drum de acces in zona industrial a platformei chimice Victoria, unitate pompieri militari (la 35 m de limita amplasamentului si 45-260 m de halele fabricii), IRTA, garaje.

In conditiile respectarii integrale a proiectului  si a recomandarilor din studiul efectuat, aceste distante pot fi considerate zona de protectie sanitara si obiectivul poate functiona in locatia propusa.

Elaboratorul de studii considera ca SC PUROLITE SRL Victoria poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zona, iar eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.”

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Amplasamentul proiectului este situat in extravilanul comunei Ucea și în intravilanul orașului Victoria, pe un teren aflat in proprietatea societatii, conform Certificatului de Urbanism nr. 447/10.08.2023 emis de Consiliul Județean Brașov.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III –a– zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:  amplasamentul studiat se afla  în ariile ROSPA0098 PIEMONTUL FĂGĂRAȘ și ROSAC0122 MUNȚII FĂGĂRAȘ.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului - temporar;

c) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - pe amplasament sunt propuse a se implementa proiectele: „INSTALAREA DE REZERVOARE ÎN CADRUL BAZINELOR COLECTOARE DE APE REZIDUALE” și „OPTIMIZAREA PROCESELOR DE USCARE PENTRU OBȚINEREA RĂȘINILOR SCHIMBĂTOARE DE IONI USCATE ȘI MĂCINATE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI GAZ” . Scopul acestui proiect este colectarea apelor reziduale impurificate organic in vederea reducerii incarcarii organice a acestora, precum si reducerea emisiilor de miros.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele: proiectul propus  intră sub incidenţa <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece proiectul se va implementa în siturile Natura 2000:  ROSPA0098 PIEMONTUL FĂGĂRAȘ și ROSAC0122 MUNȚII FĂGĂRAȘ care sunt atribuite în administrare, în condițiile legii,  ANANP –Sucursala Brasov.

Societatea detine Aviz favorabil  nr. 110/ S.T. BV/06.12.2023 emis de ANANP –Sucursala Brasov pentru proiectul menționat mai sus cu următoarele condiţii:

- Se vor respecta prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare cu referire la conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică;

- Se vor respecta prevederile planului de management și ale regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș aprobate prin OM nr. 1156 din 2016, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate;

- Se interzice perturbarea intenționată, distrugerea ori deteriorarea locurilor de reproducere sau de odihnă, dar și a cuiburilor speciilor din imediata vecinătate a zonei de desfășurare a activității; este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, inclusiv culegerea ouălor, deținerea, transportul comerțul sau schimbul în orice scop al exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Se va proteja vegetația forestiere/arbustivă din vecinătatea amplasamentului care poate fi folosită ca loc de hrănire, adăpost, reproducere și odihnă de către pasări;

- Este interzisă evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate atât în perioada de execuție a lucrărilor proiectului, cât și în perioada de funcționare;

- Se va asigura întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și se va verifica periodic modul de funcționare al acestora;

- Toate deșeurile rezultate în etapa de derulare a proiectului vor fi gestionate și eliminate/valorificate periodic prin societăți autorizare conform reglementărilor în vigoare; este strict interzisă depozitarea necontrolată/ abandonarea deșeurilor în perimetrul ariei naturale protejate;

- Se va respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul proiectului are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în termen de maxim 24 de ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul se încadrează în art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Titularul deține Aviz de Gospodărire a Apelor nr. .........  din  ..........2023 emis de ANAR Administrația de Apa Bazinala Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov.

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnică înaintată spre avizare, precum şi condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Orice modificare de soluție față de cea avizată duce la obținerea unui nou aviz de gospodarire a apelor, în caz contrar avizul emis este considerat nul.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodrirea apelor – art. 9(6).

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţă, pe sol sau acviferul freatic, atât pe perioada executării construcţiilor, cât şi după punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidentală produsă de beneficiar va fi anunțată în timp util la Dispecerat SGA Brașov, telefon 0268/414567 și se vor lua măsuri operative de stopare, eliminare a cauzelor ce au produs-o și pentru înlăturarea efectelor acesteia.

- Se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albia acestora.

- Beneficiarul are obligația, conform Legii Apelor 107/1996, să anunțe la S.G.A Brașov data începerii lucrărilor, cu cel putin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă aprobarea de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curățeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada realizării lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementării proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate.

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale  de desecare, rigole stradale sau freatic atât pe perioada execuției lucrărilor cât și după aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Titularul proiectului răspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau   eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele condiții:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor deșfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

- curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

24) respectarea prevederilor Legii apelor nr.  107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

25) respectarea prevederilor NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuare în receptorii naturali  conform HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

26) respectarea, în integralitate a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

27) respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

28) respectarea prevederilor Ordinului nr. 202/2013 pentru aprobarea instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea madiului afectat de activitati miniere;

29) respectarea prevederilor Ordinului nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificările şi completările ulterioare;

30) respectarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

31) respectarea prevederilor Ordinul 756/1997, pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

32) Vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism nr. 447/10.08.2023 emis de Consiliul Județean Brașov și ale Adresei nr. 18745/09.08.2023 emisă de Consiliul Județean Brașov;

33) La realizarea investitiilor mentionate se vor respecta condițiile/recomandarile/obligațiile cuprinse în documentele/avizele/studiile de specialitateemise de alte autorități;

33) Masuri suplimentare de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat asupra corpurilor de apa:

- In perioada de realizare a investitiei:

- constructorul va realiza un plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare si masurile necesare de protectie a apelor subterane si de suprafata, pentru intreaga perioada de realizare a investitiei ;

- utilajele utilizate la realizarea lucrarilor sau la transportul materialelor vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a evita generarea de particule poluante in atmosfera, care pot ajunge in apa subterana prin intermediul procesului de infiltrare in subsol a precipitatiilor ;

- in fiecare zi, la inceperea lucrului, utilajele si mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a identifica scurgerile de combustibili, uleiuri si unsori. Daca se constata defectiuni, acestea vor fi retrase din santier si trimise la ateliere specializate in vederea remedierii deficientelor constatate ;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va face la statiile de carburanti din zona pentru a evita eventualele scurgeri de carburanti care ar putea afecta apa subterana ;

- lucrarile de raparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se vor realiza numai in cadrul unitatilor autorizate sau in zone special amenajate ;

- la inceperea executiei lucrarilor si pe parcursul realizarii acestora se va asigura instruirea personalului implicat in acestea cu privire la urmatoarele aspecte: conditiile generale de protectie a mediului; gestionarea deseurilor; modul de actiune in caz de poluare accidentala; intretinerea utilajelor; curatenia pe santier si la punctul de lucru ;

- la organizarea de santier este obligatorie existenta, pe toata perioada de realizare a lucrarilor, a unui stoc de materiale absorbante si de neutralizare a produselor petroliere; in cazul utilizarii acestora, stocul trebuie reinnoit imediat ;

- in perimetru vor fi amlasate WC-uri ecologice; pentru intretinerea periodica a acestora se va incheia uncontract cu o firma autorizata ;

- deseurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate in eoropubelele amplasate pe o platforma special amenajata si vor fi transportate in depozite de deseuri conforme imediat dupa producerea acestora .

Constructorul va intocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; in caz de poluare accidentala se vor lua masuri corespunzatoare care sa conduca la: prevenirea extinderii poluarii; limitarea raspandirii; colectarea si neutralizarea poluantilor; restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

După finalizarea implementării proiectului se va solicita și obține revizuirea autorizației integrate de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevazută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în conditiile legii pentru cerința esențială “D) igienă, sănătate și mediu înconjurător” prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) si (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU   A.A.A.,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                  Mirela MOISĂ

INTOCMIT:                                                                  INTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU                                          Consilier Viorel MAREAN