Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

proiect

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  ................2023

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul  în municipiul Săcele, str. Libertății, nr. 17,  înregistrată la APM Brașov cu nr. 15776 din 23.11.2023, în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmarea a completării documentației cu nr. 15865 din 27.11.2023 și nr. ./............., autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 06.12.2023, că proiectul “EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZUM (ZONA URBANA MARGINALIZATA), MUNICIPIUL SACELE  (pentru modificarile apărute in timpul execuției AC nr. 114/2023), propus a fi realizat în Municipiul Săcele, Str. Barajului, judeţul Braşov, conform Adresei  nr. 98239 din 23.11.2023, eliberată de Primăria Municipiului  Săcele, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul  se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2,  pct.13, lit. a) Orice  modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor

prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja  autorizate, executate sau în curs de a fi         executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web  depunerea solicitării acordului de mediu;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Pentru proiectul “EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZUM(ZONA URBANA MARGINALIZATA), MUNICIPIUL SACELE”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, str. Barajului, George Moroianu, Martin Luther, identificat prin CF 115899   Săcele, CF nr. 116033 Săcele, nr. cad./top 115899, 116033, conform Certificatului de Urbanism nr. 334 din 24.06.2021, eliberat de Primăria Municipiului  Săcele, a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022 de către APM Brașov;

Terenul, pe care se doreşte realizarea proiectului, este situat in intravilanul municipiului Săcele, lucrările de extindere se vor realiza pe domeniul public- străzile Barajului, George Moroianu și Martin Luther.

În zona amplasamentului studiat există rețele centralizate de alimentare cu apă pe strada Pajiștei și de canalizare ape uzate menajere pe str. Martin Luther.

A fost emisa autorizatia de construire nr. 114 / 21.08.2023 de catre Primaria Municipiului Sacele, si datorita unui litigiu referitor la amplasamentul unei portiuni din tronsonul 5 de canalizare, se modifica partial traseul retelei de canalizare, ce implica si schimbarea locatiei de traversare a paraului Garcini din solutia avizata in punctul de traversare amplasat amonte de podul peste pr. Garcini, in solutia nou proiectata de traversare aval de podul Garcini la cca 50 m aval de acesta.

## Proiectul "Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM (zona urbană marginalizată)" - Intravilan mun. Săcele, str. Barajului, George Moroianu, Martin Luther, jud. Brașov,   conform documentaţiei prezentate în vederea avizãrii, prevede: Extindere rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare ape uzate menajere în zona urbană marginalizată a mun. Săcele, după cum urmează:

1. Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în mun. Săcele, pe strada Barajului – solutie avizata si nemodificata :

1.1.Proiectul propune extinderea rețelei centralizate de alimentare cu apă, din conducta de distribuție existentă pe strada Pajiștei, cu conducte HDPE De 110 – 160 – 200 mm, în lungime totală L= 869,00 m, ce se va amplasa pe domeniu public- strada Barajului.

1.2. Amplasare hidranți de incendiu supraterani DN 80 pe rețeaua de apă extinsă – 10 buc.

1.3. Execuție cămine de vane – 14 buc. Căminele de vane se vor executa din beton monolit, acoperite cu placă din beton armat în care vor fi înglobate ramele și capacele tip carosabil.

1.4. Execuție branșamente pe rețeaua de apă extinsă- 32 buc. ce se vor realiza din conductă HDPE De 50-63 mm, în lungime totală de L= 256 m.

2. Extindere rețea de canalizare menajeră în mun. Săcele, pe str. Martin Luther, George Moroianu, Barajului- solutie avizata – solutie modificata:

Proiectul propune extinderea rețelei centralizate de canalizare ape uzate menajere, din colectoarele de canalizare existente pe străzile Martin Luther  intersectie cu str. Lunga și colectorul existent, prin caminul 2.1 existent in strada Râului, cu conducte PVC-KG Dn 250 – 315 mm, în lungime totală de L1= 1516 m și conductă refulare HDPE Dn 200 mm, în lungime totală de L2= 952 m si realizarea de racorduri de canalizare din conducte PVC Dn 160 mm  in lungime totala de 1032 m.

Rețeaua de canalizare menajeră proiectată va fi compusă din următoarele tronsoane:

Tronsonul 1- Str. Martin Luther si G.Moroianu. (in CM1ex), se va executa pe str. Martin Luther și George Moroianu, din conductă PVC-KG Dn 315 mm, în lungime totală L= 799,0 m.

Tronsonul 1.1 - Str. G.Moroianu (in CM 1.13) se va executa pe str. George Moroianu, din conductă PVC-KG Dn 250 mm, în lungime totală L1= 15,00 m ce se va racorda in caminul CM1.13 de pe str. G.Moroianu.

Tronsonul 2 – Str. Barajului 1. (in CM2.1) se va executa din conducte PVC Dn 250 mm in lungime de 168 m intre CM2.8 si CM2.1

Tronsonul 2.1 – Str. Barajului 1.1. (in CM2.7) se va executa din conducte PVC Dn 250 mm in lungime de 12 m prin racordare in caminul CM2.7 de pe str. Barajului.

Tronsonul 3 – Str. Barajului 2. (in CM3.1) se va executa din conducte PVC Dn 250 mm in lungime de 152 si PVC Dn 315 mm in lungime de 280 m.  Se va racorda in caminul CM3.1 de pe str. Barajului.

Tronsonul 4 - Str. Barajului 3. (in CM3.11) se va executa din conducte PVC Dn 250 mm in lungime de 90m. Se va racorda in caminul CM3.11 de pe str. Barajului.

Tronsonul 5 – Str. Barajului 4. (in CM 1.16)- refulare SPAU, se va executa din conducte HDPE Dn 160 mm in lungime de 952m. Se va racorda in caminul CM3.16 de pe str. Barajului.

2.Execuţie cămine de canalizare menajeră- 47 buc., cămine de vizitare/curățire prefabricate din beton Dn 800 mm.

3. Execuție racorduri de canalizare pe rețeaua extinsă – 129 buc., ce se vor realiza din conducte PVC-KG Dn 160 mm, în lungime totală de L= 1032 m.

4. Amplasare staţie pompare ape uzate menajere SPAU pe rețeaua de canalizare menajeră, echipată cu două pompe submersibile cu tocător (1a+1r) cu următoarele caracteristici tehnice: Q= 103,00 mc/h,  H= 22mCA.

5. Subtraversare cursuri de apă cu rețeaua de canalizare menajeră- 1 buc,  solutie modificata.

In traseu conducta de refulare ape uzate menajere va traversa pârâul Gârcin în soluție subterană.

Subtraversare pârâu Gârcin, cu conductă de refulare HDPE Dn 160 mm, protejată în tub de protecție HDPE Dn 315 mm, în lungime totală L=60,00 m, din care lungime albie 25,00 m:

- Q 1% = 108,00 mc/s

- coordonate STEREO 70 subtraversare:

mal drept X= 456097,0928,  Y= 557528,6123

mal stâng X= 456133,1969 , Y= 557480,6905

- adâncime pozare conducta fata de cota talveg:  1,71 m

- cota talveg: 676,34 mdM

- cota superioară conductă protecție: 674,63 mdM

- lungime totala subtraversare: 60,00 m

- H afuiere= 0,51 m

- cota teren mal drept:  678,19 mdM

- cota teren mal stang: 678,04 mdM

#### Lucrari pentru amenajarea organizarii de santier

Pentru realizarea lucrărilor de investiţie este necesar sa se realizeze următoarele lucrări de organizare de şantier:

-	Amplasarea unui container de tip baraca pentru personalul care va coordona activitate.

-	Amplasarea de WC-uri ecologic.

– localizarea organizării de șantier;

Municipiul Sacele, strada Barajului.

Lucrări de aducere la starea inițiala a amplasamentelor organizării de șantier la finalizarea lucrărilor - au fost prezentate în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov, care se vor menține și vor îndeplini condițiile și măsurile impuse.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: –  "înființarea unui centru socio-medical în ZUM" și "Construcția de locuințe sociale";

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii:   modificările aduse proiectului inițial, nu  propun utilizarea altor resurse naturale suplimentare față de cele care au fost prezentate  în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov, atât în perioada de construcție, cât și în perioada de operare. Vor fi respectate, în integralitate, măsurile și condițiile prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

d) productia de deșeuri:  modificările aduse proiectului inițial, nu  propun  alte deșeuri suplimentare față de cele care au fost prezentate în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov, cât și în perioada de operare.  Vor fi respectate, în integralitate, măsurile și condițiile prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:  modificările aduse proiectului inițial, de eliminare a unor investiții, nu  propun  alte substanțe și preparate chimice periculoase  suplimentare față de cele care au fost prezentate în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov, atât în perioada de construcție, cât și în perioada de operare. Vor fi respectate, în integralitate, măsurile și condițiile prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

e) poluarea și alte efecte negative:

### Protecţia calităţii apelor

#### Surse potentiale de poluare a apelor de suprafata si subterane

Modificarile aduse proiectului initial   nu au impact asupra calitatii apelor.  Vor fi respectate, in integralitate, masurile si conditiile prevazute in Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

### Protecţia aerului

Modificarile aduse proiectului initial nu au impact asupra calitatii aerului.  Vor fi respectate, in integralitate, masurile si conditiile prevazute in Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Modificarile aduse proiectului initial  nu se genereaza zgomote si vibratii . Vor fi respectate, in integralitate, masurile si conditiile prevazute in Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

### Protecţia împotriva radiaţiilor - Nu este cazul.

### Protecţia solului şi a subsolului

Modificarile aduse proiectului initial  nu au impact asupra solului si subsolului. Vor fi respectate, in integralitate, masurile si conditiile prevazute in Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Modificarile aduse proiectului initial nu au impact asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate-nu este cazul;

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Modificarile aduse proiectului initial  nu au impact asupra protectiei asezarilor umane  si obiectivelor protejate si/sau de interes public. Vor fi respectate, in integralitate, masurile si conditiile prevazute in Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022, emisă de APM Brașov.

Prin stabilirea de masuri de evitare si prevenire si reducere a impactului, impactul rezidual, ramas dupa luarea masurilor este nesemnificativ pentru toti factorii de mediu.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;

Riscuri de accidente majore:  nu este cazul (nu sunt propuse activitati sau lucrari care  sa conduca la accidente majore.

In cadrul memoriului de prezentare pentru proiect s-a realizat evaluarea riscurilor climatice in scopul identificarii si implementarii  masurilor de adaptare la conditiile climatice actuale  si viitoare, astfel incat proiectul sa fie cat mai rezilient la schimbarile climatice.

A. Atenuarea schimbarilor climatice

Obiectivul de investiţii proiectat nu poluează aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, emisii GES sau alte dispersii poluante.

Pe perioada de executie a lucrarilor posibila sursa de poluare a aerului este reprezentata de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele. Utilajele implicate ìn realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a terenurilor sau de silvicultura care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Proiectul nu va infulența în mod semnificativ cererea de energie.

Proiectul nu va determina cresterea semnificativă a transportului de marfă.

B. Adaptarea la schimbarile climatice

Amplasamentul nu este situat în zonă cu risc de alunecări de teren.

Punerea in aplicare a proiectului nu va fi afectată de valurile de căldură, secetă, cantitățile extreme de precipitatii, inundații, furtuni și vânturi puternice, perioade reci.

Componentele investiției au fost proiectate astfel încât să aibă rezistență la daune provocate de înghet-dezghet.

Proiectul nu influenteaza vulnerabilitatea climatica a persoanelor si activelor din vecinatatea sa.

g) riscurile pentru sănătatea umană – Pentru proiect a fost emisă de către DSPJ Brașov Notificare Asistență de specialitate nr. 267/A/05.12.2023; se vor respecta recomandarile din Notificarea asistenta de specialitate emisa de DSPJ BRASOV; Modificarile proiectului nu sunt genereaza riscuri asupra sanatatii umane.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:  Conform certificatului de urbanism 334 din 24.06.2021 emis de Primăria Municipiului Săcele, terenurile identificate pentru implementarea sunt situate în intravilanul Municpiului Săcele, cu folosința actuală domeniu public al Municipiului Săcele și Statului Român, destinația- străzi.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale –nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica –  nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – zonele urbane de implementare a proiectului;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate; modificarile proiectului nu genereaza un impact asupra unor zone suplimentare.

b) natura impactului – nu este cazul

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu in faza de constructie si faza de operare;

ile propuse nu  reprezinta surse de zgomot si disconfort pentru populantie.

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi de scurta durata, local, reversibil, cu posibilitatea de prevenire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

In  faza de constructie,  avand in vedere lucrarile care se realizeaza prin proiect, un risc potential se poluare a apelor poate aparea doar in mod accidental  iar  riscurile de a se  genera un impact cumulat cu alte  lucrari realizate prin proiect asupra apelor de suprafata sau subterane in faza de constructie  și funcționare este putin probabil.  Lucrarile de montare conducte se realizeaza etapitat, frontul de lucru inaintand progresiv.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – Respectarea masurilor si conditiilor impuse prin prezenta decizie si a avizelor emise de alte autoritati conduc la reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul  nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul intră sub incidenţa art. 48 și  nu intră sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

##### Pentru proiect  a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. ........./.......... modificator al avizului nr. nr. 28 din 08.02.2022 emis de SGA Brașov.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. .............../.....2023 modificator al avizului nr. 28 din 08.02.2022 emis de SGA Brașov:

- Se va respecta proiectul înaintat spre avizare.

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 828/4.07.2019, Cap. II, Art. 9, alin. 6 la Procedură.

- Beneficiarul lucrãrii de investiţie, are obligaţia de a obţine și respecta celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- În cazul traversării pârâului Gârcin cu conducta de refulare HDPE Dn 160 mm se va respecta zona de protecție a pârâului, în conformitate cu Anexa 2 din Legea Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare- nu se vor amplasa cămine de vizitare.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sã solicite aviz modificator de gospodãrirea apelor.

- Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursului de apã, precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insufficient epurate în apele de suprafaţã, canale de desecare sau în acviferul freatic, atât pe perioada executãri iconstructiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidental produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelorce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sã anunţe emitentul în scris cu cel putin 10 zile înainte, data de începere a execuţiei.

Avizul de gospodãrire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toatã durata de realizare a lucrãrilor, daca execuţia acestora au început în cel mult 24 luni de la data emiterii acestuia şi dacã au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage rãspunderea administrativã dupã caz, precum şi rãspunderea civilã sau penalã conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz nu se refera la rezistenta si stabilitatea lucrarilor.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Prezenta decizie de incadrare este complementara Deciziei etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022 de către APM Brașov si este valabila numai impreuna cu aceasta;

- Este obligatorie respectarea,  in integralitate, a conditiilor si masurilor impuse  prin Decizia etapei de încadrare nr. 31  din 11.02.2022 de către APM Brașov.

- Se vor respecta prevederile OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată, cu modificări și completări,  prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin 4 si alin 7 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG nr.1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție  care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Titularul proiectului răspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

- curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

Se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 (**republicată**) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială D) igienă, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține  autorizația  de mediu/revizuirea autorizatiei de mediu existente, după caz.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian  Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                   ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                              Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                  ÎNTOCMIT:                                                                                                                                                                                                       Consilier  Daniela BIRĂU                                      Consilier  Viorel MAREAN