DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 192 din 03.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GENERAL AGRO COM SERVICE SRL cu sediul în sat Grăjdana, comuna Tisău, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10186 din 13.08.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare și a adresei ANPM nr. 1/2037/IG/01.08.2016,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2018 că proiectul ,, Construire depozit frigorific, cantină și birouri” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 429, judeţul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu revizuită, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. a)

b)

1. Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

proiectul presupune:

Realizarea:

- unui depozit frigorific și a unui flux de porționare, ambalare și livrare carne și pește congelat, la parter;

- unei cantine cu spațiu de preparare hrană și spațiu de luat masa, vestiare, grupuri sanitare, la etajul 1

- birouri, la etajul 2;

Infrastructura și suprastructura: betoane de egalizare, blocuri de beton armat prefabricate cu grinzi fundare, structura de rezistență parter și etaj 1, schelet stâlpi, grinzi și contravânturi profile oțel, structura de rezistență etaj 2 schelet lemn ecarisat.

Închideri și despărțiri verticale: pereti exteriori panouri tristrat table oțel – poliuretan rigid – table oțel, pereți desparțitori gips carton (la cantina, vestiare și birouri) și panouri tristate cu vopsitorii omologate pentru industria alimentara la depozitele frigorifice.

Planșee: planșee beton armat, grinzi – profile laminate oțel, scări din profile de otel.

Tâmplărie exterioară din profile PVC cu rupere de punte termică și geam termopan, uși metalice rezistente la foc între zona de birouri, spațiile de producție și spațiile de depozitare, tâmplărie interioară din profile PVC cu geam sablat sau panouri tip sandviș.

Finisaje interioare: strat uzură pardoseală din gresie ceramică, rășini epoxidice și parchet vinilic; pereti și tavane vopsite cu latex superlavabil în zona corpului  administrativ și vopsitorii cu agrement pentru industria alimentară pe panouri metalice termoizolatoare tristrat și îmbinări cu profile speciale concave.

Acoperiș, învelitori, accesorii: acoperiș șarpantă profile de oțel la corpul cu depozitele frigorifice și șarpanta din lemn ecarisat la corpul P+2E – cantină și birouri; învelitoare – panouri tristate pentru acoperiș; jgheaburi, glafuri, piese de record din table profilate, burlane din tablă zincată vopsită.

Izolații: hidroizolație orizontală sub pardoseală; mastic de etanșare a rosturilor la fundații; vată minerală bazaltică, saltele la pereți și tavane gips carton; poliuretan rigid în panouri tristrat la pereți și acoperișuri.

În depozitul frigorific se va face o activitate de depozitare și ambalare de produse alimentare de origine animală cu o capacitate estimată de produse ambalate de 2000kg/8h;

Depozitul frigorific va deține o instalație frigorifică cu o zestre de agent firgorific de 100 kg    freon tip A404R; stația frigorifică este compusă din compresoare frig, condensatoare de gaz, vaporizatoare și rezervoare (butelie) pentru freon; depozitul va fi dotat cu rafturi cu o capacitate de depozitare de 120 tone, utilaje de ridicat si transportat: electrotranspaletă și transpalete manuale, mașini de ambalat vacuum, utilaje de porționare, mese de inox.

În cantină vor fi procesate produse din carne, pește și legume în vederea obținerii mâncării gătite destinate angajaților proprii; cantina va avea capacitate de deservire a 40 persoane/8h;

Cantina va avea în dotare mese inox, cuptor electric, mașină de gătit, plită electrică, chiuvete, ustensile inox, mese și scaune, centrală termică proprie.

Birourile vor fi echipate cu mobilier specific, imprimante și alte echipamente electronice, aparate de aer condiționat.

Proiectul implică și realizarea branșamentelor la utilități existente în zonă ( alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate (menajere și tehnologice));

- cumularea cu alte proiecte: proiectul face parte parțial din fluxul tehnologic aferent fabricării produselor din carne ( inclusiv din carne de pasăre) desfăşurat de societate; pe amplasamentul proiectului sunt activităţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în derulare, amplasamentul fiind pe o platformă industrială;

- utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil, tehnologic ( prepararea hranei, igienizare) și pentru consumul menajer va fi asigurată prin branșament la rețeaua de alimentare existentă pe amplasament; agregatele minerale necesare realizării proiectului vor fi asigurate prin transport cu mijloace de transport din balastiere și stații de betoane autorizate din zona amplasamentului;

- producţia de deşeuri : deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității după realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect sau existente şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele uzate menajere generate în faza de organizare de şantier și de desfășurare  a activității după realizarea proiectului vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă existentă și evacuate în rețeaua de canalizare municipală; apele uzate tehnologice ( apele provenite de la cantină și igienizarea depozitului frigorific) sunt preepurate prin intermediul unui separator de grăsimi V-PEHD NG-4 cu o capacitate de 1400 l, vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă existentă și evacuate în rețeaua de canalizare municipală,  apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare municipală; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat și utilizarea în cadrul atelierului a unor echipamente silențioase,  conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; emisiile de poluanți ( gaze de ardere) generate din arderea gazele naturale în centrala termică proprie murală vor fi evacuate prin intermediul unui coș de evacuare și dispersie;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, acestea fiind aprovizionate la necesitate ( lucrări de întrețineri și reparații la instalația frigorifică și la utilajele de ridicat și transportat), alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : folosința actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  de curți construcții cu destinaţia de zona unități industriale și depozitare;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie şi de desfăşurare a activităţii  a unei cantităţi de apă redusă nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; agregatele minerale ce vor fi utilizate pentru realizarea proiectului vor fi achiziţionate de la balastierele sau staţiile de betoane autorizate;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii clasificate sau zonă protejată prin legislaţia în vigoare;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu este cazul, amplasamentul proiectului aflându-se pe o platformă industrială, la cca. 650 m faţă de zona rezidenţială aferentă străzii Transilvaniei;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încat să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrări în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că   deşeurile reciclabile vor fi predate la unităti specializate în vederea valorificării;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS  SR 10009/2017– Acustica în constructii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului şi desfăşurării activităţii:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului şi desfăşurării activităţii se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere, tehnologice preepurate și pluviale colectate în rețelele de canalizare internă evacuate în stația de epurare autorizată se vor  încadra în limitele impuse prin contract de operatorul rețelei de canalizare și stației de epurare și precizate în autorizația de mediu;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a reţelelor de canalizare interne astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei subterane;

- indicatorii emisiilor evacuate în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 și precizate în autorizația de mediu;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform SR 10009/2017 coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile tehnologice (deșeuri de ambalaje de plastic/hârtie-carton/lemn/sticlă, uleiuri uzate sintetice hidraulice, deșeuri de materii care sunt improprii pentru consum ori procesare, deşeuri de uleiuri și grăsimi comestibile, deșeuri de amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile, DEEE-uri ( lămpi, componente electronice, etc.) generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar vrac sau în recipiente metalice/plastice amplasate în spaţii special amenajate propuse și/sau existente şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice specializate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Director executiv,                                 p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

biolog Mirela MARIN                                                 ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

# Având în