PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  03.07.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. POWER DESIGN S.R.L., cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr. 40, jud. Cluj, pentru S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. BUZĂU, cu sediul social în mun. Buzău, str. Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7927 din 09.06.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 30.06.2020, că proiectul ,, Modernizare RED sat Bădila, com. Pârscov, jud. Buzău”, propus a fi amplasat în sat. Bădila, com. Pârscov, jud. Buzău,

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă;

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Se propun a se executa urmatoarele lucrari :

- Modernizarea postului trafo existent PTA 0226;

- Realizarea a 3 posturi de transformare  noi, amplasate pe domeniul public, cu realizarea racordurilor de MT aferente;

- Casarea PTA 0227;

- Modernizarea reţelei de  joasă tensiune existente;

- Reconfigurarea circuitelor de jt;

- Modernizarea , securizarea bransamentelor cu blocuri de masura pe cladire.

- LUCRARI NECESARE  PTA 1 proiectat:

Pentru realizarea racordului PTA 1 sunt necesarea urmatoarele lucrari:

Racordul de medie tensiune aerian proiectat, realizare derivatie pentru PTA 1, Ltot  = 20 m.

Postul de transformare PTA nou se va alimenta cu energie electrica printr-un racord aerian LEA 20 kV, realizat cu stalpi din beton centrifugati precomprimati, lanturi duble cu izolatie compozit, coronament orizontal, conductor Al/Ol - 50/8 mmp, separator tip STE3APno 24 kV/400A/50 A. Stalpii se vor planta in fundatii turnate.

Racordul postului de transformare PTA 1,  se va alimenta cu energie electrica din LEA 20 kV Magura, din stalpul nr. 28 prin montarea unui stalp, nr. 1:

- stalpul nr 28, stalp din beton centrifugat precomprimat existent tip TC 15 015, plantat in fundatie turnata;

- stalpul nr 1, stalp din beton centrifugat precomprimat tip TC 15 014 proiectat, plantat in fundatie turnata;

Racordul de medie tensiune subteran proiectat, realizat pentru racordarea PTA 1, L  = 230 m.

- Linia electrica aeriana proiectata se va prelungi cu un racord subteran LES 20 kV realizat in cablu tip A2XS(FL)Y 3x1x150/16 mmp cu conductor din aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, ecran din fire de cupru 16 mmp, manta exterioara de polietilena, pozat in sant pe pat de nisip si amplasat la marginea drumului comunal, intre marginea drumului si garduri.

Postul de transformare PTA 1 amplasat in domeniu public se va realiza in varianta aeriana, utilizand un stalp special din beton centrifugat tip TCP 15014-120 plantat in fundatie turnata.

stalpul nr.  2 stalpul postului de transformare  stalp din beton tip TC 15014-120 proiectat, plantat in fundatie turnata

Linia electrica de joasa tensiune aeriana: are o lungime de Lt=2662 m :

Reteaua de joasa tensiune se va reconfigura ca urmarea a realizarii de noi posturi de transformare, prin sectionarea retelei realizind noi circuite aeriene de joasa tensiune .

Stalpii SE 4 care sunt terminali sau in colt se vor inlocui cu stalpi noi SE 10 si SE 11 plantati in fundatii turnate pentru cei speciali iar stalpii vechi si uzati se vor inlocui cu stalpi noi SE 4, SE10, SE 11.

Linia de joasa tensiune subterana – In zona stalpului nr.1 de racord al LEA mt  spre PTA 1 proiectat reteaua de joasa tensiune se varealiza cu cablu subteran. Racordul LEA jt se va realiza intre stalpii 47-48 cu cablu tip ACYABY 3 x 150+70 mmp, montat in sant.

Bransamentele electrice sunt in numar de 105 bransamente monofazate si 4 bransamente trifazate urmind a se moderniza un in numar de 102 bransamente monofazate si 2 bransamente trifazate iar cele modernizate numar de 3 bransamente monofazate si 2 bransamente trifazate se vor racorda la noua retea.

Se vor schimba conductoarele si se vor monta blocuri de masura si protectie pe peretele cladirii pe partea apropiata de stalpul de racord..

- LUCRARI NECESARE  la  PTA 2 proiectat:

Postul de transformare PTA 2 se va alimenta cu energie electrica printr-un racord subteran nou racordat din LEA 20 kV Magura si un racord aerian LEA 20 kV, realizat cu stalpi din beton centrifugati precomprimati, lanturi duble cu izolatie compozit, coronament orizontal, conductor Al/Ol - 50/8 mmp, separator tip STE3APno 24 kV/400A/50 A. Stalpii se vor planta in fundatii turnate.

Racordul de medie tensiune subteran proiectat, realizat pentru racordarea PTA 2, L  = 480 m.

Linia electrica aeriana existenta se va prelungi de la stalpul nr. 33 existent cu un racord subteran LES 20 kV realizat in cablu tip A2XS(FL)Y 3x1x150/16 mmp cu conductor din aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, ecran din fire de cupru 16 mmp, manta exterioara de polietilena, pozat in sant pe pat de nisip si amplasat la marginea drumului comunal, intre marginea drumului si garduri.

Racordul de medie tensiune aerian proiectat, realizare derivatie pentru PTA 2, L tot  = 800 m.

Racordul postului de transformare PTA 2,  se va alimenta cu energie electrica din LEA 20 kV Magura, realizat cu 20 stalpi.

- Stalpul nr 1, stalp din beton tip TC 15 015 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpii  nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12 stalp din beton tip TC 15 015 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpii nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18 stalpi din beton tip TC 15015-120 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpul nr. 19, stalp din beton tip TC 15015-120 proiectat, plantat in fundatie turnata.

Postul de transformare PTA 2 amplasat in domeniu public se va realiza in varianta aeriana, utilizand un stalp special din beton centrifugat tip TCP 15014-120 plantat in fundatie turnata.

stalpul nr.  20 stalpul postului de transformare  stalp din beton tip TC 15014-120 proiectat, plantat in fundatie turnata.

Linia electrica de joasa tensiune aeriana: are o lungime de Lt=1216 m

Reteaua de joasa tensiune se va reconfigura ca urmarea a realizarii de noi posturi de transformare, prin sectionarea retelei realizind noi circuite aeriene de joasa tensiune .

Stalpii SE 4 care sunt terminali sau in colt se vor inlocui cu stalpi noi SE 10 si SE 11 plantati in fundatii turnate, iar stalpii vechi si uzati, indiferent de rolul lor in retea, se vor inlocui cu stalpi noi SE 4, SE10, SE 11.

3.  LUCRARI NECESARE  la  PTA 3 proiectat:

Postul de transformare PTA 3 se va alimenta cu energie electrica printr-un  racord aerian LEA 20 kV racordat din LEA 20 kV Magura, realizat cu stalpi din beton centrifugati precomprimati, lanturi duble cu izolatie compozit, coronament orizontal, conductor Al/Ol - 50/8 mmp, separator tip STE3APno 24k

Racordul de medie tensiune aerian proiectat, realizare derivatie pentru PTA 3, L tot  = 270 m.

Racordul postului de transformare PTA 3,  se va alimenta cu energie electrica din LEA 20 kV Magura, realizat cu 7 stalpi. Stalpii se vor planta in fundatii turnate.

- Stalpul nr 4, stalp din beton tip TC 15 015 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpul nr 21, stalp din beton tip TC 15 015 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpii nr 22, 23, 24, 25, 26, stalp din beton tip TC 15 015 proiectat, plantat in fundatie turnata;

- Stalpul nr. 27, stalp din beton tip TC 15015-120 proiectat, plantat in fundatie turnata.

Racordul de medie tensiune subteran proiectat, realizat pentru racordarea PTA 3, L  = 660 m.

Postul de transformare PTA 3 amplasat in domeniu public se va realiza in varianta aeriana, utilizand un stalp special din beton centrifugat tip TCP 15014-120 plantat in fundatie turnata.

Stalpul nr.  28 stalpul postului de transformare  stalp din beton tip TC 15014-120 proiectat, plantat in fundatie turnata

4. LUCRARI NECESARE PTA 0226

Racordul de medie tensiune aerian, derivatie pentru PTA 0226

Se va monta separator telecomandat de exterior capsulat in SF 6, tip STE -24kV-630A, fara punere la pamant, kit complet pentru actionare, in locul celui existent

ILUMINATUL PUBLIC

Pe toata lungimea retelei electrice de joasa tensiune, circuitele de iluminat public stradal sunt realizate in acelasi fascicul, cu conductoare izolate de 16 mm2

Se vor realiza 4 puncte de aprindere noi, cu BMP si punct de aprindere

DEMONTARE

Se vor realiza urmatoarele lucrari de demontare:

Echipamentul din PTA 0226, 0227

- Separatorul de post;

- lanturi de izolatoare ceramice

- cadru pentru sigurante fuzibile de exterior

- transformator de putere TTU-ONAN – 20/0,4 kV, 100 kVA,

- cutie de distributie, tip CD 2-4,

- stelaj metalic de sustinere a transformatorului si transformator de putere

Coloana electrica generala 0,4kV (plecare de la trafo la C-D 1-4 )

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul și capacitățile de producție;

  - Se vor monta conductoare torsadate noi;

  - Demontarea conductoarelor clasice existente si a conductoarelor torsadate subdimensionate;

  - Îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

  - Schimbarea stâlpilor uzaţi sau care nu corespund funcţiei îndeplinite în linia de JT

  - Se vor executa prize de pământ noi conform normelor în vigoare;

  - Inscripţionarea cu vopsea a stâlpilor.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

    - Stâlpii proiectaţi se montează în fundaţii noi. Stalpii de JT se montează în locul celor existenţi care se vor demonta. Fundatia executata va fi de acelasi tip ca cea anerioara, deci nu se va ocupa teren suplimentar;

    - Se vor realiza doua tipuri de fundatii dupa cum urmeaza:

  - Fundatie burata, realizata din straturi succesive de pietris si pamant pentru stalpii cu rol de sustinere, folositi in alinimanet

  - Fundatie turanta, realizata din beton, pentru stalpii cu rol de intindere sau terminali;

    - Se va sapa manual pentru montarea stâlpilor din beton, iar plantarea lor in fundatii se va realiza cu ajutorul unei automacarale;

    - Datorita inlocuirii conductorului classic de forta, cu conductor izolat torsadat, circuitul de iluminat public se va monta impreuna cu conductoarele de forta, pe acelasi fascicul de conductor torsadat;

    - Bransamentele electrice monfozate si trifazate existente, ce alimenteaza consumatorii casnici, se vor schimba, datorita modificarii tipului conductorului de forta(de circuit);

    - In cazul stalpilor inlocuiti, lampile folosite pentru iluminatul public, vor fii remontate pe noii stalpi plantati.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

    - Pe domeniul public se vor monta instalatiile proiectate, în locul celor existente

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

    - Materiale =  conductoare de 0.4kV, branşamente monofazate şi trifazate, stalpi, transformatoare

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

- Dupa finalizarea lucrarilor de inlocuire a conductorului clasic neizolat si a stalpilor ce nu isi mai indeplinesc functia in reteaua de JT, se vor remonta lampile de iluminat si se vor adapta bransamentele existente, dupa care se vor racorda la reteaua electrica existenta.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: în faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate, resursele naturale utilizate la implementarea proiectului sunt nisip, prietris, piatra, asigurate de executant din statii se sortare autorizate. Se va utiliza apa pentru udarea pamantului in timpul compactarii umpluturii la santuri.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

-  deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv și preluate în vederea valorificării –  eliminării prin societăți autorizate;

- deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: domeniul public;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:

- utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

- se va respecta proiectul de realizare a lucrărilor  si condițiile  stabilte prin  avizele emise de instituțiile prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv cele prevazute  Avizul de gospodarirea apelor / punctul de vedere emis de ANAR ABA Buzău - Ialomița;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare:

- situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidențiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor și respectă prevederile normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut, durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria comunei Pârscov) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

- titularul are obligația de a solicita obținerea  punctul de vedere   emis de ANAR ABA Buzău Ialomița, pentru realizarea proiectului. In cazul în care după obținerea punctului de vedere , apar modificării, fată de prezentul proiect, prezenta decizie se va revizui.

Condiții pentru realizarea proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minim 70% începând cu anul 2020.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel încât nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, să nu depăşească valoarea admisibilă.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizateiar cele care nu prezintă potential de valorificare, vor fi transportate în zona indicată de primărie;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                              Întocmit,

Mirela Marin                                                                     Dorina Desdemona Tamara Drăghici