DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 118 din 07.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 4992/31.03.2023 ,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 18.07.2023 că proiectul ,,Construire instalatie de reciclare deseuri din plastic, 2 foraje apă, rezervor de apa si statie de pompare, statie de epurare, post de transformare, imprejmuire” propus a fi amplasat în mun. Buzau, tarla 38, parcela 701, Lot.2( B-dul Industriei, nr. 80), mun. Buzau, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

# cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 2 lit (d3), pct. 10, lit. a), pct.11, lit. c) ;

- Caracteristicile proiectului

  - dimensiunea și concepția proiectului;

Lucrarile de investitie propuse se vor amplasa în intravilan mun. Buzau, judetul Buzau, T38, P701, lot.2, NC. 71896( B-dul Industriei, nr.80), pe un teren in suprafata de 11133mp si suprafata construita 1682,7mp. Scopul investitiei este de a construi o linie de granulare deseuri materiale plastice, cu o capacitate de procesare deseuri de 800 – 1000 kg/h.

Proiectul propune urmatoarele:

-  constructie permanenta tip hala metalica, regim de inaltime P+ E partial,

-  cabina poarta prefabricata de tip container

-  anexe (cantar bascule, rezervor de apa cu statie de pompare, post de transformare),

-  echipamente montate in exterior (statie de epurare, generator electric).

Descrierea procesului tehnologic – linia de spalare

Materialul balotat va fi alimentat de catre operator cu un motostivuitor la masa de deschidere a balotilor, iar operatorii pentru sortare manuala vor pune materialul desfacut de pe masa pe banda de sortare, unde vor elimina contaminantii vizibili (alte tipuri de material plastic, metale, pietre, cartoane, etc).

De pe banda de alimentare, materialul ajunge automat in shredder-ul echipat cu detector de metale. Aceasta are rolul de a opri banda cand  detecteaza metale, astfel incat operatorul sa poata indeparta contaminarea metalica.

Shredder-ul reduce dimensiunea materialului si trimite un flux constant de fulgi de plastic, prin doua benzi transportoare catre tancul de separare.

In tancul de separare are loc o prima spalare a fulgilor, ce sunt apoi preluati de melcul de drenaj, si dirijati catre prima centrifuga orizontala ce va elimina cea mai mare parte a murdariei lipite pe fulgii de plastic.

Fulgii prespalati vor fi apoi transportati de melcul de drenare catre tancul de spalare, unde fulgii de plastic vor fi separati mai curat prin densitate si in acelasi timp spalati in timpul transportului cu apa.

Ulterior, fulgii de plastic, vor fi transportati si dozati prin melcul de drenare catre urmatoarele centrifuge de spalare intensiva, conectate prin melcul de drenare. Trecerea prin aceste doua centrifuge de spalare, va garanta o calitate foarte buna de curatare a suprafetei fulgilor de plastic.

Melcul de drenare alimenteaza cu fulgi de plastic, presa de uscare si suflanta.

Fulgii prelucrati sunt depozitati in silozul de fulgi.

Linia de spalare este automatizata.

Descriere flux linie de regranulare:

Linia de regranulare proceseaza fulgii flexibili sau rigizi rezultati din linia de spalare, si ii transforma in granule de plastic regenerat.

Linia de regranulare Gamma Meccanica este compusa din urmatoarele utilaje:

- banda transportoare prevazuta cu detector de metale;

- aglomerator care permite macinarea materialului plastic, dimensionand fulgii de plastic, astfel incat sa poata fi apoi utilizati in etapele ulterioare de prelucrare;

- extruder: este elementul principal al liniei de regranulare si permite plastifierea materialului;

-filtru: materialul plastifiat care vine de la extruder este filtrat prin intermediul unui filtru laser de mare eficienta in mod automat;

- capul de taiere - asigura o granulometrie perfecta a materialului;

- sistem de racire integrat asigura racirea cu ajutorul unui racitor cu apa si a unui cooler.

Materialul final rezultat sub forma de granule este ambalat in big bag-uri si livrat catre clienti.

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

■ Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si pentru stingerea incendiilor:

Sursa de alimentare cu apa: bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Buzau, conform Acordului Companiei de Apa S.A. Buzău.

Alimentarea cu apa din retea se va realiza prin intermediul unei conducte PEHD, Dn = 65 mm, L = 227 m.

Volume si debite de apa solicitate din retea:

V zi max = 1,00 mc/zi;	Q zi max = 0,011 l/s;	      V anual = 0,365 mii mc/an;

V zi med = 0,80 mc/zi;          Q zi med = 0,009 l/s;	      V anual = 0,292 mii mc/an;

V zi min = 0,66 mc/zi;	 Q zi min = 0,007 l/s; 	      V anual = 0,240 mii mc/an.

■ Alimentarea cu apa in scop tehnologic:

Sursele de alimentare cu apa in scop tehnologic sunt formate din:

● sursa proprie formata din doua foraje propuse in incinta (cu debit cumulat estimat de 5 l/s) cu adancimea de 60 m, Q = 2 – 2,5 l/s/foraj, NHs = 8-15 m,  NHd = 12-18 m. Coordonatele STEREO 70 ale forajelor vor fi:

- F1: X: 405.211; Y: 645.492;

- F2: X: 405.270; Y: 645.488.

Volume si debite de apa solicitate spre avizare (preluate din foraje):

V zi max = 432,00 mc/zi;	  Q zi max = 5,00 l/s;	      V anual = 157,68 mii mc/an;

V zi med = 360,00 mc/zi;	  Q zi med = 4,16 l/s;	      V anual = 131,40 mii mc/an;

V zi min = 300,00 mc/zi;	  Q zi min = 3,47 l/s; 	      V anual = 109,50 mii mc/an.

Forajele vor testa si exploata acviferul cantonat in formatiunile poros – permeabile iar primul strat acvifer care va fi deschis cu filtre va fi situat sub adancimea de 15 m.

Forajele vor fi executate in sistem rotativ, cu circulatie inversa si vor fi sapate cu sapa cu lame, astfel:

| Forajul | Diametru de sapare (mm) | Intervale (m) |
| --- | --- | --- |
| F propus | 444.5 | 0.00-60,00 |

Se va utiliza fluid de foraj pe baza de bentonita, cu urmatoarele caracteristici generale:

| Denumirea | Domeniul |
| --- | --- |
| Greutatea volumetrica | 1,04 ÷ 1,10 Kg/dm³ |
| Vascozitatea | 35 ÷ 45 sec. |
| PH | 8,5÷ 9,5 |
| Filtrat | 8 ÷ 12 cm3 |
| Continut de nisip | 0,5 – 3 % pe volum |
| Turta | 1 – 1,5 mm |

Forajele vor fi investigate geofizic pana la adancimea finala, prin metoda carotajului electric.

In urma interpretarii diagrafiilor geofizice, coroborate cu informatiile obtinute in timpul executiei forajelor (probe de sita din 2 in 2 m forati sau la schimbarea litologiei) si cu datele geologice si hidrogeologice generale ale zonei, se vor stabili programele de tubaj.

Forajele  vor fi echipate cu coloana de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevazuta cu filtre Ø 180 mm tip VALPLAST.

Coloana va fi impachetata cu pietris margaritar sort 0 – 4 mm pana la 5 m deasupra filtrului superior, dupa care, in spatiul inelar din spatele coloanei, se va plasa un dop de argila si se va cimenta un interval de aproximativ 10 m, pentru a izola acviferele superioare. Coloana definitivă va avea obligatoriu centrori din 20 în 20 m.

Pompările experimentale se vor executa pe trei trepte de denivelare, cu durata de 12 ore în cazul fiecărei trepte, pentru determinarea eficacităţii forajelor, precum şi testul de performanţă, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului de exploatare a forajelor.

În timpul pompărilor se vor preleva probe de apă pentru analize fizico-chimice şi bacteriologice.

Daca forajele propuse nu vor acoperi cerinta de apa a folosintei atunci debitul suplimentar necesar va fi acoperit din reteaua municipiului Buzau.

La suprafata, forajele vor fi protejate prin cabine semiingropate. In cabine, dupa capul de pompare solidarizat de coloana tehnica, pe conducta de refulare se va monta apometrul, vana, robinetul de retinere cu clapet.

● brasament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Buzau (debit estimat de 3,56 l/s).

Volume si debite de apa (care se vor prelua din reteaua S.C. COMPANIEI DE APA S.A. BUZAU):

V zi max = 308,00 mc/zi;	  Q zi max = 3,56 l/s;	      V anual = 112,42 mii mc/an;

V zi med = 313,20 mc/zi;	  Q zi med = 3,63 l/s;	      V anual = 114,30 mii mc/an;

V zi min = 312,00 mc/zi;	  Q zi min = 3,61 l/s; 	      V anual = 113,80 mii mc/an.

Aductiunea, inmagazinarea si distributia apei:

Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare va fi realizata prin intermediul unei conducte PEHD, Dn = 65 mm, L = 77 m.

Apa in scop potabil nu este inmagazinata.

Apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un rezervor suprateran cu V = 200 mc.

Apa pentru scop tehnologic va fi inmagazinata intr-un rezervor suprateran cu V = 1000 mc.

Distributia apei catre hala de productie se va realiza prin intermediul unei retele PEHD,             Dn = 65 mm, L = 60 m.

Distributia apei catre hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor (Dn = 150 mm) si hidrantii interiori de incendiu-sprinklere se va realiza prin intermdiul unei retele PEHD, Dn = 65 mm, L = 65 m.

Echipamente de masura a cantitatii de apa captata: forajele vor fi echipate cu aparate de masura (apometre) omologate.

EVACUAREA APELOR UZATE

Apele uzate menajere vor fi colectate de o retea de canalizare formata din conducte PVC KG, Dn = 110 mm si dirijate catre colectorul principal.

Apele uzate tehnologice sunt colectate de o retea de canalizare formata din conducte           PVC KG, Dn = 200 mm si dirijate catre statia de epurarea. Din statia de epurare, apele uzate sunt dirijate catre colectorul principal de canalizare.

Colectorul principal de canalizare va fi format din conducte PVC KG, Dn = 200 mm si                    L = 220 m.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiei vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane si conduse catre un bazin de retentie deschis, tip laguna, cu un volum de             274 mc.

Apele meteorice provenite de pe platformele betonate auto vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de scurgere si vor fi dirijate catre un bazin de separare hidrocarburi, dotat cu filtru coalescent, cu capacitatea de 200 mc. Din acest bazin, apele vor fi dirijate catre bazinul deschis tip laguna.

Apa pluviala din laguna va fi utilizata la irigarea spatiilor verzi din incinta, si daca va fi cazul, va putea fi pompata in reteaua de canalizare a orasului, prin intermediul colectorului principal.

Statia de epurare

Statia de epurare fizico-chimica furnizata de Klarwin are o capacitate de epurare de  25 m³/h, Q zi max = 600 mc/zi.

Fluxul de epurare propus este urmatorul:

Apele uzate tehnologice, colectate din hala sunt trecute printr-un gratar inoxidabil, care are rolul de a retine particulele solide cu un diametru mai mare de 1 mm. Apoi sunt dirijate catre separatorul de nisip cu capacitatea de 25 mc/h, de unde sunt trimise catre preepurare, unde are loc procesul de coagulare – floculare, urmat de sedimentare cu ajutorul unui decantor lamelar.

Echipamentele preepurare sunt:

- rezervor cilindric de floculare prevazut cu mixer;

- rezervor de decantare, in care are loc separarea solidelor;

- decantoare rapide cu tuburi;

- separator;

- suflanta pentru curatarea „Decantoarelor cu tuburi”;

- camera de colectare a namolului.

Pentru conditionarea chimica a apei uzate, inainte de decantorul lamelar, substantele chimice, care vor fi adugate sunt: acid, pentru reducerea initiala a pH-ului, coagulant, soda caustica pentru corectia finala a pH-ului si solutie de polielectrolit.

Echipamentele sunt dotate cu pompa de dozare coagulant, pompa de dozare NaOH si pompa dozatoare polielectrolit.

Dupa preepurare, apa este evacuata in reteaua de canalizare a municipiului Buzau, iar namolul rezultat este introdus in instalatia de deshidratare a namolului formata din:

⎯ pompa de alimentare cu namol;

⎯ unitate de preparare a solutiei polimerice cu 2 camere (furnizata complet automatizata);

⎯ pompa de dozare cu solutie polimerica;

⎯ unitate de deshidratare a namolului de tip centrifuga- decantor;

⎯ transportor cu surub inclinat pentru ridicarea si eliminarea namolului deshidratat in recipient adecvat;

⎯ sistem de spalare pentru cerintele de curatare ale instalatiei;

⎯ conductele si cablurile echipamentelor.

Namolul deshidratat va fi predat sub forma de turte catre operatorul de salubrizare din zona.

Sistemul este controlat de un sistem PLC (procesoare Siemens S7).

Volume de ape uzate menajere evacuate:

Quz zi max = 0,80 mc/zi;

Quz zi med = 0,60 mc/zi;

Quz zi min  = 0,52 mc/h.

Vanual = 219,00 mc.

Volume de ape uzate tehnologice preepurate evacuate:

Quz zi max = 592,8 mc/zi;

Quz zi med = 538,5 mc/zi;

Quz zi min  = 490,12 mc/h.

Vanual = 196,6 mii mc.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Incinta va fi imprejmuita provizoriu, in concluzie, accesul persoanelor neautorizate pe santier va fi strict monitorizata.

Pentru personalul, care lucrează în cadrul organizării de șantier, alimentarea cu apă potabilă se face prin procurarea de pet-uri (de către antreprenor).

Apele menajere provenite de la organizarea de santier vor fi colectate in toalete ecologice asigurate de catre Antreprenorul lucrarii. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de catre firma care le va pune la dispozitie.

- Valoarea totala de investitie a proiectului este : 6.000.000 Lei (inclusiv TVA).

- Durata de realizare a lucrarilor este 24 luni.

.

  - cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  - utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

-  apa tehnologica se va lua cu autocisterna din sursele existente in zona pentru:  preparare fluide de foraj, apa potabila se asigura din sursa autorizata( apa imbuteliata), agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate;

  - cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

deşeurile rezultate în timpul realizării obiectivului şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate (spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

  - poluarea și alte efecte negative:

lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toaleta ecologica amplasata în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

  - riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

  - riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

- Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este intravilan, domeniu privat, teren arabil;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

      - zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

      - zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

      - zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere nr. 9060/27.06.2023 exprimat de AN Apele Române - Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita; s-a emis avizul de gospodarire a apelor nr. 124/31.07.2023, inregistrat la APM Buzau la nr. 10460/31.07.2023;

5. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

6. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul municipiului Buzau, zona industriala, nefiind situata in apropierea zonelor de locuit si nu va avea un efect negative asupra  zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzau înregistrat cu nr. 9241/03.07.2023.

7. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform memoriului de prezentare,  Direcția Județeană pentru Cultură Buzău , nu a exprimat un punct de vedere;

- Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Buzau) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr- o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a)conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzau – Ialomita nu este necesară elaborarea SEICA și in conformitate cu Avizul de gospodarire a apelor nr. 124/31.07.2023  se vor respecta urmatoarele :

-  avizul  nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

- pe parcursul executarii forajelor propuse in prezentul aviz, se vor respecta cu strictete prevederile si recomandarile cuprinse in Referatul de expertiza hidrogeologica nr. 681/26.06.2023 la Studiu hidrogeologic preliminar pentru alimentare cu apa a investitiei: „Construire instalatie de reciclare deseuri din plastic, 2 foraje apa, rezervor apa si statie pompare, statie epurare, post transformare, imprejmuire”, emis de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:

● intr-o prima etapa se va executa un foraj cu adancimea de 20 m, astfel incat decantorul sa fie incastrat in patul impermeabil al acviferului freatic. Adancimea celui de al doilea foraj va fi stabilita pe baza informatiilor obtinute dupa finalizarea lucrarilor de la primul foraj;

● toate operatiile ce urmeaza a fi executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem aer-lift, etc.) vor fi realizate respectand prescriptiile tehnice mentionate in SR 1629-2/1996 si NP 133/2013;

● alegerea intervalului captat va fi stabilit pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda;

● fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratului acvifer intalnit;

● forajele vor capta acviferul freatic (corpul de apa subterana freatic ROIL05) cantonat in depozitele poros-permeabile de varsta Pleistocen superior, izolandu-se prin cimentare intervalul

● la finalul pomparilor va fi prelevata o proba de apa in scopul efectuarii analizelor fizico-chimice;

● utilizand datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul recomandata de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajelor;

- Dupa finalizarea executiei se va intocmi documentatia tehnica a forajului care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare).

Un exemplar documentatia tehnica a forajelor va fi transmis la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, pentru completarea Fondului National de date hidrogeologice.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii. Aceasta va avea anexata obligatoriu fisele forajelor cu coordonatele STEREO 70 ale forajelor, coloana litologica, calitatea apei si procesul verbal de receptie, buletine de analiza pentru reper “0”.

- Dupa finalizarea executiei forajelor, beneficiarul este obligat sa monteze aparate pentru masurarea volumelor de apa captate pe conducta de refulare a pompei, cu care se vor echipa forajelor si sa transmita catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau tipul, seria si buletinele de verificare metrologica ale acestora.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval, cu exceptia cazului in care proiectul detine autorizatie de construire aflata in termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

- Nu se vor executa constructii (cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) in zonele de protectie:

- ale surselor de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apa conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul ethnic;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz;

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-     indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice si evacuate prin vidanjare intr-o staţie de epurare, se vor încadra în limitele impuse prin contract de catre operatorul staţiei de epurare transportatorilor apelor uzate;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

l) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

m) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventve şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                 Întocmit,

biolog  Mirela MARIN                                               ing. Viorica ȘTEFĂNICĂ