DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 95  din 13.07.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRO-EST MUNTENIA SRL, cu sediul în sat Cioranca, nr. 131, comuna Movila Banului, județul Buzău , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 4624 din 28.03.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.06.2022, că proiectul ,, Unitate de ambalare și formulare fertilizanți  foliari și biostimulatori” propus a fi amplasat în sat Movila Banului, str. Lalelelor ( DC 1 (153)), nr. cad. 20291, comuna Movila Banului, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit.a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune construirea unei unități de ambalare și formulare fertilizanți foliari și biostimulatori prin realizarea unei unități industriale  cu anexe, utilitati și împrejmuire cu gard.

Unitatea va fi compusă din două construcții permanente tip hală metalică, o cabină poartă prefabricată de tip container și două sere – solar sezoniere provizorii prefabricate.

Hala A  va conține spațiile de producție, birouri, sala servire masă, sala odihnă, vestiare producție, depozit de zi materii prime și depozit de zi produse finite, spații tehnice și utilități.

Hala B va adăposti laboratoare, camera de odihnă, vestiare laboratoare, depozit cu temperatură controlată , depozit materii prime, depozit produse finite .

Regimul de înățime al construcțiilor : P

Aria totală construită - Ac = 1330  ( 1171 + 2 x 72 + 15 ) m2

Aria totală desfășurată - AD =  1330 ( 1171 + 2 x 72 + 15 ) m2

Aria totală utilă -AU  =  1108,7  ( 548,3  +  560,4 ) m2

Bilanț teritorial :

Construcții = 1330 m2

Spații verzi amenajate = 1975 m2

Suprafețe betonate = 1000 m2

Teren arabil = 32705 m2

Locuri de parcare asigurate pentru producție: 5 locuri;

Locuri de parcare asigurate pentru birouri și spații anexe: 3 locuri

Sistemul structural: Structura construcțiilor este alcatuită din cadre metalice dispuse transversal și longitudinal. Elementele portante ale structurii sunt stâlpii și grinzile metalice de cadru (transversale si longitudinale) și sunt realizate din profile laminate la rece. Pe cadrele transversale se reazemă în sens longitudinal panourile de acoperiș. Stabilitatea în sens longitudinal va fi asigurată de grinzi amplasate pe șirurile de stâlpi. Stâlpii de cadru la bază se vor prinde în fundație prin intermediul plăcilor de bază și al buloanelor de ancoraj. Fundațiile vor fi izolate realizate din BA. Structura este realizată din elemente metalice uzinate montate la șantier în soluție bulonată, avand posibilitatea de demontare dar și în soluție sudată. Stâlpii metalici ai cadrelor sunt asezați fundațiile de tip izolat. Realizarea fundațiilor izolate se va face în mod obligatoriu în terenul bun de fundare situat sub nivelul adâncimii maxime de îngheț.

Închideri exterioare și compartimentările interioare.

Închiderile exterioare vor fi realizate din panouri metalice termoizolante cu miez de spumă poliuretanică tip PIR de 10 cm grosime la pereți și învelitoare - clasa de reactie la foc  Bs2do (C1), EI 15 min. Compartimentările interioare în zona anexelor sociale și zona de birouri vor fi realizate din pereți interiori din panouri de gipscarton. Sistemul va fi alcătuit dintr-o singură structură metalică și placare cu un singur strat de placă pe fiecare parte. În spațiul din intervalul peretelui vor fi introduse materiale izolatoare fonic – vată minerala 5 cm grosime.

Finisajele interioare

La interior pardoseala va fi realizată din beton elicopterizat .

În zona vestiarelor și  grupurilor sanitare  pardoseala va fi realizată din gresie. În zonele de birouri, laboratoare,  săli de odihnă și de servirea mesei pardoseala va fi realizata din covor PVC. Pereții interiori vor fi cu vopsea lavabilă de culoarea albă și placări cu faianță pentru spațiile grupurilor sanitare, parțial laboratoare și vestiare . Tavanele din zonele birourilor, laboratoarelor, vestiarelor, grupurilor sanitare, sălilor de odihna și servire a mesei se vor executa din gipscarton si vor fi finisate prin tencuirea, gletuire. Tâmplăria interioară va fi realizată din profile PVC și geam simplu sablat sau panel.

Finisajele exterioare

La exterior finisajele vor fi realizate din panouri metalice termoizolante cu miez de spumă poliuretanică tip PIR de 10 cm. grosime de culoare gri cu accente în nuanțe de grena. Tâmplăria exterioară va fi din profile PVC culoarea gri cu geam termopan pentru ferestre și ușile pietonale și din aluminiu pentru ușa secțională.

Acoperişul și învelitoarea : Acoperișul clădirilor propuse va fi realizat în șarpantă metalică cu învelitoarea din panouri metalice termoizolante cu miez de spumă poliuretanică tip PIR de 10 cm grosime.

Colectarea apelor pluviale de pe acoperiș se va face prin jgheaburi și burlane de culoare gri.

Descrierea fluxurilor tehnologice propuse:

În fluxul de producție biostimulatori pentru agricultura ecologică și convențională nu apar ape industriale/uzate deoarece toate materiile prime folosite sunt 100% hidrosolubile.

Rețetarele sunt gândite de așa manieră încât pierderile din procesul de producție să fie nule.

În procesul de producție biostimulatori pentru agricultura ecologică și convențională nu sunt folosite substanțe considerate a fi periculoase pentru mediu și om.

Cu toate acestea, hala de producție este dotată cu un sistem de colectare cu rigole inox și  fosă septică etanșă  în care să se poată colecta eventualele pierderi cauzate de posibile scurgeri din bazinele de inox, atunci când va fi cazul, reziduurile urmând a fi preluate de firme specializate în neutralizarea/eliminarea lor .

Procesul de producție al biostimulatorilor pentru agricultura ecologică și convențională implică doar mixare mecanică și tratare termică la temperaturi joase a materiilor prime introduse în bazinele de inox.

Flux tehnologic presupune următorii pași:

Pasul 1:   Se introduc materiile prime în bazinele din inox

Pasul 2:   Se pornește instalația de alimentare cu apă pentru umplerea bazinelor

Pasul 3:   Se pornesc compresoarele/agitatoarele

Pasul 4:   Se pornesc pompele de recirculare

Pasul 5:   Se pornește centrala electrică până cand mixul din bazine ajunge la 30 grade

Pasul 6:   Se așteaptă până în momentul în care mixul este 100% omogen

Pasul 7:   Se oprește întreaga instalație

Pasul 8:   Lichidele obținute sunt evacuate în bazinele tampon

Pasul 9:   Lichidele obținute se evacuează în canistre de 10L și 20L

Pasul 10: Canistrele sunt etichetate și așezate pe europaleți

Pasul 11: Europaleții sunt înfoliați și duși în zona de depozitare

Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie propusă – puț forat cu H= 30,00 m. echipat cu pompa submersibilă și vas hidrofor.

Alimentarea cu energia electrică se va realiza prin branșament la rețeaua de alimentare existentă în zonă/sistem de panouri fotovoltaice propus prin alt proiect aflat în procedură de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

Apele uzate menajere și a apelor meteorice preepurate vor fi colectate prin reţelele de canalizare propuse și vor fi stocate într-un bazin etanș vidanjabil din fibră de sticlă cu capacitatea de V= 30 mc, ce va amplasat subteran pe amplasament;

Apele uzate tehnologice rezultate în urma spălării pardoselii halei de producție vor fi colectate prin reţeaua de canalizare propusă și vor fi stocate într-un bazin etanș vidanjabil din fibră de sticlă cu capacitatea de V= 5 mc ce va amplasat subteran pe amplasament;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

În faza de construcție:

- agregate minerale

- profile metalice ( stâlpi, grinzi, etc.)

- panouri metalice termoizolante cu miez de spumă poliuretanică tip PIR de 10 cm grosime

- combustibili

- apă

- energie electrică

În faza de desfășurare a activității:

- materii prime de natura organică și minerală: humatul de potasiu cu continut de K2O (oxid de potasiu), aminoacizi organici obtinuți prin hidroliza enzimatică din materie vegetală (soia), subproduse din materie vegetală (exemplu: melasa), microorganisme non-gmo accceptate în sistemul de producție vegetală ecologică, microelemente (accceptate în agricultura ecologică), leonardita și fosfat natural moale;

- apa tehnologică

- combstibili

- energie electrică

Valoarea investiției estimată: 1.200.000 lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 24 luni de zile.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar cu proiectul ,, Centrală electrică fotovoltaică – Agro-Est Muntenia,,  aflat în procedură de reglementare la APM Buzău;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar) și tehnologic, inclusiv pentru stingerea incendiilor,  va fi asigurată din sursa proprie propusă a se realiza pe amplasament; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate într-o toaletă ecologică al cărui conținut va fi vidanjat și evacuate într-o stație de epurare autorizată; apele menajere generate în timpul  desfășurării activității vor fi colectate prin rețeaua de canalizare menajeră propusă și stocate temporar în bazinul etanș vidanjabil propus, al cărui conținut va fi vidanjat și evacuate într-o stație de epurare autorizată; eventualele pierderi cauzate de posibile scurgeri din bazinele de inox și apele uzate tehnologice generate în vederea realizării igienizării pardoselii din hala de producție și colectării acestor pierderi vor fi colectate de  un sistem de colectare cu rigole inox și  stocte într-un bazin etanș vidanjabil propus (fosă septică etanșă) al cărui conținut  va fi vidanjat și preluat de firme specializate în neutralizarea/eliminarea; apele pluviale colectate de pe acoperișurile clădirilor și de pe suprafețele amenajate din incinta amplasamentului vor fi descărcate prin sistematizare verticală pe terenurile de pel amplasament, infiltrându-se în sol; apele meteorice colectate de pe platformele de parcare prin geigere, vor fi preluate de o rețea de canalizare din PVC prin intermediul căreia vor ajunge într-un separator de hidrocarburi din fibră se sticlă, îngropat, de unde vor ajunge pentru a fi stocate temporar în bazinul etanș vidanjabil propus de colectarea a pelor uzate menajere; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere exprimat de DSP Buzău în ședința CAT;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea, preepurarea, stocarea temporară și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și meteorice/meteorice preepurate,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere exprimat de DSP Buzău în ședința CAT; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere exprimat de DSP Buzău în ședința CAT;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  unități industriale;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se într-o zonă de unități industriale, la o distanță de cca. 4200 m față de aria naturală protejată de importanță comunitară ROSPA 0112 Câmpia Gherghiței; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială – cămin nefamiliști din apropiere) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere exprimat de DSP Buzău în ședința CAT;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Movila Banului) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la cca. 4200 m față de aria naturală protejată de importanță comunitară ROSPA 0112 Câmpia Gherghiței;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 109/28.06.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:

- beneficiarul răspunde de realizarea și funcționarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea și prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață și de anunțare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău - Ialomița. În situația producerii unei poluări, SC AGRO-EST MUNTENIA SRL este integral răspunzatoare.

- nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize sau acorduri prevăzute de legislație.

- este interzisă punerea în pericol/afectarea în vreun fel a obiectivelor din zonă pe perioada execuției lucrărilor avizate.

- avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, daca execuția acestora a început în cel mult 24 luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea. Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligația să anunțe începerea lucrărilor cu 10 zile înainte la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

- prezentul aviz este valabil numai cu condiția transmiterii al Adminstrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a Referatului de expertiză hidrogeologică de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor până la data de 31.07.2022.

- după realizarea proiectului, dacă, din analizele fizico-chimice ți bacteriologice efectuate reiese că mineralizația apei captate din acviferele interceptabile este mai mare sau că apa prezintă depășiri sub aspect microbilogic, se va instala în gospodăria de apă o stație adecvată de tratare a apei;

- conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor. Acesta se va solicita la Adminstrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Minsiterul Mediului, Apelor și Pădurilor: La aceasta se va anexa obligatoriu Studiul hidrogeologic pentru determinarea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- în jurul forajului, se va institui zona de protecție sanitară cu regim juridic determinată prin Studiul hidrogeologic și HG 930/2005;

- exploatare forajului se va face fără a depăși debitul optim de exploatare. Pe conducta de refulare a pompei, cu care este echipat forajul, se va instala un apometru;

- obiectivul se va racorda la rețeua de canalizare publică atunci când aceasta va ajunge în zonă;

- răspunderea privind informațiile, datele, calculele şi piesele desenate, încorporate în documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, revine integral beneficiarului SC AGRO-EST MUNTENIA SRL și elaboratorilor documentaţiei, respectiv S.C. EKART SRL.

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere și a apelor meteorice preepurate colectate în canalizările interne menajeră și pluviale propuse, colectate în bazinul etanș vidanjabil, vidanjate și evacuate într-o stație de epurare autorizată  se vor încadra în limitele impuse prin acordul de deversare încheiat cu operatorul stației de epurare;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare instalaţiilor de depoluare – separatorul de hidrocarburi, a reţelelor de canalizare, astfel încât eventualele neetanşeităţi, avarii a sistemelor pentru controlul poluării apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a apei, solului şi apei subterane;

- se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de depoluare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu;

- deșeurile tehnologice vor fi colectate în spații special amenjate propuse prin proiect și valorificate/eliminate prin  societăţi autorizate;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Mirela MARIN

Întocmit,

Titel  PENEŞ

# Având în