AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din 06.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OHIO LIMO SRL, cu sediul în Comuna Cochirleanca judetul Buzau pentru proiectul „Amplasare statie mobila carburanti container ,skid gpl auto spatiu comercial totem utilitati ,comuna Grebanu NC 22404 T 77 P 2033, județul Buzău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău  cu nr. . 9504/11.07.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.08.2024, că proiectul „Amplasare statie mobila carburanti container ,skid gpl auto spatiu comercial totem utilitati ,comuna Grebanu NC 22404 T 77 P 2033, județul Buzău, - nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,  pct. 10, lit.a);

b) Justificarea necesitatii proiectului

Terenul pe care se va edifica investitia este de 1000 mp din  suprafata totala de 3000 mp preluati prin conform Contractului de superficie , - ACT notarial nr. 1056 din 24.04.2024,; Intabulat dreptul de superficie pentru 49 de ani; CF NR. 22404 a localitatii Grebanu ,conform Incheierilor O.C.P.I Buzau nr. 25302 si 25315 din 28.02.2024, .Terenul  extravilan este situate in judetul Buzau , comuna Grebanu,sat Grebanu,este identificat cu numarul cadastral 22404, categoria de folosinta fiind arabil. Conform contractului de superficie, partile si-au dat acordul,cu privire la constituirea dreptului de superficie in vederea functionarii unei statii de distributie carburanti, inclusive GPL autoprecum grup sanitar, cabina operator, magazine-alimentatie publica, ce vor fi construite/amplasate [e acest teren ce face obiectul contractului, investitii realizate de superficiara.

Vecinatati teren  pe care se va amplasa investitia , in suprafata de 1000 mp:

Nord -drum pe distanta de 32,29 m

Est-  proprietate  Popescu Aurica – pe distanta de 92,93 m

Sud- rest proprietate SC OHIO LIMO

Vest- NC pe distanta de 92,03 m

Terenul  supus investitiei -1000 mp, din care : cladiri -30 mp si 20mp SKID GPL AUTO ,  Statia mobile de distributor carburanti tip container-; teren aferent cladirilor  este  in suprafata de 900 mp.

SUPRAFATA  CONSTRUITA  PROPUSA                S =    372,85 mp

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA               S =    372,85 mp

# POT existent  =   0,00 %         POT propus  = 18,65 %

# CUT existent   =   0,00           CUT propus  = 0,1865

Statie distrubutie carburanti, Spatiu comercial, Skid,G.P.L.,

Totem,va fi compusa din:

-    Skid GPL auto

Skidul se va monta pe o fundaţie din beton cu dimensiunile 5,00m x

1,50m şi  cu o înălţime de circa 0,20 m, în locul stabilit.

- Rezervor metallic de 20 mc cu camasa dubla subteran, bicompartimentat pentru motorina-10 mc, benzina-10mc.

- 1 pompa de distributie carburanti-  pompa duble prevazute pe fiacre parte cu 3 pistoale de alimentare, pompele vor fi amplasate pe platform betonate de dimensiuni L=2m,l=0,80m, i=0,30m

- Cabina statie-constructie in suprafata de 40 mp ce cuprinde si magazinul de desfacere a produselor alimentare si nealimentare in suprafata de 33 mp,grup sanitar -2,5 mp, si magazie depozitare produse -4,5mp,. In interiorul magazinului se afla si cabina operator 10 mp. in care se vor comercializa si accesorii auto.

- Separator de hidrocarburi filtru coalescent,ingropat, realizat din polipropilena, volum total de 600 l, lungime 1,5 m si diametru de 0,73m.Este compus din denisipator si filtru bicameral(pentru decantarea namolului si a materialelor grosiere.

- Canalizare pluviala prevazuta cu jheaburi de mici dimensiuni, este amplasata de o parte si alta a celor doua pompe de distributie carburantisi este in lungine de 15 mp e fiecare parte la exterior, iar prin teava ingropata de ,10m pe o distanta de cca 15 mpana la separatorul de produse petroliere care este racorat la  reteaua de canalizare stradala a localitatii Posta , com. Topliceni..

- Totem,

- Spatii verzi,

- Platform pavata  cu pavele de trafic greu, pentru caile de acces si parcare temporara a autovehiculelor.

Accesul in statie se face din drumul judeten DJ 203 H , pentru autoturismele si

cisternele care vin sa alimenteze, iar iesirea se face tot in drumul judetean DJ 203H, si

necesită amenajări privind calea de acces, alimentarea autovehiculelor făcându-se în condiţii normale.

La amplasarea componentelor statiei mixte s-au respectat distanţele de

siguranţă faţă de obiectivele din împrejurimi şi faţă de obiectivele din vecinătate, existente după limita de proprietate conform Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule, indicativ NP-037/99 respectiv a Normativului pentru Proiectarea, Executarea, Exploatarea, Dezafectarea si Postutilizarea statiilor de distributie carburanti la autovehicule indicativ NP 004-2005.

Accesul, staţionarea, circulaţia în zona pompei de alimentare cu GPL şi ieşirea

autovehiculelor s-a organizat astfel încât să asigure:

-  siguranţa autovehiculelor, utilizatorilor şi autocisternei cu GPL

.              rapidă a autovehiculelor şi a cisternei din zona SKID-ului în cazul

producerii unui incendiu sau accident.

-  un parcurs minim al autovehiculelor până la zona de distribuţie GPL

-  intrarea în zona de distribuţie GPL fără manevre suplimentare.

Accesul, staţionarea, circulaţia şi ieşirea autovehiculelor în/din incinta staţiei de sunt prezentate în planşa anexată acestui proiect. Autocisterna de GPL în timpul

descărcării se va situa la o distanţă de minim 5,00 m faţă de SKID în aşa fel încât, în

cazul unui pericol, să poată părăsi incinta staţiei. Distanţele faţă de obiectivele existente în zonă se încadrează în cele minime de siguranţă prevăzute în tabelul din NP-037/99.

1. Descrierea SKID-ului

Instalaţia monobloc tip SKID cuprinde următoarele elemente :

3.1. Un recipient de stocare GPL cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 4850 l volum de apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură şi control şi armături de siguranţă.

3.2. O pompă centrifugă antrenată de un motor electric care asigură vehicularea

GPL în fază lichidă de la recipient spre pompa de distributie GPL.

3.3. O pompa de distrbutie GPL la autovehicule echipata cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica.

3.4. Armături şi conducte.

1.1. Recipientul de stocare

Recipientul de stocare GPL are diametrul de 1200 mm şi volumul de 4850 l.

Acest recipient este acceptat de către ISCIR Central Bucureşti şi corespunde prescripţiilor tehnice C8-2010 Colecţia ISCIR şi este prevăzut cu următoarele racorduri:

- racord pentru conducta de aspiraţie a pompei centrifuge;

- racord pentru supapa de siguranţă;

- racord pentru indicatorul de nivel;

- racord pentru returul fazei lichide şi fazei gazoase în recipient;

- racord pentru manometru;

- racord pentru încărcare GPL din autocisternă.

Recipientul se protejează împotriva suprapresiunilor interne cu o supapă de siguranţă cu arc, reglată să se deschidă în atmosferă la depăşirea parametrilor stabiliţi

prin Prescripţiile ISCIR C4/1 şi C7/2003. Supapa de siguranţă este prevăzută cu un

element de închidere subvalvă (menţinută în poziţia deschis pe timpul funcţionării), care asigură închiderea circuitului în cazul demontării supapei pentru verificare sau înlocuire.

Recipientul este echipat de furnizor cu următoarele aparate de indicare şi măsură:

- un manometru scala 0-25 bar care indică permanent presiunea vaporilor de

GPL din interiorul recipientului;

- un indicator de nivel cu indicare permanentă.

Aparatele de măsură şi control utilizate pe recipient sunt omologate şi agreate de către ISCIR.

Volumul de stocare de GPL care este maxim admis în recipient este de 3880 l

(80% din capacitatea recipientului).

Pe recipient este aplicată în loc vizibil o placă de timbru cuprinzând datele, parametrii de lucru şi de încercare ai vasului, conform prescripţiilor tehnice ISCIR.

Recipientul este protejat împotriva radiaţiilor solare cu o vopsea albă având

proprietăţi reflectorizante.

Recipientul de stocare este marcat astfel:

- trasarea unei dungi orizontale de vopsea în direcţia mediană a recipientului, cu o lăţime de 20 cm cu fond de culoare portocaliu pe care se va scrie cu vopsea albă denumirea produsului ce se stochează (GPL) şi la loc vizibil sigla firmei.

- pe corpul recipientului se indică vizibil prin vopsire numărul fişei de evidenţă

ISCIR, presiunea maximă admisibilă de lucru, timpul de scadenţă.

Terenul din incinta SKID-ului este eliberat de vegetaţia înaltă pentru a permite o ventilaţie naturală a amplasamentului evitând astfel acumulările de gaz.

La lucrările de întreţinere şi intervenţie se vor utiliza scule antiEx.

STATIE MOBILA CARBURANTI – tip container, -denumita MiniBenzinaria Transportabila -MICROSTA 12-

Statia de distribute carburanti transportabila MICROSTA 12 este o instalatie complexa , cu grad inalt de automatizare, conceputa pentru exploatarea facila in conditii de maxima securitate.

Instalatia este conceputa si realizata pentru a asigura functiile:

- Incarcatura mecanizata a compartimentelor rezervorului de carburanti si oprirea electrica si mecanica automata a incarcaturii la atingerea nivelului maxim;

- Mentinerea etansa a compartimentelorrezervorului si evacuarea vaporilor de carburantidin rezervor prin opritorii de flacariaflati la partea din state sus a incintei;

- Masurarea continua a nivelului de carburanti existent in fiecare din compartimentele rezervoruluicu ruleta cu vizare optica;

- Indicarea volumului de carburant existen tin fiecare compartiment al rezervorului pe indicatoare cu LEDuri la tablouri de comanda si semnalizare , aflat in biroul personalului de deservire;

- Semnalizarea sonora si optica la atingerea nivelului maximadmis in compartimentele rezervorului si oprirea electropompei de transvazare aferente;

- Deconectarea automata a motoarelorpompelor de livrare si a iluminatului firmelor pe parcursuloperatiei de incarcare a rezervorului

- Livrarea alternativa a carburantilor cu distribuitorul dublu pentru carburanti

- Indicarea sumelor( in lei) total incasate, pe fiecare post al pompeide livrare;

- Recuperarea integrala a vaporilor de carburant (COV);

- Masurarea c

Statia de distributie carburanti “Microsta 12”, este o minibenzinarie, complet  functionala, montata intr-o incinta containerizata, destinate comercializarii carburantilor

Este o constructie modulata, care datorita dimensiunilor,poate fi transportata si amplasata usor pe un teren ce trebuie amenajat corespunzator prin lucrari de sistematizate .Se va amplasa pe o placa de beton ce va avea caracteristici lungime 10 ml si latime 3 ml. Containerul se racordeaza la reteaua de 380V, puterea instalata fiind de 6,8 KW.

Este un produs certificate EX in Romania , indeplineste protocolul normativului pentru statii  transportabile de distributie a carburantilor, NP 004-2003, aprobat MLPAT cu Ordin 89/26.01.2004.

Caracteristici tehnice:

Containerul de depozitare si comercializare carburanti are  urmatoarele dimensiuni:

- Lungime -8150 mm,

- Latime     -2550 mm,

- Inaltime   - 2450mm.

- Greutate fara carburant: 3800 kg.

Este dotat cu :

- Rezervor cilindric orizontal bicompartimentat  de capacitate fiecare compartiment de 6000 l ( pentru benzina/ motorina);

- 2 electropompe pentru incarcarea rezervorului – de debit 200 /min;

- 2 distribuitoare Scheidt&Bachmann- ZS 2402-2TZO

pentru distributie alternativa       - debit maxim 50 l/min;

- Record la cisterna - 4”(OPW 633 ABS-AL);

- Rsistem de recuperare integrala a vaporilor;

- Rigla de masurare nivel cu vizare optica;

- Copertina metalica.

Ansamblul va fi montat pe placa betonata cu dimensiuni :10 ml x 3 ml. Terenul necesar functionarii mini benzinariei va fi de 10m x 15m , din care 30 ml , va fi placa betonata pe care va fi amplasata minibenzinaria, respul suprafetei de teren va fi pavata , cu pavele de trefic greu.

Benzinaria ‘MICROSTA 12” continue toate elementele necesare stocarii si comerrcializarii simultane si in conditii de maxima sigurantaa doua tipuri de combustibil auto ( benzina si motorina). Capacitatea totala de stocare a instalatiei este de 12000 litri de combustibil,intr-un rezervor cu doua  compartimente independente si etanse.Rezervorul de stocare este instalatintr-o camera special proiectata, izolata termic ca si intreaga incinta.

Rezervorul este prevazut cu instatatiee pentru incarcarea carburantilor ( electropompe-filtre-furtune),system de recuperare integrala a vaporilor in transvazare/livrare benzine, instalatie de evacuare a vaporilor in atmosfera exterioara, instalatii de masura a nivelului de lichidin fiecare compartiment.Rezervorul si pompele sunt montate in cuve de retinere a scurgerilor de carburanti,pentru prevenirea poluarii solului.

Separatorul de hidrocarburi

Separatorul de hidrocarburi se va amplasa într-o zonă distinctă a benzinăriei, la distanţe de siguranţă faţă de celelalte obiective din incintă.

Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent , este realizat din polipropilena si este usor de montat.Acest separator este compus din denisiptor I filtru coalescent este bicameral cu compartiment pentru decantarea nisipuluisi a materialelor grosiere.Are volum total de 600 l ,din care 400 l volum separator si 200 l volum trapta namol, avand lungimea de 1,5 m si diametrul de 0,73m.Este ingropat si este racordat la reteua de ape pluciale pentru colectarea eventulelor scurgeri de produs petrolier de pe platforma betonata pe care este amplasata pompa de distriburie carburanti. Dupa preepurare apele sunt descarcate printr-o conducta in reteaua de canalizare interna  a invetitiei intr-un bazin betonat vidanjabil de 7,5 mc.. Apele fecaloid menjere rezultate de la grupul sanitar sunt  vidanjate de catre o societate autorizata si transportate in tr-o statie de epurare a apelor uzate , in baza contractului de prestari servicii incheiat.

Separatorul de hidrocarburi este realizat astfel încât să asigure:

	separarea produselor petroliere de apă chimic impura sau meteorica;

		preluarea deversărilor accidentale de carburanţi din zona pompelor şi gurilor de descărcare;

	deversarea în canalizarea localităţii numai a apei curate;

	ieşirea în exterior a vaporilor (traseu de aerisire);

	posibilitatea vidanjării periodice a carburanţilor şi reziduurilor

acumulate.

4. Spatiu comercial-include  cabina operator,magazin comercializare produse alimentare si nealimentare , inclusive accesorii auto, grup sanitar in interior si magazie depozitare produse

Cabina statiei are o suprafata totala de 30mp( 6 mx 5m) din care suprafata magazinului este de 24 mp(include si cabina operator), grup sanitar -2,5mp si magazie- 3,5mp.,.

Cabina statiei este o constructive usoara, schelet metallic , panouri sandwish I geamuri termopan, montata pe o placa betonata de urmatoarele caracteristici constructive : lungime 6 ml, latime 5 ml, Inaltimea cabinei va fi de 3,5ml. Constructia usoara va fi acoperita cu table si prevazua cu inchideri si jheaburi pentru preluarea apei pluvialesi evacuarea acesteia pe spatiu verde.Grupul sanitar va fi dotat cu wc si chiuveta.

CABINA STATIE- SUPRAFATA  TOTALA-30 MP(6m x 5m) , din care:

- magazin -24 mp

- grup sanitar- 2,5 mp

- magazie 3,5 mp

- bazin betonat vidanjabil de 7,5 mc ( 2,00 x 1,25 xc 3,00 ml)

INSTALATI UTILITARE

Nu sunt admise traversari ale depozitelor de carburanti si a zonelor cu pericol

de explozie din incinta benzinariei de catre retele de apa, gaze, electrice, incalzire, canalizari, altele decat cele proprii statiei.

Incalzirea spatiilor de lucru- cabina statiei- se va face electric , cu aeroterma/aparat aer conditionat.

Alimentarea cu apa potabila a statiei se face din reteua de alimentare cu apa a localitatii pe baza de contract cu societatea autorizata.

Evacuarea apelor uzate menajere  se face intr-un bazin betonat vidanjabil de capacitate 7,5 mc, care va prelua si apele epurate din separatorul de produse petroliere. Apele uzate vor fi vidanjate de o societate autorizata , in baza contractului de prestari servicii incheiat si vor fi trasportate ccatre cea mai apropiata statie de epurare cu respectarea prevederilor legale in domeniul sanatatii si protectiei mediului

Deseurile rezultate in urma lucrarolor ce se vor executa vor fi depoitate separat in functie de tipul de deseu recilabil/nevalorificabil sau menajer, periculos/nepericulos si vor fi predate unor societatii autorizate in vederea valorificarii/eliminarii, pe baza de contract si formulare conform prevederilor legale in vigoare.

INSTALATII ELECTRICE

Racordarea la reteaua electrica se va face din reteaua stradala prin racord, pentru puterea instalata in functie  de  de numarul de consumatori pe care ii are investitia.

Instalatiile electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. din incinta benzinariilor se

proiecteaza, executa si exploateaza conform normativelor I 7, PE 107, ID 17, I 18 si I

7 / 2011, completate cu reglementari si instructiuni specifice.

La alegerea si utilizarea materialelor si aparatajului din zonele de pericol de explozie, se vor respecta cu strictete prevederile normelor specifice utilizandu-se

numai materiale si aparate omologate pentru mediul exploziv.

Traversarea zonelor cu pericol de explozie din incinta benzinanei de catre linii electrice aeriene (LEA) este interzisa. In cazul apropierii LEA fata de aceste zone se vor respecta distantele pe orizontala din tabel nr. 1.

Traversarea zonelor cu pericol de explozie din incinta benzinanei de catre linii electrice aeriene (LEA) este interzisa. In cazul apropierii LEA fata de aceste zone se vor respecta distantele pe orizontala din tabel nr. 1.

La alegerea si utilizarea materialelor si aparatajului din zonele de pericol de explozie, se vor respecta cu strictete prevederile normelor specifice utilizandu-se

numai materiale si aparate omologate pentru mediul exploziv.

Alimentarea rezervoarelor de carburanti

Rezervoarele de stocare carburanti se alimenteaza din autocisterne speciale care

corespund cerintelor privind transportul marfurilor periculoase pe drumurile publice

(ADR), sunt dotate si echipate pentru acest scop.

Pregatirea in vederea descarcarii carburantilor in rezervoarele consta in:

- parcarea autocisternei in dreptul guriior de descarcare, in paralel, cu oprirea circulatiei in zona:

- blocarea autocisternei prin frana de mana si saboti si legarea autocisternei la pamant;

- oprirea livrarii produselor la pompele care trag (aspira) din rezervoarele in care se descarca;

- masurarea nivelului combustibilului din rezervor, stabilindu-se volumul gol al

acestuia in vederea determinarii cantitatii exacte ce trebuie descarcata;

- receptionarea de catre gestionar a produselor petroliere aprovizionate - cantitatea si calitatea acestora sa corespunda cu cele din documentele de livrare;

- verificarea densitatii si aspectului produselor din autocisterna;

- cuplarea furtunului de recuperare vapori (daca cisterna este echipata) urmata de cuplarea furtunului de descarcare la gura respectiva);

- verificarea cuplarii corecte a furtunelor in vederea evitarii deversarii produselor;

- deschiderea de catre conducatorul auto a robinetelor in vederea descarcarii produsului si recuperarii vaporilor.

Descarcarea produselor petroliere din autocisterna in rezervoarele subterane se face gravitational sau cu pompa de pe autocistema prin contorizarea livrarii.

Viteza de incarcare a rezervorului (pana cand nivelul in rezervor ajunge la 200 mm) va fi de maximum 15 m3 /h.

Pe timpul descarcarii se verifica:

- ritmul de descarcare la contorul autocisternei sau la display-ul din cabina;

- indicatiile indicatorului de nivel al rezervorului.

In caz ca ritmul de descarcare este necorespunzator, se verifica daca toate robinetele autocisternei au fost complet deschise, dupa care se reia descarcarea.

La golirea autocisternei, semnalizata de display-ul indicatorului de nivel din

cabina, se stabileste cantitatea descarcata in rezervor.

Se da dispozitia de decuplare - in cazul in care cantitatea descarcata corespunde cu cea continuta pe documentele insofitoare ale cisternei.

Masurarea cantitatilor de produs descarcate din autocistema se realizeaza cu

contoare cu echipamente sau indicatoare de debit agrementate si omologate metrologic.

Decuplarea autocisternei se realizeaza astfel:

- se decupleaza intai furtunele de lichid apoi de vapori;

- se decupleaza punerea la pamant.

Distributia carburantilor la autovehicule

Distributia carburantilor se realizeaza prin pompa omologate si agrementate in

tara, ce pot furniza unul sau mai multe produse petroliere.

Ordinea interioara

Personalul benzinariei va fi organizat pe schimburi de lucru, pregatit si instruit

pentru livrarea in siguranta a carburantilor si operarea statiei, precum si pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii.

c) Valoarea investitiei

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa pentru realizarea statiei este de maxim 24 luni de la obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

S-au anexat planul de amplasament si planul de situatie. Nu este necesara folosirea temporara a terenurilor invecinate, lucrarea executandu-se pe amplasamentul propus prin proiect.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

- Profilul şi capacităţile de producţie;

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu sunt necesare

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Nu se utilizeaza direct resurse naturale din aria de implementare a proiectului, ci materiale si subansamble procurate din comert. La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare. Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii. Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general si al beneficiarului. Toate materialele si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa. Pe perioada lucrarilor de amenajre a drumului de acces, combustibilii pentru functionarea echipamentelor vor fi asigurate de beneficiar.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Materialele principale folosite pentru realizarea elementelor structurale au provenienta indigena: profile metalice, ciment, achizitionate de la firme de profil si resurse naturale: pietris, nisip, apa.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Relationarea cu celelalte functiuni din zona studiata se realizeaza prin caile de comunicatie existente, fapt ce se reflecta si in organizarea spatial-volumetrica a gospodariilor existente.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Activitatile care vor aparea ca urmare a realizarii proiectului sunt aparitia de noi locuri de munca

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism 148 DIN 09.07.2024,, eliberat de CJ BUZAU  pentru implementarea proiectului

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată iar în scop menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( umectarea drumurilor, etc.) în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de beton autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității ( activități de mentenanță) vor fi colectate în toalete ecologic al cărăr conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  agricolă cu propunere de zonă unități energetice de producere a energiei prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic, având folosința actuală de teren agricol;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se într-o zonă  agricolă cu propunere de zonă unități energetice de producere a energiei prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic,  la o distanță de 1100 m față de limitele ariilor de protecție specială  ROSAC0103 Lunca Buzăului respectiv ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016  proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă  agricolă cu propunere de zonă comerciala,prestari servicii a fost parcursa si procedura de PUZ  -, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor  și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Grebanu  ) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propune lucrări ce nu  se vor realiza in si in vecinatatea unui sit de importanta comunitara .

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- deșeurile colectate din activitatea de mentenanță și stocate temporar spațiile special amenajate propuse prin proiect vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate în baza unor contracte ce vor fi încheiate cu aceste societăți;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Mirela MARIN

Întocmit,

Mirela MARIN