AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 08.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BUNGE ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13861  din 25.10.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 26.03.2024, că proiectul ,, Construire foraj de apă FJ2 + conductă de refulare pentru SC Bunge România SA – Fabrica de ulei Buzău ” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Aleea Industriei ( Bulevardul Industriei), nr. 5-7,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia integrată de mediu revizuită, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a), pct. 10, lit.a) și pct. 2, lit d), subpct. 3;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune realizarea unui foraj de apa cu adancimea de 140 m, care  sa functioneze ca sursă  alternativa, pentru  instalatiile tehnologice din incinta  Fabricii de Ulei Buzau.

Investitia   are urmatoarea componenta:

- Forajul de adancime medie, H = 140 m se va executa  prin forare directa, cu tubulatura din PVC rigid Dn 225mm, R16. Gaura forata  pe intervalul 0-2 m va avea diametrul de 762 mm. Pe aceasta portiune se va monta coloana de ancoraj, spatiul dintre gaura forata si aceasta urmand sa  se cimenteze, pentru  izolarea stratelor captate  de eventualele infiltratii poluante de la suprafata.

Pe urmatorul interval: 5-100 m, gaura forata va avea diametrul de 470 mm. Se vor  recolta probe de teren  si se va identifica structura coloanei litologice, in scopul  stabilirii cu exactitate  a stratelor care urmeaza sa fie captate. De asemenea, se va efectua si se va o investigatie geofizica complexa, care sa evidentieze stratele purtatoare de apa.

Forajul va fi definitivat, cu o coloana din PVC R16, Dn 225 mm si filtre Dn 225 mm, cu fante lamelare de 0,7 mm. În spatele coloanei de burlane, se va crea o coroană de pietriș mărgăritar de diametru 3- 7 mm pe intervalul 25,0 – 140,0 m.

Testarea capacității reale de debitare a forajului și a apei captate din acesta se va face prin pompări experimentale (minim 3 trepte de debit în regim constant) precedate de o decolmatare, curățare și denisipare prealabilă cu injecție de apă și aer comprimat cu o instalație tip Mamouth, ocazie cu care se vor înregistra parametrii cantitativi  ai acviferelor (nivel piezometric și dinamic, denivelare, debit pompat). La pompare, se vor preleva probe de apă pentru analize chimice.

Definitivarea puțului forat ca puț de exploatare se va face în condițiile respectării de către executant a detaliilor constructive legate de șlițuirea coloanei definitive pe intervalele de captare prognozate și izolarea prin cimentare a spațiului inelar pe intervalul 0,0 - 25,0 m.

Dupa echipare, forajul va fi testat  hidrogeologic, atat la curgere libera  cat si prin pompari experimentale.

După finalizarea pompărilor experimentale şi stabilirea debitului capabil al forajului,  se vor efectua analize fizico - chimice şi bacteriologice, pentru a se cunoaşte indicatorii de calitate  obtinuţi.

Dupa finalizarea structurii forajului, se va monta pompa submersibila, automatizata  in functie de nivel  si echipata cu convertizor de frecventa cu parametrii:

Q=34,56mc/h ( 9,6l/s), H=12,5 bari,P=5,5 kW IP 55, clasa de protectie F.

2.Cabina forajului

Se va executa  subteran, cu structura prefabricata din beton armat. S-au prevazut 2 tuburi circulare din beton cu diametru interior de 1,50 m si inaltimea de 1m fiecare. Radierul si placa ( necarosabila ) se vor turna pe santier din beton clasa C12/15. In cabina forajului se vor monta filtru de nisip, clapetul de sens unic Dn 65mm, vanele de tip flutur , Dn 65mm, Pn 10 bari si coloana de aerisire Dn 150 mm, cu deflector la capatul suprateran.

Contorul de foraj tip Zenner Dn 80mm, clasa de precizie,,B” se va monta in cabina forajului   si va functiona in varianta umeda.

3.Conductele din circuitele hidraulice din PEID PE100 SDR11 se vor  amplasa subteran,( coloana forajului) , suprateran ( in cabina forajului) si din nou subteran pana la SP existenta.

Conducta de legatura  din PEID PE100 Dn 75mm , SDR 17 , Pn 10 bari,se va monta inglobata intr-un strat de nisip, care depaseste generatoarea superioara a cu 10 cm. Deasupra conductei, la 30cm distanta, se monteaza benzi avertizoare din PVC de culoare albastra.

La stabilirea traseului circuitelui hidraulic exterior   au avut prioritate conditiile de siguranta in exploatare, dar si pozitia PT2, unde se va realiza legatura in TEG  pentru alimentarea cu energie elecrica  a pompei submersibile.

Conexiunile cu  rezervorul de incendiu  si reteaua  de apa tehnologica  se vor realiza in camera vanelor, fara a intrerupe furnizarea apei.

Coordonate STEREO 70 , AX FORAJE  APA   FJ2   :

X                             Y

Ax foraj  FJ2   -proiectat                644693,876          405227,638

Lucrarile proiectate se incadreaza in clasa de importanta,,C” normala, conform H.G. 766/1997.

4. Imprejmuire :

Dupa finalizarea montajului pompei submersibile si a instalatiei hidraulice  se va  realiza  imprejmuirea  cu gard din plasa sudata bordurata, pentru a se delimita zona de protectie sanitara cu regim sever, conform H.G 930/2005.Perimetrul de potectie va avea dimensinile de 5m x5m.

5.Instalatii

a. Instalatii hidraulice .

Partea hidraulica  a forajului  va include:

- Pompa submersibila, automatizata in functie de nivel , echipata cu convertizor de frecventa si manta de racire: Q=34,56m3 /h ( 1,6l/s), H=12,5 bari, P=5,50kW, IP55, grad de protectie F;

- Conducta de refulare  PEID PE100 Dn 65mm, SDR11, ( Pn 16bari) montata in foraj ;

- Vanele de sectorizare  si clapetele de sens unic Dn 65mm , Pn 6bari:

- Manometre pentru controlul presiunii.;

- Conducta exterioara de legatura  cu  instalatiile  existente PEID Dn 75mm, SDR11.

Pornirea si oprirea  pompei submersibile  se va face in functie de variatia  nivelului apei  in rezervorul de incendiu  V= 500 m3..

b. instalatii electrice la foraj

Alimentarea cu energie electrica  a forajului proiectat  se va face cu un cablu subterane  conectate la TEG  montat in cladirea PT2-langa hala de imbuteliere, care are  putere disponibila pentru noul consumator.

Cabina forajului  se va proteja cu instalatie de impamantare, dispusa perimetral  si alcatuita din plabanda OL Zn 40x4mm si electrozi Φ2”, cu rezistivitatea<4Ω

c. Amenajari exterioare  si sistematizare verticala

In zona de protectie sanitara   terenul se va amenaja  prin nivelare si balastare, cu usoare pante descendente spatiul verde, invecinat. De asemenea, se va  amenaja accesul  dinspre aleea  interioara  asfaltata.

În proiect s-au prevazut următoarele categorii de  lucrari, dupa cum urmeaza:

- terasamente, manuale si mecanizate, cu sprijiniri obisnuite ;

- lucrari de betonare: radier si placa la cabina forajului - care se vor realiza cu beton clasa C12/15 si C8/10 procurat din statii de betoane autorizate;

- Lucrari de montaj elemente prefabricate din beton armat: cabina forajului;

- Lucrari de forare directa cu instalatie  speciala  de carotaj + tubare si pompari experimentale;

- Lucrari de racordare   instalatie elecrica  la forta la TEG existent  si  montaj definitiv pompa submersibila;

- Lucrari de balastare  zone de protectie sanitara si  construire gard  din plase  sudate bordurate;

Se vor realiza 2 conexiuni la utilitatile existente:

-la bazinul colector al statiei de pompare existentă - conducta de refulare din PEID Dn 63mm;

-la tabloul electric general, din interiorul Postului de Transformare Existent - cablu electric subteran ACYABY 3x1,5mm2

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Principalele materiale utilizate în realizarea investiției: agregate minerale ( pietris sortul 3- 7 mm, beton clasa C12/15 si C8/10, apă tehnologică, energie electrică, combustibili, materiale, instalații și echipamente : coloana din PVC R16, Dn 225 mm si filtre Dn 225 mm, conductele din circuitele hidraulice din PEID PE100 SDR11, vane, robineți, cabluri electrice, folie de avertizare;

Materii prime principale în faza de operare:

- energia electrică

- Valoarea investiției: 325.000 lei fără TVA

- Perioada de execuție a proiectului propusă: 3 luni

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va face parte din fluxul de alimentare cu apă tehnologică aferent activității desfăşurată de BUNGE ROMÂNIA SRL; pe amplasamentul proiectului sunt activităţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în derulare prin autorizația integrată de mediu nr. 1 din 23.02.2017, revizuită/actualizată în data de 25.09.2023;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată sau din rețeaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament, iar în scop menajer ( uz sanitar) și tehnologic (realizarea fluidului de foraj, etc.) va fi asigurată din rețeaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament; apa utilizată în perioada de desfășurare a activității în scop tehnologic ca sursă alternative pentru  suplimentarea consumului va fi asigurată din forajul propus;   agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de beton autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității, inclusiv din mentenanța separatorului şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere și generate în timpul realizării proiectului și desfășurare a activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă existentă și evacuate în rețeaua de canalizare municipală; apele pluviale preepurate prin intermediul separatorului de hidrocarburi propus vor fi evacuate în canalizarea pluvială a zonei industriale cu deversare în râul Buzău;  utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind colectarea, preepurarea și evacuarea apelor pluviale  în timpul desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă  unități industriale și depozitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici, urmând ca forajul propus să functioneze ca sursă  alternativa la sursele de alimentare cu apă existente pe amplasament, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale și depozitare; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și depozitare, cumulat cu măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului și desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale și depozitare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctelor de vedere emise de AN Apele Române, AN Apele Române ABA Buzău-Ialomița, nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire și respectarea prevederilor acestuia și anume:

- titularul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin avizul de gospodărire a apelor.

-  avizul de gospodărire a apelor nu se referă la partea de rezistență și stabilitate a lucrărilor.

- avizul de gospodărire a apelor se emite în vederea avizării lucrării ”Construire foraj de apă Fj2 + conductă de refulare pentru  S.C. BUNGE ROMANIA  S.R.L. – Fabrica de ulei Buzău”, municipiul Buzău, județul Buzău.

- obligatoriu, se vor respecta distanțele stabilite prin H.G. 930/2005 între rețelele publice de alimentare cu apă și construcțiile și instalațiile noi. Aceste distanțe vor asigura accesul pentru intervenții la conducte și căminele din operarea S.C. COMPANIA DE APĂ – S.A. Buzău.

- se vor respecta strict prevederile Referatului de expertiza hidrogeologica                                    nr. 19/2023 de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor:

- forajul propus va avea caracter de explorare – exploatare și va fi executat până la adâncimea de 125 m. Acest foraj va capta acviferul aparținând ”Stratelor de Cândești”, izolându-se prin cimentare acviferul freatic;

- intervalele captate vor fi stabilite pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării găurii de sondă, informații care vor fi corelate cu diagrafiile geofizice;

- sortul de pietriș mărgăritar se va stabili în funcție de granulometria stratelor acvifere care vor fi captate;

- toate operațiile, care urmează a se executa (lucrări de foraj, tubare, operații în sistem aer-lift, etc.) vor fi realizate respectând prescripțiile tehnice menționate în SR 1629-2/1996 și NP 133/2013;

- la finalul pompărilor va fi prelevată o probă de apă, în scopul efectuării analizelor fizico-chimice și bacteriologice, propunându-se ulterior soluții de tratare, dacă este cazul;

- utilizând datele obținute în urma testelor de pompare și aplicând metodologia de calcul recomandată de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului;

- forajul va fi echipat cu cabină de protecție și pompă submersibilă adecvată.

- după finalizarea execuției, se va întocmi documentația tehnică a forajului, care va cuprinde toate datele privind execuția și definitivarea acestora (caracteristicile tehnice ale lucrării, adâncime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelări, debite specifice, parametrii hidrogeologici ai acviferului)), rezultatele analizelor chimice și date de exploatare (debit de exploatare, raza de influență, denivelare de exploatare, regim de funcționare).

- un exemplar din această documentație va fi transmis și la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – Secția de Studii și Expertize Hidrogeologice, pentru completarea Fondului Național de date hidrogeologice.

- asigurarea condițiilor optime de execuție, definitivare și testare a forajului propus se face cu asistență tehnică hidrogeologică, care va verifica datele prognozate și detaliile de execuție din proiectul tehnic și va redacta cartea tehnică a forajului cu recomandările finale privind tipul și parametrii optimi de exploatare a forajului și pompei, cu care acesta va fi echipat. Exploatarea forajului se va face fără a depăși debitul optim de exploatare al forajului.

- după efectuarea analizelor fizico - chimice și bacteriologice, se vor lua măsurile adecvate legale pentru tratarea apei brute în vederea încadrării apei utilizate în procesele tehnologice în caracteristicile fizico - chimice necesare, după caz.

- înainte de punerea în funcțiune, se va realiza Studiul hidrogeologic pentru determinarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică și se va institui și marca în teren zona de protecție sanitară cu regim sever (prin împrejmuire și plăcuțe avertizoare).

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor modificatoare. Aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3.147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor. La documentația de autorizare, se va anexa Studiul hidrogeologic pentru determinarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică.

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 ”Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict, iar conform art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepția cazului în care proiectul deține autorizație de construire aflată în termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- titularul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii oricăror substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile în apele subterane.

- nu se vor executa construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zonele de protecție ale surselor de alimentare cu apă conform H.G. nr. 930/2005.

- în cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.

- nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, încorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv EKART S.R.L., şi beneficiarului S.C. BUNGE ROMANIA – S.R.L.

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, colectate în rețeaua de canalizare internă existentă și evacuate în rețeaua de canalizare municipal, se vor încadra în limitele impuse prin contractul și acordul de deversare încheiate cu operatorul staţiei de epurare;

- indicatorii apelor pluviale preepurate prin intermediul separatorului de hidrocarburi propus și evacuate în canalul pluvial al zonei industriale cu deversare în râul Buzău se vor încadra în limitele impuse prin avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă și autorizația de gospodărire a apelor modificatoare ce va fi solicitată și obținută după punerea în funcțiune a forajului propus ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- deşeurile de construcție, inclusiv lichidul de foraj uzat, vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

-   deșeurile colectate din activitatea de mentenanță  și stocate temporar în spațiile special amenajate propuse prin proiect, vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate în baza unor contracte ce vor fi încheiate cu aceste societăți;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ