Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 13.05.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. MEREI prin primar Chirca Stefan, cu sediul în comuna Merei, sat Merei, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 17442 din 13.12.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.02.2022, că proiectul ,,Distribuție inteligentă de gaze naturale în comuna Merei, județul Buzău – satele: Merei, Ciobănoaia, Valea Puțului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Neiculesti, Dobrilesti” propus a fi amplasat în comuna Merei, satele Merei, Ciobănoaia, Valea Puțului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Neiculesti, Dobrilesti, județul Buzău.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b (instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

c) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

d) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

e) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

f)  nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

g) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul presupune pe teritoriul administrative al Comunei Merei, realizarea unei conducte de transport gaze natural cu caracteristicile: diametru cuprins intre 90 mm și 355 mm, cu o lungime de

totala de  95.390 km (83.89 km + 11.50 km)

Date tehnice ale obiectivului:

• Lungimea racordului presiune medie:				11.50 km

• Lungimea totala a retelei de distributie: aproximativ: 	            83.89 km.

• Lungimea sistemului de fibra optica				83.89 km.

• Suprafata de teren afectata temporar de executia lucrarilor: 		85,851 mp

Regim de presiune:	 							medie

• Presiunea de calcul a retelei: 	                                                 	3.69 	bari

• Presiunea minima de alimentare a retelei:					3,2	bari

• Presiunea ce trebuie asigurata la consumatori:				2,1	bari

• Debitul maxim de cacul al retelei:	                                                     8.965 Nmc/h

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

- pentru racord presiune medie:

| Specificatii | carosabil | trotuar | spatiu verde | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 5% | 5% | 90% | 100% |
| suprafata (mp) | 518 | 518 | 9,315 | 10,350 |

- pentru sistemul de repartitie si distributie:

- lungimea totala a retelei de distributie: 	83.89 km

- lungime racord: 				11.50 km

- ocupare temporara:

- retea de distributie: 75.501 m2, (teren intravilan si extravilan), front de lucru in timpul executiei, de-a lungul tramei stradale, gropi de pozitie, etc si va fi repartizata cu aproximatie astfel:

| Specificatii | carosabil | trotuar | spatiu verde | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 15% | 35% | 50% | 100% |
| suprafata (mp) | 11,325 | 26,425 | 37,751 | 75,501 |

Suprafata de teren ocupata temporar pentru record si reteaua de distributie: 85,851 mp

Solutia tehnica propusa:

Alimentarea cu gaze natural a Comunei Merei se va realiza in regim de presiune medie.

Realizarea alimentarii cu gaze naturale a satelor Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti, Dobrilesti din comuna Merei se va face conform avizului de principiu emis de Distrigaz Sud Retele SA:

Distrigaz Sud Retele SA, concesionarul sistemului din localitatile Lipia si Sarata Monteoru. Conform Avizului tehnic de principiu nr 545/19.08.2021 se stabileste solutia de racordare prin extinderea conductei de gaze naturale existenta pe teritoriul UAT Buzau, amplasata la intersectia bulevardelor Unirii si Averescu, presiune medie, din otel OL 20”, cu o conducta de distributie din polietilena      DN 355 mm, amplasata pe bulevardul Unirii si E577, pe o lungime de 11,5 km, pana la intrarea in localitatea Ograzile.  Din localitatea Ograzile, conducta de gaze naturale va a alimenta localitatea Merei. In localitatea Merei reteaua de distributie se va ramifica pe strazi pentru alimentarea cu gaze naturale a tuturor potentialilor consumatori. Din localitatea Merei, traseul conductei de distributie se va amplasa in lungul drumului DJ205 si va alimenta localitatile Ciobanoaia si in lungul drumului DC224 pentru a alimenta localitatea Valea Putului. Din localitatea Orgrazile, conducta de distributie gaze naturale, presiune medie, va urma traseul DJ205 si va alimenta localitatea Dealul Viei. Din localitatea Dealul Viei, o conducta se va amplasa in lungul drumului DC 47 pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Gura Saratii. Tot din localitatea Dealul Viei, o conducta de distributie gaze naturale presiune medie, va continua in lungul DJ 205 pentru a alimenta localitatea Izvorul Dulce.

Din localitatea Izvorul Dulce o conducta de distributie gaze naturale presiune medie va urma traseul drumului DC 46 si va alimenta localitatile Nenciulesti si Dobrilesti.

Subtraversari cursuri de apa

> Satul Izvorul Dulce

-	se subtraverseaza cursul de apa Sarata, paralel cu podeţul DJ205, pe o lungime de 31 m;

-	conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn160 mm;

-	pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE80 SDR17.6 cu Dn 315 mm;

-	pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 402524,757 | 629084,003 |
| mal drept | 402550,838 | 629067,883 |

> Satul Valea Puţului

- se subtraverseaza cursul de apa pârâul Valea Haiducului (curs local necadastrat, nepermanent), paralel cu podeţul DC224, pe o lungime de 9 m;

- conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn 63 mm;

- pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE 80 SDR17.6 cu Dn 200 mm;

- pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 407917,044 | 631089,043 |
| mal drept | 407916,042 | 631081,098 |

> Satul Merei

- se subtraverseaza un curs de apa necadastrat (vale locala nepermanenta), paralel cu podeţul DJ 205, pe o lungime de 37 m;

- conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn 75 mm:

- pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE80 SDR 17,6 cu Dn 200 mm.

- pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 405985,197 | 632610,243 |
| mal drept | 405955,655 | 632588,170 |

Toate subtraversarile de cursuri de apa se vor realiza prin foraj dirijat, conductele de protecţie vor fi amplasate la o adâncime de 3 m sub talvegul cursului de apa (masurata deasupra generatoarei superioare a tubului de protecţie).

Titularul investiţiei si executantul se obliga sa readuca la starea iniţiala terenul ocupat temporar pe perioada execuţiei, inclusiv gropile de primire-tragere.

Prin execuţia acestei lucrări nu se vor prejudicia construcţiile, instalaţiile si utilităţile din zona si nu se vor produce surse de poluare.

- profilul şi capacităţile de producţie:

Prin proiect se propune infiintarea unei retele de gaze naturale, de presiune medie, pentru alimentarea obiectivelor sociale, a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici, din comuna Merei, judetul Buzau – satele: Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti, Dobrilesti.

Reteaua de distributie va fi realizata din PE100 SDR11 cu diametre intre 90 mm si 355 mm, conform precizarilor din avizul de principiu 545/19.08.2021, emis de Distrigaz Sud Retele SA si va avea o lungime de aproximativ 83.890 m.

Materialul tubular folosit pentru racordul presiune medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins intre 355 mm, presiunea de 3.45 bari, L= 11.50 km.

Materialul tubular folosit pentru retele de distributie gaze naturale presiune medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins intre 90 – 355 mm, presiunea intre 2 si 3,69 bari L= 83.89 m.

Racodurile la reteaua de distributie pentru cei 2118 de consumatori casnici si  30 institutii publice, se vor realiza din teava PE100 SDR11 Dn 32mm.

Necesarul de utilitati consta in asigurarea debitului maxim de gaze naturale rezultat in urma estimarii consumurilor pentru toti potentialii consumatori identificati, majorat cu un coeficient de 10% pentru dezvoltarea ulterioara pentru urmatorii 10 ani.

Necesarul de gaze natural determinat in urma identificarii consumatorilor este de 8965 Nmc/h.

La realizarea proiectului s-a luat in calcul urmatorii indicatori:

- Nr total de potentiali consumatori casnici: 2.118 gospodarii individuale

- Total racorduri la reteaua de distributie: 2190, din care:

- 2.118 gospodarii individuale;

- 30 consumatori non casnici publici;

- 42 obiective economice;

- Racorduri la reteaua de distributie, executate in perioada de implementare a proiectului 1.619, din care

- 1589 pentru consumatori casnici – gospodarii individuale;

- 30 pentru institutii publice;

Justificarea necesităţii proiectului:

Realizarea retelei de gaze naturale pentru alimentarea comunei Merei reprezinta o oportunitate pentru locuitori si pentru potentialii investitori si va aduce un plus de valoare zonei.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului UAT Merei este indispensabil legata de imbunatatirea infrasructurii rurarle si a serviciilor de baza.

Prin investitiile sprijinite in cadrul programului de finantare se are in vedere dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale, inclusiv in sensul unei mai bune intelegeri si asumari a angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice.

Obiectiv general

• Realizarea unei retele de distributie gaze naturale, cu functionalitate 100%, in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

Obiective specifice

• Realizarea unei retele de distributie gaze naturale - presiune medie

• Realizarea de racorduri la reteaua de distributie gaze naturale pentru gospodariile individuale, blocuri de locuit si institutiile publice

Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea urmatoarelor obiective pe plan local:

• Modernizarea infrastructurii de baza in localitatile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti si Dobrilesti prin realizarea distributiei inteligente de gaze naturale;

• Cresterea calitatii vietii si confortul locuitorilor din localitatile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti si Dobrilesti;

• Protejarea mediului inconjurator prin reducerea noxelor rezultatea in urma arderii combustibilului lichid sau solid;

• Asigurarea de conditii optime pentru dezvoltarea socio - economica din localitatile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti si Dobrilesti;

• Dezvoltarea economica si atragerea de investitori in localitatile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti si Dobrilesti.

Descrierea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale:

o	pentru masurarea consumului individual, contoare de gaz tip SMART - contoare volumetrice cu membrana echipate cu dispozitive de transmisie radio a parametrilor, montate in posturile de reglare masurare (firide), la toti clientii (gospodarii), conectati in retea radio, cu tehnologie SIGFOX sau LORA;

o	pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si temperaturii pentru fiecare localitate (Beilic, Sageata, Bordusani, Dambroca, Gavanesti), se va utiliza un ansamblu format dintr-un contor cu turbina echipat cu corector PTZ, conectat la un modul de transmisie GSM/GPRS;

o	pentru sectionarea unor tronsoane din instalatia de distributie a gazelor naturale, se vor folosi robinete (vane) automate de sectionare, cu actionare electro-hidraulica. Acesti robineti se vor inchide de la distanta la cererea operatorului din dispecerat sau automat la depasirea unor parametrii presetati;

o	echipamente de receptie si transmisie date localizate in apropierea vanelor de sectionare care vor receptiona comenzile date din dispecerat si vor transmite datele din teren catre dispecerat;

o	alimentarea cu energie electrica a tuturor echipamentelor din camp se va face folosind sisteme fotovoltaice (panouri fotovoltaice cu acumulatori - principal si secundar prevazut cu alarma, cu transmitere in dispecerat in caz de avarie a celui principal). Aceste sisteme vor fi amplasate in incinta statiei de reglare masurare predare (SRMP), a posturilor de masura (PM-uri), precum si langa vanele automate.

Echipamentele din dispecerat:

o	serverul de date si calculatorul de interfata cu operatorul. Acest echipament va receptiona toate informatiile trimise de convertoarele de volum de gaz, de contoarele SMART, respectiv vanele automate si va afisa in timp real valorile din teren si va permite operatorului sa interactioneze cu sistemul inteligent de distributie.

Transmisia semnalelor de la echipamentele aflate in teren se va face prin intermediul tehnologiei GSM/GPRS

Perioada de execuție a proiectului:  3 ani;

Valoarea de investitie fara TVA/cu TVA 77,365,390 lei cu TVA.

Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: apa imbuteliata;

Evacuarea apelor uzate: managementul apelor uzate menajere, generate de personal atât în organizările de șantier cât și pe parcursul desfășurării activităţilor de construcţie, va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatori autorizaţi;

Alimentarea cu energie termica: nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica: se va face bransament la reteaua LEA din zona- in caz de necesitate;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: dezvoltarea acestui proiect a fost gandita astfel incat sa alimenteze cu gaze naturale locuitorii comunei;

	Proiectul este corelat cu datele statistice de evolutie a populatiei;

	Proiectul tine seama de planul de actiune pentru protectia mediului dezvoltat la nivel local;

	Proiectul ia in considerare cerintele ce decurg din Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, respectiv imbunatatirea performantelor de mediu;

	Proiectul se dezvolta in concordanta cu planul de urbanism al  localitatii, luand astfel in considerare evolutia viitoare a acesteia;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate; Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Eliminarea / valorificarea deseului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificare prin unitati tip REMAT |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15.01.03 | Valorificare prin unitati tip REMAT |
| 3 | Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificare prin unitati tip REMAT |
| 4 | Cupru, bronz, alama | 17.04.01 | Valorificare prin unitati tip REMAT |
| 5 | Aluminiu | 17.04.02 | Valorificare prin unitati tip REMAT |
| 6 | Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare la groapa de gunoi zonala |
| 7 | Deseuri textile | 15.02.07 | Valorificare prin unitati tip REMAT |

Materialele refolosibile / reutilizabile se vor preda beneficiarului lucrarii conform procedurii de predare – primire a acestora.

Constructorul are obligatia sa asigure:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii

- depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc.)

- eliminarea in locurile autorizate de catre autoritatea in drept  si aprobate de Managerul de Proiect a materialelor inerte (sau asimilabile) cum ar fi : sudura, pamant, caramizi, beton.

- efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta de catre operatori autorizati la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor. Constructorul va obtine avizul de expeditie a deseului de la firma autorizata  sa-l colecteze, prin intermediul Managerului de Proiect. In aviz va fi specificata clar cantitatea de deseu si tipul acestuia. Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, în extravilan și intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Merei.

Categoria de folosință a terenului: domeniu public (drumuri, ape, ANIF), zona de comunicatii rutiera si amenajarii aferente, zona de constructii aferente lucrarilor edilitare;

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în formal digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

> Satul Izvorul Dulce

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 402524,757 | 629084,003 |
| mal drept | 402550,838 | 629067,883 |

> Satul Valea Puţului

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 407917,044 | 631089,043 |
| mal drept | 407916,042 | 631081,098 |

>  Satul Merei

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

| Mal | X | Y |
| --- | --- | --- |
| mal stâng | 405985,197 | 632610,243 |
| mal drept | 405955,655 | 632588,170 |

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, completată și modificată de Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: conform punctului de vedere, inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 1577/31.01.2022, emis de D.S.P. Buzau, proiectul respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului: la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Merei) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

•	proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 și nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- amplasamentul retelelor se afla la distante mai mari de 3500 m față de cel mai apropiat sit de interes comunitar, ROSCI0057 Dealul Istrita, arie desemnată prin Ordin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările si aprobările ulterioare;

-  activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost instituite;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- a fost obtinut Avizul de gospodarire a apelor nr. 66 din 14.04.2022, cu urmatoarele conditii:

- beneficiarul este obligat sa obţină toate avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de legislaţie     înainte de începerea execuţiei lucrărilor avizate prin prezentul.

- prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrărilor sus-mentionate, si nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrărilor propuse.

- beneficiarul răspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse a se executa.

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de investiţii, beneficiarul va urmări execuţia, va lua toate masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calitatii apelor de

suprafaţa si subterane si prevenirea poluărilor accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.

- înainte de începerea execuţiei subtraversarilor de cursuri de apa si la finalizarea acestora, se va preda amplasamentul cu proces verbal de predare-primire incheiat cu reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău. Lucrările se vor realiza sub îndrumarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.

- Titularului ii revine integral răspunderea pentru consolidarea albiei si a malurilor cursurilor de apa pentru punerea in siguranţa a conductei, iar, in cazul deteriorării unei conducte, COMUNA MEREI va suporta integral cheltuielile, Administraţia Bazinala de Apa Buzau-lalomita neasumandu-si răspunderea in cazul unor pagube produse de eventuale avarii ale conductei, in cazul ruperii conductei datorita unor intervenţii la obiective din administrare sau a unor eventuale ape mari înregistrate pe cursul de apa.

Se va respecta zona de protecţie a cursului de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

-	art. 51 ’’Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

-	art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, daca execuţia lucrărilor respective nu a început in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia sa anunţe emitentului, in scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrărilor inscrise in acesta. Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani daca execuţia lucrărilor nu a inceput in acest interval.”

- Lucrările de construcţii montaj vor fi executate in afara perioadelor de ape mari.

- Beneficiarul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea amplasamentului împotriva inundaţiilor.

- Este interzisa amplasarea organizării de şantier in zonele inundabile ale cursurilor de apa sau in albia minora.

- Nu se vor utiliza agregate minerale (nisip si pietriş) din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare prevăzute de legislaţie.

- Beneficiarul este obligat sa intretina malurile receptorilor autorizaţi, in zonele de traversare a conductelor de gaze.

- Nu se vor depozita in albia cursurilor de apa materialele rezultate si folosite la execuţie.

- Beneficiarul este obligat sa urmareasca comportarea in timp a conductei de transport gaze naturale in zonele de traversare paraului Sarata. In cazul producerii unei poluări, sa anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău si Administraţia Bazinala de Apa Buzau- lalomita. COMUNA MEREI răspunde integral pentru poluările produse.

- Punerea in funcţiune si exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se vor face numai pe baza autorizaţiei de gospodărire a apelor. Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului ministrului apelor si pădurilor nr. 891/2019, de către un proiectant certificat in domeniul gospodăririi apelor.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, fiind strict interzis taierea arborilor din spatiul public sau afectarea spatiului verde in interiorul localitatii și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente. (Legea nr. 24/2007, art. 9)

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5)

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              Simona PĂUNA