PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 28.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA COCHIRLEANCA cu sediul în com. Cochirleanca, sat. Cochirleanca, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 6874 din 27.04.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 26.04.2022, că proiectul ,, Mărirea sursei sistemului de alimentare cu apa in satul Boboc – realizare foraj si aductiune la gospodaria de apa existenta” propus a fi amplasat în  com. Cochirleanca, sat. Boboc,  judeţul Buzău

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 2, lit. d3) si pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Lucrarile proiectului prevad pentru suplimentarea necesarului de apa, executia forajului F2 Boboc la o adancime de H-120m, care va asigura un debit suplimentar de Qexp. = 2 – 2,15 l/s pentru un nivel hydrostatic Nhs=- 10m.

Forajul va fi echipat cu o electropompa submersibila tip PEDROLLO cu Q= 9mc/h.

Conducta de aductiune propusa intre forajul F2 si gospodaria de apa, va fi din PEHD cu Dn=750mm, Lad.propusa= 1465m.

Volumele de apa captate vor fi inmagazinate si tratate in aceeasi gospodarie de  apa existent.

Conduct ava subtraversa DJ 220 printr-un tub de protective din otel cu Dn= 100mm in lungime de L-16m.

Reteaua de distribitie catre consumatori va ramane neschimbata.

Executia forajului:

Se va realiza cu o sapa de 600mm pe intervalul 0 – 5m si se va introduce o coloana de protective din metal Dn-508mm, cimentata in spate, apoi va continua pe intervalul 5-120m cu sapa cu diametrul de sapa Dn- 444mm, tubat cu coloana PVC -180mm, R16, prevazuta cu filter cu fante transversal. Colana va fi prevazuta cu centrori si decantor, iar in spatial inelar se va realiza o coroana de pietris margaritar cuartos 97%. Stratele acvifere deschise prin filter vor fi protejate prin cimentarea spatiului inelar dintre coloana definitive si peretele gaurii de sonda, deasupra pietrisului margaritar si la minimum 10m de coloana filtranta. Dupa efectuarea operatiunii de denisipare- decolmatare, se vor efectua teste hidrologice pentru stabilirea debitului optim de exploatare.

DOTĂRILE HIDROEDILITARE:

Necesarul total de apa:

Vzi max = 344,82 m3/zi;

Vzi med = 266,07 m3/zi;

Vzi min = 120,65 m3/zi;

Qzi max=  3,99l/s

Qzimed = 3,07l/s

Qzimin = 1,39l/s

Vanual max.= 125,85 mii mc/an;

Vanual med.= 97,115 mii mc/an;

V anual min= 44,040 mii mc/an;

Cerinţa totala de apa:

Vzi max = 388,09 m3/zi;

Vzi med = 298,53 m3/zi;

Vzi min = 135,83 m3/zi;

Qzi max =  4,49l/s

Qzimed  =  3,45l/s

Qzimin  =   1,57 l/s

Cele doua foraje pot furniza un debit cumulat de Q = 4 l/s- 4,5 l/s  = 14,4 m3/h – 16,2 mc/h = 345,6 – 388,8 m3/zi, debit sufficient pentru satisfacerea cerintei de papa a satului, chiar si in perspectiva dezvoltarii sale economice si sociale.dar sistemul de alimentare cu apa funcţionează prin inmagazinarea apei in afara orelor de vârf de sarcina.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata in rezervorul de inmagazinare cu V = 200 m3.

Sistemul de alimentare cu apa este prevăzut cu hidranti, amplasaţi in intersecţiile străzilor si uliţelor localităţii.

Echipamente de măsură a cantitatii de apa captata: forajul va fi echipat cu aparat de măsură (apometru) omologat.

Evacuarea apelor uzate:

In comuna Cochirleanca s-a realizat o reţea de canalizare menajera, fiind in curs de finalizare si receptionare si statia de epurare, amplasata in extravilanul comunei, in NE satului Rosioru.

Apele uzate menajere din gospodăriile populaţiei si din instituţiile publice de pe raza comunei vor fi preluate de reţeaua de canalizare prin branşamente individuale, la punerea ei in funcţiune.

Evacuarea apelor meteorice se face prin şanţurile de garda ale drumurilor si apoi in văile din zona.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată prin racordare la retaua existenta atat pentru uz potabil si menajer, cat si tehnologic;  agregatele minerale (sorturi de balast) necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma carosabilă a drumului vor fi preluate de șanturile și rigolele prevăzute prin proiect, de unde vor fi evacuate pe terenurile adiacente; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : curti constructii, drum, arabil , iar destinaţia stabilita prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  zonă cai de comunicație rutieră și amenajări aferente, zona constructii aferente lucrarilor edilitare, zona unitati industrial si agricole, zone cu functiuni complexe de interes public;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică,  și  s-a emis Aviz de gospodarire a apelor nr.  64/14.04.2022 de AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița , înregistrat la APM Buzau la nr. 3022/25.02.2022;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere nr. 6020/20.04.2022.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform memoriului de prezentare, nu a fost emis un punct de vedere de catre  Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Cochirleanca) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr - o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) Se vor respecta coditiile impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. 64/14.04.2022, emis de Administratia Nationala ,, Apele Romane,, - Administratia Bazinala Buzau – Ialomita si anume:

- avizul se emite numai pentru realizarea lucrărilor mentionate in continutul acestuia, si nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrărilor propuse.

- Se vor respecta cu strictete prevederile Referatului hidrogeologic de expertiza nr. 582/2021 la Studiul hidrogeologic preliminar pentru realizarea investiţiei "Marirea sursei Sistemului de alimentare cu apa in satul Boboc - Realizare foraj si aductiune la gospodăria de apa existenta”, emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor:

- se va executa un foraj care va avea caracter de exploatare, in sistem hidraulic, pana la adancimea de 120 m;

-  daca la atingerea adâncimii proiectate se va intalni un strat poros-permeabil (strat acvifer), se recomanda traversarea acestuia si continuarea forării pana la interceptarea unuia impermeabil. Aceasta adâncime va fi stabilita cu exactitate pe baza probelor de sita;

- toate operaţiile care urmeza a fi executate (lucrări de foraj, tubare, operaţii in sistem aerlift, etc.) vor fi realizate respectând prescripţiile tehnice menţionate in SR 1629-2/1996 si NP 133/2013;

- alegerea intervalelor captate vor fi stabilite pe baza litologiei întâlnite in timpul săpării găurii de sonda, informaţii care vor fi corelate cu investigaţiile geofizice (carotaj electric, PS);

- fantele coloanei filtrante si sortul pietrişului margaritar vor fi stabilite in funcţie de granulometria straielor acvifere întâlnite;

- forajul va capta acviferul cantonat in depozitele poros-permeabile de varsta Pleistocen inferior, izolandu-se prin cimentare stratele acvifere superioare celor captate;

- la finalul pompărilor va fi prelevată o proba de apa in scopul efectuării analizelor fizico- chimice si bacteriologice, propunandu-se ulterior soluţii de tratare, daca este cazul;

- utilizând datele obţinute in urma testelor de pompare si aplicând metodologia de calcul recomandata de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului.

- Se estimează ca exploatarea forajului cu debitul de 2,27 l/s, va avea o influenta nesemnificativa din punct de vodere cantitativ asupra acviferului captat.

- Dupa finalizarea execuţiei, se va întocmi documentaţia tehnica a forajului care va cuprinde toate datele privind execuţia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrării, adâncime, litologie, intervale captate etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelări, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de funcţionare).  Un exemplar din aceasta documentaţie va fi transmis la Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor - Secţia de Studii Hidroqeologice^ pentru completarea Fondului naţional de date hidrogeologice.

- Forajul va fi amplasat asfel incat, ulterior, sa poata fi instituite zonele de protecţie sanitara.

- In scopul obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza documentaţiei mai sus menţionate, se va intocmi studiul pentru stabilirea zonelor de protecţie sanitara si a perimetrului de protecţie hidrogeologica, conform H.G. 930/2005 si Ord. M.M.P. 1278/2011.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, punerea in funcţiune si exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administraţia Bazinala de Apa Buzau-lalomita pe baza unei documentaţii tehnice întocmite de un proiectant atestat, conform Ordinului Ministrului Apelor si Pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizaţiilor de gospodărire a apeior, precum si a Normativului de continui al documentaţiei tehnice supuse autorizării. Aceasta va avea anexata obligatoriu fisa forajului cu coordonatele STEREO 70 ale forajului, studiul hidrogeologic pentru determinarea zonelor de protecţie sanitara si procesul verbal de recepţie.

- După finalizarea lucrărilor propuse, beneficiarul este obligat sa monteze aparat pentru masurarea volumului de apa captat si sa transmită către Administraţia Bazinala de Apa Buzau-lalomita tipul, seria si buletinul de verificare metrologica a acestuia.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 51 ’’Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, daca execuţia lucrărilor respective nu a început in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia sa anunţe emitentului, in scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrărilor înscrise in acesta. Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani daca execuţia lucrărilor nu a început in acest interval.”

- nu se vor executa construcţii (clădiri, instalaţii de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) in zonele de proiecţie:

- ale surselor de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

- ale construcţiilor hidrotehnice conform Legii apelor nr, 107/1996,- cu modificările si completările ulterioare.

-este interzisa amplasarea organizării de şantier in albia minora sau in zona inundabila a albiei majore,

-beneficiarul răspunde de realizarea si funcţionarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea si prevenirea poluari apelor subterane si de suprafat si de anuntare in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau - Ialomita.

- in cazul apariţiei unor modificări de soluţie pe perioada execuţiei lucrărilor se va solicita la Administraţia Bazinala de Apa Buzău - Ialomiţa eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.

- In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, articolul 16, aliniatul (1) “Pentru protecţia resurselor de apa, se interzic:

a)  punerea in funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea in funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de incarcare a apelor uzate, fara punerea concomitenta in funcţiune a reţelelor de canalizare si a instalaţiilor de epurare ori fara realizarea altor lucrări si masuri care sa asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apa potabila sau industriala ori de extindere a celor existente, fara realizarea sau extinderea corespunzătoare si concomitenta a reţelelor de canalizare si a instalaţiilor de epurare necesare”.

si articolul 19, aliniatul (1) ’’Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite in localitati, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate”.

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele si piesele desenate, incorporate in solicitarea si documentaţia tehnica de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. HIDRO CAD SRL si beneficiarului COMUNA COCHIRLEANCA.

-nerespectarea prevederilor avizului de gospodarire a apelor, atrage răspunderea administrativa după caz, răspunderea civila sau penala, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

l) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

m) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Mirela MARIN

Întocmit,

Viorica Ștefănică

# Având în