ANEXĂ  nr.III  din  17.11.2023  LA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  NR.260 din 17.12.2018,actualizata prin Anexa I din 14.10.2019 si anexa II din 20.08.2021 emisă de A.P.M.Buzău pentru proiectul: PROIECTUL REGIONAL  DE DEZVOLTARE  A  INFRASTRUCTURII  DE APĂ  ȘI APĂ  UZATĂ DIN JUDEȚUL  BUZĂU  ÎN PERIOADA 2014-2020”,propus a fi amplasat în : raza județului Buzău ,în unitățile componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008,după cum urmează:municipiul Buzau,municipiul Rm.Sarat,oraș Nehoiu,oraș Pătârlagele,comuna Pietroasele,comuna Merei, comuna Siriu,comuna Cislău,comuna Chiojdu,comuna Măgura,comuna Săpoca,comuna Vernești,comuna Viperești,comuna Valea Râmnicului,comuna Topliceni,comuna Grebănu,comuna Cernătești,comuna Beceni,comuna Calvini,comuna Puiești,comuna Mînzălești,comuna Lopătari,comuna Costești,jud.Buzău , titular : COMPANIA DE APA SA  ,cu sediul  în municipiul Buzău,str.Unirii,bl.8FGH,judeţul Buzău.

Avand in vedere notificarea COMPANIEI DE APA SA  Buzau, nr.2634/19.07.2023,înregistrată la APM Buzau cu nr.9999 din 19.07.2023 si analizarea acesteia in sedinta Colectivului de Analiza Tehnica din cadrul A.P.M.Buzau din data de 12.09.2023 –,a obtinerii avizului de gospodarire a apelor nr.87 din 15.11.2023 ,modificator al avizului nr.77/22.10.2018 si a avizului nr.32 din 10.10.2023 al ANANP –ST Buzau,,in baza Legii 292/2018,art.41,alin.1-6 din Anexa 5-procedura de evaluare a impactului asupra mediului,

Modificările intervenite sunt următoarele:

Obiectivul 7.3 din proiect - Conducta de aductiune principala din rezervor Calvini - GA Cislau.

In cadrul Obiectului 7.3 - Conducta de aductiune principala din rezervor Calvini - GA Cislau sunt cuprinse lucrarile privind conductele de transport de la noua gospodarie de apa Calvini (GA Bascenii de Jos) la gospodaria de apa existenta GA Cislau.

Pe traseul conductei de transport, in localitatea Cislau, este necesara traversarea raului Basca Chiojdului.

In proiectul initial se propunea traversarea raului Basca Chiojdului cu conducta de transport apa PEID De200 mm prin solutia de supratraversare independenta, amplasata in amonte de podul de pe DN10 Buzau – Brasov.

In cadrul proiectului, se propune modificarea solutiei de supratraversare a raului Basca Chiojdului in subtraversare a raului.

Coordonatele Stereo 70, ale amplasarii proiectului sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Raul/Cod cadastral | Secţiunea |
| --- | --- |
| Basca Chiojdului XII.1.82.22 | 1,1 km amonte varsare rau Buzau, pod DN10 Coordonate Stereo 70: X = 418042 ; Y = 607053 |

Subtraversare rau Basca Chiojdului (L = 186m)

In prezenta documentatie, traversarea raului Basca Chiojdului se denumeste subtraversare S8.

Subtraversarea raului Basca Chiojdului – S8 se va realiza prin foraj orizontal dirijat in conducta de protectie, etansata la capete si va avea lungimea de 186 m.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 2,47 m sub cota talvegului cursului de apa in punctul de subtraversare si minim 1,70 m sub adancimea de afuiere calculata.

La ambele capete ale subtraversarii se vor prevedea camine de vane denumite CVG9 si CVG10.

Coordonatele stereo 70 ale caminelor de vane:

CVG9:

X = 418099,8			Y = 606970,5

CVG10:

X = 417970,9  	Y = 607104,6

Conducta de protectie va fi din PEID PN6 De315 mm, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID PE100RC PN16 De200mm.

| Nr. crt. | Denumire Subtraversare | Conducta subtraverare | Tub de protectie | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diametru | Material | Diametru | Material |  |
| 1 | S8 | 200mm | PEID PE100RC PN16 | 315mm | PEID PE100 PN10 | 186 |

Executia lucrarilor de traversare a raului Basca Chiojdului cu conducta de transport apa potabila prin metoda subtraversarii cursului de apa in loc de supratraversare prezinta urmatoarele avantaje:

- timp de executie mai scurt, rezultand un impact mai mic asupra zonei lucrarilor;

- nu se executa lucrari in albia minora a raului Basca Chiojdului (pile, stalpi, traverse de sustinere etc.). Lucrarile propuse sunt lucrari de foraj orizontal dirijat amplasat sub albia raului Basca, la adancimi de peste 1.70 m sub adancimea de afuiere. Se limiteaza astfel la minim impactul asupra zonei de traversare a cursului de apa.

- In perioada de exploatare, subtraversarea nu are un impact asupra mediului. Conducta de transporta apa este montata pe toata lungimea subtraversarii in cadrul unei conducte de protectie care asigura siguranta unei exploatari corespunzatoare.

Subtraversare rau Basca Chiojdului (L = 186m)

In prezenta documentatie, traversarea raului Basca Chiojdului se denumeste subtraversare S8.

Subtraversarea raului Basca Chiojdului – S8 se va realiza prin foraj orizontal dirijat in conducta de protectie, etansata la capete si va avea lungimea de 186 m.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 2,47 m sub cota talvegului cursului de apa in punctul de subtraversare si minim 1,70 m sub adancimea de afuiere calculata.

La ambele capete ale subtraversarii se vor prevedea camine de vane denumite CVG9 si CVG10.

Coordonatele stereo 70 ale caminelor de vane:

- CVG9:

X = 418099,8			Y = 606970,5

- CVG10:

X = 417970,9  	Y = 607104,6

Conducta de protectie va fi din PEID PN6 De315 mm, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID PE100RC PN16 De200mm.

| Nr. crt. | Denumire Subtraversare | Conducta subtraverare | Tub de protectie | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diametru | Material | Diametru | Material |  |
| 1 | S8 | 200mm | PEID PE100RC PN16 | 315mm | PEID PE100 PN10 | 186 |

Suprafata de teren utilizata temporar este de 15.3 mp (12,5 mp. – suprafata ocupata temporar de utilajul de forare si 2,8 mp. suprafata ocupata temporar de gropile de pozitie).

Executia lucrarilor de traversare a raului Basca Chiojdului cu conducta de transport apa potabila prin metoda subtraversarii cursului de apa in loc de supratraversare prezinta urmatoarele avantaje:

- timp de executie mai scurt, rezultand un impact mai mic asupra zonei lucrarilor;

- nu se executa lucrari in albia minora a raului Basca Chiojdului (pile, stalpi, traverse de sustinere etc.). Lucrarile propuse sunt lucrari de foraj orizontal dirijat amplasat sub albia raului Basca, la adancimi de peste 1.70 m sub adancimea de afuiere. Se limiteaza astfel la minim impactul asupra zonei de traversare a cursului de apa.

- In perioada de exploatare, subtraversarea nu are un impact asupra mediului. Conducta de transporta apa este montata pe toata lungimea subtraversarii in cadrul unei conducte de protectie care asigura siguranta unei exploatari corespunzatoare.

Profilul și capacitățile de producție

Nu este cazul.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Subtraversarea raului Basca Chiojdului – S8 se va realiza prin foraj orizontal dirijat in conducta de protectie, etansata la capete si va avea lungimea de 186 m.

La ambele capete ale subtraversarii se vor prevedea camine de vane denumite CVG9 SI CVG10.

Coordonatele stereo 70 ale caminelor de vane:

- CVG9:

X = 418099,8			Y = 606970,5

- CVG10:

X = 417970,9  	Y = 607104,6

Conducta de protectie va fi din PEID PN6 De315mm, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID PE100RC PN16 De 200mm.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

În etapa de executie se vor utiliza:

- Conducta subtraverare: PEID PE100RC PN16;

- Tub de protectie: PEID PE100 PN10.

In ceea ce priveste modul de aprovizionare, transport si depozitare temporara a materialelor, antreprenorul va desfasura aceste activitati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cea mai mare parte a materialelor de constructie necesare desfasurarii activitatilor de santier vor fi aduse cu masini si utilaje speciale direct de la furnizor. Alimentarea cu combustibili a masinilor si utilajelor din dotare se va realiza de la statiile PECO din imprejurimi.

Antreprenorul proiectului va fi cel care va alege sursele de aprovizionare cu aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi utilizate.

Astfel, aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu energie electrica

Nu e cazul.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza din sistemul de alimentare cu apa existent.

Asigurarea agentului termic

Nu e cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului in zonele in care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau  de stationare a utilajului.

Activitatile de dezafectare se rezuma la retragerea utilajului de pe amplasament, folosit la executarea lucrarii.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Calea de acces la amplasamnet este reprezentata de DN10. Nu este necesară execuția de căi de acces provizorii.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Nu e cazul.

Metode folosite in constructie

Forajul orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

Utilizarea unei sape de foraj, avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);

Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj,cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, ce transmite in permanenta parametrii tehnici, (adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei in procente si orientarea varfului).

Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor-emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza execuaia forajului pilot.

Aceste date sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului.

Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite si informatii cu privire la temperatura mediului, in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectarea traseului proiectat, evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind de ± 5 – 20 cm.

La inceputul lucrarilor, in zona unde se executa forajul orizontal, la executarea gropii de pozitie trebuie depistate prin sapatura manuala pozitia tuturor obstacolelor, cabluri electrice, fibra optica, conducte de apa, canal gaze etc.

Dupa scoaterea forezei de pe pozitie, se va inlatura surplusul de material si se va realiza producerea sudurii cap-cap, sau introducerea unei mufe de electrofuziune. Aceasta groapa mai este utilizata si pentru introducerea si lansarea tuburilor in vederea forajului.

Groapa de pozitie trebuie sa fie suficient de mare, pentru a permite muncitorilor sa realizeze imbinarile tuburilor, precum si manevrarea aparatului de sudura si a celorlalte echipamente necesare sudurilor.

Caracteristicile conductelor de foraj sunt cele indicate in planurile de executie.

Trasarea lucrarilor si executarea sapaturilor

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde urmatoarele etape tehnologice:

In etapa 1-a, se realizeaza executia gropilor de intrare si tragere la pozitiile si dimensiunile recomandate de furnizorul utilajelor si executantul forajului.

Etapa a 2-a, cuprinde executia forajului pilot, prin forarea terenului la diametrul efectuat de sapa de forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

In etapa a 3-a, se realizeaza: largirea forajului prin demontarea sapei de foraj la extremitatea de inaintare, inlocuirea acestuia cu un cap largitor de diametru superior sapei initiale (cu cca. 30 %) si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de prajini impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu prajini de foraj, astfel incat, desi largitorul se apropie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza.

Etapa a 4-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde exe

cutarea unei ultime largiri cu largitorul final, la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren.

Intreg ansamblu, format din prajini, capul largitor, capul de prindere a tevii si teava, este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu-se scopul intregii operatii. A doua largire, executata la tragere, are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, asfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol.

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu amestecul format din bentonita nisip si apa, pe intreaga suprafata.

Procesul de executie a lucrarii:

- Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si aprobarea lui de catre proiectant;

- Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii;

- Controlul adancimii pozarii conductei cu ajutorul aparatului de detectie, sau prin masuratori directe in gropile intermediare;

-Intocmirea de procese verbale intre constructor si beneficiar (lucrari ascunse).

- Receptia lucrarii.

Gropile de lucru (gropile de pozitie intrare – iesire)

Sapatura de pamant se va executa cu taluz inclinat sau cu sprijiniri de maluri. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se asigura indepartarea apelor de suprafata care ar putea inunda gropile sau malurile acestora. De asemenea se indeparteaza elementele care prin caderea lor ar putea constitui un pericol pentru siguranta muncitorilor.

Pamantul pentru umplutura se imprastie in straturi uniforme si se compacteaza dupa fiecare strat. Operatiile se repeta pana se ating cotele prevazute in proiect. Pamanturile cu care se executa umpluturile trebuie sa fie corespunzatoare lucrarilor de terasamente.

Este obligatoriu ca pamanturile folosite sa aiba umiditatea optima de compactare iar indicele de consistenta sa fie mai mare de 0,50.

Fazele de executie

Faze de lucrari executate:

-Predarea amplasamentului;

- Depistarea obstacolelor si protejarea lor impotriva deteriorarii (la gropile de pozitie);

- Executarea sapaturilor cu sprijiniri pentru zona de impingere si zona de receptie;

- Executia forajului orizontal;

- Introducerea pe pozitie a conductelor de foraj si sudarea acestora;

- Executia umpluturii;

- Astuparea gropilor si semnalizarea acestora;

- Aducerea terenului la starea initiala (evacuare pamant, etc).

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara: 10 zile.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Sistemul zonal de alimentare cu apa Chiojdu.

Sistemul zonal de alimentare cu apa Chiojdu este format din localitatile Chiojdu, Basca Chiojdului, Lera.

Sursa de apa este reprezentata de 3 surse de suprafata: paraul Priseaca, paraiele necadastrate Ciucaleti si „La Dube” – afluentii de stanga, respectiv de dreapta si paraului Priseaca. Conform informatiilor comunicate de Beneficiar, debitul exploatat pentru sursa de apa Chiojdu este Q = 10.41 l/s.

Retelele de aductiune transporta apa de la captare la rezervoarele din cadrul gospodariilor de apa. Lungimea retelei de aductiune a apei este de 2.58 km.

Tratarea apei se realizeaza in prezent prin dezinfectie cu hipoclorit de sodiu. Statia de tratare Chiojdu a fost dimensionata pentru 12 l/s, dar nu a fost niciodata folosita la aceasta capacitate.

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor metalic suprateran (pe fundatie de beton armat) cu V = 200 mc, care include rezerva intangibila de incendiu de 54 mc.

Reteaua de distributie este realizata din PEID cu diametre cuprinse intre Dn 25 mm si Dn 250 mm cu o lungime de 27 km alimentand localitatile Chiojdu, Bisca Chiojdului.

-Modificarile survenite in cadrul proiectului privind  impactul asupra mediului sunt minore, fara a genera un impact suplimentar   fata de cel evaluat anterior emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 260 din 17.12.2018,actualizata cu Anexa I din 14.10.2019 .

De asemenea modificarile survenite in cadrul proiectului nu sunt susceptibile de a afecta integritatea ariilor natural protejate( siturile Natura 2000 )si de a avea  un impact negativ semnificativ asupra speciilor protejate pentru conservarea carora au fost declarate  ariile natural protejate,impactul fiind minor fata de  cel evaluat anterior emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 260 din 17.12.2018.

Se vor respecta toate măsurile prevăzute şi impuse prin DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  NR.260 din 17.12.2018,emisă de A.P.M.Buzău si prin avizele care au stat la baza emiterii acesteia,precum si din avizele de gospodarire a apelor nr.87 din 15.11.2023 ,modificator al avizului nr.77/22.10.2018 si anume

Dupa finalizarea execuției sursei de alimentare cu apa din subteran, beneficiarul are obligația de a întocmi documentația tehnică a forajelor, care va cuprinde fișele forajelor cu toate datele privind execuția și definitivarea acestora (parametri tehnici ai lucrării, adâncime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice și date de exploatare (debit exploatabil, raza de influență, denivelare la exploatare, regim de funcționare). Documentația tehnică a forajelor va face parte integrantă din documentația tehnică de fundamentare necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor.

-	Înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de alimentare cu apă se vor delimita și institui zonele de protecție sanitară pentru sursele/construcțiile și instalațiile de alimentare cu apa conform prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică și ale Ordinului M.M.P. nr. 1278/ 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică. Datele privind instituirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică vor face parte integrantă din documentația tehnică de fundamentare necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor.

-	Calitatea apei potabile se stabilește de către organele descentralizate ale Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

-	Beneficiarul are obligația ca, în localitățile în care se înființează serviciul de alimentare cu apă, dar nu există sau nu este în curs de execuție/planificat un sistem de colectare centralizat și epurare a apelor uzate, să asigure colectarea și/sau epurarea acestora prin sisteme individuale adecvate sau prin sisteme publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, sisteme care să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemele centralizate de colectare și epurare, ținând cont de dimensiunea aglomerării și de normele privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a pelor uzate (HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare), în conformitate cu OUG 172/2020 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.121/2021.

-	Beneficiarul şi proiectantul staţiilor de epurare sunt responsabili de atingerea parametrilor de calitate ai efluenţilor staţiilor de epurare.

-	În funcție de evoluția ulterioară a calității receptorilor naturali, emitentul prezentului aviz de gospodărire a apelor își rezervă dreptul de a modifica valorile limita ale indicatorilor de calitate a efluentului stațiilor de epurare în scopul atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă (conf. Art. 4, alin (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 188/2002 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare – NTPA – 001/2002).

-	La intersecția rețelei de canalizare proiectate cu rețeaua de distribuție a apei potabile se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectată în nici un fel calitatea apei din rețeaua de distribuție a apei potabile.

-	După realizarea rețelelor de canalizare, beneficiarul/operatorul va întreprinde acțiuni de conștientizare a populației privind necesitatea racordării la sistemul de canalizare al apelor uzate.

-	Vanele de închidere de pe conductele de by-pass ale staţiilor de epurare vor fi sigilate. Evacuarea apelor uzate neepurate/parțial epurate direct in receptori se face doar în situații deosebite și numai după solicitarea și obținerea acceptului autorității bazinale de gospodărire a apelor.

-	Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate in apele de suprafata si subterane. Nu se admite soluția evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

-	Beneficiarul are obligația de a solicita și obține Permis de traversare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, în baza unei documentații tehnice întocmite la nivel de proiect tehnic și detalii de execuție care va cuprinde toate documentele și actele prevăzute la art.4 din Procedura de emitere a permisului de traversare al lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor aprobată cu Ordinului M.M.P. nr. 3404/10.09.2012. Începerea lucrărilor fără deținerea Permisului de traversare se sancționează conform prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

-	Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligaţia să anunţe orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz, cu o săptămâna înainte de producerea acesteia.

-	Beneficiarul are obligaţia ca, înainte de începerea lucrǎrilor de traversare ale cursurilor de apǎ cu conductele sistemelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare, sǎ prezinte autorității bazinale de gospodărire a apelor detaliile tehnice ale traversǎrilor: coordonate STEREO 70, profile transversale etc.

-	Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia sǎ ia toate mǎsurile ce se impun pentru punerea în siguranţǎ a zonelor traversǎrilor cursurilor de apǎ cu conducte de alimentare cu apǎ sau canalizare.

-	La intersectia rețelei de canalizare proiectate cu rețeaua de distribuție a apei potabile se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectată în niciun fel calitatea apei din rețeua de distribuție a apei potabile.

-	Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia sǎ prevadǎ lucrǎri de amenajare a gurilor de evacuare a apelor uzate epurate în receptorii naturali (rȃurile Buzǎu, Slǎnic, Rȃmnicu Sǎrat şi pȃrȃul Barasca), precum şi malurile amonte şi aval de gurile de evacuare.

-	Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în apele de suprafață sau subterane, precum şi depozitarea unor astfel de substanţe în zonele de protecţie din lungul cursurilor de apǎ.

-	Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.

-	În perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

-	Beneficiarul va aduce la cunoștința autorității bazinale de gospodărire a apelor, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor, precum și data finalizǎrii acestora.

-	În cazul apariţiei de modificări de soluţie în urmǎtoarele etapele de realizare a proiectului, se va solicita şi obţine aviz de gospodărire a apelor modificator.

Si a conditiilor din  avizul nr.32 din 10.10.2023 al ANANP –ST Buzau,,in baza Legii 292/2018,art.41,alin.1-6 din Anexa 5-procedura de evaluare a impactului asupra mediului,

.

# .DIRECTOR EXECUTIV

# Madalina Elena ION

# Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,                              Sef serviciu Calitatea Factorilor de mediu

# Mirela MARIN                                                               Sanda Catalina POSTOLACHE

# Intocmit

# Elena/BADII

Mihaela/IFRIM