PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## din 22.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CULTIVO S.R.L., cu sediul în comuna Zăbala, satul Zăbala, nr. 437, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 8254/29.12.2017,  în baza:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2017, ce prevede înființarea Ministerului Mediului;

- Hotărârii Guvernului nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.01.2018 că proiectul “Construire complex de prelucrare și ambalare a cărnii” propus a fi amplasat în comuna Dalnic, satul Dalnic, f.n., judeţul Covasna nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 7 litera b);

- în urma anunţurilor publice (anunţ APM Covasna privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat de pagina proprie de internet în data de 03.01.2018; anunţ titular privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu publicat în Mesagerul de Covasna din data de 20.12.2018; anunţ APM Covasna privind etapa de încadrare și proiectul deciziei afişat de pagina proprie de internet în data de 22.03.2018; anunţul titularului privind decizia etapei de încadrare publicat în Mesagerul de Covasna din ….2018), nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- proces-verbal ședință CAT nr. 1/05.01.2018;

- Hotărârea nr. 15/2018 cu privire la aprobarea PUZ aferent emisă de Primăria Comunei Dalnic;

- Notificarea Asistență de specialitate de sănătate publică nr. 6050/5999/21.12.2017 emisă de DSP Covasna conform căreia proiectul se conformează la normele de igienă și sănătate publică;

- Notificarea nr. 17329/18.12.2017 emisă de DSVSA Covasna conform căreia proiectul este în conformitate cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa IIA și Anexa III din Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: Proiectul are ca scop realizarea unui complex de prelucrare si ambalare a carnii pe un teren aparținând SC CULTIVO SRL cu suprafața de 48900 situat în intravilanul localității Dalnic din județul Covasna. Investitia va presupune constructia unui corp principal de cladire (abatorul propriu-zis) cu  functiunile principale de abatorizare, transare, preparare, sociale si administrative, precum și a unor anexe: stație de epurare, magazin, boxă de spalare auto, gospodaria de apă. Capacitatea de abatorizare este de 100 de vite pe zi, rezultand o capacitate de productie de 40 tone de produs finit ambalat pe zi.

Principalele faze ale fluxul tehnologic propus: recepţie animale vii, control sanitar veterinar, asomarea, sângerare, prejupuire, jupuire, îndepărtarea capului, eviscerarea, despicarea carcasei, fasonarea si spalarea carcasei, refrigerarea, procesare, fierbere și afumare, depozitare, ambalare.

### Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa (aductiunea) pentru consum menajer, tehnologic si pentru stingerea incendiilor se va realiza dintr-un put forat, amplasat în apropierea Gospodariei de apa. Din acest put forat, prin intermediul unei electropompe submersibile si a unei conducte PEHD  Ø 63-PN 16 se va furniza apa pentru rezervorul aferent Gospodariei de apa (rezervorul pentru consum menajer, tehnologic si pentru hidrantii interiori). Distributia exterioara de apa, pentru consum menajer si tehnologic, se va face printr-o retea ramificata de conducte PEHD.

Canalizare tehnologica interioara

Apele uzate tehnologice (productie, igenizare si condens) provenite din spatiile de productie vor fi colectate cu ajutorul unei retele de canalizare din PP (polipropilena)  si PVC,  sifoane de pardoseala si rigole de inox. Se vor utiliza conducte cu diametre  cuprinse intre Ø 40 mm si Ø 160 mm.  Pentru punerea in contact cu presiunea atmosferica si pentru evacuarea gazelor din conductele de canalizare (tehnologica si menajera) se vor predevea coloane de ventilatie, ce se prelungesc deasupra acoperisului cu maxim 0,5 m cu conducte din polipropilena si cu caciula de ventilatie pentru impiedicarea patrunderii in aceastea a precipitiitalor atmosferice.

Pentru preluarea apelor de la boxa animale bolnave se va construi o retea separata din teava PVC Ø 110 mm, iar apele respective vor fi stocate intr-un bazin vidanjabil,  cu volumul V = 3.0-4.0 mc.  Se va incheia  contract cu o firma de salubiritate din zona pentru preluarea apelor din bazinul vidanjabil.

Canalizare menajera interioara

Reteaua de canalizare menajera va colecta apele uzate provenite de la grupurile sanitare si vestiare. Reteaua de canalizare menajera va fi alcatuita din conducte de PP (polipropilena) si PVC. Se vor utiliza conducte cu diametre  cuprinse intre Ø 32 mm si Ø 160 mm. In interiorul cladirilor, din motive sanitar-veterinare, canalizarea menajera este separata de canalizarea tehnologica si de cea pluviala .

Retea exterioara de canalizare tehnologica + menajera

Reteaua exterioara de canalizare menajera si tehnologica propusa va fi realizata in sistem unitar. Se vor  utiliza conducte PVC SN 4 cu diametre intre  Ø 110 mm si Ø 315 mm pozate sub limita maxima de inghet, urmand ca apele uzate, menajere si tehnologice sa ajunga in statia de epurare propusa prevăzută cu treaptă biologică, tip NTPA-001, cu debitul Q zilnic = 120 mc. Dupa epurare, apa tratata se deverseaza in reteaua exterioara de canalizare pluviala prevazuta prin proiect, iar de acolo in emisar (paraul Marcusa).

Canalizare pluviala.

Apele meteorice de pe acoperisul Cladirii Abator si Unitate de Procesare vor fi preluate in sistem pluvial vacumatic, alcatuit din sifoane de terasa/jgheab si conducte HDPE si  vor fi deversate in reteaua de canalizare pluviala exterioara.

Apele meteorice provenite de pe acoperisurile celorlalte cladiri  vor fi evacuate gravitational spre spatiile verzi si platforme, prin sisteme de jgheaburi si burlane metalice.

Apele pluviale provenite de pe platforme vor fi dirijate gravitational, prin pantele platformelor, catre guri de scurgere si rigole carosabile, urmand sa ajunga reteaua de canalizare pluviala exterioara.

Pentru apele pluviale de pe platformele din zonele de andocare si de stationare a autovehiculelor, in amonte de deversarea in emisar se va amplasa un separator de hidrocarburi  cu  fitru coalescent si by-pass, tip NTPA 001/2002.

Centrala termică va fi pe combustibil solid, puterea termica P=450 kW, cos inox Ø 350 mm.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate Nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: pentru construcția clădirilor propuse se vor utiliza diferite materiale de construcții: beton, cărămidă, nisip, lemn, elemente metalice, elemente prefabricate, tâmplărie PVC, etc.. Alimentarea cu apa (aductiunea) pentru consum menajer, tehnologic si pentru stingerea incendiilor se va realiza dintr-un put forat.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deşeuri rezultate în perioada de execuţie: deșeurile rezultate din lucrările de construcție, deşeurile menajere produse de personalul care lucrează pe şantier vor fi depozitate selectiv, pe sortimente şi preluate ulterior de către firme autorizate.

- deșeuri rezultate în faza de funcționare: deșeuri tehnologice (materii organice care nu se preteaza consumului sau procesarii), nămol de la stația de epurare, deșeuri de ambalaje, deșeuri menajere care vor colectate selectiv și predate la firme autorizate pentru preluarea, valorificarea sau eliminarea lor..

e) poluarea și alte efecte nocive, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de demolare/construire: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor și deşeurilor, organizare de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- principalele surse de poluare în perioada de funcţionare:

- gazele de ardere rezultate de la centrala termică;

- tratarea apelor uzate tehnologice;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

Nu este cazul.

Se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii și PSI, a regulamentelor de exploatare a utilajelor. Se vor respecta prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):

- se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- calitatea apelor epurate evacuate în receptorul natural (pârâul Mărcușa) se va incadra în valorile limită prevazute în  Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA - 001/2002 (Anexa nr. 3 la HG 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare);

- gestionarea nămolului rezultat se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului MMDD/MAPDR 344 / 708 / 2004 (care transpune Directiva nr.86/278/CEE ) privind protecţia mediului, în special a solului, atunci cand se utilizeaza nămoluri de epurare în agricultură, sau se va transporta la un depozit de deşeuri de clasa corespunzătoare (depozit de deşeuri nepericuloase sau periculoase cu respectarea Ord. MMGA 95 / 2005); OMMGA 575/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul se află în intravilanul localității Dalnic. Conform certificatului de urbanism categoria de folosință actuală a terenului este  arabil, destinația conform PUZ aprobat este zonă agroindustrială, cu funcțiunea dominantă de industrie alimentară.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:

- zonă agroindustrială antropizată, vegetația este reprezentată în principal de culturi agricole.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul, amplasamentul proiectului este situat la o distanță de aproximativ 200m de situl Natura 2000 Râul Negru.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/52/UE și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): potențial impact redus, poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura impactului: eventuale zgomote și vibrații, emisii în aer generate pe perioada de execuție, emisii de poluanți în aer și în apă în perioada de funcționare .

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus;

e) probabilitatea impactului – redus, numai în cazul producerii unei poluări accidentale sau funcționarea necorespunzătoare a stației de epurare ape uzate;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, reversibil.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 (Actualizată), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în sunt următoarele:

- în cadrul ședinței CAT din data de 05.01.2018 s-a stabilit că proiectul nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă și s-a solicitat aviz de gospodărire a apelor.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

- titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;

- În timpul executării lucrărilor este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de plante şi animale aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- respectarea Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;

- implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- obţinerea tuturor avizelor precizate în Certificatul de urbanism nr. 114/22.03.2018 emis de Consiliul Județean Covasna şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia depusă;

- titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Ing. Neagu Gheorghe

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,              		                             Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae   	                        		          Ing. Farkas János