AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 99 din 04.05.2010

Revizuită la 06.05.2020

Titularul activității: S.C. APEMIN TUȘNAD S.A

Adresa: Str. Gării, nr.599, comuna Tușnad, sat Tușnad Nou, Județul Harghita

Punct de lucru: S.C. APEMIN TUȘNADS.A.

Locația activității: Str. Gării, Nr. 599/C, comuna Tușnad, sat Tușnad Nou, Județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1107 | Producție de băuturi răcoritoare nealcoolice, Producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate | 59 | 1598 | Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice |  |  |
| 0899 | Alte activități extractive n.c.a. | 26 | 1450 | Alte activități extractive |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 06.05.2020

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Motivul revizuirii:

-Finalizarea proiectului de construirea unui depozit de produse finite și a unei clădiri anexe

-Modificarea valabilității autorizației de mediu, conform Legii nr. 219/2019 ,

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. APEMIN TUȘNAD S.A, cu punctul de lucru din comuna Tușnad, sat Tușnadu Nou, str. Gării nr.599/C, județul Harghita, înregistrată la APM Harghita cu nr. 9407/15.11.2010 , 2189/28.03.2012, a notificării cu privire la modificările intervenite, înregistrate la APM Harghita la nr.703/28.01.2019 și a solicitării nr. 107/07.04.2020 de modificarea valabilității autorizației de mediu, înregistrată la APM Harghita la nr.3120/08.04.2020, completată ulterior cu nr.3554/29.04.2020 în urma analizării documentelor de către APM Harghita, în baza H.G. nr. 43/2020 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioarel

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITĂ

Pentru S.C. APEMIN TUȘNAD S.A., cu punctul de lucru din comuna Tușnad Nou, str. Gării, nr. 599/C, județul Harghita.

a.Documentația inițială conține:

- Cerere de emitere a autorizaţiei de mediu, întocmită de S.C. Apemin Tusnad S.A. Tuşnad;

- Cerere de revizuire a autorizaţiei de mediu.

- Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită de S.C. Apemin Tusnad S.A. Tuşnad;

- Fişe tehnice de securitate pentru substanţele periculoase utilizate în procesul tehnologic;

- Rapoarte de încercare nr.241/2009 şi nr. 475/2009, nr. 285/2010, 143/2010, 98/2010 şi 64/2010, emise de S.G.A. Harghita.

- Notificare nr. 188/2006, privind denumirea comercială a produsului „Izvorul Zânelor” – apă de izvor , emisă de I.S.P. „Prof. Dr. Iuliu Moldovan”, Cluj Napoca.

- Dovada achitării tarifului chitanţa nr.10373/29.05.2012;

- Planul de situaţie şi planul de  încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr.1208694, nr. de ordine în registrul comerţului J19/252/26.08.1999, Cod Unic de Înregistrare 12071773, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita.

- Certificat constatator pentru activităţile cu coduri CAEN 0899, 0990, 1107, 4634, 5210 şi 5224;

- Extras de carte funciară pentru informare, carte funciară nr. 50075/2010, emis de O.C.P.I. Harghita.

- Aviz de amplasament nr. 650095/2000, emisă de Grupul de Pompieri „Oltul” al judeţului Harghita.

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 218/2011, emisă de S.G.A. Harghita.

- Licenţă de exploatare nr. 4975/2004, emisă de A.N.R.M. Bucureşti pentru perimetrul de exploatare Valea Lungă.

şi contracte

- Contract nr. 27897/2000, încheiat cu S.N.A.M. S.A. Bucureşti, privind livrarea şi vânzarea apei minerale naturale carbogazoase şi bioxid de carbon rezultate din sursele aferente perimetrului de exploatare Tuşnad.

- Contract nr. 65/2006, încheiat cu S.C.G.C. Tuşnad Băile Tuşnad , privind alimentarea cu apă potabilă a obiectivului.

- Contract de prestări servicii de salubrizare nr. 908/2010, încheiat cu S.C. AVE Huron S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Contract pentru preluarea obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje precum şi a obligaţiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje nr. 2073996/2007, încheiat cu S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A. Bucureşti.

- Contract de achiziţie nr. 39/2007, încheiat cu S.C. Solaris Trade S.R.L. Miercurea Ciuc, privind achiziţionarea deşeurilor de mase plastice.

b. Documentația pentru revizuire conține:

- Notificarea modificărilor intervenite înregistrată la APM Harghita la nr.703/28.01.2019

- Solicitare de modificarea valabilității autorizației de mediu nr.41/09.04.2015, , în conformitate cu prevederii Legii nr.219/2019 art.II alin(2)

- Dovada achitării tarifului pentru revizuire cu OP din data de 19.02.2019-250,00RON;

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de S.C.APEMIN TUȘNAD S.A.;

- Schema fluxului tehnologic pentru apă minerală( Anexa nr.1);

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit jalu sauer plus pag. 1-8;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit A pag. 1- 7;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit sterizid forte 15 pag.1-9;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit CN 373 pag. 1-8;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit SF 5500v pag. 1-8;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit R flüssig pag.1-7;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit CF 312 pag. 1-8;

- Fișă cu date de securitate pentru calgonit NU 020 pag.1-7;

- Contract cadru de vânzare cumpărare a deșeurilor colectate selectiv nr. 2156/08.07.2015 încheiat cu RDE Huron SRL cu sediul în Miercurea-Ciuc, cu anexa nr.1 și anexa nr.2;

- Act Adițional nr.14/01.02.2020 ,la Contract cadru de vânzare cumpărare a deșeurilor colectate selectiv nr. C103/08.07.2015;

- Contract de prestări de servicii de salubrizare persoane juridice din loc. Tușnad Nou nr.0361/25.01.2013 încheiat cu SC.ECO-CSIK SRL cu sediu în comuna Sânsimion;

- Contract cadru de colectare și transport deșeuri periculoase nr. C396/20.04.2016 încheiat cu SC. RDE HURON SRL cu sediul în Miercurea-Ciuccu anexa nr.1, anexa nr.2;

- Contract de prestări servicii de colectare și neutralizare deșeuri periculoase nr. 2473/02.08.2016 încheiat cu SC. AKSD ROMANIA SRL cu sediul în Chirileu;

- Act adițional nr.1 la Contractul de prestări servicii nr. 2473/02.08.2016 încheiat cu SC. AKSD ROMANIA SRL cu sediul în Chirileu;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 085 din 05.10.2017 încheiat cu MIBAREX SRL cu sediul în Vlăhița;

- Contract nr.OER 39/10.01.2019 referitor la implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului încheiat cu Green Resources Management S.A. cu sediul în Buzăucu anexa nr.1, anexa nr.2A, anexa nr.2B, anexa nr.3, anexa nr.4,act adițional nr.1, anexa nr.19;

- Contract privind prestarea serviciilor comuna de gospodărire a apelor analize de calitate apei nr.80/2016 încheiat Administrația Naționala Apele Române Administrația Bazinală de Apa Olt cu anexa nr.1, act adițional nr.1/2019, anexa nr.1 la act adițional nr.1/2019, act adițional nr.1/2020, anexa nr.1 la act adiținal nr.1/2020;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.1/07.01.2020 modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 22 din 21.11.2017 privind Fabrica de apă minerală SC. Apemin Tușnad S.A. valabilă până la 20.11.2020;

-Autorizația de construire nr.3 din 27.09.2017 emisă de Primăria Comunei Tușnad

-Decizia etapei de încadrare  nr.105 din 19.09.2017 emisă de APM Harghita pentru proiectul ”Construire depozit de produse finite și clădire anexă”

-Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3605 din 05.11.2018

- Plan de situație rețele edilitare existente elaborat de către SC. VALLUM SRL cu sediul în Miercurea-Ciuc;

-Plan de încadrare în localitate proiectat de către SC. VALLUM SRL cu sediul în Miercurea-Ciuc;

-Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.958 din 31.01.2019

-Evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2019

-Calitatea apelor menajere și tehnologice epurate și evacuate pentru anul 2019 (Rapoarte de încercări nr. 74/28.03.2019, nr.264/04.07.2019, nr.473/28.10.2019, nr.503/03.12.2019 )emise de ABA Olt-SGA Harghita.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

- Respectarea cerinţelor impuse prin Autorizaţie de Gospodărire a Apelor, emisă de D.A. Olt, S.G.A. Harghita.

-   Repararea şi întreţinerea autovehiculelor proprii vor fi realizate numai la ateliere autorizate în acest sens.

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

- Legii apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

- Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, precum şi a prevederilor Legii nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; cu toate modificările și completările ulterioare

- HG nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

- OUG nr. 196/2005, cu modificări şi completări privind Fondul pentru mediu;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, coroborat cu prevederile HG 398/2010

- H.G. nr. 173/2000, modificat prin H.G. nr. 291/2005, privind gestiunea şi controlul bifenililor policoloranţi şi ai altor compuşi similari.

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

- H.G. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr.15/2009;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prin prezenta Autorizația de mediu nr.99 din 04.05.2010 revizuită la data de 05.12.2012 își pierde aplicabilitatea.

I.  ACTIVITATEA    AUTORIZATĂ

- Dotări:

Activitatea de producţie ape minerale şi alte ape îmbuteliate se desfăşoară pe o suprafaţă totală de 14.944 mp, din care suprafaţă construită este de 8.331 mp,

Pe baza autorizației de construire nr. 3 din 27.09.2017 emisă de Primăria Comunei Tușnad, s-a dat în folosință noul depozit de produse finite cu anexele acestuia:

- Depozit de produse				2066 mp;

- Clădire anexe-birouri			134,60 mp;

- Clădire anexe atelier			482,60 mp;

Astfel în prezent  există următoarele construcții:

- Stația de deferizare a apei minerale				642 mp;

- Hala de îmbuteliere 1- Linia KRONES			       1413 mp;

- Hala de îmbuteliere 2 Linia KRONES             	       1074 mp;

- Sala  compresoare 40 bar						144 mp;

- Sala compresoare 11 bar						 60 mp;

- Depozit produse finite						     2066 mp;

- Depozit materiale auxiliare					    1128 mp;

- Anexe(dep. contra probe, dep. Mat. Chimicale)	      120 mp;

- Administrație(birouri, TESA, arhiva,sala de mese)     1527 mp;

- Grupuri sanitare							       75 mp;

- Casa poartă								      82 mp;

În cadrul societății sunt amenajate 2 linii tehnologice( linia KRONES și linia SIDEL)  destinate îmbutelierii apei minerale și apei de masă.

Capacitatea maximă a liniilor de îmbuteliere:

- 14000 butelii/h la formatul 2 l- linia SIDEL;

- 12000 butelii/h la formatul 2 l- linia KRONES;

Utilaje şi instalaţii specifice utilizate în activităţile desfăşurate în cadrul amplasamentului:

- Staţie de tratare a apei :

- instalaţie de tratare a apei minerale EUWA cu capacitate de 20 mc/h

- instalaţie de tratare a apei PALL1 şi PALL2

- Linia de îmbuteliere SIDELI:

- maşină de suflat butelii –îmbuteliat SDEL Combi

- maşină de aplicat mânere butelii AND&OR

- maşină de etichetat SIDEL

- maşină de imprimat cu cerneală Videojet

- maşină de împachetat Smi LSK 600

- maşină de paletizat SIDEL

- maşină de înfoliat Robopack

- Linia de îmbuteliere KRONES:

- maşină de suflat butelii KRONES CONTIFORM

- monoblocul de clătire, îmbuteliere şi închidere KRONES

- maşină de etichetat KRONES CONTROL

- maşină de imprimat cerneală Videojet

- maşină de împachetat Smi SK 45

- maşină de aplicat AND&OR

- maşină de paletizat IHS

- maşină de înfoliat Robopack Vitesse

-Utilaje comune liniilor:

- 2 buc. compresor Kaeser BSD62

- 1 buc. compresor Kaeser ASD 3

- 2 buc. compresoare 40 bar

Mijloace de transport utilizate în activitate:

-Autoturisme-94 buc.,autoutilitare-13 buc., motostivuitoare-7 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- Materia primă de bază – apă minerală natural carbogazificată-44,76 mil l/an, apă minerală naturală carbogazificată cu conținut redus de CO2-25,57 mil.l/an, apă plată  1,94 mil. l/an,apă de masă carbogazoasă-22,02 mil. l/an, apa de masă necarbogazoasă-3,76 mil. l/an, dioxid de carbon 637 t/an

- Materii auxilare: - preforme PET 0,5 l -46,99 t/an, 1 l-116,38 t/an, 1,5 l – 18,81 t/an, 2 l -  1329 t/an, 2,5 l – 435,53 t/an, capace 121,98 t/an, etichete -39,49 t/an, adeziv 896 kg/an, folie 264,34 t/an, mânere -159 t/an, cerneală 12 l/an, carton separator-114,24 to/an.

Dezinfectanţi: Calgonit Sterizid Forte 15-3000 kg/an, Calgonit DS629-50 kg/an, Calgonit NU020-100 kg/an, Kemtek Oxide 0,3 %-1800 kg/an, Calgonit SF 5500-800 kg/an, Calgonit A-500 kg/an, Calgonit Jalu Sauer Plus-1600 kg/an, Calgonit CF 312-450 jkg/an, Calgonit R flussing-500 kg/an, Calgonit CN 373-800 kg/an, Interflon Food Lube AL lubrifiant pentru benzi transportoare-50 kg/an, ulei compresor Shell Corena S2 P150-30 l/2000 ore de funcționare, ulei Sigma Fluid Plus-20 l/3000 ore de funcționare.

-   Combustibili:  - gaz natural 75 mii mc./an

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

3.1. Alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a fabricii de îmbuteliere se realizează din următoarele surse:

-Izvorul S1 (X=569414,667, Y=521252,444) și Izvorul S2 (X=56939,907, Y=521239,804) pe malul stâng al râului Olt  preluând prin priză de captare un debit maxim de Qzi med S1,S2=311 mc/zi=3,60 l/s.-sunt stocate într-un rezervor de 200 mc și se utilizează și ca apă pentru stingerea incendiilor

- foraj FH ARTEZIA 4 (X=568097,35, Y=528251,37), de 30,5 m adâncime,echipat cu pompă submersibilă se utilizează pentru nevoi igienico-sanitare și pentru apă tehnologică preluând un debit maxim de Qzi max =1112,47 mc/zi=12,88 l/s

-Foraje de apă minerală F2 Tușnad(rezervă), FH 35 Bis și FH Artezia 3-echipate cu pompe submersibile se utilizează pentru îmbuteliere

- reţeaua de apă potabilă administrat de S.C. Goscom Tuşnad S.A. preluând un debit de 489,6 mc/zi-se utilizează pentru nevoi igienico-sanitare

3.2.În rețeaua de canalizare ape uzate menajere și tehnologice proprie sunt evacuate:apele uzate provenite de la instalația de deferizare, apele uzate de la grupurile și obiectivele sanitare, precum și apele uzate rezultate din igienizări  și pierderi la îmbuteliere. Toate acestea sunt dirijate către decantorul tip IMHOFF.

Apele uzate epurate (Quzimax = 1011,0 mc/zi) sunt evacuate în râul Olt (punct de evacuare în receptorul autorizat X=568692,344, Y=521177,151). Epurarea este realizată prin decantarea apelor uzate menajere şi tehnologice printr-un decantor Imhoff de 2x500 persoane cu volum util de 2x76 mc, aerarea apei uzate în 2 buc. bazine de aerare cu volum util de 2x59 mc, staţie de clorinare cu volum de V= 2,5 mc şi platformă de uscare a nămolului cu dimensiunea de2x14 mp.

3.3.Apele tehnologice care nu necesită epurare (surplusul de la izvoare, canalizarea pluvială sunt evacuate în râul Olt Q zi med = 293,33 mc/zi.

3.4. Energia electrică este asigurată din reţeaua naţională zonală, consumul anual fiind de 3.300 MWh.

3.5. Încălzirea halelor de producţie se realizează cu aeroterme, care funcționează pe bază de gaz petrolier lichefiat. Încălzirea birourilor este asigurată prin două sisteme de încălzire cu centrale termice echipate cu o buc. cazan tip CTMC Nuova Pavigaz având capacitate de 55 kW și o buc. cazan tip Viessman având capacitate de 85 kW. Încălzirea depozitului și clădirii construit în urma autorizației de construire nr. 3/27.09.2017 este asigurată cu un cazan tip Trust Elk 42 kW.

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii :

- Captarea apei minerale şi a apelor din izvoare şi foraj

- Transportul apei minerale şi a apelor din izvoare

- Recepția  apelor la stația de deferizare;

- Tratarea apelor minerale la instalațiile automate de tratare tip BWT;

- Filtrarea apelor de masa și tehnologice pe stațiile de filtrare PALL;

- Stocarea apelor în rezervoare de inox;

- Transportul apelor de la stația de deferizare la secția de îmbuteliere prin conducte din inox;

- Fabricarea buteliilor PET( încălzirea și suflarea preformelor);

- Clătirea buteliilor (inclusiv pe linia Krones) și îmbutelierea apei minerale pe monoblocul de clătire, îmbuteliere și închidere;

- Aplicarea mânerelor pe butelii PET;

- Etichetarea produsului pe mașina de etichetat;

- Marcarea produsului cu data expirării termenului de valabilitate pe o mașină de imprimat cu jet de cerneală;

- Împachetarea a câte 6 butelii de 1; 1,5; 2; sau 2,5 l/ 1 bax și a 12 butelii de 0,5 l bax;

- Aplicarea mânerelor pe baxuri(opțional);

- Paletizarea baxurilor pe paleți de tip Chep;

- Înfolierea palețiilor pe mașina de înfoliat;

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie :

- Produse finite: 99,00 mil. l/an ape minerale carbogazoase/necarbogazoase și alte ape îmbuteliate.

- Apă minerală carbogazificată		44,76 mil.l/an

- Apa minerală naturală carbogazificată cu conținut redus de CO2 25,57 mil. l/an;

- Apă minerală naturală necarbogazoasă(plată) 1,94 mil l/an;

- Apă de masă carbogazoasă 22,02 mil. l/an;

- Apă de masa  necarbogazoasă (plată) 3,76 mil. l/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

Încălzirea halelor de producţie se realizează cu aeroterme, care funcționează pe bază de gaz petrolier lichefiat. Încălzirea birourilor este asigurată prin două sisteme de încălzire cu centrale termice echipate cu o buc. cazan tip CTMC Nuova Pavigaz având capacitate de 55 kW și o buc. cazan tip Viessman având capacitate de 85 kW. Încălzirea depozitului și clădirii construit în urma autorizației de construire nr. 3/27.09.2017 este asigurată cu un cazan tip Trust Elk 42 kW.

7. Alte date specifice activităţii( cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN 4634 – Comerţ cu ridicata a băuturilor

Cod CAEN 5210 – Depozitări

Cod CAEN 5224 - Manipulări

8. Programul de funcţionare: 16 ore/zi, 5 zile/săptămână,  242 zile/an;

- INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A  MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Emisii în aer:

1. Gazele de ardere rezultate de la cele 3 buc. cazane murale sunt evacuate prin orificii amplasate pe peretele clădirii.

Emisii în apă:

2. Apele uzate menajere şi cele tehnologice sunt evacuate în râul Olt după  epurarea acestora în decantorul tip Imhoff.

3. Apele pluviale  de pe amplasament sunt evauate în râul Olt.

- Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă tehnologică se realizează prin instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim sever  împrejmuit.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

Emisii în aer:

1. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere de la cele 3 cazane utilizând drept combustibil GPL nu vor depăşi valorile limită preventivă de emisie stabilite prin Ordinul  nr.462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr.2, şi anume:

- pulberi				        :     5 mg/mcN

- monoxid de carbon (CO)	: 100 mg/mcN

- oxizi de azot			        : 350 mg/mcN , la un conţinut de 3 % volum oxigen al efluentului gazos.

2. La limita incintei obiectivului nu este permisă sesizarea olfactivă a mirosurilor dezagreabile şi persistente;

Emisii în ape de suprafaţă

3. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele fecaloid-menajere şi  tehnologice epurate şi evacuate în râul Olt se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2005, respectiv în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.1/07.01.2020 şi anume:

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori max. admise |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dmc | 60 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/dmc | 25 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/dmc | 125 |
| Detergenţi sintetici | mg/dmc | 0,5 |
| Azot amoniacal (N-NH4+) | mg/dmc | 3,0 |
| Reziduu filtrat la 105 C | mg/dmc | 2000 |
| Fier total | mg/dmc | 5 |

4. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2005;

5. Caracteristicile nămolurilor rezultate în instalaţii de epurare se vor încadra în funcţie de valorile limită pentru valorificare sau eliminare a acestora şi anume:

a. Pentru valorificare:

- În agricultură conform Ordinul M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. nr. 344/2004, pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

- Prin coincinerare conform Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;

- La producerea compostului conform normelor tehnice aprobate în acest sens

b. Pentru eliminare prin depozitare în depozitul de deşeuri nepericuloase conform Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005

Nivelul de zgomot

6.  Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

III.MONITORIZAREA  MEDIULUI

1. Indicatorii  fizico-chimici,  bacteriologici şi  biologici emişi, emisii de  poluanţi,  frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- asigurarea auto-monitorizării este obligaţia titularului de activitate prin laborator propriu sau prin terţi,

- auto-monitorizarea se poate considera şi monitorizare de control în cazuri în care acestea sunt realizate prin laboratoare acreditate;

A. Pentru funcţionare în condiţii normală:

-- Indicatori de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice epurate, evacuate în emisar (râul Olt):conform autorizației de gospodărire a apelor valabile emise de ABA Olt, SGA Harghita

- secţiunea de control:  la evacuarea apelor epurate în râul Olt;

-  rezultatele obţinute vor fi  păstrate în dosarul de mediu al unităţii;.

- Indicatorii prevăzuţi în acte normative pentru valorificare/eliminare a nămolului rezultat în instalaţii de epurare a apelor uzate : - înainte de transferarea ( livrarea) acestora de pe amplasament

B. În caz de accident/avarii sau reclamaţie, aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

2.Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

IV.MODUL DE GOSPODARIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

  - Deşeurile produse:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | de la angajați | 86,00 | Mc/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 02 | Deșeuri de mase plastice | Din activitate | 26,50 | to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Hârtie, carton | Din producție | 11 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 15 01 03 | Deșeuri de lemn (paleți) | Manipulare produse finite | 76 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate | Întreținere | 0,025 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice | Întreținere utilaje | 0,05 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 16 02 13* | Echipamente electrice și electronice casate | Întreținere utilaje | 2,75 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 18 01 03* | Deșeuri microbiologice generate de la laboratorul unității | Activitatea laboratorului | 0,04 | To/an | Valorificare | R12 |  |
| 02 07 05 | Nămol de la stații de epurare | De la epurarea apelor uzate | variabil |  | Valorificare/Eliminare | R12/D5 |  |

- Deşeurile colectate: idem pct. 1;

- Deşeurile stocate temporar:

- deşeurile municipale amestecate: în pubelă de 240 l;

- deşeurile de producţie în locuri special amenajate în acest sens;

- nămol de la staţii de epurare pe patul de uscare a nămolului

- Deşeurile valorificate:

- cele de tip PVC, PE şi hârtie-carton, sunt predate la firme autorizate pentru valorificarea acestora;

- nămolul deshidratat, provenit de la staţia de epurare a apelor uzate, poate fi valorificat în agricultură dacă caracteristicile acestuia corespund prevederilor Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 344/2004, sau poate fi transportat de către o firmă specializată şi autorizată la instalaţii de coincinerare dacă corespund prevederilor acestui tip de deşeu, respectiv poate fi utilizat la prepararea compostului în instalaţii/activităţi autorizate.

Pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către APM Harghita pe baza studiului agrochimic elaborat de OSPA.

- Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- deşeurile municipale amestecate vor fi transportate prin grija titularului de activitate de către operatorul economic autorizat în zonă;

- deşeurile valorificabile vor fi transportate din grija titularului de activitate l de către unităţi autorizate în acest sens, în vederea valorificării;

- Modul de eliminare al deşeurilor:

- deşeurile municipale amestecate se depozitează la depozitul de deşeuri nepericuloase autorizat;

- Nămolul deshidratat în cazul nevalorificării va fi eliminat prin depozitare cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 95/2005.

7.  Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Titularul activităţii are obligația de a  organiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 a HG nr. 856/2002.

8.  Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

- Ambalaje folosite:preforme PET 0,5 l -46,99 t/an, 1 l-116,38 t/an, 1,5 l – 18,81 t/an, 2 l -  1329 t/an, 2,5 l – 435,53 t/an, capace 121,98 t/an, etichete -39,49 t/an, folie 264,34 t/an, mânere -159 t/an, carton separator-114,24 to/an.

- Ambalajele rezultate:

- Ambalajele din material plastic a substanţelor utilizate la igienizare vor fi spălate şi predate ca deşeuri din plastic către operatori economici autorizaţi în colectarea acestora în vederea valorificării.

- Ambalajul cu conţinut de cerneală va fi returnat furnizorului în vederea refolosirii acestuia.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- Ambalajele utilizate vor fi comercializate împreună cu marfa.

- Pentru preluarea responsabilităţii realizării obiectivelor anuale privind valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje, titularul activităţii are contract încheiat valabil cu S.C. Green Resources Management S.A.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantităţi):

| Tip | Substanţă chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Calgonit Sterizid Forte 15 | 3000 | Kg/an | H242,H290,H314,H318,H410,H32,H312,H332 |
| Amestec | Calgonit DS629 | 50 | Kg/an | H318,H315,H335 |
| Amestec | Calgonit NU020 | 100 | Kg/an | H225,H319,H336 |
| Amestec | Kemtek Oxide 0,3% | 1800 | Kg/an | H314,H400,H411 |
| Amestec | Calgonit SF 5500 | 800 | Kg/an | H290,H314,H318 |
| Amestec | Calgonit A | 500 | Kg/an | H290,H314,H318 |
| Amestec | Calgonit Jalu Sauer Plus | 1600 | Kg/an | H290,H314,H318,H331 |
| Amestec | Calgonit CF 312 | 450 | Kg/an | H290,H314,H318,H400,H411 |
| Amestec | Calgonit R flussing | 500 | Kg/an | H290,H314,H318 |
| Amestec | Calgonit CN 373 | 800 | Kg/an | H290,H314,H318,H400,H411 |

- 2. Modul de gospodărire

  - ambalare:preparatele periculoase sunt ambalate în ambalajele originale

  - transport: este asigurat de către furnizori....

  - depozitare: magazie cu pardoseală acoperită cu gresie antiacidă

  - folosire/comercializare: sunt utilizate în conformitate cu cele specificate în fişele tehnice de securitate

- 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

Ambalajele de la aceste produse sunt predate operatorilor economici autorizate pentru valorificare

- 4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

Instalaţia nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor:-Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 49 alin (1) al Legii nr. 211/2011 va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent

- Indicatori de calitate a apelor menajere şi tehnologice epurate şi evacuate – anual până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizaţie de mediu conţine șaisprezece(16) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                            ŞEF SERVICIU AAA

ing. DOMOKOS László József                                	  ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT,

JÁNOSI Teréz-Rozália