Nr. 1087 din 07.06.2022

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

#### Nr. 83 din 06 aprilie 2010

REVIZUITĂ LA DATA DE 07.06.2022

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de S.C. PERLA HARGHITEI S.A. cu sediul în comuna Sâncrăieni, str. Gării, nr. 600, jud. Harghita, Tel./Fax 0266-332686, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita cu nr.1087/03.02.2022 completată la nr. 2276/09.03.2022, nr. 2997/29.03.2022 și 4519/19.05.2022;

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării amplasamentului de către Jánosi Teréz Rozália, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru: „Producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice; Producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate”, realizate de S.C. Perla Harghitei S.A. în judeţul Harghita, comuna Sâncrăieni, str. Gării, nr. 600, respectiv „Exploatarea apei minerale naturale din sursa FH2 Sântimbru”, realizată de S.C. Perla Harghitei S.A. în judeţul Harghita, comuna Sântimbru fn., care  prevede desfăşurarea următoarelor activităţi conform

Cod CAEN ( rev.2): 1107 Producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice; Producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

Cod CAEN ( rev.2.): 0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

Cod CAEN ( rev.2): 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

Capacitate de îmbuteliere: 250.000 mc/an apă minerală îmbuteliată.

Motivul revizuirii:

- Conform Autorizației de construire nr. 30 din 12.09.2018 și al Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11848 din 30.09.2020, s-a realizat construirea unei hale de producție și de depozitare de 6374 mp pentru o nouă linie de îmbuteliere apei minerale naturale în PET, având o capacitate maximă de producție de 18000 buc/h și utilitățile necesare liniei.

- S-a instalat un cazan de abur tip BOSCH UL-S 2000, nr. fabricație 132835/2019, cu o capacitate de 2 t abur/h.

- Conform autorizației de construire nr. 15 din 12.06.2019 și a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3274 din 01.04.2021, s-a realizat construirea unei hale de producție și depozitare de 540 mp pentru o linie de îmbuteliere a apei minerale naturale în recipiente de 18,9 l, având o capacitate maximă de producție de 300 buc/h și utilitățile necesare liniei.

Motivul revizuirii:

- Societatea nu mai produce și îmbuteliază băuturi răcoritoare, instalația de preparat băuturi răcoritoare și linia de îmbuteliere K7 cu o capacitate de 3500 but/h au fost demontate;

- Nu se mai îmbuteliază apă minerală în doze PC/triton de 18,9 l, linia de îmbuteliere cu capacitatea de 300 but/h;

- Cazanul de abur Loos Universal cu capacitatea de 2 to/h, care deservea linia de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare nu mai este în folosință;

- Liniile de îmbuteliere K1 ( capacitate nominală 8000 but/h, K5 ( capacitate nominală 2000 but/h) nu mai sunt în funcțiune și vor fi demontate în următoare 3 luni;

- A fost instalat o nouă linie de îmbuteliere apă minerală în flacoane de 5 l, cu o capacitate de 4800 but/h (K10);

- Documentaţia iniţială conţine :

- Cerere de emitere a autorizaţiei de mediu, întocmită de S.C. Perla Harghitei S.A. Sâncrăieni;

- Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită de S.C. Perla Harghitei S.A. Sâncrăieni;

- Fişe tehnice de securitate pentru substanţele periculoase utilizate în procesul tehnologic;

- Certificat ISO 14001:2004, nr. 26039 /2009 emis de MOODY INTERNATIONAL.

- Raport de încercare zgomot nr. 25/02.06.2009, emis de A.P.M. Harghita.

- Determinări privind calitatea gazelor de ardere de la centrala termică, realizate de S.C. Com- Tur S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Determinări privind calitatea apelor uzate menajere epurate evacuate, realizate de S.C. Perla Harghitei S.A. Sâncrăieni pentru lunile septembrie, octombrie 2009.

- Dovada mediatizării solicitării de autorizaţie de mediu prin anunţul public apărut în ziarele „Informaţia Harghitei ” în data de 27.10.2009, şi „Hargita Népe” în data de 27.10.2009 şi „ Csíki Hírlap” în data de 26.11.2010.;

- Dovada achitării tarifului chitanţa nr.0005042/28.10.2009;

- Planul de situaţie şi planul de  încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr.1493866, nr. de ordine în registrul comerţului J19/127/03.04.1991, Cod Unic de Înregistrare 505623, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita cu certificat constatator;

- Autorizaţie de construire nr. 42/2005, emisă de Consiliul Judeţean Harghita.

- Autorizaţie de construire nr. 2/2009, emisă de Comuna Sâncrăieni.

- Autorizaţie de construire nr. 15/2009, emisă de Comuna Sâncrăieni.

- Înscrierea dreptului de proprietate nr. 1248/2002 - Sâncrăieni, emis de Biroul de Carte Funciară Miercurea Ciuc.

- Extras de carte funciară nr. 310/N, nr. 204/N, nr. 308/N, nr. 307/N, nr. 481/N, nr. 258/N, nr. 47/N, nr. 111N, nr. 70/N, nr. 640/N – Sâncrăieni, emise de Judecătoria Miercurea Ciuc.

- Autorizaţie sanitară nr.110/2008, emisă de Autoritatea de Sănătate Publică Harghita.

- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor, emisă de Grupul de Pompieri „Oltul” al judeţului Harghita.

- Document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor nr. 080/2007, emis de D.S.V. şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita.

- Licenţă de Fabricaţie Seria A nr. 08124 şi Seria A nr. 07062, emisă de D.G.A.A. a judeţului Harghita.

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 182/2009, emisă de S.G.A. Harghita.

- Licenţă de exploatare nr. 12670/2009, emisă de A.N.R.M. Bucureşti.

- Aviz nr. 01/08.02.2010 pentru Instituirea perimetrului de protecţie hidrogeologică a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Chendereş, jud. Harghita, eliberat de ANRM cu nr. 400606/15.02.2010

- Certificat de radiere privind radierea S.C. Perla Harghitei-Com S.R.L., emis de ORC Harghita.

- Certificat de înregistrare menţiuni şi menţiunea nr. 43144, privind completarea obiectivului de activitate a  S.C. Perla Harghitei S.A. cu activitatea cod CAEN 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

- Certificat constatator din 20 martie 2010 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Harghita pentru activităţile cu cod CAEN 0899 şi 4941

şi contracte

- Contract prestări servicii de salubrizare nr. 1743/2006, încheiat cu S.C. AVE Huron S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Act adiţional la contractul de prestări-servicii nr. 2085610/2008, încheiat cu S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A. Bucureşti.

- Protocol de colaborare nr. 16490/2008 încheiat cu Asociaţia Recolamp Bucureşti.

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1965/2008, încheiat cu S.C. Gremlin Computer S.R.L. Constanţa.

- Contract nr. 200/2009 încheiat cu S.C. Zold et Comp S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Act adiţional la Contractul nr. 103/2008, încheiat cu S.C. Solaris Trade S.R.L.

- Contract de prestăr-servicii nr. 126/2009, încheiat cu S.C. Pangus Service S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Contract de prestări de servicii nr. 620/2008, încheiat cu S.C. AUTOSPORT S.R.L. Miercurea Ciuc.

- Contract de colaborare comercială şi de prestări servicii nr. 761/2009, încheiat cu S.C. SIGMA-GUM S.R.L.Miercurea Ciuc.

b. Documentaţia depusă pentru revizuirea autorizaţiei de mediu la 25.02.2014 conţine:

- Solicitare privind revizuirea autorizaţiei de mediu.

- Decizie nr. 8310/20.11.2013 privind revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 83/06.04.2010 emisă de APM Harghita.

- Automonitorizare privind calitatea apelor uzate menajeră şi tehnologică epurată, evacuată din staţia de epurare pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2013, emisă de S.C. PERLA HARGHITEI S.A.

- Calculul încărcărilor cu poluanţi a apelor evacuate Trim III 2013 Anexa la F-GA-46 emis de SGA Harghita.

- Dovada achitării tarifului chitanţa nr. 13598/16.12.2013.

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 22/11.12.2012 emisă de S.G.A. Harghita.

c. Documentația depusă pentru revizuirea autorizației de mediu la 21.01.2019 conține:

- Notificare  nr.3643/23.03.2018 privind modificările intervenite

- Fișă de prezentare și declarație întocmită de SC Perla Harghitei SA

- Autorizație sanitară de funcționare nr. 4231/498/11.09.2017 emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita

- Decizie nr. 2566/17.07.2018 privind revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 83R/25.02.2014 emisă de APM Harghita

- Autorizația de construire nr.7 din 06.06.2016 emisă de Primăria Comunei Sâncrăieni pentru ”Construire hală de producție”

- Decizia etapei de încadrare nr.43 din 17.05.2016

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1534 din 06.02.2018

- Contract nr.590/12.12.2017 privind preluarea obligațiilor de realizare a obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare și de valorificare și incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

- Dovada achitării tarifului cu OP nr.182213/08.06.2018 pentru revizuirea autorizației de mediu

d.Documentația depusă pentru revizuire conține:

- Notificare nr.3146/07.04.2021 privind modificările intervenite;

- Proces verbal de verificarea ampalsamentului nr. 2591/22.03.2021

- Îndrumar nr. 194/29.03.2021 emis de APM Harghita

- Fișă de prezentare și declarație întocmită de SC. Perla Harghitei S.A.;

- Autorizație de construire nr.30/12.09.2018 emisă de Primăria comunei Sâncrăieni pentru *Construire Hala de producție și de depozitare și utilități*;

- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11848 din data 30.09.2020;

- Autorizație de construire nr.15/12.06.2019 emisă de Primăria comunei Sâncrăieni pentru *Construire Hala de producție și de depozitare L19 și utilități*;

- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3274 din data 01.04.2021;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 4 din 28.01.2019 emisă de Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor  Harghita;

- Contract nr.OER 25/08.01.2019  Referitor la Implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului încheiat  cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. cu sediul în municipiul Buzău pentru valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;

- Act Adițional la Contract nr.OER 25/08.01.2019  Referitor la Implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului încheiat  cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. cu sediul în municipiul Buzău pentru valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;

- Raport de Inspecție număr 226-60/29.01.2020 emis de CNCIR S.A. Sucursal Tg. Mureș pentru identificarea instalației/echipamentului inspectat;

- Dovada achitării tarifului 100RON cu OP nr.204960/11.11.2020 pentru revizuirea autorizației de mediu;

- Dovada achitării tarifului 150RON cu OP nr.211251/06.04.2021 pentru revizuirea autorizației de mediu;

- Fișă cu date de securitate pentru Hipoclorid de sodiu pag.1-32;

- Fișă cu date de Securitate Divosan Forte VT6 pag. 1-13;

- Fișă cu date de Securitate Clenebrite VC7 pag. 1-11;

- Fișă cu date de securitate Acidplus VA35 pag. 1-11;

- Fișă cu date de securitate Bruspray Acid VA19 pag. 1-11;

- Fișă cu date de Securitate Divoact H-9VW5 pag. 1-9;

- Fișă cu date de Securitate Divosan CD 7,5 VW2 pag. 1-10;

- Fișă cu date de Securitate Divosan Hypochlorite pag. 1-11;

- Fișă cu date de securitate Polypro VC17 pag. 1-15;

- Fișă cu date de securitate Dicolube Sustain 3 VL116 pag. 1-12;

- Fișă cu date de securitate Suma Tab D4 Tab pag. 1-11;

- Fișă cu date de securitate Diverfoam Active pag. 1-14;

- Fișă cu date de securitate Soft Care Des E Spray pag. 1-11;

- Fișă cu date de securitate Deptacid SM pag. 1-17;

- Fișă cu date de securitate Fabi săpun lichid pag. 1-7;

- Fișă cu date de securitate Deptacid 202 pag. 1-17;

- Fișă cu date de securitate  Leraplex 32 RF pag. 1-9;

- Fișă cu date de securitate Lerasept FP 408 pag. 1-9;

- Fișă cu date de securitate Lerapur SR 115 pag. 1-8;

- Fișă cu date de securitate Lerapur BR 301 pag. 1-9;

- Fișă cu date de securitate Fabi săpun lichid antibacterian pag. 1-7;

e. Documentația depusă pentru revizuire autorizație de mediu conține:

- Notificare nr.1087/03.02.2022 privind modificările intervenite;

- Proces verbal de verificarea ampalsamentului nr. 3385/07.04.2022;

- Îndrumar nr. 1087/21.02.2022 emis de APM Harghita;

Cerere nr. 2276/09.03.2022 privind revizuirea autorizaţiei de mediu;

- Fișă de prezentare și declarație întocmită de SC. Perla Harghitei S.A.;

- Contract nr. OER 33 din data 09.12.2021 Referitor la implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 4 din 28.01.2019 emisă de Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor  Harghita;

- Dovada achitării tarifului 100RON cu OP nr.220507/03.02.2022 pentru revizuirea autorizației de mediu;

- Dovada achitării tarifului 150RON cu OP nr.2220804/08.03.2022 pentru revizuirea autorizației de mediu;

- Raport privind calitatea și cantitatea apei uzate evacuate de la SC . Perla Harghitei S.A. 2021;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, de H.G.R nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori şi de H.G. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate.

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordinului M.M.P. nr.794/2012, privind raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 19/2008, cu completările şi modificările ulterioare.

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată  prin Legea nr.105/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Ordin MAPPM nr. 462/1993 – Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei.

- Ordin MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare   a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase-republicată

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, coroborat cu prevederile HG 398/2010

- HG nr. 188/2002 modificat şi completat prin H.G.352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-001/2005.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare

- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei cu modificările și completările ulterioare

- Regulamentul (CE) nr.1516/2007 al Comisiei de stabilire în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea cerinţelor impuse prin Autorizaţie de Gospodărire a Apelor valabile, emisă de A.B.A. Olt, S.G.A. Harghita.

- Repararea şi întreţinerea autovehiculelor proprii vor fi realizate numai la ateliere autorizate în acest sens.

- Titularul activităţii are obligaţia conform prevederilor art. 15 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificat şi completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menţinerea autorizaţiei de mediu sau  la necesitatea revizuirii acesteia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea si obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizaţie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prin prezenta autorizația de mediu nr. 83 , revizuită de APM Harghita la data de 21.01.02019 își pierde aplicabilitatea.

I.  ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

- Dotări:

Activitatea de exploatare a apei minerale naturale necarbogazoase din perimetrul Chendereş se desfăşoară pe un teren cu suprafaţă de 12.800 mp şi cuprinde forajul FH2 Sântimbru, drumul de acces la foraj şi cabina de protecţie a forajului.

Sursa are următoarele coordonate în sistem Stereo 70: X=532.378,00; Y=566.670,00; Z=646,00;

Decantorul forajului a fost amplasat pe adâncimea cuprinsă între 65,00m-70,60m.

Apa minerală se pompează cu ajutorul unei pompe submersibile cu un debit de 2,5 l/s, pe o conductă de Ф=65 mm în incinta fabricii de îmbuteliere. Rezerva dovedită de apă minerală naturală necarbogazoasă de la sursa FH2 Sântimbru este de 216 mc/zi, 78.840 mc/an.

Apa minerală naturală este asigurată din surse de ape minerale administrate de SNAM-FI, F1, F2 și F8.

Sursele de ape minerale plată A1 și A2 Sânsimion sunt asigurate de Apemin Tusnad S.A., în baza contractului nr.2682/30.08.2013.

Activitatea de producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice şi de producţie ape minerale şi alte ape îmbuteliate se desfăşoară pe o suprafaţă totală de 53.012 mp, din care suprafaţă construită de 28.776 mp, constând din clădiri administrative, hale de producţie, staţii de tratare apă minerală şi apă potabilă, depozite, ateliere, centrală termică, laborator, atelier de injectat mânere, staţie de epurare ape uzate, 14.710 mp spații verzi, iar 9526 mp suprafețe asfaltate/betonate.

Utilaje şi instalaţii specifice utilizate în activităţile desfăşurate în cadrul amplasamentului:

- staţii de degazeificare, deferizare, demangalizare, filtrare a apelor minerale

- instalaţie de recuperare şi depozitare CO2

- staţie de pompare, decantare, deferizare şi dedurizare a apei industriale

- staţie de decantare şi epurare electrochimică a apei uzate

- rezervoare de stocare, instalaţii de distribuţie şi pompare a apei minerale

-o linie tehnologică de îmbuteliere a apei minerale în sticle de tip KRONES cu capacitate nominală de 16000 but/h

-linie tehnologică de îmbuteliere a apei minerale în flacoane PET cu 5 linii tehnologice de tip Krones cu capacitate de 8000 but/h,12000 but/h. 2000 but/h, 2000 but/h,18000 but/h

-o linie tehnologică de îmbuteliere a apei minerale în flacoane PET de tip KRONES  cu capacitatea de 18000 but/h

linie tehnologică de îmbuteliere a apei minerale în flacoane PET de tip KRONES  cu capacitatea de 4800 but/h

- o linie tehnologică de îmbuteliere a apei minerale în doze PC/tritan (18,9 l) cu capacitate de 300 but/h

- o linie tehnologică de îmbuteliere băuturi răcoritoare de tip KRONES cu capacitate de îmbuteliere de 3500 but/h.

- două centrale termice.

- mașini de injectat mase plastice (mânere pentru flacoane PET)

- moară de măcinat deșeuri mase plastice

Utilajele de transport din dotare sunt următoarele : 94 buc. autoturisme, 13 buc. Autoutilitare până la 4,6 to, 23 buc. Autoutilitare la peste 4,6 to și camioane şi 20 buc. motostivuitoare.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- Materia primă de bază – apă minerală 165.000 mc/an, dioxid de carbon 315 to/an, zahăr 27,5 to/an, acid citric 9,5 to/an, emulsii şi arome 11 to/an, îndulcitori 1,2 to/an, conservanţi 0,7 to/an, acid ascorbic 0,3 to/an, polietilenă de înaltă densitate în formă granulată 201 to/an

- Materii auxilare: - sodă caustică fulgi 18 to/an, sare neiodată 85 to/an, materiale de igienizare şi dezinfectare 61 to/an.

- Ambalaje folosite: -butelii de sticlă 1.550.000 buc/an, preforme PET 76.600.000 buc/an, recipiente PC 3500 buc/an, capsule metalice 12.700.000 buc/an, capace 78.900.000 buc/an, etichete 93.500.000 buc/an, adeziv 8 to/an, folie termocontractibilă 340 to/an, folie extensibilă 85 to/an, separatoare carton 672.000 buc/an, navete 4.000 buc/an, cutii carton 167.000 buc/an, paleţi de lemn 19.000 buc/an,

-   Combustibili/carburanți:  - gaz natural 202 mii mc/an, Butelii propan-54 to/an, benzină 6 t/an, motorină 540 t/an.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

1. Alimentarea cu apă potabilă a fabricii de îmbuteliere se realizează din două surse:

- foraj FH6, Qinst=6,5 l/s;

- puț săpat , Qinst=8,00 l/s;

Volum de apă autorizată conform Autorizaţiei de Gospodărie a Apelor nr. 4/28.01.2019 este V an= 65,57 mii mc/an. Apa este utilizată la centrala termică, instalaţii de spălare a ambalajului (sticle, navete, etc.), alimentare cu apă a hidranților de incendiu şi în scopuri igienico sanitare.

- Apele uzate epurate și cele tehnologice cu Q u zi max= 52 mc/zi sunt evacuate în râul Olt, după o epurare realizată cu stație de epurare dimensionată pentru 300 l.e.

- Apele pluviale rezultate de pe amplasament sunt evacuate în râul Olt după o prealabilă epurare într-un sistem de separare tip Rewox MT/MOS constând din următoarele:

- Decantor tip Rewox MT16;

- Separator de produse petroliere tip Rewos Mos 100 echipat cu capcană de nămol cu capacitate de 0,04 l/s;

4. Energia electrică este asigurată din reţeaua naţională zonală prin 2 transformatoare cu capacităţi de 1600 KVA și un transformator de 1000 kVA;

5. Energia termică necesară pentru procesele de producție este obținută de la 1 cazan de abur tip LOOS UNIVERSAL cu capacitate de 2 t/h și un cazan de abur tip BOSCH UL-S 2000 cu capacitate de 2 t/h. Cazanele sunt prevăzute cu coș de fum de înălțimea de H= 8 m și D=0,4 m, respectiv de înălțimea de H=12 m și D=0,4 m. Încălzirea halelor de producție și a magaziilor se realizează cu 25 buc. Generatoare de aer cald. Consumul total de gaze naturale este de 240 mii mc/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii :

- exploatarea și transportul apei minerale

- transportul apei minerale naturale plate

- condiţionarea apei minerale (degazeificare, deferizare, filtrare, demanganizare, stocare)

- îmbutelierea apei minerale (spălarea sticlelor, spălarea navetelor, fabricarea flacoanelor PET din preforme, impregnarea apei minerale cu bioxid de carbon, îmbuteliere în sticle, PET şi recipiente de PC, capsulare, închiderea flacoanelor, etichetarea, împachetare, manipulare şi depozitare produs finit)

- producerea mânerelor montabile pe flacoane PET

- prepararea şi îmbutelierea băuturilor răcoritoare

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie :

- Apă minerală naturală, natural carbogazoasă

- Apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon la sursă

- Apă minerală naturală decarbogazificată parțial

- Apă minerală naturală plată

- Băuturi răcoritoare carbogazoase cu diferite arome

- Flacoane PET: - 72.200.000 buc/an- pentru utilizare proprie

- Mânere – 39.863.000 buc/an – pentru utilizare proprie

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

- Încălzirea clădirilor administrative, laboratorului, vestiarelor, grupurilor sanitare şi a atelierului de injectat mânere sunt realizate cu 20 buc. cazane murale

Încălzirea halelor de producţie şi a magaziilor se realizează cu ajutorul a 23 buc. generatoare de aer cald.

Energia termică necesară pentru procesele de producție este obţinută de la 2 cazane de abur tip LOOS UNIVERSAL cu capacitate de 1,2 t/h abur și un cazan de abur tip BOSCH UL-S 2000 cu capacitate de 2 t/h.

Toate cazanele şi generatoarele de aer cald utilizează drept combustibil gaze naturale. Consumul de gaze naturale este de 202.000 mc/an.

7. Alte date specifice activităţii( cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri fără transport substanţe periculoase şi deşeuri

8. Programul de funcţionare: 16 ore/zi, 5 zile/săptămână,  300 zile/an;

- INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A  MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Emisii în aer:

1. 1.Gazele de ardere rezultate de la cazanele de abur tip LOOS UNIVERSAL sunt evacuate printr-un coş de fum având caracteristicile H= 8 m, Ф=0,4m.

1.2. Gazele de ardere rezultate de la cele 20 buc. cazane murale sunt evacuate prin orificii amplasate pe peretele clădirii.

1.3. Gazele de ardere rezultate de la cazanul de abur tip BOSCH de capacitate de 2 t/h,  sunt evacuate printr-un coş de fum având caracteristicile H= 12 m, Ф=0,4m.

Emisii în apă:

1.3. Apele uzate menajere și cele tehnologice sunt evacuate în râul Olt după epurarea acestora cu stația de epurare proprie.

Sistemul de epurare a fost conceput separat pentru ape cu încărcare organică redusă și încărcare ridicată de fier dizolvat de la hala de îmbuteliere ape minerale și pentru ape cu încărcare organică ridicată și încărcare redusă de fier dizolvat de la hala de preparare și îmbuteliere băuturi răcoritoare.

Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate rezultate de la hala de îmbuteliere ape minerale are următoarele faze:

-pretatare-omogenizare și oxidare parțială, decantare, tartare chimică pentru precipitarea fierului dizolvat, decantare finală și evacuare apă epurată, concentrare și deshidratare nămol.

Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate rezultate de la hala de preparare și îmbuteliere băuturi răcoritoare are următoarele faze:

-Omogenizare și egalizare, tratare biologică în două trepte, decantare secundară, deshidratate nămol.

1.4. Apele pluviale de pe amplasament sunt evacuate în râul Olt după o prealabilă epurare prin sistemul de separare nisip și produse petroliere tip Rewox MT/MOS.

- Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- Protecţia sanitară a sursei FH2 Sântimbru se realizează prin instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim sever împrejmuit.

- Deşeurile PE rezultate din activitate proprie de fabricat mânere sunt măcinate şi refolosite în procesul tehnologic.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

Emisii în aer:

3.1. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere de la cazane utilizând drept combustibil gaze naturale nu vor depăşi valorile limită preventivă de emisie stabilite prin Ordinul  nr.462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr.2, şi anume:

- pulberi					:     5 mg/mcN

- monoxid de carbon (CO)	: 100 mg/mcN

- oxizi de azot				: 350 mg/mcN la un conţinut de 3 % volum oxigen al efluentului gazos.

3.2. La limita incintei obiectivului nu este permisă sesizarea olfactivă a mirosurilor dezagreabile şi persistente;

Emisii în ape de suprafaţă

3.3. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele fecaloid-menajere şi  tehnologice epurate în râul Olt se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2005, respectiv Autorizaţia de Gospodărire a Apelor valabile şi anume:

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori max. admise |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dmc | 60 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/dmc | 25 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/dmc | 125 |
| Detergenţi sintetici | mg/dmc | 0,5 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/dmc | 3,0 |
| Reziduu filtrat la 105 C | mg/dmc | 2000 |
| Cloruri | mg/dmc | 500 |
| Fier total | mg/dmc | 5 |

3.4. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2005;

3.5. Caracteristicile nămolului stocat(depozitat temporar) în containere se vor încadra în valorile limită stabilite prin Ordinul M.M.G.A. și M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004, pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură și păstrate în dosarul de mediu al unității, respectiv în valori specifice în Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005, dacă nămolul deshidratat va fi eliminat prin depozitatre;

Nivelul de zgomot

3.6. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr. 1996/2-08 nu va depăşi valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 şi anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spaţiului funcţional al incintei industriale

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietăţii învecinate-clădire rezidenţială cu curte

L ech= 50 dB(A) măsurat la faţada clădirii rezidenţiale care este cea mai expusă acţiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială

III.MONITORIZAREA  MEDIULUI

1. Indicatorii  fizico-chimici,  bacteriologici şi  biologici emişi, emisii de  poluanţi,  frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- asigurarea auto-monitorizării este obligaţia titularului de activitate prin laborator propriu sau prin terţi,

- auto-monitorizarea se poate considera şi monitorizare de control în cazuri în care acestea sunt realizate prin laboratoare acreditate;

A. Pentru funcţionare în condiţii normală:

- Indicatori de calitate ai apelor uzate industriale epurate, evacuate în emisar (râul Olt), conform autorizației de gospodărire a apelor valabile:

| Indicatori de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pH | conf. autorizației GA | SR ISO 10523-97 |
| Materii în suspensie | conf. autorizației GA | STAS 6953-81 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | conf. autorizației GA | SR EN 1899-2/2002 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | conf. autorizației GA | SR ISO 6060-96 |
| Detergenţi sintetici | conf. autorizației GA | SR EN 903/2003 SR ISO 7875/2-1996 |
| Azot amoniacal (NH4+) | conf. autorizației GA | SR ISO 5664-2001 SR ISO 7150-1/2001 |
| Reziduu filtrat la 105 C | conf. autorizației GA | STAS9187-84 |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | conf. autorizației GA | SR 7587-96 |
| Cloruri | conf. autorizației GA | STAS 8663-70 |
| Fier total | conf. autorizației GA | SR ISO 6332-96 |

- secţiunea de control: conform autorizației de gospodărire a apelor valabile;

- măsurătorile vor fi efectuate prin laborator de specialitate acreditat RENAR

- rezultatele obţinute vor fi  păstrate în dosarul de mediu al unităţii

- Indicatorii prevăzuţi în acte normative pentru valorificare/eliminare a nămolului rezultat în instalaţii de epurare a apelor uzate : - înainte de transferarea ( livrarea) acestora de pe amplasament

B. În caz de accident/avarii sau reclamaţie, aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV.MODUL DE GOSPODARIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

1. Deşeurile produse:

- Deşeuri municipale amestecate (cod: 200301): cca. 310 mc/an;

- Deşeuri valorificabile:

- deșeuri materiale plastice(PET,PVC,PE,PC), cod deșeu: 15 01 02- 35 to/an

- deșeuri hârtie-carton, cod deșeu: 15 01 02-30 to/an

- deșeuri de sticlă , cod deșeu 15 01 07-40 to/an

- deșeuri metalice, cod deșeu 20 01 40-16 to/an

- deșeuri de lemn (paleți), cod deșeu 15 01 03-70 to/an

- anvelope scoase din uz, cod deșeu 16 01 03-0,82 to/an

- Nămol de la staţii de epurare (cod deşeu: 02 07 05): 5 to/an

- Deșeuri electrice și electronice (vitrine casate), cod deșeu 20 01 23*-9 to/an

- Tuburi fluorescente si alte deșeuri similare, cod deșeu 20 01 21*-0,10 to/an

- Deșeuri microbiologice generate de laboratorul unității, cod 18 01 03*-0,40 to/an

- Deșeuri de uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere, cod deșeu 13 02 05*-0,65 to/an

- Filtre de ulei, cod deșeu 16 01 07*-0,20 to/an

-deșeuri de tonere de imprimante , cod 08 03 18-0,09 to/an

-ambalaje plastice contaminate , cod 15.01.10*-0,70 to/an

-deșeu de adeziv și cleiuri , cod 08.04.09*-0,13 to/an

-deșeu de vehicule scoase din uz , cod 16.01.06-15 to/an

- Deşeurile colectate: idem pct. 1;

- Deşeurile stocate temporar:-nu este cazul

- Deşeurile valorificate:

- cele de tip metalic, PVC, PE şi hârtie-carton, cioburi de sticlă, sunt predate la operatori economici autorizate pentru valorificarea acestora;

- nămolul deshidratat, provenit de la staţia de epurare a apelor uzate, poate fi valorificat în agricultură dacă corespund prevederilor Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 344/2004, sau poate fi transportat de către un operator economic autorizat la instalaţii de coincinerare dacă corespunde prevederilor acestui tip de deşeu.

Pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către APM Harghita pe baza studiului agrochimic elaborat de OSPA.

- Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- deşeurile municipale amestecate vor fi transportate prin grija titularului de activitate de către o unitate economică de specialitate;

- deşeurile valorificabile vor fi transportate din grija titularului de activitate la unităţi economice autorizate în colectarea acestora de către unităţi autorizate în acest sens, în vederea valorificării;

- deşeurile periculoase vor fi transportate de către unităţi economice autorizate pentru colectarea şi transportul acestora în vederea incinerării.

- Modul de eliminare al deşeurilor:

- Deşeurile municipale amestecate vor fi eliminate de către operatori economici autorizaţi în acest sens prin depozitare.

- Nămolul deshidratat în cazul nevalorificării va fi eliminat prin depozitare cu respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 95/2005.

7.  Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Titularul activităţii va organiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 a HG nr. 856/2002.

8.  Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

- Ambalaje folosite: -butelii de sticlă 1.550.000 buc/an, preforme PET 76.600.000 buc/an, bidoane 18,9 l (reutilizabil)-3500 buc/an, capsule metalice 12.700.000 buc/an, capace 78.900.000 buc/an, etichete 93.500.000 buc/an, adeziv 8 to/an, folie termocontractibilă 340 to/an, folie extensibilă 85 to/an, separatoare carton 672.000 buc/an, navete 1.240.000 buc/an, racksuri PVC -2.000 buc/an, cutii carton 167.000 buc/an, paleţi de lemn 19.000 buc/an,

- Ambalaje rezultate:

- Ambalajele din material plastic a substanţelor utilizate la igienizare vor fi spălate şi predate ca deşeuri din plastic către operatori economici autorizaţi în colectarea acestora în vederea valorificării.

- Ambalajul cu conţinut de cerneală va fi returnat furnizorului în vederea refolosirii acestuia.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- Ambalajele utilizate vor fi comercializate împreună cu marfa.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, societatea are contract încheiat valabil cu S.C. Green Resources Management S.A. , Buzău

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantităţi):

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de risc | Fraza de pericol (conform Fise de securitate) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Sodă caustică | 17.000,00 | Kg/an | R34,R36,R35, | H314,H290,H315, H319 |
| Amestec | Clenebrite | 6.000,00 | Kg/an | R35,R34 | H314,H290, |
| Amestec | Acid clorhidric | 500,00 | Kg/an | R34, | H314,H290 |
| Amestec | Acidplus | 10.800,00 | Kg/an | R34,R23 | H314,H290,H331 |
| Amestec | Divosan Forte | 7.800,00 | Kg/an | R7,R35,R37,R20/21/22 | H314,H332,H302, H312,H335 |
| Amestec | Dicolube Sustain 3 | 6.000,00 | Kg/an | R48/50,R41,R50/51 | H373,H318,H410 |
| Amestec | Divosan Hypoclortite | 100,00 | Kg/an | R50-51,R34, | H290,H314,H410 |
| Amestec | Polypro | 380,00 | Kg/an | R34,R38,R36 | H314,H290,H315, H319 |
| Amestec | Bruspray Acid | 540,00 | Kg/an | R34, | H290,H314, |
| Amestec | Diverfoam Active | 800,00 | Kg/an | R34,R37,R50-53 | H314,H335,H410, H290 |
| Amestec | Suma Tab D4 tab | 100,00 | Kg/an | R22,R31,R36/37,R50/53 | H302,H319,H335, H400,H410 |
| Amestec | Divosan CD 7,5 | 360,00 | Kg/an | R21,R31,R50,R36/38 | H302,H310,H314, H400 |
| Amestec | Soft Care Des E Spray | 80,00 | Kg/an | R36,R67, | H225,H319,H336 |
| Amestec | Lerasept FP 408 | 1.950,00 | Kg/an | R 36,R67 | H226,H319,H336 |
| Amestec | Lerapur SR 115 | 1.300,00 | Kg/an | R35,R34,R36,R50 | H290,H314,H302, H318,H319,H400 |
| Amestec | Leraplex | 1.400,00 | Kg/an | R36,R41,R50 | H319,H318,H315, H400 |
| Amestec | Lerapur BR 301 | 1.250,00 | Kg/an | R38,R41,R52-53 | H315,H318,H412 |
| Amestec | Deptacid 202 | 1.900,00 | Kg/an | R25,R27,R34,R23 | H301,H310,H314, H331 |
| Amestec | Deptacid SM | 1.200,00 | Kg/an | R22,R34, R52-53, | H290,H302,H314, H412 |
| Amestec | Fabi Săpun lichid | 1.400,00 | Kg/an | R41,R50,R51-53,R38 | H318,H315,H400, H411 |

2. Modul de gospodărire:

- Substanţele periculoase sunt stocate în butelii PE (ambalaje originale) în depozit special amenajat în acest sens;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele toxice şi periculoase:

- Ambalajele substanţelor periculoase din PVC se spală şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi în valorificarea acestora.

- Ambalajele cu conţinut de substanţe periculoase vor fi redate furnizorilor în vederea refolosirii.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

-  Se vor respecta prevederile cuprinse în fişa tehnică de securitate.

- Depozitarea substanţelor toxice şi periculoase se realizează sub supraveghere şi în săli bine aerisite.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor  periculoase:

Titularul activităţii are obligaţia de a ţine evidenţa cantităţii de substanţe chimice toxice şi periculoase.

- In cazul survenirii unor avarii sau accidente titularul autorizaţiei este obligat să anunţe telefonic imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita  şi GNM Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita, să înainteze în termen de 8 ore de la producerea acestora un raport în care se vor specifica următoarele:

- locul în cadrul fluxului tehnologic unde s-a produs  avaria, accidentul

- ora producerii avariei, accidentului

- modul de intervenţie, conform planului de urgenţă internă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 49 alin (1) al Legii nr. 211/2011 va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent.

- Indicatori de calitate a apelor uzate epurate evacuate în râul Olt- va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent.

- Aplicații SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna, ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare.

Prezenta autorizație de mediu conține optsprezece(18) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV              		                ŞEF SERVICIU AAA

ing. DOMOKOS László József                                  ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT,

JÁNOSI Teréz Rozália