Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 7.610 / 13.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA VEȚEL, cu sediul în comuna Vețel, sat Vețel, str. M. Eminescu, nr. 256, județul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 7.610/25.08.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.06.2018, că proiectul “EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE VEȚEL, HEREPEIA ȘI LEȘNIC, COMUNA VEȚEL, JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Vețel, satele Vețel, Herepeia și Leșnic, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009

c).certificat de urbanism nr. 124 din 30.05.2017, emis de Consiliul Județean Hunedoara;

d).aviz de gospodărire a apelor nr. 314/05.10.2017, emis de A.B.A. Mureș.

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a. Mărimea proiectului

Proiectul își propune extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în comuna Vețel, localitățile Vețel, Herepeia și Leșnic, județul Hunedoara; lucrările propuse se vor executa în intravilanul și extravilanul comunei Vețel, pe domeniul public al comunei Vețel; sursa de apă: racord la magistrala Dn 500 OL Deva – CTE Mintia (apa potabilă provine din stația de tratare Sântămăria Orlea, respectiv din rezervorul 2x1000 mc Deva, prin aducțiunea Dn 1000 mm);

Lucrări propuse:

- Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă:

  - Pentru localitățile Vețel, Herepeia – rețea de distribuție din conducte PEHD Dn 63÷125 mm, cu lungimea totală de 3.840 m, 11 cămine de vane și 72 branșamente din conducte PEHD Dn 25÷32 mm, cu lungimea de 720 m;

  - Pentru localitatea Leșnic – rețea de distribuție din conducte PEHD Dn 63÷75 mm, cu lungimea totală de 1.780 m, 5 cămine de vane și 36 branșamente din conducte PEHD Dn 25÷32 mm, cu lungimea de 360 m.

- Extindere rețea de canalizare menajeră:

  - Pentru localitatea Vețel – rețea de canalizare în lungime totală de L= 5.117 m din care: conducte PVC, Dn 200 mm, cu lungimea 4.622 m și conducte PEHD Dn 110 mm, cu lungimea de 795 m, 72 racorduri și 147 cămine de vizitare;

  - Pentru localitatea Herepeia - rețea de canalizare în lungime totală de L= 2.375 m din care: conducte PVC, Dn 200 mm, cu lungimea 1.981 m și conducte PEHD Dn 110 mm, cu lungimea de 394 m, 36 racorduri și 60 cămine de vizitare;

  - Pentru localitatea Leșnic - rețea de canalizare în lungime totală de L= 1.021 m din care: conducte PVC, Dn 200 mm, cu lungimea 933 m și conducte PEHD Dn 110 mm, cu lungimea de 88 m, 12 racorduri și 30 cămine de vizitare;

- Lucrările de extindere a rețelei de distribuție a apei potabile, traversează umătoarele cursuri de apă:

  - Pârâul Herepeia o supratraversare  cu conductă PEHD Dn 110 mm, în localitatea Vețel – fixare de podeț existent;

  - Curs de apă necadastrat 2 supratraversări cu conductă PEHD Dn 63 mm și o supratraversare cu conductă PEHD Dn 90 mm, în localitatea Vețel – fixare de podeț existent și 3 supratraversări cu conductă PEHD Dn 63 mm, în localitatea Leșnic – fixare de podeț existent;

- Lucrările de extindere a rețelei de canalizare , traversează umătoarele cursuri de apă:

  - Pârâul Herepeia o subtraversare  cu conductă PVC Dn 200 mm și o supratraversare cu conductă PEHD Dn 75 mm/OL 177,8 mm, în localitatea Vețel;

  - Curs de apă necadastrat 2 subtraversări cu conductă PVC Dn 200, în localitatea Leșnic;

  - Curs de apă necadastrat o supratraversare cu conductă PEHD Dn 75mm/OL 177,8 mm, în localitatea Leșnic;

Organizarea de șantier va fi formată dintr-un container metalic, cabină WC ecologică și spațiu pentru depozitarea materialelor, se va amplasa pe un teren pus la dispoziție de Consiliul local al comunei Vețel, aferent fiecărei localități în care se vor executa lucrări - toate lucrările necesare organizării de șantier vor avea un caracter temporar, acestea vor fi dezafectate la finalizarea lucrărilor.

b. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale:

- în perioada de execuție a proiectului se vor utiliza agregate minerale, lemn și apă.

d. Producţia de deşeuri:

  - pe perioada executării proiectului se vor produce deșeuri specifice operațiunilor de construire: deșeuri inerte, deșeuri reciclabile (plastic, fier, etc., rezultate de la utilajele și mijloacele de transport), deșeuri menajere.

e.Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

  - pe perioada de execuţie a proiectului – impact redus – pot fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora; pot să apară concentrații mărite pe termen scurt al principalilor poluanți (pulberi, oxizi de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă; se poate amplifica zgomotul produs de utilajele care realizează investiția; solul poate fi afectat prin scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilaje și mijloacele de transport.

f. Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:

- redus - se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr.124/30.05.2017 emis de Consiliul Județean Hunedoara

Regimul juridic: imobilul (terenuri și construcții), sunt situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al statului și domeniului public al comunei Vețel;

Regimul economic: folosința actuală: terenuri agricole, traseu DN 7, străzi, drumuri de interes local, cu zonele de siguranță aferente.

Regimul tehnic:  Potrivit reglementărilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat, utilizări permise cu8 condiții: respectarea condițiilor privind monumentele istorice.

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul propus nu este situat în arie naturală protejată.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică – nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului (aria geografică şi numărul de persoane afectate): impactul implică terenul pe care se realizează investiția.

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului: redus, atât în perioada de construire a obiectivului, cât și în perioada de funcționare a acestuia.

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului și în perioada de funcționare a obiectivului

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;	b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate și prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 314 din 05.10.2017,  emis de A.B.A. Mureș;

d).La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

e).După finalizarea investiţiei, titularul de proiect/activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii;

f).Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

g).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare.

h).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

i).Titularul de proiect va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

j).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

k).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

l).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificărilo.;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de canalizare; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursurilor de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială. – se interzice executarea canalizării în sistem unitar; apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea separată de canalizare cu descărcare în emisarii din zonă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antreprenor, dotată corespunzător, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor; la finalizarea lucrărilor organizarea de șantier se va dezafecta și se va readuce terenul la starea inițială;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ȘEF SERVICIU

- Viorica Georgeta BARABAȘ                                                Avize, Acorduri, Autorizații

- Lucia Doina COSTINAȘ

- ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV