Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 553 / 23.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. - ST TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Piața Romanilor nr. 11, judeţul Timiș, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 553/23.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.03.2017, că proiectul “Retehnologizare stație 220/110 kV Hășdat”, propus a fi realizat în satul Hășdat, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a. Mărimea proiectului: proiectul se va realiza pe un teren situat în intravilanul municipiului Hunedoara, în satul Hășdat; terenul este proprietate a statului român și parțial a Municipiului Hunedoara, fiind concesionat de CNTEE Transelectrica S.A.

- Terenul are suprafața de 33695 mp, suprafața construită fiind de 5850 mp, din care 5400 mp construcții supraterane aferente instalațiilor tehnologice și 450 mp clădiri.

- Proiectul propune retehnologizarea stației electrice de transformare Hășdat, cu scoaterea simultană din funcțiune a ambelor stații componente (220 kV, respectiv 110 kV) după realizarea provizoratelor între linii, cu păstrarea distanțelor electrice și de protecție față de instalațiile sub tensiune și menținerea pe durata retehnologizării cel puțin a actualului grad de siguranță

- Proiectul prevede execuția etapizată a următoarele lucrări:

- Etapa I - Lucrări de provizorat pentru circuitele primare

  - Stația de 220 kV

    - Realizare LEA 220 kV Baru Mare - Peștiș - derivație LEA Oțelărie Hunedoara

    - Realizare LEA 220 kV Mintia - Retezat provizorat

  - Stația de 110 kV

    - Realizare LEA 110 kV Hațeg - Laminoare circ. 1 - derivație LEA 110 kV Hunedoara Oraș circ. 1

    - Realizare LEA 110 kV CFR Pui - Laminoare circ. 2 - derivație LEA 110 kV Hunedoara Oraș circ. 2

    - Realizare LEA 220 kV Călan - Ghelari provizorat

    - Realizare LEA 110 kV Peștiș - Teliuc - derivație LEA 110 kV Hunedoara Oxigen T1

- Etapa II  - Lucrări de dezafectare a instalațiilor existente și de realizare a instalațiilor noi

  - Dezafectarea stațiilor existente de 220 kV și 110 kV (parte primară, secundară și de construcții)

  - Demontarea accesoriilor aferente transformatoarelor (AT1 și AT2) existente, golirea acestora de ulei, extragerea de pe fundații și evacuarea lor din șantier

  - Reabilitarea blocului de comandă existent și a clădirilor de servicii proprii

  - Montarea noilor echipamente aferente serviciului central de comandă și serviciilor proprii de c.a. și c.c.

  - Amenajarea drumului de acces trailer din exteriorul stației

  - Realizarea părții constructive aferente stațiilor de 220 kV și 110 kV (amenajare teren și realizare fundații, cadre, suporți, drumuri interioare, canale de cabluri, etc.), cu excepția montării cadrelor dintre axele IV-VII/A1

  - Realizarea fundațiilor, cuvelor, căilor de rulare pentru noile unități de transformare

  - Descărcarea noilor unități de transformare în exteriorul stației, tragerea lor pe șine pe fundația proprie, fixarea roților și montarea accesoriilor

  - Montarea barelor flexibile de 110 kV și a acelor rigide de 220 kV

  - Echiparea noilor celule de 110 kV între axele 1-18/a1-f1

  - Echiparea noilor celule de 220 kV între axele I-IX/A1-C1, VII-IX/C1-h1

  - Montarea containerelor complet echipate și pozarea cablurilor de joasă tensiune

  - Realizarea racordurilor între bornele de 110 kV ale AT1 și AT2 și celulele aferente noi de 110 kV

- Etapa III - Lucrări de desființare a provizoratelor și de racordare a circuitelor la noile stații, inclusiv punerea în funcțiune a stației noi de 220/110 kV (lucrări desfășurate în 4 subetape)

- Stațiile de 220 kV și de110 kV vor conține întreruptoare cu izolație în hexafluorură de sulf (SF6).

- Echipamentele noi prevăzute de proiect nu conțin acid sulfuric sau uleiuri cu conținut de PCB.

- Pentru depozitarea echipamentului electroenergetic s-a prevăzut o platformă betonată; apele pluviale scurse de pe această platformă vor fi dirijate spre un separator de uleiuri, după care vor fi preluate de canalizarea interioară a stației.

- Proiectul prevede lucrări la instalațiile exterioare: instalații de iluminat; canalizarea apelor menajere și racordarea acesteia la sistemul public de canalizare a municipiului Hunedoara; canalizarea apelor pluviale

- Apele pluviale din cuvele transformatoarelor AT1 și AT2 sunt preluate de un separator de uleiuri, apele preepurate fiind dirijate spre canalizarea pluvială a stației.

- Sursa de siguranță pentru alimentarea cu energie a stației este constituită dintr-un grup Diesel cu pornire automată (putere nominală de 250 kVA) compus din: rezervor subteran de combustibil (cu pereți dubli), conducte și armături de închidere și reținere.

- Stația electrică Hășdat va fi prevăzută cu:

  - un sistem integrat de comandă, control, protecție și automatizare (SCCPA)

  - un sistem independent local de măsurare a energiei electrice de balanță (SCL)

  - un sistem independent local de telecontorizare a pieței angro de energie electrică, care se integrează la MMS (Metering Management System) OMEPA București (Operatorul de Măsurare a Energiei pe Piața Angro)

  - un sistem independent local care se integrează la SMCENEL (sistemul de monitorizare a calității energiei electrice) de la OMEPA București

- Organizarea de şantier:

- organizarea de șantier va fi realizată numai în incinta stației electrice

- pentru depozitarea echipamentului electroenergetic se va utiliza doar platforma betonată amenajată în acest sens

- se va utiliza calea de acces existentă

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

- Producţia de deşeuri: în perioada de execuție a proiectului se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor generate (inclusiv a solului contaminat rezultat din decopertări) şi se vor încheia contracte pentru colectarea/valorificarea/eliminarea acestora

Pe perioada de execuție a proiectului  se estimează generarea următoarelor cantități de deșeuri tehnologice (demontări/dezmembrări):

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod deșeu | Cantitate (tone) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de cupru | 17 04 01 | 8,633 | preluare de către operatori economici autorizați în vederea valorificării |
| 2 | deșeuri de aluminiu | 17 04 02 | 34,459 |  |
| 3 | deșeuri feroase | 17 04 06 | 333,03 |  |
| 4 | deșeuri de tablă silicioasă | 17 04 06 | 6,457 |  |
| 5 | ulei uzat | 17 09 03* | 134,11 |  |
| 6 | deșeuri de lemn | 17 02 01 | 53,10 |  |
| 7 | cabluri de cupru | 17 04 11 | 5,21 |  |
| 8 | cabluri de aluminiu | 17 04 11 | 1,542 |  |
| 9 | deșeuri de acumulatori | 16 06 05 | 5,0 |  |
| 10 | DEEE | 16 02 15* 16 02 16 | 0,84 |  |
| 11 | deșeuri metalice amestecate | 17 04 07 | 21,855 |  |
| 12 | deșeuri de beton | 17 01 01 | 4705 | preluare de către operatori economici autorizați în vederea eliminării |
| 13 | moloz (cărămidă) | 17 01 02 | 37,4 |  |
| 14 | deșeuri de izolatori ceramici | 17 06 04 | 0,273 |  |
| 15 | deșeuri de izolatori din sticlă | 17 06 04 | 0,25 |  |

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

În perioada de executare a proiectului:

- zgomot și emisii atmosferice de praf din operațiunile de demontare/dezafectare a elementelor de construcție și de încărcare/descărcare a materialelor/deșeurilor generate

- emisii de poluanți în apă și pe sol: scurgeri accidentale de uleiuri rezultate din procesul de recuperare a uleiurilor din echipamentele scoase din funcțiune

- emisii de poluanți atmosferici, scurgeri accidentale de combustibili/lubrifianți și zgomot de la autovehiculele și utilajele necesare realizării lucrărilor de retehnologizare

În perioada de exploatare a obiectivului:

- emisii de poluanți atmosferici: pierderi de SF6; gaze de ardere generate de grupul Diesel

- emisii de poluanți în apă: ape pluviale care antrenează scurgeri accidentale de uleiuri din echipamente

- emisii de poluanți pe sol: scurgeri accidentale de uleiuri din echipamente

- radiații ionizante și câmp electromagnetic

- Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: redus, în condițiile respectării tehnologiilor/tehnicilor de demontare/dezafectare/montaj a echipamentelor cu conținut de substanțe periculoase (uleiuri, SF6)

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea existentă a terenului:

- conform Certificatului de urbanism nr. 221 din 19.07.2016 emis de Primăria Municipiului Hunedoara, terenul este situat în intravilanul municipiului Hunedoara și este aferent stației de 220/110 kV Hășdat și drumului județean Hunedoara - Călan

  - Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede - nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică - nu este cazul

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul de persoane afectate - în interiorul incintei obiectivului

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului - redusă

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - perioada de executare a proiectului

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se va respecta proiectul tehnic propus care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentaţia depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

- Titularul de proiect va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul executării proiectului (inclusiv a ambalajelor provenite de la echipamentele noi) și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Titularul de proiect va respecta prevederile art. 19, alin. (3) din Legea nr. 211/2011, potrivit căruia ”Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Titularul de proiect/activitate va dimensiona, exploata şi întreţine corespunzător separatoarele de uleiuri în vederea asigurării parametrilor de calitate prevăzuţi de H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

- Titularul de proiect/activitate va respecta instrucțiunile de exploatare, mentenanță și monitorizare a rezervorului de combustibil lichid care deservește grupul Diesel, în vederea prevenirii și combaterii poluării accidentale cu produse petroliere a subsolului și a apelor freatice.

- Pentru întreruptoarele noi care vor conține ca mediu izolator hexafluorura de sulf, se vor respecta prevederile Regulamentului nr. 517/2014/UE privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului nr. 842/20026/CE. De asemenea, întreruptoarele vor avea un nivel ridicat de etanșeitate, astfel încât pierderile anuale să fie mai mici de 0,1%.

- Titularul de proiect/activitate va respecta în perioada de executare a proiectului și în perioada de exploatare a obiectivului prevederile Ordinului nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz și ale H.G. nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Planului de management de mediu (anexat documentației), alcătuit din Planul de reducere a impactului asupra mediului și Planul de monitorizare a mediului.

- Se vor lua măsurile preventive necesare şi se vor informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietăţii publice sau private pe timpul execuţiei proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului/activităţii.

- Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

- În timpul executării/funcționării obiectivului se va respecta legislaţia din domeniul protecţiei mediului, precum şi principiul abordării  integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

  - Protecţia factorului de mediu AER

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi în atmosferă

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate şi a motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor

- prevenirea emisiilor de praf în timpul lucrărilor de demontare/dezafectare a elementelor de construcție prin utilizarea unei instalații de stropire cu apă pulverizată și a tehnologiilor de hidromodelare

  - Protecţia factorului de mediu APĂ

- executarea lucrărilor de reamenajare a canalizării menajere, respectiv a canalizării apelor pluviale astfel încât să se asigure parametrii de calitate prevăzuţi de H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare

  - Protecţia factorului de mediu SOL

- depozitarea deşeurilor din demolări în mod controlat, în spaţii special amenajate

- delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările propuse prin proiect pentru a evita afectarea unor perimetre suplimentare

- repararea utilajelor şi schimburile de ulei la acestea nu se vor executa pe amplasament

- amenajarea unei zone de parcare pentru autovehiculele și utilajele implicate în lucrările propuse de proiect

- dotarea șantierului cu materiale absorbante pentru combaterea poluărilor accidentale cu combustibili/lubrifianți/uleiuri

- refacerea cadrului natural după finalizarea proiectului prin umplerea golurilor, nivelarea terenului și acoperirea cu iarbă, pentru evitarea degradării solului

  - Protecţia factorului de mediu AŞEZĂRI UMANE

- curățarea de pământ a roților autovehiculelor/utilajelor la ieșirea din șantier

- utilizarea unor echipamente și materiale care să asigure reducerea probabilității apariției perturbațiilor radio, TV și a descărcărilor Corona, asigurându-se astfel un nivel redus de zgomot

- montarea unor unități de transformare și a unui grup Diesel cu performanțe superioare în ceea ce privește nivelul de zgomot generat

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale STAS 10009-88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                 AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT,

Viorica TODEA