Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 826 / 25.03.2014

Revizuită la data de ………………………….

Ca urmare a solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 826/25.03.2014 adresate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu sediul în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 1764/02.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.05.2017, că proiectul “REPARAŢIA CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø 20” BOTORCA - ARAD (VEST I) ŞI Ø 20” COROI - MAŞLOC (VEST II), ZONA ZEICANI”, propus a fi realizat în comuna Sarmizegetusa, satul Zeicani, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza revizuirii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a)

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 13 din 03.02.2014 emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş

- Avizul nr. 5 din 26.07.2017 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

- Avizul nr. 10278/15.02.2017 al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Hunedoara - Ocolul Silvic Retezat

- Fișa tehnică de transmitere - defrișare nr. 11402/10.11.2016 emisă de Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Hunedoara - Ocolul Silvic Retezat

- Adresa nr. 11364/03.11.2016 pentru calculul garanției pentru Asociația Composesorală ”Nobil” Zeicani, pentru ocupare temporară, cu defrișarea vegetației forestiere

- Autorizație de construire nr. 35 din 25.05.2015 emisă de Consiliul Județean Hunedoara

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Mărimea proiectului:.

Proiectul prevede lucrări de punere în siguranţă a conductelor de transport gaze naturale Ø 20” Botorca - Arad (Vest I) şi Ø 20” Coroi - Maşloc (Vest II) prin lucrări de reparaţii conducte şi lucrări hidrotehnice, în trei zone situate pe teritoriul administrativ al comunei Sarmizegetusa, satul Zeicani. Zonele sunt situate în bazinul hidrografic al râului Mureş, pârâul Valea Talherului (curs de apă necadastrat), afluent stânga al pârâului Breazova (cadastrat).

Suprafaţa totală ocupată de proiect: 6881,2 mp, din care 6749,2 mp suprafaţa ocupată temporar de lucrări (zonele 1-3) şi 132 mp suprafaţa ocupată de lucrări hidrotehnice în albia pârâului Talher (zonele 2-3).

Revizuirea deciziei etapei de încadrare a fost solicitată ca urmare a necesității scoaterii din fondul forestier a unei suprafețe de teren de 3701,2 mp (1545,1 mp din zona 2 și 2156,1 mp din zona 2), pentru care Regia Națională a Pădurilor Romsilva, prin Direcția Silvică Hunedoara - Ocolul Silvic Retezat a emis Avizul nr. 10278/15.02.2017.

Coordonate Stereo pentru terenurile supuse defrișării vegetației forestiere:

| Puncte | x | y | Puncte | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u.a. 70A | u.a. 74M |
| 1 | 447809,228 | 319724,040 | 1 | 447838,8 | 319049,6 |
| 2 | 447802,819 | 319691,355 | 2 | 447823,2 | 319000,4 |
| 3 | 447798,057 | 319643,995 | 3 | 447815,8 | 319818 |
| 4 | 447796,995 | 319621,029 | 4 | 447809,6 | 318964,8 |
| 5 | 447785,007 | 319622,750 | 5 | 447808,5 | 318954,2 |
| 6 | 447788,585 | 319640,802 | 6 | 447808,8 | 318944,6 |
| 7 | 447794,649 | 319671,402 | 7 | 447808,9 | 318942,8 |
| 8 | 447792,245 | 319675,143 | 8 | 447809,7 | 318929,4 |
| 9 | 447787,316 | 319674,881 | 9 | 447809,6 | 318927,9 |
| 10 | 447785,366 | 319671,089 | 10 | 447801,6 | 318928,5 |
| 11 | 447779,586 | 319674,061 | 11 | 447795,5 | 318955,1 |
| 12 | 447780,712 | 319676,253 | 12 | 447802,5 | 318982,1 |
| 13 | 447780,550 | 319679,587 | 13 | 447810,9 | 318999,3 |
| 14 | 447781,045 | 319679,602 | 14 | 447819,7 | 319016,2 |
| 15 | 447780,639 | 319687,567 | 15 | 447820,4 | 319019 |
| 16 | 447791,973 | 319688,145 | 16 | 447822 | 319022,2 |
| 17 | 447790,412 | 319699,910 | 17 | 447834 | 319051,6 |
| 18 | 447797,036 | 319700,789 |  |  |  |
| 19 | 447797,558 | 319690,102 |  |  |  |
| 20 | 447798,377 | 319690,102 |  |  |  |
| 21 | 447805,837 | 319724,296 |  |  |  |
| u.a. 74A | u.a. 70M1 |
| 1 | 447819,7 | 319016,2 | 1 | 447809,228 | 319724,040 |
| 2 | 447820,4 | 319019 | 2 | 447802,819 | 319691,355 |
| 3 | 447816,6 | 319011,2 | 3 | 447799,373 | 319657,087 |
| 4 | 447805,7 | 319014,3 | 4 | 447798,057 | 319643,995 |
| 5 | 447802,1 | 319001,8 | 5 | 447796,995 | 319621,294 |
| 6 | 447810,8 | 318999,3 | 6 | 447799,614 | 319620,653 |
| 7 | 447803,4 | 318985,3 | 7 | 447804,568 | 319664,990 |
| 8 | 447802,5 | 318982,1 | 8 | 447817,073 | 319723,447 |
| 9 | 447810,9 | 318999,3 |  |  |  |
| 10 | 447797,6 | 318967,4 |  |  |  |
| 11 | 447795,7 | 318956,3 |  |  |  |
| 12 | 447795,8 | 318956,3 |  |  |  |

Zona 1 - se află în extravilanul localităţii Zeicani, la ieşirea de pe terenul proprietate privată a domnului Popescu Ioan şi intrarea pe terenul încadrat la categoria păşune administrat de Asociaţia Composesorală Sătească Zeicani. Suprafaţă totală zona 1: 3.180 mp.

Coordonate Stereo 70 pentru reper:

| Nr. reper | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 (borna beton) | 447458,096 | 321945,916 | 592,73 |
| R2 (țăruș lemn) | 447476,134 | 322048,063 | 577,50 |

Lucrări care se vor desfăşura: refacerea izolaţiei anticorozive pe lungimea de 33 m pe conducta Vest I şi pe 50 m pe conducta Vest II; lucrări de amenajare a terenului pentru asigurarea stabilității în zona afectată de eroziuni.

Zona 2 - se află în extravilanul localităţii Zeicani; accesul se face pe lângă Valea Talherului, pe un drum de exploatare forestieră încadrat la categoria silvic, administrat de Asociaţia Composesorală Sătească Zeicani. Suprafaţă totală zona 2: 1545,1 mp.

Coordonate Stereo 70 pentru lucrările proiectate în zona 2:

| Nr. crt. | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Apărare de mal stâng din gabioane, L = 22,0 m |
| 1 | 447797,261 | 319675,657 | 610,20 |
| 2 | 447796,178 | 319677,338 | 610,20 |
| 3 | 447796,130 | 319678,337 | 609,60 |
| 4 | 447795,155 | 319698,313 | 609,16 |
| Apărare de mal drept din gabioane, L = 10,0 m |
| 5 | 447782,279 | 319674,926 | 610,20 |
| 6 | 447783,194 | 319676,705 | 610,20 |
| 7 | 447783,145 | 319677,703 | 609,60 |
| 8 | 447782,755 | 319685,694 | 609,53 |
| Prag de fund din gabioane |
| 9 | 447794,680 | 319677,265 | 608,70 (pe deversor mal stâng) |
| 10 | 447784,692 | 319676,778 | 608,70 (pe deversor mal drept) |
| 11 | 447793,340 | 319684,208 | 608,10 (pe radier) |
| 12 | 447785,350 | 319683,818 | 608,10 (pe radier) |
| Coordonate Stereo 70 pentru puncte de stație determinate prin Metoda Rompos RTK |
| Stație 1 | 447810,238 | 319714,537 | 610,05 |
| Stație 2 | 447799,939 | 319649,202 | 611,83 |
| Stație 3 | 447798,083 | 319678,104 | 609,68 |

Lucrări care se vor desfăşura: refacerea izolaţiei anticorozive pe lungimea de 50 m pe conducta Vest I şi lucrări de înlocuire a conductei pe o lungime de 50 m pe conducta Vest II; lucrări hidrotehnice: apărări de mal şi prag de fund din gabioane la traversarea pârâului Talher cu cele două conducte.

Zona 3 - se află în extravilanul localităţii Zeicani, la 700 m de intrarea în zona 2, pe DN68 înspre Bucova; terenul este încadrat la categoria silvic şi este administrat de Asociaţia Composesorală Sătească Zeicani. Suprafaţă totală zona 3: 2156,1 mp.

Coordonate Stereo 70 pentru lucrările proiectate în zona 3:

| Nr. crt. | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Apărare de mal stâng din gabioane, L = 8,0 m |
| 1 | 447815,407 | 319001,073 | 637,36 |
| 2 | 447817,644 | 319008,808 | 637,36 |
| Apărare de mal drept din gabioane, L = 8,0 m |
| 3 | 447804,852 | 319004,186 | 637,36 |
| 4 | 447807,079 | 319011,870 | 637,36 |
| Prag de fund din gabioane |
| 5 | 447813,687 | 319000,530 | 636,36 (cota deversor) |
| 6 | 447806,004 | 319002,757 | 636,36 (cota deversor) |
| 7 | 447809,470 | 319011,123 | 635,36 (cota radier) |
| 8 | 447815,233 | 319009,452 | 635,36 (cota radier) |
| Coordonate Stereo 70 pentru puncte de stație determinate prin Metoda Rompos RTK |
| Stație 1 | 447842,265 | 319071,175 | 637,960 |
| Stație 2 | 447815,611 | 318998,676 | 638,000 |
| Stație 3 | 447803,021 | 318958,642 | 640,070 |

Lucrări care se vor desfăşura: refacerea izolaţiei anticorozive pe lungimea de 50 m pe conducta Vest I şi lucrări de înlocuire a conductei pe o lungime de 72 m pe conducta Vest II; lucrări hidrotehnice: apărări de mal şi prag de fund din gabioane la traversarea pârâului Talher cu cele două conducte.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări la suprafața amprizei:

- defrișări (scoatere temporară din fondul forestier a unei suprafețe de 3701,2 mp, necesară pentru realizarea lucrărilor din zonele 2 și 3)

- curățarea terenului

- decaparea și depozitarea pământului vegetal (pământul din săpături va fi utilizat la realizarea umpluturii între cele două maluri, la lucrările de apărare de mal din zonele 2 și 3 și la sistematizarea albiei pârâului Talher)

- demolarea construcțiilor existente, dacă este cazul

- înlăturarea corpurilor și materialelor aduse de apă

- Lucrările se vor realiza în 2 etape pentru fiecare zonă în parte:

Etapa I. Se vor executa lucrările de reparaţii la conducte, repararea defectelor existente şi refacerea subtraversărilor cursului de apă

Refacerea izolaţiei anticorozive va cuprinde următoarele lucrări: decopertarea conductei prin executarea manuală a unui şanţ cu secţiunea trapez; sprijinirea conductei cu saci de nisip sau picioare din pământ; curăţarea izolaţiei vechi; sablarea conductei; refacerea izolaţiei; copertarea conductei; refacerea terenului la categoria de folosinţă iniţială.

Înlocuirea segmentelor de conducte va cuprinde următoarele lucrări: decopertarea conductelor prin executarea manuală a unui şanţ cu secţiunea trapez; sprijinirea conductei cu saci de nisip sau picioare din pământ; înlocuirea conductei vechi cu conducta nouă; copertarea conductei; refacerea terenului la categoria de folosinţă iniţială. Conductele noi sunt preizolate, izolaţia îmbinărilor executându-se cu manşoane termocontractile.

Suprafaţa ce urmează a fi stabilizată în zona 1 este de cca. 0,3 ha, fiind afectată de excesul de umiditate, în special în perioadele cu precipitaţii abundente.

Etapa II. Se vor executa lucrările hidrotehnice

Structura apărării de mal se execută din gabioane, suprafeţele orizontale şi verticale dinspre albie acoperindu-se cu beton armat.

Pragul de fund se execută din gabioane între apărările de mal din următoarele elemente constitutive: deversor, aripi laterale, radier şi pinten aval.

Materiale utilizate: oţel beton, plasă din sârmă galvanizată, piatră brută şi bolovani de râu

- Organizarea de şantier:

- se vor amenaja 3 platforme împrejmuite, cu suprafaţa de 400 mp, câte una pentru fiecare zonă de lucru; pe aceste spaţii executantul lucrărilor va amenaja un depozit pentru materiale, o zonă de parcare pentru utilaje şi autovehicule şi o baracă

- nu se vor realiza drumuri de acces noi, ci se va utiliza accesul la punctele de lucru pe drumurile de exploatare existente

- la sfârşitul lucrărilor, executantul va dezafecta zona organizării de şantier, aducând terenul la categoria de folosinţă iniţială

- organizarea de șantier va fi dotată cu toalete ecologice

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale: piatră de carieră, bolovani de râu

- Producţia de deşeuri: pe parcursul lucrărilor se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor; gestionarea deşeurilor produse (deşeuri metalice, deşeuri menajere, material izolant uzat, anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc) se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Surse de poluare a apelor pârâului Valea Talherului: antrenarea fragmentelor de sol rezultate în urma săpării şanţului de fundare şi a digului de protecţie; scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi

Surse de poluare a aerului: gazele de ardere provenite de la motoarele utilajelor grele

Surse de poluare a solului: depozitarea necontrolată a deşeurilor generate; scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi

Surse de zgomot şi vibraţii: utilajele utilizate la realizarea lucrărilor

- Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: redus, în timpul executării lucrărilor vor putea apărea pierderi accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la autovehicule sau de la utilajele specifice

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 207 din 07.11.2013 emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, folosinţa actuală a terenului este cea de traseu al conductei de gaz, terenuri arabile, păşuni, păduri

  - Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: în zona 1 terenul este încadrat parţial la categoria păşune, iar în zonele 2 şi 3 terenul este încadrat la categoria silvic

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede - în zonele 2 şi 3 lucrările hidrotehnice se execută pe pârâul Valea Talherului (curs de apă necadastrat), afluent stânga al pârâului Breazova (cadastrat)

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - în zonele 2 şi 3 lucrările se execută pe terenuri încadrate la categoria silvic

- parcurile şi rezervaţiile naturale - cele trei zone propuse pentru executarea lucrărilor  sunt situate în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - zonele 2 şi 3 sunt incluse  în ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică - nu este cazul

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul de persoane afectate - proiectul se va executa pe o suprafață de teren de 6881,2 mp, situată în extravilanul localității Zeicani

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului - impact redus asupra apelor și solului; riscul potenţial de poluare a apelor de suprafaţă şi a solului este dat de scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi provenite de la autovehiculele şi de la utilajele specifice şi de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor generate

Se estimează că impactul asupra ariei protejate ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat este nesemnificativ, datorită următoarelor aspecte:

- lucrările propuse prin proiect nu vor produce modificări fizice semnificative ale ariei naturale protejate de interes comunitar

- nu vor fi afectate zone de hrănire / reproducere / migrație ale speciilor de interes comunitar

- nu se va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a habitatelor de interes comunitar

- nu se vor produce izolări reproductive asupra unor specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția habitatelor de interes comunitar

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de desfăşurare a lucrărilor hidrotehnice şi de reparaţii

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta proiectul tehnic propus şi prevederile actelor de reglementare emise de alte autorităţi

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentaţia depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului

- Se vor lua măsurile preventive necesare şi se vor informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietăţii publice sau private pe timpul execuţiei proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului.

- Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Titularul de proiect are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- La finalizarea lucrărilor, terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială.

- În timpul lucrărilor de execuţie a proiectului se va respecta legislaţia din domeniul protecţiei mediului, precum şi principiul abordării  integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

  - Protecţia factorului de mediu APĂ

- repararea utilajelor, alimentarea cu combustibil şi schimburile de ulei nu se vor executa pe amplasament

- configuraţia albiei şi a malurilor nu va fi modificată, menţinându-se albia iniţială

- respectarea cerințelor Avizului de gospodărire a apelor nr. 13 din 03.02.2014 emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş

  - Protecţia factorului de mediu AER

- folosirea de utilaje verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi în atmosferă

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate

  - Protecţia factorului de mediu SOL

- depozitarea deşeurilor generate în mod controlat, în spaţii special amenajate

- solul fertil va fi depozitat separat de pământul rezultat din săpături; stratul vegetal va fi decopertat şi depozitat, iar la încheierea lucrărilor se va utiliza la recopertare

- repararea utilajelor, alimentarea cu combustibil şi schimburile de ulei nu se vor executa pe amplasament

  - Protecţia factorului de mediu BIODIVERSITATE

- pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect se vor utiliza suprafețe minime de teren și se vor evita pe cât posibil zonele împădurite

- limitarea accesului personalului în împrejurimile zonelor destinate lucrărilor propuse  prin proiect

- limitarea utilizării utilajelor strict în orele de program stabilite, pentru a nu deranja fauna locală (mamifere, amfibieni, nevertebrate) și pentru a-i permite acesteia să se retragă spre terenurile din vecinătate unde regăsesc habitate mai liniștite

- amplasarea organizărilor de șantier în zonele strict delimitate prin proiect

- marcarea fronturilor de lucru

- utilizarea de utilaje și echipamente care produc niveluri de zgomot lși vibrații cât mai scăzute, astfel încât speciile de faună să nu fie afectate

- se va evita introducerea de specii alohtone, preferându-se speciile native de arbori, arbuști și specii ierbivore

- nu se vor executa drumuri noi, utilizându-se drumurile forestiere existente

- nu se va interveni asupra vegetației din vecinătatea zonelor în care sunt propuse lucrările proiectului

- nu se vor tăia arborii în care sunt identificate cuiburi de păsări

- nu se vor stoca/transporta/manipula/produce substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau speciile de interes comunitar

- nu se vor depozita deșeuri menajere în zonele vizate de proiect, astfel încât speciile de mamifere să nu fie atrase de posibilele surse de hrană

- dacă în frontul de lucru se constată prezența unor exemplare de amfibieni și/sau reptile protejate, acestea vor fi relocate în habitate potrivite, departe de eventualele surse de impact produs în perioada de execuție a proiectului

- nu se vor introduce și/sau elibera accidental și/sau intenționat animale domestice în interiorul ariei naturale protejate

- nu se vor răni sau bracona speciile de faună și nu se vor colecta sau utiliza resursele naturale din aria naturală protejată

- lucrările propuse de proiect nu vor afecta direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere, odihnă sau migrare a speciilor protejate

  - Protecţia factorului de mediu AŞEZĂRI UMANE

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumul de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestora să le fie asociate niveluri care se încadrează în limitele impuse de STAS 10009/1988 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- traficul greu prin localităţi se va efectua cu reducerea vitezei de deplasare la maxim 30 km/oră

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                 AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT,

Viorica TODEA