Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr.  8.272 / 18.03.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BERIU, cu sediul în comuna Beriu, satul Beriu, nr. 131, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 8.272 din 16.10.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.11.2014, că proiectul “CANALIZAREA SATELOR BERIU, CĂSTĂU, SIBIȘEL, SERECA, ORĂȘTIOARA DE JOS” propus a fi amplasat comuna Beriu, satele: Beriu, Căstău, Sibișel, Sereca, Orăștioara de Jos judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

Caracteristicile proiectului

Proiectul își propune realizarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare în comuna Beriu, satele: Beriu, Căstău, Sibișel, Sereca, Orăștioara de Jos, jud. Hunedoara.

a).mărimea proiectului:

Lucrări propuse:

- Rețea de canalizare menajeră cu lungimea totală de L=32.655 m, alcătuită din tuburi PVC 100, SN4 și anume: conductă PVC, Dn 250 mm, pe lungimea de L=30.922 m, conductă PE, Dn 63 mm, pe lungimea de L=1.733 m; pe lungimea conductei vor fi amplasate 765 cămine de vizitare din beton și 12 stații de pompare;

În localitatea Beriu vor fi amplasate 5 stații de pompare ape uzate si anume:

  - SP2 – echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,2 l/s, H=8 mCA, amplasată lângă acostamentul drumului județean;

  - SP3 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 131 – C 132, conducta de refulare cu lungimea de L=32 m;

  - SP4 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=1,5 l/s, H=6 mCA, amplasată între căminele C 214 – C 215, conducta de refulare cu lungimea de L=32 m;

  - SP5 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=3,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 275 – C 276, pe drumul de exploatație agricolă între localitățile Beriu și Căstău,  conducta de refulare cu lungimea de L=492 m din PE80, Dn 63 mm;

  - SP6 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=3,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 278 – C 279, pe acostamentul drumului județean între localitățile Beriu și Căstău,  conducta de refulare cu lungimea de L=522 m din PE80, Dn 63 mm;

În localitatea Căstău  vor fi amplasate 3 stații de pompare ape uzate si anume:

- SP7 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 348 – C 347, în localitatea Căstău,  conducta de refulare cu lungimea de L=27 m din PE80, Dn 63 mm;

- SP8 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 378 – C 381, în localitatea Căstău,  conducta de refulare cu lungimea de L=27 m din PE80, Dn 63 mm;

- SP9 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 399 – C 400, în localitatea Căstău,  conducta de refulare cu lungimea de L=37 m din PE80, Dn 63 mm;

În localitatea Sibișel  vor fi amplasate 3 stații de pompare ape uzate si anume:

- SP10 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 511 – C 512, în localitatea Sibișel,  conducta de refulare cu lungimea de L=27 m din PE80, Dn 63 mm;

- SP11 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 720 – C 421, în localitatea Sibișel,  conducta de refulare cu lungimea de L=32 m din PE80, Dn 63 mm;

- SP12 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,5 l/s, H=8 mCA, amplasată între căminele C 457 – C 458, în localitatea Sibișel,  conducta de refulare cu lungimea de L=32 m din PE80, Dn 63 mm;

Stațiile de pompare vor fi tip cheson din beton armat.

În localitatea Orăștioara de Jos  va fi amplasată o stație de pompare ape uzate si anume:

SP1 - echipată cu 2 pompe submersibile (1A+1R) fiecare de Q=2,0 l/s, H=6 mCA, amplasată între căminele C 21 – C 29, în localitatea Orăștioara de Jos,  conducta de refulare cu lungimea de L=50 m din PE80, Dn 63 mm; Stația de pompare va fi tip cheson din beton armat.

- Stația de epurare va fi amplasată în extravilanul localității Căstău, pe malul stâng al râului Sibișel.

Amplasament:coordonate STEREO 70

| Nr. pct. | X(Nord) | Y(EST) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 360854,361 | 481338,588 |
| 2. | 360906,831 | 481921,526 |
| 3. | 360843,559 | 481898,216 |
| 4. | 360883,01 | 481891,42 |

- Stația de epurare mecano-biologică cu nămol activ (nitrificare – denitrificare), dimensionată pentru o încărcare organică corespondentă la 4.276 E.L. și o încărcare hidraulică  Quzatzimax.=505 mc/zi.

  - Treapta mecanică: dimensionată pentru Qorarmax.=27,34 mc/h = 7,59 l/s;

  - Treaptă biologică: dimensionată hidraulic pentru preluarea unui debit total maxim Qzimax.=505,0 mc/zi = 5,84 l/s; treapta biologică va cuprinde 7 reactoare SBR., evacuarea apelor epurate în Pârâul Sibișel.

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale –apa;

d).producţia de deşeuri – nu este cazul;

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 72 din 05.06.2014 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic: imobilul (teren și construcții) este situat în intravilan și extravilan, aparține domeniului public al comunei Beriu;

Regimul economic: folosinţa actuală: zonă căi de comunicație rutieră, arabil; destinația stabilită este: zonă căi de comunicație rutieră și zonă agricolă.

Regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a Regulamentului  Local de Urbanism aferent P.U.G aprobat utilizări permise a se executa: lucrări specifice domeniului agricol, construcții și amenajări specifice căilor de comunicații.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  nu este cazul;

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c). Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de conduțiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- instituirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005 pentru stația de epurare;

- înainte de descărcarea apei uzate în canalizarea comunei Beriu, calitatea apei uzate se va încadra în limitele impuse de operatorul canalizării și a operatorului stației de epurare din comuna Beriu și condițiile tehnice impuse de aceștia;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

- amenajarea unei platform betonate și acoperite pentru depozitarea temporară a nămolului deshidratat rezultat din epurarea apelor uzate menajere;

- materialele de construcţii (deşeuri inerte - betoane, moloz) rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor elimina  prin grija antreprenorului în locuri indicate de primaria comunei Beriu

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, într-o incintă inchisă, iluminată pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                                  Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV