Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 1.902 / 11.04.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MĂRTINEȘTI, cu sediul în comuna Mărtinești, sat Mărtinești, str. Principală, nr. 15, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 1.902 din 02.03.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2016, că proiectul “EXTINDERE REȚEA APĂ ÎN SATELE COMUNEI MĂRTINEȘTI DIN SURSA SIBIȘEL, REZERVORUL TURDAȘ, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în satele: Turmaș, Mărtinești, Tămășasa, Dâncu Mic și Dâncu Mare, comuna Turdaș, comuna Turdaș, satul Turdaș, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) –Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto și pct. 13, lit. a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute la anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificatul de urbanism nr. 164/21.09.2016, emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).aviz de gospodărire a apelor nr. 54/29.02.2016, emis de A.B.A. Mureș.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Scopul lucrărilor este de a asigura alimentarea cu apă a sistemului centralizat existent din rețeaua de apă a comunei Turdaș, care este branșată la rețeaua de apă a municipiului Orăștie (operator de apă – S.C. Activitatea Goscom S.A. Orăștie); sistemul de alimentare cu apă existent în localitățile comunei Mărtinești se va racorda la rezervorul de înmagazinare existent în localitatea Turdaș.

Lucrări propuse:

Conductă de racord la rezervorul de 500 mc (A-SP1) – se va executa din țeavă de PEHD Pn 10 bar De 125 mm, L=10 m, care face legătura între rezervorul de înmagazinare de 500 mc din localitatea Turdaș și stația de pompare proiectată SP1 – înainte de intrarea în stația de pompare se va monta un aparat de măsură a debitelor distribuite în localitățile comunei Mărtinești,

Conductă de refulare de la SP1 până la ramificația spre satul Turmaș (SP1 –B)– se va executa din țeavă de PEHD Pn 10 bar De 125 mm, L=10 m, care va face legătura între stația de pompare SP1 și punctul B în care conducta se ramifică (o ramură pleacă spre satul Turmaș și o ramură pleacă spre satul Mărtinești) – în punctul de ramificare se va monta un reductor de presiune care se va racorda la conductele existente, respectiv tronson B-C(SP3) spre satul Turmaș și tronson B-SP2 spre satul Mărtinești);

Conductă de refulare de la SP3© până la ramificația din satul Tămășasa – se va executa din țeavă de PEHD De 110 mm, L=1.872 m și va face legătura între conducta existentă în satul Turmaș (C - unde se va amplasa stația de repompare SP3) și punctul de ramificație al conductei din satul Tămășasa (D);

Conductă de refulare de la ramificația din satul Tămășasa până la conducta existentă în satul Tămășasa € - se va executa din țeavă PEHD Pn 6 bar De 110 mm, L=78 m și va face legătura între punctul de ramificație din satul Tămășasa (D)și conducta existentă în satul Tămășasa(E);

Conductă de refulare de la ramificația din satul Tămășasa (D) până la ramificația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) – se va executa din țeavă PEHD Pn 6 bar De 110 mm, L= 2.572 m și va face legătura între punctul de ramifuicație din satul Tămășasa (D) și ramificație dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F);

Conductă de refulare de la ramificația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F)și conducta existentă în satul Dâncu Mic (F’) – se va executa din țeavă de PEHD Pn 6 bar De 110 mm, L=745 m și va face legătura între ramiifcația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) și conducta existentă în satul Dâncu Mic (F’);

Conductă de refulare de la ramificație dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) și conducta existentă în satul Dâncu Mic (F’) – se va executa din țeavă De PEHD Pn 6 bar, De 110 mm, L= 745 m și va face legătura între ramificația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) și conducta existentă în satul Dâncu Mic (F’);

Conductă de refulare de la ramificația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) și conducta existentă în satul Dâncu Mare (G) – se va executa din țeavă de PEHD Pn 6 bar De 110 mm, L=745 m și va face =legătura între ramificația dintre satele Dâncu Mic și Dâncu Mare (F) și conducta existentă în satul Dâncu Mare (G);

Stația de pompare (SP1)  va fi echipată cu (1A+1R) pompe (Q=4,63 l/s; H=60 mCA) și va fi amplasată în aceeași incintă cu rezervorul de înmagazinare din satul Turdaș, comuna Turdaș;

Stația de repompare (SP2) va fi echipată cu (1A+1R) POMPE (Q=2,06l/s, H=60 mCA) și va fi amplasată pe conducta existentă care pornește din punctul de ramificație B spre satul Mărtinești și alimentează satele Mărtinești și Jeledinți – prevăzută cu stație de reclorinare a apei;

Stația de repompare (SP3) va fi echipată cu (1A+1R) pompe (Q=4,63 l/s; H=60 mCA) și va fi amplasată în punctul C pe conducta existentă în satul Turmaș  - prevăzută cu instalație de reclorinare a apei.

25 subtraversări  - cursuri de apă nepermanente

1 subtraversare – pârâul Turdaș

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – nisip, pietriș;

d).producţia de deşeuri – nu este cazul;

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 164 din 21.09.2015 emis de Consiliul județean Hunedoara

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții ) situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al comunelor Mărtinești și Turdaș și proprietarilor privați;

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilelor: zonă căi de comunicație rutieră, teren arabil; destinația stabilită este: zonă căi de comunicație rutieră, zonă agricolă

Regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și ale reglementărilor din Regulamentele locale de urbanism aferente Planurilor urbanistice generale, utilizări permise: lucrări specifice căilor de comunicații rutiere, amplasarea de rețele tehnico-edilitare, lucrări specifice domeniului agricol.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -

obiectivul nu este situat în arie naturală protejată.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condiților impuse prin Avizul de gospiodărire a apelor nr. 54 din 29.02.2016, emis de A.B.A. Mureș;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu  respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deșeurilor.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, într-o incintă inchisă, iluminată pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV