Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

307/29.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA RAPOLTU MARE, cu sediul în comuna Rapoltu Mare, sat Rapoltu Mare, nr. 67, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 307 din 12.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.03.2017, că proiectul “EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ DIN SATUL PRICAZ, COMUNA TURDAȘ, PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI RAPOLTU MARE, SATELE RAPOLTU MARE, BOBÂLNA, BOIU ȘI FOLT, CU SUBTRAVERSAREA RÂULUI MUREȘ, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi realizat în comuna Rapoltu Mare, satele: Rapoltu Mare, Bobâlna, Boiu și Folt și comuna Turdaș, satul Pricaz, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto și și pct. 13, lit. a)  - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificat de urbanism nr. 16/15.02.2016 emis de Consiliul Județean Hunedoara;

d).Aviz de gospodărie  a apelor nr. 13/23.03.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d).Aviz nr. 9/20.02.2017, emis de S.C. EPMC Consulting S.R.L.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Proiectul își propune preluarea debitului de apă necesar alimentării cu apă a celor patru localități: Rapoltu Mare, Bobâlna, Boiu și Folt din comuna Rapoltu Mare, din conducta existentă (PEHD Dn 110 mm) în localitatea Pricaz, conductă care face parte din sistemul de alimentare cu apă a comunei Turdaș, ce deservește localitățile Turdaș, Pricaz, Spini și Rîpaș și care este branșat la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Orăștie.

Lucrări propuse:

- Conductă de aducțiune, în lungime de 3.140 m, alcătuită din țeavă PEHD Dn 110 mm; conducta proiectată se racordează la rețeaua de distribuție din localitatea Pricaz, în dreptul bisericii și urmărește aliniamentul drumului județean DJ 707L, subtraversează pasajul autostrăzii A1, apoi urmează aliniamentul drumului comunal DC 1557; conducta subtraversează râul Mureș și digurile de pe ambele maluri ale râului Mureș, după care urmărește aliniamentul drumului comunal DC 40E până la intersecția cu DJ 107A, iar apoi subtraversează DJ 107A și se racordează la conducta de aducțiune a sistemului de alimentare cu apă al comunei Rapoltu Mare din sursa subterană proprie, în dreptul intersecției cu DC 40E.

- Pe traseul conductei sunt prevăzute 3 cămine cu vane din beton armat monolit, echipate cu capace carosabile;

- Traversarea râului Mureș  - se realizează în dreptul localității Folt și implică și traversarea digurilor de apărare împotriva inundațiilor de pe ambele maluri ale râului Mureș, subtraversarea râului Mureș se execută prin foraj dirijat.

b).cumularea cu alte proiecte –nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – se folosesc resurse naturale din zona lucrărilor

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri (deșeuri din construcții, deșeuri menajere, etc.)

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale  mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 16/15.02.2016 emis de Consiliul Județean Hunedoara

Regimul juridic:imobilele (teren și construcții) sunt situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al județului  și domeniul public al comunelor Rapoltu Mare și Turdaș.

Regimul economic: folosinţa actuală: zonă căi de comunicații, rețele, utilități, albia minoră a râului Mureș în comuna Turdaș și pășune, zonă de protecție a drumului DC 40E – satul Folt în comuna Rapoltu Mare.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și ale reglementărilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat, utilizări permise: conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Rapoltu Mare: lucrări de dezvoltare a infrastructurii rețelelor de utilități publice, construcții și instalații specifice, lucrări de reparații și întreținere a acestor construcții și instalații, lucrări pentru asigurarea utilităților, realizarea de alei carosabile și pietonale, amenajare zone verzi și conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Turdaș.: zonă căi de comunicație rutieră.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  proiectul propus  este situat parțial în Piemontul Munților Metaliferi – Vințu, ROSPA 0139.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condiților impuse prin Avizul de gospiodărire a apelor nr. 13 din 23.03.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d) Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr. 9/20.02.2017, emis de S.C. EPMC Consulting S.R.L.;

e).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

f).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

g).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

h).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- se vor institui zone de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005, în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă;

- alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor care concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizările de şantier vor fi amenajate  de către  antrepenor, în incinte inchise, iluminate pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasate pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

BIODIVERSITATE:

- reconstruirea la finalizarea lucrărilor de construcție, a peisajului existent inițial (prin curățarea de corpuri străine a suprafeței utilizate, evacuarea utilajelor utilizate și transportul deșeurilor produse în locații special amenajate);

- interzicerea realizării de construcții, altele decât cele menționate în docmentația depusă;

- interzicerea activităților care să genereze poluare fonică peste limitele admise, luminoasă sau atmosferică;

- interzicerea realizării de defrișări pentru realizarea construcțiilor propuse;

- interzicerea stocării, transportului, manipulării sau producerii de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile de păsări de interes comunitar;

- interzicerea depozitării deșeurilor menajere în zona proiectului;

- interzicerea creării unor bariere care să ducă la izolarea reproductivă a vreunei specii faunistice protejate;

- interzicerea activităților sau lucrărilor care să afecteze direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrare a speciilor de păsări protejate.

Condiții impuse prin Avizul nr. 9/20.02.2017, EPMC:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare de praf și/sau zgomot, fiind obigatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului;

- pe perioada de execuție a lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în cursurile de apă sau pe malurile acestora;

- se vor amenaja spațții conforme pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din lucrările de construcție și se va asigura evacuarea conformă a acestora de pe suprafața ariei naturale protejate;

- se vor asigura condiții de colectare a deșeurilor astfel încât acestea să nu fie luate de vânt, să nu fie accesibile păsărilor sau animalelor din zona proiectului;

- se vor folosi utilaje care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limitele admise;

- se interzice deversarea pe sol sau în cursurile de apă a produselor petroliere, combustibili sau alte substanțe contaminante;

- se interzice introducerea de specii autohtone; pentru eventuala renaturare a zonelor afectate, se vor folosi doar plante specifice florei spontane locale;

- după pozarea conductelor, traseul afectat se va readuce la starea inițială;

- organizarea de șantier se va realiza în exteriorul ariei naturale protejate.

Alimentarea cu apă se va realiza  pe baza  extinderii sistemului de alimentare existent și nu se vor executa drenaje și captări de izvoare în sit;

Impactul proiectului asupra ariei naturale protejate va fi de scurtă durată, numai pe perioada executării lucrărilor

Implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra sitului ROSPA 0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu, datorită faptului că lucrările se vor efectua în principal în lungul căilor de comunicație existente, iar suprafețele definitiv ocupate sunt foarte mici.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                    ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                        Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV