Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 10.614 / 13.04.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SÎNTĂMĂRIA ORLEA, cu sediul în comuna Sîntămăria Orlea, sat Sîntămăria Orlea, str. Principală, nr. 130, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 10.614 din 21.12.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2016, că proiectul “EXTINDERE REȚEA APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE: SÎNTĂMĂRIA ORLEA, BĂRĂȘTII HAȚEGULUI, SĂCEL ȘI SÎMPETRU, COMUNA SÎNTĂMĂRIA ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în satele: comuna Sîntămăria Orlea, satele: Sîntămăria Orlea, Bărăștii Hațegului, Săcel, Sîmpetru, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) –Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto și pct. 13, lit. a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute la anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificatul de urbanism nr. 197/04.12.2015, emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).aviz de gospodărire a apelor nr. 77/25.03.2016, emis de A.B.A. Mureș.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Scopul lucrărilor este de a îmbunătăți nivelul de trai al populației localităților aparținătoare  comunei Sîntămăria Orlea,  prin realizarea unei rețele de canalizare în sistem separativ, ce se va branșa la rețeaua de canalizare și stația de epurare existente a localității Sîntămăria Orlea.

Lucrări propuse:

Sîmpetru:

Rețea de canalizare în sistem separativ , din conducte PVC KG Dn 200÷250 mm, pentru tronsoanele cu funcționare gravitațională; conducte PVC Dn 160 mm pentru cele 120 cămine de  racorduri și conducte PEHD Dn 110 mm pentru tronsoanele sub presiune; lungimea totală L=4.738 m; 160 racorduri; rețeaua de canalizare va descărca apele uzate colectate în rețeaua de canalizare din localitatea Sîntămăria Orlea, cu epurarea apelor uzate în stația de epurare din localitatea Sîntămăria Orlea; sunt prevăzute 3 stații de pompare și anume:

| Stație de pompare | localizare | Caracteristici pompe (1A+1R) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qu(mc/h) | H(Mca) |
| SPAU 01 | în zona CV 10.10 | 13 | 15 |
| SPAU 02 | în zona imobil nr. 39 | 13 | 20 |
| SPAU 03 | la ieșirea spre Uricani | 15 | 15 |

Săcel:

Rețea de canalizare în sistem separativ , din conducte PVC KG Dn 200÷250 mm, pentru tronsoanele cu funcționare gravitațională; conducte PVC Dn 160 mm pentru cele 118 cămine de  racorduri și conducte PEHD Dn 110 mm pentru tronsoanele sub presiune; lungimea totală L=5.358 m; 160 racorduri; rețeaua de canalizare va descărca apele uzate colectate în rețeaua de canalizare din localitatea Sîntămăria Orlea, cu epurarea apelor uzate în stația de epurare din localitatea Sîntămăria Orlea; sunt prevăzute 3 stații de pompare ape uzate și anume:

| Stație de pompare | localizare | Caracteristici pompe (1A+1R) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qu(mc/h) | H(Mca) |
| SPAU 04 | la ieșirea spre Sîntămăria Orlea | 13 | 15 |
| SPAU 05 | în zona imobil nr. 39 | 13 | 20 |
| SPAU 06 | la ieșirea spre Uricani | 15 | 15 |

Rețeaua de apă uzată va supratraversa pârâul Sibișel în dreptul podului din beton armat existent pe DC 63 km 4+716.

Bărăștii Hațegului:

Rețea de canalizare în sistem separativ , din conducte PVC KG Dn 200÷250 mm, pentru tronsoanele cu funcționare gravitațională; conducte PVC Dn 160 mm pentru cele 152 cămine de  racorduri și conducte PEHD Dn 110 mm pentru tronsoanele sub presiune; lungimea totală L=5.823 m; 160 racorduri; rețeaua de canalizare va descărca apele uzate colectate în rețeaua de canalizare din localitatea Sîntămăria Orlea, cu epurarea apelor uzate în stația de epurare din localitatea Sîntămăria Orlea; sunt prevăzute 5 stații de pompare ape uzate și anume:

| Stație de pompare | localizare | Caracteristici pompe (1A+1R) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qu(mc/h) | H(Mca) |
| SPAU 07 | în zona imobil nr. 108 | 13 | 25 |
| SPAU 08 | în zona CV 140 | 50 | 25 |
| SPAU 09 | în zona imobil nr. 74 | 13 | 25 |
| SPAU 10 | în zona imobil nr. 83 | 18 | 30 |
| SPAU 11 | Mal stâng râu Sibișel | 13 | 20 |

Rețeaua de apă uzată va supratraversa pârâul Sibișel în dreptul podului din beton armat existent pe DC 63 str. nr.1.

Extindere sistem de canalizare între localitățile Bărăștii Hațegului și Sîntămăria Orlea:

Rețea de canalizare în sistem separativ , din conducte PVC KG 250 mm, pentru tronsoanele cu funcționare gravitațională; conducte PVC Dn 160 mm pentru cele 10 cămine de  racorduri și conducte PEHD Dn 110 mm pentru tronsoanele sub presiune; lungimea totală L=4.183 m; 160 racorduri; rețeaua de canalizare va colecta apele uzate din localitățile aflate în aval și le va conduce în stația de pompare care la va descărca în rețeaua de canalizare din localitatea Sîntămăria Orlea, cu epurarea apelor uzate în stația de epurare din localitatea Sîntămăria Orlea; este prevăzută 1 stație de pompare ape uzate

| Stație de pompare | localizare | Caracteristici pompe (1A+1R) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qu(mc/h) | H(Mca) |
| SPAU 12 | În zona podului existent pe DN 66 | 60 | 50 |

Rețeaua de apă uzată va supratraversa pârâul Sibișel în dreptul podului din beton armat existent pe DC 63 km 176+433

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – nisip, pietriș;

d).producţia de deşeuri – nu este cazul;

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 197 din 04.12.2015 emis de Consiliul județean Hunedoara

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții ) situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al statului, domeniului public al județului Hunedoara, domeniului public comunei Sîntămăria Orlea și fac parte din Parcu Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului;

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilelor este: drumul național DN 66, DJ 668, DC 63, străzi și ulițe în intravilan. Destinația stabilită este: zonă locuințe, zona căilor de comunicații rutiere.

Regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și ale reglementărilor din Regulamentele locale de urbanism aferente Planurilor urbanistice generale, utilizări permise: lucrări specifice căilor de comunicații rutiere, amplasarea de rețele tehnico-edilitare.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -

obiectivul nu este situat în Parcu Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condiților impuse prin Avizul de gospiodărire a apelor nr. 77 din 25.03.2016, emis de A.B.A. Mureș;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu  respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deșeurilor.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, într-o incintă inchisă, iluminată pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV