Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 6.483/ 01.09.2014 revizuită la data

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VEȚEL, cu sediul în comuna Vețel, satul Vețel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 3.642 din 07.05.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.05.2015, că proiectul “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚILOR VEȚEL ȘI HEREPEIA, COMUNA VEȚEL, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat comuna Vețel, satele Vețel și Herepeia, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

c).notificarea cu modificările care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. 6.483/01.09.2014, conform art. 22 din H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

d). Avizul de gospodărire a apelor nr. 102 din 30.04.2015 modificator al avizului nr. 370 din 22.12.2014.

Caracteristicile proiectului

Proiectul își propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în localitățile Vețel și Herepeia, comuna Vețel, jud. Hunedoara.

a).mărimea proiectului:

Lucrări propuse:

- Alimentarea cu apă se va realiza printr-un branșament la conducta existentă, care alimentează cu apă potabilă C.T.E. Mintia – într-un cămin de racord amplasat în zona pasaj DN 7;

- conductă de aducțiune ce va transporta apa de la captare (punct racord aducțiune Dn 500 mm) până la rezervorul de înmagazinare din localitatea Vețel, va fi executată din polietilenă PEHD  cu Dn=160 mm și va avea L=3.460 m ( L=3.360 m de la branșament până la stația de pompare și L=280 m de la stația de pompare la rezervorul de înmagazinare);

- stație de pompare echipată cu 2 pompe (1A+1R) având fiecare: Q=27,25 l/s, H=53,28 mCA pentru pomparea apei în rezervorul de înmagazinare; la stația de pompare se va amplasa o instalație automată de clorinare; contorizarea debitului de apă se va face cu un debitmetru montat pe conducta de refulare;

- rezervor de înmagazinare, metalic, suprateranamplasat pe o fundație din beton, capacitatea de V=200 mc, care se va amplasa la cota 248 mdM;rezervorul are rolul de a asigura acumularea apei pentru compensarea orară a debitelor de apă și rolul de a asigura rezerva de incendiu pentru localitățile Vețel și Herepeia (VRI=58 mc);

- rețea de distribuție apă potabilă, se va realiza din conducte de polietilenă PE 100, cu L=8.944 m.

| Diametru (mm) | DN 63 | Dn 75 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 140 | Dn180 | Dn 200 | TOTAL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime (m) | 3.369 | 1.073 | 287 | 1.635 | 901 | 735 | 112 | 832 | 8.944 |

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi prevăzute puncte de aerisire și de golire.

Traversări:

în localitatea Vețel:

| Nr. crt. | Curs de apă | Lungime (m) | Diametru (mm) | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pârâul Căoi | 10 | PE Dn 63/OI Dn 50 | Podeț în localitatea Vețel DC 130 |
| 2-3 | pârâul Căoi | 2x10 | PE Dn 110/OI Dn 100 | Podeț în localitatea Vețel DC 130 |
| 4 | pârâul Căoi | 12 | PE Dn 110/OI Dn 100 | Podeț în localitatea Vețel DC 130 |
| 5 | pârâul Căoi | 12 | Dn 150 | Podeț în localitatea Vețel strM.Eminescu |
| 6 | pârâul Căoi | 10 | PE Dn 63/OI Dn 50 | Podeț în localitatea Vețel strM.Eminescu |
| 7 | pârâul Căoi | 10 | PE Dn 63/OI Dn 50 | Podeț în localitatea Vețel aval DN7pe strucură independentă |
| 8 | pârâul Căoi | 12 | PE Dn 63/OI Dn 50 | Podeț în localitatea Vețel DJ708 D |
| 9 | pârâul Căoi | 10 | Dn 125 | Podeț în localitatea Vețel intersecție G. Coșbuc – Fr. Munteanu |

în localitatea Herepeia

| Nr. crt. | Curs de apă | Lungime (m) | Diametru (mm) | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | pârâul Herepeia | 10 | Dn 75 | podeț în localitatea Herepeia |
| 11. | pârâul Herepeia | 10 | Dn 65 | podeț în localitatea Herepeia |
| 12. | pârâul Herepeia | 12 | Dn 65 | podeț în localitatea Herepeia zona fabricii de uși |
| 13. | pârâul Herepeia | 12 | Dn 150 | podeț în localitatea Herepeia (aducțiune) |
| 14. | pârâul Herepeia | 10 | Dn 65 | podeț în localitatea Herepeia (distribuție) |

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – nisip, pietriș;

d).producţia de deşeuri – nu este cazul;

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 189 din 03.12.2012 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic: imobilul (teren și construcții) este situat în intravilan și extravilan, aparține domeniului public al comunei Vețel;

Regimul economic: folosinţa actuală: zonă de siguranță și protecție a drumurilor DN7 drumuri locale (drumuri comunale și de exploatare, străzi);

Regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și ale reglementărilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G aprobat utilizări permise: lucrări de dezvoltare a infrastructurii rețelelor de utilități publice.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  nu este cazul;

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c). Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de conduțiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- instituirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005  pentru  rezervorul de înmagazinare  și stația de clorinare;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

- materialele de construcţii (deşeuri inerte - betoane, moloz) rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor elimina  în locuri indicate de primaria comunei Vețel.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, într-o incintă inchisă, iluminată pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV