Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

9.028/30.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA RÂU DE MORI, cu sediul în comuna Râu de Mori, sat Râu de Mori, str. Principală,  nr. 1, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 9.028 din 21.10.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.05.2017, că proiectul “EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA RÎUL MARE ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE OSTROV, COMUNA RÂU DE MORI, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în comuna Râu de Mori, satele: Ostrov, Clopotiva, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit. b) – Proiecte de infrastructură – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto pct.13 lit. a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22, din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute la anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificat de urbanism nr. 207/09.10.2016 emis de Consiliul județean Hunedoara;

d).Aviz de gospodărie  a apelor nr. 155/22.06.2017, emis de A.B.A. Mureș.

e).Adresa M.M. nr. 20.199/IC/25.05.2017, referitoare la  emiterea actelor de reglementare în arii naturale protejate fără plan de management aprobat.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Proiectul își propune extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pentru pensiunile și casele de vacanță situate de-a lungul drumului județean DJ 685 (strada Rîul Mare) și  modernizarea stației de epurare.

Lucrări propuse:

Sistemul de alimentare cu apă  - zona Rîul Mare va cuprinde:

- Cămin de branșament la rețeaua de distribuție a localității Clopotiva (situat la intersecția conductelor de aducțiune apă brută din sursele Ștevia și Rîușor);

- Conductă de aducțiune de la branșament la stația de tratare – se va executa din tuburi de PEHD Pn 6 Dn 110 m, L=60 m;

- Stație de tratare – containerizată, dimensionată pentru Q=0,88 l/s cu următoarele componente:

  - două pompe centrifuge

  - două filtre automate cu pat de nisip

  - sistem de clorinare cu clor lichid

- Stații de pompare:

  - SP1 echipată cu (2A+1R) electropompe (Q=8,2 l/s, H=80 mCA) și debitmetru Dn 80 mm;

  - SP2 echipată cu (2A+1R) electropompe (Q=8,0 l/s, H=80 mCA) și debitmetru Dn 80 mm

- Conducte de refulare SP1 și SP2 – rețea de distribuție sub presiune, se va executa din tuburi PEHD Dn 180 m, L=8.085 m (4.910 m+refulare SP1-SP2+3.185 m refulare SP2); pe rețeaua de distribuție se vor executa 70 branșamente individuale.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă se va face de –a lungul drumului județean DJ 685, pe o lungime de 9 km amonte de localitatea Clopotiva.

Sistemul de canalizare – zona Rîul Mare se va executa în sistem separativ și va cuprinde:

- PVC  SN4 Dn 250 mm pentru tronsoanele cu funcționare gravitațională – L=8.665 m;

- PEHD Dn 90 mm pentru tronsoanele sub presiune – L=630 m;

- PVC Dn 160 mm – racorduri la limita proprietății

Lungimea totală rețea de canalizare L=8.855 m

Rețeaua de canalizare va descărca apele uzate colectate în rețeaua de canalizare din localitatea Clopotiva, cu descărcare în stația de epurare din localitatea Ostrov care deservește localitățile Clopotiva, Ostrov și Ostrovul Mic.

- Stație de pompare ape uzate echipată cu (1A+1R) pompe (Q=2,10 l/s, H=12-14 mCA) – se va amplasa în apropierea punctului de racord a rețelei proiectate cu rețeaua existentă.

- Automatizare stație de epurare cu posibilitatea transmiterii de date la distanță.

b).cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – se 	folosesc resurse naturale din zona lucrărilor

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri (deșeuri din construcții, deșeuri menajere, etc.)

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale  mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 207/09.10.2016 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții) sunt situate în intravilan și extravilan, aparțin domeniului public al comunei Rîu de Mori; imobilele fac parte din Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilelor este: DJ685, străzi, drumuri locale vicinale.

Destinația stabilită potrivit Planului de amenajare a teritoriului județean și a Planului urbanistic general este: zona căilor de comunicații rutiere, zonă pentru echipare tehnico ediklitară, zonă locuințe și funcțiuni complementare. Destinația stabilită prin PUZ Aaprobat: zonă complexă de agrement și odihnă.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general sunt permise:

- lucrări specifice căilor de comunicații rutiere;

- amplasarea de rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;

- locuințe individuale cu caracter rural, case de vacanță.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  proiectul propus este situat în Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 155 din 22.06.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- se vor institui zone de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005, în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă și a stației de epurare;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de canalizare; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursurilor de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială. – se interzice executarea canalizării în sistem unitar; apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea separată de canalizare cu descărcare în emisarii din zonă.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antreprenor,dotată corespunzător, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor; la finalizarea lucrărilor organizarea de șantier se va dezafecta și se va readuce terenul la starea inițială;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitându-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                                Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV