Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 7.470 / 22.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, cu sediul în comuna Bretea Română, sat Bretea Română, nr. 15, județul Hunedoara,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 7.470/01.09.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.01.2018, că proiectul “REABILITARE STAȚIE DE EPURARE DIN LOCALITATEA BRETEA STREIULUI, COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Bretea Română, satul Bretea Streiului, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009

c).certificat de urbanism nr. 17 din 09.06.2016, emis de Primăria comunei Bretea Română;

d). aviz de gospodărire a apelor nr. 464 din 20.12.2017, emis de A.B.A. Mureș.

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a. Mărimea proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren situat intravilan și aparține domeniului public al comunei Bretea Română.

Proiectul are ca scop realizarea stației de epurare a apelor menajere dimensionată pentru 500 L.E., în vederea asigurării epurării apelor uzate menajere provenite de pe raza localităților Bretea Streiului și Plopi.

Stația de epurare propusă se va amplasa în localitatea Bretea Streiului, pe amplasamentul actualei stații de epurare (decantor Imhoff) la cca. 180 m față de malul stâng al râului Strei și la cca. 50 m față de canalul de fugă al amenajării S.C. Hidroelectrica (amplasat pe malul stâng al râului Strei); accesul la stația de epurare se va face din DN 66.

Amplasament stație de epurare coordonate STEREO 70

| punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 464950,865 | 344407,709 |
| 2. | 464981,167 | 344403,158 |
| 3. | 464984,374 | 344426,347 |
| 4. | 464954,243 | 344431,221 |
| 5. | 464952,999 | 344422,418 |
| 6. | 464952,233 | 344416,821 |

Lucrări propuse:

Stație de epurare mecano – biologică, tip Stainless Cleaner.

1.Treapta de epurare mecanică este compusă din următoarele obiecte:

- Cămin preluare ape uzate + by-pass (descărcarea apelor neepurate printr-o conductă de descărcare comună  cu cea a apelor uzate epurate din PVC, De 250 mm)

- Stație de pompare compusă din: grătar rar cu curățare manuală (coș grătar) și 2 pompe (1A+1R) tip HCP 50AFU20.8L.

- Debitmetru, montat pe conducta de refulare a stației de pompare.

- Echipament integrat de sitare+deznisipare+separare grăsimi, compus din:

  - sită automată cu perii

  - deznisipator cu unitate de filtrare și separare grăsimi

2.Treapta de epurare biologică cuprinde:

- Reactor biologic dimensionat pentru o capacitate maximă de Quztzimaxim=78 mc/zi, compus din:

  - zona de denitrificare (camera 1), echipată cu mixer submersibil și conectastă prin orificii cu bazinul cu nămol activ;

  - zona de nitrificare  (camera 2), echipată cu sistem de aerare cu bule fine;

  - decantor secundar

3.Linia nămolului

- Bazin de colectare nămol

- Îngroșător de nămol echipat cu mixer

- Instalația de deshidratare nămol (filtratul).

Apa uzată epurată va fi evacuată din stația de epurare gravitațional, printr-o conductă din Dn 250 mm, către un cămin existent urmând apoi traseul actual al conductei de descărcare apă epurată, în emisar râul Strei.

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale: în perioada de execuție a proiectului se vor utiliza agregate minerale, lemn și apă.

- Producţia de deşeuri:

  - pe perioada executării proiectului se vor produce deșeuri specifice operațiunilor de construire: deșeuri inerte, deșeuri reciclabile (plastic, fier, etc., rezultate de la utilajele și mijloacele de transport), deșeuri menajere.

  - pe perioada funcționării obiectivului se vor produce deșeuri specifice: deșeuri municipale amestecate, nămol deshidratat, deșeuri reținute la site, deșeuri de la deznisipator

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

  - pe perioada de execuţie a proiectului – impact redus – pot fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora; pot să apară concentrații mărite pe termen scurt al principalilor poluanți (pulberi, oxizi de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă; se poate amplifica zgomotul produs de utilajele care realizează investiția; solul poate fi afectat prin scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilaje și mijloacele de transport.

  - pe perioada funcționării obiectivului, pot apărea poluări accidentale datorită nefuncționării la parametrii optimi – pot fi afectate cursurile de apă prin depășirea indicatorilor de calitate ai apei, reglementați prin NTPA 001/2005.

- Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: redus  - se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 17/ 09.06.2016 emis de Primăria comunei Bretea Română.

Regimul juridic: imobilul – (teren și construcții) este situat în intravilan și aparține domeniului public al comunei Bretea Română.

Regimul economic: folosința actuală a imobilului este stația de epurare.

Destinația terenului este: zonă gospodărie comunală

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului Urbanistic General și ale reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. sunt permise a se executa – construcții amenajări și instalații necesare bunei gospodăriri a localității.

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul propus nu este situat în aria naturală protejată.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică – nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului - redusă

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului (aria geografică şi numărul de persoane afectate): impactul implică terenul care face obiectul

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului: redus, atât în perioada de construire a obiectivului, cât și în perioada de funcționare a acesteia

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului și în perioada de funcționare a obiectivului

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate și prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 464 din 20.12.2017, emis de A.B.A. Mureș;

d). Proiectantul stațiilor de epurare este responsabil de atingerea parametrilor de calitate a efluentului stațiilor de epurare în condițiile unei exploatări corespunzătoare ale acestora;

e).La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

f).După finalizarea investiţiei, titularul de proiect/activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

g).Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

h).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare.

i).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

j).Titularul de proiect va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

k).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

l).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

m).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albia sau pe malurile cursului de apă;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursului de apă; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursului de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială.

- Se interzice cu desăvârșire preluarea în canalizare a dejecțiilor animaliere

- Se interzice cu desăvârșire evacuarea oricărui tip de nămol în cursurile de apă sau pe malurile acestora.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare.

- Nămolurile și reziduurile rezultate din tehnologia de epurare se vor transporta în locuri special amenajate (depozite de deșeuri) autorizate, care acceptă această categorie de deșeuri, utilizarea nămolului ca îngrășământ natural pe terenurile agricole se poate realiza doar în conduițiile și cu respectarea prevederilor Ord.MMGA nr. 704/2004 și doar cu avizul autorităților competente.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antreprenor, dotată corespunzător, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor; la finalizarea lucrărilor organizarea de șantier se va dezafecta și se va readuce terenul la starea inițială;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, 					      ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ 				      Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV