Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 2.194 / 11.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA PUI, cu sediul în comuna Pui, sat Pui, str. Republicii, nr. 64, județul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 2.194/13.03.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 22.05.2018, că proiectul “ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR ȘEREL, RUȘOR, BĂIEȘTI, COMUNA PUI, JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Pui, satul Șerel, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009

c).certificat de urbanism nr. 136 din 06.07.2016, emis de Consiliul Județean Hunedoara;

d) aviz de gospodărire a apelor nr. 59/01.03.2018,. emis de A.B.A. Mureș;

e).aviz nr. 318 din 07.06.2018, emis de ANANP.

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a. Mărimea proiectului

Proiectul își propune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă în localitățile Șerel, Rușor și Băiești, județul Hunedoara; lucrările propuse se vor executa în intravilanul și extravilanul localităților, pe domeniul public al comunei Pui.

Lucrări propuse:

- Branșament la conducta de apă brută Dn 1000 mm Hobița – Hunedoara aparținând S.C. APA PROD S.A. Deva – punct de racord căminul nr. 4 de la barajul Hobița către Hunedoara;

- Conductă de aducțiune a apei de la branșament la stația de pompare – se va executa din conductă PEHD Dn 160 mm, L=3356 m;

- Stație de pompare;

- Conductă de aducțiune a apei de la stația de pompare (conductă de refulare) la stația de tratare – se va executa din conductă PEHD Dn 110÷140 mm, L=1556 m;

- Stație de tratare (Q=15 mc) – alcătuită din: bazin de reacție-coagulare-floculare-decantare, stație dozare reactivi, stație filtrare apă, sistem dezinfecție, stație pompare;

- 2 rezervoare de înmagazinare, supraterane, executate din beton; un rezervor va fi amplasat în apropierea stației de tratare, cu capacitatea de V=200 mc și va asigura rezerva de apă a satului Șerel, iar cel de al doilea rezervor se va amplasa în apropierea satului Rușor, cu capacitatea V=200 mc și va asigura rezerva de apă pentru satele Rușor și Băiești;

- Conductă de aducțiune a apei de la stația de tratare la rezervor – se va executa din conductă PEHD  Dn 75 mm, L=5868 m;

- Rețele de distribuție  - se vor executa din PEHD Dn 63÷90 mm – distribuția apei la consumatori se va realiza gravitațional;

- Rețeaua de distribuție a apei va traversa următoarele cursuri de apă: 1 subtraversare pârâul Frăsinelului în localitatea Șerel și 3 supratraversări pârâul Șerel;

- Rețeaua de distribuție va traversa următoarele cursuri de apă: 1 supratraversare pârâul Șerel în satul Rușor; 3 subtraversări pârâul Rușor (2 subtraversări în  satul Rușor și 1 subtraversare în satul Băiești); 6 subtraversări  pârâul Frăsinelului în satul Șerel.

b.Cumularea cu alte proiecte:  nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale:

- pe perioada realizării lucrărilor se vor se vor utiliza agregate minerale, lemn și apă.

d.Producţia de deşeuri:

- pe perioada executării proiectului se vor produce deșeuri specifice operațiunilor de construire: deșeuri inerte, deșeuri reciclabile (plastic, fier, etc., rezultate de la utilajele și mijloacele de transport), deșeuri menajere.

e.Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- pe perioada de execuţie a proiectului – impact redus – pot fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora; pot să apară concentrații mărite pe termen scurt al principalilor poluanți (pulberi, oxizi de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă; se poate amplifica zgomotul produs de utilajele care realizează investiția; solul poate fi afectat prin scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la utilaje și mijloacele de transport.

f.Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: redus:

- se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, prin grija constructorului lucrărilor.

- Organizarea de șantier – construcțiile provizorii vor fi amplasate în extravilanul localității Șerel, lângă rezervorul de înmagazinare a apei cu capacitatea V=200 mc și stația de tratare – toate lucrările necesare organizării de șantier vor avea  un caracter temporar, acestea vor fi dezafectate la finalizarea lucrărilor.

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr.136 din 06.07.2016, emis de Consiliul Județean Hunedoara

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții) sunt situate în intravilan și extravilan,  aparțin domeniului public al comunei Pui și  fac parte din Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

Regimul economic: folosința actuală a imobilelor sunt: drum vicinal, drum comunal, străzi și terenuri agricole. Destinația stabilită prin PUG: zonă căi de comunicație rutieră și zonă agricolă.

Regimul tehnic: Potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean și a reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. sunt permise: lucrări specifice căilor de comunicații rutiere - amplasarea de rețele tehnico-edilitare – lucrări specifice domeniului agricol.

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul propus este situat în Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și parțial ROSCI 0236 Strei Hațeg.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică – nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului (aria geografică şi numărul de persoane afectate): impactul implică terenul care se realizează investiția.

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului: redus, atât în perioada de construire a obiectivului, cât și în perioada de funcționare a acesteia

- probabilitatea impactului - redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului și în perioada de funcționare a obiectivului

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;	b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate și prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 59/01.03.2018, emis de ABA Mureș:

d).Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.

e).La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

f).După finalizarea investiţiei, titularul de proiect/activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

g).Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

h).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare.

i).Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

j).Titularul de proiect va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

k).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea  la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

l).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

m).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificărilo.;

Prezentul act de reglementare este valabil din punct de vedere al protecției mediului pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- proiectul propus se va realiza astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor impuse prin Legea 456/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004;

- se vor institui zone de protecţie sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005, în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă;

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albii sau pe malurile cursurilor de apă;

- lucrările propuse se vor executa astfel încât să nu producă degradări ale malurilor cursurilor de apă sau degradări ale conductelor de canalizare; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursurilor de apă, beneficiarul lucrării are obligația refacerii acestora la starea inițială.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasamente dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- constructorul are obligația colectării, depozitării şi eliminării tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate.

BIODIVERSITATE

- respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra speciilor de faună de interes comunitar care fac obiectul desemnării ariilor naturale protejatte RONSPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului;

- dacă în timpul lucrărilor sunt descoperite fosile sau fragmente scheletice, este obligatoriu ca  lucrarea să fie sistată și să fie anunțați specialiștii;

- se interzic activitățile care produc eroziunea solului și inundații;

- se va evita utilizarea unui sol adus din alte zone decât cele în care au fost realizate lucrările de construcție, pentru a nu favoriza instalarea unor specii de plante cu impact negativ (specii alohtone invazive);

- în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se observă pe amplasamentul proiectului cuiburi, vizuini, scorburi, locuri de reproducere/odihnă a speciilor de faună ce constituie obiectivele de conservare ale acestei arii naturale protejate, se sistează lucrările în zona/zonele respective și se anunță administratorul; suprafața zonei și perioada pe care vor fi sistate lucrările se stabilesc împreună cu administratorul sitului, în funcție de specia vizată și de amplasament;

- se  interzice înlăturarea unor exemplare dendrologice deosebite (arbori seculari, arbori ocrotiți, specii deosebite din punct de vedere al rarității sau dimensiunilor) și înlăturarea vegetației care susține adăposturi (cuiburi, scorburi sau vizuini) pentru specii de faună de interes comunitar și/sau național;

- deversarea apelor reziduale menajere și a deșeurilor menajere se va face doar în rețelele și spațiile destinate;

- se vor utiliza materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care nu vor avea influențe negative asupra factorilor de mediu;

- se vor folosi utilaje care nu prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanți/lubrifianți cu inspecția tehnică periodică realizată;

- se va aplica un management corespunzător al gestiunii deșeurilor astfel încât acestea să nu fie depozitate necontrolat;

- în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substanțe absorbante;

- se interzic schimburile de lubrifianți și reparațiile utilajelor și a mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic, în perimetrul siturilor;

- depozitele de materiale nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme, în vederea evitării poluării solului și a apei freatice;

- se va asigura un spațiu de depozitare acoperit pentru deșeurile și materialele de construcții pulverulente;

- aprovizionarea și depozitarea hipocloritului de sodiu (NaOCl) se va face în recipienți din material plastic antiacid, închiși ermetic;

- utilizarea căilor de acces existente și evitarea pe cât posibil a realizării unor noi căi de acces;

- respectarea cu strictețe a limitelor și suprafețelor destinate organizării de șantier;

- organizarea de șantier nu va fi amplasată în perimetrul ariilor protejate sau în apropierea cursurilor de apă;

- țitularul proiectului, Comuna Pui, va instrui personalul care va executa lucrările, asupra faptului că amoplasamentul proiectului este situat în aria naturală protejată RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, aupra importanței desemnării acesteia, astfel încât sî se asigura obiectivele de conservare ale ariei, de asemenea, va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, hibernare și de migrație;

  - deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice;

  - uciderea sau capturarea intenționată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată; culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă depozitarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariei protejate și limitrof acesteia.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV,                                                           ȘEF SERVICIU

- Viorica Georgeta BARABAȘ                                                Avize, Acorduri, Autorizații

- Lucia Doina COSTINAȘ

- ÎNTOCMIT, Denisa GROZAV