Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 6062 / 06.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL BRAD, cu sediul în Brad, str. Independenței nr. 2, județul Hunedoara, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu nr. 6062/26.07.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 22.02.2022, că proiectul “Construire centrală termică și conductă de racord agent primar la sistemul de distribuție, în municipiul Brad, județul Hunedoara”, propus a fi realizat în Brad, str. Vânătorilor fn, județul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- pentru proiectul propus Administrația Bazinală de Apă Crișuri a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. C 5 din 11.01.2022

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)   proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 3 a);

- Certificatul de urbanism  nr. 25 din 05.03.2021 emis de Primăria Municipiului Brad;

- Extrasul de carte funciară nr. 5852/23.03.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad;

- punctele de vedere nr. 251/02.02.2022 și 509/HD/21.02.2022 emise de G.N.M. - Comisariatul Județean Hunedoara, înregistrate la A.P.M. Hunedoara cu nr. 1043/03.02.2022 și 1633/21.02.2022;

- punctul de vedere nr. 160/01.02.2022 emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 1443/ 15.02.2022;

- punctele de vedere emise de Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara, înregistrate la A.P.M. Hunedoara cu nr. 1336/11.02.2022 și 1676/22.02.2022;

- punctul de vedere nr. 2925531/11.02.2022 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara, înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 1524/18.02.2022;

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren cu suprafața de 7744 mp, proprietate a Municipiului Brad (domeniu public), situat în intravilanul Municipiului Brad, str. Vânătorilor fn.

Investiția se va realiza prin finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul Termoficare, Bugetul Fondului de Mediu și bugetul local.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  - reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție la valori sub 15%

  - atingerea randamentului energetic anual de cel puțin 80% pentru centrala termică

  - reducerea poluării, cu posibilitatea controlului reducerii noxelor și emisiilor poluante

  - reducerea consumului de resurse energetice

  - punerea în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a termoficării centralizate eficiente pe întreg teritoriul localității

  - introducerea sistemelor de automatizare și dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea și controlul permanent al funcționării instalațiilor în parametri optimi, de la producere până la utilizator

  - creșterea gradului de racordare în SACET, prin rebranșarea consumatorilor și prin racordarea noilor consumatori

  - creșterea cantității de energie termică pentru încălzire și producere ACM

  - scăderea prețului unitar al energiei termice

  - scăderea cuantumului de subvenție pentru energia termică furnizată populației

Proiectul propune construirea unei centrale termice în cogenerare și a conductelor de agent termic primar pentru racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET). Obiectivul va înlocui Centrala termică Gurabarza (S.C. Termica Brad S.A.) situată în comuna Crișcior, satul Crișcior, care, datorită lungimii considerabile a rețelei magistrale (4,5 km), prezintă pierderi semnificative de energie termică (cca. 57% din pierderea totală de energie este reprezentată de pierderea de energie pe rețeaua actuală). Prin proiectul propus se va executa un tronson de conducte de racord agent termic primar cu lungimea de 2 x 0,65 km.

Bilanț teritorial propus prin proiect:

| Nr. crt. | Zone funcționale | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafață (mp) | % | Suprafață (mp) | % |
| 1 | Zonă de gospodărire comunală (UTR 4) | 7744 | 100 | - | - |
| 2 | Zonă construcții și anexe | 0 | 0 | 2018 | 26,0 |
| 3 | Zonă de circulații auto și parcări | 0 | 0 | 5566 | 71,9 |
| 4 | Zonă spații verzi | 0 | 0 | 160 | 2,1 |
|  | Suprafață totală | 7744 | 100 | 7744 | 100 |

Se vor executa următoarele lucrări principale:

  - amenajare drum de acces

  - amenajare platformă betonată, împrejmuire, poartă de acces

  - rigolă betonată carosabilă

  - construire hală centrală termică (sală cazane și anexe)

  - construire stație fluidizare păcură

  - construire cuvă de retenție și rezervoare de păcură (5 x 60 mc)

  - instalații termohidraulice

  - instalații electrice

  - instalații stingere incendiu

  - instalații de alimentare cu apă și de canalizare

Centrala termică va funcționa cu următoarele echipamente:

  - 2 cazane cu arzătoare mixte păcură/gaze naturale (inițial, cazanele vor funcționa cu păcură, urmând să treacă pe funcționare cu gaze naturale, după înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în municipiul Brad); puterea termică nominală este de 2 x 5 Gcal/h (11,63 MW)

  - 1 cazan cu funcționare pe biomasă, cu puterea termică nominală de 5 Gcal/h (5,815 MW) grup de cogenerare (2 x 175 kWe)

  - 1 cazan cu ulei diatermic cu arzător pe păcură (1 x 750 kW) - utilizat pentru fluidizarea păcurii

| Nr. crt. | Echipament energetic | Energie termică produsă (Gcal/an) | Energie electrică produsă (MWh/an) | Consum combustibil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Păcură (t/an) | Gaze naturale (mii mc/an) | Biomasă (t/an) |
| 1 | Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 1 | 18746,2 | 0 | 2343,27 | 2515,53 |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 2 | 0 | 0 | 0 | 2515,53 |  |
|  |  | 18746,2 |  | 2343,27 |  |  |
| 3 | Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - DL nr. 3 Sistem ORC 2 x 175 kW | 8600 | 2800 |  |  | 22560 |
| 4 | Cazan fluid diatermic CUM 700-L (doar în sezonul rece) | 382,04 | 0 | 47,81 |  |  |
|  | Energie totală | 27346,2 + 382,04 | 2800 |  |  |  |

Depozitul betonat pentru biomasă are capacitatea maximă de 1000 tone (stoc minim pentru cca. 20 de zile de funcționare). Biomasa poate fi stocată într-un buncăr cu volumul de 2 mc și într-un siloz cu volumul de 60 mc.

Păcura va fi stocată în 5 rezervoare cu volumul de 60 mc fiecare, montate într-o cuvă de retenție din beton armat. Gospodăria de combustibil lichid va fi echipată cu instalații specifice de vehiculare, fluidizare și detecție/alarmare.

Apa caldă menajeră, apa tehnologică pentru încărcarea sistemului de termoficare și apa de completare a pierderilor din sistem vor fi tratate într-un grup de dedurizare automat DUPLEX, care utilizează ca mediu filtrant rășină cationică și pastile de clorură de sodiu pentru regenerarea rășinii.

Conducta de racord la agentul termic primar se va construi subteran, urmărindu-se trama stradală pe cât posibil, fără a se afecta imobilele, elementele carosabile sau utilitățile conexe. Există și  tronsoane care se vor monta suprateran, respectiv în zonele în care se identifică suprapuneri cu utilitățile existente și la limitele proprietarilor.

De asemenea, se va monta un tronson de conductă suprateran la realizarea supratraversării Pârâului Luncoi pe o grindă prefabricată din beton precomprimat, adiacent podului de pe strada Poieniței (coordonate X = 329324,132, Y = 515562,9541). Supratraversarea va fi executată fără a influența regimul de curgere a apei sub pod.

Mijloace de transport extern al biomasei: în sezonul rece 20 camioane de 10 tone/săptămână, iar în sezonul cald 5 camioane de 10 tone/săptămână

Mijloace de transport intern al biomasei: 1 încărcător frontal

Alimentarea cu apă se va realiza prin racord la rețeaua de apă a municipiului Brad, existentă pe str. Vânătorilor (L = cca. 200 m).

Apele uzate menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare a municipiului Brad.

Apele pluviale care pot prelua eventualele scurgeri de hidrocarburi sunt preluate de pe platforma betonată de către rigolele betonate perimetrale și dirijate către două separatoare de hidrocarburi situate în incintă, de unde, prin intermediul stației de pompare sunt refulate în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Brad.

Organizarea de șantier:

- se va amplasa pe un teren pus la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Brad;

- șantierul se va organiza în limitele terenului care face obiectul proiectului;

- pe șantier se va monta o împrejmuire cu rol de barieră vizuală și se va asigura un acces controlat;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va realiza în spații special amenajate, dotate cu materiale absorbante;

- se vor amenaja platforme speciale pentru stocarea temporară a materialelor de construcție și a deșeurilor generate.

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de funcționare a centralei termice se va utiliza drept combustibil auxiliar biomasă; în perioada de execuție a proiectului se vor utiliza agregate minerale, apă, lemn

- Producția de deșeuri: se va realiza gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, atât pe parcursul lucrărilor de construire, cât și în timpul funcționării centralei termice

Deșeuri generate în perioada de execuție a proiectului:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate (tone) | Caracteristică periculoasă1) | Mod de gestionare (V/E2)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 09 04 | deșeuri mixte din demolări | 4 |  | V/E |
| 17 04 05 | fier vechi | 0,5 |  | V |
| 15 01 04 | deșeuri de ambalaje metalice | 0,1 |  | V |
| 08 01 11* | reziduuri de vopsea | 0,05 | H5 | E |
| 08 01 17* | reziduuri de solvenți | 0,02 | H3A | E |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice uzate | 0,05 | H6 | V/E |
| 13 02 05* 13 02 08* | uleiuri de ungere uzate | 0,02 | H6 | V/E |
| 13 02 05* 13 02 08* | vaselină uzată | 0,02 | H6 | E |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 0,5 |  | V/E |
| 16 01 07* | filtre de ulei uzate | 0,02 |  | V |
| 16 06 01* | acumulatori auto | 0,1 | H8 | V |
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | 0,1 |  | V |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din material plastic | 0,05 |  | V |
| 15 01 03 | deșeuri de ambalaje de lemn | 0,5 |  | V |
| 16 02 15* 16 02 16 | DEEE | 0,1 | H5/H6 | V |
| 20 01 40 | deșeuri metalice | 0,2 |  | V |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | 0,5 |  | E |

1) în conformitate cu Anexele nr. 3 și 7 la O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

2) V-valorificare, E-eliminare; operațiunile se realizează de către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării

Deșeuri generate în perioada de exploatare a centralei termice:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate (tone/an) | Caracteristică periculoasă | Mod de gestionare (V/E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 10 01 03 | cenușă de vatră și cenușă zburătoare | 676 |  | V1)/E2) |
| 17 04 05 | fier vechi | 0,2 |  | V |
| 16 11 06 | materiale refractare |  |  | V/E |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice uzate | 0,1 | H6 | V |
| 13 02 05* 13 02 08* | uleiuri de ungere uzate | 0,02 | H6 | V |
| 13 02 05* 13 02 08* | vaselină uzată | 0,1 | H6 | E |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 0,2 |  | V |
| 16 01 07* | filtre de ulei uzate | 0,005 |  | V |
| 16 06 01* | acumulatori auto | 0,1 | H8 | V |
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | 0,1 |  | V |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din material plastic | 0,05 |  | V |
| 16 02 15* 16 02 16 | DEEE | 0,01 | H5/H6 | V |
| 20 01 01 | deșeuri de hârtie și carton | 0,05 |  | V |
| 20 01 40 | deșeuri metalice | 0,01 |  | V |
| 20 01 39 | deșeuri de material plastic | 0,01 |  | V |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | 1,0 |  | E |

1) valorificare prin operatori economici autorizați

2) eliminare prin depozitare definitivă

- Poluarea și alte efecte negative

| Etapa de execuție a proiectului | Etapa de exploatare a CCB |
| --- | --- |
| Surse de emisii poluante în apă |
| ape pluviale cu conținut de produse petroliere antrenate în canalizare de pe platformele carosabile, provenite din scurgerile accidentale de la mijloacele de transport al materialelor și de la utilajele specifice pentru construcții gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate | exploatarea și întreținerea necorespunzătoare a separatoarelor de hidrocarburi care tratează apele pluviale colectate de pe amplasament gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate |
| Surse de emisii poluante în aer |
| emisii poluante provenite de la mijloacele de transport al materialelor și de la utilajele specifice pentru construcții (pulberi, NOx, CO, COV, SOx, metale grele) emisii poluante rezultate din săpături, transportul materialelor de descopertă și de pregătire a fundațiilor, realizarea finisajelor interioare și exterioare, turnarea betonului emisii poluante din activitatea de construire a diferitelor structuri | emisii poluante provenite de la mijloacele de transport pentru aprovizionare cu păcură/ biomasă pulberi provenite din operațiuni cu biomasă: descărcare, transfer emisii poluante rezultate din arderea combustibililor în cazane (pulberi, NOx, SOx, CO) exploatarea și întreținerea necorespunzătoare a instalației de desprăfuire a gazelor de ardere a biomasei gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate, în special a cenușii |
| Surse de emisii poluante pe sol |
| scurgerile accidentale de uleiuri și produse petroliere de la mijloacele de transport al materialelor și de la utilajele specifice pentru construcții gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate | scurgerile accidentale de uleiuri și produse petroliere de la mijloacele de transport a păcurii/biomasei în incinta centralei gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate |
| Surse de zgomot |
| mijloacele de transport al materialelor de construcții utilajele specifice pentru construcții lucrările propriu-zise de construcție și montaj | mijloacele de transport pentru aprovizionare cu păcură/biomasă utilajele de transport a biomasei în incintă ventilatoarele exhaustoarele gazelor de ardere |

Modul de evacuare a gazelor de ardere:

| Sursă | Debit de gaze arse (mc/h) | Echipament de reținere pulberi | Randament de reținere pulberi (%) | Coș de dispersie gaze de ardere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D (m) | H (m) |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 1 | 7000 | - | - | 0,8 | 12 |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 2 | 7000 | - | - | 0,8 | 12 |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - DL nr. 3 | 30200 | multiciclon | 85 | 1,1 | 16 |
| Cazan fluid diatermic CUM 700-L (pentru încălzirea păcurii) | 960 | - | - | 0,42 | 12 |

Alte sisteme care conduc la reducerea consumului de combustibili, și, implicit, al emisiilor de poluanți atmosferici:

- sistemul economizor/recuperator - este un schimbător de căldură gaze-aer în contracurent (cu țevi), cu rolul de preîncălzire a aerului de combustie (primar, secundar și terțiar)

Caracteristici tehnice:

- Temperatura gazelor de ardere……………………….………	aprox. 250oC

- Temperatura de intrare a aerului de ardere…………….…...	aprox. 20oC

- Temperatura aerului de combustie ………………………..	aprox. 150oC

- sistemul de recirculare a gazelor de ardere - are rolul de a recircula o parte din gazele evacuate din camera de combustie, permițând creșterea puterii termice a cazanului; este comandat automat din panoul PLC

- Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante: redus, în condițiile respectării procedurilor de lucru, a măsurilor legale de securitate la incendiu și de gestionare a deșeurilor generate

- Gospodăria de păcură este echipată cu instalații specifice de vehiculare, fluidizare și detecție/alarmare.

- Rezervoarele externe de păcură sunt montate într-o cuvă de retenție din beton armat pentru reținerea/stocarea eventualelor scurgeri accidentale de păcură

- Riscul pentru sănătatea umană: redus, în condițiile respectării procedurilor de lucru și a programelor de întreținere și reparații ale tuturor echipamentelor centralei termice, a măsurilor legale de securitate la incendiu și de gestionare a deșeurilor generate

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 25/05.03.2021 emis de Primăria Municipiului Brad, folosința actuală a terenului este: curți construcții.

Destinația stabilită conform PUG: UTR 4 - zonă de gospodărire comunală.

  - Relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

  - Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- zonele umede - nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane și cele împădurite - nu este cazul

- parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul

- ariile  clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost depășite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificație istorică, cultural sau arheologică - nu este cazul

- Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică și numărul de persoane afectate

- perioada de execuție a proiectului - impactul este limitat local la terenul care face obiectul proiectului

- perioada de exploatare – impact redus, în condițiile respectării procedurilor de lucru și a programelor de întreținere și reparații ale tuturor echipamentelor centralei termice, a măsurilor legale de securitate la incendiu și de gestionare a deșeurilor generate

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

  - perioada de execuție a proiectului - impact redus; riscul potențial de poluare a factorilor de mediu apă și sol este dat de scurgerile accidentale de uleiuri și produse petroliere de la mijloacele de transport al materialelor și de la utilajele specifice pentru construcții

- perioada de exploatare - impact redus, în condițiile exploatării instalațiilor în conformitate cu procedurile de lucru și respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect

- probabilitatea impactului - redusă, în condițiile exploatării instalațiilor în conformitate cu procedurile de lucru și respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului - în perioada de desfășurare a lucrărilor de execuție a proiectului și în perioada de operare a obiectivului

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta proiectul tehnic propus și prevederile actelor de reglementare emise de alte autorități.

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

- Respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu generat în perioadele de execuție, respectiv de operare, propuse în documentația care a stat la baza emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

- La finalizarea lucrărilor, titularul de activitate va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Titularul de proiect/activitate va respecta condițiile stabilite de Administrația Bazinală de Apă Crișuri prin Avizul de gospodărire a apelor nr. C 5 din 11.01.2022:

      - înainte de începerea lucrărilor, la realizarea supratraversării se vor solicita prezența și asistența reprezentantului A.B.A. Crișuri Oradea;

      - constructorul și beneficiarul lucrării vor asigura pe timpul și după execuția lucrărilor condițiile de scurgere a apelor prin degajarea tuturor obstacolelor care ar putea obtura secțiunea de scurgere și măsuri speciale de siguranță, pentru evitarea deteriorării lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona traversării;

      - se vor prevedea cămine de golire cu vane de închidere pe ambele maluri, realizate în afara zonei de protecție a cursului de apă;

      - avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea;

      - înainte de începerea exploatării, beneficiarul va reveni la A.B.A. Crișuri Oradea cu documentația tehnică întocmită conform Ordinului MMP nr. 891/2019 în vederea solicitării actului de reglementare pentru funcționare.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer al anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere.

- Titularul de proiect/activitate va dimensiona, exploata și întreține corespunzător separatoarele de hidrocarburi în vederea asigurării parametrilor de calitate prevăzuți de H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare.

- Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuți de Legea nr. 104/2011, respectiv de STAS 12574/87.

| Indicator de calitate | Perioada de mediere | Valoare-limită | U.M. | Referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf | 1 h | 350 | µg/mc | Legea nr. 104/2011 |
|  | 24 h | 125 | µg/mc |  |
| Dioxid de azot | 1 h | 200 | µg/mc |  |
|  | an calendaristic | 40 | µg/mc |  |
| Benzen | an calendaristic | 5 | µg/mc |  |
| Monoxid de carbon | valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 | mg/mc |  |
| Plumb | an calendaristic | 0,5 | µg/mc |  |
| PM10 | 1 zi | 50 | µg/mc |  |
|  | an calendaristic | 40 | µg/mc |  |
| Arsen |  | 6 | ng/mc |  |
| Cadmiu |  | 5 | ng/mc |  |
| Nichel |  | 20 | ng/mc |  |
| Benzo(a)piren |  | 1 | ng/mc |  |
| Pulberi sedimentabile (cantitatea maximă admisibilă) |  | 17 | g/mp/lună | STAS 12574/87 |

- Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât emisiile la coșurile de dispersie a gazelor de ardere provenite de la cazane să respecte următoarele valori - limită:

| Sursă generatoare de poluanți atmosferici | Indicatori | Valori-limită de emisie | U.M. | Referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 1 - combustibil păcură | SO2 | 350 | mg/Nmc | Legea nr. 188/2018 |
|  | NOx | 300(6) | mg/Nmc |  |
|  | Pulberi | 20 | mg/Nmc |  |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - P/G nr. 1 - combustibil gaze naturale | NOx | 100 | mg/Nmc | Legea nr. 188/2018 |
| Cazan apă fierbinte caldă GIAF5.0 - P/G nr. 2 - combustibil păcură | SO2 | 350 | mg/Nmc | Legea nr. 188/2018 |
|  | NOx | 300(6) | mg/Nmc |  |
|  | Pulberi | 20 | mg/Nmc |  |
| Cazan apă fierbinte caldă GIAF5.0 - P/G nr. 2 - combustibil gaze naturale | NOx | 100 | mg/Nmc | Legea nr. 188/2018 |
| Cazan apă fierbinte GIAF5.0 - DL nr. 3 - combustibil biomasă | SO2 | 200(1) | mg/Nmc | Legea nr. 188/2018 |
|  | NOx | 300 | mg/Nmc |  |
|  | Pulberi | 20(7) | mg/Nmc |  |
| Cazan fluid diatermic CUM 700-L - combustibil păcură (Mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.) | Pulberi | 50 | mg/Nmc | Ordin nr. 462/1993 |
|  | Monoxid de carbon (CO) | 170 | mg/Nmc |  |
|  | Oxizi de sulf (SOx) - exprimați în SO2 | 1700 | mg/Nmc |  |
|  | Oxizi de azot (NOx) - exprimați în NO2 | 450 | mg/Nmc |  |

(6) Până la 1 ianuarie 2025, 450 mg/Nmc atunci când se arde păcură grea care conține între 0,2% și 0,3% N

(1) valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă

(7) 50 mg/Nmc în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW; 30 mg/Nmc în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW

- Titularul de proiect/activitate va asigura capacitățile de colectare selectivă și stocare temporară a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate pe amplasament, atât în perioada de execuție a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului, în vederea depozitării temporare și gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin agenți economici specializați și autorizați. Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea Listei  cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

- Titularul este obligat, conform prevederilor art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, să gestioneze deșeurile generate (periculoase/nepericuloase) fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Eliminarea cenușii prin depozitare definitivă se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

- Valorificarea cenușii ca amendament pentru terenurile agricole se va realiza ulterior elaborării unui studiu agrochimic de către autoritățile competente de studii pedologice și agrochimice.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și ale STAS 10009/1988 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban:

| Punct de control | Limite admisibile | Referință |
| --- | --- | --- |
| incintă industrială | Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 65 dB | SR 10009:2017 |
| Exteriorul locuințelor: |  | Ordinul nr. 119/2014 |
| în perioada zilei, între orele 7,00-23,00 | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) de 55 dB |  |
| în perioada nopții, între orele 23,00-7,00 | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) de 45 dB |  |
| în perioada nopții | Nivel de vârf de 50 dB, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții în vederea comparării acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b) |  |

- Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, atât în etapa de executare a proiectului, cât și în etapa de operare a obiectivului.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evitarea poluării mediului.

- Titularul de proiect/activitate va asigura instruirea personalului cu privire la prevenirea riscurilor tehnologice, combaterea poluării accidentale a factorilor de mediu, gestionarea deșeurilor și intervenția operativă în cazul incidentelor de mediu.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

- Se vor lua măsurile preventive necesare și se vor informa Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietății publice sau private pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului/activității.

- Titularul de proiect/activitate are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări față de condițiile inițiale de acordare.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

- În timpul lucrărilor de execuție a proiectului se va respecta legislația din domeniul protecției mediului, precum și principiul abordării  integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării:

  - Protecția factorului de mediu AER

    - Perioada de execuție a proiectului

      - folosirea de utilaje și mijloace de transport verificate tehnic ale căror emisii respectă legislația specifică în vigoare

      - oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate și a motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea/ încărcarea materialelor/deșeurilor generate

      - stropirea cu apă a platformelor de lucru și a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitații

      - evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioade de vânt cu viteze de peste 3 m/s

      - întreținerea corespunzătoare a motoarelor autovehiculelor și utilajelor

    - Perioada de exploatare

      - titularul de activitate va respecta obligațiile stabilite prin Legea nr. 188/2018

      - biomasa aprovizionată va fi însoțită de documente care atestă lipsa impurităților chimice (uleiuri, produse petroliere, vopsele, solvenți, etc.)

      - exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalației de desprăfuire aferente cazanului de apă fierbinte GIAF5.0 - DL nr. 3

      - exploatarea centralei termice numai când instalația de desprăfuire funcționează

      - curățarea permanentă a platformelor de lucru pe care există posibilitatea de acumulare a particulelor de lemn și antrenarea acestora în atmosferă în timpul perioadelor lipsite de precipitații și cu vânt puternic

      - curățarea permanentă a drumurilor de acces și stropirea acestora cu apă în perioadele lipsite de precipitații

      - utilizarea de autovehicule pentru transportul biomasei și pentru vehicularea acesteia în incintă care respectă normele de emisii stabilite de legislația specifică în vigoare

  - Protecția factorului de mediu APĂ

    - Perioada de execuție a proiectului: se vor respecta condițiile stabilite de Administrația Bazinală de Apă Crișuri prin Avizul de gospodărire a apelor nr. C 5 din 11.01.2022

    - Perioada de exploatare

      - exploatarea și întreținerea separatoarelor de produse petroliere în conformitate cu instrucțiunile tehnice

  - Protecția factorului de mediu SOL

    - Perioada de execuție a proiectului

- depozitarea deșeurilor de construcție în mod controlat, în spații special amenajate

- delimitarea limitelor amplasamentului pe care se vor executa lucrările propuse prin proiect, în vederea respectării cu strictețe a perimetrului aferent obiectivului, fără a afecta suprafețe de teren suplimentare

- repararea utilajelor și schimburile de ulei la acestea nu se vor executa pe amplasament

- evitarea formării stocurilor de materiale excavate/deșeuri

- dotarea șantierului cu materiale absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere

    - Perioada de exploatare

- determinarea modalității și a responsabilității pentru implementarea măsurilor de gestionare a deșeurilor

- depozitarea cenușii se va realiza astfel încât să se evite împrăștierea acesteia

- asigurarea unui transport în condiții optime a cenușii către operatorul economic autorizat pentru valorificarea/eliminarea acesteia (ambalare în saci tip big-bag etanși, prelată)

  - Protecția factorului de mediu AȘEZĂRI UMANE

    - Perioada de execuție a proiectului

      - împrejmuirea zonei de șantier cu panouri de protecție

      - folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumul de lucrări necesar a fi realizate

      - la ieșirea din șantier se va amenaja o platformă destinată curățării roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta

    - Perioada de exploatare

- exploatarea centralei termice în conformitate cu procedurile de lucru și respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect și prin prezentul act de reglementare

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare și ale STAS 10009/1988 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

- Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerând că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ȘEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAȘ                                 AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Viorica TODEA