MEMORIU de PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului:

"Parc fotovoltaic – centrala electrica fotovoltaica cu putere de 4.9 mwp construire si racord la s.e.n si imprejmuire teren" comuna Vetel, sat Mintia, strada Santierului, nr. 3B, judetul Hunedoara.

II. Titular :

- numele:  S.C. DIANA TURISM S.R.L.;

- adresa poştală: municipiul Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37, judetul Hunedoara;

- numele persoanelor de contact: Alba Corina, 0726 123 307.

- director/manager/administrator – Faur Daniel-Horia;

- responsabil pentru protectia mediului: Alba Corina.

III.1.  Descrierea proiectului:

un rezumat al proiectului: Obiectul proiectului îl constituie realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 4,9 MW care  include o centrala electrica si panouri fotovoltaice.

Amplasamentul studiat se găsește in județul Hunedoara, comuna Vetel, sat Mintia, strada Santierului, nr. 3B și conform extrasului de carte funciară se află în intravilanul localitatii. Suprafața terenului care face obiectul prezentului studiu este de 47091,00m².

Situaţia juridică: conform certificat de urbanism nr. 12 din 24.02.2023.

ECHIPAREA CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu apă rece

Nu este cazul.

Canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială

Reteaua de canalizare pluvială exterioară

Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă, pe baza studiului de soluţie ce se va întocmi.

Telefonizarea

Nu este cazul.

Caracteristicile construcţiei:

- Funcţiunea:		             parc fotovoltaic

- Dimensiuni maxime: 	             cca. 210.00 x 9.00m

- Regim de înălţime:		-

- Hmax  constructie:		Inaltimea panourilor fotovoltaice nu va depasi 3,00 m.

- Suprafaţa construită panouri fotovoltaice:	31.182,15 m²

- Categoria de importanţă: 	C – construcţie de importanţă normală, conform HGR 766/1997

- Clasa de importanţă:	              III – importanţă normală, conform P100/1-2013

BILANȚ TERITORIAL:

| Suprafața construită existentă: | 718.00 m² |
| --- | --- |
| Suprafata panouri fotovoltaice: | 31598.75m² |
| Suprafata zona verde: | 14774.25m² |
| Suprafața teren: | 47091.00m² |
| P.O.T. = 1.52% | C.U.T. = 0.02 |

Spatii interioare:

Nu este cazul.

b)  justificarea necesitãţii proiectului: Prezentul proiect are ca scop construirea unui parc fotovoltaic, prin care se va valorifica potențialul solar, cu consecințe benefice asupra mediului, prin înlocuirea energiei electrice produse in instalați termoenergetice cu energie electrică produsă din surse regenerabile.

Producția de energie electrică prin conversie fotovoltaică a energiei solare nu provoacă emisii de substanțe poluante în atmosferă și fiecare kWh produs prin sursă fotovoltaică permite evitarea răspândirii în atmosferă a 0,3-0,5 kg de CO2 (gaz responsabil pentru efectul de seră), rezultate din producerea unui kWh prin metoda tradițională termoelectrică. Energia fotovoltaică este una din principalele surse de energie regenerabilă, fiind valorificată pe scară largă în majoritatea tăriilor din Uniunea Europeană.

c) valoarea investitiei: nu este cazul

d) perioada de implementare propusa: max.12 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): - Planse anexate la documentatia depusa - planuri de situatie A01, A02.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție: nu este cazul

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): -nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea: nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: nu este cazul

DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI

INSTALAȚIA DE ALIMENTARE CU APĂ

Nu este cazul.

BRANSAMENT DE APĂ

Nu este cazul.

INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ RECE SI APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Nu este cazul.

INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARĂ

Canalizare menajeră interioră

Nu este cazul.

INSTALATIA DE CANALIZARE EXTERIOARA

Nu este cazul.

Rețeaua de canalizare menajeră exterioară.

Nu este cazul.

Reteaua de canalizare pluvială exterioară

Nu este cazul.

INSTALATII  ELECTRICE

Investitia propune realizarea unei zone pentru amplasarea celulelor voltaice, si a alteia pentru amplasarea de utilaje/echipamente  specifice unei centrale fotovoltaice cu puterea de 4.9MW.

Utilajele/Echipamentele vor avea rol pentru transformarea radiatiei solare in energie electrica, (panouri fotovoltaice de sustinere aferenta), transformarea curentului continuu in curent alternativ prin invertoare si livrarea lui in reteaua nationala (prin puncte de conexiune si/sau posturi de transformare.

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă, pe baza studiului de soluţie.

Centrala electrica fotovoltaica, va dispune de  supraveghere video, instalatii de protectie  (paratrasnet priza de pamant) si instalatie de iluminat nocturn.

Sistemul constructiv:

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică tip Tracker, care va urmarii soarele de la E-V. Structura va fi fundată prin batere în pământ până la o cota de maxim 2 m.

După finalizarea lucrărilor de constructie zonele verzi afectate se vor înierba, pentru refacerea acestora. Spațiile dintre panouri se vor insamânța cu iarba, fiind transformate în pașune/fânețe.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare : In zona de implementare a proiectului (raza de 1000m): Imobilul se afla in situl arheologic Micia – Vetel inscris pe Lisata Monumentelor Istorice 2015 cu dcodul HD-I-s-A-03214.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

-folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: nu este cazul;

-politici de zonare și de folosire a terenului: nu este cazul;

-arealele sensibile: nu este cazul;

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; anexa

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: pe perioada de execuţie, pe amplasament vor fi utilizate utilaje/echipamente mobile de capacitate medie şi mare ce vor utiliza carburanţi fosili, astfel degajand noxe in atmosfera. Aceste utilaje şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente).

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente). In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere medie sau mare, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau vibraţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Pe perioada de punere în operǎ, un risc de poluare potenţialǎ este reprezentat de scurgerile accidentale de hidrocarburi (uleiuri şi lubrifianţi). Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Executantul are obligaţia ca în cadrul măsurilor de protecţia muncii, a siguranţei circulaţiei, precum şi a mediului, să asigure curăţenia pe şantier fara degradarea ecologica a mediului.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:  In zona de implementare a proiectului (razǎ de 1000m)

Amplasamentul propus este situat in intravilanul comunei Vetel si face parte din Situl Arheologic de la Micia-Vetel, inscris in LMI 2015 a judetului Hunedoara, cu codul: HD-I-s-A-03214.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Deşeurile se vor depozita într-o pubelă închisă cu capac existenta amplasată într-un spațiu special amenajat în incinta magazinului si care sunt ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul are contract.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor: deseurile se vor colecta de firma de salubritate locala, contract de prestari servicii;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse: nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației: nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): impact redus;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): impact redus;

- magnitudinea și complexitatea impactului: impact redus;

- probabilitatea impactului: probabilitate redusa;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Prin implementarea proiectului nu va fi influențată negativ calitatea aerului din zonă, deoarece după finalizarea lucrărilor spațiile dintre panouri se vor insamânța cu iarba, fiind transformate în pașune/fânețe.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: in incinta administrativă vor fi instalate containere modulare din oţel ce vor servi ca birou, vestiar, etc., toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic. De asemenea, se va realiza o imprejmuire provizorie a incintei.

- localizarea organizării de șantier: organizarea de santier se va realiza in incinta administrativa conform planului de organizare de santier.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: impactul asupra mediului va fi unul redus avand in vedere containerele modulare ce vor fi amplasate nu necesita lucrari prealabile pentru instalare iar imprejmuirea ce se va face permergator va fi una temporara din panouri mobile sau panouri din de sarma sau plasa din plasatic fara fundatii.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

- din zona organizǎrii de şantier vor rezulta ape cu încǎrcǎturi de particule în suspensie. Accidental vor apǎrea scurgeri de produse petroliere. Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- in perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare se vor transporta doar de societati specializate autorizate pentru astfel de activitati cu deseuri;

- se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică tip Tracker, care va urmarii soarele de la E-V. Structura va fi fundată prin batere în pământ până la o cota de maxim 2 m.

După finalizarea lucrărilor de constructie zonele verzi afectate se vor înierba, pentru refacerea acestora. Spațiile dintre panouri se vor insamânța cu iarba, fiind transformate în pașune/fânețe.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- planul de situatie existent, planul de situatie propus, scara 1:500, plansa A01 si A02

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare: nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor: nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului: plan de situatie.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; nu este cazul

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Obiectul proiectului îl constituie realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 4,9 MW care  include o centrala

electrica si panouri fotovoltaice.

Terenul luat in studiu este amplasat in intravilanul localitatii Mintia, strada Santierului, nr. 3B, judetul Hunedoara, si

are o suprafata totala de 47.091 mp conform masuratorilor si a Extrasului de Carte Funciară Nr. 63190.

Organizarea de șantier: impactul asupra mediului va fi unul redus avand in vedere containerele modulare ce vor fi amplasate nu necesita lucrari prealabile pentru instalare iar imprejmuirea ce se va face permergator va fi una temporara din panouri mobile sau panouri din de sarma sau plasa din plasatic fara fundatii;

- lucrarile se vor desfasura in incinta amplasamentului;

- nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei. Nu este legat de alte proiecte din zona.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

- sol: terenul avand functiunea de zona industriala, solul nu reprezinta o resursa asupra careia proiectul sa aiba vreun impact;

- teren: terenul are functiunea de zona industriala, zona verde de protectie;

- apa: -

- biodiversitate: amplasarea obiectivului se va face in afara limitelor ariilor naturale protejate si zonelor cu habitate naturale.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deşeurile se vor depozita într-o pubelă închisă cu capac existenta amplasată într-un spațiu special amenajat în incinta si care sunt ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul are contract.

e) poluarea și alte efecte negative;

Aer

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: pe perioada de execuţie, pe amplasament vor fi utilizate utilaje/echipamente mobile de capacitate medie şi mare ce vor utiliza carburanţi fosili, astfel degajand noxe in atmosfera. Aceste utilaje şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente).

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente). In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

Ape

Nu este cazul.

Zgomot și vibrații

- sursele de zgomot şi de vibraţii: pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere medie sau mare, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau vibraţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Sol/subsol

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Pe perioada de punere în operǎ, un risc de poluare potenţialǎ este reprezentat de scurgerile accidentale de hidrocarburi (uleiuri şi lubrifianţi). Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Riscuri de accidente din utilizarea substanţelor periculoase

Proiectul propus nu se încadrează sub Directiva SEVESO, nu se utilizează substanţe chimice periculoase. Nu există risc de accident major.

Riscul seismic

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1- 2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,40 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Riscul hidrologic de inundaţii

Amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii, anexa 4a.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Impactul proiectului asupra populaţiei şi sănătăţii umane este nesemnificativ, lucrările de amplasare a parcului fotovoltaic desfăşurându-se intr-o zona special dedicata activitatilor industriale de pe teritoriul administrativ al localitatii Mintia.

Nu se anticipează un impact asupra aşezărilor umane.

Nu există risc asupra sănătăţii populației prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

- Amplasarea proiectelor.

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Categoria de folosinta actuala conform extraselor de carte funciară: curti constructii.

Functiune propusa: parc fotovoltaic.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Nu este cazul.

- zone costiere și mediul marin;

Nu este cazul.

- zonele montane și forestiere;

Nu este cazul.

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

Nu este cazul.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu este cazul.

- zonele cu o densitate mica a populației;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Imobilul se afla in situla rheologic Micia – Vetel inscrisa pe Lista Monumentelor Istorice 2015 cu codul HD-I-s-A-03214

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Amplasamentul propus este situat in intravilanul comunei Vetel si face parte din Situl Arheologic de la Micia-Vetel, inscris in LMI 2015 a judetului Hunedoara, cu codul: HD-I-s-A-03214.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: Nu au fost identificate efecte potenţiale semnificative ale impactului generat de proiect asupra populaţiei locale sau a altor obiective de interes public. Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

b) natura impactului;

Impact nesemnificativ.

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului;

Probabilitate redusa;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectuluişi de folosire a obiectivului;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila titularului