R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

PLAN

DE URGENŢĂ EXTERNĂ

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE

LA

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.

DEPOZITUL DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE URZICENI

MUN. SLOBOZIA - 2020

JUD. IALOMIŢA

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

Nr. _____________ din _______ 2020

APROB,

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

IALOMIŢA

PLAN

DE URGENŢĂ EXTERNĂ

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE

LA

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L.

DEPOZITUL DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE URZICENI

MUN. SLOBOZIA - 2020

JUD. IALOMIŢA

CUPRINS

CAPITOLUL I	5

Actualizări, revizuiri, avizări şi distribuţie	5

I.1 Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor	5

I.2 Lista cu avizele autorităţilor teritoriale abilitate	7

I.3 Lista de distribuţie a planului de urgenţă externă	8

CAPITOLUL II	9

Generalităţi	9

II.1 Baza legală care stă la baza elaborării planului:	9

II.2 Baza tehnică	10

II.3 Scopul şi obiectivele urmărite prin elaborarea planului de urgenţă externă	10

II.4 Domeniul de aplicare	11

II.5 Definirea termenilor utilizaţi	11

CAPITOLUL III	13

Activarea planului/Încetarea urgenţei în afara amplasamentului	13

III.1 Schema de organizare a centrului de coordonare a intervenţiei:	13

III.2 Atribuţiile structurilor de răspuns în caz de urgenţă externă:	13

III.2.1 Misiunile reprezentanţilor autorităţilor publice judeţene :	13

III.2.2 Misiunile autoritătilor publice judetene care participă la limitarea şi înlăturarea situațiilor de urgenţă generate de un eventual accident tehnologic la S.N.G.N. ROMGAZ S.A MEDIAS- Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti – Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni.	14

III.5 informaţiile care se furnizează în caz de accident:	17

III.6 Încetarea stării de alertă	17

CAPITOLUL IV	18

Zone de planificare la urgenţă	18

IV.1 SCURTĂ DESCRIERE A AMPLASAMENTULUI	18

IV.2  INFORMATII PRIVIND TERITORIUL DIN JURUL OBIECTIVULUI	19

IV.3 UTILITĂŢI:	20

IV.4 DATE METEOROLOGICE, GEOLOGICE ŞI HIDROLOGICE	21

CAPITOLUL V	23

Înştiinţare/Alarmare/Evacuare/Adăpostire	23

V.1  NOTIFICAREA ACCIDENTELOR MAJORE	23

V.2  INFORMAREA ŞI ALARMAREA	24

V.3  MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL OBSEVĂRII ŞI ANUNŢĂRII UNUI EVENIMENT	25

V.4  INSTRUCŢIUNI  ÎN CAZUL ALARMEI PE AMPLASAMENT	25

CAPITOLUL VI	26

Scenariile accidentale	26

V.3 SCENARII DE ACCIDENTE MAJORE POSIBILE	26

V.4 EVALUAREA AMPLITUDINII ŞI A GRAVITĂŢII CONSECINŢELOR ACCIDENTELOR MAJORE IDENTIFICATE	34

CAPITOLUL VII	36

Intervenţia	36

VII.1 DECLARAREA ŞI INTRODUCEREA STĂRII DE URGENŢĂ	36

VII.2 PROCEDURI ŞI INSTRUCŢIUNI SPECIFICE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ	36

VII.2.1 REGULI GENERALE :	36

VII.2.4 OBLIGATII GENERALE PENTRU SALARIATII CARE DESFASOARA ACTIVITATI ÎN AFARA AMPLASAMENTELOR STATIILOR DE COMPRESOARE	37

VII.2.5 MODUL DE ACTIUNE ÎN CAZUL OBSEVĂRII ŞI ANUNŢĂRII UNUI EVENIMENT	38

VII.2.6 ACTIUNI CE TREBUIE INTREPRINSE DUPA RECEPTIONAREA SEMNALULUI „ALARMA LA DEZASTRE”	39

VII.2.7 ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ	39

VII.2.8 ACŢIUNI PE TERMEN LUNG :	40

CAPITOLUL VIII	41

Informarea publicului și mass-media	41

CAPITOLUL IX	42

Secţiunea cartografică	42

# CAPITOLUL I

# Actualizări, revizuiri, avizări şi distribuţie

## I.1 Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor

| Nr crt | Ediţia nr. | Data actualizării/ revizuirii | Capitolul, pagina actualizate / revizuite | Persoana care a efectuat operaţia | Descrierea modificării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 20.12.2012 | I, pag. 8 | Col. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Lt.col. Dobre Gheorghe | Modificat Baza tehnică |
| 2 | 01 | 20.12.2012 | II, pag. 9 | Col. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Lt.col. Dobre Gheorghe | Descris componenţa grupurilor de sonde |
| 3 | 01 | 20.12.2012 | 4, pag. 16 | Col. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Lt.col. Dobre Gheorghe | Actualizat persoanele care încadrează funcţiile din cadrul Centrului de Coordonare a Interventiei |
| 4 | 01 | 20.12.2012 | 5, pag. 24 | Col. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Lt.col. Dobre Gheorghe | Introdus Cuantificarea riscurilor |
| 5 | 01/R2 | 20.03.2014 | Tot documentul | Col. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Col. Sandu Ionel Lt.col. Dobre Gheorghe Cpt. Caţă George Cpt. Stoica Narcis | - Modificarea scenariilor posibile de accidente majore. - Analiza riscurilor de producere a accidentelor majore. - Introducerea noii unităţi de comprimare a gazelor naturale – M 2. - Recalcularea zonelor de risc. |
| 6 | 01/R3 | 05.2017 | Tot documentul | Col. Mihai Marian Mr. Cilibeanu Cristian Mr. Caţă George Mr. Stoica Narcis Cpt. Damian George | -Realizarea în cadrul depozitului a 3 sonde de injecţie-extracţie: sondele nr. 333 şi 334 (grupul de sonde nr. 1) şi sonda nr. 332 (grupul de sonde nr. 2) -Punerea în funcţiune a Modulului 2 (M2) de comprimare a gazelor naturale şi intrarea în conservare a Modulului 1 |
| 7 | 02 | 05.2020 | Tot documentul | Col. Lică Florian Col. Gheorghe Giani Lt.col. Cilibeanu Cristian Cpt. Ion Alexandru Cpt. Ion George | -Tranzitie la Directiva SEVESO III |

## I.2 Lista cu avizele autorităţilor teritoriale abilitate

| Nr. crt. | Autoritatea teritorială | Reprezentată prin funcţia | Semnătura şi stampila | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consiliul Judeţean Ialomiţa | Preşedinte |  |  |
| 2. | Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |
| 3. | Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |
| 4. | Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomiţa | Director |  |  |
| 5. | Comisariatul Judeţean Ialomiţa al Gărzii Naţionale de Mediu | Comisar şef |  |  |
| 6. | Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |
| 7. | Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa | Director |  |  |
| 8. | Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa | Director |  |  |
| 9. | Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ialomiţa | Director |  |  |
| 10. | Direcţia Silvică Ialomiţa | Director |  |  |
| 11. | Centrul Militar Judeţean Ialomiţa | Comandant |  |  |
| 12. | Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Nord – District Urziceni | Director |  |  |
| 13. | Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu“ Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |

## I.3 Lista de distribuţie a planului de urgenţă externă

| Nr. crt. | Instituţia / Serviciul | Numele şi prenumele | Data | Semnătura de primire | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa |  |  |  | Exemplar nr. 1 |
| 2. | Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa – Centrul Operaţional |  |  |  | Exemplar nr. 2 |
| 3. | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |  |  |  | Exemplar nr.3 |
| 4. | Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti S.R.L Depozitul de Înmagazinare Subterană Gaze Naturale Urziceni |  |  |  | Copie |

# CAPITOLUL II

# Generalităţi

## II.1 Baza legală care stă la baza elaborării planului:

- Legea nr. 59/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2004, aprobată prin Legea 15 /2005 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- H.G.R. nr. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de substanţelor periculoase;

- Ordinul nr. 156/2017 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul nr. 1299 din 23.12.2005 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implícate substanţe periculoase;

- Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Ordinul nr. 1176/2019/40/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier;

- Ordinul nr. 1184/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- Ordinul nr. 1259/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

- Ordinul nr. 520 din 29.05.2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Ordinul nr. 89/2013 al Ministerului Afacerilor Interne privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

- Ordinul nr. 163/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118-1999;

- Normativ departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze, emis şi aprobat de către Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei prin Ordinul nr. 278/1986;

- Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia nr. 1220/2006, emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

## II.2 Baza tehnică

- Raportul de securitate – Ediţia 2019;

- Planul de Urgenţă Internă – Ediţia 2019;

- Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu;

- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

## II.3 Scopul şi obiectivele urmărite prin elaborarea planului de urgenţă externă

1. Scop:

Scopul general al planului de urgenţă externă este asigurarea capacităţilor de:

- identificare, monitorizare şi control al riscurilor/surselor de risc potenţial generatoare de Situaţii de urgenţă în afara amplasamentului operatorului economic;

- gestionarea actiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă/dezastre produse în afara amplasamentului operatorului economic.

2. Obiective:

- realizarea în bune condiţii a acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor produse în cazul unui accident major la Depozitul de stocare gaze naturale Urziceni al S.N.G.N. ROMGAZ S.A Mediaş - Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti, cu urmări în afara amplasamentului operatorului economic, asupra populaţiei, colectivităţilor de animale, mediului ambiant şi bunurilor materiale;

- organizarea intervenţiei forţelor şi mijloacelor în scopul îndeplinirii misiunilor, în caz de pericol de producere sau producerea accidentului major în care sunt implicate substante periculoase (gaz metan), care poate afecta o anumită zonă, asigurându-se desfăşurarea, în mod organizat, a acţiunilor de răspuns, menţinerea ordinei şi liniştei publice, a unei bune stări de spirit a populaţiei, pentru diminuarea în ansamblu a pierderilor de orice natură în asemenea Situaţii;

- identificarea posibilelor situaţii de urgenţă în care sunt implicate substanţe periculoase, cu efecte negative, care ar putea periclita viaţa sau sănătatea populatiei dispusă în zona de risc, precum şi pentru protectia factorilor de mediu, a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi a colectivităţilor de animale în astfel de Situaţii;

- informarea oportună a operatorilor economici dispuşi în zona de risc, a angajatilor, populaţiei şi autorităţilor locale, în cazul iminenţei producerii sau producerea unui accident tehnologic pe amplasamentul Depozitului de gaze naturale Urziceni;

- pregătirea personalului cu functii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, a populaţiei şi angajaţilor din cadrul localităţilor şi operatorilor economici situati în zonele cu pericol potenţial şi a forţelor de intervenţie;

- intervenţia de urgenţă, în mod organizat şi intr-o conceptie unitară, pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor accidentelor tehnologice cu efecte în afara amplasamentelor obiectivelor aparţinând Depozitului de stocare gaze naturale Urziceni (staţie de compresoare şi sonde);

- refacerea şi reabilitarea factorilor de mediu;

- reluarea în condiţii normale a activităţilor cotidiene în zona unde s-a produs evenimentul.

## II.4 Domeniul de aplicare

Planul de urgenţă externă se aplică în toate domeniile de activitate din cadrul unităţilor administraţiei publice locale, servicii deconcentrate şi descentralizate, instituţii publice autonome şi operatorii economici situaţi pe amplasamentul operatorului economic şi/sau în afara acestuia.

## II.5 Definirea termenilor utilizaţi

a) “accident major” - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

b) “amplasament” - zona aflată sub controlul aceluiaşi operator în care, în una sau mai multe instalaţii, inclusiv în activităţile şi infrastructurile comune, sunt prezente substanţe periculoase;

c) “avarie/incident” - eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major;

d) "autoritatea centrală pentru protecţia mediului" este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;

e) "autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului" sunt Inspectoratele Teritoriale pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD);

f) "autoritatea teritorială pentru protecţie civilă" este inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean;

g) "autoritatea publică locală responsabilă cu planificarea teritorială" este reprezentată de Consiliul Local, respectiv Consiliul Judeţean ;

h) "controlul operaţional" - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţa, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din funcţionare;

i) “depozit” - prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de înmagazinare, păstrare în condiţii de siguranţă sau de menţinere în stoc;

j) "fraza de risc (R)" - este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător;

k) “instalaţie” - unitate tehnică din cadrul unui amplasament, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, căile ferate interne, docurile, cheiurile de descărcare care deservesc instalaţia, debarcaderele, depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei;

m) "obiectiv" - spaţiul care se afla sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau activităţile comune sau conexe;

n) “operator” - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine cu orice titlu un amplasament sau o instalaţie;

o) "pericol" - proprietatea intrinseca a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului;

p) "prezenţa substanţelor periculoase" - prezenta efectiva sau anticipata a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului, sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră ca pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, în cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016;

r) “risc” - probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre factorii cauzatori de risc;

s) „substanţă periculoasă” - o substanţă, un amestec sau un preparat, prevăzute în anexa nr. 1, partea 2, sau care îndeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 1-a din  Legea nr. 59/2016 şi care sunt prezente sub formă de materii prime, produse finite, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul producerii unui accident;

ş) "titularul activităţii" - orice persoana fizica sau juridica care exploatează sau deţine controlul instalaţiei sau care este delegata cu o putere economica decisiva în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia;

t) "unitate de stocare" - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase;

ţ) „urgenţă internă" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor, ce pun în pericol sănătatea personalului şi/sau calitatea mediului pe amplasament şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

u) „urgenţă externă" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în exteriorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor, ce pun în pericol sănătatea populaţiei şi/sau calitatea mediului în exteriorul amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.

v) „zona de risc” – zona în care există pericolul/probabilitatea producerii sau a acţiunii unui dezastru asupra elementelor expuse şi/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca urmare a acestei acţiuni;

# CAPITOLUL III

# Activarea planului/Încetarea urgenţei în afara amplasamentului

## III.1 Schema de organizare a centrului de coordonare a intervenţiei:

Centrul de coordonare a intervenţiei este organizat şi funcţionează în sediul I.S.U.J. Ialomiţa dispus în municipiul Slobozia, strada Lacului, nr. 23.

Schema de organizare a centrului de coordonare a interventiei (CCI) cuprinde toate structurile cu atribuţiuni pe linia răspunsului la scenariile de accidente identificate în planul de urgenţă internă, cu impact în exteriorul amplasamentului Depozitului de stocare gaze naturale Urziceni al S.N.G.N. ROMGAZ S.A Mediaş - Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti.

Schema de principiu a centrului de coordonare a intervenţiei este:

## III.2 Atribuţiile structurilor de răspuns în caz de urgenţă externă:

### III.2.1 Misiunile reprezentanţilor autorităţilor publice judeţene :

Prefectul judeţului este Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, este responsabil pentru protecţia populaţiei şi pentru măsurile de intervenţie în caz de urgenţă pe teritoriul judeţului.

La nivel judeţean funcţionează, în coordonarea prefectului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, organizat conform prevederilor legale.

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este coordonat de catre şeful Centrului Operational al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BARBU CATARGIU” al judeţului Ialomiţa.

În toate cazurile, în special în cazul unor accidente cu o evoluţie rapidă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este responsabil pentru luarea deciziei şi implementarea promptă pe teritoriul judeţului, a măsurilor de protectie şi intervenţie, asigurând din timp toate măsurile necesare.

Pentru o cooperare şi o coordonare adecvată în caz de urgenţă externă, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au stabilit responsabilităţi, după cum urmează:

- notificarea, înştiinţarea, alarmarea şi informarea în vederea asigurării comunicaţiilor cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din zonele de planificare la urgenţă, informarea tuturor structurilor implicate despre deciziile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea datelor şi informatiilor primite din zonele afectate către componentii comitetului.

Răspunde : Inspectorul Şef al I.S.U.J. IALOMIŢA, în calitate de comandant al acţiunii;

-relaţii cu mass-media, în vederea informării populaţiei asupra măsurilor de protectie ce trebuie urmate, stabilirii unei linii de comunicare directă cu populatia şi mass-media, pentru a răspunde eventualelor întrebări; organizarea conferintelor de presă şi trimiterea comunicatelor către presă, radio şi televiziune după aprobarea C.J.S.U., asigurarea unei bune colaborări între comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile din apropierea sondelor şi a statiilor de compresoare, precum şi a unei strategii de comunicare şi informare reciprocă despre situatia creată.

Răspunde: purtătorul de cuvânt din Institutia Prefectului Ialomiţa;

-monitorizarea şi evaluarea concentratiilor de gaz metan sau a gazelor de ardere (CO2, CO) în atmosferă - în vederea evaluării concentratiilor acumulate sau posibil a fi acumulate de către populatie, evaluarii gradului de poluare a aerului, pe baza evaluării S.N.G.N. ROMGAZ şi în urma datelor din teren, în cooperare cu structurile specializate ale APM, GNM CJ, DSP, DADR şi DSVSA Ialomiţa; stabilirea strategiei de monitorizare a zonei afectate de accident; întocmirea rapoartelor din oră în oră; elaborarea propunerilor pentru C.J.S.U. şi informarea tuturor autoritatilor din zonele potential afectate despre situatia aparuta.

Răspunde: Directorul Agenţiei Judeţene de Protectie a Mediului Ialomiţa;

-profilaxie, asistenţă medicală, control al poluarii, elaborarea propunerilor către C.J.S.U. privind măsurile de protectie a populatiei, pe baza datelor tehnice primite din teren; organizarea asistentei medicale de urgentă pentru populatia afectată; activarea Spitalului Municipal Urziceni, coordonarea resurselor pentru asistenta medicală necesară;

Răspunde: Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa;

-organizarea şi supravegherea ordinii publice, a pazei şi controlului traficului rutier în zona afectată; formularea propunerilor pentru C.J.S.U. privind organizarea punctelor de control a traficului; colaborarea cu celelalte formatiuni de interventie pentru realizarea evacuării, înstiintării şi informării populatiei despre accident.

Răspunde: Inspectorul şef al Inspectoratului Judetean de Poliţie;

-urmărirea aplicării măsurilor de protectie şi intervenţie, în vederea strângerii informatiilor de la toti membrii C.J.S.U.

Răspunde: Preşedintele C.J.S.U. (Prefectul judetului Ialomiţa).

### III.2.2 Misiunile autoritătilor publice judetene care participă la limitarea şi înlăturarea situațiilor de urgenţă generate de un eventual accident tehnologic la S.N.G.N. ROMGAZ S.A MEDIAS- Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti – Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni.

#### 2.2.1 INSPECTORATUL JUDETEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA

-urmărește realizarea măsurilor de protecție a populației în caz de accident tehnologic la Depozitul de Inmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni: prin inspectorul şef;

-amenajează şi întreține Centrul Județean de Coordonare a Interventiei: prin şeful  centrului operațional;

-organizează şi pune în aplicare măsurile de înștiințare, alarmare şi asigurarea fluxului informational-decizional în situațiile de urgenţă generate de evenimentul tehnologic: şeful centrului operațional prin ofițerul de serviciu din dispeceratul I.S.U.

-organizează, coordoneaza şi conduce acțiunile subunităţilor şi formațiunilor de intervenție, a celor primite în sprijin sau cu care se cooperează, pentru intervenție în vederea asigurării protecției populației din zonele afectate : prin inspectorul şef al I.S.U., în calitate de comandant al acţiunii;

-participă la executarea controlului poluării aerului în zonele afectate de accident şi coordonează forțele sosite în sprijin sau cu care se cooperează: prin ofițerul specialist C.B.R.N. al I.S.U. şi personalul echipei CBRN;

-propune şi urmărește implementarea celor mai eficiente măsuri de răspuns în caz de accident major: prin primul adjunct al inspectorului şef, şeful inspecţiei de prevenire şi şeful Centrului Operațional;

-elaborează, actualizează şi pune în aplicare planul de urgenţă externă în caz de eveniment tehnologic la Secția de producție Urziceni: prin şeful  inspectoratului, ofiterilor din subordine;

-notifică tot personalul din compunerea C.J.S.U: prin şeful  Centrului Operational;

-coordonează elaborarea planurilor de acțiune specifice de către grupurile de suport tehnic ale Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă: prin primul-adjunct al inspectorului şef al I.J.S.U. şi ofiterii din Centrul Operational;

-asigură, din punct de vedere logistic, acțiunile de intervenție ale I.S.U. Ialomiţa: prin Serviciului Logistic al inspectoratului;

-elaborează planul de urgenţă externă: prin specialistii din Centrul Operational și Inspectia de Prevenire;

-asigură şi aplică măsurilor de protectie şi interventie în subunitătile subordonate - prin comandantii de subunitati;

-dispune măsurile necesare în vederea asigurării interventiei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în afara amplasamentului Depozitului de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Urziceni, în zonele limitrofe - prin Inspectorul şef al I.J.S.U.;

-asigură, după caz, participarea subunitatilor subordonate la actiunile de reabilitare post-dezastru - prin prim adjunctul inspectorului şef al I.J.S.U.

#### 2.2.2 DIRECŢIA JUDETEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-organizează actiunea de distribuire, la nevoie, a medicamentelor specifice către populatie;

-organizează şi activează sistemul asistentei medicale de urgentă (pentru intoxicati sau arsi);

-dispune măsurile necesare în vederea asigurării spitalizării și acordării asistentei medicale specializate persoanelor intoxicate cu substante periculoase (metan sau produsi de ardere);

-urmăreste aplicarea sistemului de asigurare tehnico-materială de specialitate şi farmaceutică.

#### 2.2.3 INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE IALOMIŢA ŞI INSPECTORATUL JUDETEAN DE JANDARMI IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-urmăreste asigurarea şi aplicarea măsurilor de raspuns în unitătile şi structurile subordonate;

-asigură participarea subunitătilor la actiuni de protectie şi interventie;

-urmăreste asigurarea actiunilor de ordine, pază şi controlul circulatiei în zonele afectate;

-executa actiuni de înstiintare şi informare a populatiei din zonele afectate;

-urmăreste realizarea măsurilor date în competentă pentru paza obiectivelor;

-organizează controlul şi îndrumarea traficului rutier în zonele afectate.

#### 2.2.4 AGENTIA JUDETEANA DE PROTECTIE A MEDIULUI IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă

-elaborează proceduri de control şi supraveghere a calitatii factorilor de mediu;

-centralizează şi verifică datele privind supravegherea poluarii atmosferei din zona afectata şi le transmite C.J.S.U. în vederea luării deciziei;

-execută măsurători asupra gradului de contaminare a solului, vegetatiei, aerului și a gradului de intoxicare a oamenilor și a animalelor şi transmite rezultatele acestora Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă.

#### 2.2.5 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-propune actiuni specifice de urgentă pentru societătile agricole din zona afectata;

#### 2.2.6 DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-organizează sistemul propriu de supraveghere şi control al alimentelor (daca este cazul), al apei şi al unor factori de mediu;

-urmăreste aplicarea procedurilor de control şi supraveghere a gradului de expunere la substanţe periculoase a colectivitătilor de animale din societătile agricole afectate şi a animalelor aparţinând populaţiei;

-organizează actiuni de profilaxie şi asistenţă veterinară de urgenţă.

#### 2.2.7 S.C.ELECTRICA S.A - Sucursala IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-ţine legătura între Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă şi formaţiile de intervenţie proprii;

-asigură buna functionare a retelelor de electricitate în zonele afectate de accidentul tehnologic.

#### 2.2.8 FILIALA JUDETEANĂ DE CRUCE ROŞIE IALOMIŢA

-elaborează proceduri proprii de urgentă;

-participă la actiuni de acordare a primului ajutor medical, de distribuire a antidoturilor pentru populaţia intoxicată cu substante periculoase şi, la nevoie, la actiuni de evacuare a populatiei.

## III.5 informaţiile care se furnizează în caz de accident:

## III.6 Încetarea stării de alertă

Încetarea stării de alertă este stabilită de către Celula de Urgenţă si comunicată de managerul urgenţei, după înlăturarea pericolului.

Încetarea stării de alertă se hotărăște atunci când rezultatele analizelor toxicologice, a probelor recoltate de aer sunt sub limita maximă admisă, continuându-se cu neutralizarea noxelor şi recoltarea de probe de apă şi sol din zonele afectate.

Aceasta este precedată de restabilirea funcţionalităţilor dezafectate sau distruse în timpul evenimentului, monitorizarea calităţii mediului până la revenirea la condiţiile anterioare producerii.

# CAPITOLUL IV

# Zone de planificare la urgenţă

## IV.1 SCURTĂ DESCRIERE A AMPLASAMENTULUI

Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Urziceni este situat în partea de est a Câmpiei Române, la V de oraşul Urziceni, judeţul Ialomiţa, de-a lungul DN1D (Urziceni – Albeşti Paleologu), fiind mărginit la E şi S de DN2/E85 (Bucureşti-Buzău), iar la N de calea ferată ce face legătura municipiului Urziceni cu municipiile Bucureşti şi Ploieşti.

Instalațiile depozitului de înmagazinare gaze naturale Urziceni sunt amplasate în extravilanul municipiului Urziceni, învecinat la vest cu municipiului Urziceni, la est-sud est cu comuna Bărbulești, la nord cu râul Ialomița și la sud cu terenul agricol Iazul Urziceni.

Amplasarea terenului şi delimitarea - conform Fig. 1.

Calculul de încadrare  a Depozitul de  înmagazinare gaze naturale Urziceni, conform  Legii nr. 59 din 2016  privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate  substanţe periculoase.

Drumuri  de acces pe amplasament:

Ruta 1 : DN2/E85 (Bucureşti-Buzău) – DN1D (Urziceni – Albeşti Paleologu)– Drumuri de exploatare.

Ruta 2 :  DN2A/E60 (Slobozia-Urziceni) – DN1D (Urziceni – Albeşti Paleologu) – Drumuri de exploatare.

Ruta 3 : DN1D (Albeşti Paleologu - Urziceni) – Drumuri de exploatare.

Apele curgătoare sunt reprezentate de râurile Ialomiţa şi Sărata.

Râul Ialomiţa curge prin partea de S a Depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Urziceni, de la V la E.

Râul Sărata curge prin interiorul graniţelor oraşului Urziceni pe o distanţă de 2 km, după care ajunge în marginea de sud-vest a municipiului şi se varsă în râul Ialomiţa.

## IV.2  INFORMATII PRIVIND TERITORIUL DIN JURUL OBIECTIVULUI

#### IV.2.1 Vecinătăţi ce pot fi afectate de accidente majore (grupuri sonde)

Tabel 2

| Nr. crt. | Zona sau obiectivul ce poate fi afectat | Nr. telefon | Nr. locuitori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NORD- Com. Ciocârlia, sat Cotorca | 0243-256.981 | 806 |
| 2 | SUD- Sos.Bucuresti-Urziceni E85 |  |  |
| 3 | EST- Mun. Urziceni | 0243-254.975 | 15.308 |
| 4 | VEST- Com. Bărbuleşti | 0243-288.805 0243-288.500 | 5.902 |

#### IV.2.3 Vecinătăţi ce pot fi afectate de accidente majore (Modul 2)

Tabel 3

| Nr. crt. | Zona sau obiectivul ce poate fi afectat | Nr. telefon | Nr. locuitori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EST- Mun. Urziceni | 0243-254.975 | 15.308 |
| 2 | VEST- Com. Barbulesti | 0243-288.805 0243-288.500 | 5.902 |

#### IV.2.3 Informaţii despre municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa:

La 20 octombrie 2011, populaţia municipiului număra 15.308 locuitori. Principalele activităţi sunt agricultura şi serviciile.

Ca poziţionare, oraşul Urziceni se află la intersecţia paralelei de 44°43′ cu meridianul 26°39′, iar pe teritoriul României se află localizat în partea de sud-est. Se învecinează în sud cu comuna Coşereni, în vest cu comuna Armăşeşti, în est cu comuna Manasia, în nord-est cu comuna Gârbovi, iar la nord-vest cu comuna Ciocârlia. Între aceste coordonate, oraşul Urziceni se întinde pe o suprafaţă administrativă de 5357 ha, din care 578 (10,7 %) intravilan.

Şcoli generale:

- Şcoala Generală Nr. 1

- Şcoala Generală Nr. 2 "Ion Heliade Rădulescu"

- Şcoala Generală Nr. 3.

Licee:

- Colegiul Naţional „Grigore Moisil”

- Grupul Şcolar „Sfânta Ecaterina”

- Grupul Şcolar Agricol.

Pe teritoriul administrativ al municipiului, altitudinea maximă este 67,8 m, în partea de nord-est, iar altitudinea minimă este de 49 m, în partea de sud. Pe o suprafaţă de 55,8 % oraşul atinge o înălţime de 55-60 m, iar pe 39,3 % atinge o altitudine de 51-55 m.

Primăria Urziceni, Calea Bucureşti, nr. 84, cod poştal: 925300, tel.: 0243255705, 0243254975, fax: 0243255705, 0243254975, email primaria@primaria-urziceni.ro

- Populaţie: 115.308 pers.

- Nr. gospodării: 5.221

- Nr. locuinţe: 6175

- Grădiniţe: 5, Şcoli: 3, Licee:3

Informaţii despre comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa:

Comuna Bărbuleşti este o unitate administrativ teritorială ce cuprinde o singură localitate, respectiv localitatea Bărbuleşti.

Primăria Bărbuleşti este situată pe str. Principală, nr. 84, cod poştal: 927031, tel.: 0243288500, 0243288600

- Populaţie: 5902 pers.

- Nr. gospodării: 949

- Nr. locuinţe: 932

- Grădiniţe: 2, Şcoli: 1.

## IV.3 UTILITĂŢI:

Pe timpul funcţionării obiectivelor din cadrul formaţiei Urziceni, (Grupuri şi staţia de compresoare M2), sunt asigurate urmatoarele utilităţi:

- Alimentare cu apă;

- Alimentare cu energie electrică;

- Alimentare cu energie termică.

a) Alimentarea cu apă:

1. Apa tehnologică – în procesul tehnologic, pentru răcirea agregatelor, se utilizează ca agent de răcire antigelul în circuit închis.

2. Apa pentru nevoi igienico-sanitare – folosită la instalaţiile sanitare şi de băut;

3. Apa pentru nevoi social-gospodaresti - pentru menţinerea curăţeniei la locul de muncă, stropitul şi spălatul spaţiilor din incintă, spălarea reţelei de canalizare;

4. Apa pentru intervenţie în caz de incendii - din reţeaua de apă a municipiului Urziceni – la staţia de compresoare M2 - rezervor semiîngropat cu o capacitate de 100 m.c.

b) Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică este necesară pentru iluminatul grupurilor şi a instalaţiilor de suprafaţă, căsuţelor operatorilor şi a sondelor de înmagazinare – extracţie.

Consumatorii electrici existenţi în interiorul celor trei grupuri se alimentează cu energie electrică din reţeaua electrică de joasă tensiune (0,4 kV) existentă în zonă.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de compresoare se face din sistemul energetic naţional, printr-o linie electrică aeriană. În cadrul staţiei de uscare, alimentarea cu energie electrică se utilizează pentru iluminat şi pentru monitorizare.

c) Alimentarea cu energie termică

Alimentarea cu energie termică este necesară pentru încălzirea grupurilor şi a gazelor. Combustibilul utilizat este gazul natural din producţie proprie.

Consumatorii de gaze naturale la cele trei grupuri sunt caloriferele pentru încălzit gazele naturale în ciclul de extracţie şi câte o centrală termică pentru fiecare căsuţă operator de la fiecare grup de sonde.

Sursele de furnizare a gazelor naturale, necesare consumatorilor, sunt proprii pentru fiecare grup şi se realizează prin preluarea gazului metan de înaltă presiune din conducta colector a fiecărui grup, prin staţii de reglare-măsurare.

La Staţiile de compresoare încălzirea se realizează cu o centrală termică. În cadrul staţiei de uscare, încălzirea se face cu calorifere electrice.

d) Reţele pentru apa uzată

Apele uzate menajere se evacuează printr-o reţea de canalizare, la o fosă septică (capacitate cca. 50 mc/zi) .

În cadrul formaţiei Urziceni apa de zăcământ ce se separă din gazele extrase apare numai în ciclul de extracţie şi este în cantitate foarte mică, cca. 500 l/zi. Este colectată în rezervoare şi transportată la staţiile de injecţie din zonă (Gârbovi). Apa de zăcământ este o apă salcie, în compoziţia căreia se întâlnesc în proporţii variabile clorura de sodiu, clorura de magneziu, bicarbonat de sodiu, sulfat de calciu, siliciu.

În urma proceselor de comprimare şi uscare a gazelor rezultă ape uzate menajere şi ape tehnologice (apa de la instalaţia de dedurizare, apa de zăcământ). Evacuarea apelor uzate menajere de la staţia de compresoare sunt colectate într-o fosă septică vidanjabilă de 20 mc şi descărcată de S.C. ECOAQUA S.A. Urziceni.

## IV.4 DATE METEOROLOGICE, GEOLOGICE ŞI HIDROLOGICE

Clima judeţului Ialomiţa este temperat-continentală, caracterizându-se prin veri foarte calde şi ierni foarte reci.

- Temperatura medie anuală:  10 (C

- Temperatura minimă absolută:  - 23,5 (C

- Temperatura maximă absolută:  + 33,2 (C

- Clima perimetrului cercetat este temperat – continentală, având parametri:

- temperatura medie anuală + 11,1 °C;

- temperatura minimă absolută - 26,5 °C;

- temperatura maximă absolută + 40,5 °C.

Precipitaţiile

- Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 440 - 590 mm, ceea ce reprezintă media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

- Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri este următoarea:

- iarna 85,4 mm;

- primăvara 113,1 mm;

- vara 149,3 mm;

- toamna 92,2 mm.

Regimul vânturilor

În judeţul Ialomiţa, direcţia vânturilor este NE şi SV.

Vântul predominant este cel din NE către SV, Crivăţul, care bate intens iarna cu o viteză de 10 – 30 m/s.

Aceste vânturi, în special iarna, sunt însoţite de viscole puternice care determină aşezarea zăpezilor în straturi neuniforme.

Frecvenţa şi viteza vânturilor sunt influenţate direct de condiţiile locale. În Sud şi în Sud-Est se întâlnesc cele mai mici frecvenţe (1,0 – 4,6 %). O viteza de 3 – 4,5  m/s este tipică pentru direcţiile dominante şi 2,5 – 3 m/s pentru celelalte direcţii. În general, regimul vânturilor se încadrează în valorile medii multianuale.

- Direcţiile predominante ale vânturilor sunt cea nordică (21,3 %) şi cea nord – estică (18,0 %). Calmul înregistrat are valoarea procentuală de 8,5 %, iar intensitatea medie a vânturilor are valoarea de 1,5 ÷ 3,1 m/s.

Adâncimea  de  îngheţ

Adâncimea maximă de îngheţ în zonă, conform STAS 6054-77, este de 80-90 cm, iar frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T ≤ 0 °C este de 98,3 zile/an.

Caracterizare  geo-morfologică

Formaţiunile geologice din zona de acumulare a hidrocarburilor de la Urziceni, aparţinând platformei Moesice, sunt reprezentate de Badenian care apare sporadic peste un relief cretacic care la rândul său reprezintă elementul pe care se depune Sarmaţianul nisipos - grezos cu intercalaţii de marne, acestea din urmă având o grosime totală de cca. 100 m.

Meoţianul are o grosime totală de cca. 200 m şi are la bază un pachet cu grosime de cca. 8 - 12 m, constituit dintr-o alternanţă de strate subţiri de nisipuri şi marne cu interes pentru gaze.

Structura Urziceni face parte dintr-un aliniament central estic al Platformei Moesice, situată la cca. 50 km NE de municipiul Bucureşti, pe aliniamentul Fierbinţi – Urziceni – Gîrbovi – Padina - Jugureanu. Structura se prezintă sub forma unui monoclin faliat cu zăcăminte de ţiţei în Cretacicul inferior şi Sarmaţian şi zăcăminte de gaze în Meoţianul superior.

Condiţii hidro-geologice generale

Reţeaua hidrografică prezintă caractere tipice de câmpie: pantă de scurgere redusă, meandre puternice  şi aluvionare intensă.

Râul Ialomiţa se caracterizează printr-un regim hidrografic de tip continental-temperat, cu un maxim principal primăvara (lunile mai-iunie) ca urmare a precipitaţiilor abundente, care de regulă în acest sezon se suprapune topirilor zăpezilor din bazinul superior. Căderile unor ploi excepţionale în zona bazinului mijlociu este de natură să producă viituri pe cursul inferior şi mijlociu al râului.

Nivele ridicate peste cotele de atenţie, coeficientul mare de sinuozitate al râului, zona de convergenţă hidrografică Dridu - Urziceni (în care au loc compuneri ale undei de viitură), lucrările de apărare insuficiente, au concurat la producerea în mod frecvent a unor inundaţii ce au afectat numeroase obiective aflate în lunca râului.

Acumularea Dridu are un rol de atenuare a viiturilor, iar prin prognoza hidrologică şi prin golirea lacului se poate realiza un grad de atenuare de 30 % a debitelor maxime de viitură.

Zonarea  seismică

Conform normativ P100 - 2006 partea I, “Cod de proiectarea seismică”, amplasamentul cercetat este situat, din punct de vedere al valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, ag = 0,24 g, iar valoarea perioadei de colţ Tc= 1,6 s.

# CAPITOLUL V

# Înştiinţare/Alarmare/Evacuare/Adăpostire

Toate situaţiile excepţionale care ar putea rezulta în cadrul obiectivului, sau care ar putea acţiona din exterior asupra obiectivului, vor fi definite ca şi cazuri de alarmare.

Aceste situaţii pot fi:

  - Incendii;

  - Explozii;

  - Eliberare necontrolată de gaze inflamabile ;

  - Situaţii meteorologice extreme.

## V.1  NOTIFICAREA ACCIDENTELOR MAJORE

În conformitate cu criteriile de notificare a unui accident major, în cazul producerii unui astfel de eveniment, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş - Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti va informa imediat autorităţile publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile situaţiilor de urgenţă, protecţiei mediului, protecţiei muncii, administraţiei publice şi sănătăţii.

Un accident se notifică autorităţilor publice teritoriale şi centrale, dacă are cel puţin una din consecinţele cuprinse în anexa nr. 7 a Legii nr. 59 / 2016 şi anexa nr. 2 a Ordinului MAPAM nr. 1084 din 2003.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti va notifica orice accident sau avarie considerată ca prezentând un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora, chiar dacă nu îndeplineşte consecinţele cuprinse în anexa nr. 7 a Legii nr. 59 / 2016 şi anexa nr. 2 a Ordinului MAPAM nr. 1084 /2003.

Operatorul Seveso elaborează notificarea şi răspunde de transmiterea acesteia autorităţilor publice teritoriale competente  - inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi pentru protecţia mediului.

De asemenea, operatorul va actualiza informaţiile prezentate în notificare în cazul în care cercetările ulterioare dezvăluie date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile referitoare la accidentul major produs, păstrând un exemplar original al notificării transmise autorităţilor publice competente.

În momentul producerii unui accident major se notifică starea de fapt către:

* Telefoane  Dispecerat Filiala Ploiesti; 0244-545764; 0749.333207.

* Telefon Dispecer Urziceni: 0244545674; 0749333359

* Telefon  Şef /Adj. Formaţia Urziceni:  0749333355: 0749.33.33.58

*Telefoane Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Jud Ialomiţa: 112 sau 0243-232.396, 0243-232.397.

În vederea optimizării timpului şi modalităţii de răspuns este foarte important ca informaţiile transmise prin telefoane să fie relevante şi precise. Informaţiile transmise vor conţine următoarele:

Tabel 42

| Cine? - Identitatea celui care raportează | Nume Companie |
| --- | --- |
| Ce? - Identificarea evenimentului | Explozie Incendiu Eliberare de gaz inflamabil Scurgeri de lichid inflamabil |
| Unde? - Localizarea evenimentului | Unitatea Zona Instalaţia Echipamentul |
| Câţi? - Personal afectat | Răniţi/intoxicaţi/arşi/morţi |

Persoana de contact între planul de urgenţă internă şi planul de urgenţă externă, pentru amplasamentul Urziceni, este desemnat dl. ing. Filip Iulian, şef formaţie Urziceni.

## V.2  INFORMAREA ŞI ALARMAREA

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. Aceste informaţii se  revizuiesc la intervale de 3 ani.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş pune permanent la dispoziţia publicului aceste informaţii care vor cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 6 din Legea nr. 59/2016, precum şi un extras din raportul de securitate.

- În cazul producerii unui accident major pe amplasament, preşedintele celulei de urgenţă solicită prezenţa pe amplasament şi a operatorului economic specializat în operaţii speciale la sonde (S.I.R.C.O.S.S.), contactat în situaţii de urgenţă, care va deplasa la faţa locului agregate, rezervoare cu noroi de foraj şi personalul specializat în astfel de operaţii.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş - Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti, are obligaţia să informeze autorităţile publice competente la nivel judeţean, în termen de maximum două ore, despre producerea avariilor/incidentelor sau accidentelor, cu privire la:

a) circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

b) acţiuni pe care intenţionează să le întreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

c) actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

Informarea se va face imediat, atât telefonic, cât şi prin elaborarea imediată sau cel târziu în timpul săptămânii ce urmează accidentului a unei notificări a accidentului major produs. Acest document trebuie să cuprindă cel puţin datele şi informaţiile structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 2.1. a Ordinului MAPAM  nr. 1084 din 2003.

Procesul de alarmare este organizat şi asigurat operativ prin personalul de pe locurile de muncă.    Activarea forţelor de intervenţie (pompierii / ambulanţa / poliţia etc.) se va asigura prin apelul unic de urgenţă 112.

- Sistemul de inștiintare şi alarmare are drept principală sarcină notificarea şi alarmarea autoritatilor publice, a fortelor de interventie din afara amplasamentului şi a populatiei despre pericolul producerii / producerea unor dezastre majore.

Înştiinţarea şi alarmarea riveranilor se face cu autoturismul de serviciu al societăţii, prevăzut cu megafon şi constă în transmiterea unui anunţ privind producerea evenimentului şi a regulilor şi măsurilor ce trebuie respectate.

Anunţul pentru înştiinţarea şi alarmarea riveranilor transmis cu megafonul de echipa de alarmare-transmisiuni, este următorul:

"ATENŢIUNE! PERICOL DE EXPLOZIE!
Vă rugăm evacuaţi urgent zona aflată între .... (se menţionează reperele).
Este interzis accesul în zona menţionată din cauza unei scurgeri de gaze naturale."

- Primăriile Urziceni şi Bărbuleşti vor fi anunţate telefonic despre producerea oricărui accident major, de către dispecer sau de către operatorii de serviciu de la grupurile de sonde.

## V.3  MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL OBSEVĂRII ŞI ANUNŢĂRII UNUI EVENIMENT

Măsuri şi sarcini pentru asigurarea intervenţiei la locul de muncă privind limitarea şi înlăturarea efectelor evenimentului produs - incendiu, explozie, dispersie etc.

a. -  alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă prin orice mijloc avut la dispoziţie şi comunicarea imediată conducătorului locului de muncă, alarmare ce se poate realiza în ordinea menţionată sau simultan.

b. - alarmarea şi anunţarea pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa se face prin SNUAU 112.

Persoana care anunţă va proceda astfel:

- să îşi păstreze calmul în timpul comunicării, precizând:

- instalaţia, utilajul şi zona unde are loc; după caz se va preciza şi drumul de acces;

- dacă incendiul declanşat este în aer liber pe perimetrul sondelor;

- numele, prenumele şi funcţia persoanei care efectuează anunţul;

- se vor respecta indicaţiile din capitolul “Notificarea, informarea şi alarmarea”;

- alte informaţii pe care le consideră necesare sau care îi sunt solicitate.

- să nu părăsescă aparatul telefonic sau mijlocul de comunicare decât după ce are confirmarea că au fost înţelese informaţiile cuprinse în anunţ.

Supravegherea permanentă a amplasamenului se face prin monitorizare continuă după cum urmează:

- în zilele de luni până vineri  între orele 7.30 – 15.30: program normal de activitate;

- în 5 schimburi cu tură de 8/16 ore - personalul de la staţia de comprimare gaze.

## V.4  INSTRUCŢIUNI  ÎN CAZUL ALARMEI PE AMPLASAMENT

Membrii echipei de exploatare şi supraveghere sonde, transportaţi cu maşina de teren a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, se prezintă în cel mult 60 minute de la telefonul primit, în caz de accident major, pe locul de adunare stabilit în faţa clădirii administrative, pentru personalul staţiei de compresoare Urziceni sau în incinta grupului de sonde nr. 1, pentru personalul formaţiei Urziceni şi întreprind activităţile dispuse de preşedintele celulei de urgenţă.

Când o alarmă pe amplasament este introdusă prin anunţuri, atenţia trebuie să se îndrepte spre următoarele măsuri de siguranţă:

- toţi angajaţii trebuie să se deplaseze la locul de adunare pentru a-şi îndeplini rolul în organizarea intervenţiei, lăsând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenţei;

- toţi muncitorii şi angajaţii trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura şi echipamentele (în cazul intervenţiilor) şi să le lase în condiţii de siguranţă.

- după aceasta vor executa evacuarea (din incinta grupurilor sau din zona de lucru) în conformitate cu instrucţiunile primite;

- operaţiile de încărcare/descărcare trebuie oprite imediat şi echipamentul lăsat în condiţii de siguranţă;

- autocamioanele şi alte vehicule neimplicate în operaţiile de intervenţie trebuie să părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia, dar să lase drumurile de acces libere pentru circulaţie;

- orice acces al persoanelor şi mijloacelor fără autorizaţie va fi strict interzis;

- se opresc circulaţia şi accesul în zonă; atenţie mare se acordă intervenţiei pe direcţia vântului, se evită circulaţia prin locurile joase şi se ventilează spaţiile închise;

- în caz de incendiu nu se stinge gazul arzând. Se acţionează numai pentru oprirea scurgerii gazului, dacă este posibil. Pentru stingere se utilizează pulberi chimice, dioxid de carbon, spumă.

În afara programului de lucru, între orele 15.00 – 07.00, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, salariaţii Depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Urziceni, se prezintă în cel mult 60 minute de la telefonul primit în caz de accident major, pe locul de adunare stabilit la poarta nr. 1 a staţiei de comprimare gaze şi întreprind activităţile dispuse de preşedintele celulei de urgenţă.

Membrii celulei de urgenţă se prezintă în cel mai scurt timp la sediul societăţii, după ce au fost anunţaţi de către dispecerul Filiala Ploieşti, urmând a se deplasa ulterior pe amplasamentul Urziceni pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în situaţii de urgenţă.

# CAPITOLUL VI

# Scenariile accidentale

## V.3 SCENARII DE ACCIDENTE MAJORE POSIBILE

Tabelul 11

| Nr. crt. | Descrierea evenimentului | Substanţa implicată | Natură accident | Condiţii meteo | Zone de planificare (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zona cu efect domino | Zona de mortalitate ridicată | Zona de leziuni ireversibile | Zona de atenţie |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Grupul de sonde nr. 1 |  |
| 1. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 131 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 14 | 19 | 22 | 28 |
| 2. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 184 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 3. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 186 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 4. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 188 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 5. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 190 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 6. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 314 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 7. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 325 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 8. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 329 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 9. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 333 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 10. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 334 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 36 |
| 11. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 131 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 14 | 19 | 22 | 28 |
| 12. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 184 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 13. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 186 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 14. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 188 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 15. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 190 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 16. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 314 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 17. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 325 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 18. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 329 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 19. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 333 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 20. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 334 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 36 |
| 21. | Scenariu de spargere/ rupere conducte în calorifere din grup nr. 1 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 22. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator lichide total/etalonare | Gaze naturale | Explozie | Iarna* | - | 19 | 24 | 35 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 23. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator ulei la injecție | Gaze naturale | Explozie | Vara* | - | 65 | 71 | 94 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 24. | Scenariu de spargere/ rupere conducta panou măsută sau spargere garnituri | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 23 | 28 | 32 | 40 |
| Grupul de sonde nr. 2 |  |
| 25. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 121 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 26. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 130 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 19 | 23 | 29 |
| 27. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 185 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 28. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 197 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 19 | 22 | 28 |
| 29. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 319 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 30. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 322 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 31. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 324 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 32. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 326 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 33. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 328 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 34. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 331 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 35. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 332 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 36 |
| 36. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 121 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 14 | 19 | 22 | 28 |
| 37. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 130 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 38. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 185 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 18 | 24 | 28 | 36 |
| 39. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 197 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 40. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 319 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 41. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 322 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 42. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 324 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 43. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 326 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 44. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 328 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 45. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 331 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 46. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 332 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 36 |
| 47. | Scenariu de spargere/ rupere conducte în calorifere din grup nr. 2 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 48. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator lichide total/etalonare | Gaze naturale | Explozie | Iarna* | - | 19 | 24 | 35 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 49. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator ulei la injecție | Gaze naturale | Explozie | Vara* | - | 65 | 71 | 94 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 50. | Scenariu de spargere/ rupere conducta panou măsută sau spargere garnituri | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 26 | 33 | 38 | 47 |
| Grupul de sonde nr. 3 |  |
| 51. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 133 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 52. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 179 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 32 | 41 | 48 | 60 |
| 53. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 182 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 54. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 193 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 55. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 198 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 56. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 303 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 57. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 327 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 58. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 330 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 26 | 31 | 39 |
| 59. | Scenariu de rupere cap erupție/spargere garnituri la flanşe și robineți la sonda 196-piezometrică | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 28 | 35 | 41 | 52 |
| 60. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 133 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 61. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 179 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 32 | 41 | 48 | 60 |
| 62. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 182 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 63. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 193 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 64. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 198 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 19 | 25 | 29 | 37 |
| 65. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 303 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 66. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 327 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 67. | Scenariu de spargere/ rupere conducta de aducțiune sonda 330 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 20 | 26 | 31 | 39 |
| 68. | Scenariu de spargere/ rupere conducte în calorifere din grup nr. 3 | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 32 | 41 | 48 | 60 |
| 69. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator lichide total/etalonare | Gaze naturale | Explozie | Iarna* | - | 19 | 24 | 35 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 70. | Scenariu emisii de gaze naturale la fisurare separator ulei la injecție | Gaze naturale | Explozie | Vara* | - | 65 | 71 | 94 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 71. | Scenariu de spargere/ rupere conducta panou măsută sau spargere garnituri | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Stația de uscare gaze |  |
| 72. | Scenariu emisii de gaze naturale la stația de uscare -fisurare manta absorber | Gaze naturale | Explozie | Iarna* | 15 | 75 | 83 | 111 |
|  |  |  | Minge de foc |  | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Hala de compresoare |  |
| 73. | Scenariu emisii de gaze naturale la stația de compresoare | Gaze naturale | Explozie | Vara* | 12 | 29 | 49 | 101 |
| Colector extracție și inmagazinare |  |
| 74. | Scenariu de spargere/ rupere conducta colector extracție (Q=27,3 Nm3/s) | Gaze naturale | Incendiu | Iarna* | 37 | 47 | 54 | 67 |
| 75. | Scenariu de spargere/ rupere conducta colector injecție (Q=27,3 Nm3/s) | Gaze naturale | Incendiu | Vara* | 37 | 47 | 54 | 67 |

* Condiţiile atmosferice defavorabile iarna la extracţie:

- temperatura atmosferică : - 20 °C;

- cer senin;

- 5 % umiditate atmosferică;

- viteza vântului 20 m/s;

- temperatura gazului natural din zăcământ: 25 °C;

- tubingul şi conductele de aducţie au suprafeţele rugoase;

- temperatura tubingului: 25 °C.

* Condiţiile atmosferice defavorabile vara la înmagazinare:

- temperatura atmosferică : + 20 °C;

- cer senin;

- 5 % umiditate atmosferică;

- viteza vântului 15 m/s;

- temperatura gazului natural din zăcământ: 25 °C;

- tubingul şi conductele de aducţie au suprafeţele rugoase;

- temperatura tubingului: 25 °C.

## V.4 EVALUAREA AMPLITUDINII ŞI A GRAVITĂŢII CONSECINŢELOR ACCIDENTELOR MAJORE IDENTIFICATE

“Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale”, aprobate prin Decizia nr. 1220/2006 emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, se aplică pentru conducte având presiunea mai mare de 6 bar. Prevederile acestor norme tehnice se aplică de către operatorul de transport al gazelor naturale, operatorul conductelor de alimentare din amonte şi agenţii economici care proiecteză şi execută conducte de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, la lucrări de realizare, reabilitare, modernizare, retehnologizare şi reparare conducte.

Conform ”Normativului Departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze”, emis şi aprobat de către Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei prin Ordinul nr. 278/1986 şi “Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale”, aprobate prin Decizia nr. 1220/2006 emisă de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, distanţele minime de siguranţă dintre instalaţiile şi centrele populate şi de locuinţe sunt:

Sonde – 50 m;

Instalaţie  de separare (grupuri) – 35 m;

Staţii de reglare şi măsură – 30 m;

Conducte de transport gaze 7 < p < 40 bar – 20 m;

Conducte de transport gaze p > 40 bar – 35 m.

Analiza a relevat probabilitatea apariţiei unei situaţii de urgenţă incendiu/explozie şi gravitatea consecinţelor, tributară valorilor statistice furnizate de literatura de specialitate şi datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Măsura calitativă a consecinţelor este realizată prin încadrarea în cinci nivele de gravitate, o metodologie acceptată internaţional şi utilizată în studiile de evaluare a riscului. Cele cinci nivele au următoarea semnificaţie:

- Nesemnificativ

- Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative;

- Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi ale ecosistemului, pe termen scurt şi reversibile;

- Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare pentru comunitate.

- Minor

- Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;

- Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;

- Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine specii sau părţi ale ecosistemului, animale obligate să-şi părăsească habitatul obişnuit, plantele sunt inapte să se dezvolte după toate regulile naturale, calitatea aerului crează un discomfort local, poluarea apei depăşeşte limita fondului pentru o scurtă perioadă;

- Socio-politic: Efectele sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate.

- Moderat

- Pentru oameni (populaţia): sunt necesare tratamente medicale;

- Economice: reducerea capacităţii de producţie;

- Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;

- Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de compuşi cu potenţial risc de sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică, poluări care necesită tratamente fizice, contaminări limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid;

- Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate.

- Major

- Pentru oameni (populaţia): vătămări deosebite;

- Economice: întreruperea activităţii de producţie;

- Emisii: emisii în afara amplasamentului fără  efecte dăunătoare;

- Ecosisteme: moartea unor animale; vătămări la scară largă; daune asupra speciilor locale şi distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune “refugierea în siguranţă” sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung;

- Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate.

- Catastrofic

- Pentru oameni (populaţia): moarte;

- Economice: oprirea activităţii de producţie;

- Emisii: emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare;

- Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, calitatea aerului impune evacuarea, contaminarea permanentă şi pe arii extinse a solului;

- Socio-politic: efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare pentru comunitate.

Măsura probabilităţii de producere este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele, acceptate internaţional, care au următoarea semnificaţie:

- Rar (improbabil) se poate produce doar în condiţii excepţionale – Frecvenţa de apariţie mai mică de 10-12 (o probabilitate de apariţie anuală în peste 1012 ani).

- 2. Puţin probabil s-ar putea întâmpla cândva – Frecvenţa de apariţie între 10-8 şi 10-12 (între 108 şi 1012 ani).

- 3. Posibil se poate întâmpla în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie între 10-6 şi 10-8 (între 106 şi 108 ani).

- 4. Probabil se poate întâmpla în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie între 10-4 şi 10-6 (între 104 şi 106 ani).

- 5. Aproape sigur este aşteptat să se întâmple în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie peste 10-4 (posibil intr-o perioadă mai mică de 10 000 de ani).

- Evaluarea calitativă a riscului se realizează prin calculul nivelului de risc produs între nivelul de gravitate (consecinţa) şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat.

# CAPITOLUL VII

# Intervenţia

## VII.1 DECLARAREA ŞI INTRODUCEREA STĂRII DE URGENŢĂ

Conform Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea celulei de urgenţă, în momentul apariţiei unui eveniment, stare de urgenţă, aceasta se constituie şi declară starea de urgenţă, la nivel de societate, din dispoziţia directorului care este preşedintele celulei de urgenţă.

La apariţia unor situaţii deosebite, în urma producerii de evenimente (incendii, explozii, dispersie de gaze, avarii, calamităţi naturale, catastrofe etc.) preşedintele convoacă celula de urgenţă, a cărei activitate o organizează, conduce şi îndrumă, ori de câte ori se impune comunicarea şi stabilirea strategiei pentru situaţiile de urgenţă, sau efectuarea de acţiuni ce vizează activitatea pentru situaţiile de urgenţă.

Preşedintele celulei de urgenţă împreună cu membrii acesteia, după primirea notificării, se deplasează în zona afectată, evaluează situaţia împreună cu membrii grupului de suport tehnic şi în funcţie de concluzii, hotărăşte declararea stării de urgenţă şi clasa de urgenţă; totodată va informa /notifica autorităţile publice competente.

Stabileşte şi dispune măsuri membrilor celulei de urgenţă şi membrilor grupului de suport tehnic în cazul producerii de incendii, explozii şi alte situaţii de urgenţă care pot să apară pe amplasamentul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş.

Membrii celulei de urgenţă, la primirea anunţului de declarare a stării de urgenţă se prezentă la sediul societăţii sau în zona de producere a evenimentului pentru acordarea de asistenţă tehnică şi primirea de sarcini şi responsabilităţi din partea conducerii societăţii.

Structura de punere în aplicare a stării de urgenţă va acţiona conform prevederilor şi indicaţiilor primite.

Persoana înlocuitoare a domnului director al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti, a fost desemnat dl. ing. Vecerdea Dan, director de înmagazinare, în cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, Filiala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ Ploieşti.

## VII.2 PROCEDURI ŞI INSTRUCŢIUNI SPECIFICE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

### VII.2.1 REGULI GENERALE :

1. Constituie stare de urgenţă, situatia de pericol existenta pe amplasamentul operatorului economic, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii acesteia, pana la terminarea operatiunilor de interventie.

2. Orice eveniment pe teritoriul/în afara Depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale  Urziceni, va fi anuntat, prin orice mijloace telefonice, la telefonul de urgenţă 112.

3. În caz de eveniment, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, cand şi cat este rational posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a conducerii sectorului, conducerii societatii sau a reprezentantilor acestora, precum şi a personalului din formatiunile de interventie.

4. În apropierea sondelor este INTERZIS FUMATUL sau utilizarea surselor cu foc deschis.

5. Utilizarea surselor de aprindere şi executarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire se vor efectua cu respectarea Deciziilor emise de societate, privind emiterea permiselor sau autorizatiilor de lucru cu foc deschis.

6. Accesul, în spatiile cu risc ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fara echipament adecvat conditiilor de munca, ESTE INTERZIS.

7. Sunt interzise: reducerea gabaritelor cailor de evacuare, incuierea ori blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuarii, scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta, deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum şi neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare.

8. Drumurile şi caile de acces pentru autospeciale, utilaje şi personalul de interventie în caz de incendiu se vor intretine în bune conditii de utilizare, fiind interzisa blocarea acestora.

În cazul cand situatiile tehnologice impun blocarea drumurilor sau căilor de acces, este  obligatorie anuntarea lucrarii la dispeceratul I.S.U.J. şi numai dupa aceea se va trece la executarea lucrarii.

9. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate sa respecte în orice imprejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa nu primejduiasca, prin deciziile şi faptele lor, viata, bunurile şi mediul.

10. Conducatorii sectoarelor de activitate (sefii de sectii, sefii de servicii) vor solicita la elaborarea temelor pentru proiectare, cuprinderea în documentatiile tehnice de executie nou proiectate, modernizate şi la schimbarile de destinatie ale obiectivelor (cladirilor, instalatiilor tehnologice şi amenajarilor) sa se stabileasca nivelurile criteriilor de performanta privind cerinta de calitate ,,securitate la incendiu”.

11. Pentru obiectivele de investitii, Serviciului Investitii ii revine responsabilitatea de a solicita proiectantilor elaborarea scenariilor de siguranta la foc pentru constructii şi instalatii tehnologice şi amenajarile care, potrivit legii, fac obiectul autorizarii privind securitatea la incendiu şi urmarirea indeplinirii masurilor stabilite prin acestea.

12. Achizitionarea autospecialelor, instalatiilor, dispozitivelor echipamentelor, substantelor pentru stingere, stingatoarelor, accesoriilor şi alte mijloace tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, se va efectua dupa prezentarea de catre societatile ofertante a copiilor dupa avizele şi autorizatiile emise de catre Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă, conform reglementarilor în vigoare.

13. Amenajarea constructiilor existente, la care în mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor specifice în vigoare, se va efectua cu luarea unor masuri alternative referitoare la securitatea la incendiu.

14. Se interzice, dupa caz, utilizarea materialelor sau a echipamentelor în constructii, netestate în ceea ce priveste comportamentul la foc ori neagrementate tehnic în ceea ce priveste securitatea la incendiu.

15. Realizarea măsurilor de prevenire a situatiilor de urgenţă, stabilite de organele abilitate potrivit legii sau de Celula pentru Situaţii de urgenţă sunt sarcini de serviciu şi sunt obligatorii pentru personalul caruia i s-a stabilit responsabilitati în acest sens.

### VII.2.4 OBLIGATII GENERALE PENTRU SALARIATII CARE DESFASOARA ACTIVITATI ÎN AFARA AMPLASAMENTELOR STATIILOR DE COMPRESOARE

1. Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are urmatoarele obligatii principale:

a- sa respecte regulile şi masurile de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca;

b- sa utilizeze corespunzator, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura şi echipamentele de lucru;

c- sa nu efectueze manevre şi modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

d- sa comunice imediat conducatorului locului de munca caruia i se subordoneaza direct, orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

e- sa coopereze cu salariatii desemnati de conducerea societatii, atat cat îi permit cunostintele şi sarcinile sale, în vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f- sa acorde ajutor, atat cat este posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

2. Orice salariat are obligatia sa cunoasca modul de utilizare şi punere în functiune a mijloacelor de prima interventie (stingatoare) şi a instalatiilor de stingere speciale de la locurile de munca.

3. Este interzis personalului angajat, pe timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu sa fie imbracat cu imbracaminte care contine fire şi fibre sintetice care prin frecare produc electricitatea statica, scanteia produsa avand capacitatea de a aprinde un amestec de gaze combustibile; se va utiliza echipamentul în conformitate cu normativul de dotare aprobat.

4. Este interzis salariatilor sa spele echipamentul de lucru, de protectie sau vestimentatia (de acasa) în produse petroliere.

5. Este interzis salariatilor sa poarte incaltaminte cu blacheuri, tocuri metalice, sau alte accesori metalice care produc scantei prin lovire.

### VII.2.5 MODUL DE ACTIUNE ÎN CAZUL OBSEVĂRII ŞI ANUNŢĂRII UNUI EVENIMENT

. Masuri şi sarcini pentru asigurarea interventiei la locul de munca privind limitarea şi inlaturarea efectelor evenimentului produs (incendiu, explozie, dispersie,etc.)

a- alarmarea imediata a personalului de la locul de munca prin orice mijloc avut la dispozitie şi comunicarea imediata conducatorului locului de munca, alarmare ce se poate realiza în ordinea mentionata sau simultan.

b. alarmarea şi anuntarea subunitatilor de interventie de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa (Detasamentul de Pompieri Urziceni) prin SNUAU 112.

Persoana care anunta va proceda astfel:

- Sa isi pastreze calmul în timpul comunicarii, precizind:

- instalatia, utilajul şi zona unde are loc; dupa caz se va preciza drumul de acces;

- daca incendiul declansat este în aer liber sau în spatiu inchis respectiv în interiorul cladirilor sau perimetrul sondelor;

- numele, prenumele şi functia persoanei care efectueaza anuntul;

- se vor respecta indicatiile din capitolul “Notificarea, informarea şi alarmarea” din prezentul plan;

- Să nu paraseasca aparatul telefonic sau mijlocul de comunicare decat dupa ce are confirmarea telefonistului de serviciu ca a inteles informatii cuprinse în anunt.

În cazul incendiilor produse în zonele prevazute cu hidranti, se va solicita furnizorului de alimentare cu apa S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi – P.L. Urziceni, mărirea presiunii în reteaua de alimentare cu apă a acestora

### VII.2.6 ACTIUNI CE TREBUIE INTREPRINSE DUPA RECEPTIONAREA SEMNALULUI „ALARMA LA DEZASTRE”

După receptionarea, prin orice mijloc al semnalului de alarma la dezastre, fiecare persoana de pe locurile de munca dispuse în afara amplasamentului statiilor de compresoare (sonde etc.) va actiona conform instructiunlor specifice şi a sarcinilor stabilite prin R.O.F., prin planul de organizare a interventie de pe locul de munca cat şi a dispozitiilor primite.

Personalul va actiona sub comanda conducatorului locului de munca şi conform cu sarcinile stabilite în instructiunile specifice şi a planului de interventie afisat la fiecare loc de munca.

a- actioneaza pentru stingerea prompta a incendiului utilizand, în functie de natura incendiului, mijloacele de stingere adecvate din dotare, verifica intrarea în functiune şi actionarea dupa caz , a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor;

b- executarea operatiilor tehnologice pentru oprire fortata a echipamentelor, utilajelor şi instalatiilor, conform instructiunilor specifice;

c- intreruperea imediata a alimentarii cu energie electrica, gaze şi lichide combustibile, cu exceptia alimentarii sistemelor de protectie impotriva incendiilor şi a echipamentelor tehnice care asigura oprirea în siguranta a instalatiilor;

d-impiedica propagarea incendiului prin sistemele de ventilatie, galerii, usi, case de scari etc.

e- informeaza, colaboreaza şi acorda sprijin formatiilor sosite la interventie;

f- acordarea, dupa caz, a primului ajutor ranitilor/arsilor/intoxicatilor;

g- evacuarea rapida şi organizata din zona afectata de accidentul tehnologic, a persoanelor, evitarea panicii şi evacuarea bunurilor materiale;

h- verificarea, dupa stingere, a tuturor locurilor în care ar putea ramane focare ascunse.

i. - supravegherea zonei şi a utilajelor, precum şi verificarea starii tehnice a acestora.

### VII.2.7 ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ

Persoana îndreptăţită să declare încetarea stării de urgenţă pe amplasament este şeful celulei de urgenţă, respectiv directorul societăţii după o consultare în prealabil cu membrii celulei de urgenţă şi cu reprezentanţii autorităţilor teritoriale sosite la faţa locului.

Încetarea alarmei va fi anunţată cu megafonul, de către echipa de alarmare-transmisiuni cu ajutorul unui megafon, montat pe autoturismul de serviciu al societăţii şi constă în transmiterea următorului anunţ:

"ATENŢIUNE! 
Personalul evacuat în urma scurgerilor de gaze natural se poate întoarce la casele lor. 
Puteţi folosi drumurile de acces existente.
La întoarcerea în locuinţe faceţi imediat aerisirea acestora mimimum 15 minute."

După încetarea stării de urgenţă se vor lua următoarele măsuri:

- Analiza situaţiei din teren şi evaluarea pagubelor produse

- Analiza cauzelor care au condus la producerea evenimentului şi luarea măsurilor ce se impun pentru îndepărtarea acestora

- Stabilirea planului de măsuri tehnico-organizatorice, privind îndepărtarea materialelor, clădirilor sau echipamentelor distruse

- Deblocarea căilor de acces

- Stabilirea zonelor unde este limitat accesul persoanelor străine

- Organizarea activităţii de remediere, înlocuire şi repunere în funcţiune

- Verificarea echipamentelor şi utilajelor ce urmează a fi repuse în funcţiune

- Efectuarea probelor tehnologice în vederea punerii în funcţiune a obiectivului

- Intrarea în regim normal de funcţionare

- Stabilirea unui program de monitorizare a zonei unde s-a produs avaria

- Alocarea forţelor, mijloacelor şi fondurilor pentru acţiunile de mai sus

- Monitorizarea pe termen lung a factorilor de mediu  şi a sănătaţii populaţiei

- Activitatea de informare publică

### VII.2.8 ACŢIUNI PE TERMEN LUNG :

Pe tot timpul desfăsurării actiunilor de protectie şi interventie, populatia din municipiul Urziceni, comunele invecinate şi operatorii economici din zona de risc, va fi informată asupra evolutiei evenimentului, prin intermediul mass-mediei locale (posturile locale de televiziune prin cablu şi postul de radio CAMPUS Urziceni), unde se vor transmite periodic comunicate cu privire la direcţia de deplasare a norului toxic, concentratia, persistenta şi evolutia acestuia, precum şi măsurile de protectie ce trebuiesc continuate.

Dupa inlaturarea definitiva a tuturor situatiilor de urgenţă generate de accidentul tehnologic, se executa urmatoarele :

- continuarea masurilor de reabilitare şi repunere în functiune a tuturor elementelor de infrastructura afectate ;

- cautarea, strangerea, evacuarea şi distrugerea prin ardere a lesurilor animalelor moarte, prin grija comitetelor locale din localitatile afectate;

- asigurarea masurilor de ordine publica şi a controlului circulatiei în zonele afectate, pana la revenirea la normal a situatiei ;

- continuarea masuratorilor factorilor de mediu afectati, pana la coborarea indicilor de calitate ai acestora la limitele normale ;

- asigurarea necesarului de alimente, apa, furaje etc. pentru populatia şi animalele care au fost evacuati din calea norului toxic, pana la ridicarea definitiva a tuturor restrictiilor.

În faza ulterioara (tarzie) producerii unui eveniment chimic, se vor desfasura urmatoarele actiuni:

- controlul şi supravegherea urmei norului de gaze toxice;

- actiuni de cercetare şi cautare pentru limitarea zonelor de actiune şi pentru stabilirea pierderilor şi pagubelor de orice natura;

- continuarea evacuarii populatiei din zonele unde se impune acest lucru;

- acordarea primului ajutor şi transportul ranitilor şi intoxicatilor la spital;

- introducerea restrictiilor de acces în zona;

- paza, ordinea şi ndrumarea circulatiei;

- refacerea ecologica a zonelor afectate;

- remedierea instalatiilor afectate;

# CAPITOLUL VIII

# Informarea publicului și mass-media

Planul de Urgenţă Externă este un document operativ şi conţinutul lui trebuie adus la cunoştinţă tuturor autorităţilor abilitate şi persoanelor interesate.

Înştiinţarea populaţiei şi a salariaţilor din teritoriu se va realiza conform schemei de înştiinţare şi alarmare, precum şi prin posturile de radio şi televiziune locale (Radio Campus, Radio Sud-Est, TV Antena 1 Slobozia, radio MIX FM etc.), prin transmisiuni în direct sau folosind suporţi magnetici pe care sunt înregistrate comunicate cu măsuri de protecţie în cazul producerii situaţiei de urgenţă externă.

# CAPITOLUL IX

# Secţiunea cartografică

ANEXE

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

METAN

- Indicarea produsului și  a societății

- Denumire: Metan

- Alte denumiri: Hidrură de metil

- Cod (Nr. CAS,UE): 0074-82-8

- Formula chimică: CH4

- Masa moleculară: 16

- Obținere și utilizări: Răspândit foarte mult în natură, metanul reprezintă 0,00022 % din volumul atmosferei pământului. Gazul natural conține în general metan în proporții de 85 %. La temperaturi mai mari de 1100 oC cantitatea de metan produsă crește cu temperatura. Metanul se obține din acetatul de sodiu și hirdroxidul de sodiu sau din carbura de aluminiu și apă. Produsul comercial se obține din gazele naturale sau prin fermentarea celulozei și a reziduurilor. Metanul este un gaz folosit la iluminat și la mașinile de gătit. Se folosește la obținerea hidrogenului, acidului cianhidric, amoniacului, acetilenei, formaldehidei și a altor materiale organice.

- Unitate utilizatoare: S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

- Compoziția/informații asupra componentelor

| Componenți (Denumire) | Proporția (%) |
| --- | --- |
| Metan | cca. 100 |
| Impurități | < 0,1 |

- Identificarea pericolelor

- Etichetă: Simbol pericol: F+ - Foarte inflamabil

- Fraze de risc R: 12 - Extrem de inflamabil

- Fraze de securitate S: 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

- 9 – A se păstra în locuri bine ventilate

- 16 – A se păstra departe de sursele de aprindere – Fumatul oprit

- 33 – A se lua măsuri de protecție împotriva descărcărilor de electricitate statică

Pericol de aprindere cu explozie:

Temperatura de autoaprindere: 537 oC

Limita inferioară de explozie: (% volume în aer la 760 mm Hg și 20 oC): 5

Limita superioară de explozie: (% volume în aer la 760 mm Hg și 20 oC): 15

Metanul este un gaz foarte inflamabil cu o rată de explozie ridicată. Cea mai bună tehnică de luptă împotriva incendiilor este aceea de a lăsa să ardă gazul care scapă din cilindrii aflați sub presiune. Nu stingeți niciodată incendiile datorate gazului fără a localiza și astupa sursele.

- Măsuri de prim ajutor

- În caz de inhalare: Salvatorii trebuie să-și asigure propria lor protecție când intră în spații deschise, prost ventilate, cu deficit de oxigen. Se folosește aparat respirator izolant autonom. Salvatorii trebuie să poarte unelte și echipamente care nu produc scântei; proiectorul de lumină coborât în zona de lucru trebuie să fie legat de pământ, rezistent la zdruncinături și să nu producă scântei. Se scoate victima la aer curat și se asigură asistență medicală.

- În cazul contactului cu pielea: În urma contactului cu metan lichid spălați rapid zona afectată cu apă călduță pentru a diminua înghețarea țesuturilor. Nu aplicați niciodată direct căldură în zonele degerate. Aplicați degajat pansamente uscate, voluminoase, pentru a proteja zona afectată de viitoare vătămări. Se asigură un tratament adecvat din partea unui personal medical calificat.

- Măsuri de luptă împotriva incendiilor

- Materiale pentru stingerea incendiilor: Metanul este extrem de inflamabil, cu o rată de explozibilitate ridicată și punct de aprindere foarte scăzut reprezentând un pericol de incendiu și explozie. Orice incendiu care implică scăpări de gaz metan și arderea acestuia trebuie tratat ca un caz de urgență. Stingerea incendiilor datorate metanului se face prin închiderea sursei de gaz. Folosiți apă pulverizată pentru a răci containerele expuse la incendii și pentru a proteja personalul care încearcă să astupe scăpările de gaz.

- Procedee speciale de stingere a incendiilor: Purtați aparate respiratorii izolante autonome. Cea mai puternică explozie de metan în aer are loc când un volum de metan este amestecat cu 10 volume de aer (sau 2 volume de oxigen). Atenție! Aerul cu mai mult de 14% volum metan arde fără zgomot. Metanul arde cu o flacără pală, slab luminoasă, care nu e ușor de detectat.

- Măsuri ce trebuie luate în caz de împrăștiere accidentală

- Împrăștieri/scurgeri: Se anunță imediat personalul de protecție a muncii, se izolează și se ventilează zona. Personalul care asigură curățenia trebuie să fie protejat împotriva inhalării și a contactului cu pielea. Folosiți numai unelte și echipamente care nu produc scântei. Localizați și opriți sursa care produce scurgeri de gaz. Folosiți apă pulverizată pentru a proteja personalul care încearcă să oprească scurgerile de gaz. Întreruperea scurgerilor de metan poate determina apariția unor explozii spectaculoase. Dacă încercarea de a opri scurgerile de gaz nu are succes, evacuați zona unde s-ar putea produce explozii. Contactați furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate. Îndepărtați scurgerile sau cilindrii defecți într-un spațiu de descărcare, sigur, exterior și semnalizat. Lăsați gazul metan să se descarce la o viteză moderată. După golire, returnați cilindrul etichetat corespunzător furnizorului.

- Manipulare și depozitare

- Depozitați în cilindrii închiși, presurizați, autocisterne, conducte sau alte containere într-o zonă rece, uscată, bine ventilată, departe de sursele de aprindere și căldură și departe de substanțele incompatibile. Ecranați-le de sursele directe de lumină. Legați la pământ (împământați) și izolați toate containerele, tancurile, cilindrii, autocisternele și conductele folosite în transportul metanului sau în operații de transfer. Nu fumați niciodată în zona de lucru unde există posibilitatea de expunere la gazul metan.

- Recomandați depozitarea în containere de oțel. Gazul metan prezintă un pericol de incendiu, explozie și riscuri de reactivitate. Trebuie să fie făcută inspecția și revizia periodică a tuturor conductelor din sistem care transportă gazul metan în zona de  depozitare și manipulare. Înainte de folosire testați în întregime conductele de metan, în special în zonele închise.

- Controlul expunerii/protecția individuală

- Alegerea echipamentului individual de protecție se face conform reglementărilor legale în vigoare.

- Protecția respiratorie: Cereți indicații de specialitate înainte de a alege și utiliza aparatul respirator. Pentru operații de intervenții sau în cazuri speciale (curățarea scurgerilor, vaselor reactorului sau tancurilor de depozitare) să purtați aparate respiratorii izolante autonome. Atenție! Aparatele respiratorii filtrante nu protejează muncitorii în atmosfere cu deficit de oxigen.

- Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție conform regelemtărilor în vigoare.

- Alet mijloace individuale de protecție: Pentru prevenirea contactului cu pielea purtați mănuși, cizme și șorțuri de protecție chimică. Dacă este necesar instalați un detector sensibil automat care să prevină muncitorii de deficitul de oxigen din atmosferă sau de amestecul potențial exploziv aer-gaz. Toate sistemele tehnice din zona de depozitare a gazului, manipulare sau zona de procesare trebuie să fie insensibile la explozie deci nu trebuie să producă scânteie sau zone calde. Sistemele presurizate trebuie să folosească numai valve adecvate, colectoare, flanșe, opritoare de flăcări.

- Ventilația: Asigurați sisteme de ventilare generală și locală pentru a menține concentrațiile sub limitele admise. Se preferă ventilarea locală de evacuare deoarece previne dispersia noxelor în zona de lucru prin captarea la sursă.

- Puncte de prim ajutor: Asigurați stații de spălare a ochilor în zona de lucru în caz de urgență și dușuri rapide de protecție.

- Echipamentul contaminat: Separați hainele de lucru contaminate de hainele de stradă și spălațile înainte de reutilizare.

- Observații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați niciodată în zona de lucru. Asigurați o bună igienă personală înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma, înainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor.

- Proprietăți fizice și chimice

- Punct de fierbere: - 161,6oC

- Punct de topire: -183oC

- Solubilitate în apă: ușoară

- Alte solubilități: solubil în alcool și eter

- Aspect și miros: este un gaz fără miros, culoare sau gust; extrem de inflamabil. Mirosul familiar de ouă colcite al gazului metan provine de la mercaptani adăugați gazului natural în cantități foarte mici pentru odorizare.

- Densitatea vaporilor saturați (aer = 1): 0,544 la 0 oC

- Incompatibilități chimice: Metanul poate reacționa violent cu pentaflorură de brom, clor, dioxid de clor, trifluorură de azot, oxigen lichid și difluorură de oxigen.

- Produse periculoase de descompunere: Descompunerea termică oxidativă a metanului poate produce dioxidul de carbon și monoxidul de carbon toxic.

- Condiții de evitat: Contactul cu căldura, sursele de aprindere și substanțele chimice incompatibile.

- Stabilitate și reactivitate

- Stabilitatea: Metanul este stabil la temperatura camerei în containere închise, aflate sub presiune în timpul operațiilor de rutină.

- Polimerizare: nu suferă polimerizări accidentale.

- Informații toxicologice

- Riscuri: Ca o simplă substanță asfixiantă, metanul nu cauzează efecte fiziologice importante, dar poate dislocui cantitatea minimă de oxigen atmosferic necesar. Dislocarea semnificativă are ca rezultat o atmosferă deficitară în oxigen fără nici un fel de proprietăți adecvate de avertizare. Asfixierea poate avea loc în special în spații închise, slab ventilate, nefrecventate de muncitori. Degerăturile pot rezulta în urma contactului cu metanul lichid.

- Căi primare de intrare: inhalare

- Efecte acute: Simptomele inițiale ale efectelor gazelor axfisiante sunt: respirație sacadată și o nevoie acută de aer, diminuarea mentală, stare de alertă și pierderea coordonării musculare. Continua lipsă de oxigen determină tulburări mentale, depresia tuturor senzațiilor, oboseală rapidă, instabilitate emoțională, greață, vomă, extenuare, pierderea cunoștinței și în final convulsie, vomă și moarte.

- Informații ecologice

- Toxicitate: Nu există date.

- Considerații referitoare la îndepărtare (evacuare)

- Eliminare: Îndepărtați scurgerile sau cilindri defecți într-un spațiu de descărcare sigur, exterior și semnalizat. Lăsați gazul metan să se descarce la o viteză moderată. Când este gol, returnați cilindrul furnizorului după ce este etichetat. Contactați furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate.

- Informații referitoare la transport

- Conform reglemetărilor legale în vigoare.

- Informații reglementare

- STAS 5055/1-91		- Ambalaje. Marcarea încărcăturilor. Prescripții generale

- STAS 5055/2-91		- Ambalaje. Simboluri grafice de avertizare

- SR 13253:1996		- Ambalaje. Etichetarea substanțelor și produselor

- chimice periculoase

SR ISO 11014-1:1998	- Fișe cu date de securitate pentru produse chimice Partea1: Conținut și ordinea secțiunilor

SR EN ISO 780:2003	- Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor

Ordinul 462/1993	- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pentru aprobarea “Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei” și “Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare”

Ordinul 225/1995	- Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea Normativului cadru pentru acordarea și utilizarea echipamentului individual de protecție

HG 188/2002	- Hotărârea pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

HG 92/2003	- Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase.

Bibliografia

Material Safety Data Sheets – Genium Publishing Corporation USA – 1990

Material Safety Data Sheets – CHEMINFO Canada – 1994

International Chemical safety Cards – NIOSH USA - 2003

Anexa 4

STUDIU DE CAZ

SIMULARE ZONĂ DE RISC SONDA 198 DIN CADRUL GRUPULUI DE SONDE NR. 3

SITE DATA:

Location: SONDA 198, URZICENI

Building Air Exchanges Per Hour: 2.44 (unsheltered double storied)

Time: August 10, 2013  0833 hours DST (using computer's clock)

CHEMICAL DATA:

16.04 g/mol

Molecular Weight: PAC-3: 17000 ppm

Chemical Name: METHANE

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm

Ambient Boiling Point: -162.0° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA) Wind: 20 meters/second from n at 3 meters

Ground Roughness: open country	Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: -20° C	Stability Class: D

No Inversion Height	Relative Humidity: 5%

SOURCE STRENGTH:

Flammable gas is burning as it escapes from pipe

Pipe Diameter: 7.88 centimeters        Pipe Length: 1280 meters

Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source

Pipe Roughness: rough	Hole Area: 48.8 sq cm

Pipe Press: 107 atmospheres	Pipe Temperature: 25° C

Max Flame Length: 7 meters

Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour

Max Burn Rate: 5,300 kilograms/min

Total Amount Burned: 18,679 kilograms

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire Red   : 19 meters --- (12.5 kW/(sq m)) Orange: 25 meters --- (7 kW/(sq m)) Yellow: 29 meters --- (5 kW/(sq m))

SITE DATA:

Location: SONDA 198, URZICENI

Building Air Exchanges Per Hour: 2.44 (unsheltered double storied)

Time: August 10, 2013  0833 hours DST (using computer's clock)

CHEMICAL DATA:

16.04 g/mol

Molecular Weight: PAC-3: 17000 ppm

Chemical Name: METHANE

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm

Ambient Boiling Point: -162.0° C

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA) Wind: 20 meters/second from n at 3 meters

Ground Roughness: open country	Cloud Cover: 5 tenths

Air Temperature: -20° C	Stability Class: D

No Inversion Height	Relative Humidity: 5%

SOURCE STRENGTH:

Flammable gas is burning as it escapes from pipe

Pipe Diameter: 7.88 centimeters        Pipe Length: 1280 meters

Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source

Pipe Roughness: rough	Hole Area: 48.8 sq cm

Pipe Press: 107 atmospheres	Pipe Temperature: 25° C

Max Flame Length: 7 meters

Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour

Max Burn Rate: 5,300 kilograms/min

Total Amount Burned: 18,679 kilograms

THREAT ZONE:

Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire Red   : 19 meters --- (12.5 kW/(sq m))

Orange: 25 meters --- (7 kW/(sq m)) Yellow: 29 meters --- (5 kW/(sq m)

# Text boxes

Managerul urgenţei

Secretariat

Purtător de cuvant

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa

Formaţiuni ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa

Formaţiuni ale Insp. Judeţean de Jandarmi Ialomiţa

Directia Judeţeană de Sănătate Publică Ialomiţa

Reprezentantul S.N.G.N. ROMGAZ

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa

A.P.M. Ialomita şi G.N.M. C.J. Ialomiţa

Serviciul Judetean  de Ambulanţă Ialomita

D.S.V.S.A. Ialomita

Filiala Judeteana Ialomita de Cruce Rosie

Alte structuri chemate in sprijin

Ocolul Silvic Urziceni