ACORD DE MEDIU

-     PROIECT-

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL IASI, cu sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, înregistrată la Agentia pentru Protecţia Mediului Iaşi cu nr. 12266/22.11.2012, respectiv a completărilor la documentaţia tehnică transmise de titularul proiectului la solicitarea APM Iaşi înregistrate cu nr. 2416/04.03.2013, respectiv nr. 8564/19.08.2013, 9708/23.09.2013, 2689/14.03.2014,  10823 /29.10.2014

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării amplasamentului la teren;

In baza prevederilor  OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: „Modernizarea  şi reabilitarea parcului public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri, Municipiul Iaşi” care prevede:

I . Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusive instalaţiile şi echipamentele:

Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:

- Restaurarea sitului istoric al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri: amenajarea unei zone cu o suprafaţă de 12.078mp ce cuprinde terenul liber din jurul Teatrului Naţional şi piaţeta din din zonă;

- Refacerea Esplanadei Teatrului (Parcul Teatrului) : amenajarea terenului în  suprafaţă de 10.036mp, delimitat de Teatrul Naţional Vasile Alecsandri şi Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt;

- Realizarea unui parcaj subteran public cu o capacitate de 230 locuri; S= 5.933mp

Amplasament: Mun. Iasi, zona Centrului Civic:

- Situl istoric al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri: Nord- str. Cuza Vodă ; Est- str. Dancu; Vest- str. I.C. Brătianu ; Sud- str. Agatha Bârsescu.

- Esplanada Parcului Teatrului Naţional Vasile Alecsandri : Nord -str. Agatha Bârsescu ,  Est- aleea carosabilă de lângă hotelul Mitropoliei şi Palatul Roset-Rosnovanu, Sud- Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt; Vest-  str. I.C. Brătianu .

Terenul aferent proiectului de investiţie are o suprafata totala de 22114 mp şi aparţine  domeniului privat al Municipiului Iaşi, conform HCL 547/2009, respectiv  HCL 35/2012.

Beneficiarul proiectului de investiţie: MUNICIPIUL IAŞI

Termenul prevăzut de proiect pentru realizarea  investiţiei :  9 luni pentru realitarea parcării subterane şi 36 luni pentru amenajarea parcului care include perioada de plantare a arborilor şi arbuştilor

Proiectul de investiţie prevede realizarea următoarelor lucrări:

- Restaurarea sitului istoric al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri prin amenajarea zonei cu o suprafaţă de 12.078mp, va cuprinde: terenul liber şi cel care va fi eliberat prin dezafectarea construcţiei provizorii- Cub, actualul parc din jurul Teatrului Naţional Vasile Alecsandri şi Piaţeta din faţa Teatrului.

Lucrările prevăzute a fi realizate conform proiectului:

Zona dinspre nord-est situată între clădirea Teatrului, Casa Balş- Grădina Notre Dame de Sion:

- Realizarea unei piaţete pietonale în jurul statuii lui Miron Costin, scoaterea acesteia din contextul circulaţiei carosabile, legarea acestui obiectiv de suprafeţele pietonale ale teatrului şi spaţiul verde înconjurător;

- Eliminarea barierelor vizuale – chioşcuri, panouri publicitare ce obturează faţada nordică a Teatrului Naţional;

- Delimitarea zonei aferente Teatrului Naţional prin refacerea grilajului de epocă, dublat de un gard viu realizat din plantaţii ce vor permite vizualizarea imaginii Teatrului Naţional;

- Refacerea spaţiului verde dupa modelul Grădinii Notre Dame de Sion din fotografiile de epocă; realizarea accesului din Str. Cuza Vodă şi din piaţeta creată în jurul statuii lui Miron Costin; reamplasarea în cadrul piaţetei a busturilor generalului Berthelot, compozitorului Alexandru Flechtenmacher şi a actriţei Aglae Pruteanu. În grădină se vor păstra alături de stejarul lui Berthelot, grupuri de Ulmus pendula Rehd., Salix matsudana L. şi Prunus cerasifera (pissardi) Ehrh, care prin talie, port, textură şi culoarea frunzişului vor crea elemente de compoziţie armonioase. Arbuştii ce vor completa volumetria verde constau în grupuri de Spiraea spxvanhouttei Zabel., Hibiscus syriacus L, Philadelphus coronarius L., Pyracantha coccinea M.Roem. şi Chaenomeles japonica Lindl.

- Realizarea unui parcaj suprateran cu o capacitate de 21 locuri pentru autovehicule, cu acces din str Dancu;

- Amplasarea unui pavilion de epocă în cadrul Grădinii Teatrului cu funcţiunea de florărie

Zona de est a Teatrului Naţional  Vasile Alecsandri - str Dancu:

- Împrejmuirea Grădinii Teatrului Naţional Vasile Alecsandri cu un grilaj de epocă;

- Refacerea grădinii cu luarea în considerarae a  amenajărilor edilitare subterane existente ce deservesc funcţionalul Teatrului Naţional: rezervoare de apă pentru incendiu, camera generatorului electric, camera pompe de incendiu.

- Reamenajarea zonei prin refacerea aleilor pietonale, crearea de spaţii verzi şi realizarea unei parcări supraterane - 17 locuri pentru autovehicule- cu acces din str Dancu. În imediata vecinătate a Teatrului Naţional, paralel cu faţada de sud-est şi în aliniamentul spre piaţeta dinspre intrarea principală se prevede  amenajarea de rabate cu chenare de Buxus sempervirens L., în acord cu elementele decorative eclectice ale edificiului. Spaţiile libere de construcţii se vor  amenaja  cu grupuri de arbori de diferite talii :Robinia pseudoacacia L., Fraxinus pendula Ait., Sophora japonica L., Prunus domestica ssp.Institia L., Tilia cordata Mill, garduri vii în dreptul parcajelor, precum şi grupuri de arbuşti de Juniperus horizontalis Mnch., Syringa L..

Zona de vest a Teatrului Naţional  Vasile Alecsandri:

- Dezafectarea clădirii  Cub şi amenajarea unui spaţiu neconvenţional de joc în aer liber.

Zona de sud-est şi cea de nord –vest a Teatrului Naţional  Vasile Alecsandri : se vor realiza rabate de Buxus sempervirens L. şi Mahonia aquifolium Nutt. în compoziţie de inspiraţie clasică.

Zona din faţa Teatrului Naţional  Vasile Alecsandri:

- Refacerea formei şi finisajelor peroanelor după fotografii de epocă;

- Refacerea corpurilor de iluminat de epocă şi a finisajelor cu utilizarea pietrei naturale- gresie, granit;

- Amenajarea zonei statuii poetului Vasile Alecsandri  şi a peroanelor de acces cu arabescuri floricole, respectiv cu  plantaţii- Buxus sempervirens L.

Proiectul prevede crearea în zona Sitului Teatrului Naţional Vasile Alecsandri  de spaţii verzi pe o suprafaţă mai mare cu  149,40 mp faţă de suprafaţa spaţiilor verzi existente.

Bilanţul teritorial - zona sitului Teatrului Naţional Vasile Alecsandri :

| Destinaţia suprafetei | Suprafaţa existentă | Suprafaţa propusă |
| --- | --- | --- |
| Spaţii verzi | 6.319,10 mp | 6.468,50mp |
| Alei pietonale, platforma de joc, parcaje, chioşc decorativ | 5.758,90mp | 5.609,50mp |
| Total | 12.078 mp | 12.078mp |

Situaţia propusă: Lista materialului săditor

SITUL TEATRULUI NAŢIONAL:

| Familia | Gen (specie) | Arbori |  | Arbusti |  | Gard viu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Aceraceae | Acer platanoides L. | 5 |  |  |  |  |  |
| Araliaceae | Hedera marginata Hibb. |  |  | 11 |  |  |  |
| Asparagaceae | Yucca filamentosa L. |  |  | 5 |  |  |  |
| Betulaceae | Betula pendula (Beisan.) Schneid. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Carpinus betulus purpurea K.Koch. |  |  |  |  | 1000 |  |
| Berberidaceae | Mahonia aquifolium Nutt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Bignoniaceae | Campsis radicans Lour. |  |  | 15 |  |  |  |
| Buxaceae | Buxus sempervirens L. |  |  | 30 |  | 5000 |  |
| Caprifoliaceae | Lonicera japonica Thunb. |  |  | 15 |  |  |  |
| Leguminosae | Robinia pseudoacacia L. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | var. Bessoniana |  |  |  |  |  |  |
| Malvaceae | Hibiscus syriacus L. |  |  | 5 |  |  |  |
| Oleaceae | Fraxinus pendula Ait. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | var. Juglandifolia Rehd. |  |  |  |  |  |  |
|  | Syringa vulgaris L. |  |  | 2 |  |  |  |
| Papilionaceae | Sophora japonica L. | 3 |  |  |  |  |  |
| Platanaceae | Platanus hybrida Brott. | 1 |  |  |  |  |  |
| Prunoideae | Prunus cerasifera (pissardi) Ehrh. | 5 |  |  |  |  |  |
| Rosoideae | Kerria japonica DC. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Pyracantha coccinea M.Roem. |  |  | 3 |  |  |  |
| Salicaceae | Salix matsudana L. | 3 |  |  |  |  |  |
| Ulmaceae | Ulmus pendula Rehd. | 1 |  |  |  |  |  |
| Tiliaceae | Tilia cordata Mill. | 10 |  |  |  |  |  |
| Cupressaceae | Juniperus horizontalis Mnch. |  |  |  | 1 |  |  |
| Pinaceae | Abies alba Mill. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Pinus nigra Arn. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 50 |  | 95 |  | 6000 |  |

Specii care se vor păstra şi strămuta - SITUL TEATRULUI NAŢIONAL

| SPECII PĂSTRATE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia | Gen (specie) | Arbori nr. |  | Arbusti nr. |  | Gard viu nr. |  |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Aceraceae | Acer negundo L. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Acer platanoides L. | 6 |  |  |  |  |  |
| Bignoniaceae | Catalpa bignonioides Walt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Buxaceae | Buxus sempervirens L. |  |  |  |  | 1440 |  |
| Fagaceae | Quercus robur L. | 1 |  |  |  |  |  |
| Oleaceae | Fraxinus excelsior L. | 5 |  |  |  |  |  |
| Simarubaceae | Ailanthus altissima Mill. | 2 |  |  |  |  |  |
| Tiliaceae | Tilia cordata Mill. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 28 |  |  |  | 1440 |  |
| SPECII STRĂMUTATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Familia | Gen (specie) | Arbori |  | Arbusti |  | Gard viu |  |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Buxaceae | Buxus sempervirens L. |  |  |  |  | 2900 |  |
| Pomoideae | Chaenomeles japonica Lindl. |  |  | 4 |  |  |  |
| Saxifragaceae | Philadelphus coronarius L. |  |  | 4 |  |  |  |
| Spiraeoideae | Spiraea spxvanhouttei Zabel. |  |  | 5 |  |  |  |
| Taxaceae | Taxus baccata L. |  |  |  | 12 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 25 |  | 2900 |  |

Până la plantarea definitivă în poziţiile prevăzute conform proiectului de amenajare a spaţiului verde, materialul săditor va fi amplasat şi îngrijit corespunzător în pepiniera Consilului Local Iaşi.

- Refacerea Esplanadei Teatrului Naţional Vasile Alecsandri (Parcul Teatrului) prin amenajarea zonei cu o suprafaţă de 10.036mp, delimitată de Teatrul Naţional şi Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt

Lucrările prevăzute a fi realizate conform proiectului:

- Sistematizarea terenului prin menţinerea axului major de dezvoltare şi  realizarea, în centrul esplanadei, a trei fântâni liniare dispuse în axul aleii principale

- Sistematizarea aleii centrale cu parcurs ascendent ,dinspre Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt de la cota teren 60,36m , spre Piaţeta Teatrului la cota teren 62,13m.  Realizarea unui ax diagonal între Casa Balş şi Mitropolia Veche

- Conservarea aliniamentului de platani – arbori protejaţi: 13 arbori către str. IC Brătianu şi 2 arbori în zona hotelului, respectiv înfiinţarea unui nou aliniament de platani- 14 arbori pe latura estică, către hotel.

- Amenajarea spaţiilor verzi prin:

- Replantarea întregii zone, cu menţinerea speciilor valoroase conform studiului peisagistic întocmit, cu respectarea principiilor stilului peisager ce promovează compoziţia liberă (elementele naturale şi cele construite sunt îmbinate în peisaje cu caracter natural). Elementele de compozitie liniara sunt de inspiratie neo-clasică, în acord cu stilul specific clădirii Teatrului Naţional Vasile Alecsandri

- Amplasarea,în spaţiul liber a plantaţiilor de arbuşti şi arbori, a  busturilor unor personalităţi culturale a căror activitate este legată de existenţa Teatrului Naţional : George Enescu şi Mihail Codreanu pe latura vestică a parcului; Mihail Sadoveanu şi Matei Millo pe latura estică a acestuia.

- Realizarea unei densităţi variabile pentru  masivele de arbori şi arbuşti, ca urmare a distanţelor de plantare cu o dispunere neregulată a exemplarelor- pentru arbori de talia I distanţa de 4m - 8m, pentru cei de talia II si III, distanţa de 2m - 6m, iar pentru arbuşti, distanţa de 0,7m -1,5m. . Se vor planta arbori amplasaţi deasupra parcării subterane în jardiniere din beton. Caracteristici jardiniere : formă cilindrică ; D= 3,00m ; H= 2,20 m din care h=1,00m suprateran. La partea inferioară a jardinierei situată sub cota terenului, cilindrul va fi prevăzut cu 4 goluri cu dimensiunile de 0,60 x 1,00m  prin care se vor dezvolta rădăcinile arborilor în stratul vegetal

Prin amenajările realizate în cadrul Esplanadei Parcului Teatrului Naţional  Vasile Alecsandi, suprafaţa spaţiilor verzi va creşte cu  125,35mp faţă de suprafaţa spaţiilor verzi existente la data solicitării acordului de mediu.

Bilanţul teritorial – zona esplanadei Teatrului Naţional Vasile Alecsandri (Parcul Teatrului)   :

| Destinaţia suprafeţei | Suprafaţa existentă | Suprafaţa propusă |
| --- | --- | --- |
| Spaţii verzi | 6.886,0 mp | 7.011,35mp |
| Alei pietonale, acces parcaj subteran | 3.150,0mp | 3.024,65mp |
| Total | 10.036mp | 10.036mp |

Situaţia propusă: Lista materialului săditor - ESPLANADA TEATRULUI NAŢIONAL

| Familia | Gen (specie) | Arbori |  | Arbusti |  | Gard viu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Aceraceae | Acer platanoides L. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Acer tataricum L. | 29 |  |  |  |  |  |
| Adoxaceae | Viburnum opulus L. |  |  | 3 |  |  |  |
| Anacardiaceae | Cotinus coggygria (Scop.) |  |  | 8 |  |  |  |
| Araliaceae | Hedera marginata Hibb. |  |  | 20 |  |  |  |
| Asparagaceae | Yucca filamentosa L. |  |  | 3 |  |  |  |
| Berberidaceae | Mahonia aquifolium Nutt. |  |  | 15 |  |  |  |
| Betulaceae | Betula pendula (Beisan.) Schneid. | 10 |  |  |  |  |  |
| Bignoniaceae | Catalpa bignonioides Walt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Campsis radicans Lour. |  |  | 20 |  |  |  |
| Caprifoliaceae | Lonicera japonica Thunb. |  |  | 17 |  |  |  |
| Cornaceae | Cornus alba sibirica L. |  |  | 5 |  |  |  |
| Malvaceae | Hibiscus syriacus L. |  |  | 3 |  |  |  |
| Oleaceae | Syringa vulgaris L. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Forsythia sieboldi Zbl. |  |  | 4 |  |  |  |
| Platanaceae | Platanus hybrida Brott. | 14 |  |  |  |  |  |
| Pomoideae | Cotoneaster dielsiana Pritx. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Malus pumilla Mill. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | var. Niedzwetzkyana Diek. |  |  |  |  |  |  |
| Prunoideae | Prunus serrulata Lindl. Hisakura | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Prunus cerasifera (pissardi) Ehrh. | 23 |  |  |  |  |  |
| Rosoideae | Kerria japonica DC. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Pyracantha coccinea M.Roem. |  |  | 7 |  |  |  |
| Ulmaceae | Ulmus pendula Rehd. | 9 |  |  |  |  |  |
| Tamaricaceae | Tamarix tetrandra Pall. |  |  | 2 |  |  |  |
| Cupressaceae | Juniperus horizontalis Mnch. |  |  |  | 19 |  |  |
| Pinaceae | Larix decidua Mill. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 115 |  | 138 |  |  |  |

ESPLANADA TEATRULUI NAŢIONAL

| SPECII PĂSTRATE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia | Gen (specie) | Arbori |  | Arbusti |  | Gard viu |  |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Platanaceae | Platanus hybrida Brott. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 15 |  | 0 |  |  |  |
| SPECII STRĂMUTATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Familia | Gen (specie) | Arbori |  | Arbusti |  | Gard viu |  |
|  |  | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere | Foioase | Conifere |
| Oleaceae | Forsythia sieboldi Zbl. |  |  | 4 |  |  |  |
| Pomoideae | Chaenomeles japonica Lindl. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Cotoneaster dielsiana Pritx. |  |  | 3 |  |  |  |
| Saxifragaceae | Philadelphus coronarius L. |  |  | 6 |  |  |  |
| Tamaricaceae | Tamarix tetrandra Pall. |  |  | 1 |  |  |  |
| Cupressaceae | Juniperus horizontalis Mnch. |  |  |  | 15 |  |  |
|  | Thuja occidentalis L. |  |  |  | 10 |  |  |
| Pinaceae | Picea glauca (Moench.) Voss. |  | 3 |  |  |  |  |
| Taxaceae | Taxus baccata L. |  |  |  | 5 |  |  |
|  | TOTAL | 3 |  | 50 |  |  |  |

- Realizarea unui parcaj subteran public cu o capacitate de 230 locuri în arealul delimitat de str Ştefan cel Mare şi Sfânt, I.C. Brătianu, Agatha Bârsescu şi aleea pietonală paralelă hotelului Mitropoliei.

Caracteristici tehnice parcare subterană:  Capacitate: 230 locuri;Sc parcaj= 6.634mp; Sc rampe acces auto = 1.060mp; Sutil parcaj= 5.933mp; Lxl=109,10x60,80m ; H= 3,25m

Lucrările prevăzute a fi realizate conform proiectului::

- Realizarea  zidului parcării a o distanţă de cca 4,5m faţă de zona cu plantaţia protejată-platani de pe str I.C.Brătianu şi din str. Agatha Birsescu

- Realizarea acceselor în parcaj din str I.C. Brătianu şi Agatha Bârsescu prin intermediul a două rampe: l= 7,5m/buc, din care l=6,0m pentru acces auto şi l=1,5m  pentru cele două trotuare prevăzute cu borduri.

- Realizarea legăturii între nivelul de parcare şi nivelul parcului prin 4 noduri de circulaţie verticală: 2 cu scări simple şi 2 cu scări şi ascensoare. Dimensionarea şi distribuţia nodurilor de circulaţie verticală va asigura şi evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

- Organizarea funcţională a parcajului : parcare autovehicule; spaţii pentru birou pază , lift , casa scării, grupuri  sanitare , coridor evacuare, spaţii întreţinere parcaj , camera pompe fântâni arteziene , grup electrogen, tablou electric,  post trafo , gura aer proaspăt şi gură desfumare.

- Amenajarea ,într-o construcţie separată ( cu o diferenţă de nivel de -1,35m faţă de cota pardoselii parcării, cu acces din parcare pe latura sudică), a incintelor pentru amplasarea celor două rezervoare de apă şi a statiei de pompare

- Realizarea sistemului de ventilaţie pentru parcarea subterană:

- sistem natural-organizat :

- rampe deschise- 2buc ce permit accesul în incinta parcării dinspre str I.C.Brătianu şi respectiv str Agatha Barsescu ;

- grila de admisie aer proaspăt  ( Su=3.5 mp)situată pe latura sud-vestică ;

- sistem mecanic:

- 3 ventilatoare –Q-aer=7500Nmc/h V1-V3 amplasate în tubulaturi ce constituie prize de aer  ( Su= 0,65mp) utilizate pentru presurizarea spaţiilor camerelor tehnice şi SAS-urilor ;

- 6 ventilatoare amplasate în cele 3 grile de desfumare  (2buc/grilă), GD1-GD3 cu Su= 3,5mp/grilă, pentru diluţie noxe, şi respectiv pentru desfumare, prevăzute cu două trepte:  treapta 1 –Q aer ventilat= 12.500Nmc/h pentru diluţie noxe şi treapta 2 cu Q aer ventilat= 25.000Nmc/h pentru desfumare în caz de incendiu.

- Grilele de evacuare GD1-GD3 sunt prevăzute cu filtre: GD1(latura nord-estică) - Sgrilă=10mp, S filtru =62mp, GD2 (latura sud-estică)   - Sgrilă=7,5mp, S filtru =46mp, GD3 (latura nord-vestică) - Sgrilă=5mp, S filtru =31mp.

- 14 ventilatoare axiale , montate suspendat pe tavanul parcării,VD1-VD14 pentru direcţionarea şi omogenizarea aerului în parcarea subterană: treapta1- Qaer ventilat =5220Nmc/h; treapta 2- Qaer ventilat=10.404Nmc/h- pentru desfumare în caz de incendiu.

Parcarea subterană este prevăzută ci instalatie pentru controlul concentratiilorde monoxid ce carbon (CO)   ( detector de CO)  prevăzută cu sisteme de semnalizare  automatizate care se interconecteaza în exploatare cu sistemul de ventilaţie. Concentraţia de alarmare: 50 ppm CO.

Bilanţul teritorial propus pentru parcajul subteran cu o capacitate de 230 locuri  :

-suprafaţa construită parcaj – 6.634mp

-suprafaţa construită rampe acces auto- 1.060mp

-suprafaţa utilă parcaj – 5.933mp.

Bilanţul teritorial propus al întregului ansamblu conform proiectului :

| Destinaţia suprafeţei | Suprafaţa propusă | % |
| --- | --- | --- |
| Total suprafaţă studiată cu destinatia C.P. – zonă centrală în interiorul perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice | 22.114,00mp | 100 |
| Spaţii verzi | 13.479,85mp | 60,95 |
| Alei pietonale, platforme de joc în aer liber, parcaje la sol, fântâni decorative | 8.474,15mp | 38,32 |
| Accese/ieşiri pietonale parcaj subteran, chioşc decorativ | 160mp | 0,73 |

Proiectul  de investiţie  prevede,  la finalizarea lucrărilor, amenajarea spaţiilor verzi prin:

- Realizarea de spaţii plantate şi îngazonate – S= 13.479,85mp;

- Construirea de alei şi platforme de joc în aer liber, parcaje la sol, fântâni decorative –S=8.474,15mp

- Realizarea de accese/ieşiri pietonale parcaj subteran, chioşc decorativ - S= 160 mp;

- Creşterea densităţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ a plantaţiei finale: 10859 de exemplare de plante faţă de 5094 exemplare existente, cu efecte pozitive asupra capacităţii de epurare a atmosferei în zonă.

- Conservarea aliniamentului de platani – arbori protejaţi: 13 arbori amplasaţi către str. IC Brătianu şi  2 arbori în zona hotelului, respectiv înfiinţarea unui nou aliniament de platani- 14 arbori pe latura estică a amplasamentului, către hotel.

- Amplasarea arborilor  înalţi, specii dominante şi subdominante, pe marginea zonei vegetale, respectiv amplasarea, în scară, a arborilor de talie medie şi mică. Acest mod de amplasare a plantaţiilor va fi  asemănătoare unui amfiteatru ce descreşte către peluzele înierbate.

|  | Specii existente | Total specii după realizarea investiţiei |
| --- | --- | --- |
| Situl istoric al Teatrului Naţional |  |  |
| Arbori | 57 | 78 |
| Arbuşti | 29 | 120 |
| Gard viu | 1561 | 10.340 |
| Esplanada Teatrului Naţional |  |  |
| Arbori | 87 | 133 |
| Arbuşti | 370 | 188 |
| Gard viu | 2999 | --- |

- Realizarea organizării de şantier:

Proiectul prevede realizarea organizării de şantier  în două etape :

  - Etapa a-I-a aferentă lucrărilor de execuţie a parcării subterane, inclusiv a bazinelor şi dotărilor tehnice din subteran

    - Esplanada Teatrului Naţional :

- Suprafaţa totală aferentă organizării de şantier : S=10150,50 mp din care S= 670,50 mp aferentă accesului în parcare;

- Suprafaţa  ocupată cu barăci S= 84.7mp : 3 barăci pentru depozitarea materialelor mărunte ( S=54mp);  1 baracă vestiar (S=18mp);

- Suprafaţa  ocupată cu pichetul de incendiu S= 15.6 mp

Dotări şi echipamente: cabină pază acces şantier  (S=2,3mp); staţie spălare roţi mijloace auto (S=28mp); 2 grupuri sanitare  ( Sc=10,4mp); spaţii depozitare pentru stocarea temporară a deşeurilor prevăzute cu spaţii parcare provizorie( Stotal=72mp) ;platforme betonate pentru depozitare cofraje, poduri cherestea cu  (S=54mp)

Accesul în organizarea de şantier:

- pentru persoane -pe latura sud-estică din vecinătatea clădirii Primăriei Mun. Iaşi;

- pentru mijloacele auto inclusiv accesul macaralelor din  str Agatha Bârsescu

4.1.2   Situl istoric al  Teatrului Naţional

- Suprafaţa totală aferentă organizării de şantier : S=9852 mp;

- Suprafaţa platforme: S= 154 mp;

- Suprafaţa  ocupată cu barăci S= 77,2mp : 3 barăci pentru depozitarea materialelor mărunte ( S=54mp);  1 baracă vestiar (S=18,20 mp);

- Suprafaţa  ocupată cu pichetul de incendiu S= 5,20 mp

Dotări şi echipamente: platforma betonată S=72 mp pentru depozitare cofraje, poduri,cherestea; spaţii depozitare pentru stocarea temporară a deşeurilor( Stotal=54mp); staţie spălare roţi mijloace auto (S=28mp)

Accesul în organizarea de şantier: se va realiza pe latura nord-vestică dinspre str Cuza-Vodă.

  - Etapa a-II-a – aferentă lucrărilor de amenajare a suprafeţelor supraterane:

4.2.1. Esplanada Teatrului Naţional

Suplimentar amenajărilor  fazei I a organizării de şantier, se prevede amenajarea a două spaţii de depozitare material săditor ( Sc=330mp);

4.2.2. Situl istoric al  Teatrului Naţional

Pe amplasament rămîn amenajările aferente fazei I a organizării de şantier din zonă.

5. Modul de asigurare cu utilităţi:

5.1 Alimentarea cu apă

Se va realiza prin branşament ( Dn 65 mm) la conducta OL - Dn 600 mm -existentă în zonă, aflată în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Debitele asigurate vor fi utilizate pentru uz menajer în zona de parcare, pentru irigaţii - în cazul în care nu este suficientă apa colectată prin sistemul de drenaj, pentru refacerea rezervei de incendiu - în caz de necessitate- pentru alimentarea fântânilor arteziene şi a fântânilor de băut apa (buvete).

Proiectul prevede realizarea a două rezervoare ( Vutil= 280 mc/buc) pentru stocarea rezervei de incendiu şi a apei pentru irigaţii.

Proiectul prevede realizarea a  trei fântâni arteziene decorative (una cu S=16,5x3,0 m si doua cu S=12,5x3,0 m) şi a unui bazin central (S=37,0x8,60 m) prevăzute cu  conducte de aspiraţie a apei din bazine pentru recircularea apei, conducte de golire si preaplin la canalizarea de incinta a parcului Pe circuitele pompelor va fi prevazuta filtrarea apei cu separatoare de namol si filtre Y. Pentru tratarea apei se va instala o staţie de clorinare prevăzută cu o pompa de recirculare  prin by-pass

Proiectul prevede realizarea a  cinci fântâni de băut apă (buvete) ce  vor fi alimentate de la reţeaua de apă  potabila-conductă HDPE Dn 25 mm Pn10, montate îngropat. Surplusul de apa va fi dirijat spre evacuare la cel mai apropiat camin de pe colectorul prevazut in incinta parcului.

Spaţiile verzi sunt prevăzute cu  sistem automat de irigare . Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea normei de udare, in conditii de lipsa totala a precipitatiilor naturale va fi de 73 mc/ciclu de irigare. Sistemul de conducte de transport al apei pentru irigat se compun dintr-o reţea principală (inele HDPE Pn 10 Dn 100 mm ) din care se alimentează retelele  secundare (Dn 50 mm). Din reţelele secundare se alimentează aspersoarele, pulverizatoarele, sistemele de udare prin picurare. Pentru suprafetele mari se vor utiliza aspersoarele cu jeturi orientabile cu raze de stropire de cca. 8-12 m. Pentru zonele aflate între trotuar şi gardul viu se vor monta pulverizatoare. Pentru gardurile vii si tufe se vor monta sisteme de udare cu tub de picurare la rădăcina plantei. Pentru arbori se vor folosi sisteme de udare la rădăcină în adâncime prin tuburi perforate.  Pentru evitarea pornirii irigării în timpul ploilor se va  instala un senzor de ploaie.

Parcarea subterană va fi dotată cu urmatoarele instalaţii sanitare:

- grupuri sanitare pentru public (Qs zi med= 1,1 mc/zi  / Qs zi max = 1,3 mc/zi);

- instalaţii de stingere cu hidranţi interiori;

- instalaţii de stingere cu şprinklere sistem apă-aer.

5.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate se vor evacua în sistem separativ până la primul cămin al reţelei de colectare de incintă, după care vor fi descărcate în colectorul public, conform avizului emis de SC APAVITAL SA. În colectorul de canalizare se vor deversa apele meteorice din zona parcului şi din zona circulaţiilor pietonale şi apele uzate pompate din parcarea subterană provenite de la separatoarele de hidrocarburi şi grupurile sanitare.

Apele pluviale:

- zona din jurul Teatrului National (S=12.078 mp): QpTeatru =147,4 l/s- se vor deversa prin  colectorul existent din jurul Teatrului Naţional prin cele 2 racorduri existente;

- zona parcului din faţa Teatrului National (S=10.036 mp): QpParc =85,57 l/s- se vor deversa prin racordul  Dn 500 mm din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt.

Apele uzate din parcarea subterană provin de la:

- grupurile sanitare pentru public (Qs zi med= 1,1 mc/zi  / Qs zi max = 1,3 mc/zi);

- rigolele pentru colectare a apelor de pe pardoseală ( ex.  apele rezultate în situaţii accidentale prin deteriorarea unui cap de sprinkler, avaria conductelor de apa,etc.); reţeaua de evacuare a apelor din rigole este prevazută cu trei separatoare de hidrocarburi (de 1,5 l/s /buc.).

- reţeaua de drenuri perimetrală fundaţiei parcării, cu descarcare în căminele prevazute cu pompe submersibile.

La limita inferioară a rampelor de acces şi în interiorul parcajului sunt prevazute rigole de colectare şi evacuare a apelor, preepurate prin separatoarele de hidrocarburi.

Pentru zonele din jurul parcului şi zona din faţă  proiectul prevede realizarea unor colectoare de incintă prevăzute cu:

- guri de scurgere pentru preluarea apei pluviale de pe suprafeţele pietonale mari, combinate cu rigole, conform sistematizării verticale;

- guri de scurgere pentru preluarea apei din zona fântânilor de băut apa;

- cămine de vizitare situate la cel mult 50 m;

- cămine  pentru preluarea conductelor de golire şi preaplin de la fântâni.

5.3. Alimentarea cu energie electrică : Energia electrică pentru iluminat, acţionarea pompelor, ventilatoarelor şi  climatizare, se asigură prin branşament la instalaţiile de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

Motive rezultate din concluziile/ recomandările Raportului impactului asupra mediului:

- Starea actuală a  amplasamentului analizat este deteriorată ca urmare a acţiunii factorilor umani, şi a factorilor climatici. În aceste condiţii spaţiile verzi existente  pe amplasament şi-au pierdut  caracteristicile iniţiale.

În prezent, în arealul analizat, există deteriorări semnificative ale pavimentelor, ale placajelor de piatră ale fântânilor, ale zidurilor de sprijin, ale soclurilor statuilor, ale scărilor şi al mobilierului urban.

- În zonă nu există siguranţa pentru accesul auto şi nu poate fi asigurată parcarea mijloacelor auto privind accesul la obiectivele culturale- Teatrul Naţional, Filarmonica, Conservator, Primăria Mun. Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. În prezent parcarea auto se realizează   pe trotuar, zonă ce este destinată exclusiv accesului pietonal.

- Necesitatea reamenajării sitului istoric al Teatrului Naţional şi a Esplanadei Teatrului Naţional.

- Necesitatea amenajării unei parcări subterane şi a reconsiderării parcajelor supraterane din zonă în vederea asigurării unei fluidităţi a circulaţiei auto şi pietonale.

Motive rezultate din concluziile/ recomandările formulate de publicul interesat în derularea procedurii :

- Analiza alternativelor  de realizare a proiectului constând în :

- Alternativa 0- Neimpementarea proiectului : Menţinerea stării actuale a parcărilor supraterane din situl istoric al Teatrului Naţional asigură un număr limitat de locuri pentru parcarea mijloacelor auto comparativ cu circulaţia ce se desfăşoară în zonă pentru accesul la obiectivele de interes administrativ, cultural şi religios. Valorificarea spatiului subteran de sub actualul parcaj suprateran, dintre str. Agatha Bârsescu si str. Dancu, complementar celui al tronsonului din str. Agatha Bârsescu, de la intersectiile cu str. I. C. Brătianu si str. Dancu;

- Alternativa 1: Amplasarea unui parcaj subteran sub strada Agatha Bârsescu intre strada I.C Bratianu si strada Matei Millo.

- Alternativa 2- Realizarea proiectului pe amplasamentul propus  prezentat în documentaţia de solicitare a acordului de mediu şi analizat în Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

a relevat ca variantă optimă realizarea parcării subterane pe amplasamentul propus de proiectul ” Modernizarea  şi reabilitarea parcului public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri, Municipiul Iaşi”, prin:

- Crearea unui funcţional adecvat şi viabil privind întreţinerea spaţiilor urbane;

- Realizarea unei parcări subterane ce va asigura fluidizarea circulaţiei auto în zonă;

- Respectarea legislaţiei de restaurare şi protecţie a elementelor valoroase ale construcţiilor, monumentelor istorice din zonă- Teatrul Naţional, Casa Balş, Filarmonica de Stat Moldova, Casa Roset-Rosnovanu, Casa Vornicu lui Ghica

- Degajarea faţadei laterale a Primăriei Mun. Iaşi pentru a fi uşor percepută atât din parc, cât şi din zona bulevardului;

- Realizarea unui ax diagonal între Casa Balş şi Mitropolia Veche;

- Replantarea întregii zone cu menţinerea speciilor valoroase în baza unui studiu peisagistic ce pune în valoare monumentele din zonă;

- Amenajarea unor grupări omogene privind speciile cu caracteristici apropiate, creând o mare diversitate alternând unitate.

Concluziile prezentate în Raportul privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu relevă faptul că Alternativa 2 – implementarea proiectului pe amplasamentul propus de proiect va avea un impact negativ nesemnificativ asupra biodiversităţii pe durata realizării investiţiei.

- Realizarea funcţiei de  ecoprotecţie a vegetaţiei- situaţia existentă/situaţia propusă

| Categorie |  | Nr exemplare – situaţia existentă | Cantitate O2/an produsă (tone) | Nr exemplare situaţia propusă | Cantitate O2/an produsă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbori | Foioase | 108 | 12,74 | 196 | 14,09 |
|  | Răşinoase | 36 | 4,68 | 15 | 1,95 |
|  | Total | 144 | 17,42 | 211 | 16,04 |
| Arbuşti | Foioşi | 199 | 1,17 | 246 | 1,45 |
|  | Răşinosi | 200 | 1,30 | 62 | 0,40 |
| Gard viu | Foioase | 4551 | 26,85 | 10340 | 61,00 |
|  | Total | 4950 | 29,32 | 10648 | 62,85 |
| Total general |  |  | 46,74 |  | 78,89 |

III.  Măsuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- Măsuri în timpul realizării proiectului.

  - Etapa organizării de şantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor proiectului privind :

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locatarilor în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii;

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Mun. Iaşi.

- Asigurarea lucrărilor de protecţie a vegetaţiei lemnoase prevăzute să rămână pe amplasament în timpul realizării lucrărilor organizării de şantier, de execuţie a lucrărilor de construcţie şi după finalizarea acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, spălarea roţilor la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, zona în care se descarcă materialele de construcţii, respect volumele care se demolează;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantieruluide construcţii:

- Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

- Lucrări de demolare:

- Depozitarea deşeurilor rezultate din demolări direct în containere, fiind interzisă depozitarea temporară lor, chiar şi temporar, pe sol.

  - Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.2.1. Respectarea întocmai a prevederilor proiectului de reamenajare a parcului la finalizarea proiectului de investiţie şi a proiectului de realizare a parcării subterane prin realizarea :

- Suprafeţelor prevăzute în proiect pentru amenajarea parcului, a suprafeţei plantate şi îngazonate S= 13.479,85mp, cu asigurarea densităţii şi tipului de exemplare aferente plantaţiei finale conform proiectului;

- Numarului de locuri de parcare prevăzute în proiect: menţinerea  celor 210 locuri de parcare supraterană, crearea unui număr suplimentar de 18 locuri pentru parcarea supraterană şi a 230 locuri pentru  parcarea subterană( total: 438 locuri de parcare);

- Lucrărilor de protecţie a vegetaţiei  care  rămâne pe amplasament, inclusiv în perioada de execuţie a proiectului de investiţie;

- Dotarilor cu echipamente/instalaţii verificate metrologic pentru asigurarea încadrării nivelului de zgomot pe parcursul realizăriiproiectului/functionării  activităţiii ;

1.2.2.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.3.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la  realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomene de surpare a malurilor ;

1.2.4.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.

1.2.5.   Stabilirea zonei de influenţă a excavaţiei în toate fazele de execuţie ale lucrării şi luarea măsurilor necesare pentru siguranţa construcţiilor şi instalaţiilor din zonă, inclusiv monitorizarea acestora privind rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare.

1.2.6.  Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.

    - Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare;

    - Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.

    - Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă

    - Asigurarea lucrărilor şi a măsurilor de protecţie a arborilor şi a spatiului verde care rămân pe amplasament pe perioada desfasurarii lucrailor de executie.

    - Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor

    - Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

    - Pentru lucrările de dezafectare se vor stropi suprafeţele afectate, astfel încât să poată fi încorporat praful produs de utilajele folosite

- Măsurile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

2.1.Protecţia calitatii apelor:

2.1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului de investiţie se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării suplimentare a apelor uzate deversate in reţeaua de canalizare orăşenească;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.

2.1.2.. Protecţia calităţii apelor în perioada de funcţionare:

Apele uzate se vor evacua în sistem separativ până la primul cămin al reţelei de colectare de incintă, după care vor fi descărcate în colectorul public, cu respectarea  prevederilor HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- Anexa nr.2-tab.1 “Indicatori de calitate ai lor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor“.

În colectorul de canalizare se vor deversa apele meteorice din zona parcului şi din zona circulaţiilor pietonale şi apele uzate pompate din parcarea subterană provenite de la separatoarele de hidrocarburi şi grupurile sanitare.

2.2  Protectia calităţii aerului :

2.2.1. Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie

Surse de poluanţi:

- Surse mobile: Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

Poluanţi specifici proveniţi din gazele de eşapament: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

| Denumirea sursei | Poluanţi specifici/ Concentraţii maxime admise (CMA)/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monoxid de carbon (CO) | Oxizi de sulf (SO x) | Oxizi de azot (Nox) |
| Gaze de eşapament.rezultate din arderea motorinei (cca 1600 l/zi) | 2,0 mg/mcN/zi | 0,03 mg/mcN/zi | 0,1 mg/mcN/zi |

- Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de demolare şi de construcţii:

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore

Măsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţiuonare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;

- Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanîi de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Realizarea  măsurilor nominalizate la pct.1.2.4; 1.2.8;1.2.11; 1.2.12; 1.2.13 din prezentul act de reglementare.

2.2.2. Protecţia calităţii aerului  în perioada de funcţionare

| Poluant | Protecţia sănătăţii |  | Protecţia vegetaţiei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare limită Conform prev. Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător | Marja de toleranţă | Nivel critic/ Perioada de mediere | Marja de toleranţă |
| Dioxidul de azot NO2 | 200µg/m3 /h ( a nu se depăşi mai mult de 18 ori/an calendaristic) | 100µg/m3 | 30µg/m3/ an calendaristic | Nu |
| Dioxidul de sulf SO2 | 350µg/m3/h ( a nu se depăşi mai mult de 24ori/an calendaristic) | 150µg/m3 | 20µg/m3/ an calendaristic şi perioada de iarnă ( 1 oct.-31 martie) | Nu |
| Pulberi PM 10 | 50µg/m3/24 ore | 50% | - | - |
| Monoxid de carbon (CO) | 10 mg/m3/zi | 60% | - | - |
| Acroleină | 0,01 mg/Nmc/zi Conform prevederilor STAS 12574/1987- Aer în zone protejate. Condiţii de calitate | - | - | - |

Măsuri  adoptate pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental:

- Dotarea gurilor de evacuare a aerului viciat din parcarea subterana cu instalatii de filtrare cu un randament de 95% ; dotarea parcării subterane cu instalaţii de semnalizare automatizate pentru controlul concentraţiilor de monoxid de carbon cu interconectare în exploatare cu sistemul de ventilaţie.

- Verificarea periodică a eficienţei instalaţiilor de filtrare şi luarea masurilor ce se impun pentru  asigurarea funţionării acestora la parametrii tehnici proiectaţi.

2.3.Protectia impotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

- In fazele de execuţie a săpăturilor şi a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibratiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor .

- În conformitate cu prevederlie STAS 10009/ 1988- “Acustica în construcţii. Acustica urbană”, se vor lua măsuri pentru respectarea valorilor  admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) , respectiv: nivelul de zgomot echivalent Lech=65 dB(A)- Curba de zgomot Cz=60.

- Adoptarea unui program de lucru astfel incit sa se asigure confortul locatarilor in perioada de liniste in timpul zilei ( orele 12,00-15,00) şi pe timpul nopţii ( orele 23,00-7,00)

- Pentru atenuarea disconfortului creat de lucrările de excavaţie şi de construcţii, perimetrul va fi împrejmuit cu gard şi panouri fonoabsorbante.

- În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;,

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea parcării subterane se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

2.4. Protecţia calităţii solului:

2.4.1.Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de construcţie:

- Amenajarea de platforme balastate pentru parcarea în incinta şantierului a utilajelor de construcţie şi amenajarea  drumurilor de acces din incinta şantierului.

- Amenajarea de platforme balastate/ betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Gospodarirea deseurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţii şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Mun. Iaşi.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

2.4.2. Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de funcţionare:

- Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor pluviale se va realiza , după o prealabilă preepurare prin separatoarele de grăsimi, în sistemul centralizat de canalizare, cu respectarea condiţiilor de calitate specifice apelor provenite din precipitaţii.

- Verificarea periodică a reţelei de canalizare a apelor uzate rezultate din parcarea subterană asfel încât să se asigure exploatarea acesteia la parametrii proiectaţi.

- Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

  - Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Semestrial şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii.

  - Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Semestrial şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii. Indicatori monitorizaţi: indicatorii nominalizaţi la pct. 2.2.2

  - Monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate în canalizarea mun.Iaşi în perioada de funcţionare :

Frecvenţa de monitorizare şi indicatori: : conform contractului ce se va încheia cu SC APA VITAL SA IAŞI Răspunde: titularul activităţii.

  - Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor de demolare şi de construcţii.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Anual şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii.

- Pe tot parcursul realizării şi funcţionării activităţilor aferente parcării supraterane şi subterane, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

- Respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la realizarea amenajărilor specifice arhitecturii peisagistice în spaţiile verzi din parcul reamenajat la terminarea lucrărilor de investiţie, luarea măsurilor de întreţinerea şi protecţia spaţiilor verzi.

IV: Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura de emitere a acordului de mediu.

- Solicitarea  de  obţinere a acordului  de  mediu  a  fost adusă  la  cunoştinţă  publicului  prin anunţ în mass-media în data de 10.12.2012;.

- Documentaţia de susţinere a solicitării şi Raportul privind impactul asupra mediului au fost accesibile, spre consultare de către publicul interesat, pe toată durata derulării procedurii de emitere a acordului de mediu, la sediul A.P.M. Iaşi, afişare pe pagina de internet a  APM Iaşi - www. apmis.anpm.ro- şi la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

- Organizarea de către Primăria Municipiului Iaşi, în colaborare cu APM Iaşi, în data de 27.05.2014, a şedintei de dezbatere publică în care s-a prezentat Raporul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi s-a răspuns comentariilor/ opiniilor/observaţiilor publicului interesat participant.

- Pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu s-au înregistrat la APM Iaşi comentarii/ opinii/observaţii ale publicului interesat , inclusiv  ale societăţii civile, atât înainte cât şi după data şedinţei de dezbatere publică.

- APM Iaşi a analizat comentariile/ opiniile/observaţiile publicului interesat şi a transmis prin adresele  nr. 2580/03.06.2014, nr. 3070/20.06.2014, nr. 3405/02.07.2014 şi respectiv nr. 4954/05.09.2014 titularului proiectului/ proiectantului/ expertului evaluator care a întocmit Raporul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului,  formularul privind problemele semnalate în vederea prezentării soluţiilor  de rezolvare a acestora şi cerinţele privind completarea Raporului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

- Proiectantul de specialitate şi evaluatorul de mediu au răspuns observaţiilor formulate de publicul interesat şi de APM Iaşi  prin adesele nr.5817/17.06.2014, nr. 9019/02.09.2014 şi respectiv nr. 10823 /29.10.2014.

- Publicul interesat a contestat decizia de emitere a acordului de mediu luată de APM Iaşi în şedinţa CAT din data de 17.10.2014, solicitând în mod expres respingerea proiectului.

- Titularul proiectului a publicat pe site-ul propriu ( data de 08.12.2014) şi în mass-media  (data de 09.12.2014 ) anunţul privind decizia de emitere a acordului de mediu.

- APM Iaşi a analizat în cadrul CAT-şedinţa din data de 18.12.2014- motivele prezentate de publicul interesat care au stat la baza contestării deciziei de emitere a acordului de mediu şi a decis menţinerea deciziei de emitere a acordului de mediu.

- APM Iaşi a publicat în data de 08.01.2014 pe pagina proprie de internet www. apmis.anpm.ro decizia finală de emitere a acordului de mediu, însoţită de proiectul acordului de mediu.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul, respectiv Primăria Municipiului Iaşi, este obligat să notifice în scris APM Iaşi asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendare şi anularea acestuia, după caz.

În conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, (art.24), orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, acordul de mediu emis de APM Iasi sau pentru  eventualele omisiuni  ale APM Iaşi care fac obiectul participării publicului în procedura de emitere a acordului de mediu.

Soluţionarea cererilor adresate instanţei de contencios administrativ se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, ing. Bogdan Victor DAVIDEANU | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZARI, ing. Maria IACOB |
| --- | --- |

ÎNTOCMIT,

ing. Irina Simionescu