AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ILFOV

Nr. ……

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......  din 25.07.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de   VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A., cu sediul în București, sector 2, str. Tunari, nr. 60A, cu nr. 11666/04.06.2024, cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 24.07.2024, că proiectul           „ modernizare și extindere stație de tratare a apelor uzate a orașului Otopeni”, propus în oraș Otopeni, str. Transilvaniei, nr. 4, jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că în urma localizării amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate acesta nu se află în arii naturale protejate și nici în vecinătatea acestora.,

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform  Adresa nr. 6751/28.06.2024 emisă de A.N. APELE ROMANE SGA ILFOV-BUCURESTI in care se mentioneaza ca NU este necesara SEICA;

1.Caracteristicile proiectului:

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă extinderea și modernizarea infrastructurii de epurare a apelor uzate din orașul Otopeni, respectiv a Stației de Epurare

Lucrările care fac obiectul proiectului au în vedere utilizarea la maximum a structurilor existente. Stația de tratare a apei de proces propusă va avea în componență următoarele obiective:

 PAVILIONUL ADMINISTRATIV prevăzut cu vestiar, grup sanitar, birou, tablou electric, mini-laborator de analize interne.

 LINIA DE TRATARE A APEI UZATE:

•	Treapta de tratare mecanică:

Gratare rare (structura existentă reutilizată):

-	Gratare rare automate;

-	Containere pentru reziduuri;

Stația de pompare ape uzate (structura existentă reutilizată):

-	Stație de pompare apă brută prevăzută cu pompe submersibile (3 pompe 2A+1R).

-	Debitmetru electromagnetic montat pe conducta de refulare ale pompelor de transfer apă uzată;

Unitate compactă de pretratare (structură nouă), compusă din:

-	Grătar des echipat cu transportor compactor pentru reziduuri;

-	Deznisipator și separator de grăsimi echipat cu șuruburi extractoare și raclor;

-	Containere pentru reziduuri;

-	Prelevator automat de probe pentru influent.

•	Treapta de tratare biologică:

Bazin de egalizare (structură reutilizată/reabilitată) cu rol de distribuție a debitului către treapta biologică și echipat cu:

-	4 pompe submersibile pentru alimentarea bazinelor biologice.

Reactoare biologice cu funcționare secvențială (SBR) - 3 linii (structura nouă), echipate cu:

-	Mixere pentru menținerea biomasei în suspensie;

-	Rampe de distribuție aer de proces prevăzute cu difuzori de aer cu bule fine;

-	Vane și conducte pentru transport apă, aer și nămol în exces;

-	Dispozitiv mobil de evacuare apă decantată.

Stație de suflante (structură nouă), echipată cu:

-	Suflante pentru asigurarea aerului de proces necesar în bazinele biologice.

Instalație de precipitare chimică a fosforului (structură nouă):

-	Unitate de stocare și dozare precipitant pentru defosforizare chimică.

Canal de măsura și prelevare probe:

-	Debitmetru electromagnetic;

-	Prelevator automat de probe.

Stație de pompare apă tehnologică (structură nouă):

-	Unitate de pompare;

 LINIA DE TRATARE A NĂMOLULUI:

Bazin de stocare nămol în exces (structură existentă reutilizată):

-	Reabilitarea bazinului de egalizare existent (un compartiment);

-	Pompe de transfer al nămolului (2 pompe: 1A+1R);

-	Agitatoare;

Instalație de îngroșare și deshidratare nămol (structură nouă):

-	Echipamente de deshidratare (2 unități combinate pentru îngroșare și deshidratare ce cuprind îngroșătoare mecanice și filtre presă cu bandă, regim de funcționare 1A+1R);

Stocare temporară nămol deshidratat (structură reutilizată):

-	Bene pentru stocarea/evacuarea nămolului deshidratat;

Instalație de dozare a floculantului pentru treapta de tratare a nămolului:

-	Instalație preparare și dozare polielectrolit;

După tratare, nămolul va fi transportat la instalații de incinerare sau utilizat in agricultură.

Profilul și capacitățile de producție

Calculele tehnologice de proiectare a stației de tratare a apelor uzate se bazează pe următoarele date:

Debitele caracteristice ale influentului

| Parametru | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debitul zilnic mediu: Qzi med | m3/zi | 4340 |
| Debitul zilnic maxim: Qzi max | m3/zi | 8041 |
| Debitul orar maxim pe timp uscat: Qh max | m3/h | 335 |
| Debitul orar maxim pe timp ploios: Qh max | m3/h | 452 |

Soluția de Extindere vizează:

●	extinderea Stației de epurare la o capacitate de 8.041 m3/zi ( 15500 l.e.), cu posibilitate de extindere viitoare până la 10.000 m3/zi;

●	Debitul zilnic de apă uzată de 8.041 m3 luat în considerare pentru dimensionarea extinderii stației de epurare a avut în vedere şi ritmul dezvoltării urbanistice a orașului Otopeni;

●	Anumite obiecte tehnologice existente se vor păstra şi vor fi dotate cu echipamente noi, altele vor fi dezafectate total şi se vor construi obiecte noi;

Apele uzate epurare  vor fi evacuate in canalul de desecare CCIII.

Bilanțul teritorial pentru proiectul propus

ARIA TEREN SEAU existentă (nr. cadastral: 116391) = 5453 m²;

ARIA TEREN SEAU extindere teren alipit (nr. cadastral) = 103228, 1773 m²;

ARIA TEREN (rezultat) = 7226 m²;

ARIA CONSTRUCȚII EXISTENTE = 585 m²;

ARIA CONSTRUCȚII PROPUSE = 1185 m²;

POT existent = 8%;

CUT existent = 0,08;

POT propus = 24%;

CUT propus = 0.24;

S spații verzi = 3613m² (50%);

S suprafețe betonate = 2443 m² (26%);

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiecte de dezvoltare a zonei cu funcțiune mixtă de servcii și activități productive mici.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: nisip, beton, fier beton, metal, panouri sandwich. Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare sunt necesare resurse naturale precum apa si energia electrica.

1.4. Producția de deșeuri: : în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire.

Din procesul de exploatare a stației de tratare pot rezulta următoarele reziduuri solide: reținerile de pe sită, nămol și deșeuri menajere. Nămolul deshidratat (cu un volum de aproximativ 6.2 m3/zi cu o concentrație de substanță uscată la ieșire de 18%) va fi colectat și stocat temporar în containere specializare, pentru predare unor firme autorizate în vederea reciclării/valorificării.

| Nr. crt. | Denumire deșeu | Cod deșeu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri reținute pe site | 190801 |
| 2. | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 190805 |

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;

2.Localizarea proiectului:

conform PUG aprobat prin HCL nr. 36/10.07.2000, prelungit prin H.C.L. NR. 3/31.01.2024, terenul se află situat în intravilanul localității, in zona mixtă de Servicii și activități productive mici, nepoluante.

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul,

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 421/16537 din 28.05.2024 eliberat de Primăria orașului Otopeni, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în Canaul de desecare CCIII,  se vor încadra în prevederile impuse de H.G. nr. 188/2002-Anexa 3-NTPA-001/2002, modificată şi completata prin H.G. nr. 352/2005, cu menţiunea că indicatorii specifici ce urmează a fi monitorizaţi vor trebui să se încadreze în următoarele  limite maxime admisibile:

- pH				                                                         6,5 - 8,5

- temperature                                                                              35°

- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)		              25  mg/l

- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu            125  mg/l

(CCOcr)

- Materii în suspensie (MS)				                        35  mg/l

- Azot total (N)						                        10  mg/l

- Fosfor total (P)							             1  mg/l

- Reziduu fix  la 105 0 C  				                        2000  mg/l

- Detergenți sintetici					                        0,5  mg/l

- Substanțe extractibile cu solvenți organici		                        20  mg/l

- Sulfuri și hidrogen sulfurat (S 2-)				              0,5  mg/l

- Produse petroliere 	5 mg/l

- Clor rezidual liber                                                                               0,5 mg/l

- Se va obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In cazul în care soluțiile din avizul emis de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația solicitării revizuirii prezentului act de reglementare;

- Respectarea regimului juridic și tehnic la implementarea proiectului revine emitentului aprobării de dezvoltare;

- Orice reclamație primită după implementarea proiectului va fi rezolvată de către beneficiar;

- A.P.M. Ilfov nu își asumă responsabilitatea pentru eventualul disconfort creat de amplasarea stației de epurare;

-  Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.;

- Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Dupa finalizare investiției se va solicita și obține autorizație de mediu  conform prevederilor  Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

- Director Executiv

- Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: Alin Romeo Ciprian STANCIU | Șef Serviciu A.A.A. | 25.07.2024 |  |
| Întocmit: Iuliana GRIGORAȘ | Consilier superior | 25.07.2024 |  |