Anexa nr. 5.E – Legea nr. 292/2018

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

EXECUTIE PUT FORAT IN INCINTA HYPERMARKET KAUFLAND.

II. Titular:

- numele KAUFLAND ROMANIA SCS

- adresa poștală: SEDIUL SOCIAL: București, SECTOR 2, BARBU VĂCĂRESCU nr. 120-144;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact: MIHAI MUȘETESCU - 0745931109

- Departament Proiecte Imobiliare: Cristina MARIN – 0733141702 / cristina.marin@kaufland.ro

- responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Beneficiarul dorește realizarea in incinta Hypermarketului Kaufland a unui puț forat care va fi utilizat pentru suplimentarea debitului de apa asigurat de rețeaua publica in vederea refacerii ocazionale a rezervei de apa de incendiu si pentru alimentarea cu apa a instalației de aspersoare ce va asigura întreținerea corespunzătoare a spațiului verde aferent investiției.

La partea superioara a puțului va fi realizat un cămin care va adăposti instalația alcătuită din pompa submersibila si hidrofor.

Căminul va fi realizat din beton armat, va fi dispus subteran si va fi prevăzut cu capac de vizitare din fonta de 0,6 x 0,6m.

Echipamentele necesita alimentare cu energie electrica.  Montajul lor se va face conform specificațiilor tehnice ale producătorului.

Zona de amplasare a puțului forat va fi securizata cu împrejmuire din gard plasa bordurata.

Sistematizarea verticala, spatiile verzi și circulația auto aferente centrului comercial nu se modifica fata de situația avizata.

Alinierea construcțiilor si distanta acestora fata de vecinătăți, regimul de înălțime al construcțiilor, indicii urbanistici ai parcelei: nu se modifica.

Amplasarea forajului se va realiza conform planului de situație anexat prezentei documentații.

- justificarea necesității proiectului;

Beneficiarul dorește realizarea in incinta Hypermarketului Kaufland a unui puț forat care va fi utilizat pentru suplimentarea debitului de apa asigurat de rețeaua publica in vederea refacerii ocazionale a rezervei de apa de incendiu si pentru alimentarea cu apa a instalației de aspersoare ce va asigura întreținerea corespunzătoare a spațiului verde aferent investiției.

În acest sens a fost solicitat și obținut CERTIFICATUL DE URBANISM 298/11.07.2024 din partea Primăriei Voluntari.

- valoarea investiției;

30.000 RON

- perioada de implementare propusă;

sfârșitul anului 2024

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

ANEXAT

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Pe terenul pe care se propune executarea lucrărilor propuse se află in curs de execuție investiția: «Obiect 1 - construire hypermarket parter înalt si construcții anexe (container bufet "IMBISS", terasa închisa clienți, boxe garare cărucioare, post TRAFO, rezerva incendiu, bazin retenție); amenajări exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare); accese auto si pietonale, racorduri la drumurile publice; împrejmuire teren; rețele instalații in incinta, branșamente utilități si organizare de șantier», in conformitate cu Autorizația de construire nr. 219 din 16.11.2022 emisa de către Primăria Orașului Voluntari.

Având în vederea solicitarea beneficiarului pentru alimentarea cu apă a sistemului de irigat și pentru refacerea ocazională a rezervei PSI este propus realizarea unui foraj de mică adâncime.

Din analiza situației geologice și hidrogeologice a zonei, rezultă că asigurarea necesarului dorit circa 2,0 l/s apă nepotabilă, este posibilă prin captarea apei subterane din acviferul freatic aparținând „pietrișurilor de Colentina”.

Pentru captarea acestui acvifer se propune execuția unui foraj cu adâncimea de circa 20 m, care va fi definitivat în patul impermeabil al acestuia.

Forajul va avea caracter de explorare-exploatare și va fi săpat în sistem uscat sau hidraulic cu circulație inversă.

După definitivarea forajului se vor efectua pompări experimentale, pentru stabilirea debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă pentru analize fizico-chimice în vederea stabilirii calității acesteia.

In jurul forajului se va păstra zona de protecție sanitara. Unitatea urmează sa își monitorizeze consumul de apa preluat cu ajutorul unui apometru.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul se afla situat in Bulevardul Pipera, Nr. 2/IX si 2/IX A, oraș Voluntari, județul Ilfov, este in proprietatea SC KAUFLAND ROMANIA SCS si are o suprafață de 21.866 mp.

Terenul are număr cadastral 129970 (conform extras de carte funciara nr.129970

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Adâncimea forajului preconizat  va avea o valoare de circa 20 m conform recomandărilor din studiu.

Coordonatele STEREO 70 ale forajului propus sunt X: 332679,119; Y: 589370,523.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Realizarea forajului nu presupune o influență asupra calității apelor.

b) protecția aerului:

Realizarea forajului nu presupune o influență asupra calității aerului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Realizarea forajului nu generează o depășire a nivelului de zgomot din zonă.

d) protecția împotriva radiațiilor:

NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

Adâncimea forajului preconizat  va avea o valoare de circa 20 m conform recomandărilor din studiu.

După interpretarea diagrafiilor geofizice, coroborate cu informațiile obținute în timpul forării și cu datele geologice, hidrogeologice generale ale zonei se va stabilii programul de tubaj.

Forajul se va tuba cu coloana de PVC de dimensiuni si grosime a peretelui corespunzătoare, îmbinate prin infiletare si prevăzute cu garnituri de etanșare la fiecare îmbinare. Coloana de tubaj va fi echipata cu centrori, cel puțin la fiecare interval de filtru.

Împachetarea filtrelor se va face cu nisip cuarțos, bob rotund de dimensiuni cuprinse intre 1,9 – 3 mm. După împachetare se va face izolarea stratelor, prin argilirea și cimentarea spatelui coloanei.

După efectuarea operațiilor de decolmatare-denisipare, testare hidrogeologica și recoltare de probe de apa pentru analize fizico-chimice și bacteriologice, forajul va fi echipat cu pompa submersibilă adecvate parametrilor de exploatare necesari.

Capetele de exploatare vor fi dotate cu apometre si robinete de recoltare proba apa.

In jurul forajului se va institui zona de protecție sanitara, în conformitate cu construcțiile existente în zona.

Pentru reducerea efectelor activităților de mai sus, in timpul execuției se vor lua următoarele masuri :

- Careul de lucru si acționare va fi decopertat mecanic, in prealabil de stratul vegetal pe o grosime de 20  cm. Stratul vegetal va fi depus in depozit si va fi utilizat la realizarea spațiului verde după realizarea construcțiilor;

- Toate materialele utilizate (bentonita, pietriș) vor  fi procurate numai in saci pentru a nu fi împrăștiat pe sol conținutul;

- Execuția forajului cu fluid de foraj (bentonita) in  circulație directa sau invers se va efectua utilizându-se o habă metalica in care se va colecta prin decantare “detritusul” (roci si pietriș etc.) dislocat din gaura de foraj.

- Detritusul va fi utilizat la realizarea fundațiilor sau aleilor;

- Bentonita colectată in habă va fi reutilizata prin vidanjare la o alta execuție (bentonita este un amestec de argila, apa si substanțe tensioactive si are rolul de a împiedica prăbușirea pereților forajului in timpul execuției pana la tubare. Bentonita nu este o substanță poluanta, după utilizare îndelungată, ea poate fi uscata, praful rezultat poate fi folosit ca hidroizolant pentru suportul drumurilor, aleilor sau pe fundul gropilor de gunoi;

- După finalizarea lucrărilor si realizarea zonei de protecție, se va readuce stratul vegetal care va fi împrăștiat pe zona afectata si va fi refăcută zona ca spațiu verde

Prin operațiunea de forare nu se afectează calitatea subsolului, aceasta operație urmând a se efectua numai in zona in care nu sunt afectate resursele subsolului si in zone in care sunt cunoscute informații privind alcătuirea acestuia.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

NU ESTE CAZUL

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

NU ESTE CAZUL

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Prin realizarea forajului propus nu rezultă deșeuri.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu vor fi utilizate substanțe și preparate periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Prin realizarea forajului propus se are în vedere alimentarea cu apă a sistemului de irigat și pentru refacerea ocazională a rezervei PSI.

Debitul de apă preconizat a fi extras din acviferul Colentina prin forajul propus va fi de circa 2,0 l/s.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu se taie arbori, nu se modifică geometria terenului.

Realizarea și exploatarea forajului în scopul precizat nu afectează în calitatea apelor subterane.

De asemenea, debitul de apă necesar de circa 2 l/s nu afectează cantitativ corpul de apă interceptat.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

NU ESTE CAZUL.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

NU ESTE CAZUL

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Mențiuni speciale privind execuția

Înainte de începerea lucrărilor de execuție se vor realiza sondaje in vederea poziției exacte, respectând traseele rețelelor edilitare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

După finalizarea lucrărilor si realizarea zonei de protecție, se va readuce stratul vegetal care va fi împrăștiat pe zona afectata si va fi refăcuta zona ca spațiu verde.

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinele, actualizate:

DATE HIDROLOGICE DE BAZĂ Amplasamentul se află în bazinul hidrografic al cursului de apă Valea Saulei (cod cadastral X-1.025.17.3), situat la aproximativ 1550 m E față de amplasament.

Valea Saulei, este un afluent de stâng al râului Dâmbovița ce se varsă în acumularea Plumbuita și are următoarele date morfo-hidrografice, conform ATLASUL CADASTRULUI APELOR DIN ROMÂNIA:

DATE PRIVIND CURSUL DE APĂ:

- lungime [km]: 6;

- altitudine [m]: amonte: 85, aval: 67;

- panta medie []: 3;

- coeficient de sinuozitate: 1,31.

DATE PRIVIND CURSUL DE BAZINUL HIDROGRAFIC:

- suprafața[kmp]: 50;

- altitudinea medie[m]: -;

- suprafața lacuri naturale [ha]: -

- lacuri de acumulare permanente: [ha] -; [mil.mc] -;

- suprafața fondului forestier [ha]: 1250.

Zona amplasamentului nu se află într-o zonă inundabilă. Locația se află la distanțe față de zonele protejate din zonă, respectiv 23 km Văcărești și 11 km Snagov.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

SEMNĂTURA