Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

Romania

formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

iulie 2020

Cuprins

Formular de Solicitare

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1.	Rezumat Netehnic	12

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica	12

1.2	Alternative principale studiate de catre solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)	12

2.	Tehnici de Management	17

2.1	Sistemul de management	17

3.	Intrari de Materiale	22

3.1	Selectarea materiilor prime	22

3.2	Cerintele BAT	31

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	32

3.4	Utilizarea apei	33

4.	Principalele Activitati	37

4.1	Inventarul proceselor	37

4.2	Descrierea proceselor	38

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)	38

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)	40

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	41

4.6	Sistemul de exploatare	43

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	44

4.8	Cerinte caracteristice BAT	44

5.	Emisii si Reducerea Poluarii	46

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	46

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	48

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	50

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	55

5.5	Emisii in ape subterane	59

5.6	Miros	60

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	65

6.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor	67

6.1	Surse de deseuri	67

6.2	Evidenta deseurilor	69

6.3	Zone de depozitare	69

6.4	Cerinte speciale de depozitare	70

6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt utilizati)	70

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	71

6.7	Deseuri de ambalaje	72

7.	Energie	74

7.1	Cerinte energetice de baza	74

7.2	Masuri tehnice	75

7.3	Eficienta Energetica	76

7.4	Alternative de furnizare a energiei	78

8.	Accidentele si Consecintele lor	80

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	80

8.2	Plan de management al accidentelor	80

8.3	Tehnici	81

9.	Zgomot si Vibratii	83

9.1	Receptori	83

9.2	Surse de zgomot	84

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	85

9.4	Intretinere	85

9.5	Limite	86

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	86

10.	Monitorizare	87

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	87

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa	88

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	91

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	91

10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	91

10.6	Monitorizarea mediului	92

10.7	Monitorizarea variabilelor de proces	93

10.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	94

11.	Dezafectare	95

11.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	95

11.2	Planul de inchidere a instalatiei	95

11.3	Constructii subterane	96

11.4	Constructii supraterane	96

11.5	Lagune	96

11.6	Depozite de deseuri	96

11.7	Zone din care se preleveaza probe	96

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia	98

12.1	Sinergii	98

12.2	Selectarea amplasamentului	98

13.	Limitele de Emisie	99

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise	99

13.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	99

13.2	Evacuari in reteaua de canalizare proprie	99

14.	Impact	101

14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	101

14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	101

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	102

14.4	Managementul deseurilor	104

14.5	Habitate speciale	105

Planul de masuri obligatorii SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE                         106

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un puct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un puct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de masuri a caror implemntare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

S.C UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Sediul social: Bucureşti, sector 5, B-dul Unirii, nr.27, Bl.15, sc.2, ap.24.

Sediul operaţional: comuna Pantelimon, B-dul Biruinţei, nr.89, judeţul Ilfov

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului: nr. J40/11906 din 22/06/1994

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din OUG privind prevenirea si controlul  integrat al poluarii

Pct 6.4, b):  Tratare şi procesare în scopul fabricării produselor alimentare din materii prime de origine vegetală, având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoare medie trimestrială)

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

- Stocare materii prime, materiale auxiliare şi combustibili pentru Centrala Termică şi mijloace de transport auto;

- Producere şi furnizare de abur tehnologic;

- Epurare ape uzate;

- Producere frig;

Cod CAEN:  Activitatea principală   1105 - fabricarea berii

Activităţi secundare      1107- producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice;

1032 - fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

1101- distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice;

1101- fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie;

1102- fabricarea vinurilor;

1103- fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe;

1104- fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare;

2011- fabricarea gazelor industriale;

3700 Colectarea si epurarea apelor;

3600 Captarea, tratarea si distributia apei;

Cod NOSE-P: 105.03

Cod SNAP: 040607

Numele si prenumele proprietarului : Acţionariat privat

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

ing. Dorin VAIDA   –  DIRECTOR FABRICA

______________________________________________________________________________

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

ing. Carmen Nelutescu  –  MANAGER PROTECŢIA MEDIULUI

Nr. de telefon:    021.205.50.94    Adresa de e-mail: carmen_nelutescu@tuborg.ro

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea si controlul  integrat al poluarii

.  Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume Dorin VAIDA

Functia DIRECTOR FABRICA

Semnatura si stampila

Data

Informatia Solicitata de Articolul 16 alin. 1   al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 12 |  |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 4, 5, 13 si 14 |  |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 5 si 13 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului activitatii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii: | Formularul de solicitare Sectiunea 15 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 3.2, si 13 |  |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica nationala in vigoare privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 8 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 11 si 12 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  | X |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | X |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | X |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeti punctele de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 4.6 (daca este cazul) | X |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 12 | X |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | X |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunile 4 şi 13 | X |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | X |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare (anexe) | X |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Raport de amplasament | X |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Raport de amplasament | X |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | X |  |
| 14 | - Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 14 | X |  |
| - 15 | - Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9 | X |  |
| - 16 | - Puncte de emisii continue si fugitive | Secţiunea 5 | X |  |
| - 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 10 | X |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14.5 | X |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | X |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Raportul de amplasament | X |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 14.5 - nu este cazul |  |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  |  |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | X |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) Anexe | X |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  | X |  |

1.    Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune autoritatii responsabile de emitere a autorizatiei integrate de mediu cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

1.	DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

S.C. URBB S.R.L. are ca principal obiect de activitate producerea berii, în secundar, cu începere din 2005, se fabrică si bauturi racoritoare nealcoolice. Materia primă pentru bere este malţul, produs natural de origine vegetală, la care se mai poate adăuga, funcţie de reţetele de fabricaţie, porumb. Aromarea băuturii se face cu hamei, uscat sau concentrat. Pentru băuturile răcoritoare, materiile prime sunt constituite de concentratele naturale de fructe, la care se adaugă zahărul necesar îndulcirii. Capacitatea maximă de producţie propusă în 2009 şi în prezent 2019, a fost de 2.500.000 hl bere şi 1.500.000 hl băuturi răcoritoare. Activităţile desfăşurate în cadrul amplasamentului URBB (sediu operaţional) din Bulevardul Biruinţei, nr.89, Oraşul Pantelimon, se pot clasifica în modul următor: - Activităţi principale - Fabricarea berii - Fabricarea băuturilor răcoritoare - Îmbutelierea produselor - Activităţi complementare - Alimentarea cu apă şi tratarea apei introduse în procese - Depozitare materii prime, produse, subproduse, combustibili, materiale auxiliare - Producere energie termică în Centrala Termică proprie cu capacitatate termica sub 50 MW - Asigurare şi distribuţie energie electrică - Epurare ape tehnologice uzate în Staţia de epurare a societăţii - Recuperare dioxid de carbon - Gestionare deşeuri - Producerea frigului necesar în procesele de fabricaţie - Producere aer comprimat - Activităţi administrative (birouri) Pentru cele mai reprezentative activităţi, din punct de vedere al capacităţilor de producţie şi emisiilor către mediu, sunt întocmite diagrame, respectiv figurile IV.1-IV.6, anexate Solicitării.

## Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

S.C. URBB.S.R.L. a început activitatea în 1997, fabrica fiind construită în perioada 1996-1997, pe un teren achiziţionat de la proprietarii de drept, în 1994. Anterior acestei date, terenul cu suprafaţa de 66.400 mp a fost deţinut de o serie de persoane particulare, care obţinuseră, la rândul lor, loturile respective prin repunere în posesie, în 1990. Înainte de 1990, terenul a făcut parte din suprafaţa gestionată de Cooperativa Agricolă de Producţie din comuna Pantelimon, având utilizare strict agricolă. Nu se poate vorbi de o poluare istorică.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

S.C.URBB S.R.L. îşi desfăşoară activităţile în locaţia prezentă din anul 1997. Fabrica a fost construită pentru producerea berii, din 2005 s-a orientat si pe producerea de bauturi racoritoare. Gama de produse se poate diversifica, principiile tehnologice rămân însă aceleaşi. În anul 2008 capacitatea instalată de producţie a ajuns la 2.500.000 hl bere.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1	Sistemul de management

Sistemul integrat de management aplicat de societate are componente de Calitate, Mediu, Securitatea Muncii, Siguranţa Alimentului şi IFS.

3.	INTRARI DE MATERIALE

3.1	Selectarea materiilor prime

Materiile prime pentru bere sunt malţul de orz şi porumbul, în funcţie de reţeta de fabricaţie. Selecţia furnizorilor, este atent făcută pentru a se asigura materiile prime de cea mai bună calitate pentru malţ sunt şi furnizori externi şi din țară. În principiu, aceşti furnizori nu pot fi schimbați decât prin aprobarea deţinătorului de licenţă al berii sau dacă se aplică reţete noi, pentru produse noi. Apa de bere este special tratată pentru a îndeplini criteriile de calitate impuse de reţetele de fabricaţie. Pentru aromare se utilizează doar hameiul (specific berii). Băuturile răcoritoare sunt preparate din concentrate naturale de fructe aprovizionate prin import de la firma deţinătoare de licenţă, şi ȋn fucnţie de reţetă, îndulcite cu zahăr, de calitate corespunzătoare. Şi în această situaţie apa este un factor calitativ determinant pentru produsul finit, fiind obţinută în cadrul unităţii prin tratare prin schimb ionic. Dioxidul de carbon introdus în bere se recuperezează din procesul de fermentaţie al berii o parte fiind achiziţionat de la furnizori locali. Se foloseşte dioxid de carbon de uz alimentar, cu puritate conformă. Toate materiile prime şi adaosurile care se folosesc sunt selectate cu stricteţe, în scopul eliminării oricărei potenţiale situaţii de neconformare calitativă a produsului finit.

3.2	Cerintele BAT

Prin sistemul integrat de management de calitate, societatea dispune de şi aplică în consecinţă proceduri de selecţie a materiilor prime. Aceste proceduri sunt revizuite periodic.

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

La nivelul societăţii este realizat a unui audit general al minimizării deşeurilor finalizat la sfârstul anului trecut. Pe fiecare secţie de fabricaţie, sunt efectuate periodic analize asupra surselor şi cantităţilor de deşeuri generate punctual. Auditul se reface cu o peridiocitate de trei ani.

3.4	Utilizarea apei

Apa introdusă în societatea prezentată este aprovizionată din subteran din 13 foraje de medie şi mare adâncime. În 2019 au fost captaţi 1,063,867.00 mc apă. După tratare corespunzătoare (filtrare, schimb ionic), este distribuită la consumatori: secţii de fabricaţie, Centrala Termică, reţeaua de hidranţi, grupurile sanitare, etc. În secţiile de fabricaţie se foloseşte atât ca materie primă cât şi ca utilitate. Comparativ cu limitele BAT, consumurile specifice de apă pentru produsele finite se încadrează în plajele valorice sau sunt chiar mai mici decât acestea, în cazul băuturilor răcoritoare. Gradul de recirculare estimat al apei la nivelul societăţii este de pana la 30%. Reţeaua de canalizare din amplasament este concepută în sistem divizor, pentru apă tehnologică uzată şi apă pluvială. Apa tehnologică împreună cu cea rezultată din grupurile sanitare este preluată de traseele tehnologice şi transferată în Staţia de epurare mecano-biologică. După epurare, apa rezultată se evacuează în canalizarea oraşului Pantelimon. Apa pluvială se evacuează în colectorul SNCFR care descarcă în lacul Pantelimon.

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Fabricarea berii are la bază un proces de hidroliză enzimatică a zaharurilor prezente în malţ, urmat de fermentarea alcoolică a acestora sub acţiunea drojdiilor de bere. Procesul tehnologic se desfăşoară în cadrul Secţiei de Fabricaţie şi este prezentat schematic în diagrama nr.4.1 anexată Solicitării, fiind identificate şi punctele de emisie către mediu. Malţul este aprovizionat din surse externe şi din țară, conform reţetelor, depozitat în Siloz şi alimentat în moara de măcinare la producerea fiecărei şarje de bere. După măcinarea sa umedă, este transferat în cazanele de plămădire-zaharificare, unde sub acţiunea apei calde sunt extrase zaharurile. Mustul astfel obţinut este filtrat şi fiert cu hamei, pentru aromare. Subprodusul care rezultă din filtrare, borhotul de malţ se livrează ca hrană pentru animale. După hameiere, mustul este trecut în cazanul de separare a trubului la cald, de unde este trimis la răcire cu apă rece, însămânţat cu drojdia corespunzătoare sortimentului de bere şi transferat către zona de fermentare. Trubul separat se recuperează prin reintroducere în proces. Fermentatoarele sunt amplasate în totalitate în aer liber şi prevăzute cu mantale duble, cu serpentine de agent de răcire (amoniac). Procesul se desfăşoară sub pernă de dioxid de carbon. În timpul etapei tehnologice de fermentaţie, drojdiile se decantează la partea inferioară a vaselor de fermentare, de unde sunt scoase, transferate în recipienţii speciali şi reutilizate la prepararea altor şarje de bere. Drojdia uzată se livreză ca subprodus către ferme pentu creşterea animalelor. După fermentare, berea brută este filtrată prin sistem de filtre cu plăci, strat filtrant din pământuri de diatomee (kieselguhr), şi straturi textile, trecută în vasele de liniştire şi apoi livrată la îmbuteliere, sub presiune de dioxid de carbon, dacă este necesar. Berea ce urmează a fi livrată în butoaie şi PET-uri este trecută mai întâi prin pasteurizatorul cu plăci. Un proces complet de fabricaţie durează cca 16-18 zile. Fabricarea băuturilor răcoritoare se desfăşoară în cadrul Secţiei Siropărie şi are la bază un procedeu de diluare a concentratelor naturale de fructe cu apă, ȋn fucnţie de reţetă fiind introdus şi sirop de zahăr obținut prin dizolvarea zaharului la cald. După omogenizarea amestecurilor, în vasele de amestecare, băutura este pasteurizată în pasteurizatorul cu plăci şi transferată la linia de îmbuteliere în sistem aseptic sub perna de azot. Sistemul asepctic format din blocul de sterilizare, blocul de clatire şi monoblocul de umplere-capsare este izolat şi presurizat față de aerul din mediul înconjurător pentru a evita contaminarea microbiologică a produsului. Procesul tehnologic corespunzător acestei fabricaţii este prezentat în figura nr. 4.2, cu indicarea punctelor de emisie către mediu. Îmbutelierea produselor se face în cadrul celor doua Secţii de Îmbuteliere, care dispun de : 2 linii pentru butelii din sticla de 0,5 l, 0,33l si 0,75l, o linie pentru cutii, 2 linii pentru butelii tip PET, o linie pentru butoaie de 30 si 50 l (KEG),o linie de butoaie tip pet 10 si 20l (draft) şi o linie manuală pentru cutii de 5 l. Fluxurile tehnologice specifice fiecărei categorii de produs îmbuteliat, desfăşurate în această secţie, sunt prezentate în figurile 4.3-4.5 din Solicitare. Fiecare linie este dotată cu maşină de spălat sticle sau alţi recipienţi (PET, cutii), cele mai complexe fiind la liniile pentru sticle. Produsele îmbuteliate în sticle şi cutii sunt supuse procesului de pasteurizare în tunelele de pasteurizare. În cadrul acestor secţii se îmbuteliază atât berea cât şi băuturile răcoritoare. Produsele finite sunt depozitate în depozitul special destinat, corp comun cu hala de îmbuteliere. De aici, sunt transferate către unităţile de transport auto, care asigură livrarea lor la beneficiari. Dioxidul de carbon rezultat din fermentaţia mustului de bere cu drojdie se recuperează în cadrul Staţiei de recuperare CO2 şi se reintroduce în circuit, fie în sectorul de fermentaţie fie la presurizarea produsului înaintea îmbutelierii. Alimentarea şi distribuţia apei necesare tuturor proceselor se asigură prin Gospodăria de apă. Apa este extrasă din 13 foraje de medie şi mare adâncime, filtrată şi tratată corespunzător destinaţiei de consum. Regenerarea maselor ionice folosite în tratarea corespunzătoare a apei se face cu chimicale stocate în rezervoarele existente în cadrul Gospodăriei. Energia termică se produce prin arderea combustibililor (gaze naturale şi lichid) în cadrul Centralei Termice. Aburul de 3,5 şi 9 at se recirculă prin sistem închis. Combustibilul lichid de tip M, folosit în Centrala Termică, se stochează în cantităţi relativ reduse în cele trei rezervoare îngropate din Gospodăria de Combustibil. Regimul termic scăzut, necesar în procesul de fabricare a berii, se obţine prin recircularea agenţilor de răcire amoniac şi glicol, în cadrul Staţiei de frig. Tehnologia are la bază un proces de comprimare-destindere aplicat amoniacului din instalaţia de răcire a agenţilor propriu-zişi. Staţia de epurare a societăţii aplică o tehnologie mecano-biologică de epurare a apelor uzate evacuate din întregul amplasament. Ca influent al staţiei se constiutie atât apele uzate tehnologice cât şi cele sanitar-menajere, preluate prin reţeaua de canalizare tehnologică. Chimicalele utilizate la condiţionarea apelor tratate sunt asigurate din rezervoarele existente în Staţie. Combustibilul necesar utilajelor de transport (motostivuitoare) în incinta societăţii este asigurat prin Staţia de distribuţie carburanţi, formată din două rezervoare îngropate (unul pentru motorină şi unul pentru benzina în prezent în conservare) şi o staţie de GPL. Cantităţile stocate şi aflate în general în uz sunt foarte mici, corelate cu necesarul a 25 motostivuitoare.

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Punctele de emisie către mediu şi tipurile emisiilor sunt identificate în figurile IV.1-IV.6 anexate. Emisiile în atmosferă rezultate din întreaga activitate din amplasament sunt foarte reduse, fiind implementate măsurile de reducere recomandate de BAT la punctele de evacuare din Siloz. Compoziţia gazelor de ardere evacuate din Centrala Termică se situează mult sub limitele admise în legislaţia naţională. Apele uzate evacuate din secţii au încărcătură organică, pH-uri şi debite variabile. Sursele identificate ca potenţial poluatoare cu produse petroliere sau grăsimi, sunt asigurate prin prevederea locală de separatoare pentru reţinerea acestor compuşi. Instalaţia destinată depoluării finale a apelor este Staţia de epurare, care a atins la sfârşitul anului 2005, prin extinderea executată, o capacitate maximă de epurare de 200 mc/h. Efluenţii epuraţi evacuaţi la canalizarea comunală prezintă încărcări organice variabile. Probabilitatea apariţiei de emisii în apele subterane este foarte redusă, datorită măsurilor de protecţia solului adoptate de societate şi situarea freaticului la cca 25 m adâncime, în zona amplasamentului. Sursele de mirosuri în amplasament sunt asociate Staţiei de epurare şi căminelor de canalizare. Acest factor de discomfort poate avea impact în primul rând asupra personalului din incinta societăţii.

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Deşeurile generate în activităţile din întreaga societate (menajere şi industriale) sunt gestionate corespunzător, colectate în mod distinct, pe categorii şi depozitate în conformitate , în recipienţi speciali, pe platforme cu suprafeţe protejate. Atât deşeurile reciclabile cât şi cele menajere şi industriale (nereciclabile) sunt preluate de societatile care asigură serviciile de evacuare. Recipienţii în care sunt identificate formarea unor depozite de rezidii petroliere (rezervoarele de combustibil) se vidanjează periodic.

7.	ENERGIE

Societatea utilizează energie electrică din reţeaua naţională şi energie termică, produsă local în Centrala Termică, prin arderea in principal a combustibililor gazoşi şi lichizi. Traseele de abur, apă caldă şi clădirile din amplasament sunt izolate corespunzător, pentru eliminarea pierderilor. La nivelul Secţiilor, au fost luate măsuri de recuperare energetică, menţionate şi de BAT.

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Societatea dispune de planuri de urgenţă şi intervenţie în caz de pericole, care identifică potenţialele zone de risc şi măsuri ce trebuie luate în astfel de cazuri. Obiectivele considerate cu risc de avarie sunt prevăzute cu senzori specifici conţinutului rezervoarelor, indicatoare de nivel, sisteme de alarmare auditivă, vizuală şi centralizată.

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

Sursele de zgomot sunt asociate echipamentelor (pompe şi compresoare) şi sistemelor mecanice de transport (materii prime şi produse finite). Prin întreţinerea corespunzătoare a sistemelor transportoare se menţine nivelul de zgomot în limitele acceptate pentru fiecare loc de muncă. O contribuţie la fondul general de zgomot în incinta societăţii este adusă de rularea mijloacelor de trasnport auto.

10.	MONITORIZARE

În cadrul societăţii se aplică un Program de monitorizare zilnică internă, cu laboratorul propriu, a calităţii apelor uzate intrate şi evacuate din Staţia de epurare, şi un Program de monitorizare trimestrială-semestrială externă cu un laborator neutru care investighează : - calitatea evacuărilor de ape uzate în canalizarea comunală, rezultate după epurare, - calitatea efluentului pluvial - calitatea emisiilor atmosferice la patru surse (Centrala termică şi Siloz – Moară) - calitatea aerului ambiental şi nivelul de zgomot în patru puncte perimetrale, Apa subterană de alimentare este şi ea monitorizată lunar prin Laboratorul societăţii şi anual prin Laborator extern. Sunt monitorizate din punct de vedere al cantităţilor şi volumelor, deşeurile generate în amplasament, pe categoriile respective.

11.	DEZAFECTARE

Măsurile de dezafectare vor fi aplicate conform proiectului de dezafectare, ce va fi întocmit în baza legislaţiei în vigoare la momentul respectiv. Se va acorda atenţie specială dezafectării rezervoarelor îngropate de combustibili şi staţiilor de pompe aferente.

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

S.C. URBB S.R.L. este singurul deţinător de Autorizaţie de mediu din amplasament.

13.	LIMITELE DE EMISIE

Raportările emisiilor asociate activităţilor din amplasament sunt făcute la valorile limită prevăzute în legislaţia naţională şi la valorile BAT corespunzătoare fabricilor de bere şi băuturi răcoritoare, şi anume: - NTPA 001/2005 - NTPA 002/2005 - Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor - Ordinul MAPPM 462/1993 - Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - STAS 10009/88 - Reference Document on Best Available Techniques in Food, Drink and Milk Industries (FDM), 2019 -Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/2031 a Comisiei din 12.11.2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru industria alimentara, a bauturilor si laptelui, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

14.	IMPACT

Receptorii identificaţi în zona amplasamentului sunt locuitorii din câteva proprietăţi private, lacul Pantelimon, lacul Cernica şi pădurea Cernica. Evaluarea emisiilor către mediu (calitativă şi cantitativă) şi prelucrarea informaţiilor prin studii de dispersie evidenţiază un impact nesemnificativ asupra receptorilor identificaţi.

15.	PLANUL DE MASURI  OBLIGATORII  SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Sunt prevăzute măsuri pentru creşterea eficienţei de epurare în Staţia de epurare a societăţii, a eficienţei de recuperare energetică din utilajele de pasteurizare, ridicarea gradului, prin mărirea capacităţii de recuperare, a dioxidului de carbon într-o nouă instalaţie.

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Da, Sistem integrat de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în munca şi siguranţei alimentului 001M/11.11.2019 (Anexa 14) |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Anexa 39 din Volumul de Anexe |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | ##### Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ##### 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA |  | Asigurarea Calitatii |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | P-SIM/SMC/SMSA -12-00 | Director tehnic |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | P-SIM/SMC/SMSA -11-00 | Director tehnic |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | DA | P-SIM/SMC/SMSA- 03L-00 | Director tehnic |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | P- SIM/SMC/SMSA-03E-00 | Director tehnic Manager Protectia Mediului Manager Asigurarea Calitatii |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Componenta de mediu a Sistemului Integrat de Management | Manager Protectia Mediului |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Pl- SIM/SMC/SMSA-01E-09 | Manager Utilitati Director fabrica |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  | Conform Programului de Management de Mediu Obiective şi criterii de performanţă pentru 2020 | Manager Protectia Mediului Manager Asigurarea Calitatii Manageri de Proces/departament |
| 9 | Instruire - Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; - constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; - constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | P-SIM/SMSA/SMC-01HR-00 | Manager Training si Dezvoltare Manager Asigurarea Calitatii Manager Protectia Mediului |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fişa postului | Manager Recrutare Manageri de Proces/departament |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | ISO 9,001 ISO 14,001 | Manager Asigurarea Calitatii Manager Protectia Mediului |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | P-SIM/SMSA/SMC-04-00 P-SIM/SMSA/SMC-05-00 | Manager Protectia Mediului Manager Asigurarea Calitatii Managerii de Proces/departament |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | P-SIM/SMSA/SMC-05-00 P-SIM/SMSA/SMC-03E-00 | Manager Asigurarea Calitatii |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | P-SIM/SMC/SMSA -02-00 AEROQ | Manager Asigurarea Calitatii |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | P-SIM/SMC/SMSA -02-00 | Manager Asigurarea Calitatii |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | P-SIM/SMC/SMSA -06-00 | Preşedinte Manager Protectia Mediului |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | P-SIM/SMC/SMSA -06-00 Rapoarte de analiză | Preşedinte Manager Protectia Mediului |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | - controlul modificarii procesului in instalatie; | DA | Programul de Management de Mediu P-SIM/SMC/SMSA -06-00 Procesul de asigurare resurse | Vicepresedinte Senior Operaţii Directori Departamente Director Logistică Preşedinte Organizaţie |
|  | - proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; |  |  |  |
|  | - aprobarea de capital; |  |  |  |
|  | - alocarea de resurse; |  |  |  |
|  | - planificarea si programarea; |  |  |  |
|  | - includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  | - politica de achizitii; |  |  |  |
|  | - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  |  |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | DA | Documente conform legislaţiei privind Protecţia Mediului | Manager Protectia Mediului |
|  | - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | DA | Analiză de Management Audituri externe | Manager Asigurarea Calităţii |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | În cazuri extreme | Preşedinte |

Informatii suplimentare:

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | În cadrul fiecărui Departament | Proceduri de sistem P-SIM/SMC/SMSA -01-00 | Manager Asigurarea Calităţii Manageri de Proces/departament |
| Responsibilitati |  |  |  |
| Tinte |  |  |  |
| Evidentele de intretinere |  |  |  |
| Proceduri |  |  |  |
| Registrele de monitorizare |  |  |  |
| Rezultatele auditurilor |  |  |  |
| Rezultatele revizuirilor |  |  |  |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele |  |  |  |
| Evidentele privind instruirile |  |  |  |

# Intrari de Materii prime

## Selectarea  materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor  materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) - consumuri 2019 - | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malţ pentru bere | Produs de origine vegetală | 26,671.65 t to | 12 % în produs 85 % în subprodus 3 % în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici organici biodegradabili, netoxici. | Nu Malţul reprezintă principala materie primă pentru bere – nu poate fi înlocuit | A (i) Nu |
| Porumb, pentru anumite sortimente de bere | Produs de origine vegetală | 3,808.75 to | 12 % în produs 85 % în subprodus 3 % în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici organici biodegradabili, netoxici. | Nu Anumite rețe de fabricaţie, preluate prin licenţă, presupun introducerea porumbului. | A (i) Nu |
| Apă pentru bere si băuturi răcoritoare | Apă cu pH 3,5 – 4,5 | 1,063,867.00 m3 | 94 % în produs finit 2,6 % la canalizare 3,4 % în subproduse | - | Nu | A (i) Nu |
| Hamei pentru bere | Produs de origine vegetală | 41.14 to | 99.5 % în produs 0. 5 % în deşeuri | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici organici biodegradabili, netoxici. | Nu Hameiul reprezintă un ingredient specific berii – nu poate fi înlocuit | A (i) Nu |
| CO2 pentru bere | Alimentar şi recuperat din fermentaţia berii | 7,692.60 to | 40 % în produs 40 % în procesul de producţie 20 % în aer | Face parte din categoria gazelor cu efect de seră | Nu CO2 este specific berii –nu poate fi inlocuit – partial rezultă din fermentarea berii. | A (i) Nu |
| Sulfat de calciu | Alimentar Produs de origine minerală | 101.70 to | 0.5 % în canalizare 99.5 % in produs | Nepericulos Încărcarea apelor tehnologice uzate | Nu Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate, stabilizator în fabricarea berii | A (i), C Nu |
| Beta-glucanase (ULTRAFLO) | Produs enzimatic R42/Xn | 9.68 to | 99.8 % în produs 0.2 % în canalizare | Nepericulos | Nu Fabricarea berii pentru a elimina rapid și complet glucanii conținuți în orzul de bere (malț) | A (i), C Nu |
| Clorura de zinc | Produs chimic H302; H314; H335;H410 | 7.882 to | 99.9 % in produs 0.1% în canalizare | Periculos pt. mediu (N) | Nu Fabricarea berii | A (i) Nu |
| Metabisulfit de sodiu | Produs chimic Conservant H302; H318 | 0.12 to | 99.8% în produs 0.2 % în canalizare |  | Nu Conservant in fabricarea berii. | A (i), C Nu |
| Acid lactic | Produs chimic H315; H318 | 0.34 to | 99.9% în produs 0.1% in canalizare | Iritant pentru piele . Risc de leziuni oculare. | Nu Fabricarea berii. | A (i), C Nu |
| Acid fosforic + acid azotic (Superdilac) | Produs chimic H290 | 60.90 to | 99.9% în produs 0.1% in canalizare | Provoaca arsuri. | Nu. Fabricarea berii. Igenizarea | A(i), C Nu |
| PVPP Polivinilpirolidona | Produs organic | 28.52 to | 99.8 % în produs 0.2% în canalizare | Nu este clasificat ca periculos. | Nu Substanta pentru clarificarea si stabilizarea mustului de bere si a berii | A(i), C Nu |
| Material filtrant pentru bere (Kieselghur) | Produs de origine minerală | 178.76 to | 0% în produs 100% în deşeuri/pe sol | Încărcarea apelor tehnologice uzate daca se elimina prin apa, | Nu Filtrarea berii este un proces necesar metoda cu material filtrant se utilizeaza in 95% din fabricile de bere. | A (i), C Nu |
| Concentrat pentru bauturi racoritoare | Produs de origine vegetală | 2,638.445 to | 99,9 % în produsul finit 0,1 % la canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici organici biodegradabili, netoxici. | Nu Concentratul introdus este specific reţetei de fabricaţie | A (i) Nu |
| Zahăr, introdus în fabricare băuturi răcoritoare | Component principal- zaharoza (dizaharid) cristalizată | 2,070.687to | 99,95 % în produs 0,05 % în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici organici biodegradabili, netoxici. | Nu este cazul Zaharul introdus este specific reţetei de fabricaţie | A(i), D Nu. |
| Azot criogenic | Gaz inert sub presiune | 344.722 to | 98% în produs 2 % în aer | Nu. | Nu. Azotul lichid criogenic asigura presurizarea PET-ul mentinand rigiditatea acestora si previne oxidarea produsului din PET. | A(ii), B Nu. |
| Dicolube star track (2metoximetiletoxi) propanol 3-10%; 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-o nă şi 2-metil-4-izotiazolin-3-onă 0.01-0.1%; sulfat de cupru 0.01-0.1%) | Amestec de substanțe chimice H373; H318; H400; H410. | 0.80 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. Produs pt. întreținerea lanțurilor de la liniile de îmbuteliere. Proces automat de pulverizare. | A (i), C Nu. |
| Speedloob VL (-apa >= 75%; surfactant cationic (clorură de didecildimetilamoniu; '- mono şi diacetat de N-C12-18-alchiltrimetilen amin; acid acetic ) | Amestec de substanțe chimice R36 - Iritant pentru ochi. R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice. R36/38; R48/22; Xn - Nociv: | 13.40 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. Produs pt. întreținerea lanțurilor de la liniile de îmbuteliere. Proces automat de pulverizare. | A(i), C Nu. |
| Aciplusfoam VF59 (acid ortofosforic 20-30%; acid azotic3-10; alcool alchil etoxilat 3-10%) | Amestec de substanțe chimice H314; EUH071; H290; | 0.28 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. Produs de curațare prin spumare a echipamentelor de îmbuteliere. | A(i), C Nu. |
| Dry Tech 7 VL104 (amestecuri 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-o nă şi 2-metil-4-izotiazolin-3-onă) | Amestec lichid de substanțe chimice T;R23/24/25 C;R34 Xi;R43 N;R50/53 | 4 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. – lubrifiant benzi plastic prin pulverizare | A(i), C Nu. |
| Easy foam VF32 (hidroxid de sodiu; hipoclorit de sodiu (exprimat în clor activ) Amines, C12-14 -alkyldimethyl, N-oxides) | Amestec de substanțe chimice EUH031 H314; H400; H411; H290. | 7.04 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. Produs de curațare prin spumare a echipamentelor de îmbuteliere. | A(i), C Nu. |
| Hipoclorit de sodiu | H290; H314; H410. | 2.27 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu. Agent dezinfectant, antimicrobian. | A(i), C |
| Clorură de sodiu | R31,R34,C | 50.20 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici . | Nu | A(i) |
| Hidoxid de sodiu (solutie 50%) | Substantă chimică lichidă H290; H314 | 886.21 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici | Nu. Agent de curățare echipamente si trasee. Tratarea apeolor uzate tehnologice. | A (i), C Nu. |
| Hidoxid de sodiu (soda fulgi) | Substantă chimică solidă H290; H314 | 4.23 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici | Nu. Agent de curățare, spalare sticle îmbuteliere, linia keg. | A (i), C Nu. |
| Super Dilac VA4 (acid azotic 30-50% si acid ortofosforic 3-10%) | Amestec lichid de substanțe chimice C H318; H314; H290 | 67.80to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici | Nu Detergent pt.zone procesare alimente - Dezinfectat – Igenizarea echipamentelor şi a traseelor – lina aseptica sucuri, fabricarea berii; | A (i), C Nu. |
| Divosan forte (Peroxid de hidrogen 20-30%; acid acetic 10-20%; acid peracetic 10-20% ) | Amestec lichid de substanțe chimice H242; H314 H332; H302 H312; H335 H410;H290 | 44.6 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici | Dezinfectant pt zone de procesare alimentare. | A (i), C Nu. |
| Acid clorhidric 32% | Substantă chimică lichidă Toxic H290; H314 H335 | 403.93 to | 0% în produs 99% în canalizare | Încărcarea apelor tehnologice uzate cu compuşi chimici | Nu. Tratarea apei brute | A (i), C Nu. |
| Combustibil auto GPL | Amestec de gaze saturate si nesaturare. (F+) Extrem de inflamabil; Toxic (T); R12 | 91.62to | 0.05% în aer | Risc incendii, explozie. | Nu. Pentru trasportul intern – motositvuitoare. | A (ii) Nu |
| Motorina auto | Combusitibi lichid. R10, R45, Toxic (T) | 112.99 to | 0.05% în aer | Risc incendii. | Nu. Pentru trasportul inten – motositvuitoare. | A (ii) Nu |
| Combustibil tip M | Combustibil lichid F inflamabil, R 45, Toxic (T) | 0.66to | 0.05% în aer | Risc incendii. | Nu. utilizat la centrala termică în cazuri de urgență sau lipsă presiune in distribuirea gazelor naturale | A (ii) Nu. |
| Uleiuri de ungere | Toxic (T); R45 | 1.91 to |  | Nu sunt pericole semnificative. | Nu. Întreținere echipamente şi utilaje | A (i) Nu. |
| Amoianc tehnic | Lichid Toxic (T); Coroziv (C) H221; H280; H331; H314; H410 | 55 to în instalații |  | Periculos pt mediu (N) | Nu. Agent frigorific la uzina de frig | A (i) Da. |

## Cerintele BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu sunt necesare |  |
| Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformăm pe deplin | Departamentul Depozite/Logistica |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Nu este cazul | - |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da, ne conformăm pe deplin | Manager Asigurarea Calităţii |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Da IP-SIM/SMC/SMSA-04E-06 / 12.02.2020 | Manager Protecţia Mediului |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si data pana la care ele vor fi implementate. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | - Reducerea la sursă -optimizare - Colectarea separată a deşeurilor -optimzare - Reciclarea deşeurilor - Utilizarea unor practici generale –gestiunea conform HG856/2002 | Depozite Logisitca Îmbuteliere |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pana la care ele vor fi implementate |  |  |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | 12.02.2022 | Manager protecţia mediului |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit şi rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Da | Manager protecţia mediului Manager Asigurarea Calităţii |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa din subteran | 1,063,867.0 mc | - Apa pentru Secţia Fabricare bere 330,034.00 mc - Apa pentru Secţia Fabricare băuturi răcoritoare 92,271.00 mc - Apa de consum menajer şi instalaţii de incendiu 68,800.00 mc - Apa dedurizata pentru cazane Centrala Termica 24,200.0 mc | gradul de recirculare global este de 30 % estimativ in functie procesul de fabricatie în desfasurare | 0 |

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT Consumul specific de apa raportat la cantitatea de produs (bere) | 4 – 10 hl/hl produs finit 0,25-3 mc/hl produs | 5.57 hl/hl produs finit |
| BAT- Fabricare băuturi răcoritoare | 6 -14 hl/hl produs finit | 6.35 hl/hl produs finit |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/anexate/altele Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) este prezentata mai jos/anexat | Numarul documentului Fig. 4.6 – Schema flux distributie ape |
| --- | --- |

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pana la care recomandarile vor fi implementate Daca un Plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. | - |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Da - grad total de recirculare estimativ pana la 30 % - recirculare în pasteurizatoare - recirculare în maşinile de spălat sticle - recirculare în procesul de răcire must de bere - recirculare în procesul de preîncălzire must - recirculare în turnurile de răcire amoniac | Manager Utilitati |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. |  | Director Întretinere |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | 15.09.2020 | Director Întretinere |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da | Director Întretinere |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa se evite poluarea apei meteorice. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

- Sistemul de canalizare este conceput în sistem divizor: - - reţea de canalizare tehnologică şi menajeră, cca 1350 m lungime totală - - reţea de canalizare pluvială, cca 1713 m lungime totală - Apa uzată tehnologică cumulată cu cea menajeră,colectată din întregul amplasament, este transferată în Staţia de epurare a societăţii, de unde, după epurare, se evacuează în reţeaua de canalizare a comunei Pantelimon. - Apa pluvială colectată din întregul amplasament este canalizată către canalul colector al SNCFR – RCFB, care debuşează în lacul Pantelimon.

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilitatile de substitutie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin poluate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

- în pasteurizatoarele tunel din Secţia de îmbuteliere apa folosită la răcirea sticlelor se reutilizează în sens invers ca apă de preîncălzire în proporţie de 50%. - în maşinile de spălare sticle, soluţiile din băile de spălare se recirculă în proporţie de 50% (după epuizare) iar apele de limpezire se reutilizează în sistem cascadă ca ape de prespălare. - în instalaţia de CIP-are, soluţiile de spălare propriu-zise şi o parte din apele de clătire se recircula în proporţie de 50 %, până la epuizarea totală. - în Centrala Termică, condensul rezultat din traseele de abur se recirculă în proporţie de 85 %.

#### Alte tehnici de minimizare

- Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata în proces direct sau amestecată cu apă proaspată. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzatoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera. Operatorul/titularul activitatii trebuie sa identifice cazurile în care apa epurată din efluentul stației de epurare poate fi folosita şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la stația de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet stația de epurare, ducând la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentrația efluentului ramâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde caldura reziduala este disponibilă pentru epurarea ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile şi beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

#### Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizată trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

- Da, în zona silozului şi morii,pe platformele exterioare.

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

- Nu e cazul

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

- Da, la fiecare loc de muncă conform instrucţiunilor de lucru

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

- Nu, sunt aplicate tehnici menţionate ca BAT în Documentul de Referinţă pentru sectorul alimentar

# Principalele Activitati

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima | Realizat în 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricaţie bere |  | Fermentaţia alcoolică sub acţiunea drojdiilor a zaharurilor prezente în mustul de bere. | 2,500,000 hl | 1,909,654.52 hl |
| Fabricaţie băuturi răcoritoare |  | Producere băuturi răcoritoare prin diluare concentrate naturale de fructe | 1,500,000 hl | 259,600.00 hl |
| Îmbuteliere bere şi băuturi răcoritoare |  | Îmbuteliere produse finite în sticle, PET-uri, butoaie PET (draft, butoaie (KEG-uri) şi cutii de aluminiu, cu etapă de pasteurizare corespunzătoare | 2 linii sticle – 45.000 st/h 2 linii PET – 20.000 st/h o linie cutii – 53.000 cutii/h o linie butoaie PET 10l/20l (draft)- 105 buc/h o linie KEG uri (otel) 240 buc/h pasteurizator pt vrac – 180-220 hl/h pasteurizator pt sticle, cutii - corelat cu capacitatea liniilor | Bere: 1,909,654.52 hl Bauturi racoritoare: 258,570.00 hl |
| Depozitare materii prime |  | Descărcare şi însilozare malţ şi porumb | 6 celule de 180-190 t fiecare | 30,327.0 to |
| Producere energie termică |  | Producere abur tehnologic şi apă caldă prin arderea combustibililor gazoşi şi lichizi | 2 cazane de 16 to abur/unitate si capacitatatea termica nominala de 10.403 MW/fiecare, 1 cazan de 20 to abur/unitate si capacitatatea termica nominala de 14MW o unitate de cogenerare CHP de capacitate termica nominala 1,585 MW Total 36 MW | 65,161,763.10 kWh |
| Tratare apă de alimentare pentru procese |  | Filtrarea prin straturi de nisip şi cărbune activ, urmată de eliminarea anionilor în schimbători de ioni | - filtrul de nisip 300 mc/h - filtrul de cărbune 300 mc/h - baterii de anioniţi 130 mc/h | filtrul de nisip: 1,078,121.00 mc - după filtrul de cărbune: 750,161.90 mc - apă dedurizată: 24,200.0 mc |
| Epurare ape tehnologice uzate |  | Epurare mecano- biologică, cu fermentare anaerobă | 200 mc/h | 806,414.0 mc/an - 80 mc/h (debit mediu) |
| Recuperare CO2 |  | Recuperare, condiţionare şi lichefiere gaze de fermentaţie | 2000 kg/h | 8,456.104 to |
| Producere frig |  | Obţinere frig prin comprimare/destindere amoniac | 6200 kW capacitatea maximă instalată |  |

## Descrierea proceselor

Diagrama următoare prezintă fluxul general al principalelor activităţi desfăşurate în cadrul societăţii URBB. Toate procesele de fabricaţie sunt redate în schemele tehnologice corespunzătoare, anexate Solicitării.

Rezervoare CO2

subproduse

Aprovizionare combustibili, materiale, chimicale, materii prime

Siloz

Depozite specifice

Foraje de alimentare

cu apă din subteran

Gospodăria de apă

Pregătire materii prime

Fabricare bere

Îmbuteliere

Produse finite

Depozitare

Livrare

Depozit Siropărie

Preparare soft drinks

Abur 3,5 at şi 9 at

Ape uzate

Staţia de epurare

Ape epurate

Staţia de CIPare

Gospodăria de combustibil

Centrala Termică

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricare şi îmbuteliere bere | Bere, sortimente Tuborg, Skol, Carlsberg, Holsten | Comerţ cu produse alimentare - bauturi | 1,909,654.52 hl |
| Fabricare must de bere | Borhot | Hrană pentru animale | 32,905.03 to |
| Fabricare şi îmbuteliere băuturi răcoritoare | Soft Drinks, sortiment Granini | Comerţ cu produse alimentare | 259,604.30 hl |
| Tratare apă alimentată din subteran – Gospodăria de apă | Apă tratată, diferite sortimente conforme cu utilizările ulterioare | - consum igienico-sanitar - fabricaţie bere - fabricaţie băuturi răcoritoare - apă pentru diferite folosinţe: apa dedurizata boilere, spălare sticle, lubrifiere benzi transportoare, linie KEG, pasteurizatoare tunel | 688,000.0 hl 3,300,340.0 hl 922,710.0 hl 5,485,620.00 hl |
| Fabricare abur tehnologic – Centrala Termică | - abur de 3,5 – 3,8 at - abur de 9 at | - Fabricare bere - Îmbuteliere produse - Sterilizare filtre cu cărbune | 65,161,763.10 kWh |
| Producere frig – Staţia de frig | Frig tehnologic | - răcire fermentatoare, bere pentru tratament şi pentru filtrare - răcire apă, drojdii - răcire în pasteurizatoarele cu plăci - răcire în instalaţia de recuperare CO2 | 6,200.0 kW capacitatea maximă instalată |
| Producere aer comprimat – Staţia de aer comprimat | Aer comprimat 8 bar | Acţionarea ventilelor electropneumatice | 18 Nmc/min capacitatea maximă instalată |
| Epurare ape uzate – Staţia de epurare | Apă epurată mecano-biologic | Evacuare în canalizarea comunală | 806,414.20 mc |

## Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Ref | Deseul, impactul Emisiei | Cantitatea 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtrare bere | Strat filtrant epuizat – Deşeu grosier din separarea 02.07.04 |  | evacuare prin vidajare | 1.58 to |
|  | apa de la curatarea canalizarii 20.03.01 |  |  | 1897.21 to |
| Fabricare şi Îmbuteliere produse | Sticlă – 15.01.07 |  | Colectare selectivă şi evacuare spre reciclare în unităţi de profil pentru reciclare | 254,45 to |
|  | Plastic – 15.01.02 |  |  | 188.64 to |
|  | Hârtie şi carton – 15.01.01 |  |  | 238.43 to |
|  | Metal – 15.01.04 |  |  | 16.96 to |
|  | Metal din casari 20.01.40 |  |  | 81.73 to |
|  | Lemn – 15.01.03 |  |  | 98.03 to |
| Schimburi de ulei la utilajele tehnologice | Uleiuri minerale şi sintetice uzate: 13.02.06* 13.02.05* frigorifice |  | Colectare selectivă, stocare separată şi transfer către unităţi specializate în recuperare | 1.67 to |
| Ambalaje de la: schimburi de ulei la utilajele tehnologice/ Medii de la laboratore | Ambalaje contaminate cu substante periculoase 15 01 10* |  | Colectare selectivă, stocare separată şi transfer către unităţi autorizate in eliminarea deseurilor periculoase | 0.66 to |
| Activitatea laboratorelor uzinale | Substante chimice de laborator expirate 16 06 06* |  |  | 0.64 to |
| Activităţi sanitar-menajere | Deşeu Menajer – 20.03.01 | (1) | Colectare în containere speciale, presare pentru compactare şi evacuare la Groapa de deşeuri | 1,890,00 to |
| Tratare apă de alimentare procese - Gospodăria de apă | Răşini schimbătoare de ioni epuizate – 19.09.05 Cărbune epuizat 19. 09. 04 | (2) | Stocare selectivă şi evacuare pentru reciclare Evacuare ca deşeu cu posibilităţile de depozitare finală stabilite în urma efectuării testelor de levigare specifice. | - |

  - la nivelul unităţii, deşeul este asimilat cu cel menajer şi amestecat cu acesta în containerele respective.

  - În 2019 nu s-a efectuat schimbarea masei ionice

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de acoperire, sisteme de extractie, capacitati de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor.

În schema corespunzătoare fiecărui proces tehnologic sunt identificate sursele de emisii către mediu, respectiv emisii de ape uzate, gaze uzate şi deşeuri.

- DEPOZITARE ŞI PREGĂTIRE MATERII PRIME

Partea de pregătire a materiilor prime este prinsă în schema tehnologică din figura 4.1

| Denumirea coşului sau a evacuării de poluanţi în atmosferă | Cod sursă | H (m) | Diametrul coşului/ Dimensiuni tubulatura |  | Parametri fizici ai gazelor evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bază (m) | Vârf (m) | Debit m3/h | Temp. °C | Viteză m/s |
| Tubulatura de evacuare pulberi | A1-Transport materii prime (de la buncăr la silozuri) | 25 | 0.550 | - | 14,810.40 | 26 | 17.3 |
| Tubulatura de evacuare pulberi | A2 - Transport materii prime (de la silozuri la moara de măcinare) | 25 | 0.250 | - | 2,872.80 | 26 | 16.3 |
| Tubulatura de evacuare pulberi | A3 - Transport materii prime (de la silozuri la moara de măcinare) | 22 | 0.800 | - | 31,291.20 | 25 | 17.3 |

- FABRICAŢIE BERE

Schema tehnologică de fabricaţie a berii este prezentată în figura 4.1.

Podeaua secţiei este prevăzută cu rigole şi canale de scurgere ape uzate, protejate cu grătare şi site metalice.

| Denumirea coşului sau a evacuării de poluanţi în atmosferă | Cod sursă | H m | Diametrul coşului/ Dimensiuni tubulatura |  | Parametri fizici ai gazelor evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bază (m) | Vârf (m) | Debit m3/h | Temp. °C | Viteză m/s |
| 2 Tubulaturi de evacuare aburi cu urme de COV – Berarie I | A4 plămădire | 10 | 0.47 | 0.47 | 1,998.00 | 26 | 3.2 |
| Tubulatura de evacuare aburi cu urme de COV – Berarie I | A5 filtrare | 14 | 0.65 | 0.65 | 4,716.00 | 26 | 4.0 |
| Tubulatura de evacuare aburi cu urme de COV – Berarie I | A6 Separare trub la cald | 10 | 0.63 | 0.63 | 4,766.40 | 27 | 4.3 |
| 3 Tubulaturi de evacuare aburi cu urme de COV – Berarie II | A7 plămădire | 10 | 0.47 | 0.47 | 2,170.80 | 27 | 3.5 |
| Tubulatura de evacuare aburi cu urme de COV – Berarie II | A8 filtrare | 14 | 0.65 | 0.65 | 4,237.20 | 28 | 3.6 |
| Tubulatura de evacuare aburi cu urme de COV –Berarie II | A9 Separare trub la cald | 10 | 0.63 | 0.63 | 4,093.20 | 26 | 3.7 |

- FABRICAŢIE BAUTURI RACORITOARE

Schema tehnologică de fabricaţie băuturi răcoritoare este prezentată în figura 4.2.

- ÎMBUTELIERE PRODUSE

Schemele tehnologice aferente activităţilor de îmbuteliere bere şi băuturi răcoritoare  sunt prezentate în figurile 4.3-4.5.

Podeaua secţiei este prevăzută cu rigole şi canale de preluare şi scurgere a apelor uzate rezultate în timpul procesului de îmbuteliere, protejate cu grătare metalice în vederea reţinerii corpurilor solide.

- CENTRALA TERMICA

Schema tehnologică de producere şi distribuire abur tehnologic la consumatori este prezentată în figura 4.6.

Instalaţia este prevăzută cu un separator de grăsimi îngropat, de cca 3 mc, pentru preluarea posibilelor deversări accidentale din Centrala Termică.

| Denumirea coşului sau a evacuării de poluanţi în atmosferă | Cod sursă | H (m) | Diametrul coşului |  | Parametri fizici ai gazelor evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bază M | Vârf m | Debit m3/h | Temp. °C | Viteză m/s |
| Coş de evacuare gaze de ardere | A10 - 1 cazan tip LOOS | 25 | 0.8 | 0.8 | 8,913.60 | 138 | 4.9 |
| Coş de evacuare gaze de ardere | A11 - 1 cazan tip LOOS | 25 | 0.8 | 0.8 | 9,626.40 | 121 | 5.3 |
| Coş de evacuare gaze de ardere | A12- 1 cazaan tip BONO | 25 | 0.8 | 0.8 | 8,866.80 | 118 | 4.9 |
| Coş de evacuare gaze de ardere cu filtru pt SOx | A 13 – 1 cazan recuperator – sistem cogenerare Deutz | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 2,437.20 | 114 | 3.5 |

- STAŢIA DE EPURARE APE UZATE

Tehnologia de epurare aplicată în această instalaţie şi obiectivele constituente sunt concepute pentru a limita la maximum emisiile de poluanţi, peste limitele admise, în canalizarea receptoare.

| Denumirea coşului sau a evacuării de poluanţi în atmosferă | Cod sursă | H m | Diametrul coşului/ Dimensiuni tubulatura |  | Parametri fizici ai gazelor evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bază m | Vârf m | Debit m3/h | Temp. °C | Viteză m/s |
| Faclă | Staţie de epurare anaerobă | 12.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| Coş de evacuare gaze de ardere biogaz (în prezent instalaţia nu funcţioneză) | A14 - Staţie de epurare anaerobă | 12.5 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |

- RAMPĂ SPĂLĂRI AUTO

Platformă este amplasată în exterior şi prevăzută cu o rigolă de colectare a apelor generate din spălări, asigurată cu grătare metalice; apele colectate sunt trecute prin separatorul de produse petroliere îngropat, de cca 3 mc, aflat în imediata vecinătate a rampei. În prezent această platformă nu mai este folosită in acest  scop ci este folosita pentru diverse depozitari de substante chimice.

## Sistemul de exploatare

Ţinând cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date ȋn diagramele de mai sus, ȋn sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatură | Da | L, R | Procesul aflat în derulare se opreşte automat până la eliminarea factorului de disfuncţionalitate | secunde, minute |
| Presiune | Da | L, R |  |  |
| Nivel | Da | L, R |  |  |
| pH | Da | L, R |  |  |
| Debit | Da | L, R |  |  |
| Produse neconforme | Da | L |  | Secunde |
| Nr. spargeri | Da | L |  | Secunde |

- Informatii suplimentare despre sistemul de exploatare - Toate procesele desfăşurate în cadrul Societăţii UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. sunt automatizate complet, fiind conduse prin sistem computerizat din camerele de control ale fiecărei secţii. - Toate echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de alarmare locală, auditivă şi sonoră, concomitent fiind emis un semnal şi pe ecranele de afişare din Camerele de comandă şi control. În cazul unei defecţiuni, la oricare dintre echipamente, procesele sunt oprite automat. - Suplimentar, în zonele cu potenţial risc de apariţie al emisiilor de amoniac sau dioxid de carbon, există instalaţi senzori specifici pentru aceste noxe, conectaţi la sistemul de alarmare locală şi centrală.

### Conditii anormale

- Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

- Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

- Gradul ridicat de automatizare a proceselor tehnologice include şi aplicarea automată a măsurilor de siguranţă şi protecţie a mediului, necesare pentru perioadele de oprire, pornire sau funcţionare anormală.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

- Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Din treapta biologica a Staţiei de epurare biogazul este recuperat si folosit pentru în generarea de energie electrică (in prezent instalatia este in consrvare , nu functioneaza) | Realizat in 2010 |
| Studii propuse |  |

## Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

- Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

- SC URBB SRL are implementat un Sistem Integrat de Management, cu componentă de Mediu corespunzătoare SR EN ISO 14001:2015 (Anexa 14).

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- - Planul este compus din: - - Planul de prevenire si stingere a incendiilor - - Planul de măsuri pentru situaţii de urgenţă - Planurile menţionate cuprind măsurile corespunzătoare fiecărei potenţiale situaţii de urgenţă, responsabilii pentru aplicarea lor, sistemele de alarmare şi programele de instruiri periodice.

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

- Proceduri specifice de mediu, integrate în Sistemul de Management implementat în unitate, care prevăd: - - Identificarea aspectelor de mediu - - Acţiuni corective şi preventive pentru protecţia mediului - - Monitorizarea emisiilor

# 5.   Emisii si Reducerea Poluarii

## 5.1     Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarile relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### 5.1.1    Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepţia, manevrarea internă şi măcinarea materiilor prime | Materii prime | Materii prime în siloz şi materii prime măcinate | monitorizare/ cicloane, echipamente de filtrare cu saci | 3 tubulaturi de evacuare a aerului filtrat |
| Centrala termică | CH4 – gaze naturale, Combustibil tip M | Gaze de ardere | monitorizare/ reglaje periodice | 2 coşuri de evacuare gaze reziduale |
|  | CH4 – gaze naturale | Gaze de ardere | monitorizare/ reglaje periodice | 1 coş de evacuare gaze reziduale |
| Instalatie de cogenerare cu 1584 kW putere termica si 1600 kW putere electrica | CH4 – gaze naturale | Gaze de ardere | monitorizare/ reglaje periodice | 1 coş de evacuare gaze reziduale |
| Plămădire – Berarie I | Malţ, apă | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 2 coşuri de evacuare abur |
| Filtrare – Berarie I | Plămada | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 1 coş de evacuare abur |
| Separare – Berarie I | Must, trub | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 1 coş de evacuare abur |
| Plămădire – Berarie II | Malţ, apă | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 3 coşuri de evacuare abur |
| Filtrare – Berarie II | Plămada | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 1 coş de evacuare abur |
| Separare – Berarie II | Must, trub | Aburi cu urme de COV (din uleiuri volatile) | Nu este cazul | 1 coş de evacuare abur |

### 5.1.2     Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

În Secţiile de fabricaţie echipamentul de lucru este cel uzual, de protejare a hainelor, şi de protecţie auditivă, în locurile de muncă cu nivel fonic ridicat (Îmbuteliere).

Cei ce vin în contact indirect cu chimicalele vehiculate în amplasament sunt dotaţi cu echipament special, mănuşi, şorţuri şi cizme de cauciuc.

Pentru perioadele de iarnă, lucrătorii ce vin în contact cu temperaturile exterioare au în dotare canadiene corespunzătoare.

Personalul de întreţinere este dotat cu echipament specific activităţilor ce implică intervenţii la reţeaua electrică şi la sisteme mecanice.

### 5.1.3   Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepţia, manevrarea internă şi măcinarea materiilor prime | 3 tubulaturi de evacuare a gazelor purificate | pulberi | Cicloane cu saci | existent |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  si completati detaliile solicitate.

### 5.1.4     Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.1.5       COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Emisiile de COV-uri rezultate din vasele de plămădire/zaharificare/fierbere must de bere, evacuate prin coşurile aferente fiecărui cazan sunt apreciate ca foarte reduse cantitativ.

### 5.1.6      Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.1.7     Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu este cazul

## 5.2       Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Manipulare (descărcarea cerealelor din containere de transport, recepţia şi manevrarea materialelor auxiliare-kiselgur) | pulberi | - | - |
| Neetanşeităţile traseelor prin care circulă gaze reziduale care pot conţine pe lângă poluanţii specifici şi pulberi instalaţiile de transport pulberi şi Staţia de frig); Neetanşeităţile instalaţiilor aferente proceselor de Fermentare, Maturare, Pasteurizare, Îmbutelierea berii | Pulberi, NH3, CO2, COV | - | - |
| Sistem de aerisire la tancurile de borhot | COV, CO2 | - | - |
| Depozit de combustibil lichid | hidrocarburi | - | - |
| Staţia de carburanţi | hidrocarburi | - | - |

### 5.2.1     Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.2.2     Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

- Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

- Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu este cazul

- Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Da

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Nu este cazul

- Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Nu este cazul

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (notati necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Tot sistemul de transport al cerealelor de la buncăr la silozuri şi de la silozuri la buncăr este închis. Acesta este prevăzut cu sisteme de colectare şi filtrare care constau în exhaustoare şi cicloane cu saci.

- Curatenie sistematica;

Da. Sacii se scutură periodic. Sistemul de filtrare este prevăzut cu sistem de avertizare.

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Gazele de ardere de la Centrala termică, aerul cu conţinut de pulberi de la Recepţia, manevrarea internă şi măcinarea materiilor prime şi aburii cu conţinut de urme de COV de la procesele de fierbere, plămădire, filtrare sunt colectate adecvat si evacuate in atmosfera prin tubulaturi sau coşuri de evacuare gaze reziduale. Exista instalatii dotate cu sisteme de reducere a emisiilor de pulberi (cicloane cu saci - recepţia, manevrarea internă şi măcinarea materiilor prime)

### 5.2.3     COV           Nu este cazul

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

| - De la | - Catre | - Substante | - Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |

### 5.2.4      Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Ventilaţie de acoperiş (prevăzute cu exhaustoare) la halele de producţie şi îmbuteliere, Centrala termică, Staţia de frig | Ventilatoarele de acoperiş aspiră aerul pentru a asigura condiţii optime de lucru la locurile de muncă. |
| Ventilatoare de perete - Spaţiile mici de depozitare, ateliere | Asigură o ventilţie corespunzătoare a aerului în încăperi |
| 3 |  |
| 4 |  |

## 5.3        Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### 5.3.1     Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Secţia Fabricaţie bere | - recircularea soluţiilor de spălare şi a apelor de clătire după spălarea CIP | În Staţia de epurare finală | Punctele de evacuare sunt figurate în Planul reţelelor de canalizare tehnologică şi pluvială, Anexa 21. |
| Secţia Îmbuteliere | - recirculare apă în maşinile de spalare sticle - recirculare apă în pasteurizatoare - reutilizare 75 % din conţinutul cuvelor de spălare la refacerea soluţiilor |  |  |
| Fabricare băuturi răcoritoare – clătire instalaţii | - recircularea soluţiilor de spălare şi a apelor de clătire după spălarea CIP |  |  |
| Centrala Termică – purje | - recirculare condensat | Nu este cazul |  |
| Gospodăria de apă – regenerare schimbători de ioni, spălări inverse | - evitarea utilizării în exces a apei, faţă de volumele prevăzute în Instrucţiunile de lucru | În Staţia de epurare finală |  |
| Grupuri sanitare | - | În Staţia de epurare finală |  |
| Rampă spălare auto | - utilizarea raţională a apei folosită la spălare | Separator de produse petroliere | Canalizarea pluvială |
| Igienizare spaţii tehnologice şi platforme | - utilizarea raţională a apei folosită la spălare | În Staţia de epurare finală | Toate căminele aferente secţiilor, cf Planului reţelelor de canalizare din incintă |

### 5.3.2     Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Fiind vorba de fabricaţii de produse alimentare, condiţiile de calitate impuse apei introduse în procese ca utilitate sunt foarte stricte, ceea ce nu permite în majoritatea cazurilor reutilizarea sa.

### 5.3.3       Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Da, sunt colectate separat prin traseele de canalizare ale reţelei pluviale.

### 5.3.4      Justificare

- Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati , o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

Nu este cazul

#### 5.3.4.1    Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode in vederea incadrarii in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.3.5       Compozitia efluentului

Identificati principalii compusi chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu.

| Component (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Domeniu de variatie (2018) | Domeniu de variatie (2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Racordul de evacuare în reţeaua de canalizare a comunei Pantelimon | Descărcare în canalizarea Orasului Pantelimon | 6.8-7.7 | 6.9-7.1 |
| CCOCr, mgO2/l |  |  | 106.48-356.20 | 76-438.28 |
| CBO5, mgO2/l |  |  | 31.8-120.4 | 25.7-152.7 |
| Materii in suspensie, mg/l |  |  | 98-250 | 42-175 |
| NH4, mg/l |  |  | 0.9-1.39 | 0.46-1.01 |
| Fosfor total, mg/l |  |  | 0.85-1.24 | 0.86-3.04 |
| Substante extractibile, mg/l |  |  | <20 | <20 |
| Detergenti, mg/l |  |  | <0.05 | 0.05 |

### 5.3.6      Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.3.7       Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

- Nu este cazul

- Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

### 5.3.8     Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Creşterea eficienţei treptei de epurare biologică din Staţia de epurare s-a asigurat prin mărirea cantităţii de nămol anaerob din cele 4 fermentatoare.

### 5.3.9     Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale | Orasul Pantelimon nu dispune de staţie de epurare. |
| Poluanti organici persistenti |  |
| Saruri si alti compusi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### 5.3.10       By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate (in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

Nu este cazul

#### 5.3.10.1    Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

- Staţia este dotată cu o başă pentru recepţie influent de 40 mc şi două bazine de egalizare debite şi corecţie pH, ce însumează un volum de 1500 mc.

### 5.3.11       Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametri principali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametri de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reducerea fluctuatiilor de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate | 500 +1000 mc | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) | 2.000 mc/zi 200 mc/h |
|  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate | - | Monitorizarea on-line a turbiditatii/materiilor in suspensie | Nu |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu) | Filtru rotativ sau filtru static, fanta de 0,5 mm | Materii in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare | - |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie / vopselelor | Centrifugare |  |  | Materii in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  |  | Materii in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Flotare pneumatica |  |  | Materii in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) |  |
| - |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Timpul de retentie hidraulica Nutrienti Incarcare pH si temperatura Productie de gaz Post epurare | - 10 – 12 ore - - 35 – 40 °C 400 mc/zi aerare | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent | 0,36 0.322 |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie | - - - | Procent de substanta uscata in influent si efluent |  |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agentilor patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |  |  |  |  |  |

## 5.4        Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### 5.4.1    Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri, dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

### 5.4.2     Structuri subterane:

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | ##### Conformare cu BAT Da/Nu | ##### Document de referinta | ##### Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | DA | - Raport de amplasament - Anexa 21 |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: - izolatie de siguranta - detectare continua a scurgerilor - un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | - Da - Da - Da | Raportul la Bilanţul de mediu nivel I Raportul de amplasament | - |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.3     Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: - capacitati; - grosime; - precipitatii; - material; - permeabilitate; - stabilitate/consolidare; - rezistenta la atac chimic; - proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | DA | - |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da | - |

### 5.4.4    Zone de poluare potentiala

- Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

- Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| - suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Da | Da | Da | Da |
| - cuve etanse de retinere a deversarilor | Da | - | - | Da, containere speciale |
| - imbinari etanse ale constructiei | Da | - | - | - |
| - conectarea la un sistem etans de drenaj | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.5      Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Rezervoare HCl 32% | Rezervoare sodă conc | Rezervoare staţie CIP | Rezervor acid fosforic conc | Rezervor combustibil M (CT) | Rezervoare amoniac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | da | da | da | da | da | nu |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | da | da | da | da | da | nu |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | da | da | da | da | da | nu |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | da | da | da | da | da | da |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | da | da | da | da | da | da |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | da | da | da | da | da | da |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | da | da | da | da | nu | da |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | da | da | da | da | da | Nu e cazul |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | da | da | da | da | da | Nu este cazul |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### 5.4.6     Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

## 5.5       Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

### 5.5.1   Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?  NU

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele / indicatorii monitorizati | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | - pH - Conductivitate - Turbiditate - Culoare - Oxidabilitate - Nitriti - Nitrati - Sulfati - Cianuri - Plumb - Cadmiu - Nichel - Mercur - Cupru - Zinc | 13 foraje de alimentare, figurate în Planul reţelelor de canalizare (Anexa 21) | lunară – în laboratorul propriu anual – în laborator neutru |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Dati detalii despre tehnicile / procedurile existente - Traseele de canalizare din incinta societăţii sunt noi. - Depozitele de deşeuri, ambalaje goale sunt amplasate pe platforme betonate. - Forajele de alimentare cu apă din subteran dispun de zone de protecţie sanitară. |  |  |

### 5.5.2     Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil

- Cum se face intretinerea

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?

## 5.6        Miros

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate de la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

### 5.6.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitatile care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/titularului activitatii sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Instalaţiile de fabricaţie şi îmbuteliere bere şi băuturi răcoritoare nu generează, în sine, emisii de substanţe urât mirositoare. Sursele de mirosuri sunt asociate: - rezervoarelor de borhot şi containerelor în care se depozitează deşeurile menajere amestecate cu material filtrant epuizat, eliminat din filtrele de bere şi încărcat cu materie organică. - staţiei de epurare ape uzate - traseelor de canalizare ape uzate tehnologice (cămine)

### 5.6.2    Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru   evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieri localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorinzarea sursei este inclusa in Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul/titularul activitatii trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritate Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |
| Principalul receptor al emisiilor de mirosuril este personalul angajat în societate | NU | NU | Nu au fost primite niciodată sesizări cu privire la emisii de mirosuri. Procedura este menţionată în Capitolul 2 | NU |
| Proprietăţi private, max 20 persoane, aflate la min 100 m de amplasamentul URBB | NU | NU | NU Procedura este menţionată în Capitolul 2 | NU |

NU se acepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### 5.6.3         Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, traditionale, de exemplu idustria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

#### 5.6.3.1      Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele de emisii punctiforme. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| - Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. - De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitare sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau semnalul luminos de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | - Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii claldirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Staţia de epurare a apelor uzate, nămol activ anaerob | - bioreactoare | neetanşeităţi la partea superioară a bioreactoarelor – suprafeţele maselor de reacţie | - produşi de degradare biologică (sulfuri, amine din degradare) | - |  | - | - |
| Reţea de canalizare, degradări de compuşi organici în traseele de canalizare | - cămine | capacele căminelor din canalizare | - produşi de degradare biologică (sulfuri, amine din degradare) | - |  | - | - |
| Zona rezervorului exterior de amoniac, neetanşeităţi sau situaţii de avarie | - îmbinări - sisteme de etanşare defecte | - | - amoniac | - |  | controale sistematice ale integrităţii echipamentelor şi rezervorului | - |
| Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |  |  |  |  |  |  |  |

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca “emisii in aer” in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se se gasesc detaliile.

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

### 5.6.4         Declaratie privind managementul mirosurilor

Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Autoritatea competenta de Protectia Mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi sanctionat pentru aceste evenimente rare.

In societatea SC United Romanian Breweries Bereprod SRL Bucureşti, evenimentele care pot  duce la degajare de mirosuri pot fi  poluarile accidentale cu amoniac în cazul unei avarii la Staţia de frig.  Prin masurile care se iau pentru evitarea poluarilor accidentale  asigura si masuri de evitare a degajarilor de mirosuri.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei |  | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? |  | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? |  | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? |  | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) |  | (j) | (k) |  | (l) |  | (m) |  | (n) |  |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa – identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul /dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). |  | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate in “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de “mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” si “putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? |  | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore – de tip inchiderea usilor – sau mai semnificative – incetinirea proce-sului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. |  | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise in coloana precedenta? |  | De exemplu – orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimentului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |  |
| (a), (b) din tabelul surselor de mirosuri | Cazuri de avarie | Conform procedurilor speciale. |  | Emisiile de mirosuri însoţesc emisiile de poluanţi, în cazul avariilor. | Măsuri similare celor legate de emisiile de poluanţi în caz de avarie. |  | Utility Director Responsabil Mediu |  | NU |  |  |

## 5.7     Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

1. Reducerea emisiilor atmosferice

a. Tehnici integrate în procesul de fabricaţie

- aplicarea unei strategii în control care să includă: definirea problemei, inventarierea emisiilor la nivelul întregului amplasament, măsurarea emisiilor importante cantitativ, evaluarea impactului determinat de aceste emisii prin procedee de modelare a dispersiei, găsirea celor mai eficiente măsuri de aplicat în situaţiile concrete identificate şi selectarea tehnicilor de reducere a emisiilor.

- unde este posibil, colectarea gazelor uzate direct la sursa de emisie;

- optimizarea procedurilor de pornire şi oprire a instalaţiilor şi a altor cazuri de funcţionare anormală,

- reducerea cantităţilor de gaze uzate;

- reducerea consumului energetic şi a emisiilor de gaze de seră, prin: utilizarea raţională, planificată şi controlată a resurselor energetice, izolarea traseelor de aburi;

- împiedicarea sau minimizarea emisiilor de substanţe care reduc stratul de ozon, prin: substituirea acestora, amplasarea instalaţiilor în clădiri închise, încapsularea anumitor componente din sistem, colectarea gazelor şi purificarea lor prin aplicarea unui management corect pentru gazele ce pot fi recuperate spre refolosire;

- implementarea de măsuri specifice pentru cazuri de urgenţă, în vederea reducerii emisiilor accidentale de gaze reziduale.

b. Tehnici de tip “end-of-pipe” pentru controlul emisiilor în aer

- separarea fracţiilor solide de cele lichide din gazele uzate prin:

- separator electrostatic, uscat sau umed;

- utilizarea filtrelor cu saci pentru reţinerea pulberilor şi prafului;

- combinarea separării dinamice, umede sau electrostatice , cu filtrare.

-  controlul mirosurilor şi al substanţelor gazoase în gazele uzate, prin: absorbţie, adsorbţie, chemosobţie, degradare chimică sau biologică sau combinaţia lor;

Pentru bere, BAT înseamnă

- recuperarea dioxidului de carbon rezultat în fermentaţie, prin curaţarea, uscarea, purificarea şi lichefierea lui. Reducerea de CO2 se poate ridica la cca 2 kg/hl de bere produsă.

2. Tratarea apelor uzate

Chiar şi în situaţiile adoptării unor măsuri extinse de minimizare a generarii de deşeuri, producerea apelor uzate în amplasament este inevitabilă.

Opţiunile de descărcare a efluentului final sunt:

- evacuarea într-o reţea publică de canalizare fară tratare prealabilă, sau cu o tratare parţială;

- evacuarea într-un curs de apă, după tratarea completă a efluentului la nivelul amplasamentului sau într-o staţie mai mare, în sistem descentralizat;

- evacuarea la nivelul solului, după tratare prealabilă;

Toate trei opţiunile sunt considerate BAT când sunt corelate şi aplicate în condiţiile corespunzătoare fiecărei instalaţii.

Se consideră BAT tratarea efluentului final prin:

Treapta primară

- egalizarea debitelor

- corecţia pH-ului

- separare

- sedimentare

- flotaţie

- centrifugare

Treapta secundară

- epurare aerobă cu nămol activ în suspensie, în biofiltre, etc

- nitrificare (în cazul necesităţii reducerii amoniului)

- epurare anaerobă prin procedeu de contact, în reactor sau filtru;

- sistem de epurare natural, precum lagunele;

Tehnici specifice pentru fabricaţia berii

-  optimizarea refolosirii apei calde rezultate din răcirea mustului de bere şi recuperarea căldurii din etapa de fierbere;

- refolosirea apei evacuate din pasteurizatoarele de sticle;

- atingerea unui nivel de consum de apă de cca 0,35-1 mc/hl bere produsă.

3. Generarea deşeurilor solide

Marea parte a produselor secundare sunt în mod curent utilizate ca hrană pentru animale. Deşeurile solide rezultate din domeniul producţiei de bere sunt în genere biodegradabile şi nu conţin componente ce ar putea împiedica utilizarea lor în terenurile agricole.

4. Reducerea zgomotului

Sistemele de ventilare, ventilatoarele, unităţile de răcire, compresoarele, traseele de abur şi de transport al solidelor (materii prime) reprezintă sursele majore de zgomot.

Pentru reducerea nivelelor de zgomot, BAT reprezintă:

- utilizarea unor sisteme elastice în echipamentele de ventilaţie

- instalarea unor trasee de conducte cu o mai bună izolare pentru zgomote

- izolarea fonică a unor părţi din clădire

- instalarea maşinilor pe podele finisate cu cauciuc

- păstrarea uşilor închise.

5. Evacuări accidentale

Managementul evacuărilor accidentale poate fi integrat in sistemul de management aplicat de unitate. În general, BAT privind evitarea sau minimizarea riscului de accident înseamnă:

- Identificarea potenţialelor surse de accidente ce pot determina impact semnificativ asupra mediului;

- Evaluarea riscului presupus de incidentele identificate;

- Dezvoltarea unor măsuri de control al riscurilor asociate pericolelor identificate

- Elaborarea unui Plan de urgenţă

Din raportarea tehnicilor aplicate de S.C. URBB S.R.L. pentru reducerea nivelelor de emisii din procesele tehnologice, la tehnicile considerate BAT, rezultă  că unitatea a adoptat cele mai bune şi performante măsuri de prevenire a poluării componentelor de mediu, disponibile în momentul de faţă. Secţiile de Fabricaţie şi Îmbuteliere bere şi băuturi răcoritoare, fiind luate în consideraţie şi Secţiile complementare care asigură utilităţile, corespund celor mai moderne fabrici din Europa.

# 6.           Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## 6.1       Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabricaţie bere - filtrare bere | - 02 07 04 - 20.03.06 | - material filtrant epuizat, considerat deşeu nepericulos | 1.58 to / 2019 1,897.21 to /2019 | - se colectează în recipienţi speciali şi se evacuează prin vidanjare |
| 2. | Îmbuteliere produse - liniile de îmbuteliere | - 15.01.07 - 15.01.02 - 15.01.04 - 20.01.40 - 15.01.03 | - sticlă spartă de la liniile de îmbuteliere - folie plastic uzată si PET-uri de la liniile de îmbuteliere - deşeuri metalice (capse defecte, doze aluminiu etc) - deseuri metalice echipamente casate, piese de schimb uzate - deşeuri din lemn (paleţi uzaţi) | - 254.55 to/ 2019 - 188.64 to/ 2019 - 16.86 to/ 2019 - 81.73 to/ 2019 - 93.06 to 2019 | - sticla este colectată selectiv şi stocată în containerele speciale; până la transportul către unităţi care le reciclaează - toate celelalte categorii de deşeuri sunt selectate şi colectate separat, stocate în condiţii corespunzătoare pe platforma de deseuri unde sunt presate si balotate pentru a fi transportate către unităţi specializate în reciclarea lor; - paleţii defecţi sunt reconditionati de catre o firma externa in zona special amenajata pe platforma betonata externa. Paletii care nu mai pot fi reparati si resturile rezultate sunt livrati către reciclare şi către persoane fizice pentru valorificare energetica (lemne de foc); |
| 3. | Întreţinere - întreţinere utilaje şi instalaţii | - 13.02.05* | - ulei mineral uzat | - 0.98 to/ 2019 | - este colectat şi păstrat la magazia de uleiuri, sub cheie, până la predarea către unităţi de reciclare; |
| 4. | Fabricaţie bere + Îmbuteliere | - 15.01.01 | - deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton | - 238.43 to /2019 | - sunt colectate separat, sunt presate şi balotate pentru a fi transportate către unităţi specializate în reciclarea lor; |
| 5. | Epurare ape uzate - treapta de separare mecanică | - 02.07.05 | - deşeu de material solid, considerat nepericulos | cca 0,8 mc/zi | - deşeul este colectat în recipienţi speciali la locul de producere (staţia de epurare) şi trasferat la containerul de deşeuri menajere. |
| 6. | Depozitare combustibili | - 13.07.03* | - şlam de produse petroliere |  | - se evacuează, la interval de cativa ani, cand se curaţă recipientii prin firme de recuperarea / eliminarea materiale periculoase |
| 7. | Intretinere echipamnete | - 13.02.08* - 13 02 05* | - uleiuri minerale uzate - uleiuri uzate de l achipamnete frigorifice | 1.67 to// 2019 | - se evacuează prin firme de recuparare matariale periculoase |
| 8. | Intretinere echipamnete/ Activtatea laboratoarelor uzinale |  | 15.01.10* Ambalaje contaminate cu substante periculoase | 0.64 to /2019 | -se evacuează prin firme de recuparare/ eliminare materiale periculoase |
| 9. | Activtatea laboratoarelor uzinale | - -11 | -16 06.06* Deseu substante chimice de laborator expirate |  | se evacuează prin firme de eliminare materiale periculoase |
| 10. | Alte activităţi | - 20.01.01 | - - deşeuri menajere | 1,890.00 mc/ 2019 | - se colectează în mod distinct, în containere speciale şi se evacuează la Groapa de deşeuri |

## 6.2    Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

## 6.3       Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Proximitatea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit deşeuri menajere | deşeurile menajere şi toate cele asimilate cu acestea | containere inscripţionate, cu posibilităţi de compactare a conţinuturilor, 20 mc/container | localizarea zonei de depozitare este prezentată în Planul amplasamentului din Raportul de amplasament; recipienţii au dispozitive de închidere. | platformă betonată |
| Depozit sticlă spartă | cioburi de sticlă, după concasare | containere speciale 40 mc x 2 = 80 mc total, inscripţionate | localizarea sa este prezentată în Planul de amplasament | platformă betonată, în aer liber |
| Depozit materiale reciclabile | hârtie,carton, material plastic | containere speciale inscripţionate, 20 mc | localizarea zonei de depozitare este prezentată în Planul amplasamentului din Raportul de amplasament; recipienţii au dispozitive de închidere. | platformă betonată |
| Depozitul de fier vechi şi alte metale | resturi şi piese uzate din metal | container 10 mc, inscripţionat | localizarea zonei de depozitare este prezentată în Planul amplasamentului din Raportul de amplasament; | platformă betonată, în aer liber |
| Depozitul de lemn | paleţi defecţi sau deterioraţi | 1000 mc | localizarea zonei de depozitare este prezentată în Planul amplasamentului din Raportul de amplasament; | platformă betonată, în aer liber |
| Depozit de uleiuri uzate | uleiuri uzate | inscripţionare pe uşa magaziei, 500 kg | Magazia de uleiuri este imprejmuita, cu copertina, si are accesul controlat şi limitat. | platformă betonată, în aer liber |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

## 6.4           Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## 6.5        Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: - prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; - inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au deteriorat sau curg? | Toţi recipienţii de stocare a deşeurilor sunt închiriaţi de la unităţile prestatoare de servicii. |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

Şlamul de produse petroliere depus pe fundul recipienţilor de stocare combustibili (Gospodăria de combustibil M şi Staţia de carburanţi) este menţinut în permanenţă sub strat de lichid, astfel încât emisiile de COV-uri produse local sunt asociate doar combustibililor stocaţi. Vidanjarea recipienţilor se execută cu maşini speciale, de către unităţi abilitate.

## 6.6        Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |  |  |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Fabricaţie bere | - | Strat filtrant epuizat | - eliminare pe Rampa de deşeuri municipale - utilizare ca fertilizant agricol - utilizare în Staţiile de betoane | - eliminare - reciclare | eliminare | - nu există posibilitatea reciclării materialului în zonele învecinate societăţii, situaţia cea mai avantajoasă fiind eliminarea materialului. |
| Fabricare şi Îmbuteliere produse | Fe Al | Sticlă Plastic Hârtie şi carton Metal Lemn | - reciclare în unităţi specializate | - reciclare corespunzătoare fiecărei categorii de deşeu | - reciclare | - |
| Epurare ape uzate | - | Deşeu grosier din separarea mecanică | - eliminare conform categoriei în care se încadrează - utilizare ca fertilizant agricol | eliminare | - eliminare | nu are potenţial recuperativ |
| Depozitare combustibili | - | Şlam de produse petroliere | - eliminare prin unităţi specializate |  | - eliminare | - |
| Spălări auto | - | Şlam de produse petroliere | - eliminare prin unităţi specializate |  | - eliminare | - |
| Activităţi de întreţinere | - | Uleiuri uzate | - reciclare la unităţi specializate | reciclare | - reciclare | - |
| Tratare apă | cationi din apă | Răşini epuizate Cărbune epuizat | - reciclare în unităţi specializate | reciclare | - reciclare | - |
| Alte activităţi |  | Deşeuri menajere | Nu este cazul | Nu se aplică | - eliminare | - |

## 6.7    Deseuri de ambalaje

| Material | Deşeuri de ambalaje generate/ 2019 | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |  |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |  |
| Sticlă | 254.55 to | 254.55 to |  | 254.55 to |  |  |  | 254.55 to |  |
| Plastic | 188.64 to | 188.64 to |  | 188.64 to |  |  |  | 188.64 to |  |
| Hârtie - carton | 238.43 to | 238.43 to |  | 238.43 to |  |  |  | 238.43 to |  |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oţel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 97.69 to |  | 97.69 to |  |  |  | 97.69 to |  |
| lemn | 93.06 to | 93.06 to |  |  |  | 93.06 to |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 873.37 to | 873.37 to |  | 780.313 to |  |  |  | 780.313 to |  |

Notă:

- Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar  acestea  trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si  (c).

- Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

- Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) si  (g).

- Procentajul de valorificare  sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana  (a).

- Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

# 7.       Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie/2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 19,901.68 |  | 88 |
| Electricitate din alta sursa* | - | 2,752.0** | 12 |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | - |  |  |
| Gaze | 64,860.89 | Nu se aplica |  |
| Combustibil M | 29.05 | Nu se aplica |  |
| Carbune | - | Nu se aplica |  |
| Altele (Operatorul /titularul activitatii trebuie sa specifice) | - | - | - |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

**Surse suplimentare de energie electrica sunt:  instalatia de cogenerarare de la centrala termica care in anul 2019 a produs 2,752.0 MWh

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Declaratia de consum total anual de energie ANRE Departamentul Reglementare in domeniul Eficientei |  |

### Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/alte autoritati competente responsabile conform legislatiei in vigoare; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in Planul de masuri obligatorii; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Da |  |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da |  |  |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | - |  |  |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinţă, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul Planul de masuri obligatorii a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | - conductele de transport agent de răcire sunt izolate cu spumă poliuretanică şi cochilii din tablă - traseele de abur sunt izolate cu vată minetală. |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  | Instalaţia automatizată asistată de calculator permite evidenţierea şi reducerea pierderilor din sistem. |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: - Incalzirea spatiilor - Apa calda - Controlul temperaturii - Ventilatie - Controlul umiditatii | Da |  | Clădirile sunt prevăzute cu senzori de temperatură exterioară, cuplaţi la punctele termice care le asigură încălzirea spaţiilor de lucru şi birouri (calorifere, aeroterme) |

## Eficienta Energetica

Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care sa conduca la utilizarea  eficienta a energiei , aplicabile activitatilor reglementate prin autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Masura de utilizare eficienta a energiei | - Recuperari de CO2 (tone) |  | - Cost Anual Echivalent - (CAE) - EUR | - CAE/CO2 recuperat - EUR/tona | - Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Recuperarea energiei termice din circuitul de racire produsa la instalatia de cogenerare | - | - | 35,000 | - | 01.10.2021 |
| Instalarea de echipamente pentru imbunatatirea factorului de putere al consumurilor de energie electrica direct la bornele motoarelor electrice | - | - | 9,000 | - | 01.07.2019 |

Observatii:

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | Da |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. | Da |  |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Da |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | Da |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Da |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | Da |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Nu | Cazanele de abur pornesc la apariţia unui necesar de energie termică în reţea. |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Da |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu este cazul |  |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | D |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Nu este aplicabil |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | N | - |
| Arderea biogazului obţinut în treapta biologică din Staţia de epurare în Centrala Termică | D |  |

# Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore, în care sunt

## implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Legeii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | - |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Da | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

## Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - Plan de intervenţie (Anexa 40) şi Plan de intervenţie în caz de incendiu (Anexa 41 ). |  |  |  |  |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Da |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Da, toate instalaţiile sunt prevăzute cu echipamente şi sisteme de control automat al parametrilor de proces pentru situaţii de funcţionare anormală, precum şi sisteme de alarmare. |
| bariere si retinerea continutului | Rezervoarele de chimicale sunt asigurate prin başe şi cuve de retenţie din beton, cu capacitatea corelată cu conţinutul max al fiecărui rezervor. |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| izolarea cladirilor; | Sunt prevăzute ziduri antifoc pentru zonele cu risc de incendiu ridicat |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, intrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea incarcaturilor; | Rezervoarele sunt dotate cu indicatoare de nivel, senzori de preaplin. |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da, paza obiectivului este asigurată prin posturi fixe şi mobile, accesul fiind strict restricţionat. |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Da, conform Planurilor de intervenţie în diferite situaţii de risc (menţionate la pct. 7.2) |
| - proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Da, instruirea personalului se face periodic pentru a se evita apariţia unor astfel de situaţii de comunicare insuficientă sau neconformă cu Instrucţiunile de lucru. |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Da |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Doar acceptul în staţia de epurare a influentului tehnologic uzat este controlat pentru prevenirea depăşirilor de debite. |
| alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu este cazul |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Da |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Nu este cazul |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Apa utilizată în caz de stingere a unui focar de incendiu este preluată de canalizarea tehnologică şi/sau de cea pluvială, în funcţie de localizarea incendiului (interior sau exterior). |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

# Zgomot si Vibratii

# Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Bilantului de mediu nivel I, principalele surse de zgomot si vibratii existente sunt: pompele şi compresoarele şi o parte din utilajele aferente Centralei Termice, Staţiei de frig, Halei de Îmbuteliere şi Halei de Producţie. Nu se dispune de informatii referitoare la nivelele de zgomot decât pentru zona liniilor de îmbuteliere sticle. | Conform Bilantului de mediu nivel I şi Raportului de amplasament, nivelele de zgomot la receptori (zone locuite) se situează sub limitele admisibile conform legislaţiei în vigoare (STAS 10009) | 4 puncte amplasate la limita perimetrală a societăţii | Anuală | Nesemnificativ (50 dB) | Dotarea personalului de exploatare cu echipament de protectie (antifoane) si verificarea purtarii acestui echipament pe perioada exploatarii utilajului-sursa de zgomot. |
| Mijloace de transport auto in incinta societatii | - | Funcţionarea motoarelor şi a sistemelor de mişcare. |  | În limite normale (61,5 dB) | Nu este cazul |

## Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ: Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu dupa caz (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. Surse din afara instalatiei

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Furnizati detalii privind orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu s-au efectuat studii pentru stabilirea nivelului de zgomot – nu este cazul |  |  |  |  |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului, referindu-va la limite recunoscute.

| Receptor sensibil |  | Limite conform NGPM 2002 |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
| Personalul operator care deserveste instalatiile tehnologice | Zi | 87 dB | - | 80 dB – 103 dB | Personalul care deserveste utilajele-surse de zgomot este obligat sa poarte echipament de protectie complet si corect pe perioada deservirii utilajului. |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Concentraţie, mg/mc,mg/Nmc mg/Nmc cu 3% O2 | Centrala termica : Sursa de gaze de ardere : CO, CO2, NO2 ,SO2, | semestrial | Echipamente/ metode specifice indicatorilor urmariti | - | Precizia de măsurare pentru senzorii de gaze: 5% din valoarea măsurată | - |  |
| Concentraţie, mg/mc, mg/Nmc | Recepţia, manevrarea internă şi măcinarea materiilor prime : pulberi | semestrial | Echipamente/ metode specifice indicatorilor urmariti | - | Nu exista date | - |  |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Monitorizarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

•Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

•Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Raport de amplasament |
| --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul/Titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Rapoarte de incercari executate de laborator neutru |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | - DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit | Efluent Staţie de epurare | Canalizarea comunei Pantelimon | Continua si debit zilnic total | automat | Parametrii sunt măsuraţi automat. |  |  | Trimestrial, se aplică un Program de monitorizare cu un laborator extern, care deţine autorizare |
| pH |  |  | Continua | automat |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  | Continua | automat |  |  |  |  |
| CCO/CBO |  |  | Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcatuite din probe momentane, analize saptamanale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul | Probe momentane zilnice; CBO5 se execută săptămânal. | Nu |  |  |  |
| Toate celelalte substante evacuate din instalatie care sunt cuprinse in HG 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) | - | - | - |  |  |  |  |  |

Descrieti orice masuri referitoare la functionarea instalatiei  pe perioada pornirii sau opririi.

Staţia de epurare ape uzate este condusă şi controlată în mod automat de unitatea centrală, toate operaţiile executate în cadrul fluxului tehnologic fiind total computerizate.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana  NU ESTE CAZUL

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de automonitorizare | Metoda de automonitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalizarea comunei Pantelimon |  |  |  |  |  |  |
| pH | unit pH | Evacuare efluent tehnologic epurat – robinet de probă | continuu | Kit-uri specifice pentru analize în Staţii de epurare | trimestrial | SR ISO 10523-97 |
| Materii în suspensie | mg/l |  | zilnic |  |  | STAS 6953-81 |
| CCOCr | mg O2/l |  | zilnic |  |  | SR ISO 6060-96 |
| CBO5 | mg O2/l |  | săptămânal |  |  | SR EN 1899/1-01 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l |  | - |  |  | SR ISO 7875/2-96 + SR EN 903:2003 |
| Canalizarea pluvială |  |  |  |  |  |  |
| pH | unit pH | Racordul pluvial la colectorul SNCFR care se descarcă în lacul Pantelimon | - | - | trimestrial | SR ISO 10523-97 |
| Materii în suspensie | mg/l |  | - | - |  | STAS 6953-81 |
| CCOCr | mg O2/l |  | - | - |  | SR ISO 6060-96 |
| CBO5 | mg O2/l |  | - | - |  | SR EN 1899/1-01 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l |  | - | - |  | SR ISO 7875/2-96 + SR EN 903:2003 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Rapoarte de incercari executate de laborator neutru |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masă | tone | fiecare depozit specific | Lunar | Cântărire |
| Volum | mc |  | Lunar |  |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si caile potentiale de transmitere din sol in apa subterana, in apa de suprafata sau in lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Raport la Bilanţul de mediu nivel I |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Nu

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii mediului in afara amplasamentului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a mediului realizata sau propusa in scopul evaluarii efectelor emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Factor de mediu AER |  |  |
| Nivel de zgomot | 4 puncte perimetrale | Nu afectează mediul înconjurător/impact nesemnificativ |
| Imisii de NOx, SO2, PM 10, CO | 4 puncte perimetrale | Nu afectează mediul înconjurător/impact nesemnificativ |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Raport de amplasament |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea mediului este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea retelei de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Nu este cazul |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Se monitorizează periodic |
| - eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Da, continuu |
| - consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Da, continuu |
| - calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | - |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | - |

## Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

# Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

- Toate rezervoarele îngropate au manta dublă

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

- Da

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

- Nu este cazul

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

- Da

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

- Da

- Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii , este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

- Cele de mai jos pot fundamenta planul de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Raport de amplasament, volum de Anexe |
| --- | --- |

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare de combustibili | Combustibili | Golire, vidanjare, curăţare cu abur, scoatere din pământ |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Rezervoarele de amoniac, dioxid de carbon, combustibil M, glicol | Nu este cazul | Trebuie golite complet, fără pierderi la golire sau acumulări de produse rămase în interior. |

## Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice) NU ESTE CAZUL

## Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Fiecare depozit este dotat cu recipienţi de stocare ce pot fi eliminaţi imediat din amplasament. Platformele sunt betonate în întregime, oferind protecţie solului şi subsolului. |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu e cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Prin scurgere în tronsoanele de canalizare pluvială existente în fiecare zonă. |

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |  |
| --- | --- | --- |
| Probe de sol din vecinătatea: - Gospodăriei de combustibil M - Staţiei de carburanţi | Sunt puncte cu impact potenţial asupra subsolului. |  |
| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |  |  |
| Studiu |  | Termen (anul si luna) |
| Nu este cazul |  |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da / |
| --- | --- |

## Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici  care  pot avea influenta asupra emisiilor produse de  instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| - proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; |  |
| - beneficierea de economiile de proportie pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| - combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; |  |
| - deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |
| - efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; |  |
| - combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
| - evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; |  |
| - contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |
| - Altele. |  |

## Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus (pentru instalatii noi).

# Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

### Emisii de solventi   -   NU ESTE CAZUL

Cerinte suplimentare sau deosebite pentru tipuri specifice de activitate.

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

Nu există depăşiri ale limitelor admise în privinţa emisiilor atmosferice.

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| - Electricitate din reteaua publica | 2527.546/2019 |
| - Electricitate din alta sursa* | - |
| - Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* | - |
| - Gaz | 11,648.13/2019 |
| - Combustibil tip M | 7.47/2019 |
| - Total | 14,183.14/ 2019 |

- * specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

Centrala termica Factor de emisie pentru gaz metan: 56,100.00 g/Gj (conform IPPC 2006)

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor – Efluent tehnologic neepurat (cf BAT)

| Substanta | Puncte de emisie | Valoarea prag, mg/dm3 BAT | Valoarea limita de emisie propusa, mg/l (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | Influent Staţie de epurare | 1000 – 1500 | max 1600 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  | 1800 – 3000 | max 4300 |
| Materii totale in suspensie |  | 10 – 60 | 600-700 |
| Azot total |  | 30 - 100 | 60-100 |
| pH |  | 3 – 13 | 6-8 |
| Fosfor total |  | 30 - 100 | 50-80 |

(1) – valorile reprezintă limitele propuse fiind luate în considerare rezultatele investigaţiilor analitice efectuate în luna februarie 2006 asupra a două probe de influent general în Staţia de epurare.

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia română si apoi la ghidurile de referinta pentru BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

Obs.: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri folosite ca resurse de apa in vederea potabilizarii. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

#### 13.3	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanta | Puncte de emisie mg/dm3 |  | Limita de emisie mg/ dm3 |  | Nivel de emisie stabilit cf BAT, mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A NTPA 002 | B NTPA 001 |  |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C)sc | 110.63 | 5.85 | 300 | 25 | < 50 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) | 318.53 | <301 | 500 | 125 | < 250 |
| Materii in suspensie | 130.5 | 21 | 350 | 35 | < 50 |
| pH | 6.85 | 6.85 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6 – 9 |
| Agenti de suprafata anionici (mg/l) | 0.165* | -** | 25 | 0.5 | - |
| Agenti de suprafata neionici (mg/l) | 0.193 | -** | 25 | 0.5 | < 10 |
| Azot amoniacal (amoniu) | 4.44 | 0.7 | 30 | 2,0 | - |
| Fosfor total | 2.368 | -** | 5.0 | 1.0 | < 5 |
| Substanţe extractibile în solvenţi organici | <201* | <201* | 30 | 20.0 | - |

A – Racord la canalizarea orasului Pantelimon

B – Racord la tronsonul de canalizare pluvială

Valorile prezentate în tabel, corespunzătoare probelor momentane de categoria A  şi B care au fost obţinute în cadrul monitorizarii trimestriale din anul 2019; 1) rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

* Obs.: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata si modificata prin HG 352/2005. completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

**Prametrii nu au fost specificati in AIM 4/14.09.2017

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care evacueaza emisii in receptori importanti sau sensibili sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

- Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie

- Arii naturale protejatecare pot fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de amplasare în zonă, Planul de amplasament | Proprietăţi învecinate | - emisii de gaze de ardere - emisii de pulberi - emisii de mirosuri | Raport la Bilanţul de mediu nivel II Raport de amplasament– modelarea dispersiei emisiilor din Centrala Termică |
|  | Lacul Pantelimon | - emisii de ape cu încărcare organică semnificativă | Raport la Bilanţul de mediu nivel II, Raport de amplasament |
|  | Lacul şi pădurea Cernica | - emisii de gaze de ardere - emisii de pulberi - emisii de mirosuri | Raport la Bilanţul de mediu nivel II Raport de amplasament– modelarea dispersiei emisiilor din Centrala Termică |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Gaze de ardere- atmosferă | Modelarea nu a evidenţiat impact semnificativ asupra receptorilor menţionaţi în tabelul 14.2.1 | - |
| Mirosuri – atmosferă | Mirosurile emise din perimetrul societăţii pot fi intense, mai ales în perioade calde; distanţele până la primele zone locuite sau la cele de recreere (pădurea Cernica) sunt destul de mari pentru a minimiza impactul potenţial al mirosurilor generate în amplasament asupra populaţiei. | - |
| Compuşi organici biodegradabili – apă | Impact asupra receptorului natural – lacul Pantelimon, prin intermediul efluentului pluvial, fiind evidenţiat de valorile indicatorilor specifici (CCOCr şi CBO5) obţinute prin monitorizare. Impact asupra canalizării comunale, prin aport de încărcare organică. | - |
| Materii în suspensie |  | Evacuarea anuală de compuşi organici exprimaţi ca CCOCr, pentru 2012, nu a depăşit valoarea limită prevăzută în Ordinul 140/2008 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi. |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |
| - risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | - |
| - cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | Containerele în care se depune materialul filtrant epuizat trebuie păstrate acoperite, în măsura posibilităţilor. |
| - afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu este cazul |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Nu sunt cunoscute |  |

## Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | - Pădurea Cernica, zonă de agrement Distanţa până la această zonă este mare, astfel încât impactul potenţial este nesemnificativ. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru, SEVESO sau in alt scop? | Da |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos, toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

| Masura | Data propusa pentru Implementare | Costuri RON | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărirea eficienței energetice |  |  |  |
| Instalarea de echipamente pentru imbunatatirea factorului de putere al consumurilor de energie electrica direct la bornele motoarelor electrice Prin Avizul de Racordare cu nr. 914313 din 31.01.2017 se aproba dezvoltarea putere electrica maxima simultana ce poate fi absorbita de 7000 KWh | 01.07.2019 | 9,000 | 1 |
| Recuperarea energiei termice din circuitul de racire produsa la instalatia de cogenerare | 2021 | 35.000 | 1 |
| Staţie de recuperare CO2 |  |  |  |
| Extinderea staţiei de recuperare CO2, la o capacitate superioară celei deja existente de la 1000 la 2000 kg/h | 2017-2018 implementat | 3.600.000 | 2 |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila

Programul pentru conformare trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea Apelor.

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.; 3.1 si 9 din solicitare