## Sheet1
Nr. AM/AIM/Inregistrare | Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare) | Numele operatorului | Adresa amplasamentului | Cod CAEN | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan, boiler, cuptor) | Puterea termica nominala (MWt) | Ore de functionare | Incarcarea medie in regim de functionare normala (factor de sarcină) | Anul punerii in functiune | Instalatie medie de ardere (existenta / noua) | Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi) | Cantitate combustibil (tone / metri cubi) | Cantitate energie consumată (GJ) | Emisii NOx (tone) | Emisii Sox (tone) | Emisii Pulberi (tone) | Echipamente pentru reducerea emisiilor și eficiența acestora | Observatii
nr.1 din 28.03.2019 revizuita la data de 12.09.2022 | AIM | Combinatul Celuloza si Hartie SA | mun. Dr.Tr.Severin,B-dul Nicolae Iorga nr. 2 | 1712 | cazan de abur PRIMEX | 3.8 | 1273 | 85 | 2013 | existenta | gaz metan | 244.488 m3 | 16038 | 1.05 | 0.02 | 0.01 | Nu e cazul
nr.1 din 28.03.2019 revizuita la data de 12.09.2022 | AIM | Combinatul Celuloza si Hartie SA | mun. Dr.Tr.Severin,B-dul Nicolae Iorga nr. 2 | 1712 | Cazan de abur Erensan 1 | 15.2 | 2042 | 90 | 1997 | existenta | gaz metan | 1.701.666 m3 | 502332 | 3.92 | 0.1225 | 0.01225 | Nu e cazul
nr.1 din 28.03.2019 revizuita la data de 12.09.2022 | AIM | Combinatul Celuloza si Hartie SA | mun. Dr.Tr.Severin,B-dul Nicolae Iorga nr. 2 | 1712 | Cazan de abur Erensan 2 | 15.2 | 4397 | 90 | 1997 | existenta | gaz metan | 2636287 | 806703 | 8.7 | 0.65 | 0.11 | Nu e cazul
nr.1 din 28.03.2019 revizuita la data de 12.09.2022 | AIM | Combinatul Celuloza si Hartie SA | mun. Dr.Tr.Severin,B-dul Nicolae Iorga nr. 2 | 1712 | CTDL 10To/h | 10.4 | 5059 | 85 | 1997 | existenta | Biomasa | 12.249 To. | 151163 | 14.57 | 0.455 | 0.152 | Filtru cu saci
nr.1 din 28.03.2019 revizuita la data de 12.09.2022 | AIM | Combinatul Celuloza si Hartie SA | mun. Dr.Tr.Severin,B-dul Nicolae Iorga nr. 2 | 1712 | CTDL 15 To./h | 15.5 | 5707 | 85 | 2016 | existenta | Biomasa | 15.138 To. | 254760 | 76 | 0.73 | 1.47 | Filtru cu saci
21 din 06.04.2023 | AM | SC Tratament Balnear si Recuperare a capacitatii de munca TBRCM SA Bucuresti- Suc. Bala | sat Bala, com. Bala , str. Principala, jud. MH | 5510 | cazan DE DETRICH GTE 521 | 1.218 | 935 |  | 2005 | existenta | CLU | 74.77 | 60,59 | 0.018 |  |  | nu
nr.39 din 03.04.2012 Revizuita la 21.12.2022 | AM | SC CILDRO SERVICE SRL | mun. Dr Tr Severin, str. Traian nr.295 | 3530 Rev2 | cazan GEKAKONUS | 4,65 | 5300 |  | 2017 | existenta | biomasa | 2759,803 | 7364 | 230,5 | 80,2 | 18,7 | multiciclon pt retinere pulberi
nr.39 din 03.04.2012 Revizuita la 21.12.2022 | AM | SC CILDRO SERVICE SRL | mun. Dr Tr Severin, str. Traian nr.295 | 3530 Rev2 | cazan SCEAT ITALIA | 2.5 | 4080 |  | 2017 | existenta | biomasa | 2231.071 | 5954 | 247,4, | 85.2 | 16
nr.9 din 23.02.2023 | AM | SC TRAN FAG SRL | Baia de Arama, Aleea serg. Constantin Juganaru nr.4B | 1610 | cazan ISIMEK | 3.4 | 4320 |  | 2015 | existenta | biomasa | 6400 | 80384 | 10.36 | 1.25 | 4.55 | nu