#### ANEXA Nr. 5.E 
                                                                                               la procedură

#### Conținutul - cadru al memoriului de prezentare

I.Denumirea proiectului: "Construire Service Auto, Statie ITP, Imprejmuire si Foraj", loc. Halanga, com. Izvorul Barzii, jud. Mehedinti.

II. Titular:

- numele; SC CARMER AUTO TRANS SRL

- adresa poștală; mun. Dr Tr Severin, str. Virciorova, nr. 35-37, Cartier Schela Noua,  jud. Mehedinti,

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

CUI: 5176912 si NRC: J 25/66/1994, telefon:  0721/989928.

- numele persoanelor de contact: Giurebe Constantin  -  0721/989928

- director/manager/administrator; nu este cazul

- responsabil pentru protecția mediului. nu este cazul

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Scopul investitiei este construirea  unui service auto, statie ITP, foraj, imprejmuire, etc. Constructia propusa va avea regim de inaltime parter cu supante, destinatia de Service Auto, statie I.T.P., etc.  Dispunerea spatiilor functionale va fi urmatoarea:

Parter:  Showroom, sala expozitie + scara acces supanta 1, Su = 195,80 mp;  Birou, Su = 0,25 mp;  Hol grupuri sanitare,  Su = 8,12 mp;  Grup sanitar persoane cu dizabilitati, Su = 5,85 mp;  Grup sanitar clienti,  Su = 5,85 mp;  Grup sanitar personal,  Su = 4,80 mp;  Sala verificari tehnice,  Su = 124,31mp;  Sala mecanica,  Su = 235,58 mp;  Sala tinichigerie + scara acces supanta 2,  Su = 268,80 mp;  Hol,  Su = 4,80 mp;  Vestiar,  Su = 16,00 mp;  Grup sanitar,  Su = 11,40 mp;  Sala pregatire,  Su = 183,17 mp;  Sala vopsitorie,  Su = 240,60 mp;

Supanta 1, cota +2.80: Hol,  Su = 27,67 mp;  Birou,  Su = 15,52 mp;  Birou,  Su = 15,75 mp;  Depozitare,   Su = 10,95 mp;  Depozitare,  Su = 24,21 mp;  Grup sanitar,  Su = 5,85 mp; Depozitare,  Su = 18,54 mp ;

Supanta 2, cota +2,80:  Loc de luat masa,  Su = 33,00 mp ;

Inaltimea  spatiilor  interioare

Parter :

- 4,55 ÷ 5,90 m ;

- zona cu supante - 2,60 m;

Supante: 1,75 ÷ 3,10 m ;

Sistemul constructiv

Structura de rezistenta a constructiei propuse va fi formata din europrofile metalice (stalpi, grinzi, ferme, pane, contravantuiri, etc.), dispuse si dimensionate conform pieselor desenate si a studiului de specialitate pentru structura; fundatiile vor fi din beton, izolate sub stalpi; planseu peste parter, in zona supantei va fi din profile metalice.

Inchideri  exterioare  si  compartimentari i nterioare

• inchiderile exterioare se vor realiza cu panouri termoizolante tip sandwich (isopan) ;

• compartimentarile interioare se vor realiza cu panouri isopan.

Finisaje  interioare:

- vopsitorii culoare maro la elementele metalice ;

- tamplarie pvc, culoare alb ;

- pardoseli industriale din beton rezistente la uzura;

Finisaje exterioare:

- inchideri - panouri tip sandwich/ culoare gri deschis ;

- invelitoare - panouri tip sandwich/ culoare gri deschis;

- tamplarie PVC, culoare alb, cu geam termopan ;

- jgheaburi si burlane din tabla zincata

- pazii si streasini - in gama invelitoarei ;

Acoperisul va avea doua pante si va fi format din pane metalice montate din 60 in 60 de cm pe ferme metalice si invelitoare din panouri termoizolante tip sandwich.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face cu jgheaburi si burlane din tabla zincata.

Imprejmuirea se va realiza pe toate laturile terenului si va fi formata din:

- Gard - fundatii si soclu, din beton ;

- Inchideri cu panouri din plasa, montate pe stalpi metalici ;

- Porti pentru acces auto si pietonal din confectii metalice.

Asigurarea utilitatilor:

-Apa menajera: alimentarea cu apa se va face de la un put ce urmeaza a fi forat in incinta.

-Canalizare: deversarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin etans vidanjabil.

-Energie electrica: se va asigura prin bransament la reteaua CEZ.

Terenul proprietate privata aflat in intravilan are suprafata totala de 37672,00 mp, conform planului  de amplasament si delimitare a imobilului, iar investitia mentionata se va dezvolta pe o suprafata de 5590,75 mp.

Pentru terenul respectiv, in anul 2021 a fost realizat un PUZ pentru Service Auto, Statie ITP, Locuinte de serviciu, imprejmuire, etc., PUZ aprobat prin HCL cu nr. 35 din 28.05.2021.

Bilant teritorial propus:

- suprafata  totala teren, St = 37672,00 mp

- suprafata aferenta investitiei, Sinv. = 5590,75 mp

- suprafata  totala constr.- Sc =  1354,72  mp

- suprafata  totala constr. desf.- Scd = 1515,87 mp

- suprafata parcare, Spa = 656,32 mp

- suprafata trotuar protectie + rampe, Str = 192,96 mp

- suprafata trafuc auto, Sta = 3226,75 mp

- suprafata trotuar pietonal, Stp = 160,00 mp

- suprafata rest teren pentru et. urmatoare, Srt = 32.081,25 mp

- POTpropus  = 3,59  %;  CUTpropus  = 0,0359

Date generale :

| Suprafata teren | 37672,00 mp |
| --- | --- |
| H max | + 6,44 m |
| Supraf.constr. propusa | 1354,72 mp |
| Supraf. desf. propusa | 1515,87 mp |
| Categoria de importanta | «D» |
| Clasa de importanta | « IV » |

Avand in vedere ca in zona unde se va realiza investitia propusa nu exista retea de alimentare cu apa, se propune realizarea unui un put forat la cca. 50 m.

Avand in vedere ca in zona respectiva nu exista retea de canalizare, se propune o solutie provizorie si anume  evacurea apelor uzate intr-un bazin etans vidanjabil.

Vecinatati ale amplasamentului:

  - la nord:  drum de exploatare, pr. privata Calugaru Vasile, teren Primaria Izvorul Barzii,

  - la sud:  proprietate privata Boboiceanu Ion,

  - la est:  teren Primaria Izvorul Barzii,

  - la vest:  proprietate privata Ianasi Iulia.

- Bazin hidrografic: fluviul Dunărea

- Cod cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0

- Curs de apa: pr. Toplonita,

- Codul cadastral: XIV-1.23,

- Corpul de apa de suprafata: RORW14.1.23_B155,

- Corpul de apa subterana: ROJI06,

- Localitatea: Halanga,

- Comuna: Izvorul Barzii,

- Judeţul: Mehedinţi

- justificarea necesității proiectului;

Investitia a fost gandita pentru construirea unui service auto, statie ITP, foraj, imprejmuire, etc.

Necesitatea si oportunitatea investitiei respective se traduce prin obiectivele specifice si operationale mentionate mai jos :

- Obiective specifice

-  cresterea si mentinerea locurilor de munca prin activitati mecanice;

-  cresterea valorii adaugate in activitati specifice;

-  crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor in

domeniul serviciilor mecanice;

-  cresterea numarului de muncitori pentru lucrari specifice.

- Obiective operationale

-  sprijinirea dezvoltarii si certificarii produselor locale;

-  sprijinirea dezvoltarii domeniului mecanic;

-  dezvoltarea serviciilor specifice si a serviciilor complementare

domeniului respectiv;

-  promovarea si informarea privind domeniul mecanic.

c) valoarea investiției;  4.900.000 lei.

d)perioada de implementare propusă; 36 luni.

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

La memoriu sunt prezentate planul de incadrare in zona, planul de amplasament si planuri de situatie.

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție;

Investitia va fi realizata pe persoana juridica si are ca obiectiv construirea unui service auto, statie ITP, foraj, imprejmuire, etc.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

# Materiile prime:

# Balastul si sorturile sunt materii prime care se vor folosi pentru aceasta investitie.

# Energie si combustibili:

In functionarea obiectivului propus prin investitia respectiva se va folosi energie electrica, printr-un record stradal la reteaua locala din zona.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: Nu este cazul, deoarece nu exista retele in zona, iar pentru necesitati menajere se va sapa un foraj de mica adancime, la cca. 50 m. Pentru alimentarea cu apa potabila se va asigura apa plata imbuteliata.

- evacuarea apelor uzate: Apele uzate menajere vor fi dirijate spre un bazin etans vidanjabil de cca. 15 mc, urmand a fi vidanjat la nevoie.

- ape tehnologice: Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu protectia mediului, lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- inierbarea suprafetelor propuse in documentatie, daca este cazul;

- udarea insamantarilor, daca este cazul ;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- nivelarea suprafetei;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- etc.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pe proprietate pietonal si auto se face din loc. Halanga, Ulita cu Duzi, dupa Liceul Agricol Halanga, pe langa fosta Statie Meteo a fostului Combinat Chimic, din DN 67 la dreapta cca. 750 m.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pentru realizarea obiectivului propus se vor folosi resurse naturale gen,  balast si  sorturi.

- metode folosite în construcție/demolare;

Sunt utilizate tehnologiile clasice in lucrarile pentru realizarea de service auto, statie ITP, foraj, imprejmuire, etc. In elaborarea proiectului si a documentatiei pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor  au fost consultate STAS-urile si normativele in vigoare.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea obiectivului propus vor fi efectuate urmatoarele lucrari:

-  realizarea sapaturilor,

- turnarea fundatiilor,

- amplasarea constructiilor propuse,

- realizarea instalatiilor de alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere,

- realizarea putului,

- realizarea bazinului etans vidanjabil,

- etc.

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul va avea personal calificat pentru funtionarea obiectivului.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 0 - nerealizarea investitiei, nu se pot repara autovehicule, nu se pot realiza inspectii ITP, nu se pot folosi fondurile europene, etc.

Alternativa 1 - presupune realizarea proiectului in mai multe etape, fapt ce ar duce la: o activitate prelungita a santierului producand disconfort, costuri ridicate, etc.

Alternativa 2 - constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant si beneficiar si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la finalizarea mai devreme a obiectivului, asigurand conditii pentru agrement a turistilor.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism, Primaria comunei Izvorul Barzii a solicitat urmatoarele avize: ABA Jiu-SGA Mehedinti, APM Mehedinti, etc.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:  Nu este cazul.

- metode folosite în demolare: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:  Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):  Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a siturilor arheologice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale,

AMPLASAMENT

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului in cauza este arabil. Dupa realizarea investitiei vom avea zona construita, spatii verzi, parcari, alei pietonale, etc.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform PUG-ului aprobat de Primaria comunei Izvorul Barzii, terenurile sunt destinate diverselor investitii. Terenul va cuprinde: zona construita, acces, parcare, spatii verzi, etc.

- arealele sensibile;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva nu se afla in arie protejata.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Terenul pe care se vor realiza lucrarile propuse se afla in intravilanul localitatii Halanga, com. Izvorul Barzii. Terenul este inscris in CF nr. 50441 UAT Izvorul Barzii.             Vecinatati ale amplasamentului:

  - la nord:  drum de exploatare, pr. privata Calugaru Vasile, teren Primaria Izvorul Barzii,

  - la sud:  proprietate privata Boboiceanu Ion,

  - la est:  teren Primaria Izvorul Barzii,

  - la vest:  proprietate privata Ianasi Iulia.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu sunt surse de poluare.

In perioada de construcție pe amplasamentul propus se va instala un container care va avea si toaleta ecologica, care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Pentru apele uzate menajere a fost prevazut un bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 15 mc.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructie:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri.

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de transportare a pontoanelor sau partilor componente la fata locului:  monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse. Drumul de acces va fi stropit periodic pentru reducerea pulberilor iar cauciucurile camioanelor vor fi curatate la iesirea de pe amplasament in drumul national.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: Nu exista surse de poluare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă: Nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Faza de constructie:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pentru  faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele/echipamentele şi mijloacele de transport folosite.

Sunt surse cu actiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de   esapament;

- Pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

Faza de functionare:

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nivelul de zgomot produs de traficul auto pe drumul national DN.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Circulatia va trebui sa fie restrictionata si cu viteza moderata, daca este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu exista radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece nu exista surse de radaiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) în timpul executării lucrărilor.  Apele freatice nu sunt afectate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- in organizarea de șantier din zona proiectului se va instala o toaleta ecologica.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

- firma constructoare va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- motorina pentru alimentarea utilajelor va fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) de la autoturisme. Apele freatice nu vor fi afectate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- dotarea cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- vor fi verificati periodic recipientii de stocare combustibil necesar, cat si etanseitatea rezervoarelor acestora.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Faza de constructie:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia nu este amplasat in  arie protejata.

Faza de functionare:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia nu este amplasat in arie protejata.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Perimetrul unde se va amplasa obiectivul propus  nu este situat in arie protejata.

Referitor la lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

-   condițiile impuse în avizele obținute;

- se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Faza de constructie

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt asezari umane, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc. Aglomerarile cu populatie sunt la distanta, localitatea  Halanga este situata la o distanta de cca.  1 km.

Faza de functionare:

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt asezari umane, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc. Aglomerarile cu populatie sunt la distanta, localitatea  Halanga, este situata la o distanta de cca. 1 km.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Referitor la lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul;

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Activitatea se va derula pe perioada diurna a zilei.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Faza de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe şi vor fi colectate selectiv:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 1,0 kg/zi./angajat, aprox. 500 kg/an;

- deșeuri de ambalaje: ambalaje din materiale plastice - cod 15 01 02, aprox 100 kg; ambalaje din lemn - cod 15 01 03, aprox 200 kg.

Faza de functionare:

In perioada de functionare se vor genera urmatoarele deșeuri:

- Deseuri produse ( generate ).

Toate tipurile de deseuri rezultate din activitatea desfasurata vor fi predate catre firme specializate si autorizate in vederea valorificarii/eliminarii de catre acestea.

| Cod deseu | Denumire deseu | Cant. | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 4 | Kg/an |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11* | 4 | Kg/an |
| 08 01 21* | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor | 20 | Kg/an |
| 08 04 09* | Deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 0,5 | Kg/an |
| 13 02 06* | Deseuri de uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 60 | Kg/an |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaje de hartie si carton | 5 | Kg/luna |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaje din plastic | 2 | Kg/luna |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 20 | Kg/an |
| 15 02 02* | Deseuri de absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie ), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 40 | Kg/an |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 110 | Kg/an |
| 16 01 07* | Deseuri de filtre de ulei | 15 | Kg/an |
| 16 01 12 | Deseuri de palcute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11 | 10 | Kg/an |
| 16 01 14* | Deseuri de fluide antigel cu continut de substante periculoase | 25 | Kg/an |
| 16 01 17 | Deseuri metale feroase | 325 | Kg/an |
| 16 01 18 | Deseuri metale neferoase | 10 | Kg/an |
| 16 01 19 | Deseuri materiale plastice | 20 | Kg/an |
| 16 06 01* | Deseuri de baterii cu plumb | 20 | Kg/an |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 0,5 | Kg/luna |

- Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de depozitare, cantitati

| Tip | Denumire | Cant. | UM | Destinatie/Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substante/amestecuri | Vopsele auto | 250 | Kg/an | Vopsire auto | Ambalaje originale | Periculos /Nepericulos |
| Substante/amestecuri | Diluant (solvent organic) | 50 | l/an | Vopsire auto | Ambalaje originale | Periculos |
| Substante/amestecuri | Chit auto | 50 | Kg/an | Vopsire auto | Ambalaje originale | Periculos |

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseurile vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in organizarea de santier. Personalul va fi instruit periodic privind gestiunea deseurilor.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. Deșeurile de ambalaje generate vor fi valorificate prin agenƫi economici autorizaƫi sau reutilizate (lemnul). Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de operatorul local de salubritate ȋn vederea eliminǎrii la un depozit autorizat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Faza de constructie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru.

Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a firmei care va realiza lucrarile de construire.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma constructoare va fi dotata cu o geomembrana impermeabila.

Faza de functionare:

In perioada de funcƫionare se vor utiliza substante si amestecuri periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Substantele si amestecurile periculoase ce vor fi folosite ori comercializate / transportate in faza de functionare

| Denumire solvent organic cu continut de COV | Consum mediu ( l/an ) |
| --- | --- |
| Diluant | 50 |
| Lac cu COV redus | 20 |
| Vopsea pe baza de apa | 300 |
| Chit | 50 |
| Filler | 50 |

- Ambalare: in ambalaje originale, recipient metalici sau din material plastic, etansi;

- Transport: cu mijloace de transport ale furnizorilor/distribuitorilor;

- Depozitare: in spatii special amenajate, bine ventilate, tinand seama de capacitatea de depozitare temporara;

- Folosire/Comercializare: utilizare in procesul tehnologic.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru realizarea obiectivului propus se vor utiliza ca resurse naturale: balast, sort, apa, apoi la constructie: ciment, BCA-uri, scandura, tabla sau tigla, etc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  nr. 1:

Tabel nr. 1. Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu, sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | S | T |
| Sol | - | - | S | T |
| Bunurile materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | T |
| Aer | D | S | S | T |
| Clima | I | - | S | T |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | I | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Tipuri de impact

A. In faza de executie a lucrărilor - apreciem că impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot va fi punctiform, singura sursă de zgomot fiind reprezentată de motoarele utilajajelor, dar pentru care estimam ca zgomotul nu va depasi limita frontului de lucru;

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita aparitia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- circulaţia mijloacelor de transport pe drumurile publice are un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare sonoră a căilor rutiere.

Reziduurile și deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate și vor fi evacuate ritmic de operatorul de salubritate din zona de lucru.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

B. In faza de funcționare

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot produs de activitate, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita terenului.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va fi nesemnificativ. Aglomerarile cu populatie sunt la distanta.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

- probabilitatea impactului;

Impactul fiind limitat, probabilitea lui va fi deasemeni una mica.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Durata este limitată ca timp şi spaţiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție. Lucrările la obiectiv se vor realiza doar pe timp de zi.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Măsurile de reducere a elementelor care ar putea duce la stabilizarea cantităţilor de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje avand motoare corespunzătoare normelor UE.

- verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deşeurilor.

- natura transfrontalieră a impactului.

Activitatățile desfășurate pentru implementarea PP și activitatea ulterioară nu se înscriu în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 ( LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, beneficiarulva elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii executanţi pe bază de contract. Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare. Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare temporara a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Se au în vedere urmatoarele:

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie;

- se va dota şi organiza în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor, daca este cazul;

- alimentarea cu apa se va realiza prin achizitionarea de apa potabila din reteaua comerciala. Apele uzate menajere din cadrul toaletei ecologice vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract. In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa:

-  un panou de identificare a investitiei;

- un container uzinat dotat cu birou, toaleta ecologica, vestiar si depozitarea materialelor și sculelor;

-  un container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcƫii;

- o europubela pentru colectarea deşeurilor menajere;

- un pichet PSI (stingǎtoare de incendiu, ladǎ cu nisip, tȃrnǎcop, lopeƫi, gǎleƫi etc.);

- instalaƫie de iluminat exterior a organzǎrii de șantier;

Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor realiza in ateliere de reparatii autorizate, în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol. Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament. Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului, decat in spalatorii auto autorizate. La iesirea de pe amplasament se vor curata cauciucurile camioanelor. La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate vor fi refacute.

Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, protectia speciilor protejate etc.

Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi vor fi preluate de catre operatorul local.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, in zona proiectului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri pot fi:

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în

activităţile de transport materiale: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot

(NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma

transportului de materiale necesare;

Nu sunt necesare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Drumul de acces va fi stropit periodic pentru reducerea pulberilor iar cauciucurile camioanelor vor fi curatate la iesirea de pe amplasament in drumul national.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu  lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- etc.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Beneficiarul va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care il va realiza. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Inchiderea/dezafectarea/demolarea construcƫiilor propuse se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Beneficiarul va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta ȋn ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt prezentate planul de incadrare in zona si planul de situatie.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul, deoarece lucrarile care se executa pentru realizarea proiectului nu implica poluari care sa necesite instalatii de depoluare.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile colectate si sortate in containere vor fi preluate de operatorul local spre eliminare sau reciclare.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul, pentru ca au fost prezentate planurile solicitate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Locatia nu se afla in arie protejata.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Locatia nu se afla in arie protejata

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Locatia nu se afla in arie protejata.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Locatia nu se afla in arie protejata.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Dunarea

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; curs de apa: pr. Toplonita, cod   cadastral: XIV-1.23,

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Amplasamentul investitiei se afla in zona corpului de apa de suprafata RORW14.1.23_B155 si in zona adiacenta corpului de apa subteran ROJI06.

Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA JIU

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apa subterana: nu exista date.

Corpul de apa de suprafata se incadreaza in stare calitativa buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul „nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind protecţia corpurilor de apă.

Perioada de execuƫie

Lucrarile propuse nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza pe platforme impermeabiile din rezervor dotat cu pompa. In caz de poluare accidentala cu produse petroliere firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante si un container metalic pentru depozitare. Perioada de executie se estimeaza la cca.  36 luni.

Perioada de funcţionare

- unitatea va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- apele uzate menajere din bazinul etans vidanjabil vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Se anexeaza urmatoarele:

- planul de incadrare in zona,

- planul de situatie,

- CD

SC CARMER AUTO TRANS SRL

Intocmit anexa 5E: SC AQUAIS PROIECT SRL