#### ANEXA Nr. 5.E 
                                                                                              la procedură

#### Conținutul - cadru al memoriului de prezentare

I.Denumirea proiectului: "Extindere retea de distributie apa potabila in comuna Svinita", judetul Mehedinti.

II. Titular:

- numele; Comuna Svinita,

- adresa poștală; loc. Svinita, jud. Mehedinti,

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

CUI: 45550996, tf: 0252 - 368407.

- numele persoanelor de contact: Curici Nicolae  -  0752/221105

- director/manager/administrator; nu este cazul

- responsabil pentru protecția mediului. nu este cazul

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Situatia existenta

Echiparea tehnico-edilitara in domeniul alimentarii cu apa potabila este reprezentata de un sistem centralizat de alimentare cu apa constituit din:

- Sursa (captare cu crib din Dunare, lacul de acumulare Portile de Fier I, captare  izvor Vodenitki - Murgel si captare izvor Murgugel),

- Aductiuni de la cele trei captari,

- Gospodarie de apa (Statie de tratare cu o capacitate de 30 mc/h si rezervor de inmagazinare de 300 mc),

- Retele de distributie apa, cu mentiunea ca acestea nu acopera si trama stradala delimitata de drumul national DN57.

Comuna Svinita dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila cu retele de distributie care nu acopera intreaga trama stradala, respectiv nu sunt asigurate cu apa potabila toti potentialii utilizatori situati in teritoriul administrativ.

Zona analizata in studiul de fezabilitate se adreseaza unor utilizatori (pensiuni si casute de vacanta existente si propuse). In prezent acestia folosesc ca sursa de apa izvoare de coasta, paraie, fantani sapate sau lacul de acumulare Portile de Fier I, fara o tratare prealabila. De asemenea, in perioada de seceta prelungita izvoarele de coasta, paraiele si fantanile isi diminueaza debitele, devenind insuficiente pentru necesarul de apa al populatiei.In aceste condiţii este necesara extinderea retelelor de distributie apa in zona studiata asigurand prin aceasta intregirea sistemului de alimentare cu apa pentru comuna.

Propuneri

Obiectele componente ale investitiei de baza propuse, sunt urmatoarele:

- Extindere retea de distributie apa potabila

- Grup de pompare la captare

Pentru realizarea investitiei propuse, au fost luate in considerare trei optiuni (variante) de lucru, dupa cum urmeaza:

Optiunea V0 (varianta zero) 		=  variantă fără investiţie;

Optiunea VMAX (varianta maximă) 	=  variantă cu investiţie maximă;

Optiunea Vmed (varianta medie) 	=  variantă cu investiţie medie;

- Optiunea V0 (varianta zero)  =  variantă fără investiţie;

Varianta se refera la ipoteza in care nu se realizeaza investitia denumita “Extindere retea de distributie apa potabila in comuna Svinita”.

Evident, in acest caz, toate elementele negative privind capitolul apa se vor mentine si se vor agrava, cauzand astfel deteriorarea accentuata a standardului de calitate a vietii in comunitatea studiata.

In aceasta varianta nu se respecta prevederile strategiei judetene de imbunatatire a situatiei sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila din judet, iar calitatea vietii va continua sa se deterioreze prin mentinerea la un nivel ridicat a riscurilor de aparitie a unor maladii si afectiuni ale sanatatii in randul populatiei localitatii; nu se vor respecta necesitatile de asigurare a functionarii unei retele moderne de alimentare cu apa potabila, in prezent si in perspectiva, comuna va ramane in continuare fara inzestrare cu o retea de alimentare cu apa  menajere moderna si functionala, nu se va asigura un circuit fluent de alimentara cu apa potabila de capacitate corespunzatoare, si nu se vor atinge parametrii tehnico-economici optimali in exploatare.

In varianta fara investitie se evidentiaza urmatorii factori negativi:

- nu se asigura utilitatea în deservirea tuturor utilizatorilor din comuna, respectiv de a beneficia de apa potabila conform normativelor in vigoare;

- nu se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru crearea zonelor cu locuinţe având reţele interioare de alimentare cu apă potabila;

- nu se asigura calitatea apei potabile la  consumatori, având ca efect periclitarea sănătăţii publice;

- nu se asigura necesarul de apa potabil corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru nevoile gospodaresti si publice ale locuitorilor comunei;

- nu se asigura un standard de calitate corespunzator pentru apa potabila;

- nu se asigura rezerva de apa pentru stingerea si combaterea incendiilor;

- nu se asigura presiunea de serviciu la toate punctele de consum;

- nu se asigura continuitatea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor;

- se mentine situatia cu impact negativ asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător;

- nu se respecta angajamentele luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Cap. 22, Mediu;

- nu se respecta prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificate si completata de Legea 311/2004;

- nu se amelioreaza standardul de viata al locuitorilor - se mentine incidenta unor afectiuni si maladii in randul locuitorilor;

In varianta cu investitie minima sau  V0 (varianta zero), prin mentinerea unei situatii negative privind existenta unei retele ineficiente de alimentare cu apa potabila, nu se asigura respectarea urmatoarelor considerente de importanta majora:

- nu se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece locuitorii nu pot beneficia de serviciile de prima necesitate pentru populatie;

- nu se respecta prevederile din programul de dezvoltare a sistemelor moderne de alimentare cu apa potabila, cu prioritate a celor din interiorul localitatilor rurale;

In contextul documentelor programatice mentionate, in varianta V0 (varianta zero) cu investitie zero, nu se respecta premisa ca reteaua de alimentare cu apa potabila are o importanta deosebita pentru locuitori, ceea ce are ca efect urmatoarele:

- nu se asigura conditii optime pentru derularea unor viitoare lucrari de investitii privind realizarea unor noi si moderne obiective economice, social-edilitare, culturale etc.

- nu se asigura conditii optime pentru derularea viitoarelor planuri generale de dezvoltare;

- nu se asigura existenta unor standarde superioare de calitate ale vietii social-economice, educationale, culturale si de civilizatie, nu se asigura pe termen lung perspectivele de dezvoltare si progres ale locuitorilor;

- Optiunea VMAX (varianta maximă) = variantă cu investiţie maximă;

Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia maxima denumita            “Extindere retea de distributie apa potabila in comuna Svinita”.

Evident, in acest caz, toate elementele negative privind capitolul apa se vor elimina, determinand astfel ameliorarea evidenta a standardului de calitate a vietii in cadrul comunitatii. In aceasta varianta se respecta prevederile strategiei judetene de imbunatatire a situatiei sistemelor de alimentare cu apa potabila din judet, iar calitatea vietii se va ameliora prin reducerea in mod semnificativ a riscurilor de aparitie a unor maladii si afectiuni ale sanatatii in randul populatiei localitatii; astfel se asigura si se respecta necesitatile functionare a unei retele moderne de alimentare cu apa potabila, in prezent si in perspectiva, prin care comuna va fi dotata cu un sistem modern de alimentare cu apa potabila, prin care se asigura un circuit fluent al alimentarii cu apa potabila, la capacitate corespunzatoare, si se asigura atingerea si mentinerea unor  parametri tehnico-economici optimali in exploatare.

In varianta cu investitie maxima se evidentiaza urmatorii factori pozitivi:

- se asigura utilitatea în deservirea tuturor locuitorilor de a beneficia de apa potabila conform normativelor in vigoare;

- se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru crearea zonelor cu locuinţe având reţele interioare de alimentare cu apă potabila;

- se asigura calitatea apei potabile la  consumatori, având ca efect protecţia sănătăţii publice;

- se asigura necesarul de apa potabila corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru nevoile gospodaresti si publice ale locuitorilor;

- se asigura un standard de calitate corespunzator pentru apa potabila;

- se asigura rezerva de apa pentru stingerea si combaterea incendiilor;

- se asigura presiunea de serviciu la toate punctele de consum;

- se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor;

- se mentine situatia cu impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător;

- se amelioreaza in mod evident conditiile de viata ale populatiei, iar riscurile de imbolnavire se diminueaza;

- se respecta angajamentele luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Cap. 22, Mediu;

- se respecta prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificate si completata de Legea 311/2004;

In contextul documentelor programatice mentionate, in varianta VMAX cu investitie maxima se respecta premisa ca reteaua de alimentare cu apa potabila are o importanta deosebita pentru locuitori, ceea ce are ca efect urmatoarele:

- se vor asigura conditii optime pentru derularea unor viitoare lucrari de investitii privind realizarea unor noi si moderne obiective economice, social-edilitare, culturale etc.

- se asigura conditii optime pentru derularea viitoarelor planuri generale de dezvoltare;

- se va asigura existenta unor standarde superioare de calitate ale vietii social-economice, educationale, culturale si de civilizatie, care vor facilita pe termen lung perspectivele de dezvoltare si progres ale comunitatii;

In varianta cu investitie maxima sau  Optiunea VMAX (varianta maxima), prin reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila, se respecta urmatoarele considerente de importanta majora:

- se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece locuitorii beneficiaza de serviciile de prima necesitate pentru populatie;

- se asigura astfel conditii corespunzatoare pentru derularea viitoarelor planuri generale de dezvoltare;

- se vor asigura conditii corespunzatoare pentru rezolvarea nevoilor zilnice (locuinte, invatamant, sanatate, locuri de munca), prin aplicarea in mod activ a normelor si principiilor unei bune si eficiente administrari locale, in folosul cetatenilor si al comunitatii in ansamblu;

- se asigura astfel standarde superioare ale vietii social-economice, educationale, culturale si de civilizatie, care vor facilita pe termen lung perspectivele de dezvoltare si progres ale comunei.

- Optiunea Vmed (varianta medie) = variantă cu investiţie medie;

Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia medie denumita “Extindere retea de distributie apa potabila in comuna Svinita”.

In acest caz, elementele negative specificate privind capitolul apa  se vor elimina doar in mod partial, determinand o ameliorare scazuta a standardului de calitate a vietii in cadrul comunitatii.

In aceasta varianta se respecta doar partial prevederile strategiei judetene de imbunatatire a situatiei sistemelor de alimentare cu apa potabila din judet, iar calitatea vietii nu se va ameliora in mod semnificativ; riscurile de aparitie a unor maladii si afectiuni ale sanatatii in randul populatiei se mentin la un nivel mediu in localitate; astfel se asigura si se respecta in mod partial necesitatile functionare a unei retele moderne de alimentare cu apa potabila, in prezent si in perspectiva. Localitatile nu vor fi dotate cu o retea moderna de alimentare cu apa potabila la standarde moderne si functionale; se asigura cu dificultate furnizarea apei potabile de consum pentru localitati, fara a se asigura atingerea si mentinerea unor  parametri tehnico-economici minimali in exploatare.

In varianta cu investitie medie se evidentiaza urmatoarea situatie:

- se asigura doar partial deservirea tuturor locuitorilor deci nu vor beneficia de apa potabila conform normativelor in vigoare;

- nu se respecta pe deplin cerinţele şi normele sanitare impuse pentru crearea zonelor cu locuinţe având reţele interioare de alimentare cu apă;

- nu se asigura calitatea apei la  consumatori, având ca efect protecţia sănătăţii publice;

- nu se asigura necesarul de apa corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru nevoile gospodaresti si publice ale locuitorilor;

- nu se asigura un standard de calitate corespunzator pentru apa potabila;

- nu se asigura rezerva de apa pentru stingerea si combaterea incendiilor;

- nu se asigura presiunea de serviciu la toate punctele de consum;

- nu se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor;

- se mentine situatia cu impact negativ asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător;

- nu se amelioreaza suficient conditiile de viata ale populatiei, iar riscurile de imbolnavire se mentin;

- nu se respecta angajamentele luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Cap. 22, Mediu;

- nu se respecta prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificate si completata de Legea 311/2004;

In varianta cu investitie medie sau  Optiunea Vmed (varianta maxima), se constata urmatoarele considerente de importanta majora:

- nu se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece locuitorii nu pot beneficia de serviciile de prima necesitate pentru populatie;

- nu se asigura conditii corespunzatoare pentru derularea viitoarelor planuri generale de dezvoltare;

- nu se asigura conditii corespunzatoare pentru locuitorii pentru rezolvarea nevoilor zilnice (locuinte, invatamant, sanatate, locuri de munca);

- nu se asigura un standard corespunzator al vietii social-economice, educationale, culturale si de civilizatie - nu se faciliteaza pe termen lung perspectivele de dezvoltare si progres ale comunitatii.

- mentinerea unei situatii cu impact negativ asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător;

- ameliorarea insuficienta a conditiilor de viata ale populatiei si mentinerea unor riscuri de imbolnavire;

- nerespectarea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Cap. 22, Mediu;

- nerespectarea prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificate si completata de Legea 311/2004.

In contextul documentelor programatice mentionate, in varianta Vmed cu investitie medie se respecta in mod insuficient premisa ca reteaua de alimentare cu apa are o importanta deosebita pentru locuitorii acestora, ceea ce are ca efect urmatoarele:

- nu se pot asigura conditii optime pentru derularea unor viitoare lucrari de investitii privind realizarea unor noi si moderne obiective economice, social-edilitare, culturale etc.

- nu se pot asigura conditii optime pentru derularea viitoarelor planuri generale de dezvoltare a comunei.

Varianta propusa de catre proiectantul general in studiu este:

Optiunea VMAX (varianta maximă) 	=  variantă cu investiţie maximă;

Solutia tehnica in acest scenariu s-a adoptat analizand in primul rand situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa potabila, coroborata cu tema de proiectare si va consta in:

- Realizare retea de distributie apa potabila pe trama stradala delimitata de drumul national DN57 compusa din retea principala in lungime de 23.563 m si retea secundara in lungime de 1.456 m,

- Realizare retea de legatura intre caminul existent CV7 si reteaua de distributie propusa in lungime de 569 m,

- Inlocuire grup de pompare la captarea din Dunare cu lucrarile de constructii si instalatiile aferente,

Conducta de apa va fi fixata la intradosul podurilor pe suporti fixati de  placa  trotuar  in  consola  sau pe fata laterala a coronamentului conform expertizei tehnice elaborate in acest sens de catre SC APECC SRL Timisoara.

h.1. VALEA  IUTI

- km. fluvial: 988+000;

- km DN 57: 43+725;

- coordonate STEREO 70: X - 335266; Y - 275106;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +75,58 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 74 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea " SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Iuti pe DN 57 la km. 43+725.

h.2. VALEA  SATULUI

- km. fluvial: 989+100;

- km. DN 57: 44+550;

- coordonate STEREO70: X - 335246; Y - 274283;

- lungime viaduct: 44,80 m;

- latime viaduct: 10,80 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = +69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +74,54 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 45 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea " SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Satului pe DN 57 la km. 44+550. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.3. VALEA  ROSIE

- km. fluvial: 989+900;

- km. DN 57: 45+100;

- coordonate STEREO70: X - 335374; Y - 273702;

- lungime viaduct: 62,25 m;

- latime viaduct: 11,30 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = +69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +78,08 mdMN

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 63 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Rosie pe DN 57 la km. 45+100. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.4. VALEA  BOSTITA MICA

- km. fluvial: 991+100;

- km. DN 57: 46+207

- coordonate STEREO70: X - 335192; Y - 272631;

- lungime viaduct: 33,50 m;

- latime viaduct: 11,35 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +76,58 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 34 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Bostita Mica pe DN 57 la km. 46+207. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.5. VALEA  BOSTITA MARE

- km. fluvial: 991+800;

- km. DN 57: 46+547;

- coordonate STEREO70: X  - 335230; Y - 272298;

- lungime viaduct: 57,80 m;

- latime viaduct: 10,20 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +75,03 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 58 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Bostita Mare pe DN 57 la km. 46+547. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.6. VALEA  SVINITA

- km. fluvial: 993+300;

- km. DN 57: 48+339;

- coordonate STEREO70: X - 336103; Y - 270847;

- lungime viaduct: 34,00 m;

- latime viaduct: 10,30 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +76,37 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 34 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Svinita pe DN 57 la km. 48+339. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h. 7. VALEA fara nume

- km. fluvial: 997+800;

- km. DN 57: 52+603;

- coordonate STEREO70: X - 339054; Y - 268120;

- lungime viaduct: 8,00 m;

- latime viaduct: 16,00 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57:  + 94,18 mdMN

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 8 m;

- diametru conducta apa:  110  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa in afara gabaritului. Datorita configuratiei structurii podului, nu exista placa in consola pentru sustinerea trotuarului, prin urmare nu se va ampalsa la intrados. Dispozitivul de sustinere a conductei de apa va fi fixat pe fata laterala a coronamentului. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Se apreciaza ca solutia de sustinere a conductei de apa, propusa de proiectantul de specialitate, se poate aplica pentru acest podet de la km. DN 52+603. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.8. VALEA  POVALINA

- km. fluvial: 999+300;

- km. DN 57: 54+162;

- coordonate STEREO70: X - 340599; Y - 267834;

- lungime viaduct: 62,00 m;

- latime viaduct: 10,80 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: + 80,03 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 62 m;

- diametru conducta apa:  125  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Povalina pe DN 57 la km. 54+162. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.9. VALEA  STARISTE

- km. fluvial: 1001+000;

- km. DN 57: 55+899

- coordonate STEREO70: X - 341970; Y - 266813;

- lungime viaduct: 16,65 m;

- latime viaduct: 7,40 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: +73,44 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 17 m;

- diametru conducta apa:  125  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa in afara gabaritului. Datorita configuratiei structurii podului, se pot avea in vedere doua elemente pe care se pot fixa dispozitivele de sustinere a conductei de alimentare cu apa: dispozitivul de sustinere fixat pe fata laterala a grinzii parapet sau dispozitivul de sustinere fixat pe fata laterala a fasiei cu goluri. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Se apreciaza ca solutia de sustinere a conductei de apa, propusa de proiectantul de specialitate, se poate aplica pentru acest podet peste Valea Stariste, de la km. DN 55+899. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.10. VALEA  GLAUCINA

- km. fluvial: 1002+800;

- km. DN 57: 57+816

- coordonate STEREO70: X - 342911; Y - 265245;

- lungime viaduct: 38,70 m;

- latime viaduct: 9,80 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: + 74,80 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 39 m;

- diametru conducta apa:  125  mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa la intrados, pe suporti fixati de placa trotuar in consola. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Expertiza tehnica mentioneaza ca aceasta solutie de suspendare a conductei de alimentare apa la intradosul consolei trotuarului, este viabila, si nu produce suprasolicitarea elementelor structurale  ale podului peste Valea Glaucina pe DN 57 la km. 57+816. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

h.11. VALEA  ILISOVA

- km. fluvial: 1007+100;

- km. DN 57: 61+993;

- coordonate STEREO70: X - 346725; Y- 264568;

- lungime viaduct: 21,00 m;

- latime viaduct: 9,70 m;

- cota max. fl. Dunarea la Q1%: +70,10 mdMA = + 69,63 mdMN;

- cota pod DN 57: + 73,74 mdMN;

- conducta apa PEHD, Pn10 cu lungimea de cca. 21 m;

- diametru conducta apa:  125 mm;

Aici, solutia data de expertiza tehnica elaborata de catre societatea "SC APECC SRL Timisoara" este pozarea conductei de apa in afara gabaritului. Datorita configuratiei structurii podului, nu exista placa in consola pentru sustinerea trotuarului, prin urmare nu se va ampalsa la intrados. Dispozitivul de sustinere a conductei de apa va fi fixat pe fata laterala a coronamentului. Conducta de apa va fi termoizolata pe traseul aerian al supratraversarii, cu cochilii de vata de 80 mm si protectie din tabla zincata de 0,4 mm, sau va fi preizolata. Se apreciaza ca solutia de sustinere a conductei de apa, propusa de proiectantul de specialitate, se poate aplica pentru acest podet peste Valea Ilisova de la km. DN 61+993. Conducta de apa se va amplasa pe partea dreapta a DN 57, in sensul de mers catre Orsova.

CONCLUZII:

Conducta de apa va fi fixata la intrados pe suporti fixati de placa trotuar in consola sau pe fata laterala a coronamentului conform expertizei tehnice elaborate in acest sens de catre SC APECC SRL Timisoara. Conducta de alimentare cu apa se va monta la cca. 1,00 m sub cota superioara a podurilor. Avand in vedere cota maxima din Lacul de acumulare PF 1 care este de 70,10 mdMA, ceea ce corespunde cotei de 69,63 mdMN, nu se pune problema inundabilitatii,  avand in vedere  cota conductei de apa care va fi deasupra nivelului maxim al fl. Dunarea la asigurarea de 1% cu o distanta cuprinsa intre valorile 2,81 - 9,40 m.

- justificarea necesității proiectului;

Necesitatea investitiei respective se traduce prin faptul ca loc. Svinita nu are asigurata la ora actuala alimentare cu apa potabila in sistem centralizat pentru toti locuitorii, casele de vacanta soi pensiunile ce se vor dezvolta in zona fl. Dunarea.

In concluzie, se poate spune că investitia propusa va  avea un impact pozitiv semnificativ prin  crearea  unor noi locuri de munca.  Investia propusa nu va avea un impact major asupra mediului; iar asupra comunitatii are un impact pozitiv prin crearea unor noi locuri de munca, dezvoltarea localitatii, etc.

c) valoarea investiției;  15.288.407,19 lei.

d)perioada de implementare propusă; 36 luni.

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

La memoriu sunt prezentate planul de incadrare in zona si planul de situatie.

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție;

Investitia va fi realizata pe persoana juridica si are ca obiectiv construirea unei extideri de alimentare cu apa pe trama stradala a DN 57, compusa din retea principala in lungime de 23.563 m si retea secundara in lungime de 1.456 m.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

# Materiile prime:

# Balastul si sorturile sunt materii prime care se vor folosi pentru aceasta investitie, ca pat pentru pozarea conductei de apa.

# Energie si combustibili:

In functionarea obiectivului propus prin investitia respectiva nu se va folosi energie electrica.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: Realizare retea de legatura intre caminul existent CV7 si reteaua de distributie propusa in lungime de 569 m, Inlocuire grup de pompare la captarea din Dunare cu lucrarile de constructii si instalatiile aferente,

- evacuarea apelor uzate: Nu este cazul in caeasta etapa, unde este propusa doar extindere retea alimentare cu apa.

- ape tehnologice: Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula cheltuieli cu protectia mediului, lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- nivelarea suprafetei;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- etc.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se asiguta din DN 57.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pentru realizarea obiectivului propus se vor folosi resurse naturale gen, balast si  sorturi.

- metode folosite în construcție/demolare;

Sunt utilizate tehnologiile clasice in lucrarile pentru realizarea alimentarilor cu apa. In elaborarea proiectului si a documentatiei pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor  au fost consultate STAS-urile si normativele in vigoare.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea obiectivului propus vor fi efectuate urmatoarele lucrari peincipale:

-  realizarea sapaturilor,

- realizarea patului din nisip pentru pozarea conductelor de apa,

- amplasarea conductelor de apa in santurile sapate, cat si ancorarea lor de podurile existente,

- astuparea santurilor,

- realizarea probelor pentru instalatiile de alimentare cu apa,

- etc.

Dupa realizarea investitiei, beneficiarul va avea personal calificat pentru funtionarea obiectivului.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 0 - nerealizarea investitiei, nu se pot racorda pensiunile, casele de vacanta existente si propuse la sursa de apa, etc.

Alternativa 1 - presupune realizarea proiectului in mai multe etape, fapt ce ar duce la: o activitate prelungita a santierului producand disconfort, costuri ridicate, etc.

Alternativa 2 - constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant si beneficiar si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la finalizarea mai devreme a obiectivului, asigurand conditii pentru racordare la sursa de apa.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism, Primaria comunei Svinita a solicitat urmatoarele avize: ABA Banat, APM Mehedinti, Parcul Natural Portile de Fier, etc.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:  Nu este cazul.

- metode folosite în demolare: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:  Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):  Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a siturilor arheologice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale,

AMPLASAMENT

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului in cauza este zona de protectie a DN 57.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform PUG-ului aprobat de Primaria comunei Svinita, terenul destinat este zona de protectie a DN 57.

- arealele sensibile;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva se afla in aria  protejata Parcul Natural Portile de Fier. A fost obtinul avizul cu nr. 3185 din 14.03.2024.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Terenul pe care se vor realiza lucrarile propuse se afla in intravilanul si extravilanul localitatii Svinita, com. Svinita.

Vecinatati ale amplasamentului:

  - la nord:  DN 57,

  - la sud: terenuri private,

  - la est:  comuna Dubova, jud. Mehedinti,

  - la vest:  comuna Berzasca, jud. Caras Severin.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu sunt surse de poluare.

In perioada de construcție pe amplasamentul propus se va instala un container care va avea si toaleta ecologica, care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructie:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri.

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de transportare a materialelor necesare fata locului:  monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: Nu exista surse de poluare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă: Nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Faza de constructie:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pentru  faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele/echipamentele şi mijloacele de transport folosite.

Sunt surse cu actiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de   esapament;

- Pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

Faza de functionare:

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nivelul de zgomot produs de traficul auto pe drumul national DN.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Circulatia va trebui sa fie restrictionata si cu viteza moderata, daca este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu exista radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece nu exista surse de radaiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) în timpul executării lucrărilor.  Apele freatice nu vor fi afectate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- in organizarea de șantier din zona proiectului se va instala o toaleta ecologica.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

- firma constructoare va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- motorina pentru alimentarea utilajelor va fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) de la autoturisme. Apele freatice nu vor fi afectate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- dotarea cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- vor fi verificati periodic recipientii de stocare combustibil necesar, cat si etanseitatea rezervoarelor acestora.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Faza de constructie:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva se afla in aria  protejata Parcul Natural Portile de Fier. A fost obtinul avizul cu nr. 3185 din 14.03.2024.

Faza de functionare:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva se afla in aria  protejata Parcul Natural Portile de Fier. A fost obtinul avizul cu nr. 3185 din 14.03.2024.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva se afla in aria  protejata Parcul Natural Portile de Fier. A fost obtinul avizul cu nr. 3185 din 14.03.2024.

Referitor la lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

-   condițiile impuse în avizele obținute;

- se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Faza de constructie

In zona proiectului si in imediata vecinatate sunt asezari umane, zone de interes national,  etc.

Faza de functionare:

In zona proiectului si in imediata vecinatate sunt asezari umane, zone de interes national,  etc.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Referitor la lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul;

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Activitatea se va derula pe perioada diurna a zilei.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Faza de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe şi vor fi colectate selectiv:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 1,0 kg/zi./angajat, aprox. 500 kg/an;

- deșeuri de ambalaje: ambalaje din materiale plastice - cod 15 01 02, aprox 100 kg; ambalaje din lemn - cod 15 01 03, aprox 200 kg.

Faza de functionare:

In perioada de functionare se vor genera urmatoarele deșeuri:

- Deseuri produse ( generate ).

Toate tipurile de deseuri rezultate din activitatea desfasurata vor fi predate catre firme specializate si autorizate in vederea valorificarii/eliminarii de catre acestea.

- Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de depozitare, cantitati

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseurile vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in organizarea de santier. Personalul va fi instruit periodic privind gestiunea deseurilor.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. Deșeurile de ambalaje generate vor fi valorificate prin agenƫi economici autorizaƫi sau reutilizate (lemnul). Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de operatorul local de salubritate ȋn vederea eliminǎrii la un depozit autorizat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Faza de constructie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru.

Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a firmei care va realiza lucrarile de construire.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma constructoare va fi dotata cu o geomembrana impermeabila.

Faza de functionare:

In perioada de funcƫionare nu se vor utiliza preparate si  substanţe toxice.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Substantele si amestecurile periculoase ce vor fi folosite ori comercializate / transportate in faza de functionare

Nu se folosesc substante si amestecuri periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru realizarea obiectivului propus se vor utiliza ca resurse naturale: balast, sort, apa,  etc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  nr. 1:

Tabel nr. 1. Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu, sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | S | T |
| Sol | - | - | S | T |
| Bunurile materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | T |
| Aer | D | S | S | T |
| Clima | I | - | S | T |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | I | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Tipuri de impact

A. In faza de executie a lucrărilor - apreciem că impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot va fi punctiform, singura sursă de zgomot fiind reprezentată de motoarele utilajajelor, dar pentru care estimam ca zgomotul nu va depasi limita frontului de lucru;

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita aparitia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- circulaţia mijloacelor de transport pe drumurile publice are un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare sonoră a căilor rutiere.

Reziduurile și deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate și vor fi evacuate ritmic de operatorul de salubritate din zona de lucru.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

B. In faza de funcționare

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot produs de activitate, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita terenului.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va fi nesemnificativ.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

- probabilitatea impactului;

Impactul fiind limitat, probabilitea lui va fi deasemeni una mica.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Durata este limitată ca timp şi spaţiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție. Lucrările la obiectiv se vor realiza doar pe timp de zi.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Măsurile de reducere a elementelor care ar putea duce la stabilizarea cantităţilor de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje avand motoare corespunzătoare normelor UE.

- verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deşeurilor.

- natura transfrontalieră a impactului.

Activitatățile desfășurate pentru implementarea PP și activitatea ulterioară nu se înscriu în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 ( LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, beneficiarulva elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii executanţi pe bază de contract. Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare. Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare temporara a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Se au în vedere urmatoarele:

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie;

- se va dota şi organiza în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor, daca este cazul;

- alimentarea cu apa se va realiza prin achizitionarea de apa potabila din reteaua comerciala. Apele uzate menajere din cadrul toaletei ecologice vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract. In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa:

-  un panou de identificare a investitiei;

- un container uzinat dotat cu birou, toaleta ecologica, vestiar si depozitarea materialelor și sculelor;

-  un container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcƫii;

- o europubela pentru colectarea deşeurilor menajere;

- un pichet PSI (stingǎtoare de incendiu, ladǎ cu nisip, tȃrnǎcop, lopeƫi, gǎleƫi etc.);

- instalaƫie de iluminat exterior a organzǎrii de șantier;

Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor realiza in ateliere de reparatii autorizate, în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol. Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament. Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului, decat in spalatorii auto autorizate. La iesirea de pe amplasament se vor curata cauciucurile camioanelor. La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate vor fi refacute.

Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, protectia speciilor protejate etc.

Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi vor fi preluate de catre operatorul local.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, in zona proiectului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri pot fi:

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în             activităţile de transport materiale: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare;

Nu sunt necesare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Drumul de acces va fi stropit periodic pentru reducerea pulberilor iar cauciucurile camioanelor vor fi curatate la iesirea de pe amplasament in drumul national.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu  lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- etc.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Beneficiarul va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care il va realiza. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Inchiderea/dezafectarea/demolarea construcƫiilor propuse se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Beneficiarul va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta ȋn ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt prezentate planul de incadrare in zona si planul de situatie.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul, deoarece lucrarile care se executa pentru realizarea proiectului nu implica poluari care sa necesite instalatii de depoluare.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile colectate si sortate in containere vor fi preluate de operatorul local spre eliminare sau reciclare.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul, pentru ca au fost prezentate planurile solicitate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Locatia se afla in arie protejata. A fost obtinut avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu nr. 3185 din 14.03.2024.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Locatia se afla in arie protejata. A fost obtinut avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu nr. 3185 din 14.03.2024.

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Locatia se afla in arie protejata. A fost obtinut avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu nr. 3185 din 14.03.2024.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Locatia se afla in arie protejata. A fost obtinut avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier cu nr. 3185 din 14.03.2024.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Dunarea

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; curs de apa: fl. Dunarea, cod   cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Amplasamentul investitiei se afla in zona corpului de apa de suprafata RORW14.1.B1-PFI si zona adiacenta corpului de apa subteran ROBA 17 - Dunare.

Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA BANAT

2.Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apa subterana: nu exista date.

Corpul de apa de suprafata se incadreaza in stare calitativa buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul „nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind protecţia corpurilor de apă.

Perioada de execuƫie

Lucrarile propuse nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza pe platforme impermeabiile din rezervor dotat cu pompa. In caz de poluare accidentala cu produse petroliere firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante si un container metalic pentru depozitare. Perioada de executie se estimeaza la cca.  36 luni.

Perioada de funcţionare

- unitatea va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- apele uzate menajere din bazinul etans vidanjabil vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Se anexeaza urmatoarele:

- planul de incadrare in zona,

- planul de situatie,

- CD

Beneficiar: COMUNA SVINITA, jud. Mehedinti

Intocmit anexa 5E: SC AQUAIS PROIECT SRL