AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către U.A.T. Comuna Stăniţa jud.Neamț, Telefon : 0233.767.501; e-mail:  primaria_stanita@yahoo.com;   primaria@comunastanita.ro;  reprezentată prin Primar Todireanu Laurenţiu, pentru proiectul " Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare  în comuna Stăniţa, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în comunele Boghicea-extravilan şi intravilan satul Boghicea, Bîra-extravilan şi Stăniţa- extravilan şi intravilan satele Stăniţa, Poienile  Oancei, Todireni, Veja şi Ghidion, judeţul Neamţ, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 7862/25.08.2023, şi a completărilor înregistrate la APM Neamţ cu nr. 9470/19.10.2023, nr.10.295/15.11.1023, nr.10.432/21.11.2023,nr.46/04.01.2024, nr. 297/12.01.2024, nr.305/12.01.2024, nr.577/22.01.2024, nr.586/23.01.2024, nr.611/23.01.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 06.04.2023, că proiectul “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare  în comuna Stăniţa, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în comunele Boghicea-extravilan şi intravilan satul Boghicea, Bîra-extravilan şi Stăniţa- extravilan şi intravilan satele Stăniţa, Poienile  Oancei, Todireni, Veja şi Ghidion,  judeţul Neamţ, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul Primăriei Comunei Stăniţa cu nr. de înregistrare .......................,  publicare în Ziarul ................... din data de......................... și afișare la sediul A.P.M. Neamț începand din data de ......................... ,  cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de ……………….. privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul titularului cu nr. de înregistrare ………………………, afisare la sediul Primariei comunei Boghicea cu nr. de inregistrare ……………………., publicare  de către titular în ……………… din data de ……………… și afișare pe website-ul  A.P.M. Neamț începând cu data de ………………………..

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, Proiecte de infrastructură, lit.b) proiecte de dezvoltare urbană, la pct.10 lit.f) “lucrări de canalizare”, si la pct.13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

c) Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, proiectul propune mai multe subtraversări ale râului Stăniţa.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a)	Dimensiunea și concepția întregului proiect :

Proiectul propune:

Înfiinţarea reţelei de canalizare în satul Stăniţa şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Stăniţa. În prezent comuna Stănița dispune de 4 sisteme centralizate de alimentare cu apă în satele Veja, Poienile Oancei, Todireni și Stăniţa.

- Sursele de apă din care se alimentau aceste sisteme  au fost puternic afectate de fenomenul de secetă prelungită. Capacitatea de debitare a captărilor  s-a diminuat considerabil în timp,  astfel că actualmente niciunul dintre sistemele menționate nu poate asigura cerința de apă a consumatorilor.

- -  Lipsa acută a apei în zonă a condus la necesitatea căutării altei soluții pentru alimentarea cu apă a comunei, oportună fiind branșarea la conducta de aducţiune a apei din sursa Timişeşti pentru municipiul Iaşi. În privința colectării și epurării apelor uzate menționăm existența a două sisteme centralizate, în satele Poienile Oancei și Veja, care nu funcționează din motivul neracordării la rețea.

-  Faţă de situaţia existentă s-a dovedit a fi necesară promovarea lucrărilor de investitii pentru aducțiunea apei și pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stănița. Lucrările de alimentare cu apă și cele de canalizare propuse se vor corela cu lucrările de alimentare cu apă și de canalizare existente în comună; Categoria construcţiilor hidrotehnice este „4” , clasa de importanţă IV; categoria de importanţă a obiectivului este „NORMALĂ”.

Lucrările proiectate nu au influenţă negativă asupra regimului apelor subterane sau de suprafaţă.

 Alimentarea cu apă se va realiza printr-un branșament la conducta de aducţiune a apei din sursa Timişeşti pentru municipiul Iaşi, aflată în administrarea APAVITAL S.A. IAŞI, conform avizului de principiu  nr. 50186/27.09.2023. Branșamentul la conducta de aducțiune S.C. APAVITAL S.A.  se va realiza pe teritoriul comunei Boghicea-sat Boghicea.

 Conducte de aducțiune.

- Sistemul de alimentare cu apă  va fi  compus  din patru conducte de aducțiune, după cum urmează:

- conducta de aducțiune pentru comuna Stănița va fi executată  din ţeavă PEHD, PE100, Dn 125 mm, PN10, în lungime de 5087 m, care va transporta apa de la conducta de aducțiune existentă în sat Boghicea, administrată de S.C. APAVITAL S.A. , către stația de pompare proiectată pe aducțiune.

- Lungimea totala  a retelei de canalizare in localitatea Stanita este de 3022 metri ;  canalele se vor realiza din tuburi PVC Dn=250mm tip, SN8;

- Pe reteaua de alimentare cu apa  sunt prevazute 60 camine de vane,  si 16 Hidranti de incendiu, distanta dintre Hidranti fiind de 500 metri.

 La  reteaua de alimentare cu apa vor fi  323  de bransamente la gospodariile  comunale  si institutii publice si private  din Comuna Stanita.

 Statia de pompare:  pe conducta de aducţiune  s-a intercalat o stație de pompare pentru ridicarea presiunii pe rețea astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă a rețelei de distribuție şi a  rezervorului de înmagazinare.

Staţia de pompare ape uzate este formată din :

- Cheson de forma circulară cu diametrul interior de 3 metri; având grosimea peretelui de 0,5 metri executat din beton armat;

- Capac carosabil;

- grătar tip coş realizat din bare rare de oţel inoxidabil;

- ventilator axial vertical montat în tubulatură de PVC cu Dn= 160 mm;

- senzor concentraţie gaze toxice sau potential explozive = 1 bucată;

- instalaţie electrică de iluminare;

- tablou electric general şi un tablou de acţionare rapidă;

- 2 electropompe;

- Conductele de refulare au diametrul de 1100 mm şi lungimea totală de 794 metri.

 Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevazut un bazin vidanjabil  din beton armat cu volumul de 60 mc. Construcţia va fi protejată împotriva exfiltraţiilor şi infiltraţiilor prin intermediul unei membrane hidroizolatoare.

 Pe reţeaua de canalizare s-au prevăzut un numar de 50 racorduri si vor fi realizate din tevi din  polipropilenă ( PP ) cu diametrul  de 630 mm;

Este prevăzut şi un Rezervor de înmagazinare apă suprateran si se va amplasa în punctul cel mai înalt pe domeniul public;

Sunt considerate conducte de aducțiune cele trei conducte din teava PEHD, PE100, Dn 125 mm, PN10, în  lungime totală 6900 m,  care vor face  legătura de la stația de pompare către reţelele de distribuție existente în satele Stăniţa și Poienile Oancei, respectiv către rezervorul de înmagazinare proiectat.

Aceste aducţiuni vor avea următoarele lungimi:

- spre Stănița:

- Conducta de aducţiune 1( c.a.1) în lungime L= 2058m, care  se va conecta la rețeaua de distribuție existentă în lungime L=3215m; spre rezervor

- Conducta de aducţiune 2 (c.a.2)  în lungime L= 4155m;

- spre Poienile Oancei: Conducta de aductiune 3 (c.a.3), în lungime L= 687m, care se va conecta la rețeaua  de distribuție existentă în lungime L=4532m  .

Stație de tratare: stație de dezinfecție (corecție a clorului), conform aviz de principiu nr. 50186/27.09.2023 emis de APAVITAL S.A IAȘI;

 Rezervorul de înmagazinare : în vederea alimentării cu apă a satelor Todireni, Ghidion și Veja a fost proiectat un rezervor de înmagazinare din oțel, cu capacitatea de 250mc, pentru înmagazinarea volumului cerinței de apă, compensarea variațiilor orare de debit și pentru asigurarea rezervei intangibile pentru stingerea incendiilor (54 mc). Rezervorul va fi de tip suprateran şi se va amplasa  în sat Todireni, în punctul cel mai înalt, pe domeniul public, pentru asigurarea distribuției gravitaționale;

 Reteaua de distribuţie: din rezervorul de înmagazinare se alimentează o rețea nouă de distribuție din țeavă PEHD, PE100, Dn 110 mm, PN10, cu o lungime de 7634 m, formată din trei tronsoane: tronsonul Todireni – este conducta nouă de distribuție în lungime de 994m care se va branșa la sistemul de distribuție existent în lungime L=3800mş

 Tronsonul Ghidion - este sistem de distribuție nou în lungime de 5423m

 Tronsonul  Veja-  este conductă nouă de distribuție  în  lungime de 1217m care se va branșa la sistemul de distribuție existent, în lungime L= 1830 m.

Ape meteorice: se vor evacua  prin sistematizare verticală, cu infiltatrare în sol.

 Ape uzate menajere:

În satul Stănița, până la realizarea sistemului centralizat de canalizare, în cazul instalațiilor interioare de alimenare cu apă în imobile, evacuarea apelor uzare se va face într-un bazin vidanjabil etanș cu V = 60mc. Transportul acestora către bazin se va face prin intermediul a trei stații de pompare.

În vederea înființării sistemului de canalizare în celelalte localități componente ale comunei Stănița,U.A.T. Com.Stăniţa a întocmit Programul de măsuri nr. 5551/29.11.2023.

Pentru măsurarea volumelor de apă se va monta un debitmetru, la ieşirea din staţia de pompare.

De-a lungul reţelei de aducțiune se vor executa următoarele subtraversări:

1. Subtraversarea râului Stăniţa între căminele de vane CV38 şi CV39;

Conducta ce va subtraversa cursul de apă Stăniţa va fi amplasată în amonte de podeţul existent la o distanţă de 1,46 m.

2. Subtraversarea râului Stăniţa între căminele de vane CV40 şi CV41;

Conducta ce va subtraversa cursul de apă Stăniţa va fi amplasată în aval de podeţul existent la o distanţă de 2,64 m.

3. Subtraversarea afluentului râului Stăniţa (Valea Pop) între căminele de vane CV3 şi CV4;

Conducta ce va subtraversa cursul de apă Stăniţa va fi amplasată în aval de podeţul existent la o distanţă de 5,12 m.

4. Subtraversarea afluentului râului Stăniţa între căminele de vane CV42 şi CV4;  Conducta ce va subtraversa cursul de apă Stăniţa va fi amplasată în aval de podeţul existent la o distanţă de 4,15 m.

5. Subtraversarea af. râului Stăniţa (Valea Pricop) între căminele de vane CV44 şi CV45.  Conducta ce subtraversează (Valea Pricop) afluent al cursul de apă Stăniţa va fi amplasată în aval de podeţul existent la o distanţă de 1,21 m;

 Perioada de implementare propusă:  maxim 24 luni

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Alimentarea cu apă a comunei Stanita se va realiza printr-un branșament la conducta de aducţiune a apei din sursa Timişeşti pentru municipiul Iaşi, aflată în administrarea APAVITAL S.A. IAŞI, conform avizului de principiu  nr. 50186/27.09.2023. Branșamentul la conducta de aducțiune S.C. APAVITAL S.A.  se va realiza pe teritoriul comunei Boghicea-sat Boghicea.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Resursa naturală folosită pentru realizarea proiectului este apa.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.  Conform Anexei nr.2 – HG 856/2002. Categoriile de deșeuri ce pot fi generate pe amplasament în timpul implementării proiectului se încadrează în categoria 17. Deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  (inclusiv  pământ  excavat  din  amplasamente contaminate). Tipuri de deşeuri cu coduri şi cantităti,  produse pe amplasament în perioada de realizare a proiectului :

In timpul realizării lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- cod 17 05 04 - pământ şi pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03, cantitate cca. 1,5 tone;

- cod 17 03 02 - asfalturi , altele decît cele specificate la 17.03.01, cantitate cca. 0,1 tone;

- cod 17 02 03 materiale plastice, cantitate cca, 0,1 tone;

- cod 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate, cantitate  cca. 60 mc;

- cod 20 01 01 - hârtie şi carton cantitate cca.10mc;

- cod 20 01 02 - sticlă, cantitate cca. 10 mc;

- cod 20 01 39 - materiale plastice, cantitate cca. 10 mc;

- cod 20 01 40 - metale, cantitate cca. 10 mc;

 Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

Primăria  com. Stăniţa, indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alineatul de mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.

- planul de gestionare a deşeurilor: deşeurile rezultate din realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect cât şi cele rezultate dupa terminarea lucrarilor, în perioada de funcţionare, vor fi preluate pe categorii în baza contractelor încheiate cu operatori economici autorizaţi.

e) poluarea şi alte efecte negative : Proiectul nu cauzează poluare sau alte efecte negative asupra mediului, în timpul sau după implementare.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accidente majore: nu este cazul;

- riscul de dezastre naturale: Terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale.

- riscuri cauzate de schimbări climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nu contaminează apa, solul, aerul.

2. Amplasarea proiectului :

extravilanul şi intravilanul comunei Stăniţa, judeţul Neamţ.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism Nr. 158 din 08.05.2023,  eliberat de Consilul Judeţean Neamţ, terenul pe care se vor amplasa lucrările, este situat în comunele Boghicea-extravilan şi intravilan satul Boghicea, Bîra-extravilan şi Stăniţa- extravilan şi intravilan satele Stăniţa, Poienile  Oancei, Todireni, Veja şi Ghidion.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Proiectul subtraversează râulStaniţa, şi este reglemantat de Avizul de Gospodarire al Apelor nr.88 din 11.12.2023, eliberat de A.N.A.R.- A.B.A. SIRET- S.G.A. Neamţ.

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul.

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul.

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul.

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul.

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:    nesemnificativ local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:  nu s-a constatat un impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

 Viteza vehiculelor din vecinătatea sitului va fi limitată sub 30 km/h.

 Transportul materialelor și al pământului în exces se va face cu autovehicule acoperite cu prelate pentru a se evita poluarea cu emisii de particule.

 În sezonul cald, drumurile folosite pentru transport vor fi umectate zilnic pentru prevenirea poluării cu emisii de particule.

 Personalul va fi instruit în privința problemelor generale de mediu, speciilor protejate și a măsurilor de reducere a impactului.

 Utilajele și vehiculele folosite vor avea revizia făcută la zi pentru a evita scurgerea substanțelor poluante.

 Terenurile adiacente care pot fi afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială la finalizarea proiectului.

 Astfel, nu există elemente care să conducă la concluzii conform cărora proiectul poate:

 Să reducă suprafețele habitatelor și / sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

 Să ducă la fragmentarea habitatelor de inters comunitar;

 Să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și / sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

-  Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

-  Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-  managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(4) din OUG 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implemantarii proiectului şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurator.

Se vor respecta următoarele:

 Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare si Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 88din 11.12.2023 eliberat de A.B.A. SIRET S.G.A .NEAMŢ. ;

 Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

-	 organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului   analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

-	organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

-	se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrarile efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-	se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferenta amplasamentului;

- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-	în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate;

-	materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

-	transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor se va executa cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă;

-	 terenurile afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea stratului vegetal;

-	 se va avea în vedere restrângerea la minim a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.

-	deşeurile municipale amestecate generate în perioada realizarii lucrărilor vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;

-	deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada realizării lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, textile etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

-	 se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomote, vibrații.

-	 pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică;

 Localizarea organizării de şantier: Terenul de amplasament al organizării de șantier va fi în imediata apropriere a locului de execuție a lucrărilor sau în amplasamentul acestora.

 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Lucrările destinate organizării de șantier nu influențează condițiile de mediu existente; la terminarea lucrărilor, terenul din vecinatate, dacă a fost afectat de utilajele folosite la realizarea investitiei, va fi readus la starea inițială.

 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Excesul de pământ va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul  investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

-În cazul încetării activității, se vor finaliza lucrările începute pană în momentul respectiv pentru a se putea utiliza amplasamentul în condiții optime până la reluarea activității.

 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţii, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare. În cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

 Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

b) Limitarea ariei de răspândire;

c) Îndepărtarea substanţelor poluante.

În cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înştiinţa imediat A.P.M. Neamţ şi G.N.M. – C.J. Neamț.

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei : Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : Toate terenurile afectate de lucrările investiției vor fi aduse la starea inițială pe care au avut-o înainte de intervenția constructorului.

Protecția mediului:  Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 92/19.08.2021- privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma depunerii de către titular a coordonatelor STEREO’70, compartimentul C.F.M. din A.P.M. Neamț a concluzionat în urma verificărilor că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă :

1.	Localizarea proiectului:

- extravilanul şi intravilanul comunei Stăniţa, judeţul Neamţ.

Cod cadastral: XII-1.037.01.00.00.0

 Conform Adresei A.N.A.R.- A.B.A. SIRET-S.G.A. Neamţ, Nr. 7373/20.11.2023, înregistrată la A.P.M. Neamţ cu Nr. 10.432/21.11.2023, pentru  proiectul propus, nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A, deoarece construirea obioectivului nu are impact asupra corpurilor de apă.

 Pentru proiect s-a emis Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 88/11.12.2023 ce conţine următoarele obligaţii pentru titular U.A.T. Com. Stăniţa, judeţul Neamţ :  " Alte obligații:

- Realizarea lucrărilor conform H.G. nr. 930/2005, art. 41, alin. (1), privind încetarea funcționării surselor de alimentare cu apă din satele Veja, Poienile Oancei, Todireni și Stăniţa.

- Prin nerealizarea acestor lucrări, autorizația de gospodărire a apelor nu poate fi eliberată, conform H.G. nr. 930/2005, art. 41, alin. (3).

- Se interzice evacuarea apelor uzate în cursuri de apă sau în subteran.

Beneficiarul şi proiectantul sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentaţia care a stat la baza întocmirii actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Documentaţia prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului şi constructorului.

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, daca execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, data de începere a execuţiei cu 10 zile înainte de aceasta.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se sancționează conform Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Un exemplar din documentaţie, ştampilată şi semnată spre neschimbare, se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz."

Condiții de realizare a proiectului:

a)  Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism Nr.158/08.05.2023, emis  de Consiliul Judetean Neamt, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea prevederilor si condiţiilor din Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 88/11.12.2023 emis de A.B.A. SIRET S.G.A. Neamţ;

d) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h) de mai sus.

e)  În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1)  și (2) din OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 33 alin (1): “Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu excepția speciilor de păsări și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și in afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Alin. (2):

“Fără a se aduce  atingere prevederilor art.33 alin.(3) și (4)  și ale art.38 din prezenta ordonanță de urgență, precum și ale art.17, art.19 alin.(5), art. 20, 22, 24 și art.26 alin.(1) și (2) din Legea vânătorii  și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

b) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

c) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de conservare;

d) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

Condiţii cu caracter general:

- Titularul de activitate  autorizat A.N.R.S.C .( APAVITAL S.A), care administrează reţeaua de alimentare cu apă a comunei Stăniţa, are obligaţia să solicite şi să obţină Autorizaţia  de Securitate la Incendiu de la I.S.U. PETRODAVA al Judeţului Neamţ pentru activitatea de captare a apei cod CAEN ( Rev2) -3600, înainte de a depune documentaţia pentru obtinerea Autorizaţiei de Mediu de la A.P.M. Neamţ;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile  fondului funciar, suprafeţele aferente amplasarii proiectului de investitie vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

-  A.P.M. Neamţ nu este răspunzatoare de rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor ce vor fi efectuate prin prezentul proiect, responsabilitatea revenind Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C,  conform Regulamentului de organizare şi funcţionare (R.O.F.) a Inspectoratului de Stat în Construcţii, proiectantului şi  constructorului.

- A.P.M. Neamţ nu răspunde pentru litigiile apărute ca urmare a nerespectării titularului a condiţiilor impuse de alte autorităţi, instituţii publice, prin adrese, avize, autorizaţii sau orice alte acte de reglementare, deoarece răspunderea pentru respectarea prevederilor legale ce intră în atribuţia altor autorităţi, instituţii publice, precum şi îndeplinirea condițiilor impuse de acestea în realizarea proiectului, revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiţii sau prevederi, revin emitentului respectiv (autorităţii sau instiţitiei publice), conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F. ) specific fiecărei autorităţi sau instituții publice.

- Prezenta decizie este valabilă dacă sunt respectate condiţiile  de realizare a proiectului de la litera a) la i), de la paginile 28-30.

- A.P.M. Neamţ nu este răspunzătoare pentru conţinutul adreselor, avizelor, autorizaţiilor emise de alte autorităţi, instituţii publice abilitate, pentru realizarea proiectului,  acesta fiind în sarcina emitentului respectiv.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

- Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

- Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 19  pagini.

Întocmit,

Consilier A.A.A.,

Viorica NEDELCU