Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către U.A.T. Comuna Urecheni jud.Neamț, Telefon : 0233.784.005; 0721.207.161; e-mail:  primaria_urecheni@yahoo.com; reprezentată prin Primar  Tănăselea Ion, pentru proiectul " Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Urecheni, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Urecheni şi Ingăreşti şi extravilanul comunei Urecheni, judeţul Neamţ, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 2984/20.03.2023, şi a completărilor înregistrate la APM Neamţ cu nr. 3233/27.03.2023, nr.11.346/28.12.2023, Nr. 130/08.01.2024, nr.304/12.01.2024, nr.368/15.01.2024, nr.517/19.01.2024, nr. 654/28.01.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 25.01.2024, că proiectul  "Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Urecheni, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Urecheni şi Ingăreşti şi extravilanul comunei Urecheni, judeţul Neamţ, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul Primăriei Comunei Urecheni cu nr. de înregistrare 9635/29.12.2023, publicare în Ziarul Realitatea din data de 04.01.2024 și afișare pe website-ul A.P.M. Neamț în data de  29.12.2023, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 25.01.2024, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul titularului cu nr. de înregistrare ............................, publicare  de către titular în ziarul ................. din data de .................... și afișare pe website-ul  A.P.M. Neamț începând cu data de ..........................

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, Proiecte de infrastructură, lit.b) proiecte de dezvoltare urbană, la pct.10 lit.f) “lucrări de canalizare”, si la pct.11, lit.c) " Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa 1".

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și art.54 din Legea apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile ulterioare.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a)	Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune:

Situaţia actuală: Comuna Urecheni dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă, ce asigură alimentarea cu apă a localităților Urecheni și Ingărești, care este în administrarea CJ APA SERV S.A. Neamț.

Capacitatea staţiei de epurare este dimensionată la cca.  350 - 396 mc/zi;

- Retele de canalizare:

S-a propus adoptarea sistemului separativ de canalizare a apelor uzate menajere, traseul reţelei de canalizare urmăreşte traseul reţelei de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă existent.

- Reţeaua de canalizare însumează o lungime totală de 11.168 m din care 1.305 m reţea de canalizare sub presiune şi 9.863 m reţea de canalizare cu curgere gravitaţională către staţia de epurare ape menajere. Reţeaua de canalizare va fi amplasată în tranşee subterane închise cu cămine de vizitare şi cămine de intersecţie de-a lungul reţelei stradale pe toată lungimea.

- Colectoare tehnologice:

Colectoarele de apă uzată vor fi realizate din conducte PVC corugată SN8 cu diametre cuprinse între  250 mm şi 315 mm proiectate pe tronsoane.

-  Staţii de pompare ape uzate:

Pentru dirijarea apelor uzate menajere către staţia de epurare au fost necesare 2 staţii de pompare (SPAU 1 și SPAU 2).

- Staţiile de pompare vor putea fi realizate din beton sau polietilenă şi vor avea următoarele caracteristici:

- SPAU1 (1+1 pompe) cu un debit de Q=0,32 l/sec și o înălțime de pompare de Hp=15mCA;

- SPAU2 (1+1 pompe) cu un debit de Q=0,4 l/sec și o înălțime de pompare de Hp=10mCA;

Apele uzate menajere preluate de aceste colectoare și stații de pompare ajung în stația de epurare, propusă.

- Conducte refulare:

Conductele de refulare ce deservesc staţiile de pompare sunt din polietilenă PEHD cu diametre de 90mm, Pn6 si au o lungime totală de L=1305m. Conductele de refulare vor fi pozate la adâncimea minimă de îngheţ (1,1m în axul conductei), pe un pat de pozare de 10 cm de nisip. Săpătura pentru montaj a fost prevăzută a se executa manual cu sprijiniri uşoare.

- Pe traseul rețelei de canalizare proiectate se vor executa un număr de 300 racorduri.

Racordurile vor fi realizate din ţeavă PVC, SN4., cu diametre de 160 mm. Conductele de racord vor fi realizate până în căminul de racord, inclusiv piesa de legatură la instalația interioară a consumatorului

- Statia de epurare propusă: Procedeul de epurare biologic are la bază principiul de epurare cu nămol activat în suspensie cu funcţionare secvenţială cu nivel constant. (dimensionată pentru procesarea unui debit de cca. 350 - 396 mc/zi).

Componentele stației de epurare:

- Statie de pompare influent + gratar rar actionat manual

- Pre-epurare mecanica fina

- Bazin piston de indepartare fosfor (Bio-P)

- Bazine de aerare (AIR)

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Sistem de aerare bazin AIR

- Bazine sedimentare si recirculare (RMSE )

- Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)

- Deshidratarea namolului cu saci

- Pompa submersibila evacuare namol in exces

- Instalatie de dozare coagulant

- Dezinfectie efluent

- Statie de pompare efluent

- Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA

Echipamente de măsură parametrii apă epurată:

- Debitmetru inductiv – masurare debit influent

- Debitmetru inductiv – masurare debit efluent

Conducta de evacuare ape uzate menajere epurate

Din stația de epurare, apele epurate sunt evacuate în pârâul Topolita, gravitational, printr-o  conductă de evacuare, din PVC KG, De 315mm, în lungimea de cca. 106m.

Pentru aceasta în malul stâng râului Topolița va fi amenajată o gură de vărsare cu aripi inegale, cu o suprafață construită de cca 6,5mp. Albia pârâului va fi amenajată atât amonte cât și aval cu pereu din piatră. Suprafața amenajării va avea dimensiunile de 20,0m x 2,2m.

Ape meteorice: se vor evacua  prin sistematizare verticală, cu infiltatrare în sol.

Condiţii de descărcare a apelor uzate în receptor - (conform HG 188/2002, modificat de HG 352/2005- NTPA 011 şi NTPA 001) receptor –  râul Topolita .

Pentru măsurarea debitului de apa influent in statia de epurare se va monta un debitmetru inductiv Siemens amplasat pe conducta de refulare din statia de pompare. Echipamentul permite înregistrarea si stocarea datelor.

- Traversările de cursuri de apă cu conducte:

De-a lungul reţelei de canalizare se va executa o subtraversare a râului Topololiţa

- Subtraversarea râului Topololiţa, pentru colectorul C1, se va executa prin foraj orizontal dirijat, conducta de canalizare din PVC, cu Dn 250 mm în lungime de 44m, fiind protejată de conducta de protecție din otel OL cu Dn 400 mm.

- Odată cu realizarea lucrărilor se vor executa şi lucrări de înfiinţare a  căminelor de racord la canalizare, în scopul asigurării debitului minim necesar punerii în funcţiune a sistemului de canalizare şi staţiei de epurare.

- Nu se vor amplasa construcţii şi nu se vor executa lucrări de săpătură în zona de protecţie a cursurilor de apă sau a lucrărilor de regularizare.

 Perioada de implementare propusă:  Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, iar perioada de execuţie a lucrărilor , propusă este de 28 luni.

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul deserveste sistemul de alimentare cu apa  existent in comuna.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Resursa naturală folosită pentru realizarea proiectului este apa.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.  Conform Anexei nr.2 – HG 856/2002. Categoriile de deșeuri ce pot fi generate pe amplasament în timpul implementării proiectului se încadrează în categoria 17. Deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  (inclusiv  pământ  excavat  din  amplasamente contaminate). Tipuri de deşeuri cu coduri şi cantităti,  produse pe amplasament în perioada de realizare a proiectului :

In timpul realizării lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

| Codul deșeului | Sectiune | Denumire | Stare fizica | Cantitate estimata | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Deseuri- ambalaje | Hartie si carton | S | 40 kg | Se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate pe bază de contract |
| 15 01 03 |  | Deseuri lemn | S | 1200kg |  |
| 15 01 02 |  | Materiale plastice | S | 20kg |  |
| 17 05 04 | Decopertari-excavari | Pamant si pietre | S | - | Reutilizat ca material de umplutura |

 Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

Primăria  com. Urecheni, indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alineatul de mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.

- planul de gestionare a deşeurilor: deşeurile rezultate din realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect cât şi cele rezultate dupa terminarea lucrarilor, în perioada de funcţionare, vor fi preluate pe categorii în baza contractelor încheiate cu operatori economici autorizaţi.

e) poluarea şi alte efecte negative : Proiectul nu cauzează poluare sau alte efecte negative asupra mediului, în timpul sau după implementare.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accidente majore: nu este cazul;

- riscul de dezastre naturale: Terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale.

- riscuri cauzate de schimbări climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nu contaminează apa, solul, aerul.

2. Amplasarea proiectului :

extravilanul şi intravilanul comunei Urecheni, judeţul Neamţ.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism Nr. 5 din 09.03.2023,  eliberat de Primăria comunei Urecheni, terenul pe care se vor amplasa lucrările, este proprietatea publică a comunei Urecheni şi a Judeţului Neamt ( DJ 155I , DJ 155 B), în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Proiectul subtraversează râul Topoliţa, si este reglementat de Avizul de Gospodarire a Apelor  Nr. 92 din 15.12.2023 , eliberat de SGA Neamţ.

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul.

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul.

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul.

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul.

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:    nesemnificativ local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:  nu s-a constatat un impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

 Transportul materialelor și al pământului în exces se va face cu autovehicule acoperite cu prelate pentru a se evita poluarea cu emisii de particule.

 În sezonul cald, drumurile folosite pentru transport vor fi umectate zilnic pentru prevenirea poluării cu emisii de particule.

 Personalul va fi instruit în privința problemelor generale de mediu, speciilor protejate și a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

 Utilajele și vehiculele folosite vor avea revizia făcută la zi pentru a evita scurgerea substanțelor poluante.

 Terenurile adiacente care pot fi afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială la finalizarea proiectului.

-  Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

-  Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-  managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(4) din OUG 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implemantarii proiectului şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurator.

Se vor respecta următoarele:

 Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare si Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 92 din 15.12.2023,  eliberat de A.B.A. SIRET S.G.A .NEAMŢ. ;

 Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

-	 organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului   analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

-	organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

-	se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrarile efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-	se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferenta amplasamentului;

- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-	în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate;

-	materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

-	transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor se va executa cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă;

-	 terenurile afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea stratului vegetal;

-	 se va avea în vedere restrângerea la minim a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.

-	deşeurile municipale amestecate generate în perioada realizarii lucrărilor vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;

-	deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada realizării lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, textile etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

-	 se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomote, vibrații.

-	 pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică;

 Localizarea organizării de şantier: Terenul de amplasament al organizării de șantier va fi în imediata apropriere a locului de execuție a lucrărilor sau în amplasamentul acestora.

 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Lucrările destinate organizării de șantier nu influențează condițiile de mediu existente; la terminarea lucrărilor, terenul din vecinatate, dacă a fost afectat de utilajele folosite la realizarea investitiei, va fi readus la starea inițială.

 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Excesul de pământ va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul  investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

-În cazul încetării activității, se vor finaliza lucrările începute pană în momentul respectiv pentru a se putea utiliza amplasamentul în condiții optime până la reluarea activității.

 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţii, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare. În cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

 Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

b) Limitarea ariei de răspândire;

c) Îndepărtarea substanţelor poluante.

În cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înştiinţa imediat A.P.M. Neamţ şi G.N.M. – C.J. Neamț.

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei : Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : Toate terenurile afectate de lucrările investiției vor fi aduse la starea inițială pe care au avut-o înainte de intervenția constructorului.

Protecția mediului:  Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 92/19.08.2021- privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma depunerii de către titular a coordonatelor STEREO’70, compartimentul C.F.M. din A.P.M. Neamț a concluzionat în urma verificărilor că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă :

1.	Localizarea proiectului:

- intravilanul si extravilanul Comunei Urecheni  judeţul Neamţ.

Cod cadastral: XII-1.040.44.00.00.0 Cod corp de apă 12-1-40-44_B1

 Conform Adresei A.N.A.R.- A.B.A. SIRET-S.G.A. Neamţ, Nr. 6115/02.10.2023, înregistrată la A.P.M. Neamţ cu Nr. 8909/02.10.2023, pentru  proiectul propus, nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A, deoarece construirea obioectivului nu are impact asupra corpurilor de apă.

 Pentru proiect s-a emis Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 92/15.12.2023 ce conţine următoarele obligaţii pentru titular U.A.T. Com. Urecheni, jud. Neamţ şi constructor:

" ALTE CONDIȚII NECESARE PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR:

- Toate lucrările pentru realizarea rețelei de canalizare se pot executa numai pe terenuri domeniu public al statului, domeniu public și privat al autorității publice locale.

- Beneficiarul, prin intermediul constructorului, are obligația ca pe toată perioada de realizare a lucrărilor de traversare să asigure scurgerea normală a apelor în albia minoră a râului Topolița, fără a produce disfuncționalități ce ar putea afecta terenurile riverane, iar după terminarea lucrărilor să ia toate măsurile necesare pentru refacerea talvegului şi pantei naturale, respectiv forma secţiunii albiei în profil transversal, pe zona cursului de apă pe care s-au executat lucrările.

- Pentru a respecta prevederile HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, toate lucrările de subtraversare se vor realiza sub adâncimea de afuiere totală.

- Executarea gropilor de lansare și recepție pentru realizarea lucrărilor de subtraversare prin metoda forajului orizontal dirijat, se va realiza fără a afecta prin săpătură malurile cursurilor de apă traversate sau corpul digurilor de apărare.

- Este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în apele de suprafață sau subterane, precum și depozitarea unor astfel de substanțe în zonele de protecție din lungul cursului de apă.

- Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea lucrărilor din proiect se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

- În cazul producerii unei poluări accidentale se va anunţa dispeceratul S.G.A. Neamț. Întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine titularului de aviz și constructorului.

- Emitentul avizului de gospodărire a apelor nu răspunde de stabilitatea lucrărilor, aceasta fiind în responsabilitatea proiectantului, constructorului şi a beneficiarului.

Dacă parametrii sau soluţiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărire a apelor se modifică, se va solicita un nou aviz de gospodărire a apelor conform prevederilor Ordinului M.A.P nr. 828/2019, de către un proiectant certificat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor prevăzute în prezentul aviz de gospodărire a apei se va face în baza “Autorizaţiei de gospodărire a apelor” pentru întreaga folosință funcțională, eliberată de Administraţia Bazinală de Apă “Siret” / Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț. Beneficiarul are obligaţia să solicite autorizarea în baza unei documentaţii tehnice întocmită conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 891/2019 de un proiectant certificat de Ministerul Apelor și Pădurilor.

Deținătorul are obligația urmăririi comportării în timp a lucrărilor pe întreaga perioadă de execuție și exploatare.

Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale.

Beneficiarul şi proiectantul sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentaţia care a stat la baza întocmirii actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Documentaţia prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului şi constructorului.

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, daca execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, data de începere a execuţiei cu 10 zile înainte de aceasta.

La recepţia lucrărilor va participa şi un reprezentant al Sistemului de Gospodărire a  Apelor Neamț.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se sancționează conform Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Un exemplar din documentaţie, ştampilată şi semnată spre neschimbare, se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz. Documentaţia tehnică a fost analizată şi avizată în şedinţa Consiliului Tehnico - Economic a Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț la data de 11.12.2023. "

Condiții de realizare a proiectului:

a)  Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism Nr.5/09.03.2023, emis  de  Primaria Comunei Urecheni, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea prevederilor si condiţiilor din Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 92/15.12.2023 emis de A.B.A. SIRET S.G.A. Neamţ;

d) Respectarea condiţiilor din Acordul Prealabil Nr.47/23.03.2023 şi din Autorizaţia Nr.45/23.03.2023 privind amplasarea şi execuţia de lucrări din zona drumurilor publice, emise de către Consiliul Judeţean Neamţ

e) Respectarea prevederilor din Notificare Asistenta de Specialitate de Sanatate Publica Nr. 404 din 13.10.2023 eliberata de D.S.P. Neamţ;

f) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h) de mai sus.

g)  În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1)  și (2) din OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 33 alin (1): “Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu excepția speciilor de păsări și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și in afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Alin. (2):

“Fără a se aduce  atingere prevederilor art.33 alin.(3) și (4)  și ale art.38 din prezenta ordonanță de urgență, precum și ale art.17, art.19 alin.(5), art. 20, 22, 24 și art.26 alin.(1) și (2) din Legea vânătorii  și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

b) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

c) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de conservare;

d) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile  fondului funciar, suprafeţele aferente amplasarii proiectului de investitie vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

-  A.P.M. Neamţ nu este răspunzatoare de rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor ce vor fi efectuate prin prezentul proiect, responsabilitatea revenind Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C,  conform Art. 5, din Regulamentul de organizare şi funcţionare ( R.O.F.) a Inspectoratului de Stat în Construcţii ; proiectantului şi  constructorului, cu modificarile şi completările ulterioare.

- A.P.M. Neamţ nu răspunde pentru litigiile apărute ca urmare a nerespectării de catre titular sau constructor a condiţiilor impuse de alte autorităţi, instituţii publice, prin adrese, avize, autorizaţii sau orice alte acte de reglementare, deoarece răspunderea pentru respectarea prevederilor legale ce intră în atribuţia altor autorităţi, instituţii publice, precum şi îndeplinirea condițiilor impuse de acestea în realizarea proiectului, revine titularului de proiect si constructorului, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiţii sau prevederi, revin emitentului respectiv (autorităţii sau instiţitiei publice), conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F. ) specific fiecărei autorităţi sau instituții publice.

- Prezenta decizie este valabilă dacă sunt respectate condiţiile  de realizare a proiectului de la litera a) la g), de la paginile 14-19.

- A.P.M. Neamţ nu este răspunzătoare pentru conţinutul adreselor, avizelor, autorizaţiilor emise de alte autorităţi, instituţii publice abilitate, pentru realizarea proiectului,  acesta fiind în sarcina emitentului respectiv.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

- Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

- Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 17 (șaptesprezece) pagini.

Întocmit,

Consilier A.A.A.,	                                    VioricaNEDELCU