AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către U.A.T. Comuna Costişa jud.Neamț, Telefon : 0233.260.043; e-mail:  primaria@comunacostisa.ro;  reprezentată prin Primar Berbecariu Dumitru-Dorel, pentru proiectul " Extindere reţea de alimentare cu apă în satul Costişa, comuna Costişa, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilan sat Costişa, comuna Costiţa, judeţul Neamţ, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 543/ 22.01.2024, şi a completărilor înregistrate la APM Neamţ cu nr. 1282/12.02.2024, nr.2942/ 28.03.2024, nr.3168/03.04.2024, nr.3506/15.04.2024, nr.3852/25.04.2024, nr.3995/ 30.09.2024, nr.4022/30.04.2024;

În baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 30.05.2024, că proiectul “Extindere reţea de alimentare cu apă în satul Costişa, comuna Costişa, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilan sat Costişa, comuna Costiţa, judeţul Neamţ, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul U.A.T. Comuna Costisa cu nr. de înregistrare 2014/26.04.2024, publicare în Ziarul Realitatea din data de 30.04.2024 și afișare la sediul A.P.M. Neamț începând din data de 25.04.2024, împreună cu memoriul de prezentare,  cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 30.05.2024 privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul titularului cu nr. de înregistrare ………………….., publicare  de către titular în Ziarul ………………………………. și afișare pe website-ul  A.P.M. Neamț, începând cu data de ..................., împreună cu proiectul deciziei etapei de încadrare.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

c) Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și art.54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a)	Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune:

Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Costișa, județul Neamț.

Rețeaua de alimentare cu apă existentă

Sursa – Constituită din trei puțuri forate la o adâncime de 15 m. Diametrul exterior al fiecărui puț este de Ø 200 mm și este alcătuit dintr-o coloană filtrantă din PVC De 200 mm, iar in jurul coloanei filtrante se construiește un filtru din pietriș cu o granulație de 4-16 mm.

Apa de la nivelul fiecarui puț forat este transportată, prin intermediul a trei garnituri de pompare submersibile, spre un rezervor intermediar de acumulare cu un volum V=100 mc, respectiv R01 – Costisa.

Garniturile submersibile de pompare au aceiași parametri pentru toate cele trei puturi, respectiv :

Qp = 3,10 l/s ;

Hp = 32,20 mCA .

- Conducta de transport apa Puț 01 spre Rezervor R 01 – realizată din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totală Lt = 150 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul puțului forat pâna la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

- Conducta de transport apă Puț 02 spre Rezervor R 01 – realizata din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totala Lt = 80 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul putului forat pana la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

- Conducta de transport apă Puț 03 spre Rezervor R 01 – realizata din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totală Lt = 25 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul putului forat pana la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

Gospodărie de ape 01 intermediară – Loc. Costișa – formată din :

Rezervor de înmagazinare R01 – V=100 mc ;

Stație de pompare SP 1 – Costișa.

Conducta de aducțiune 01 – Costișa ÷ Gospodărie ape 02 Dornești – realizata din tuburi PEID PN 16 SDR 11, De 200x18.2 mm, cu o lungime totală Lt = 5230 m, cu rol  de a transporta apa de la nievelul Gospodariei de ape 01 – Costisa pana la Gospodaria de ape 02 propusa – Loc. Dornești.

Gospodarie de ape 02 – Loc.Dornești – formata din :

2buc x Rezervor de imagazinare R02 si R03   cu V=2x400 mc ;

Statie de pompare SP 2 – Dornești – pentru alimentarea cu apă a localității Dornești și este  echipată cu 2 buc electropompe cu ax vertical

Conducta de distribuție sub presiune – Loc. Dornești – realizată din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 125x7,4 mm, cu o lungime totală Lt = 1145 m cu rol  de a alimenta cu apă localitatea Dornești.

Rețeaua de distribuție – Loc. Manoaia și Costișa – de tip ramificart, cu o curgere gravitationala – este formata din 6 tronsoane având în componență tuburi PEID cu diametre variabile și se va executa pe o lungime de Lt = 14120 m.

Rețeaua de canalizare menajeră existentă

 Total lungime colectoare principale: L = 10311 ml; din care 1734 ml Dn 315x7,7mm  si 8577 Dn 250x6,2mm;

 Total lungime colectoare secundare L = 1283 ml; din care 765 ml  Dn 250x6,2mm și 518 Dn 200x4,9mm

 Total statii de pompare ape uzate 7 bucati. Staţiile de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2 sunt construcţii tip cheson, subterane, realizate din beton armat.

 Statia de pompare SPAU 3 prezintă o secţiune patrata  si este realizată din beton armat.

Obietivul propus are în componența următoarele categori de lucrări:

  Sursa –consta dintr-un camin de bransament la reteaua de distributie existenta PEID De160 mm de pe strada DC104.;

 Rețeaua de distribuție Loc. Costisa – Rețeaua de distribuție – Loc. Costișa – tronsoane având în componența tuburi PEID De110 mm și se va executa pe o lungime de Lt = 2280 m. Se vor executa 55 buc. cămine de branșament.

Sursa este constituită dintr-un cămin de branșamemnt și reducere presiune rectangular, cu dimensiunile1200x1200 m în plan, realizat din elemente prefabricate din beton armat. Căminul se va amplasa pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 5 cm. Echiparea căminului este detaliată în planșele de detaliu noduri.

 Rețeaua de distribuție proiectată va fi realizată din tuburi de PEID PE100 PN10, De110 mm, cu o lungime totală de 2.280,00 m.

Rețeaua de distribuție s-a proiectat de tip ramificat. Presiunea maximă a rețelei de distribuție va fi de maxim 6 bari și nu va fi mai mică de 0,70 bari, pentru asigurarea funcționării hidranților de incendiu.

Sistemul de alimentare cu apă a fost dimensionat atât la regim static cât și la regim dinamic (în ipoteza unui incendiu în diverse puncte ale rețelei de distribuție).

Rețeaua de distribuție apă se va poza sub adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Înaintea astupării tranșeelor cu nisip și pământ se va verifica montajul conductelor și al elementelor căminelor prefabricate (de vane) și se vor realiza probele de presiune. Îmbinările tuburilor de conductă de distribuție se vor realiza prin sudură cap la cap.

După pozarea conductei aceasta se va acoperi cu nisip stânga-dreapta și 10 cm deasupra generatoarei sale superioare. Se vor realiza apoi umpluturi de pamânt executate în straturi succesive de maxim 30 cm. Toate drumurile afectate de execuția lucrării, se vor aduce obligatoriu la starea inițială.

Lucrările se vor ataca întotdeauna din aval spre amonte.

 Căminele de vane – pe rețeaua de distribuție au fost dispuse un număr total de 8 buc. cămine de vane (de linie, de golire, aersire-dezaerisire), dotate cu toate armăturile necesare bunei funcționări a sistemului de alimentare cu apă.

Căminele de vane prevăzute pe rețeaua de distribuție a apei sunt construcții subterane, circulare, executate din elemente prefabricate din beton armat.

Căminele de vane - vor fi rectangulare D = 1,20x1,20 m.

 Branșamentele individuale – au fost prevăzute un număr total de 55 buc. branșamente individuale la proprietăți.

Toate branșamentele individuale se vor executa în interiorul proprietăților consumatorilor, la o distanță de maxim 2,00 m față de limita de proprietate, investiția urmând a fi preluată în administrare de către operatorul regional autorizat de servicii apă-canal.

 Pe conducta de distribuție se vor monta și 3 buc. vane de secționare îngropate, cu tija și capac protecție.

Branșamentele individuale sunt compuse din:

- Cămin apometru complet echipat conform planșelor de detaliu – realizat din material PE, Dint. 1000 mm și compus din bază cămin, coloană cămin, ramă și capac cu adaptor din PE și garnituri tip EPDM de etanșare a elementelor. Rama și capacul căminelor apometru vor fi rotunde, din material compozit, necarosabile clasa B125 și se vor încastra într-un inel din beton.

- Conducta de branșament – se vor utiliza tuburi din material PEID, PE100, PN6, SDR26 De63 mm, îmbinate prin manșon mecanic.

Toate drumurile afectate de execuția lucrării, se vor aduce obligatoriu la starea inițială.

 Hidranți de incendiu – au fost prevăzuți 8 buc. hidrant exterior de incendiu, suprateran având Dn80mm.

Acesta va fi dotat cu flanșe de legătură pe conducta de alimentare și pe racordurile de ieșire, cot cu picior și flanșe și dală din beton pentru sprijinirea cotului cu picior.

 Perioada de implementare propusă:  8 luni .

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: Extinderea retelei de alimentare cu apa proiectata in satul Costisa, se va racorda cu reteaua de alimentare cu apa existenta.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Resursa naturală folosită pentru realizarea proiectului este apa.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.  Conform Anexei nr.2 – HG 856/2002.

Categoriile de deșeuri ce pot fi generate pe amplasament în timpul implementării proiectului se încadrează în categoria 17. Deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  (inclusiv  pământ  excavat  din  amplasamente contaminate). Tipuri de deşeuri cu coduri şi cantităti, produse pe amplasament în perioada de realizare a proiectului:

In timpul realizării lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- cod: 01 04 09  deseuri de nisip si argila: 800 mc;

- cod: 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03: 1.500 mc;

 Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract cu un operator autorizat.

U.A.T. Comuna Costisa  indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alineatul de mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.

- planul de gestionare a deşeurilor: deşeurile rezultate din realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect cât şi cele rezultate dupa terminarea lucrarilor, în perioada de funcţionare, vor fi preluate pe categorii în baza contractelor încheiate cu operatori economici autorizaţi.

e) poluarea şi alte efecte negative: Proiectul nu cauzează poluare sau alte efecte negative asupra mediului, în timpul sau după implementare.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accidente majore: nu este cazul;

- riscul de dezastre naturale: Terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale.

- riscuri cauzate de schimbări climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nu contaminează apa, solul, aerul.

2. Amplasarea proiectului:

intravilanul satului Costisa, comuna Costisa, judeţul Neamţ. Cod Cadastral XII- 1.053.66.02.00.0; Corp de apa: RORW12-1-53-66-2_B1

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism Nr.32 din 02.10.2023,  eliberat de UAT Comuna Costisa,categoria de folosinta a terenului este drum;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Proiectul subtraversează râul Dorneşti, şi este reglemantat de Avizul de Gospodărire al Apelor nr.28 din 23.04.2024, eliberat de A.N.A.R.- A.B.A. SIRET- S.G.A. Neamţ.

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul.

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul.

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul.

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul.

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:    nesemnificativ local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:  nu s-a constatat un impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

 Viteza vehiculelor din vecinătatea sitului va fi limitată sub 30 km/h.

 Transportul materialelor și al pământului în exces se va face cu autovehicule acoperite cu prelate pentru a se evita poluarea cu emisii de particule.

 În sezonul cald, drumurile folosite pentru transport vor fi umectate zilnic pentru prevenirea poluării cu emisii de particule.

 Personalul va fi instruit în privința problemelor generale de mediu, speciilor protejate și a măsurilor de reducere a impactului.

 Utilajele și vehiculele folosite vor avea revizia făcută la zi pentru a evita scurgerea substanțelor poluante.

 Terenurile adiacente care pot fi afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială la finalizarea proiectului.

 Astfel, nu există elemente care să conducă la concluzii conform cărora proiectul poate:

 Să reducă suprafețele habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

 Să ducă la fragmentarea habitatelor de inters comunitar;

 Să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și / sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

-  Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

-  Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-  managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(4) din OUG 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implemantarii proiectului şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurator.

Se vor respecta următoarele:

 Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare si Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 28 din 23.04.2024 eliberat de A.B.A. SIRET S.G.A. NEAMŢ;

 Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

-	 organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului   analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

-	organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

-	se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrarile efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-	se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferenta amplasamentului;

- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-	în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate;

-	materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

-	transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor se va executa cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă;

-	 terenurile afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea stratului vegetal;

-	 se va avea în vedere restrângerea la minim a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.

-	deşeurile municipale amestecate generate în perioada realizarii lucrărilor vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;

-	deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada realizării lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, textile etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

-	 se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomote, vibrații.

-	 pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică;

 Localizarea organizării de şantier: Terenul de amplasament al organizării de șantier va fi în imediata apropriere a locului de execuție a lucrărilor sau în amplasamentul acestora.

 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Lucrările destinate organizării de șantier nu influențează condițiile de mediu existente; la terminarea lucrărilor, terenul din vecinatate, dacă a fost afectat de utilajele folosite la realizarea investitiei, va fi readus la starea inițială.

 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Excesul de pământ va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul  investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

-În cazul încetării activității, se vor finaliza lucrările începute pană în momentul respectiv pentru a se putea utiliza amplasamentul în condiții optime până la reluarea activității.

 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţii, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare. În cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

 Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

b) Limitarea ariei de răspândire;

c) Îndepărtarea substanţelor poluante.

În cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înştiinţa imediat A.P.M. Neamţ şi G.N.M. – C.J. Neamț.

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Toate terenurile afectate de lucrările investiției vor fi aduse la starea inițială pe care au avut-o înainte de intervenția constructorului.

Protecția mediului:  Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 92/19.08.2021- privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma depunerii de către titular a coordonatelor STEREO’70, compartimentul C.F.M. din A.P.M. Neamț a concluzionat în urma verificărilor că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

1.	Localizarea proiectului:

- Intravilanul satului Costisa, comuna Costisa, Judetul Neamt

Cod cadastral: XII-1.053.66.02.00.0, Corp de apa RORW12-1-53-66-2_B1

 Conform Adresei A.N.A.R.- A.B.A. SIRET-S.G.A. Neamţ, Nr. 2485/DM/15.04.2024, înregistrată la A.P.M. Neamţ cu Nr. 3506/15.04.2024, pentru  proiectul propus, nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A, deoarece construirea obiectivului nu are impact asupra corpurilor de apă.

 Pentru proiect s-a emis Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 28/23.04.2024 ce conţine următoarele obligaţii pentru titular U.A.T. Com. Costişa, judeţul Neamţ:  "Alte obligații:

Toate lucrarile pentru realizarea sistemuluide alimentare cu apa se pot executa numai pe terenuri domeniu public al statului, domeniu public si privat al autoritatii pubice.

- Beneficiarul prin intermediul constructorului are obligatia ca pe toata perioada de realizare a lucrarilor de traversare sa asigure scurgerea normala a apelor in albia minora a raului Dornesti, fara a produce disfunctionalitati ce ar putea afecta terenurile riverane, iar dupa terminarea lucrarilor sa ia toate masurile necesare pentru refacerea talvegului si pantei naturale, respectiv forma sectiunii albiei in profil transversal, pe zona  cursului de apa  pe care s-au executat lucrarile.

- Subtraversarile cursurilor de apa cu debit permanent (cadastrate) se vor realiza prin metode specifice care sa asigure curgerea nestingherita a apelor in albiile minore, fara a se aduce modificari ale albiei minore traversate.

- Pentru a respecta prevederile HG 846/2010 privind aprobarea strategieinationale de management a risculuila inundatii pe termen mediu si lung, toate lucrarile de subtraversare se vor realiza sub adancimea de afuiere totala.

- Este interzisa amplasarea caminelor de vane, aerisire/dezaerisire, golire in albia raurilor sau cuvetelor lacurilor, in apropierea malurilor acestora, pe constructii hidrotehnicesi in zonade protectie a acestora.

-In zonele in care nu este prevazuta retea de canalizare dar exista instalatii interioare de alimentare cu apa in imobile, evacuarea apeloruzate se va facedoar in bazine vidanjabile complet etanseizate, bazine care vor fi vidanjate de un operator specializat la o statie de epurare.

- Detinatorul bazinului vidanjabil are obligatia conform H.G. 714/2022 de a-l declara la autoritatea locala in vederea inregistrarii in registrul de evidenta a sistemelor individualeadecvate organizat la nivelul acesteia. La realizarea sistemului centralizat de canalizare in zona amplasamentului, detinatorul bazinului etans vidanjabilare obligatia racordariila reteaua de canalizare, in termen de xel mult un an de la punerea in functiune a acesteia , precum si dezafectarea bazinului vidanjabil.

- Se interzice evacuarea apelor uzate în cursuri de apă sau în subteran.

- Alimentarea cu carburanti a masinilor, utilajeor, echipamentelor ce concura la realizarea lucrarilor din proiect  s eva face numai in locuri special amenajate.

- In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luandu-se masuri de prevenire si combaterea poluariloraccidentale, in special cu produse petroliere.

- In cazul producerii unei poluari accidentale s eva anunta dispeceratul SGA Neamt/

Intreaga raspundere  din punct sde vedere a depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine titularului de aviz si constructorului.

-Extragerea din albiea agregatelor minerale necesare executiei lucrarilor se va  face numai in baza autorizatiei de gospodarire a apelor pentru exploatarea nisipului si pietrisului, emisa de ABA SIRET, in urma parcurgerii unei proceduri completede atribuire a unuiperimetru , conform legislatieiin vigoare

- Detinatorul are obligatia urmaririi in timp a lucrarilor pe intreaga perioada de executie si exploatare.

- Daca parametrii sau solutiile tehnice avizate in prezentul aviz de gospodarire a apelor se modifica, se va solicita un nou aviz de gospodarire a apelor conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 828/2019, de catre un proiectant certificat de catre Ministerul Mediului Apelor si Padurilor.

- Punerea in functiune a obiectivului se va face in baza autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de A.B.A. SIRET- S.G.A. Neamt. Documentatia tehnica pentru emiterea  autorizatiei  va fi intocmita conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 3147/2023. de catre un proiectantcertificat de Ministerul mediului Apelor si Padurilor.

- Punerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta aretelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare necesare este interzisa conform art.16 din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Conform Legii apelor 107/1996, a HG 325/2005 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale au obligatia exclusiva a asigurarii gospodaririi eficiente a apei distribuite in localitat, precum si colectarea , canalizarea si epurarea apelor uzate aferente. De asemenea, obligatia asigurarii racordarii la sistemul de canalizare centralizat a tuturor imobilelor care detin instalatii interioare de alimentare cu apa, revine autoritatii publice locale.

- Detinatorul are obligatia urmaririi comportarii in timp a lucrarilor pe intreaga perioada de executie si exploatare.

- Prezentul aviz nu exclude obligatia solicitarii si obtinerii si a celorlalte avize/acorduri legale.

Beneficiarul şi proiectantul sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentaţia care a stat la baza întocmirii actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

- Documentatia prezentata nu a fost anaalizata din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii lucrarilor, responsabilitatea revenind proiectantului  si constructorului.

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, daca execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, data de începere a execuţiei cu 10 zile înainte de aceasta.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se sancționează conform Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Un exemplar din documentaţie, ştampilată şi semnată spre neschimbare, se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz."

Condiții de realizare a proiectului:

a)  Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism Nr.32/02.08.2023, eliberat de Primaria Costisa, judetul Neamț, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea prevederilor si condiţiilor din Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 28/23.04.2024 emis de A.B.A. SIRET - S.G.A. Neamţ;

d) Respectarea conditiilor din Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Neamt nr.181/25.01.2024;

e) Respectarea conditiilor din Notificare de Asistenta de Specialitate de Sanatate Publica  nr. 40/12.02.2024 eliberata de D.S.P. Neamt;

f) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h) de mai sus.

g)  În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1)  și (2) din OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 33 alin (1): “Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu excepția speciilor de păsări și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și in afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Alin. (2):

“Fără a se aduce  atingere prevederilor art.33 alin.(3) și (4)  și ale art.38 din prezenta ordonanță de urgență, precum și ale art.17, art.19 alin.(5), art. 20, 22, 24 și art.26 alin.(1) și (2) din Legea vânătorii  și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

b) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

c) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de conservare;

d) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

Condiţii cu caracter general:

Titularul proiectului, U.A.T. Comuna Costisa, are obligaţia de a preda întreg sistemul de alimentare cu apă și canalizare unui operator autorizat ANRSC pe bază de contract de delegare de gestiune, în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice sau să-şi înfiinţeze propriul serviciu de gestionare a sistemului de apă şi canalizare.

După încheierea procesului-verbal de predare-primire, operatorul autorizat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare are obligația să obțină autorizația DSP și autorizația de gospodărire a apelor, înainte de depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de mediu.

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente amplasarii proiectului de investitie vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

-  A.P.M. Neamţ nu este răspunzatoare de rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor ce vor fi efectuate prin prezentul proiect, responsabilitatea revenind Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare (R.O.F.) propriu, proiectantului şi constructorului.

- A.P.M. Neamţ nu răspunde pentru litigiile apărute ca urmare a nerespectării titularului a condiţiilor impuse de alte autorităţi, instituţii publice, prin adrese, avize, autorizaţii sau orice alte acte de reglementare, deoarece răspunderea pentru respectarea prevederilor legale ce intră în atribuţia altor autorităţi, instituţii publice, precum şi îndeplinirea condițiilor impuse de acestea în realizarea proiectului, revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiţii sau prevederi, revin emitentului respectiv (autorităţii sau instituției publice), conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) specific fiecărei autorităţi sau instituții publice.

- Prezenta decizie este valabilă dacă sunt respectate condiţiile  de realizare a proiectului de de la Capitolul condiţii de realizare a proiectului si a conditiilor cu caracter general, de la paginile 16-19.

- A.P.M. Neamţ nu este răspunzătoare pentru conţinutul adreselor, avizelor, autorizaţiilor emise de alte autorităţi, instituţii publice abilitate, pentru realizarea proiectului, acesta fiind în sarcina emitentului respectiv.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

- Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

- Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 20 (douazeci) de pagini.

Întocmit,

Consilier A.A.A.,

Viorica NEDELCU